## Page de garde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
MARCHE N° 2024-169 Objet : Fourniture, livraison, installation et mise en ordre de marche d’une découpe laser d'hypotubes et prestations associées pour l’Université de Bordeaux
ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE 1 composée de 6 onglets A remettre par le candidat sous format Excel modifiable et PDF
Exigences techniques et/ou fonctionnelles

## Grille_reponse_SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière Offre de Base
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif |  |  | Niveau de fonction
F1-1 | Poids et dimensions de l'équipement
F1-1-1 | Le dispositif doit respecter les dimensions maximales indiquées | Longueur : '3000 mm maximum Largeur : '1000 mm maximum Hauteur : '1500 mm maximum Poids : '1000 kg / m² maximum |  | 1
F1-2 | Maintient en position du tube en usinage
F1-2-1 | La solution proposée doit permettre l'usinage des tubes d'un diamétre de 1 à 4 mm ( tubes de Nitinol et inox notamment) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite (une plage de valeurs plus étendues est acceptée) |  | 1
F1-2-2 | Fourniture des jeux de mors de serrage permettant le maintient de pièces avec un diamètre < 1mm et > 4mm | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite Ces accessoires seront à chiffrées dinctinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. Ils devront également être renseignés dans la partie fractionné pour des commandes ultérieures |  | 2
F1-2-3 | Le dispositif doit permettre le serrage des mors de façon automatique par contrôle numérique | à confirmer et à détailler par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-2-4 | Le dispositif doit disposer d'une solution permettant de préserver l’intégrité de l’intérieur du tube pendant l’usinage. | le candidat précisera la technique utilisée sur la cellule de droite Une solution basée sur l’utilisation d’un martyre n’est pas souhaitée, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3 | Axes
F1-3-1 | La solution proposée doit posséder au moins 3 axes motorisés, contrôlés par CNC : X : avancée du tube Z : hauteur de la buse, A : rotation du tube, | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-3-2 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe X : - Résolution = '0,1 µm - Précision = ± 1 µm for 25 mm travel | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-3 | La distance de travail pour cet axe sera d'au moins 300 mm +/- 50mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-4 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe Z : - Résolution = 2 µm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-5 | La distance de travail pour cet axe Z sera d'au moins 40 mm +/- 5mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-6 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe A : - Résolution = '0,005° - Répétabilité = '+/- 0,0125° - Précision = '+/- 0,025° / 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-7 | La rotation possible sur cet axe A est de 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-4 | Modularité de l'équipement
F1-4-1 | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage (pour la découpe de tube de Nitinol notamment) | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille des prix Le candidat exposera les modifications à prévoir sur l'équipement d'origine pour ajouter ce module et le prix le cas échéant. |  | 2
F1-4-2 | Possibilité de raccorder l'équipement à un filtre au charbon de référence : Purex 400i | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-5 | Puissance
F1-5 | Le candidat s'engage à fournir une solution disposant d'une puissance suffisante pour son utilisation optimale | Le candidat précisera la puissance maximale consommée en watt |  | 2
F1-6 | Gaz
F1-6-1 | La solution proposée doit permettre le raccordement et un fonctionnement optimale avec 3 types de gaz différents : - argon (Ar), - oxygène (O₂) - azote (N₂) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' La pression de fonctionnement pour chacun de ces gaz doit pouvoir atteindre 25 bars. |  | 1
F1-6-2 | Il est souhaité que la solution proposée dispose d'un système indiquant la pression en temps réel du gaz utilisé | 'à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant |  | 2
F1-6-3 | Il doit être possible de régler la buse même lorsque le gaz est activé | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 2
F1-7 | Laser
F1-7-1 | En fonctionnement, lorsque la machine est en position fermée (quelque soit le dispositif de sécurité), le laser doit être protégé de manière à garantir une équivalence avec un laser de classe 1 | Le candidat précisera la solution proposée |  | 1
F1-7-2 | Le candidat devra proposer une solution de refroidissement permettant de garantir une gestion thermique optimale du système | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-3 | Le dispositif doit utiliser un laser de type infrarouge avec une puissance en sortie d'au moins 200W | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-4 | La largeur de coupe doit être ajustée avec un facteur de grossissement de 1, correspondant à 20 µm, avec une tolérance de ±3 µm. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-7-5 | Le faisceau laser doit avoir une qualité M² < 1,2 | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-6 | Le laser doit pouvoir fonctionner avec une durée d'impulsion de 10 µs en mode continu (continuous wave). | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-7 | Le faisceau en sortie de buse doit être réglable d'un facteur de 1 à 3 pour ajuster la largeur de coupe | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-8 | Caméra
F1-8-1 | Le système intègre une caméra avec écran pour suivre la découpe en temps réel | Cette caractéristique sera chiffrée distinctement par le candidat dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. |  | 1
F1-9 | Logiciels et licences
F1-9-1 | Fournir les logiciels nécessaires à l'utilisation du dispositif, incluant une licence pour un logiciel de préparation d'usinage compatible. Tous les logiciels fournis doivent être accessible sur un dongle. | - Préciser le type de licence une licence CAGILA est recommandée, mais un autre logiciel peut être proposé à condition qu'il inclue une formation adaptée pour permettre sa prise en main par l'utilisateur. L'ordinateur nécessaire à l'installation de la licence n'est pas à fournir." - Si nécessaire préciser dans la partie ordinaire de la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence - Si nécessaire préciser dans la partie fractionnée de la grille de prix le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-9-2 | Le système de pilotage de la machine doit être entièrement compatible avec le logiciel CAGILA | Cette compatibilité devra être garantie pendant toute la durée de vie de la machine." |  | 1
F1-9-3 | La machine doit être équipée d'une interface homme-machine intégrée, permettant d'ajuster le programme d'usinage, de lancer les programmes et d'effectuer les modifications nécessaires directement depuis la machine. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-4 | Le titulaire doit proposer un système de post-traitement | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-5 | Fournir toute la documentation technique relative à l'utilisation des logiciels en francais | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-10 | Respecter les normes en vigueur
F1-10-1 | Le dispositif devra être conforme aux normes CE | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-10-2 | Alimentation en 400 V triphasé, 16A | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-11 | Fourniture des consommables et accessoires
F1-11-1 | Fourniture d'un Kit de pièces de rechange | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-2 | Support pour usinage de pièces longues | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-3 | Fourniture d'un 'Voltmetre manuel | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, installation et mise en ordre de marche sur le site, à compter de la notification du marché : IHU Liryc, Site Hopital Xavier Arnozan, Avenue du Haut Lévêque, 33600 Pessac , France | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification. 'La livraison ne pourra intervenir que sur accord express de l'université Le candidat est informé que la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche devra impérativement être effectué au plus tard la première semaine de Janvier 2026. A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F2-1-2 | Assurer l'Installation, le paramétrage et la mise en ordre de marche le dispositif | L'installation et la mise en ordre de marche ne pourra intervenir que sur accord express de l'université |  | 2
F2-1-3 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | Cette fonction recouvre la livraison et le déchargement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement |  | 2
F2-1-4 | Le cas échant, préciser en détail les prérequis techniques (exemple : connexions aux réseaux électrique et pneumatique, dalle d'isolation...) qui permettront d'installer l'équipement proposé en toute sécurité et afin qu'il remplisse les fonctions pour lesquelles il est acquis et au niveau de performance requis. | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant une dalle de répartition de charge sera installée par l'université sous la machine pouvant supporter jusqu'à 1000 kg/m² ' |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 1 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) | Le candidat précisera la durée et les modalités de la garantie proposée. |  | 1
F3-1-2 | Proposer une extension de garantie d'un an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F3-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie sans supplément de prix | Le candidat précisera sa politique de mise à jour du logiciel CN |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F3-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site pour 2 personnes maximum d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquate et d'assurer son entretien courant. | Le candidat précisera : durée effective (une fois la mise en route de la machine terminée), modalités, support. Cette formation se fera en français.
F4-2 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations) en francais | Cette documentation devra être en français. Le candidat précisera la nature de son support.
F4-3 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support
F4-4 | Proposer une (des) formation(s) complémentaire(s) portant sur les équipements acquis au titre de la partie ordinaire du marché | La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments couverts par la formation initiale. Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés, à compter de la demande Cette prestation sera chiffré par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-1 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-1-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-2-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-3 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-3-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | Ces éléments seront chiffrés le cas échéant, dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F6 | Mesures en faveur du développement durable
F6-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F6-3 | Engagement RSE du candidat | Si le candidat est soumis aux dispositions de l’article L229-25 du Code de l’environnement, il devra établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la fourniture des équipements et préciser les actions mises en place pour en réduire l’empreinte carbone tout au long de la durée du marché. Dans le cas contraire, il devra présenter la stratégie de l’entreprise en matière de réduction des émissions de GES, en détaillant les objectifs, les moyens déployés, les actions prévues ainsi que la trajectoire d’évolution envisagée. |  | 2
F6-4 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-5 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-6 | Transport des équipements et équipes | Le candidat fournira des informations sur les moyens de transport utilisés pour la livraison et le déplacement de ses équipes dans le cadre de missions de support technique, en privilégiant les modes de transport à faible émission de carbone (véhicules électriques, Transport ferroviaire, vélo...) |  | 2
F6-7 | Fourniture d'équipements reconditionnés en partie fractionnée | Le candidat indiquera si les équipement fournis à la survenance du besoin, identifiés en partie fractionnée, peuvent provenir d'un stock de produits reconditionnés. Il indiquera sur la cellule de droite la liste des équipements de la partie fractionnée qu'il détient ou peut détenir en stock reconditionné. Ces équipement reconditionnés ne sont pas à chiffré dans la grille de prix. Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie, entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de privilégier l’acquisition d’équipements reconditionnés plutôt que de produits neufs. |  | 2

## Prix_SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION DE BASE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Dispositif de découpe laser |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | (Ligne à ajouter si nécessaire) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas être supérieur à 390 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie de 1 ans (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature

## Grille_reponse_variante_Techniq
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière Offre Variante Technique
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
La variante technique constitue une alternative à la solution technique de base. Elle ne peut porter sur les fonctions de niveau 1
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif |  |  | Niveau de fonction
F1-1 | Poids et dimensions de l'équipement
F1-1-1 | Le dispositif doit respecter les dimensions maximales indiquées | Longueur : '3000 mm maximum Largeur : '1000 mm maximum Hauteur : '1500 mm maximum Poids : '1000 kg / m² maximum |  | 1
F1-2 | Maintient en position du tube en usinage
F1-2-1 | La solution proposée doit permettre l'usinage des tubes d'un diamétre de 1 à 4 mm ( tubes de Nitinol et inox notamment) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite (une plage de valeurs plus étendues est acceptée) |  | 1
F1-2-2 | Fourniture des jeux de mors de serrage permettant le maintient de pièces avec un diamètre < 1mm et > 4mm | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite Ces accessoires seront à chiffrées dinctinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. Ils devront également être renseignés dans la partie fractionné pour des commandes ultérieures |  | 2
F1-2-3 | Le dispositif doit permettre le serrage des mors de façon automatique par contrôle numérique | à confirmer et à détailler par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-2-4 | Le dispositif doit disposer d'une solution permettant de préserver l’intégrité de l’intérieur du tube pendant l’usinage. | le candidat précisera la technique utilisée sur la cellule de droite Une solution basée sur l’utilisation d’un martyre n’est pas souhaitée, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3 | Axes
F1-3-1 | La solution proposée doit posséder au moins 3 axes motorisés, contrôlés par CNC : X : avancée du tube Z : hauteur de la buse, A : rotation du tube, | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-3-2 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe X : - Résolution = '0,1 µm - Précision = ± 1 µm for 25 mm travel | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-3 | La distance de travail pour cet axe sera d'au moins 300 mm +/- 50mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-4 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe Z : - Résolution = 2 µm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-5 | La distance de travail pour cet axe Z sera d'au moins 40 mm +/- 5mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-6 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe A : - Résolution = '0,005° - Répétabilité = '+/- 0,0125° - Précision = '+/- 0,025° / 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-7 | La rotation possible sur cet axe A est de 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-4 | Modularité de l'équipement
F1-4-1 | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage (pour la découpe de tube de Nitinol notamment) | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille des prix Le candidat exposera les modifications à prévoir sur l'équipement d'origine pour ajouter ce module et le prix le cas échéant. |  | 2
F1-4-2 | Possibilité de raccorder l'équipement à un filtre au charbon de référence : Purex 400i | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-5 | Puissance
F1-5 | Le candidat s'engage à fournir une solution disposant d'une puissance suffisante pour son utilisation optimale | Le candidat précisera la puissance maximale consommée en watt |  | 2
F1-6 | Gaz
F1-6-1 | La solution proposée doit permettre le raccordement et un fonctionnement optimale avec 3 types de gaz différents : - argon (Ar), - oxygène (O₂) - azote (N₂) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' La pression de fonctionnement pour chacun de ces gaz doit pouvoir atteindre 25 bars. |  | 1
F1-6-2 | Il est souhaité que la solution proposée dispose d'un système indiquant la pression en temps réel du gaz utilisé | 'à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant |  | 2
F1-6-3 | Il doit être possible de régler la buse même lorsque le gaz est activé | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 2
F1-7 | Laser
F1-7-1 | En fonctionnement, lorsque la machine est en position fermée (quelque soit le dispositif de sécurité), le laser doit être protégé de manière à garantir une équivalence avec un laser de classe 1 | Le candidat précisera la solution proposée |  | 1
F1-7-2 | Le candidat devra proposer une solution de refroidissement permettant de garantir une gestion thermique optimale du système | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-3 | Le dispositif doit utiliser un laser de type infrarouge avec une puissance en sortie d'au moins 200W | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-4 | La largeur de coupe doit être ajustée avec un facteur de grossissement de 1, correspondant à 20 µm, avec une tolérance de ±3 µm. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-7-5 | Le faisceau laser doit avoir une qualité M² < 1,2 | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-6 | Le laser doit pouvoir fonctionner avec une durée d'impulsion de 10 µs en mode continu (continuous wave). | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-7 | Le faisceau en sortie de buse doit être réglable d'un facteur de 1 à 3 pour ajuster la largeur de coupe | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-8 | Caméra
F1-8-1 | Le système intègre une caméra avec écran pour suivre la découpe en temps réel | Cette caractéristique sera chiffrée distinctement par le candidat dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. |  | 1
F1-9 | Logiciels et licences
F1-9-1 | Fournir les logiciels nécessaires à l'utilisation du dispositif, incluant une licence pour un logiciel de préparation d'usinage compatible. Tous les logiciels fournis doivent être accessible sur un dongle. | - Préciser le type de licence une licence CAGILA est recommandée, mais un autre logiciel peut être proposé à condition qu'il inclue une formation adaptée pour permettre sa prise en main par l'utilisateur. L'ordinateur nécessaire à l'installation de la licence n'est pas à fournir." - Si nécessaire préciser dans la partie ordinaire de la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence - Si nécessaire préciser dans la partie fractionnée de la grille de prix le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-9-2 | Le système de pilotage de la machine doit être entièrement compatible avec le logiciel CAGILA | Cette compatibilité devra être garantie pendant toute la durée de vie de la machine." |  | 1
F1-9-3 | La machine doit être équipée d'une interface homme-machine intégrée, permettant d'ajuster le programme d'usinage, de lancer les programmes et d'effectuer les modifications nécessaires directement depuis la machine. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-4 | Le titulaire doit proposer un système de post-traitement | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-5 | Fournir toute la documentation technique relative à l'utilisation des logiciels en francais | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-10 | Respecter les normes en vigueur
F1-10-1 | Le dispositif devra être conforme aux normes CE | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-10-2 | Alimentation en 400 V triphasé, 16A | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-11 | Fourniture des consommables et accessoires
F1-11-1 | Fourniture d'un Kit de pièces de rechange | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-2 | Support pour usinage de pièces longues | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-3 | Fourniture d'un 'Voltmetre manuel | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, installation et mise en ordre de marche sur le site, à compter de la notification du marché : IHU Liryc, Site Hopital Xavier Arnozan, Avenue du Haut Lévêque, 33600 Pessac , France | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification. 'La livraison ne pourra intervenir que sur accord express de l'université Le candidat est informé que la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche devra impérativement être effectué au plus tard la première semaine de Janvier 2026. A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F2-1-2 | Assurer l'Installation, le paramétrage et la mise en ordre de marche le dispositif | L'installation et la mise en ordre de marche ne pourra intervenir que sur accord express de l'université |  | 2
F2-1-3 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | Cette fonction recouvre la livraison et le déchargement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement |  | 2
F2-1-4 | Le cas échant, préciser en détail les prérequis techniques (exemple : connexions aux réseaux électrique et pneumatique, dalle d'isolation...) qui permettront d'installer l'équipement proposé en toute sécurité et afin qu'il remplisse les fonctions pour lesquelles il est acquis et au niveau de performance requis. | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant une dalle de répartition de charge sera installée par l'université sous la machine pouvant supporter jusqu'à 1000 kg/m² ' |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 1 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) | Le candidat précisera la durée et les modalités de la garantie proposée. |  | 1
F3-1-2 | Proposer une extension de garantie d'un an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F3-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie sans supplément de prix | Le candidat précisera sa politique de mise à jour du logiciel CN |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F3-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site pour 2 personnes maximum d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquate et d'assurer son entretien courant. | Le candidat précisera : durée effective (une fois la mise en route de la machine terminée), modalités, support. Cette formation se fera en français.
F4-2 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations) en francais | Cette documentation devra être en français. Le candidat précisera la nature de son support.
F4-3 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support
F4-4 | Proposer une (des) formation(s) complémentaire(s) portant sur les équipements acquis au titre de la partie ordinaire du marché | La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments couverts par la formation initiale. Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés, à compter de la demande Cette prestation sera chiffré par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-1 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-1-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-2-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-3 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-3-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | Ces éléments seront chiffrés le cas échéant, dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F6 | Mesures en faveur du développement durable
F6-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F6-3 | Engagement RSE du candidat | Si le candidat est soumis aux dispositions de l’article L229-25 du Code de l’environnement, il devra établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la fourniture des équipements et préciser les actions mises en place pour en réduire l’empreinte carbone tout au long de la durée du marché. Dans le cas contraire, il devra présenter la stratégie de l’entreprise en matière de réduction des émissions de GES, en détaillant les objectifs, les moyens déployés, les actions prévues ainsi que la trajectoire d’évolution envisagée. |  | 2
F6-4 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-5 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-6 | Transport des équipements et équipes | Le candidat fournira des informations sur les moyens de transport utilisés pour la livraison et le déplacement de ses équipes dans le cadre de missions de support technique, en privilégiant les modes de transport à faible émission de carbone (véhicules électriques, Transport ferroviaire, vélo...) |  | 2
F6-7 | Fourniture d'équipements reconditionnés en partie fractionnée | Le candidat indiquera si les équipement fournis à la survenance du besoin, identifiés en partie fractionnée, peuvent provenir d'un stock de produits reconditionnés. Il indiquera sur la cellule de droite la liste des équipements de la partie fractionnée qu'il détient ou peut détenir en stock reconditionné. Ces équipement reconditionnés ne sont pas à chiffré dans la grille de prix. Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie, entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de privilégier l’acquisition d’équipements reconditionnés plutôt que de produits neufs. |  | 2

## Prix_Variante_Technique
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION Variante Technique
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Dispositif de découpe laser |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | (Ligne à ajouter si nécessaire) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas être supérieur à 390 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie de 1 ans (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Signature

## Grille_reponse_Variante_ENV
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière Offre Variante Environnementale
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
Identification de la variante : Le dispositif fourni est un dispositif reconditionné Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie. Le dispositif proposé doit être entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance.
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif |  |  | Niveau de fonction
F1-1 | Poids et dimensions de l'équipement
F1-1-1 | Le dispositif doit respecter les dimensions maximales indiquées | Longueur : '3000 mm maximum Largeur : '1000 mm maximum Hauteur : '1500 mm maximum Poids : '1000 kg / m² maximum |  | 1
F1-2 | Maintient en position du tube en usinage
F1-2-1 | La solution proposée doit permettre l'usinage des tubes d'un diamétre de 1 à 4 mm ( tubes de Nitinol et inox notamment) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite (une plage de valeurs plus étendues est acceptée) |  | 1
F1-2-2 | Fourniture des jeux de mors de serrage permettant le maintient de pièces avec un diamètre < 1mm et > 4mm | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite Ces accessoires seront à chiffrées dinctinctement dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. Ils devront également être renseignés dans la partie fractionné pour des commandes ultérieures |  | 2
F1-2-3 | Le dispositif doit permettre le serrage des mors de façon automatique par contrôle numérique | à confirmer et à détailler par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-2-4 | Le dispositif doit disposer d'une solution permettant de préserver l’intégrité de l’intérieur du tube pendant l’usinage. | le candidat précisera la technique utilisée sur la cellule de droite Une solution basée sur l’utilisation d’un martyre n’est pas souhaitée, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3 | Axes
F1-3-1 | La solution proposée doit posséder au moins 3 axes motorisés, contrôlés par CNC : X : avancée du tube Z : hauteur de la buse, A : rotation du tube, | A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F1-3-2 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe X : - Résolution = '0,1 µm - Précision = ± 1 µm for 25 mm travel | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-3 | La distance de travail pour cet axe sera d'au moins 300 mm +/- 50mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-4 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe Z : - Résolution = 2 µm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-5 | La distance de travail pour cet axe Z sera d'au moins 40 mm +/- 5mm | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-6 | La solution proposera les performances minimales suivantes pour l'axe A : - Résolution = '0,005° - Répétabilité = '+/- 0,0125° - Précision = '+/- 0,025° / 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-3-7 | La rotation possible sur cet axe A est de 360° | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite Une offre proposant une solution inférieure à celle définie ci-contre serait notée 0, mais ne sera pas éliminatoire. |  | 2
F1-4 | Modularité de l'équipement
F1-4-1 | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage (pour la découpe de tube de Nitinol notamment) | Cette prestation sera chiffrée dans la partie fractionnée de la grille des prix Le candidat exposera les modifications à prévoir sur l'équipement d'origine pour ajouter ce module et le prix le cas échéant. |  | 2
F1-4-2 | Possibilité de raccorder l'équipement à un filtre au charbon de référence : Purex 400i | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-5 | Puissance
F1-5 | Le candidat s'engage à fournir une solution disposant d'une puissance suffisante pour son utilisation optimale | Le candidat précisera la puissance maximale consommée en watt |  | 2
F1-6 | Gaz
F1-6-1 | La solution proposée doit permettre le raccordement et un fonctionnement optimale avec 3 types de gaz différents : - argon (Ar), - oxygène (O₂) - azote (N₂) | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' La pression de fonctionnement pour chacun de ces gaz doit pouvoir atteindre 25 bars. |  | 1
F1-6-2 | Il est souhaité que la solution proposée dispose d'un système indiquant la pression en temps réel du gaz utilisé | 'à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant |  | 2
F1-6-3 | Il doit être possible de régler la buse même lorsque le gaz est activé | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 2
F1-7 | Laser
F1-7-1 | En fonctionnement, lorsque la machine est en position fermée (quelque soit le dispositif de sécurité), le laser doit être protégé de manière à garantir une équivalence avec un laser de classe 1 | Le candidat précisera la solution proposée |  | 1
F1-7-2 | Le candidat devra proposer une solution de refroidissement permettant de garantir une gestion thermique optimale du système | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-3 | Le dispositif doit utiliser un laser de type infrarouge avec une puissance en sortie d'au moins 200W | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-4 | La largeur de coupe doit être ajustée avec un facteur de grossissement de 1, correspondant à 20 µm, avec une tolérance de ±3 µm. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-7-5 | Le faisceau laser doit avoir une qualité M² < 1,2 | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-6 | Le laser doit pouvoir fonctionner avec une durée d'impulsion de 10 µs en mode continu (continuous wave). | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-7-7 | Le faisceau en sortie de buse doit être réglable d'un facteur de 1 à 3 pour ajuster la largeur de coupe | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-8 | Caméra
F1-8-1 | Le système intègre une caméra avec écran pour suivre la découpe en temps réel | Cette caractéristique sera chiffrée distinctement par le candidat dans la partie ordinaire de la grille de prix si cette prestation n'est pas incluse de base dans la solution qu'il propose. |  | 1
F1-9 | Logiciels et licences
F1-9-1 | Fournir les logiciels nécessaires à l'utilisation du dispositif, incluant une licence pour un logiciel de préparation d'usinage compatible. Tous les logiciels fournis doivent être accessible sur un dongle. | - Préciser le type de licence une licence CAGILA est recommandée, mais un autre logiciel peut être proposé à condition qu'il inclue une formation adaptée pour permettre sa prise en main par l'utilisateur. L'ordinateur nécessaire à l'installation de la licence n'est pas à fournir." - Si nécessaire préciser dans la partie ordinaire de la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence - Si nécessaire préciser dans la partie fractionnée de la grille de prix le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le poste de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F1-9-2 | Le système de pilotage de la machine doit être entièrement compatible avec le logiciel CAGILA | Cette compatibilité devra être garantie pendant toute la durée de vie de la machine." |  | 1
F1-9-3 | La machine doit être équipée d'une interface homme-machine intégrée, permettant d'ajuster le programme d'usinage, de lancer les programmes et d'effectuer les modifications nécessaires directement depuis la machine. | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-4 | Le titulaire doit proposer un système de post-traitement | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-9-5 | Fournir toute la documentation technique relative à l'utilisation des logiciels en francais | à confirmer et détailler par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 2
F1-10 | Respecter les normes en vigueur
F1-10-1 | Le dispositif devra être conforme aux normes CE | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-10-2 | Alimentation en 400 V triphasé, 16A | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite ' |  | 1
F1-11 | Fourniture des consommables et accessoires
F1-11-1 | Fourniture d'un Kit de pièces de rechange | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-2 | Support pour usinage de pièces longues | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F1-11-3 | Fourniture d'un 'Voltmetre manuel | A détailler par le candidat' Cette fonction sera chiffrée par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix. |  | 2
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, installation et mise en ordre de marche sur le site, à compter de la notification du marché : IHU Liryc, Site Hopital Xavier Arnozan, Avenue du Haut Lévêque, 33600 Pessac , France | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification. 'La livraison ne pourra intervenir que sur accord express de l'université Le candidat est informé que la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche devra impérativement être effectué au plus tard la première semaine de Janvier 2026. A confirmer par le candidat sur la cellule de droite |  | 1
F2-1-2 | Assurer l'Installation, le paramétrage et la mise en ordre de marche le dispositif | L'installation et la mise en ordre de marche ne pourra intervenir que sur accord express de l'université |  | 2
F2-1-3 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | Cette fonction recouvre la livraison et le déchargement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement |  | 2
F2-1-4 | Le cas échant, préciser en détail les prérequis techniques (exemple : connexions aux réseaux électrique et pneumatique, dalle d'isolation...) qui permettront d'installer l'équipement proposé en toute sécurité et afin qu'il remplisse les fonctions pour lesquelles il est acquis et au niveau de performance requis. | à confirmer par le candidat sur la cellule de droite le cas échéant une dalle de répartition de charge sera installée par l'université sous la machine pouvant supporter jusqu'à 1000 kg/m² ' |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 1 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) | Le candidat précisera la durée et les modalités de la garantie proposée. |  | 1
F3-1-2 | Proposer une extension de garantie d'un an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F3-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie sans supplément de prix | Le candidat précisera sa politique de mise à jour du logiciel CN |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F3-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site pour 2 personnes maximum d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquate et d'assurer son entretien courant. | Le candidat précisera : durée effective (une fois la mise en route de la machine terminée), modalités, support. Cette formation se fera en français.
F4-2 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations) en francais | Cette documentation devra être en français. Le candidat précisera la nature de son support.
F4-3 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support
F4-4 | Proposer une (des) formation(s) complémentaire(s) portant sur les équipements acquis au titre de la partie ordinaire du marché | La formation complémentaire portera sur les mêmes éléments couverts par la formation initiale. Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés, à compter de la demande Cette prestation sera chiffré par le candidat dans la partie fractionnée de la grille de prix
F5 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F5-1 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts
F5-1-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F5-1-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F5-2 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F5-2-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | - |  | 2
F5-3 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F5-3-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | Ces éléments seront chiffrés le cas échéant, dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F6 | Mesures en faveur du développement durable
F6-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F6-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F6-3 | Engagement RSE du candidat | Si le candidat est soumis aux dispositions de l’article L229-25 du Code de l’environnement, il devra établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la fourniture des équipements et préciser les actions mises en place pour en réduire l’empreinte carbone tout au long de la durée du marché. Dans le cas contraire, il devra présenter la stratégie de l’entreprise en matière de réduction des émissions de GES, en détaillant les objectifs, les moyens déployés, les actions prévues ainsi que la trajectoire d’évolution envisagée. |  | 2
F6-4 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F6-5 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F6-6 | Transport des équipements et équipes | Le candidat fournira des informations sur les moyens de transport utilisés pour la livraison et le déplacement de ses équipes dans le cadre de missions de support technique, en privilégiant les modes de transport à faible émission de carbone (véhicules électriques, Transport ferroviaire, vélo...) |  | 2
F6-7 | Fourniture d'équipements reconditionnés en partie fractionnée | Le candidat indiquera si les équipement fournis à la survenance du besoin, identifiés en partie fractionnée, peuvent provenir d'un stock de produits reconditionnés. Il indiquera sur la cellule de droite la liste des équipements de la partie fractionnée qu'il détient ou peut détenir en stock reconditionné. Ces équipement reconditionnés ne sont pas à chiffré dans la grille de prix. Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie, entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de privilégier l’acquisition d’équipements reconditionnés plutôt que de produits neufs. |  | 2

## Prix_Variante_ENV
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2024-169 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire Variante Environnementale
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Dispositif de découpe laser reconditionné |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | (Ligne à ajouter si nécessaire) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation initiale
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant forfaitaire de la partie ordinaire ne doit pas être supérieur à 390 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Extension de garantie de 1 ans (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
|  | Jeux de mors de serrage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Module permettant le passage d'un flux d'eau à travers le tube lors de l'usinage |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Signature