## DPGF
| Désignation | U | Qté | P.U. | P.T.
0 - GÉNÉRALITÉS
0.01 - Définition de l'opération |  | PM
0.02 - Clauses administratives |  | PM
0.03 - Documents officiels de référence |  | PM
0.04 - Limite des prestations |  | PM
0.05 - Bases de calculs |  | PM
0.06 - Niveau sonore |  | PM
0.07 - Note particulière |  | PM
0.08 - Perméabilité à l'air |  | PM
0.09 - Contraintes de chantier |  | PM
TOTAL CHAPITRE 0
1. PHASAGE - ORGANISATION DE CHANTIER
- | Prise en compte du phasage - Démarche de performance environnementale - Bruits et vibrations : suivant CCTP | ens | 1
TOTAL CHAPITRE 1
2 - PLOMBERIE SANITAIRE
2.01 - Dépose et neutralisation des réseaux
- | Ensemble dépose et neutralisation des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.01
2.02 - Appareils sanitaires
- | Lavabo PMR compris accessoires et équipement suivant CCTP | U | 12
- | Lave-mains compris accessoires et équipement suivant CCTP | U | 6
- | WC suspendu PMR compris accessoires et équipement suivant CCTP | U | 6
- | WC suspendu compris accessoires et équipement suivant CCTP | U | 12
- | vidoir compris accessoires et équipement suivant CCTP | U | 1
Total article 2.02
2.03 - Production d’eau chaude sanitaire
- | ballon électrique de marque ATLANTIC type ODEO CARRE de 30 litres, complet suivant CCTP | U | 6
- | groupe de sécurité à membrane | U | 6
- | échappement des groupes de sécurité, compris entonnoir et siphon | ens | 6
- | limiteur de température suivant CCTP | U | 6
- | raccordement des chauffe-eau depuis les attentes de l'électricien | ens | 6
- | joint diélectrique | U | 12
- | vanne d'isolement à boisseau sphérique | U | 12
Total article 2.03
2.04 - Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire
- | Analyse de l'eau :
- | analyse de l'eau | ens | 1
- | rinçage | ens | 1
- | Origine des installations :
| . Ensemble sortie de compteur complet suivant CCTP | ens | 6
- | Distributions intérieures
- | distribution intérieure tube cuivre traité anticorrosion , compris raccords, supports, fourreaux
| - Ø 14 x 1 | ml | 200
| - Ø 16 x 1 | ml | 60
| - Ø 18 x 1 | ml | 20
- | vanne d'arrêt de traversée de parois de marque ARCO suivant CCTP | U | 18
- | vanne d'isolement | ens | 1
- | percements et rebouchages suivants CCTP | ens | 1
Calorifuge des canalisations d'eau froide
- | calorifuge des canalisations par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée de marque SAGI KFLEX type KFLEX ST
| - 9 mm | ml | 120
Calorifuge des canalisations d'eau chaude sanitaire
- | calorifuge des canalisations par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée de marque SAGI KFLEX type KFLEX ST
| - Ø ≤ 20 mm - 20 mm | ml | 60
- | Supports et fixations
- | ensemble complet de supports et fixations des réseaux complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.04
2.05 - Équipements de réseaux
- | vanne d'isolement à boisseau sphérique avec purgeurs suivant CCTP
| - DN 15 | U | 50
| - DN 20 | U | 20
- | purgeurs | ens | 1
- | anti-bélier | ens | 1
- | Clapets anti retour | ens | 1
Total article 2.05
2.06 - Évacuations Eaux Usées Eaux Vannes
Raccordement des vidanges des appareils
- | tube d'évacuation en PVC, compris raccords, supports, fourreaux, étanchéité
| - DN 40 | ml | 40
| - DN 50 | ml | 70
| - DN 100 | ml | 90
- | Raccordements sur chutes existantes | ens | 13
- | isolation des réseaux par coquilles de laine de minérale haute densité, d'une épaisseur de 40 mm suivant CCTP | ens | 1
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.06
2.07 - Désinfection des réseaux
- | désinfection des réseaux suivant CCTP | ens | 1
- | analyse d'eau d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude sanitaire du réseau public suivant CCTP | ens | 1
- | mise en eau, désinfection, rinçage terminal suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.07
2.08 - Etanchéité à l'air
- | calfeutrements et rebouchage des réservations | ens | 1
- | jonctions et raccords entre deux matériaux différents | ens | 1
- | scellements | ens | 1
Total article 2.08
2.09 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'entreprise | ens | 1
Total article 2.09
TOTAL CHAPITRE 2
3 - CHAUFFAGE
3.01 - Dépose et neutralisation des réseaux
- | ensemble dépose et neutralisation des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.01
3.02 - Distribution de chauffage
- | tube cuivre traité anticorrosion de marque TREFIMETAUX SANCO, compris raccords, supports, fourreaux
| - Ø 14 x 1 | ml | 420
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.02
3.03 - Corps de chauffe statique
- | radiateur acier de marque FINIMETAL type 3010 Horizontal ou Vertical suivant CCTP :
| -21K750 0400 | U | 6
| -21K750 0520 | U | 37
| -21K750 0600 | U | 13
| -21K750 0720 | U | 19
| -21K750 0800 | U | 60
| -21K750 0920 | U | 4
| -21K750 1000 | U | 1
- | rosaces de finition suivant CCTP | U | 140
- | corps de robinet suivant CCTP | U | 140
- | tête thermostatique avec variation temporelle certifiée suivant CCTP | U | 140
- | coude ou té de réglage | U | 140
- | purgeur à carré | U | 140
- | robinet de vidange | U | 140
Total article 3.03
3.04 - Equilibrage des installations
- | équilibrage des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.04
3.05 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'entreprise | ens | 1
Total article 3.05
TOTAL CHAPITRE 3
4 - VENTILATION SIMPLE FLUX
4.01 - Dépose et neutralisation des installations existantes
- | ensemble dépose et neutralisation des installations suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.01
4.02 - Bouches d'extraction
- | Bouche d'extraction de marque ANJOS type ALIZE AUTO à débit autoréglable suivant CCTP :
| - 15 | U | 4
| - 30 | U | 24
- | manchette de scellement en acier galvanisé et d'un kit diaphonie | U | 31
- | bouche coupe-feu 2 heures | U | 3
Total article 4.02
4.03 - Gaines d'extraction
- | gaines circulaires en tôle d'acier galvanisé spiralée roulée, compris accessoires, supports, rivets, suivant CCTP :
| - Ø125 | ml | 90
| - Ø160 | ml | 15
- | volet de réglage | ens | 1
- | conduit flexible France AIR PHONI FLEX | ml | 20
- | percements et rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.03
4.04 - Nettoyage des réseaux
- | nettoyage et la désinfection de l'ensemble des réseaux aérauliques suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.04
4.05 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'ensemble de l'installation | ens | 1
Total article 4.05
TOTAL CHAPITRE 4
5 - CLIMATISATION LOCAUX INFORMATIQUES
5.01 - Unité intérieure
- | unité intérieure de marque DAIKIN type murale FTXP 35 N9 complète suivant CCTP | U | 3
- | commande infra rouge de marque DAIKIN | U | 3
Total article 5.01
5.02 - Unité extérieure
- | unité extérieure réversible de marque DAIKIN type RXP 35 N9 complète suivant CCTP | U | 3
- | support avec interpositions de plots antivibratiles | ens | 3
Total article 5.02
5.03 - Évacuation des condensats
- | évacuation des condensats par tube PVC avec siphon suivant CCTP | ens | 1
Total article 5.03
5.04 - Liaisons frigorifiques
- | liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique (2 tubes) suivant CCTP | ml | 100
- | mise sous pression de l'installation suivant CCTP | ens | 1
- | traitement thermique des canalisations par isolant élastomérique à structure cellulaire fermée KAIMANN type KAIFLEX KK Plus 4 suivant CCTP | ens | 1
- | percements rebouchages suivant CCTP | ens | 1
- | chemin de dalle marine OBO BETTERMAN type SKS complet suivant CCTP | ml | 20
Total article 5.04
5.05 - Raccordements électriques
- | raccordement électrique de l'unité extérieure en câble U 1000 R2V depuis l'attente de l'électricien suivant CCTP | ens | 3
- | raccordement électrique de l'unité intérieure en câble U 1000 R2V 4x1,5mm², à partir de l'unité extérieure suivant CCTP | ens | 3
Total article 5.05
5.06 - Mise en Service - Garantie
- | mise en service du matériel réalisée par le fabricant en présence de l'installateur suivant CCTP | ens | 3
Total article 5.06
5.07 - Etanchéité à l'air
- | calfeutrements et rebouchage des réservations | ens | 1
- | jonctions et raccords entre deux matériaux différents | ens | 1
- | scellements | ens | 1
Total article 5.07
5.08 - Autocontrôle
- | autocontrôle de l'ensemble de l'installation | ens | 1
Total article 5.08
TOTAL CHAPITRE 5
6 - DIVERS
6.01 - Percements rebouchages
- | percements, rebouchages suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.01
6.02 - Essais et vérifications des installations
- | mise en route, essais, réglages de tous les composants techniques complet suivant CCTP | ens | 1
- | essais de plomberie, chauffage et de ventilation Essais d'étanchéité et d'isolement complet suivant CCTP | ens | 1
- | essais de mise en température suivant CCTP | ens | 1
- | essais des dispositifs de sécurité et d'alarme suivant CCTP | ens | 1
- | essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.02
6.03 - Équilibrage
- | réglage et équilibrages des installations par action sur les organes de réglage suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.03
6.04 - Repérage Schémas
- | repérage et schémas complets suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.04
6.05 - Dossier des Ouvrages Exécutés
- | Dossier des Ouvrages Exécutés complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.05
6.06 - Information du personnel
- | information du personnel complet suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.06
6.07 - AQC
- | essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document technique AQC suivant CCTP | ens | 1
Total article 6.07
6.08 - Conformité électrique
- | vérification de ses installations électriques, par un organisme agréé | ens | 1
Total article 6.08
TOTAL CHAPITRE 6
RECAPITULATIF
0 - GÉNÉRALITÉS |  | PM
1. PHASAGE - ORGANISATION DE CHANTIER |  | ens
2 - PLOMBERIE SANITAIRE
2.01 - Dépose et neutralisation des réseaux |  | ens
2.02 - Appareils sanitaires |  | ens
2.03 - Production d’eau chaude sanitaire |  | ens
2.04 - Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire |  | ens
2.05 - Équipements de réseaux |  | ens
2.06 - Évacuations Eaux Usées Eaux Vannes |  | ens
2.07 - Désinfection des réseaux |  | ens
2.08 - Etanchéité à l'air |  | ens
2.09 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 2
3 - CHAUFFAGE
3.01 - Dépose et neutralisation des réseaux |  | ens
3.02 - Distribution de chauffage |  | ens
3.03 - Corps de chauffe statique |  | ens
3.04 - Equilibrage des installations |  | ens
3.05 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 3
4 - VENTILATION SIMPLE FLUX
4.01 - Dépose et neutralisation des installations existantes |  | ens
4.02 - Bouches d'extraction |  | ens
4.03 - Gaines d'extraction |  | ens
4.04 - Nettoyage des réseaux |  | ens
4.05 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 4
7 - CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE
5.01 - Unité intérieure |  | ens
5.02 - Unité extérieure |  | ens
5.03 - Évacuation des condensats |  | ens
5.04 - Liaisons frigorifiques |  | ens
5.05 - Raccordements électriques |  | ens
5.06 - Mise en Service - Garantie |  | ens
5.07 - Etanchéité à l'air |  | ens
5.08 - Autocontrôle |  | ens
TOTAL CHAPITRE 5
6 - DIVERS
6.01 - Percements rebouchages |  | ens
6.02 - Essais et vérifications des installations |  | ens
6.03 - Équilibrage |  | ens
6.04 - Repérage Schémas |  | ens
6.05 - Dossier des Ouvrages Exécutés |  | ens
6.06 - Information du personnel |  | ens
6.07 - AQC |  | ens
6.08 - Conformité électrique |  | ens
TOTAL CHAPITRE 6
TOTAL GENERAL en € H.T.
| T.V.A. | 20%
TOTAL GENERAL en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE
7 - PSE 02 : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES
7.01 - Maintien des radiateurs existants (+ value)
7.01.01 - Radiateurs fonte existants
- | dépose - repose complète suivant CCTP | ens | 1
- | procédure de rénovation des radiateurs fonte complète suivant CCTP | U | 155
- | rosaces de finition suivant CCTP | U | 155
7.01.02 - Equipement de radiateurs
- | corps de robinet suivant CCTP | U | 155
- | tête thermostatique avec variation temporelle certifiée suivant CCTP | U | 155
- | coude ou té de réglage | U | 155
- | purgeur à carré | U | 155
- | robinet de vidange | U | 155
| 7.01.03 - Equipement décrit en base (Moins value) | ens | 1
TOTAL PSE en € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL PSE en € T.T.C.
CACHET DE L'ENTREPRISE