## PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC
M97E-CSSM DE MAYOTTE
M97E018- PAMANDZI / LOGEMENTS DES JARDINS
Complément à l'acte d'engagement
DPGF 6 PLOMBERIE / SANITAIRE - CVC
Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
|  |  | € HT | € HT
Douches : Fourniture et pose porte vitrée deux vantaux à la Française, étanchéité, raclette. | U |  |  | 0
Réfection complète du réseau extérieur d’évacuation des eaux usées et eaux vannes (bâtiment et extérieur en limite de la parcelle). Raccord sur puisard/fosse septique. | FT |  |  | 0
VMC simple flux pour les pièces humides (cuisine, WC, Sdb) comprenant extracteur, réseau aéraulique, piège à sons, bouches de ventilation, rejet extérieur, raccordement électrique, et tous détails d’exécution. | FT
Chambres : Climatisation individuelle type mono split, raccordement électrique et tous détails d’exécution (3 chambres). | FT
Cuve aérienne de stockage eau potable : Equipement complet comprenant les terrassements, cuve, surpresseur, filtres, circuit d’alimentation, connexions hydrauliques et électriques du surpresseur à la cuve de stockage et aux nouveaux réseaux de distributions, etc. Cuve de 1m³ au minimum. | FT
Cuve aérienne de stockage eau de pluie : Installation d’un équipement pour récupération des eaux de pluie pour une utilisation extérieure (arrosage espaces verts) comprenant les terrassements, cuve 1m³ au minimum, filtres, les gouttières bas de pente toiture, descente EP et chaines de pluies, raccordements, et tous détails pour une parfaite utilisation. | FT
Chambres : Climatisation individuelle type mono split, raccordement électrique et tous détails d’exécution (3 chambres). | FT
Essais d'étanchéité, Essais de fonctionnement, Attestations d’essais de fonctionnement | FT
. Total T.T.C. – DPGF Lot 6 PLOMBERIE / SANITAIRE - CVC |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC : __________________________________________________________
Fait à ......................................... le................................................
Bon pour accord, signature, Maître d’ouvrage
Signature et cachet de l’Entrepreneur