## MOBILIER & DIVERS
M97E-CSSM DE MAYOTTE
M97E018- PAMANDZI / LOGEMENTS DES JARDINS
Complément à l'acte d'engagement
DPGF Lot 7 ELECTRICITE
Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
|  |  | € HT | € HT
I. ELECTRICITE
Travaux de consignation de réseaux pour démolitions | FT |  |  | 0
Travaux de dépose ensemble installation du bâti | FT |  |  | 0
Coffret de chantier et câblage, éclairage de chantier | FT |  |  | 0
Reprise complète de l’installation comprenant nouveau tableau électrique, distribution nouveau chemin de câble courant fort et courant faible, boîtiers, etc... Raccordement sur coffret d’alimentation extérieur. | FT |  |  | 0
Séjour : 6 prises – deux par pan de mur Eclairage 1 plafonnier LED commandé par inter entrée | FT |  |  | 0
Cuisine : 4 prises : 1 coté bar, 3 sur plan de travail. y/c alimentation diverses électroménager Eclairage plafonnier LED + 3 spots LED encastrés faux plafond au droit du plan de travail, commande double par inter entrée pièce. | FT |  |  | 0
Hotte aspirante pour cuisine | FT |  |  | 0
Chambres : 3 prises - 1 sur bureau + 2 sur tête de lit, Eclairage 1 plafonnier LED commandé par inter entrée + 2 points lumineux LED tête de lit commandés par inter tête de lit + 1 point lumineux LED commandé sur bureau. | FT |  |  | 0
Douche : 1 prise (rasoir/sèche-cheveux) suivant réglementation Eclairage LED en applique + lavabo suivant réglementation, commande par inter entrée, | FT |  |  | 0
WC : Eclairage 1 plafonnier LED commandé par inter. | FT |  |  | 0
Alimentation spécifiques (climatisation chambres 3 mono-split, ballon eau chaude, alarme intrusion, VMC, frigo, lave-linge, cuve aérienne de stockage eau potable, hotte, 7 brasseurs d’air, motorisation portail d’entrée, etc.). | FT |  |  | 0
Système d’alarme intrusion | FT |  |  | 0
Internet et WIFI pour l’ensemble du bâti. | FT |  |  | 0
Extérieur : Eclairage étanche LED à détection suivant plan (2 sur terrasse + 2 angles pignon borgne du bâti + 1 zone barbecue). | FT |  |  | 0
Extérieur : Eclairage étanche à détection LED sur terrasse en applique de part et d’autre porte entrée séjour (3). | FT |  |  | 0
1 prise double étanche sur terrasse côté Cuisine/Séjour | FT |  |  | 0
Eclairage étanche LED sur évier extérieur – commande interrupteur depuis l’intérieur côté cuisine. | FT |  |  | 0
Automobile : 1 prise électrique à installer pour recharge d’un véhicule électrique – à poser suivant plan, au droit du poteau de la terrasse. | FT |  |  | 0
Eclairage solaire étanche à détection sur cheminement entre portail et entrée principale – proposition de localisation sur poteau maçonné du portail. | FT |  |  | 0
Brasseur d’air : type Vortex dans séjour/cuisine (2U) + chambres (3), et à pales sur terrasse couverte (2U). | FT |  |  | 0
. Total T.T.C. – DPGF Lot 7 ELECTRICITE |  |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC : __________________________________________________________
Fait à ......................................... le................................................
Bon pour accord, signature, Maître d’ouvrage
Signature et cachet de l’Entrepreneur