## Estimatif
|  | CDPGF DCE |  |  |  | 2025-01-24
Dossier n° 23695473
|  | CIO MIRAIL |  |  |  | 23952378-1/DCE– REV 1
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N° 2 - CVC Electricité
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES |  | Unités (U) | Quantités (Q) | Prix Unitaires (P.U.) | Prix Totaux Hors Taxes en Euros (PTHT €)
PREAMBULE
Le présent DPGF ne constitue pas une pièce contractuelle, le marché étant traité à prix global et forfaitaire suivant indication de l'acte d'engagement de chacun des lots.
Les prix et quantités indiqués dans le présent document doivent permettre :
De vérifier et de comparer les offres,
D'établir les situations de l'Entreprise,
De chiffrer le cas échéant, des travaux en plus ou en moins.
L'Entrepreneur devra obligatoirement faire son chiffrage sur le cadre de bordereau ci-après et le compléter le cas échéant.
L'Entrepreneur devra obligatoirement donner les quantités et les prix unitaires pour chaque article du cadre du bordereau ci-après et ne pas chiffrer les articles en les regroupant par ensemble .
L'Entrepreneur pourra donner ou indiquer, dans la partie "OMISSIONS" les éléments complémentaires au bordereau de base ci-après.
Chaque article du bordereau correspond aux descriptions du C.C.T.P.
L'Entrepreneur devra signaler, avant passation des marchés, toute anomalie sur la base du cadre de bordereau d'appel d'offres.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - CHAUFFAGE
3.1 | Principe
| Suivant descriptif CCTP |  | PM | 1 |  | Compris et inclus dans PU de l'offre
3.2 | Travaux de dépose
3.2.1 | Réseau gaz |  | Ens | 1 |  | 0
Coffret gaz et consignation dépose des réseaux
3.2.2 | Chaudière gaz
| Chaudière gaz, panoplie hydraulique, coffret chaufferie, armoire électrique |  | Ens | 1 |  | 0
3.2.3 | Dépose provisoire des radiateurs
| Conservation soignée, dégradation à la charge de l'entreprise |  | U | 11 |  | 0
3.3 | Désembouage des réseaux
| Désembouage hydrodynamique ou chimique non acide |  | Ens | 1 |  | 0
3.4 | Production thermique
3.4.1 | Groupe extérieur
| RASM-6VR1E ou techniquement équivalent |  | U | 1 |  | 0
| Appoint électrique WEH 6E ou techniquement équivalent |  | U | 1 |  | 0
| Télécommande filaire PC_ARFH1E ou techniquement équivalent |  | U | 1 |  | 0
3.4.2 | Ventilation
| Grille 1400 x 2000 mm |  | U | 1 |  | 0
| Grille 1400 x 400 mm |  | U | 1 |  | 0
3.5 | Distribution
3.5.1 | Panoplie hydraulique
| Ballon tampon |  | U | 1 |  | 0
| Vase d'expansion |  | U | 1 |  | 0
| Soupape sécurité |  | U | 2 |  | 0
| Thermomètres |  | U | 4 |  | 0
| Manomètres |  | U | 1 |  | 0
| Manque d'eau |  | U | 1 |  | 0
| Vidange |  | U | 1 |  | 0
| Purge |  | U | 1 |  | 0
| Pot à boues |  | U | 1 |  | 0
3.5.2 | Alimentation en eau froide |  | Ens | 1 |  | 0
3.5.3 | Pompes de circulation |  | U | 1 |  | 0
3.5.4 | Réseaux de distribution
| Canalisations en acier |  | ml | 10 |  | 0
| Calorifugeage - Armaflex isolant classe 3 |  | Ens | 1 |  | 0
3.6.5 | Réseaux de condensats |  | Ens | 1 |  | 0
3.7 | Essais et mises en service
3.7.1 | Mise en service des installations |  | Ft | 1 |  | 0
3.7.2 | Essais électriques |  | Ft | 1 |  | 0
3.7.3 | Formation du personnel d'exploitation |  | Ft | 1 |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - VENTILATION
4.1 | Brasseurs d'air
| Brasseurs d'air plafonnier y/c télécommande et raccordement électrique |  | U | 19 |  | 0
4.1 | Entrées d'air hygroréglables
| Selon CCTP |  | U | 5 |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - ELECTRICITE
5.1 | Installations de chantier
| Consignation des réseaux électriques |  | Ens | 1 |  | 0
| Coffret de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
| Eclairage de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
5.2 | Travaux de dépose
| Selon CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
5.3 | Tableau divisonnaire local technique
| Selon CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
5.4 | Applique murale extérieure avec détecteur intégré
| Selon CCTP |  | U | 2 |  | 0
5.5 | Détecteur de présence et crépusculaire
| Selon CCTP |  | U | 2 |  | 0
5.6 | Alimentations spécfiques 230V
| Brasseurs d'air |  | Ens | 1 |  | 0
| BSO |  | Ens | 1 |  | 0
| Applique murale extérieure |  | Ens | 1 |  | 0
| Détecteurs de présence |  | Ens | 1 |  | 0
| Velux électriques |  | Ens | 1 |  | 0
5.7 | Commande moteur RTS
| Commande radio |  | U | 20 |  | 0
5.8 | Télécommande IO - fenêtre velux
| Commande radio |  | U | 1 |  | 0
5.8 | Télécommande IO - volet roulant velux
| Commande radio |  | U | 1 |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLOMBERIE
6.1 | Robinet de puisage
| Selon CCTP |  | U | 1 |  | 0
6.2 | Vidoir
| Selon CCTP - y compris raccordement EF et évacuation |  | U | 1 |  | 0
TOTAL (€) HT - Base | [5 empty] | 0
TVA |  |  | % |  | 10% | 0
TOTAL (€) TTC - Base | [5 empty] | 0