APPEL D’OFFRE OUVERT

« Acquisition d’un bâti d’évaporation cathodique »

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché.

Mode d’emploi :

Les parties surlignées en jaune sont à compléter et/ou à adapter et/ou à supprimer par le Bénéficiaire.

Les parties surlignées en vert sont à compléter par le soumissionnaire.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

L’absence de remise de CRT entraînera la déclaration de l’offre comme irrégulière.

NB : Pour les questions identifiées dans chaque critère et/ou sous-critères l’absence de pondération indique que ces dernières ont une valeur équivalente/égale dans l’analyse du critère et/ou sous-critère concerné.

- Le critère valeur technique valant 60% de la note globale

Sous-Critère n°1 relatif aux équipements constituant l’évaporateur 50 points

1 : Cathodes : (4 pts) Quelles sont les caractéristiques techniques des 3 cathodes 3’’, matière, débit en eau pour chaque cathode, les magnétrons sont-ils facilement remplaçables, coût d’une paire de magnétron ou d’un ensemble de magnétron (combien d’aimants au total), les plans des cathodes sont-ils fournis ? Réponse : ……………………………………….. 2 : Portes Substrat PS : (4 pts) Quelle est la plage de température (plage minimum demandée -20°C à 800°C) ? Quel est le mode de chauffage (lampes, résistances…) ? Le PS est-il refroidi par un chiller, quelle est la puissance calorifique du chiller ? Quel est le système de maintien des 2 plateaux amovibles et clipsables sur le PS? Comment est réalisée la mesure de la température par TC ? - Réponse : …………………………………………….. 3 Mesure d’épaisseur des dépôts : (3 pts) Combien de balances à quartz dans l’enceinte ? Quelle est la marque du contrôleur ? Est-ce que c’est le contrôleur de quartz qui gère-toutes les sécurités des procédés ? Le cas échéant, préciser comment elles sont gérées. Réponse : …………………………………………….. 3 Mesure de l’indice de la couche (2 pts) Quel type de réflectomètre installez vous Quelle est la longueur d’onde utilisée ? 6 Groupe de pompage : (3 pts) Quelle est le type, la marque et le modèle de la pompe primaire ? Quel volume de pompage pour la pompe primaire ? Quelle est la marque et le modèle de la pompe turbo ? Quel volume de pompage pour la PTM, refroidissement à eau ou à air ? Réponse : …………………………………………….. 7 Jauges de pression : (1 pts) Quel est le modèle, la marque et la gamme de pression des mesures Réponse : …………………………………………….. 8 Vanne de laminage : (3 pts) Plage de pression de laminage ? quel modèle de vanne ? quelle marque ? Réponse : …………………………………………….. 9 Générateur DC : (3 pts) Quel modèle, marque, puissance, pulsé ? Réponse : …………………………………………….. 10 deux Générateur RF pulsé avec leur boites d’accords : (7 pts) Quel modèle, marque, puissance ? Réponse : …………………………………………….. 11 RF pour Vbias : (3 pts) Quel modèle, marque, puissance ? Réponse : …………………………………………….. 12 Régulateurs de débit massique : (3 pts) Quel modèle, marque, plage de débits des gaz en fonction des caractéristiques du groupe de pompage, possibilité de changer la gamme d’utilisation ? Réponse : …………………………………………….. 13 Enceinte : (3 pts) Quelle matière (inox, alu, autre) ? Nombre de piquages et leurs diamètres ? Deux piquages DN 40 diamétralement opposé pour la mesure optique faisant un angle de 65° par rapport à la normale Réponse : …………………………………………….. 14 Caches et tôles de protections : (2 pts) Nombre de caches et panneaux de protection ? Réponse : …………………………………………….. 15 logiciel de pilotage des dépôts : (5 pts) Convivialité et facilité d’utilisation ? (fournir un descriptif, vidéo, powerpoint, pdf, etc.) Y a-t-il un mode utilisateur, un mode expert sans sécurité ? Réponse : …………………………………………….. 16 pièces de rechange : (4 pts) Quelles sont les pièces de rechange incluses dans votre offre (cathode, cible, jauges….) ? Quelle est la durée de disponibilité des éléments de rechange ? Réponse : ……………………………………………..

Sous-Critère n°2 relatifs aux garanties apportées en matière de qualité des matériaux déposés valant 3 points

Question 1 : (1 pts)

Quelle est la qualité des dépôts obtenus ?

Rugosité et stœchiométries pour le TiN et le SiON pour des couches d’une centaine de nm ?

Réponse : …………………………………………….

Question 2 : (1 pts)

En ce qui concerne les dépôts d’alliage de deux matériaux, quelle concentration minimale d’un élément A par rapport à un élément B ?

Envisagez vous de réaliser des tests sur des alliages de SiOC en co-évaporant une cible de Si et une autre de C sous atmosphère d’O2 (plasma Ar + O2) ?

Réponse : …………………………………………….

Question 3 : (1 pts)

Pour la réalisation de multicouches de type SIO2 / TIO2 quel est la qualité et la reproductibilité des dépôts ?

La stœchiométrie de chaque élément est-elle garantie ?

Réponse : …………………………………………….

Critère n°3 relatif aux garanties et au remplacement d’équipements valant 3 points

Question 1 : (3 pts)

Sur quelle durée estimez-vous pouvoir retrouver les équipements constituants l’évaporateur (générateur, jauges à vide, logiciel, Inficon, vanne de laminage…) ?

Durée de garantie étendue pour les sous-éléments du système ?

Réponse : …………………………………………….

Sous-critère n°4 relatif aux garanties apportées en matière de logiciel valant 4 %

Question 1 : (1 pt)

Le logiciel et la documentation sont-ils disponibles en français / anglais ?

Réponse : …………………………………………….

Question 2 : (1 pts)

Nature de la formation (Mode utilisateur simples, création complète de recette, utilisation logiciel), essais de démonstration de dépôts simples, multicouches et alliages

Réponse : …………………………………………….

Question 3 : (1 pts)

La formation sera réalisée à l’ICB (Dijon). Durée de la formation (3-4 jours minimum) ? Nombre de personnes formées (4 minimum) ? Le fournisseur détaillera les éléments présentés au sein de cette formation.

Réponse : …………………………………………….

Question 4 : (1 pts)

Détailler les formats d’import de données et d’export des résultats disponibles

Réponse : …………………………………………….

- Le critère prix valant 30% de la note globale

- Pour les marchés passés à prix forfaitaire, l’offre financière de chaque soumissionnaire est appréciée sur la base du prix forfaitaire proposé pour la réalisation de l’intégralité des prestations du marché et indiqué dans l’acte d’engagement.

Pour rappel, la consultation prévoit la présentation et le chiffrage de prestations supplémentaires éventuelles facultatives.

L’attention des soumissionnaires est tout particulièrement attirée sur le fait :

- Qu’à défaut de présentation et de chiffrage des PSE facultative, l’offre sera jugée régulière.

- Les PSE facultatives ne sont pas prise en compte dans l’évaluation des offres.

- Le critère Développement durable valant 10 % de la note

Question 1 : (1 pt) Le soumissionnaire décrit sa méthodologie de déplacements visant à limiter les impacts environnementaux (optimisation des déplacements, etc.). Ainsi que ses déplacements inter-site, le cas échéant. Réponse : …………………………………………….. Question 2 : (3 pts) Y’a-t-il un support technique à distance prévu pendant la période de garantie et en dehors de la période de garantie ? Détaillez les moyens mis en œuvre, la durée et les éventuelles restrictions. Réponse : …………………………………………….. Question 3 : (1 pt) L’article 20.4 du CCAG/FCS relatif à la gestion des déchets est applicable. Le titulaire a donc la responsabilité de récupérer les déchets issus du conditionnement. Le candidat liste les différents matériaux (ex : Plastique, carton recyclé, palettes bois etc.) utilisés pour procéder à l’emballage / conditionnement global de l’équipement qui sera livré sur site. Pour chaque type d’emballage, il précise la quantité (en m3 par exemple) ou à défaut leur représentativité en pourcentage par rapport au conditionnement global (ex : carton recyclé représente X % de l’emballage global) Le candidat précise ainsi le process de gestion des déchets provenant du conditionnement après livraison. Réponse : …………………………………………….. Question 4 : (3 pts) Pendant combien de temps garantissez-vous la réparabilité de l’ensemble du système ? Réponse : …………………………………………….. Question 5 : (2 pts) Dans le cas de l’indisponibilité de pièces de rechange ou de l’incapacité technique à réparer une panne, quelle solution vous engagez-vous à prendre pour remettre en fonctionnement le bâti de dépôt (hors période de garantie) ? Réponse : ……………………………………………..

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE