## Thermique
THERMIQUE
CALCUL DE LA REVISION ANNUELLE
Révision des prix figurants au DPGF
P=P0(0,15+0,85In/I0)
Révision à arrondir au millième supérieur
|  |  | Indice | Coefficient révision
P0 | Mars 2025 | I0
Prix 2022 | MARS 2026 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2027 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2028 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2029 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2030 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
A saisir par l'entreprise
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Nom Installation (Concatener) | Noms du rapports (Concatener) | Equipements | Type Installation | Type Composant | Localisation | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | Prix HT Annuel (2025-2026) | % astreinte | Prix HT Annuel avec Astreinte (2025-2026) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2025-2026) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) | BC AN 1 |  | Prix HT Annuel avec Astreinte (2026-2027) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2026-2027) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2026-2027) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2026-2027) Révisé | BC AN 2 |  | Prix HT Annuel avec Astreinte (2027-2028) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2027-2028) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2027-2028) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) Révisé | BC AN 3 |  | Prix HT Annuel avec Astreinte (2028-2029) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2028-2029) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2028-2029) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2028-2029) Révisé | BC AN 4 |  | Prix HT Annuel avec Astreinte (2029-2030) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2029-2030) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2029-2030) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2029-2030) Révisé | BC AN 5 |  | Prix HT Annuel avec Astreinte (2030-2031) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2030-2031) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2030-2031) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2030-2031) Révisé | BC AN 6
| FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | Campus Hopital Civil |  | 053001PROF_ | 053001PROF__ | 1 splits system rég 2 bureaux RdC | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | Campus Hopital Civil |  | 053001PROF_ | 053001PROF__ | 1 splits system >>> ??? | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | Campus Hopital Civil |  | 053001PROF_ | 053001PROF__ | 1 slit system @Régie Amphi Frank | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003PROF_ | 054003PROF__ | Production de froid | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003PROC_ | 054003PROC__ | 2 chaudières à décontamination | TH | PROC |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001PROF_ | 056001PROF__ | 1 Groupe Froid TRANE IPB (jardin hémato) + distribution sous-sol et combles | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001PROF_ | 056001PROF__ | xx Splis Sytéme | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001PROF_ | 056001PROF__ | Armoire clim CIAT sous-sol >>> LT IRM Petit Animal | TH | PROF |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001_ | 056001__ | Adoucisseur sous-station chaud >>> laverie |  |  |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001VENP_Animalerie | 056001VENP_Animalerie_ | humidificateurs | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001VENP_Plateau_Technique | 056001VENP_Plateau_Technique_ | humidificateurs | VE | VENP | Plateau_Technique |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002PROF_IRM | 056002PROF_IRM_ | Production froid IRM | TH | PROF | IRM |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002PROF_Batiment | 056002PROF_Batiment_ | Production froid pour LT | TH | PROF | Batiment |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002DICH_VC | 056002DICH_VC_ | 2 Ventilo-convecteurs plafonniers LT | TH | DICH | VC |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002VENP_Cta | 056002VENP_Cta_ | CTA Local IRM >>> cage à faraday | TH | VENP | Cta |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002SSTA_LT | 056002SSTA_LT_ | Sous-station EG + distribution + échangeur + pompes circulation + pompes puisage double | TH | SSTA | LT |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002SSTA_Secours | 056002SSTA_Secours_ | Système secours sur puits (armoire panoplie) + 2 pompes | TH | SSTA | Secours |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | Campus Hopital Civil |  | 058001PROF_CERIP | 058001PROF_CERIP_ | CERIP 1 Groupe froid de 19 kW 7 Ventilo-convecteurs | TH | PROF | CERIP |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | Campus Hopital Civil |  | 058001PROF_Batiment | 058001PROF_Batiment_ | 13 Splits Système | TH | PROF | Batiment |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | Campus Hopital Civil |  | 058001VENP_Animalerie | 058001VENP_Animalerie_ | humidificateurs | TH | VENP | Animalerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101PROF_Inserm | 059101PROF_Inserm_ | 3 Split Système 501;507a.507b | TH | PROF | Inserm |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101PROF_Animalerie | 059101PROF_Animalerie_ | 1 Production de froid (animalerie) | TH | PROF | Animalerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101PROF_Composante | 059101PROF_Composante_ | Médecine Légale Split Système labo ADN ou Toxicologie Split Système Règ CF1 MèdLèg Split Système Règ CF2 MèdLèg Split Système Règ CF3 MèdLèg Split Système Règ MèdLèg pièce 024 Split Système Règ MèdLèg salle d'attente 126 Split Système Règ MèdLèg secrétariat 2 groupes froid xx cassettes | TH | PROF | Composante |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101PROF_IML_R01_SUD | 059101PROF_IML_R01_SUD_ | Médecine Légale 1er étage sud (génétique) 1 multisplit system 11KW (local 123) 1 unité intérieure (local 105) 1 unité intérieure (local 111) 1 unité intérieure (local 109/113) 1 unité intérieure (local 125) | TH | PROF | IML_R01_SUD |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101PROF_EG_IML | 059101PROF_EG_IML_ | CTA Salle blanche + GF EG IML RdC | TH | PROF | EG_IML |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 03 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101VENP_Animalerie | 059101VENP_Animalerie_ | Animalerie + 4 humidificateurs | TH | VENP | Animalerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| MEDECINE BAT 02 | 059401 | Campus Hopital Civil |  | 059401PROF_Composante | 059401PROF_Composante_ | 3 Split Système | TH | PROF | Composante |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001PROF_Imagerie | 076001PROF_Imagerie_ | 18x UTA AIRCALO FUN et MISTRAL - 31x V2V batterie chaude et froide 1x groupe froid 148,5 + 1 vase expansion externe 20L 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | TH | PROF | Imagerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001DIFR_Chambre Froide | 076001DIFR_Chambre Froide_ | 5x ventillo-convecteur à détente direct avec condenseur à eau avec 1 chambre froide +4°C | TH | DIFR | Chambre Froide |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001PROA_Batiment | 076001PROA_Batiment_ | Air comprimé 2x compresseur à piston 0,4m3/min 1x ballon tampon 250L 1x sécheur 1x purgeur de condensat + traitement condensat | TH | PROA | Batiment |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001PRGA_ | 076001PRGA__ | Détection gaz - Azote - VENP_EXT Stockage N2 1x Centrale OLDAM avec 2 comutateur 0/1 + 2 capteurs Azote | TH | PRGA |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001PRGA_Principal | 076001PRGA_Principal_ | Détection gaz - Circuit CO2 7x Coffret de centralisation (N-1 au N5) Centrale OLDAM 38x détecteurs C02 38x sirènes / flache lumineux | TH | PRGA | Principal |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001PRGA_ | 076001PRGA__ | Detection gaz -VENP_Stock. ATEX 1x Centrale OLDAM + 1 détecteur | TH | PRGA |  |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_Animalerie_ | CTA 05A 4x Humidificateur en gaine CONDAIR RS160 1x Humidifaicateur à contact 1x"caisson" adiabatique (traitement eau osmose inverse) 1x module hydraulique Comprenant: 2 surpresseurs, 2 échangeurs à plaques, coffret de régulation intégré. 1x vase d'expansion Ens, vannes, capteur, sondes, V2V, V3V CTA 5b 6x Humidificateur en gaine CONDAIR RS30 1x Humidifaicateur à contact 1x"caisson" adiabatique (traitement eau osmose inverse) 1x module hydrolique Comprenant: 2 surpresseurs, 2 échangeurs à plaques, coffret de régulation intégré. 1x vase d'expansion Ens, vannes, capteur, sondes, V2V, V3V | TH | VENP | Animalerie |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| CARDO | 077001 | Campus Hopital Civil |  | 077001ITEL_Batiment | 077001ITEL_Batiment_ |  | EL | ITEL | Batiment |  | _ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | _ | __ | [5 empty] | _ |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## Filtration
FILTRATION
CALCUL DE LA REVISION ANNUELLE
Révision des prix figurants au DPGF
P=P0(0,15+0,85In/I0)
Révision à arrondir au millième supérieur
|  |  | Indice |  | Coefficient révision
P0 | Mars 2025 | I0
Prix 2022 | MARS 2026 * | I(d-3) |  |  |  | #DIV/0!
| MARS 2027 * | I(d-3) |  |  |  | #DIV/0!
| MARS 2028 * | I(d-3) |  |  |  | #DIV/0!
| MARS 2029 * | I(d-3) |  |  |  | #DIV/0!
| MARS 2030 * | I(d-3) |  |  |  | #DIV/0!
[13 empty] | Fiche Technique | [9 empty] | A saisir par l'entreprise
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS |  | Nom Installation (Concatener) | Noms du rapports (Concatener) | Type Installation | Type Composant | Périodicité/ an | Localisation | Code Localisation | _ | Quantité Filtres identiques | Longueur | Hauteur | Epaisseur | Lg poche | CADRE | MEDIA | Categorie de Filtration EN779 | Nouvelle Norme ISO16890 | Type de Filtre | Pour information : Marque proposée | Pour information : Modèle proposé | Prix catalogue fournisseur | Remise fournisseur en % | Prix HT Unitaire | Prix Total annuel fourniture | % main d'œuvre | Prix total fourni posé (2025-2026) | Total Annuel par Batiment avec MO (2025-2026) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2025-2026) | BC AN 1 | Prix total fourni posé (2026-2027) | Total Annuel par Batiment avec MO (2026-2027) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2026-2027) | BC AN 2 | Prix total fourni posé (2027-2028) | Total Annuel par Batiment avec MO (2027-2028) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2027-2028) | BC AN 3 | Prix total fourni posé (2028-2029) | Total Annuel par Batiment avec MO (2028-2029) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2028-2029) | BC AN 4 | Prix total fourni posé (2029-2030) | Total Annuel par Batiment avec MO (2029-2030) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2029-2030) | BC AN 5 | Prix total fourni posé (2030-2031) | Total Annuel par Batiment avec MO (2030-2031) | Total Mensuel par Batiment avec MO (2030-2031) | BC AN 6
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3C |  | _ | 2 | 610 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3C |  | _ | 2 | 305 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3C |  | _ | 4 | 610 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3C |  | _ | 4 | 305 | 305 | 69 |  | Acier | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3C |  | _ | 7 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3C |  | _ | 4 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3C |  | _ | 3 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3C |  | _ | 4 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_Micro | 054003VENP_Labo_Micro_ | TH | VENP | 1 | Labo_Micro |  | _ | 2 | 610 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3A |  | _ | 3 | 610 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3A |  | _ | 2 | 305 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 1 | Labo_P3A |  | _ | 1 | 610 | 610 | 292 |  | Acier | Fibre de verre | H13 |  | Diedre (H) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 2 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 1 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 2 | 610 | 1220 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 1 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 4 | 610 | 1220 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 3 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 2 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 1 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 2 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | TH | VENP | 2 | Labo_P3A |  | _ | 4 | 610 | 1220 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 2 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 4 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 4 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 5 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 5 | 610 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Virologie | 054003 | Campus Hopital Civil |  | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | TH | VENP | 2 | Labo_EOPS |  | _ | 2 | 305 | 610 | 69 |  | Aluminium | Fibre de verre | U15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | Campus Hopital Civil |  | 056001VENP_ArmoireLTss-sol | 056001VENP_ArmoireLTss-sol_ | TH | VENP | 2 | ArmoireLTss-sol |  | _ | 1 | 400 | 945 | 45 |  | Acier | Synthetique | G4 | Coarse 61-70% | Plisse Metal |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002VENP_VC | 056002VENP_VC_ | TH | VENP | 2 | VC |  | _ | 4 | 335 | 562 | 10 |  |  | Synthetique | G4 | Coarse 61-70% | Filtre Plan |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| IRM | 056002 | Campus Hopital Civil |  | 056002VENP_Cage_Faraday | 056002VENP_Cage_Faraday_ | TH | VENP | 2 | Cage_Faraday |  | _ | 1 | 335 | 735 | 10 |  |  | Synthetique | G4 | Coarse 61-70% | Filtre Plan |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Medecine Bat 3 | 059101 | Campus Hopital Civil |  | 059101VENP_IML_1erSud | 059101VENP_IML_1erSud_ | TH | VENP | 2 | IML_1erSud |  | _ | 2 | 592 | 592 | 25 | 8P390 | Acier | Synthetique | G4 | Coarse 61-70% | Filtre à poche |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Imagerie055 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S030 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S030 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S031 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S031 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S032 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S032 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S035 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S033 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S037 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S041 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S045 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S049 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S048 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S044 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S040 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S036 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S034 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 610 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S029 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 457 | 457 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S026 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S028 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S019 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S020 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S002 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_S008 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS002 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS006 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS020 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS007 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS011 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS004 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS021 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 2 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil |  | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 305 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_SPF_DGS005 | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 1 |  |  | _ | 3 | 305 | 610 | 68 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 6 |  |  | _ | 2 | 592 | 592 | 296 |  |  |  | E10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 5 |  |  | _ | 2 | 287 | 592 | 296 |  |  |  | E10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 6 |  |  | _ | 2 | 612 | 612 | 292 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 3 |  |  | _ | 2 | 306 | 612 | 292 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 8 |  |  | _ | 2 | 592 | 592 | 296 |  |  |  | E10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 4 |  |  | _ | 2 | 287 | 592 | 296 |  |  |  | E10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 6 |  |  | _ | 2 | 612 | 612 | 292 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| CRBS | 076001 | Campus Hopital Civil | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_ | 076001VENP__ | TH | VENP | 5 |  |  | _ | 2 | 306 | 612 | 292 |  |  |  | H13 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
[30 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Divers
DIVERS
CALCUL DE LA REVISION ANNUELLE
Révision des prix figurants au DPGF
P=P0(0,15+0,85In/I0)
Révision à arrondir au millième supérieur
|  |  | Indice | Coefficient révision
P0 | Mars 2025 | I0
Prix 2022 | MARS 2026 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2027 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2028 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2029 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
| MARS 2030 * | I(d-3) |  | #DIV/0!
A saisir par l'entreprise
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | Campus | Nom Installation | Equipements | Type Installation | Type Composant | Etage | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | Prix HT Annuel (2025-2026) | % astreinte | Prix HT Annuel avec Astreinte (2025-2026) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2025-2026) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) | BC AN 1 | Prix HT Annuel avec Astreinte (2026-2027) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2026-2027) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2026-2027) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2026-2027) Révisé | BC AN 2 | Prix HT Annuel avec Astreinte (2027-2028) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2027-2028) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2027-2028) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2025-2026) Révisé | BC AN 3 | Prix HT Annuel avec Astreinte (2028-2029) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2028-2029) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2028-2029) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2028-2029) Révisé | BC AN 4 | Prix HT Annuel avec Astreinte (2029-2030) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2029-2030) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2029-2030) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2029-2030) Révisé | BC AN 5 | Prix HT Annuel avec Astreinte (2030-2031) | Prix HT Mensuel avec Astreinte (2030-2031) | Total Annuel par Batiment avec Astreinte (2030-2031) Révisé | Total Mensuel par Batiment avec Astreinte (2030-2031) Révisé | BC AN 6
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001PROF | Climatisation inf à 2kg de fluides | TH | PROF |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001PROF | Climatisation sup à 2kg de fluides | TH | PROF |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001PROF | Groupe froid | TH | PROF |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001PROA | Air comprimé de 0 à 7,5KW (Jusqu’à 4000h de marche en charge) | TH | PROA |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001PROA | Air comprimé de sup à 7,5KW (Jusqu’à 10000h de marche en charge) | TH | PROA |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001TRAE | Traitement d'eau 1 bouteille | SA | TRAE |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001TRAE | Traitement d'eau 2 bouteilles | SA | TRAE |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001TRAE | Adoucisseur (Jusqu'à 4 passages) | SA | TRAE |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001VENT | Cassettes, Ventilo-convecteur (avec filtres max 2x) | TH | VENT |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Secteur 5 | 9999001 | Campus Hopital Civil | 9999001ITEL | Elec ITEL | EL | ITEL |  |  | _ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Liste_D
Type Composant | Type Installation | Sous installation | CADRE | MEDIA | Type de Filtre | Categorie de Filtration EN779 | Nouvelle Norme ISO16890 | Type de Toiture
SA | BLSA |  | Acier | Synthetique | Plisse Metal | G3 | Coarse 50-60% | Gravi | Gravillons
TH | DICH |  | Aluminium | Fibre de verre | Consu fil rond | G4 | Coarse 61-70% | Dplot | Dalle sur Plots
EL | DIEL |  | Metal |  | Filtre Plan | M5 | Coarse 71-80% | AutoP | Auto protégée
TH | DIFR |  | Pvc |  | Media découpé | F7 |  | CouvI | Couverture inox
SI | DIMI |  |  |  | Mini plie | F9 | EPM1 50-60% | CouvA | Couverture bac acier
LE | DISA |  |  |  | Diedre (F7-M6) | E10 | EPM1 61-70% | EtanC | Etancheité cuivre
PA | DOSE |  |  |  | Diedre (F9) | E11 | EPM1 71-85% | EtanZ | Etancheité zinc
TT | ECLS |  |  |  | Filtre à poche | E12 | EPM1 81-90% | ChapB | Chape beton
U15
SE | ESSA | DISA + DOSE |  |  | Multiplan MP55J 3400 | H13 |  | Veget | vegetaliser
VE | FABA |  |  |  | Diedre (E) | H14 | EPM10 61-70% | TuiArd | Tuiles Ardoise
| ITEL |  |  |  | Diedre (H) |  |  | BacAc | Bac Acier
| LEAS | [6 empty] | Polyc | polycarbonnate
| LEMC | [5 empty] | / | Plexy | plexyglass
| LEMD | [7 empty] | Bac Acier/Auto protégée
| LEMR | [6 empty] | BriSo | brise soleil
| PEPA | [6 empty] | Lamel | Lamelles
| POST | [7 empty] | Gravillons/Dalle dur plots
| PRGA | [6 empty] | BoisE | Bois exotique
| PROA | [7 empty] | dalles sur plots / auvent béton
| PROC | [6 empty] | Verre | Verre
| PROE | [6 empty] | TuiTC | Tuiles Terre Cuite
| PROF | [6 empty] | Skydo | Skydome
PROM
PRSA
PUIC
| PUIM | PUIC + PUIR
PUIR
RESA
SEAR
SEER
SSEV
SEFO
SEGR
SEGZ
SEMA
SEPR
SESM
SSIC
SSID
SSIE
SSTA
SSUR
STAP
TRAE
TTPL
TTTD
TTVE
TTVG
VENO
VENP
VENT