## Feuil1
[14 empty] | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Nom Installation (Concatener) | Noms du rapports (Concatener) | Equipements | Type Installation | Type Composant | Localisation | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001SSTA_Secon | 052001SSTA_Secon | 052001SSTA_Secon_ | 1 départ pompe 1 V3V 1 vase d'expansion 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001SSTA_Secon | 053001SSTA_Secon | 053001SSTA_Secon_LT03 | sous-stations (LT03) 6 départs pompes double 2 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon | LT03 | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001VENT_Second_LT02 | 053001VENT_Second_LT02 | 053001VENT_Second_LT02_ | Amphi 1 et 2 ( LT02) 2 CTA double flux avec échangeurs 2 V3V 2 ensembles de capteurs | VE | VENT | Second_LT02 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001PROF_Batiment | 053001PROF_Batiment | 053001PROF_Batiment_ | 1 Production de froid 2 splits système | TH | PROF | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001VENT_CTA_Comble | 053001VENT_CTA_Comble | 053001VENT_CTA_Comble_ | CTA ( comble ) 1 CTA double flux avec échangeur 1 V3V 1 pompe de gavage 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | CTA_Comble |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001SSTA_Secon | 053001SSTA_Secon | 053001SSTA_Secon_LT02 | Sous station ( LT02 ) 8 départs pompes double 4 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon | LT02 | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001VENP_TP_Anc_batiment | 053001VENP_TP_Anc_batiment | 053001VENP_TP_Anc_batiment_ | Salle de TP ancien Bâtiment 2 UTA 2 ensembles de capteurs | VE | VENP | TP_Anc_batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001VENP_TP_VIS05 | 053001VENP_TP_VIS05 | 053001VENP_TP_VIS05_ | Salle de TP VIS05 1 CTA double flux avec échangeurs 1 V3V 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | TP_VIS05 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001PROA_Batiment | 053001PROA_Batiment | 053001PROA_Batiment_ | Production air comprime 1 compresseur ASK32 1 compresseur ASD 47 2 cuves de 900L 1 sécheur DC 33 1 sécheur DC 50 6 filtres micron 1 traitement des condensats | TH | PROA | Batiment |  | _ | 3 | bar: SEPTEMBRE S39; DECEMBRE S51; MARS S13
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001DICH_VC_UTA | 053001DICH_VC_UTA | 053001DICH_VC_UTA_ | 21 UTA 4 armoires de clim | TH | DICH | VC_UTA |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001VENP_Animalerie | 054001VENP_Animalerie | 054001VENP_Animalerie_ | CTA animalerie 1 CTA tout air neuf 1 caisson d'extraction 1 batterie de recup avec pompe de recup 2 pompes de circulation 2 V3V 1 ensemble de capteurs 16 registres motorisé 9 batteries terminal | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001SSTA_Secon | 054001SSTA_Secon | 054001SSTA_Secon_ | sous-stations 1 départ pompe 1 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001PROF_DNUM | 054001PROF_DNUM | 054001PROF_DNUM_ | Split Système | TH | PROF | DNUM |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003SSTA_Secon | 054003SSTA_Secon | 054003SSTA_Secon_ | sous-stations | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS | 054003VENP_Labo_EOPS_ | CTA Process | VE | VENP | Labo_EOPS |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A | 054003VENP_Labo_P3A_ | CTA Process | VE | VENP | Labo_P3A |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003VENP_Labo_Micro | 054003VENP_Labo_Micro | 054003VENP_Labo_Micro_ | CTA Process | VE | VENP | Labo_Micro |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C | 054003VENP_Labo_P3C_ | CTA Process | VE | VENP | Labo_P3C |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003PROC_Decontamination | 054003PROC_Decontamination | 054003PROC_Decontamination_ | Chaudière décontamination | TH | PROC | Decontamination |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001SSTA_Prim | 055001SSTA_Prim | 055001SSTA_Prim_ | sous-stations pole energie 3 pompes double 3 pompes simple 3 V3V 1 echangeur à plaques 1 vase d'expansion 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Prim |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001SSTA_Secon | 056001SSTA_Secon | 056001SSTA_Secon_ | sous-stations 5 départs pompe double 5 V3V 1 echangeur à plaques 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001VENT_Amphi_VMC | 056001VENT_Amphi_VMC | 056001VENT_Amphi_VMC_ | 1 CTA Amphi comble 1 Extracteur | VE | VENT | Amphi_VMC |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001VENP_salle optique | 056001VENP_salle optique | 056001VENP_salle optique_ | UTA process | VE | VENP | salle optique |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001VENP_Animalerie | 056001VENP_Animalerie | 056001VENP_Animalerie_ | CTA2 process | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001VENP_Plateau_Tech | 056001VENP_Plateau_Tech | 056001VENP_Plateau_Tech_ | CTA1 process | VE | VENP | Plateau_Tech |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT D' HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001SSTA_Secon | 057001SSTA_Secon | 057001SSTA_Secon_ | sous-stations | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001SSTA_Secon | 058001SSTA_Secon | 058001SSTA_Secon_ | sous-stations 2 pompes sur socle 1 pompe double 1 echangeur à plaques 1 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001VENP_Animalerie | 058001VENP_Animalerie | 058001VENP_Animalerie_ | 1 CTA double flux 1 V3V 10 registres motorisé 6 batteries terminal 1 V3V labo 125 1 ensemble de capteur | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001VENP_CERIP | 058001VENP_CERIP | 058001VENP_CERIP_ | CERIP 1 CTA de 2000 m3/h Echangeur à plaques | VE | VENP | CERIP |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001PROF_DNUM | 058001PROF_DNUM | 058001PROF_DNUM_ | 3 Splits Système | TH | PROF | DNUM |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101SSTA_Secon | 059101SSTA_Secon | 059101SSTA_Secon_ | sous-stations bat 3 4 pompes simple 1 pompe double 3 V3V 1 vase d'expansion 1 echageur à plaque 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101VENP_Animalerie | 059101VENP_Animalerie | 059101VENP_Animalerie_ | Animalerie (composantes) 1 CTA 2 V3V 1 pompe double 1 ensemble de capteurs | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301VENT_Amphi_Bas | 059301VENT_Amphi_Bas | 059301VENT_Amphi_Bas_ | 1 CTA double flux avec roue de recuperation 1 pompe de gavage 2 V3V3 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Amphi_Bas |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301VENT_Amphi_Haut | 059301VENT_Amphi_Haut | 059301VENT_Amphi_Haut_ | 1 CTA double flux avec roue de recuperation 1 pompe de gavage 2 V3V3 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Amphi_Haut |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401SSTA_Secon | 059401SSTA_Secon | 059401SSTA_Secon_ | Sous-stations 4 pompes doubles 4 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401VENT_Bib_Hall | 059401VENT_Bib_Hall | 059401VENT_Bib_Hall_ | 1 CTA bibliotheque | VE | VENT | Bib_Hall |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001SSTA_Prim_Secon | 060001SSTA_Prim_Secon | 060001SSTA_Prim_Secon_ | Pole Enregie sous-stations 5 pompes doubles 5 V3V 4 pompes simple 2 vases d'expansion 1 traitement d'eau 1 pompe de relevage 2 extracteurs 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Prim_Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment_ | 5 UTA 2 V3V 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment_ | 1 CTA double flux 2 V3V 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment | 060001VENT_Batiment_ | 5 extracteurs toiture | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001PROF_Batiment | 060001PROF_Batiment | 060001PROF_Batiment_ | 1 Production de froid | TH | PROF | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001SSTA_Secon | 073001SSTA_Secon | 073001SSTA_Secon_ | sous-stations (LT01) 4 pompes doubles 1 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment_ | 4 UTA (R00) | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment_ | 16 UTA (R1 + R2) | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment | 073001VENT_Batiment_ | 1 CTA (Comble LT21) | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | AMPHI NORD LERICHE | 074001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 074001VENT_Amphi_Leriche | 074001VENT_Amphi_Leriche | 074001VENT_Amphi_Leriche_ | 1 Cta Double flux avec échangeur de recuperations 1 pompe simple 1 V3V 1 ensemble de capteurs | VE | VENT | Amphi_Leriche |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001SSTA_Secon | 075001SSTA_Secon | 075001SSTA_Secon_ | sous-stations 1 pompe double 1 V3V 1 ensemble de capteurs | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001VENT_VMC | 075001VENT_VMC | 075001VENT_VMC_ | 2 Extracteurs | VE | VENT | VMC |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PROM_ | 076001PROM_ | 076001PROM__ | Production EC/EG/ER/ET 2x thermofrigo pompe P=450 kW Echangeur à plaque 1x 1000 kW primaire 2x 540 kW cond / évapo 1x 200 kW eau raffraichit 18x pompe simple 1x Disconnecteur contrôlable Vase d'expansion 3x 500L - 1x 300L - 1x 200L 1x ens de capteur / sonde 1x ens de vannes manuel 1x ens de vannes de réglage 1x ensembles de filtre tamis 1x ensemble organes de séurité 1x ens variateur 1x ens V2V et V3V Ventilateur hélicoïde EC Monophasé Qmax= 3000m3/h asservi sur détection fluide frigorigène | TH | PROM |  |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENT_Zone Tertiaire | 076001VENT_Zone Tertiaire | 076001VENT_Zone Tertiaire_ | CTA 01 Zone tertiaire 1x CTA double flux avec roue de récup. Qv=16000 m3/h 1x Batterie chaude + V2V 1x Batterie froide + V2V 4x volets motorisés 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel 1x extracteur Qv=1450m3/h | VE | VENT | Zone Tertiaire |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Compensation_Bat | 076001VENP_Compensation_Bat | 076001VENP_Compensation_Bat_ | CTA 02 Compensation 1x CTA simple flux avec 2 moteurs de soufflage Qv=16000m3/h 2x batterie chaude 2x batterie froide 2x V2V + 2 V3V 2x pompe simple 3x registre/volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel 42x Registres TROX 19 sorbonnes + 19 armoire chimique + 52 Boa (bras d'aspiration orientable) 21x extracteur Qv=840m3/h | VE | VENP | Compensation_Bat |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Bio.Moleculaire | 076001VENP_Bio.Moleculaire | 076001VENP_Bio.Moleculaire_ | CTA 03 Biologie moléculaire 1x CTA simple flux Qv=3500m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 1x batterie de récupératio + npompe simple (circuit glycolé) 1x vase d'expansion 4x RGT Motorisés + pompe simple 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel + 2 V2V 10x sondes de pression 10x Registres TROX 6x UTA batterie froide V2V ARICALLO type FUN | VE | VENP | Bio.Moleculaire |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Laverie | 076001VENP_Laverie | 076001VENP_Laverie_ | CTA 04 Laverie 1 CTA double flux avec échangeur à plaque + by-pass AN Qv=5000m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 2x V2V 4x volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | VE | VENP | Laverie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_Animalerie | 076001VENP_Animalerie_ | CTA 05 Animalerie CTA 5a 1x CTA Soufflage 21430 m3 2x batterie de récupération 1x Batterie froide 1x Batterie post-chauffe 1x CTA Reprise 21410m3 2x batterie de récupération 1x"caisson" adiabatique (traitement eau osmose inverse) CTA 5b 1x CTA Soufflage 24790 m3 2x batterie de récupération 1x Batterie froide 1x Batterie post-chauffe 1x CTA Reprise 28195m3 2x batterie de récupération 1x"caisson" adiabatique (traitement eau osmose inverse) | VE | VENP | Animalerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Imagerie | 076001VENP_Imagerie | 076001VENP_Imagerie_ | CTA 06 Imagerie 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + by-pass Qv=5600m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 2x V2V 4x volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | VE | VENP | Imagerie |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENT_Labo. Mutualisé | 076001VENT_Labo. Mutualisé | 076001VENT_Labo. Mutualisé_ | CTA 07 Laboratoires mutualisés 1x CTA simple flux Qv=15400m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 1x batterie de récupération + pompe simple (circuit glycolé) 1x vase d'expansion 2x V2V + 4 RGT motorisé 1x CTA simple flux Qv=12100m3/h 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | VE | VENT | Labo. Mutualisé |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Labo L2 | 076001VENP_Labo L2 | 076001VENP_Labo L2_ | CTA 08 Labo L2 1x CTA simple flux Qv=5000m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 4x volets motorisés 2x V2V 1x CTA simple flux Qv=6700m3/h 1x ensemble de capteurs Laboratoire L2 N1 au N5 21x UTA AIRCALO FUN + batterie froide + V2V 20 sondes de pressions | VE | VENP | Labo L2 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Congélateurs | 076001VENP_Congélateurs | 076001VENP_Congélateurs_ | CTA 09 Congélateurs 1x CTA double flux avec roue de récup. Qv=8350 m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 2x V2V 4x volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | VE | VENP | Congélateurs |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENT_Amphi | 076001VENT_Amphi | 076001VENT_Amphi_ | CTA 11 Amphi 1x CTA double flux avec roue de récup. Qv=7900 m3/h 1x caisson 3 voies modulant 1x batterie chaude 1x batterie froide 2x V2V 1x extracteur Qv=120m3/h 4x volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel | VE | VENT | Amphi |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENT_Salle Réunion | 076001VENT_Salle Réunion | 076001VENT_Salle Réunion_ | CTA 12 Salles de réunions 1x CTA double flux avec roue de récup. Qv=5500 m3/h 1x batterie chaude 1x batterie froide 4x volet motorisé 2x V2V 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel 7x buse induction SPIREC Spilotair + 7x V2V | VE | VENT | Salle Réunion |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Stock Produits Chim. | 076001VENP_Stock Produits Chim. | 076001VENP_Stock Produits Chim._ | CTA 13 Stock produits chimiques 1x CTA simple flux Qv=950m3/h 1x batterie chaude 1xV3V 1x pompe simple 2x volet motorisé 1x ens de capteur,organnes de réglage, vannes manuel 1x extracteur "ambiance" Qv=1100m3/h 1x extracteur "detection" QV=700m3/h 5x registre motorisé géré par M/A | VE | VENP | Stock Produits Chim. |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Stock. ATEX | 076001VENP_Stock. ATEX | 076001VENP_Stock. ATEX_ | CTA 15 Stockage ATEX 1x CTA simple flux 500m3/h 1X batterie chaude 2x volet motorisé 1x V3V 1x pompe simple 1x ens. de capteur 1x ventilateur d'insufflation 2000M3/h HELIOS HRFW 355B 1x extracteur 15a Qv=500m3/h 1x extracteur15b Qv=15000m3/h hurner funken TYPE hfr | VE | VENP | Stock. ATEX |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENT_EXT Locaux Elec | 076001VENT_EXT Locaux Elec | 076001VENT_EXT Locaux Elec_ | EXT 16b locaux TGBT et onduleur France AIR Canal'AIR C160 Q=180m3/h | VE | VENT | EXT Locaux Elec |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_EXT Stockage N2 | 076001VENP_EXT Stockage N2 | 076001VENP_EXT Stockage N2_ | EXT 17 Stockage N2 1x extracteur Qv=500m3/h 1x ens. de capteur 1x extracteur Qv=1500m3/h 1x ens. de capteur 2x registre motorisé | VE | VENP | EXT Stockage N2 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001DICH_S1 | 076001DICH_S1 | 076001DICH_S1_ | Zone annimalerie SPF 9x UTA, 9x batterie chaude, 2x batterie froide, 11x V2V 2x ventillos convecteur; 2 batterie chaude et froide , 4x V2V 19x batteire terminal TUVACO BTC + V2V 21x registre motorisé débit variable + V2V ens. de capteur Zone annimalerie conventionel 49x batterie terminal TUVACO BTC + V2V 28x registre motorisé débit variable + V2V ens. de capteur 1x Ventilo-convecteur local Onduleur + 1xV2V 4x TDTECH, 3xTD CTA, 1x TD CHAUD | TH | DICH | S1 |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001DICH_N0 | 076001DICH_N0 | 076001DICH_N0_ | 1x UTA + 1 batterie chaude 1x V2V 1x cassettes 600x600 AIRCALO BORA + 1xV2V 4x TDTECH | TH | DICH | N0 |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001DICH_N1 | 076001DICH_N1 | 076001DICH_N1_ | 11x ventilo-convecteur + 22 V2V 1x ensemble de sonde/capteurs, organnes de réglage, vannes manuel 4x TDTECH | TH | DICH | N1 |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001DICH_N2 | 076001DICH_N2 | 076001DICH_N2_ | 1x Ventilo-convecteur avec 2 V2V 1x ensemble de sonde/capteurs, organnes de réglage, vannes manuel 4x TDTECH | TH | DICH | N2 |  | _ | 3 | bar: OCTOBRE S44; JANVIER S05; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001DICH_N5 | 076001DICH_N5 | 076001DICH_N5_ | 2x cassettes 600x600 AIRCALO BORA | TH | DICH | N5 |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MAI S22
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001VENP_Sorb | 076001VENP_Sorb | 076001VENP_Sorb_Batiment | 19x sorbonne + panneau de control TROX type BE-SEG pour régulateurs de sorbonne EASYLAB 38X Registre TROX type TVLK (Soufflage Sorbonne + compensation) Étalonnage annuel | VE | VENP | Sorb | Batiment | _ | 1 | bar: FEVRIER S09
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PRGA_Batiment | 076001PRGA_Batiment | 076001PRGA_Batiment_ | Détection gaz - PROM_Batiment 1x Centrale OLDAM + 1 détecteur fluide frigorigène R410A (thermofrigopompe) Sous-station chaud | TH | PRGA | Batiment |  | _ | 2 | bar: JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001SSTA_Secon | 077001SSTA_Secon | 077001SSTA_Secon_ | Echangeur tubulaire (chauffage urbain) 750Kw 1x échangeur à plaque "eau de nappe" 1,2Mw 1x groupe à absorption Pchaud= 700Kw Pfroid= 500Kw 9x V3V 7x pompe double + 1x pompe simple CHAUD 1x pompe double+ 4x pompe simple FROID 4 x pompe simple primaires groupes 7x vases d'expansion 500L 4 x V2V 2x pot à boue magnétique 1x ens de capteur / sonde 1x ens de vannes manuel 1x ens de vannes de réglage 1x ensembles de filtre tamis 1x ensemble organes de séurité 1x ens variateur | TH | SSTA | Secon |  | _ | 2 | bar: OCTOBRE S44; MARS S13
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001DIFR_Locaux informatiques | 077001DIFR_Locaux informatiques | 077001DIFR_Locaux informatiques_ | 23x Cassette 2 tubes + V2V 1x armoire de traitement d'air alimenté en eau glacé Qrecyclage= 3000m3/h Pfroid=12Kw régulation par thermostats | TH | DIFR | Locaux informatiques |  | _ | 1 | bar: JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_80 | 077001VENT_Amphi_80 | 077001VENT_Amphi_80_ | (emplacement au N-1l) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + caisson de mélange Qv=8000 m3/h 2x Batterie chaude + V3V 2x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur 2x Amphi 80 places | VE | VENT | Amphi_80 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_100 | 077001VENT_Amphi_100 | 077001VENT_Amphi_100_ | (emplacement au R+5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + caisson de mélange Qv=11000 m3/h 2x Batterie chaude + V3V 2x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur 2x amphi 100 places | VE | VENT | Amphi_100 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_200A | 077001VENT_Amphi_200A | 077001VENT_Amphi_200A_ | (emplacement au R+5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + caisson de mélange Qv=10000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur | VE | VENT | Amphi_200A |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_200B | 077001VENT_Amphi_200B | 077001VENT_Amphi_200B_ | (emplacement au R+5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + caisson de mélange Qv=10000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur | VE | VENT | Amphi_200B |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_200C | 077001VENT_Amphi_200C | 077001VENT_Amphi_200C_ | (emplacement au R+5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque + caisson de mélange Qv=10000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur | VE | VENT | Amphi_200C |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Amphi_300 | 077001VENT_Amphi_300 | 077001VENT_Amphi_300_ | (emplacement au N-1) 1x CTA double flux avec échangeur à roue + caisson de mélange Qv=17000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur | VE | VENT | Amphi_300 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Bibliotthèque | 077001VENT_Bibliotthèque | 077001VENT_Bibliotthèque_ | (emplacement au N-1) 1x CTA double flux avec échangeur à roue + caisson de mélange Qv=25000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x Batterie froide + V3V 4x registre motorisé Régulation par sonde CO2 + présence 1x ens de capteur | VE | VENT | Bibliotthèque |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_SO | 077001VENT_SO | 077001VENT_SO_ | (emplacement au N5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque Qv=8500 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x registre motorisé Régulation Q fixe avec prog. horaire 1x ens de capteur | VE | VENT | SO |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_SE1 | 077001VENT_SE1 | 077001VENT_SE1_ | (emplacement au N5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque Qv=4500 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x registre motorisé Régulation Q fixe avec prog. horaire 1x ens de capteur | VE | VENT | SE1 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_SE2 | 077001VENT_SE2 | 077001VENT_SE2_ | (emplacement au N5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque Qv=4500 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x registre motorisé Régulation Q fixe avec prog. horaire 1x ens de capteur | VE | VENT | SE2 |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_NE | 077001VENT_NE | 077001VENT_NE_ | (emplacement au N5) 1x CTA double flux avec échangeur à plaque Qv=14500 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x registre motorisé Régulation Q fixe avec prog. horaire 1x ens de capteur | VE | VENT | NE |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_NO | 077001VENT_NO | 077001VENT_NO_ | (emplacement au N5) 1x CTA double flux avec échangeur à roue Qv=10000 m3/h 1x Batterie chaude + V3V + pompe simple 1x registre motorisé Régulation Q fixe avec prog. horaire 1x ens de capteur | VE | VENT | NO |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001VENT_Batiment | 077001VENT_Batiment | 077001VENT_Batiment_ | 3x extracteur C4 Qv.inf à 700m3/h 1x CTA double flux avec échangeur à plaque Qv= 2000 m3/h | VE | VENT | Batiment |  | _ | 3 | bar: NOVEMBRE S48; FEVRIER S09; JUIN S26
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001POST_HT_TGBT_Vert | 1 Transfo à huile de 630KVA, 3 cellules de type SM6 et un TGBT Beluga fixe de 1000A et 1 TP de 630A dans local différents |  |  | EL | POST | HT_TGBT_Vert |  | _ | 0.33
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001POST_HT_TGBT_Vert | 1 Transfo à huile de 800KVA 3 cellules de type Fluokit, 1 cellules BT de 1250A et 2 TP dans locaux différents 800A |  |  | EL | POST | HT_TGBT_Vert |  | _ | 0.33
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003PROE_GE | Groupe électrogène |  |  | EL | PROE | GE |  | _ | 2
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001POST_HT_TGBT_Vert | 1 Transfo de 630KVA à huile 3 cellules Fluokit, 1 cellule de 1000A dans local HTA et un TGBT de 1000A |  |  | EL | POST | HT_TGBT_Vert |  | _ | 0.33
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | INSTITUT D' HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001POST_HT_TGBT_Vert | 2 Transfos de 1000KVA à huile, 8 cellules HTA car bouclage interne sur site. 1 TGBT de 3200A i |  |  | EL | POST | HT_TGBT_Vert |  | _ | 0.33
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001PROE_HT_TGBT_Vert | Groupe électrogène 440KVA ESP |  |  | EL | PROE | HT_TGBT_Vert |  | _ | 2
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001POST_HT_TGBT_Vert | Poste HTA-BT |  |  | EL | POST | HT_TGBT_Vert |  | _ | 0.33
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | AMPHI NORD LERICHE | 074001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 074001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001ECLS_Batiment | Eclairage de Sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001POST_TGBT | 1 TGBT général IS223 2 TP 1 normal + 1 secours en IS223 30 disjoncteurs principaux par tableau 1 Transfo de 1000kVA 2 cellules Arrivées + 1 cellule protection transfo 1 onduleur de 60 kVA avec tableau de distribution ondulée |  |  | EL | POST | TGBT |  | _ | 0.33
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001ECLS_Batiment | Eclairage de sécurité |  |  | EL | ECLS | Batiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001POST_Bâtiment | 2 cellules arrivées +1 cellule protection transfo 800kVA 1x extracteur 3000m3/h 1x extracteur 1500m3/h + 1 batterie de compensation (dans poste HT) Legrand ref. MH22540 P=225 Kvar |  |  | EL | POST | Bâtiment |  | _ | 0.33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001ECLS_Bâtiment |  |  |  | EL | ECLS | Bâtiment |  | _ | 1 | bar: MARS S13
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001POST_Bâtiment | P= 275kVA + 1 TGS Régul: electronique refroidissement: eau circuit fermé 1x ens régulation |  |  | EL | POST | Bâtiment |  | _ | 2
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001RESA_Batiment | 053001RESA_Batiment_ | Fosse de relevage @local CVC |  | SA | RESA | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001ESSA_Batiment | 054001ESSA_Batiment_DOSE | 5 Douches Sécurité: (1x DG05, 1xDG04, 1x007, 1x 055, 1xSAN201) 6 Rinces Œil: (1x 007, 1x 035,1x 092, 1x DG11, 1x 055, 1x 182) |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003RESA_Batiment | 054003RESA_Batiment_ | 1 Pmp de relevage |  | SA | RESA | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003ESSA_Batiment | 054003ESSA_Batiment_DISC | 3 Disconnecteurs (climatisation, eau adoucie, eau brut) |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003ESSA_Batiment | 054003ESSA_Batiment_DOSE | 8 douches de sécurité (1x 135E, 1x 133E, 1x 306, 1x307, 1x308, 1x309, 1x310, 1x327) 2 rince œil: 1x 133E, 1x30 |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001ESSA_Batiment | 055001ESSA_Batiment_DISC | 1 disconnecteur ss-stat° second' |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001ESSA_Batiment | 056001ESSA_Batiment_DOSE | Douche de sécurité |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001ESSA_Batiment | 056001ESSA_Batiment_DISC | 1 Disconnecteur sous-station chauffage |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
5 | MEDECINE BAT 03 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401ESSA_Batiment | 059401ESSA_Batiment_DOSE | 31 douches de sécurité (aux différents étages) |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PUIC_Batiment | 076001PUIC_Batiment_ | Puits de captage 2 x 40 m3/h 3x filtre à poche 1 puits de rejet |  | SA | PUIC | Batiment |  | _ | 3 | bar: SEPTEMBRE S39; JANVIER S03; AVRIL S18
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001ESSA_Batiment | 076001ESSA_Batiment_DISC | 2 disconnecteurs |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001ESSA_Batiment | 076001ESSA_Batiment_DOSE | 5 Douches de sécurité |  | SA | ESSA | Batiment | DOSE | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PRSA_ECS | 076001PRSA_ECS_ | Production ECS + arrivée EF général 1x préparateur ECS150Kw 1x V3V 3x pompe simple sanitaire 1x module solair (pompe solaire + échangeur) 18m2 panneau solaire (7 panneaux) 1x vase d'expansion solaire 50L 1x pompe simple bouclage 5m3/h 1x ballon tampon Solaire 1000L 1x ballon tampon ECS 1000L 1x mitigeur thermostatique 1x surpresseurs avec 2 pompes simple 20m3/h arrivée EF ensemble sonde/capteur, organe de sécurité, vanne d'isolement, filtre à tamis tests legionnelles |  | SA | PRSA | ECS |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001PUIC_Batiment | 077001PUIC_Batiment_ | 2 pompes immergée Q=150m3/h 2 puits de rejets |  | SA | PUIC | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001ESSA_Batiment | 077001ESSA_Batiment_DISC | 4 disconnecteurs |  | SA | ESSA | Batiment | DISC | _ | 1 | bar: AVRIL S18
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001RESA_Batiment | 077001RESA_Batiment_ | 1 surpresseur avec 2 pompe simple Qv=6,6m3/h 1 Pompe immergé 3,8m3/h alimentationcircuit WC 3 pompe centrifuge monobloc: Local trop plein EP Qv=270m3/h - Pdc = 6mCE Marque CALPEDA NM4 100-25B |  | SA | RESA | Batiment |  | _ | 2 | bar: SEPTEMBRE S39; AVRIL S18
Secteur Maintenance | Nom Bâtiment | Code Bat. | CAMPUS | Nom Installation | Equipements |  |  | Type Installation | Type Composant | Localisation | Code Localisation | _ | Fréquence maintenance ou vérification Annuelle | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001SSIC_Cat_4 | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_4 |  | _ | 1 | bar: S31
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001SSIC_Cat_B | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001SSIC_Cat_4 | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_4 |  | _ | 1 | bar: S31
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001SSIC_Cat_B2A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B2A |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001SSIC_Cat_B2B | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B2B |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001SSID_Batiment | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Batiment |  | _ | 1 | bar: S31
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | INSTITUT D' HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT D' HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001SSIC_Cat_B2A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B2A |  | _ | 1 | bar: S31
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002SSIC_Cat_4 | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_4 |  | _ | 1 | bar: S31
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301SSIC_Cat_B | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_B |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001SSIC_Cat_A | SSI Centrale |  |  | SI | SSIC | Cat_A |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | AMPHI NORD LERICHE | 074001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 074001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001SSID_Gene | Désenfumage |  |  | SI | SSID | Gene |  | _ | 1 | bar: S31
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001SSID_Batiment | 4 x Extracteurs Qv=7200m3/h désenfumage seul 4 x Extracteurs désenfumage et Ventilation naturelle 8750/ 17500m3/h 250 CF réarmement manuel / certain avec pile 12Volt + 50 autocommandés et télécommandés 10x interphones espace refuge sécurisé 2x skydomes N7 désemfumage cages d'escalier |  |  | SI | SSID | Batiment |  | _ | 1 | bar: S31
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001SSIC_Batiment | Système de sécurité incendie catégorie A - type 1 |  |  | SI | SSIC | Batiment |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001SSID_Batiment | 4x ouvrant façade motorisé 151x Volet motorisé Extracteurs: 1x Qv.inf à 5000 m3/h 9x Qv5000 - 10000 m3/h 11x Qv10000 - 15000 m3/h 1x Qv15000 - 20000 m3/h 1x ens de capteur 1x ensemble CF réarmement motorisé (249) 33x interphones espace refuge sécurisé (avenant 3) |  |  | SI | SSID | Batiment |  | _ | 1 | bar: S31
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001SSIC_Batiment | Centrale SSI CAT A type 1 |  |  | SI | SSIC | Batiment |  | _ | 2 | bar: S51; S31
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001LEAS |  | 052001LEAS_Princ_ | Otis | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001LEAS |  | 053001LEAS_Princ_ | Schindler | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001LEAS |  | 054001LEAS_Princ_ | Otis | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | EXTENSION VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003LEAS |  | 054003LEAS_Princ_ | Koné | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001LEAS |  | 055001LEAS_Princ_ | Stigler | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT D'ANATOMIE | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001LEAS |  | 055001LEAS_Princ_ |  | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001LEAS |  | 056001LEAS_Princ_ | Schindler | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT DE PHYSIQUE BIOLOGIQUE | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001LEMR |  | 056001LEMR_Princ_ | Rigert | LEMR | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT D' HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001LEAS |  | 057001LEAS_Princ_ | Otis | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101LEAS |  | 059101LEAS_Centre_ | Schindler | LEAS | LE | Centre |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101LEAS |  | 059101LEAS_Sud_ | Koné | LEAS | LE | Sud |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301LEAS |  | 059301LEAS__ | Otis | LEAS | LE |  |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301LEAS |  | 059301LEAS__ | Otis | LEAS | LE |  |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401LEAS |  | 059401LEAS_Hall_ | Schindler | LEAS | LE | Hall |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401LEAS |  | 059401LEAS_Est_ | Schindler | LEAS | LE | Est |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401LEAS |  | 059401LEAS_Biblio_ | Schindler | LEAS | LE | Biblio |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401LEMD |  | 059401LEMD_Biblio_ | Schindler | LEMD | LE | Biblio |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001LEAS |  | 060001LEAS_Princ_ | Thyssen | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001LEAS |  | 073001LEAS_Princ_ | Schindler | LEAS | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001LEMR |  | 075001LEMR_Princ_ | Marco | LEMR | LE | Princ |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001LEAS |  | 076001LEAS__ | Schindler | LEAS | LE |  |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001LEAS |  | 076001LEAS__ | Schindler | LEAS | LE |  |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001LEAS |  | 077001LEAS_Nord_ | OTIS | LEAS | LE | Nord |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001LEAS |  | 077001LEAS_Nord_ | OTIS | LEAS | LE | Nord |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001LEAS |  | 077001LEAS_Hall_Droite_ | OTIS | LEAS | LE | Hall_Droite |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001LEAS | 077001LE_Hall_Gauche | 077001LEAS_Hall_Gauche_ | OTIS | LEAS | LE | Hall_Gauche |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001LEAS | 077001LE_Biblio | 077001LEAS_Biblio_ | OTIS | LEAS | LE | Biblio |  | _ | 10 | bar: S37; S43; S49; S03; S09; S15; S21; S33
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001PEPA_Batiment | #REF! | Porte piétonne 0540BB01PA |  |  | PA | PEPA | Batiment |  | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_P | #REF! | Porte piétonne Entree Principale 076001BP01PA |  |  | PA | PEPA | Entree_P | 1 | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_P | #REF! | Porte piétonne Entree Principale 076001BP02PA |  |  | PA | PEPA | Entree_P | 2 | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_P | #REF! | Porte piétonne Entree Principale 076001BP03PA |  |  | PA | PEPA | Entree_P | 3 | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_Hus | #REF! | Porte piétonne Entree HUS 076001BP04PA |  |  | PA | PEPA | Entree_Hus |  | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_Hall | #REF! | Porte piétonne Entree Hall 076001BP05PA |  |  | PA | PEPA | Entree_Hall | 1 | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_Hall | #REF! | Porte piétonneAuditoriumHall 076001BP07PA |  |  | PA | PEPA | Entree_Hall | 2 | 2
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001PEPA_Entree_hall | #REF! | Porte piétonne Entree Hall 076001BP06PA |  |  | PA | PEPA | Entree_Hall | 3 | 2
5 | CARDO | 77001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001PEPA_Garage | #REF! | Porte Garage sous-sol 077001BP01PA |  |  | PA | PEPA | Garage |  | 2
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTPL | ChapB | 6.29 |  |  | TT | TTPL | R01 | TOIT01 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTPL | ChapB | 6.29 |  |  | TT | TTPL | R01 | TOIT02 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTPL | ChapB | 8.62 |  |  | TT | TTPL | R01 | TOIT03 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTPL |  | 155.24 |  |  | TT | TTPL | R0 | 304 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTPL | ChapB | 41.37 |  |  | TT | TTPL | R02 | TOIT | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTTD | TuiArd | 328.86 |  |  | TT | TTTD | T01 | 301 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTTD | TuiArd | 296.33 |  |  | TT | TTTD | T01 | 302 | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTTD | TuiArd | 71.19 |  |  | TT | TTTD | T01 | 302A | 1
5 | INSTITUT D'ANESTHESIOLOGIE | 052001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 052001TTTD | TuiArd | 329.05 |  |  | TT | TTTD | T01 | 302 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTPL | CouvA | 22.33 |  |  | TT | TTPL | R01 | TOIT01 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTPL | Dplot | 49.89 |  |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 202.53 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI01 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 6.25 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI02 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 36.2 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI03 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 160.17 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI04 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 80.69 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI05 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 265.38 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOI01 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 229.63 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOI03 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 193.23 |  |  | TT | TTTD | R04 | TOIT01 | 1
5 | FACULTE DE DENTAIRE | 053001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 053001TTTD | CouvA | 125.51 |  |  | TT | TTTD | T01 | TOIT01 | 1
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001TTTD | TuiArd | 323.69 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOIT02 | 1
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001TTTD | TuiArd | 593.22 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOIT05 | 1
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001TTTD | TuiArd | 375.95 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOIT08 | 1
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001TTTD | TuiArd | 96.05 |  |  | TT | TTTD | R03 | TOIT11 | 1
5 | INSTITUT BACTERIOLOGIE-PARASIT | 054001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054001 |  | 19.64 |  |  | TT |  | T01 | TOIT | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003 |  | 23.88 |  |  | TT |  | EN01 | TOI01 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003 |  | 4.09 |  |  | TT |  | R0 | TOIT01 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003 |  | 15.62 |  |  | TT |  | R0 | TOIT02 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003 |  | 16.2 |  |  | TT |  | R01 | TOI01 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003TTPL | Gravi | 130.89 |  |  | TT | TTPL | R01 | 409 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003TTPL | Gravi | 128.64 |  |  | TT | TTPL | R01 | 406 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003TTPL | Gravi | 135.61 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | 1
5 | EXTENSION DE VIROLOGIE | 054003 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 054003TTPL | Gravi | 141.87 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 337.66 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI01 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 338.93 |  |  | TT | TTTD | R02 | TOI02 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 543.34 |  |  | TT | TTTD | C01 | TOI01 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 545.57 |  |  | TT | TTTD | C01 | TOI02 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 147.52 |  |  | TT | TTTD | TOI | Toiture11 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 163.08 |  |  | TT | TTTD | TOI | TOI02 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 164.16 |  |  | TT | TTTD | TOI | TOI01 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 131.64 |  |  | TT | TTTD | TOI | TOI03 | 1
5 | Institut d’Anatomie | 055001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 055001TTTD | BacAc | 132.88 |  |  | TT | TTTD | TOI | TOI04 | 1
5 | Institut de Physique-Bio | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001TTPL | ChapB | 10.38 |  |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | 1
5 | Institut de Physique-Bio | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001TTPL | ChapB | 13.7 |  |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | 1
5 | Institut de Physique-Bio | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001TTPL | ChapB | 6.27 |  |  | TT | TTPL | R01 | TER03 | 1
5 | Institut de Physique-Bio | 056001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056001TTTD |  | 833.79 |  |  | TT | TTTD | T01 | TER01 | 1
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002TTPL | Gravi | 76.14 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | 1
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002TTPL | Gravi | 92.14 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER03 | 1
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002TTPL | Gravi | 89.44 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER04 | 1
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002TTPL | Gravi | 15.31 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER04 | 1
5 | IRM | 056002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 056002TTPL | Gravi | 27.99 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER05 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 49.3 |  |  | TT |  | R01 | TER01 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 11.02 |  |  | TT |  | R01 | TER02 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 6.76 |  |  | TT |  | R01 | TER03 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 6.09 |  |  | TT |  | R01 | VID01 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 245.95 |  |  | TT |  | R01 | VID02 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 97.9 |  |  | TT |  | R02 | TOI01 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 111.13 |  |  | TT |  | R02 | TOI02 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 45.57 |  |  | TT |  | R02 | TOI03 | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 90.64 |  |  | TT |  | R03 | TOI | 1
5 | INSTITUT D’HYGIENE | 057001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 057001 |  | 525.27 |  |  | TT |  | T01 | TOI | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 7.35 |  |  | TT |  | R0 | TOIT | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001TTPL | Gravi | 133.59 |  |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 21.07 |  |  | TT |  | C01 | TOI01 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 5.31 |  |  | TT |  | C01 | TOI02 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 5.6 |  |  | TT |  | C01 | TOI03 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 729.28 |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 35.88 |  |  | TT |  | T01 | TOI02 | 1
5 | INSTITUT D'HEMATOLOGIE | 058001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058001 |  | 3.09 |  |  | TT |  | T01 | TOI03 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 29.2 |  |  | TT |  | R01 | TOI01 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 13.63 |  |  | TT |  | R01 | TOI02 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 6.67 |  |  | TT |  | R01 | TOI03 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 12.34 |  |  | TT |  | R01 | TOI04 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 2.98 |  |  | TT |  | R01 | TOI05 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 3.04 |  |  | TT |  | R01 | TOI06 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 8.54 |  |  | TT |  | R02 | TOI01 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 7.7 |  |  | TT |  | R02 | TOI02 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 3.05 |  |  | TT |  | R02 | TOI03 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 6.29 |  |  | TT |  | C01 | TOI01 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 6.37 |  |  | TT |  | C01 | TOI02 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 29.49 |  |  | TT |  | C01 | TOI03 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 3.96 |  |  | TT |  | C01 | TOI04 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 4.63 |  |  | TT |  | C01 | TOI05 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 4.63 |  |  | TT |  | C01 | TOI06 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 2.79 |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 10.6 |  |  | TT |  | T01 | TOI02 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 9.41 |  |  | TT |  | T02 | TOI03 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 2.75 |  |  | TT |  | T02 | TOI04 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 2.77 |  |  | TT |  | T03 | TOI05 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 3.82 |  |  | TT |  | T03 | TOI06 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 0.61 |  |  | TT |  | T04 | TOI07 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 0.51 |  |  | TT |  | T04 | TOI08 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 132.7 |  |  | TT |  | T05 | TOI09 | 1
5 | PAVILLON DE ROME | 058002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 058002 |  | 36.44 |  |  | TT |  | T05 | TOI10 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 48.05 |  |  | TT | TTPL | EM | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 185.17 |  |  | TT | TTPL | EM | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 94.22 |  |  | TT | TTPL | EM | TER03 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 184.56 |  |  | TT | TTPL | EM | TER04 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 48.01 |  |  | TT | TTPL | EM | TER05 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 127.64 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 185.24 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 03 | 059101 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059101TTPL | Gravi | 127.59 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER03 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 131.97 |  |  | TT | TTPL | R01 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 44.87 |  |  | TT | TTPL | R01 | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 21.33 |  |  | TT | TTPL | R02 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 21.37 |  |  | TT | TTPL | R02 | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 30.98 |  |  | TT | TTPL | R02 | TER03 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 132.53 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | AutoP | 574.1 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 01 | 059301 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059301TTPL | Gravi | 163.84 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER03 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 111.67 |  |  | TT | TTPL | EN01 | TOI01 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 81.66 |  |  | TT | TTPL | EN01 | TOI02 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 824.49 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 16.81 |  |  | TT | TTPL | R04 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 384.82 |  |  | TT | TTPL | R05 | TER01 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 111.03 |  |  | TT | TTPL | R05 | TER02 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 6.82 |  |  | TT | TTPL | R05 | TER03 | 1
5 | MEDECINE BAT 02 | 059401 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 059401TTPL | Gravi | 19.67 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | 1
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001TTPL | AutoP | 437.7 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER01 | 1
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001TTPL | AutoP | 209.41 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER03 | 1
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001TTPL | AutoP | 10.75 |  |  | TT | TTPL | R03 | TER | 1
5 | FORUM DE MEDECINE | 060001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 060001TTPL | AutoP | 47.65 |  |  | TT | TTPL | T01 | TER01 | 1
5 | FAC DENTAIRE ADMINISTRATION | 073001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 073001 |  | 322.97 |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001 |  | 2.27 |  |  | TT |  | R01 | TOIT | 1
5 | FAC DENTAIRE BAT ETUDIANTS | 075001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 075001 |  | 157.94 |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 25.56 |  |  | TT |  | R0 | Ter | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 49.58 |  |  | TT |  | R0 | T001 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 546.42 |  |  | TT |  | R0 | T002 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 743.22 |  |  | TT |  | R0 | T003 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 10.91 |  |  | TT |  | R01 | TOIT | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 128.76 |  |  | TT |  | R01 | T101 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 39.16 |  |  | TT |  | R06 | TER01 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 29.03 |  |  | TT |  | R06 | TER02 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 107.34 |  |  | TT |  | R06 | TER03 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 29.03 |  |  | TT |  | R06 | TER04 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 39.16 |  |  | TT |  | R06 | TER05 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 135.21 |  |  | TT |  | R06 | TER601 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 10.41 |  |  | TT |  | R06 | TER602 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 10.41 |  |  | TT |  | R06 | TER603 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 10.41 |  |  | TT |  | R06 | TER604 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 10.41 |  |  | TT |  | R06 | TER605 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 642.92 |  |  | TT |  | T01 | TOIT01 | 1
5 | CRBS | 076001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 076001 |  | 642.44 |  |  | TT |  | T01 | TOIT02 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001TTVE |  | 204.69 |  |  | TT | TTVE | R02 | VER01 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001 |  | 737.39 |  |  | TT |  | R03 | TER301 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001 |  | 65.86 |  |  | TT |  | R05 | TOI501 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001 |  | 1240.05 |  |  | TT |  | T01 | TER601 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001 |  | 951.75 |  |  | TT |  | T01 | TOI601 | 1
5 | CARDO | 077001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 077001TTVE |  | 164.41 |  |  | TT | TTVE | T01 | VER01 | 1
5 | CHALET POINCARE | 022001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 022001 |  | 31.94 |  |  | TT |  | R01 | TOI | 1
5 | CHALET POINCARE | 022001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 022001 |  | 81.48 |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1
5 | CHALET POINCARE | 022001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 022001 |  | 9.62 |  |  | TT |  | T01 | TOI02 | 1
5 | CHALET POINCARE | 022001 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 022001 |  | 15.89 |  |  | TT |  | T01 | TOI03 | 1
5 | CAVE MAGNETIQUE | 022002 | CAMPUS HOPITAL CIVIL | 022002 |  |  |  |  | TT |  | T01 | TOI01 | 1