## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
RESEAUX AERAULIQUES
1 | Fourniture et pose de gaines circulaires, en tôle d'acier galvanisé spiralée de :
1.1 | ø 100 mm | ml | 20
1.2 | ø 125 mm | ml | 20
1.3 | ø 160 mm | ml | 20
1.4 | ø 200 mm | ml | 20
1.5 | ø 250 mm | ml | 20
1.6 | ø 315 mm | ml | 20
1.7 | ø 350 mm | ml | 20
1.8 | ø 400 mm | ml | 20
1.9 | ø 450 mm | ml | 20
1.10 | ø 500 mm | ml | 20
2 | Fourniture et pose de coudes à 45° en tôle d'acier galvanisé :
2.1 | ø 100 mm | U | 5
2.2 | ø 125 mm | U | 5
2.3 | ø 160 mm | U | 5
2.4 | ø 200 mm | U | 5
2.5 | ø 250 mm | U | 5
2.6 | ø 315 mm | U | 5
2.7 | ø 350 mm | U | 5
2.8 | ø 400 mm | U | 5
2.9 | ø 450 mm | U | 5
2.10 | ø 500 mm | U | 5
3 | Fourniture et pose de coudes à 90° en tôle d'acier galvanisé :
3.1 | ø 100 mm | U | 5
3.2 | ø 125 mm | U | 5
3.3 | ø 160 mm | U | 5
3.4 | ø 200 mm | U | 5
3.5 | ø 250 mm | U | 5
3.6 | ø 315 mm | U | 5
3.7 | ø 350 mm | U | 5
3.8 | ø 400 mm | U | 5
3.9 | ø 450 mm | U | 5
3.10 | ø 500 mm | U | 5
4 | Fourniture et pose de manchons en tôle d'acier galvanisé :
4.1 | ø 100 mm | U | 5
4.2 | ø 125 mm | U | 5
4.3 | ø 160 mm | U | 5
4.4 | ø 200 mm | U | 5
4.5 | ø 250 mm | U | 5
4.6 | ø 315 mm | U | 5
4.7 | ø 350 mm | U | 5
4.8 | ø 400 mm | U | 5
4.9 | ø 450 mm | U | 5
4.10 | ø 500 mm | U | 5
5 | Fourniture et pose de bouchons en tôle d'acier galvanisé :
5.1 | ø 100 mm | U | 5
5.2 | ø 125 mm | U | 5
5.3 | ø 160 mm | U | 5
5.4 | ø 200 mm | U | 5
5.5 | ø 250 mm | U | 5
5.6 | ø 315 mm | U | 5
5.7 | ø 350 mm | U | 5
5.8 | ø 400 mm | U | 5
5.9 | ø 450 mm | U | 5
5.10 | ø 500 mm | U | 5
6 | Fourniture et pose de tés en tôle d'acier galvanisé :
6.1 | ø 100 mm | U | 5
6.2 | ø 125 mm | U | 5
6.3 | ø 160 mm | U | 5
6.4 | ø 200 mm | U | 5
6.5 | ø 250 mm | U | 5
6.6 | ø 315 mm | U | 5
6.7 | ø 350 mm | U | 5
6.8 | ø 400 mm | U | 5
6.9 | ø 450 mm | U | 5
6.10 | ø 500 mm | U | 5
7 | Fourniture et pose de piquages en tôle d'acier galvanisé :
7.1 | ø 100 mm | U | 5
7.2 | ø 125 mm | U | 5
7.3 | ø 160 mm | U | 5
7.4 | ø 200 mm | U | 5
7.5 | ø 250 mm | U | 5
7.6 | ø 315 mm | U | 5
7.7 | ø 350 mm | U | 5
7.8 | ø 400 mm | U | 5
7.9 | ø 450 mm | U | 5
7.10 | ø 500 mm | U | 5
8 | Fourniture et pose de réductions en tôle d'acier galvanisé :
8.1 | ø 125/100 mm | U | 3
8.2 | ø 160/125 mm | U | 3
8.3 | ø 200/160 mm | U | 3
8.4 | ø 250/160 mm | U | 3
8.5 | ø 250/200 mm | U | 3
8.6 | ø 315/160 mm | U | 3
8.7 | ø 315/200 mm | U | 3
8.8 | ø 315/250 mm | U | 3
8.9 | ø 350/250 mm | U | 3
8.10 | ø 350/315 mm | U | 3
8.11 | ø 400/200 mm | U | 3
8.12 | ø 400/250 mm | U | 3
8.13 | ø 400/315 mm | U | 3
8.14 | ø 400/350 mm | U | 3
8.15 | ø 500/315 mm | U | 3
8.16 | ø 500/400 mm | U | 3
9 | Fourniture et pose de conduits souples en aluminium simple peau :
9.1 | ø 100 mm | ml | 20
9.2 | ø 125 mm | ml | 20
9.3 | ø 160 mm | ml | 20
9.4 | ø 200 mm | ml | 20
9.5 | ø 250 mm | ml | 20
9.6 | ø 315 mm | ml | 20
10 | Fourniture et pose de conduit souple en aluminium avec isolant phonique :
10.1 | ø 100 mm | ml | 20
10.2 | ø 125 mm | ml | 20
10.3 | ø 160 mm | ml | 20
10.4 | ø 200 mm | ml | 20
10.5 | ø 250 mm | ml | 20
10.6 | ø 315 mm | ml | 20
11 | Fourniture et pose de calorifuge constitué de laine de verre, épaisseur 25 mm avec finition Kraft alu pour gaine circulaire :
11.1 | ø 100 mm à 250 mm | m2 | 20
11.1 | ø 315 mm à 500 mm | m2 | 20
12 | Fourniture et pose de silencieux circulaires de marque France Air type SC / SCN 10 ou équivalent :
12.1 | ø 250 mm (SC 10) | U | 2
12.2 | ø 315 mm | U | 2
12.3 | ø 400 mm | U | 2
12.4 | ø 500 mm | U | 2
13 | Fourniture et pose de registres de réglage et de mesure à iris genre STIK INDUSTRIE ou équivalent :
13.1 | ø 100 mm | U | 5
13.2 | ø 125 mm | U | 5
13.3 | ø 160 mm | U | 5
13.4 | ø 200 mm | U | 5
13.5 | ø 250 mm | U | 5
13.6 | ø 315 mm | U | 5
13.7 | ø 350 mm | U | 5
13.8 | ø 400 mm | U | 5
13.9 | ø 450 mm | U | 5
13.10 | ø 500 mm | U | 5
14 | Fourniture et pose de régulateur de débit ALDES type MR MODULO ou équivalent :
14.1 | ø 100 mm | U | 5
14.2 | ø 125 mm | U | 5
14.3 | ø 160 mm | U | 5
14.4 | ø 200 mm | U | 5
15 | Fourniture et pose de gaines rectangulaires y compris accessoires de fixation :
15.1 | section < à 0,10 m2 | m2 | 30
15.2 | 0,10 m2 < section < 0,50 m2 | m2 | 30
15.3 | section > à 0,50 m2 | m2 | 30
16 | Fourniture et pose de calorifuge constitué de laine de verre de 50 mm d'épaisseur et finition Kraft alu de type FIB-AIR ISOL ALU M1. | m2 | 100
17 | Fourniture et pose de protection en tôle d'aluminium ISOXALE pour gaine calorifugée posée en extérieur. | m2 | 20
18 | Fourniture, pose et raccordement d'extracteur de marque ALDES type VC ou équivalent, y compris trappe d'accès et manchettes de raccordement souples :
18.1 | ø 100 mm | U | 6
18.2 | ø 125 mm | U | 6
18.3 | ø 160 mm | U | 6
18.4 | ø 200 mm | U | 6
18.5 | ø 250 mm | U | 6
19 | Fourniture et pose de calorifuge acoustique pour extérieur de gaine, de type FIB-AIR ISOL M0 ép. 25 mm ou équivalent. | m2 | 20
20 | Fourniture et pose de calorifuge acoustique pour intérieur de gaine, de type CLEANTEC A2 ép. 25 mm ou équivalent. | m2 | 20
21 | Fourniture et pose de calorifuge pour intérieur de gaine, de type CLEANTEC A2 ép. 40 mm ou équivalent. | m2 | 20
22 | Fourniture, pose et raccordement d'extracteurs en caisson de marque VIM, type KSTD / KMDT ou équivalent, en tôle galvanisée, isolé double peau, transmission directe, trappe d'accès et manchettes de raccordement :
22.1 | KMDT taille 08 | U | 6
22.2 | KMDT taille 12 | U | 6
22.3 | KSDT taille 35 | U | 6
22.4 | KSDT taille 38 | U | 6
22.5 | KSDT taille 60 | U | 6
23 | Fourniture, pose et raccordement d'extracteur genre VIM VENT N ou équivalent compris manchettes souples :
23.1 | ø 125 mm | U | 6
23.2 | ø 160 mm | U | 6
23.3 | ø 200 mm | U | 6
23.4 | ø 250 mm | U | 6
23.5 | ø 315 mm | U | 6
24 | Fourniture, pose et raccordement de tourelles d'extraction, y compris costière et étanchéite, genre VIM modèle TEDH F400 :
24.1 | 560 | U | 4
24.2 | 710 | U | 4
24.3 | 800H | U | 4
25 | Fourniture et pose de silencieux de marque TROX type MSA 100 ou équivalent :
25.1 | 400 x 300 x 1000 mm | U | 4
25.2 | 800 x 600 x 1000 mm | U | 4
25.3 | 400 x 600 x 1500 mm | U | 4
25.4 | 800 x 600 x 1500 mm | U | 4
DIFFUSEURS ET BOUCHES
26 | Fourniture et pose de diffuseurs plafonniers soufflage ou extraction en aluminium du type DCS/P ou DCS/C de chez HALTON ou équivalent, pour montage en faux plafond 600 x 600, y compris boîte de raccordement et réglage PLC :
26.1 | taille 125 mm | U | 4
26.2 | taille 160 mm | U | 4
26.3 | taille 200 mm | U | 4
26.4 | taille 250 mm | U | 4
27 | Fourniture et pose de diffuseurs plafonniers en aluminium à jet hélicoïde, genre HALTON TSB 600 x 600, comprenant plénum et réglage. | U | 2
28 | Fourniture et pose de bouches en aluminium anodisé genre HALTON AWE y compris boite de raccordement et réglage BDR+ MSM :
28.1 | 200 x 100 mm | U | 3
28.2 | 300 x 100 mm | U | 3
28.3 | 600 x 150 mm | U | 3
28.4 | 800 x 150 mm | U | 3
28.5 | 600 x 200 mm | U | 3
29 | Fourniture et pose de diffuseur plafonnier à grille perforée genre HALTON DTR :
29.1 | taille 200 - 600 | U | 3
29.2 | taille 250 - 600 | U | 3
29.3 | taille 315 - 600 | U | 3
30 | Fourniture et pose de bouches en aluminium anodisé genre HALTON WDD y compris boite de raccordement et réglage BDR+MSM :
30.1 | 200 x 100 mm | U | 3
30.2 | 250 x 100 mm | U | 3
30.3 | 300 x 150 mm | U | 3
30.4 | 400 x 150 mm | U | 3
30.5 | 400 x 200 mm | U | 3
30.5 | 600 x 200 mm | U | 3
31 | Fourniture et pose de grilles d'extraction en aluminium anodisé genre HALTON AHD y compris boite de raccordement et réglage BDR +PRI :
31.1 | 200 x 100 mm | U | 3
31.2 | 250 x 100 mm | U | 3
31.3 | 300 x 150 mm | U | 3
31.4 | 300 x 300 mm | U | 3
31.5 | 400 x 200 mm | U | 3
31.6 | 600 x 300 mm | U | 3
32 | Fourniture et pose de grilles de reprise pour faux-plafond 600 x 600 mm, en aluminium, genre France AIR type GAP 81. | U | 5
33 | Fourniture et pose de volets de dosage standard genre France AIR LDT100 ou équivalent y compris commande manuelle :
33.1 | 400 x 510 mm | U | 3
33.2 | 600 x 675 mm | U | 3
33.3 | 800 x 1005 mm | U | 3
33.4 | 1000 x 1500 mm | U | 3
34 | Fourniture et pose de bouches d'extraction à forte perte de charge, genre France AIR ALIZEE compris manchon placo :
34.1 | 15 m3/h | U | 5
34.2 | 30 m3/h | U | 5
34.3 | 20/75 m3/h | U | 5
34.4 | 30/90 m3/h | U | 5
34.5 | 40/135 m3/h | U | 5
35 | Fourniture et pose de bouche de soufflage/extraction genre HALTON ULA, compris régulateur de débit STRULIK RD/RDHP et toutes sujétions :
35.1 | ø 100 mm | U | 5
35.2 | ø 125 mm | U | 5
35.3 | ø 160 mm | U | 5
35.4 | ø 200 mm | U | 5
36 | Fourniture et pose de manomètres :
36.1 | incliné de marque KIMO série MG, compris raccordement sur caisson filtre par tube 5 x 8. | U | 1
36.2 | à aiguille, type MAGNEHELIC série 2000, 0-60 Pa, compris raccordement par tube 5 x 8 et toutes sujétions. | U | 1
CLAPETS COUPE-FEU
37 | Fourniture et pose de clapets coupe-feu 2 heures type ISONE + applique ou standard de chez ALDES ou équivalent avec déclencheur thermique 70°, y compris déclencheur à émission à bobine bi-tension 24/48V, moteur de réarmement 48 V et contacts de fin et début de course :
37.1 | 300 x 200 mm | U | 5
37.2 | 400 x 200 mm | U | 5
37.3 | 400 x 400 mm | U | 5
37.4 | 500 x 300 mm | U | 5
37.5 | 500 x 500 mm | U | 5
37.6 | 600 x 300 mm | U | 5
37.7 | 600 x 400 mm | U | 3
37.8 | 800 x 400 mm | U | 3
37.9 | ø 160 mm | U | 3
37.10 | ø 200 mm | U | 5
37.11 | ø 250 mm | U | 5
37.12 | ø 315 mm | U | 5
37.13 | ø 355 mm | U | 5
37.14 | ø 400 mm | U | 3
37.15 | ø 500 mm | U | 3
38 | Fourniture et pose de grilles en aluminium genre France AIR type GLA :
38.1 | 300 x 200 mm | U | 5
38.2 | 400 x 200 mm | U | 5
38.3 | 600 x 300 mm | U | 5
38.4 | 800 x 500 mm | U | 5
38.5 | 1000 x 500 mm | U | 3
38.6 | 1000 x 700 mm | U | 3
39 | Fourniture et pose de thermomètres de gaine avec cadran de ø 100 mm. | U | 4
TERMINAUX
40 | Fourniture et pose de cassette plafonnières chaud ou froid marque AERMEC ou équivalent, soufflage périphérique, batterie froide, batterie chaude, pompe de relevage des condensats, caisson insonorisé compris tous accessoires:
40.1 | type FCLI 44. | U | 1
40.2 | type FCLI 124. | U | 1
41 | Fourniture, pose et raccordement de ventilo-convecteurs de genre CIAT MAJOR LINE NCH, système à 4 tubes avec batterie d'eau glacée, batterie d'eau chaude, régulation, la protection et les raccordements électriques :
41.1 | type 204 X. | U | 3
41.2 | type 304 X. | U | 3
41.3 | type 404 X. | U | 3
41.4 | type 504 X. | U | 3
42 | Fourniture et pose de batterie chaude terminale :
42.1 | 500 W | U | 1
42.2 | 1000 W | U | 1
42.3 | 1500 W | U | 1
42.4 | 2000 W | U | 1
42.5 | 2500 W | U | 1
43 | Fourniture et pose de batterie terminale froide avec étanchéité et bac de récupération des eaux de condensation :
43.1 | 500 W | U | 1
43.2 | 1000 W | U | 1
43.3 | 1500 W | U | 1
43.4 | 2000 W | U | 1
43.5 | 2500 W | U | 4
44 | Fourniture et pose de batterie terminale électrique de section circulaire genre France AIR SYSTAIR SYREC ou équivalent :
44.1 | 500 W | U | 1
44.2 | 1200 W | U | 1
44.3 | 1600 W | U | 1
44.4 | 2000 W | U | 1
44.5 | 2400 W | U | 1
45 | Fourniture et pose d'humidificateurs à vapeur, à résistances, compris rampe de diffusion double enveloppe pour récupération des condensats, régulation modulante interfaçable à la GTC, genre TEDDINGTON SKE4 ou équivalent, y compris châssis support et mise en service :
45.1 | SKE4-10M 10 kg/h | U | 1
45.2 | SKE4-20M 20 kg/h | U | 1
45.3 | SKE4-30M 30 kg/h | U | 1
45.4 | SKE4-40M 40 kg/h | U | 1
45.5 | SKE4-60M 60 kg/h | U | 1
46 | Fourniture et pose de split système de marque AERMEC , composé d'une unité intérieure murale SMG et d'un groupe de condensation extérieur à air SMG, compris mise en service et toutes sujétions et hors liaison frigorifique :
46.1 | SMG270W + SMG270. | U | 4
46.2 | SMG350W + SMG350. | U | 4
47 | Liaison frigorique, préchargée, compris calorifuge et toutes sujétions :
47.1 | 5 ml | U | 2
47.2 | 10 ml | U | 2
47.3 | 15 ml | U | 2
47.4 | 20 ml | U | 2
48 | Fourniture et pose de radiateurs panneau en acier, face avant non irriguée, température de contact < à 60 °C, habillage sans angles vifs, genre FINIMETAL REGGANE 3000 MATERNELLE ou équivalent :
48.1 | 32 C 750 - 450 | U | 10
48.2 | 32 C 750 - 800 | U | 10
48.3 | 32 C 750 - 1000 | U | 10
48.4 | 32 C 400 - 450 | U | 10
48.5 | 32 C 400 - 800 | U | 10
48.6 | 32 C 400 - 1200 | U | 10
48.7 | 32 C 400 - 1500 | U | 10
49 | Fourniture et pose de consoles à visser pour radiateurs acier genre FINIMETAL REGGANE 3000. | U | 10
50 | Fourniture et pose de radiateurs type panneaux en acier genre FINIMETAL REGGANE 3000 - couleur 9010 posés sur consoles à visser :
50.1 | 20 S 750 - 450 | U | 5
50.2 | 20 S 750 - 900 | U | 5
50.3 | 20 S 750 - 1200 | U | 5
51 | Fourniture et pose de console à visser pour radiateurs REGGANE. | U | 10
52 | Fourniture et pose de pieds réglables avec kit d'attache pour radiateur REGGANE. | U | 10
53 | Fourniture et pose de radiateurs en acier genre FINIMETAL type LAMELLA, posés sur consoles à visser d'épaisseur :
53.1 | modèle 65 - H 700, par élément. | U | 5
53.2 | modèle 95 - H 700, par élément. | U | 5
53.3 | modèle 120 - H 800, par élément. | U | 5
54 | Fourniture et pose de consoles à sceller de 160 pour radiateurs de marque FINIMETAL type LAMELLA. | U | 10
55 | Fourniture et pose de pieds réglables à visser pour radiateurs de marque FINIMETAL type LAMELLA, compris cache vis. | U | 10
56 | Fourniture et pose de radiateurs acier à tubes plats 70 x 8 mm verticaux, perpendiculaires aux collecteurs horizontaux diam. 30 mm. Espace entre les tubes verticaux 40 mm. Genre ACOVA CLARIAN réf. :
56.1 | RX04-200-040 | U | 5
56.2 | RX04-200-060 | U | 5
56.3 | RX04-200-080 | U | 5
56.4 | RX04-200-100 | U | 5
57 | Fourniture et pose de radiateurs acier à tubes plats 70 x 11 mm verticaux, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm.Genre ACOVA FASSANE vertical simple et de type :
57.1 | HX-180-074 | U | 5
57.2 | HX-180-088 | U | 5
57.3 | HX-200-059 | U | 5
57.4 | HX-200-074 | U | 5
57.5 | HX-200-088 | U | 5
58 | Fourniture et pose de radiateurs acier à tubes plats 70 x 11 mm horizontaux soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. Genre ACOVA FASSANE horizontal simple et de Réf. :
58.1 | VX-051-080 | U | 5
58.2 | VX-051-100 | U | 5
58.3 | VX-051-140 | U | 5
58.4 | VX-059-100 | U | 5
58.5 | VX-059-140 | U | 5
58.6 | VX-074-100 | U | 5
58.7 | VX-074-140 | U | 5
59 | Pieds de supportage pour radiateurs ACOVA (par radiateur). | U | 10
60 | Fourniture et pose de radiateurs acier à tubes plats 70 x 11 mm horizontaux soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. Genre ACOVA FASSANE horizontal simple et de Réf. :
60.1 | h 1500 x l 600 mm | U | 5
60.2 | h 1800 x l 400 mm | U | 5
60.3 | h 1800 x l 600 mm | U | 5
61 | Fourniture et pose de radiateur en acier à collecteur triangulaire et tubes émetteurs plats 70 x 11sans ailettes genre FINIMETAL CHORUS V10 vertical :
61.1 | type 1800 - 5 tubes. | U | 5
61.2 | type 1800 - 10 tubes. | U | 5
62 | Fourniture et pose de radiateur en acier à collecteur triangulaire et tubes émetteurs plats 70 x 11 sans ailettes genre FINIMETAL CHORUS H10 horizontal :
62.1 | type 900 - 5 tubes. | U | 5
62.2 | type 900 - 10 tubes. | U | 5
63 | Fourniture et pose de robinets d'isolement et de réglage thermostatisable, équerre ou droit, genre OVENTROP série A :
63.1 | ø 10 | U | 20
63.2 | ø 15 | U | 20
63.3 | ø 20 | U | 20
64 | Fourniture et pose de robinet thermostatique composé d'un corps de vanne série A et d'une tête thermostatique renforcée pour collectivités, à bulbe intégré, genre OVENTROP UNI LHB. | U | 20
65 | Fourniture et pose de tés ou coudes de réglage à vis micrométrique, permettant le préréglage, la vidange, la fermeture et le remplissage, en laiton nickelé, genre OVENTROP COMBI 3 :
65.1 | ø 10 | U | 20
65.2 | ø 15 | U | 20
65.3 | ø 20 | U | 20
66 | Fourniture et pose de robinets de vidange, auto étanche, à jet orientable, genre OVENTROP :
66.1 | ø 10 | U | 20
66.2 | ø 15 | U | 20
66.3 | ø 20 | U | 20
67 | Fourniture et pose de purgeurs à clé, auto étanche, à jet orientable, genre OVENTROP. | U | 20
RESEAUX HYDRAULIQUES
68 | Fourniture et pose de tube cuivre de qualité chauffage, y compris supports (colliers insonorisants), tés, coudes, raccords, brasure et fourreaux :
68.1 | ø 12/14 | ml | 20
68.2 | ø 14/16 | ml | 20
68.3 | ø 16/18 | ml | 20
68.4 | ø 18/20 | ml | 20
68.5 | ø 20/22 | ml | 20
68.6 | ø 26/28 | ml | 20
69 | Fourniture et pose de tube multicouche serti, PEXb / aluminium / PEHD, genre GEBERIT MEPLA, compris raccords PVDF , fixation sur colliers insonorisants, et toutes sujétions :
69.1 | ø 16 | ml | 20
69.2 | ø 20 | ml | 20
69.3 | ø 26 | ml | 20
69.4 | ø 32 | ml | 20
69.5 | ø 40 | ml | 20
69.6 | ø 50 | ml | 20
69.7 | ø 63 | ml | 20
69.8 | ø 75 | ml | 20
70 | Fourniture et pose de tubes fer noir ou acier, posés sur colliers insonorisants et revêtus d'une couche de peinture antirouille :
70.1 | ø 21,3 x 2,65 | ml | 20
70.2 | ø 26,9 x 2,65 | ml | 20
70.3 | ø 33,7 x 2,30 | ml | 20
70.4 | ø 42,4 x 2,60 | ml | 20
70.5 | ø 48,3 x 2,60 | ml | 20
70.6 | ø 60,3 x 2,90 | ml | 20
70.7 | ø 76,1 x 2,90 | ml | 20
70.8 | ø 88,9 x 3,20 | ml | 20
70.9 | ø 114,3 x 3,60 | ml | 20
70.10 | ø 139,7 x 4,00 | ml | 20
70.11 | ø 168,3 x 4,50 | ml | 20
70.12 | ø 193,7 x 5,40 | ml | 20
71 | Fourniture et pose de calorifuge souple en caoutchouc cellulaire M1, genre ARMAFLEX, finition feuille PVC gris, compris sujétions de façons de formes spéciales pour coudes, vannes etc, pour :
71.1 | ø 12/14 | ml | 20
71.2 | ø 14/16 | ml | 20
71.3 | ø 16/18 | ml | 20
71.4 | ø 18/20 | ml | 20
71.5 | ø 20/22 | ml | 20
71.6 | ø 26/28 | ml | 20
72 | Fourniture et pose de calorifuge en coquilles de laine de verre, genre ROCKWOOL 835 avec finition feuille P.V.C. grise, compris façon de formes spéciales pour coudes, tés etc. et boites pour vannes :
72.1 | ø 18 x ép. 30 | ml | 20
72.2 | ø 22 x ép. 30 | ml | 20
72.3 | ø 28 x ép. 30 | ml | 20
72.4 | ø 35 x ép. 40 | ml | 20
72.5 | ø 42 x ép. 40 | ml | 20
72.6 | ø 48 x ép. 50 | ml | 20
72.7 | ø 60 x ép. 60 | ml | 20
72.8 | ø 76 x ép. 60 | ml | 20
72.9 | ø 89 x ép. 60 | ml | 20
72.10 | ø 114 x ép. 60 | ml | 20
72.11 | ø 133 x ép. 60 | ml | 20
73 | Fourniture et pose de calorifuge pour canalisations eau glacée, exécution en coquille PU ISOFLAM ignifugé, collage 30/45 et jointage à l'aide d'enduit FOSTER 90/10, barrière étanche par bandage toile de verre et enduit FOSTER blanc M1 WB 1501 (non compris coude, vanne, etc.) :
73.1 | ø 21,3 x ép. 30 | ml | 20
73.2 | ø 26,9 x ép. 30 | ml | 20
73.3 | ø 33,7 x ép. 30 | ml | 20
73.4 | ø 42,4 x ép. 30 | ml | 20
73.5 | ø 48,3 x ép. 30 | ml | 20
73.6 | ø 60,3 x ép. 30 | ml | 20
74 | Protection pour calorifuge en tôle d'aluminium ISOXALE, pour canalisations posées à l'extérieur. | m2 | 20
75 | Fourniture et pose de canalisations pour évacuation des eaux de condensation, en PVC :
75.1 | ø 32 | ml | 20
75.2 | ø 50 | ml | 20
76 | Fourniture et pose de vannes d'isolement à boisseau sphérique en inox, y compris raccords union pour démontage :
76.1 | DN 12 | U | 10
76.2 | DN 15 | U | 10
76.3 | DN 20 | U | 10
76.4 | DN 25 | U | 10
76.5 | DN 32 | U | 10
77 | Fourniture et pose de vannes d'isolement papillon à oreilles de démontage, y compris brides à souder, contrebrides, joints et boulons :
77.1 | DN 40 | U | 5
77.2 | DN 50 | U | 5
77.3 | DN 65 | U | 5
77.4 | DN 80 | U | 5
77.5 | DN 100 | U | 5
77.6 | DN 125 | U | 5
78 | Fourniture et pose de vanne d'équilibrage de marque HEIMEIER HYDRONICS TA contrôle type STAF à brides, y compris contre - brides, joints, boulons :
78.1 | ø 65 | U | 5
78.2 | ø 80 | U | 5
78.3 | ø 100 | U | 5
78.4 | ø 125 | U | 5
79 | Fourniture et pose de vanne d'équilibrage de marque HEIMEIER HYDRONICS TA contrôle type STAF à brides, y compris contre - brides, joints, boulons :
79.1 | ø 15 | U | 5
79.2 | ø 20 | U | 5
79.3 | ø 25 | U | 5
79.4 | ø 32 | U | 5
79.5 | ø 40 | U | 5
79.6 | ø 50 | U | 5
80 | Fourniture et pose de vannes de réglage à soupape :
80.1 | DN 15 | U | 5
80.2 | DN 20 | U | 5
80.3 | DN 25 | U | 5
80.4 | DN 32 | U | 5
80.5 | DN 40 | U | 5
80.6 | DN 50 | U | 5
80.7 | DN 65 | U | 5
80.8 | DN 80 | U | 5
80.9 | DN 100 | U | 5
80.10 | DN 125 | U | 5
80.11 | DN 150 | U | 5
81 | Fourniture et pose de filtres à tamis en acier inoxydable genre CALEFFI 577 ou 579 :
81.1 | DN 15 | U | 5
81.2 | DN 20 | U | 5
81.3 | DN 25 | U | 5
81.4 | DN 32 | U | 5
81.5 | DN 40 | U | 5
81.6 | DN 50 | U | 5
81.7 | DN 65, compris CBJB. | U | 5
81.8 | DN 80, compris CBJB. | U | 5
81.9 | DN 100, compris CBJB. | U | 5
81.10 | DN 125, compris CBJB. | U | 5
81.11 | DN 150, compris CBJB. | U | 5
82 | Fourniture et pose de clapets anti-retour :
82.1 | DN 20 | U | 5
82.2 | DN 25 | U | 5
82.3 | DN 32 | U | 5
82.4 | DN 40 | U | 5
82.5 | DN 50 | U | 5
82.6 | DN 65 | U | 5
82.7 | DN 80 | U | 1
82.8 | DN 100 | U | 1
82.9 | DN 125 | U | 1
82.10 | DN 150 | U | 1
83 | Fourniture et pose de manchons antivibratoires taraudés, à soufflet inox, y compris raccords union BSP, genre SFERACO type 1551 :
83.1 | DN 15 | U | 6
83.2 | DN 20 | U | 6
83.3 | DN 25 | U | 6
83.4 | DN 32 | U | 6
84 | Fourniture et pose de manchons antivibratoires à brides, soufflet inox, y compris contrebrides, joints et boulons, genre SFERACO type 1521 :
84.1 | DN 40 | U | 6
84.2 | DN 50 | U | 6
84.3 | DN 65 | U | 6
84.4 | DN 80 | U | 6
84.5 | DN 100 | U | 6
84.6 | DN 125 | U | 6
85 | Fourniture et pose de vannes de pied de colonne de marque SFERACO type 465, avec purgeur et vidange :
85.1 | DN 15 | U | 5
85.2 | DN 20 | U | 5
85.3 | DN 25 | U | 5
85.4 | DN 32 | U | 5
85.5 | DN 40 | U | 5
85.6 | DN 50 | U | 5
86 | Fourniture et pose de régulateurs de pression différentielle genre HEIMEIER HYDRONICS TA type STAP :
86.1 | DN 15 | U | 1
86.2 | DN 20 | U | 1
86.3 | DN 25 | U | 1
86.4 | DN 32 | U | 1
86.5 | DN 40 | U | 1
86.6 | DN 50 | U | 1
87 | Fourniture et pose de manchons antivibratoires à brides, soufflet inox, y compris contrebrides, joints et boulons, genre SFERACO type 1521 :
87.1 | pour mesure de pression sur pompe et circulateur. | Ens. | 2
87.2 | pour mesure de pression sur canalisation. | Ens. | 2
88 | Fourniture et pose d'un thermomètre sur canalisation type plongeur graduation - 10° à + 50°. | U | 2
89 | Fourniture et pose de purgeurs d'air automatique de type CALEFFI avec robinet d'isolement DN15. | U | 10
SCIAGES/CAROTTAGES
90 | Percements sciages ou carottages dans murs, dalles ou cloisons en béton armé :
90.1 | au mètre linéaire de périphérie, épaisseur 25 cm. | ml | 5
90.2 | au mètre linéaire de périphérie, épaisseur 30 cm. | ml | 5
90.3 | ø 100, au cm de profondeur. | cm | 50
90.4 | ø 200, au cm de profondeur. | cm | 50
90.5 | ø 300, au cm de profondeur. | cm | 50
DESENFUMAGE
91 | Trappes de désenfumage marque ALDES ou équivalent type OPTONE EI 120 (CF2 H) 1 ou 2 vantaux coupe-feu 2 h avec contre cadre acier et grille extérieure à charnière GFA, bobine à impulsion 48 volts cc, contacts fin et début de course et moteur de réarmement 24/48 VDC :
91.1 | 250 x 600 mm | U | 1
91.2 | 350 x 600 mm | U | 1
91.3 | 350 x 650 mm | U | 1
91.4 | 350 x 700 mm | U | 1
91.5 | 450 x 700 mm | U | 5
91.6 | 500 x 700 mm | U | 5
91.7 | 750 x 500 mm | U | 5
92 | Volet tunnel de désenfumage de marque ALDES type PLAFONE EI 120 (CF2 H) ou équivalent, avec bobine à impulsion 48 VDC, contact de fin et début de course et moteur de réarmement 24/48 VDC :
92.1 | 400 x 400 mm | U | 5
92.2 | 500 x 300 mm | U | 5
92.3 | 600 x 600 mm | U | 5
93 | Caisson de désenfumage marque VIM ou équivalent type KDTA / KDTR F 400 avec manchettes souples, capot moteur, jeu de pieds, amortisseurs, visière pare pluie, interrupteur M/A cadenassable, pressostat différentiel et coffret de pilotage type PILOT'AIR :
93.1 | type 315 / 5,5 KW | U | 1
93.2 | type 250 / 4 KW | U | 1
93.3 | type 280 / 5,5 KW | U | 1
94 | Caisson d'insufflation marque VIM ou équivalent type KSHP avec manchettes, visière pare-pluie, plots antivibratiles, interrupteur M/A cadenassable et coffret de pilotage type PILOT'AIR :
94.1 | 9/9 moteur 0,75 kw | U | 1
94.2 | 10/10 moteur 1,5 kw | U | 1
94.3 | 12/12 moteur 3 kw | U | 1
95 | Fourniture et pose de tourelle d'extraction de désenfumage 400°C - 2 h VIM type TCDH F40 à rejet horizontal avec coffret de pilotage type PILOT'AIR :
95.1 | 250-6 tri | U | 4
95.2 | 195-6 tri | U | 4
96 | Flocage coupe-feu 2 heures FIBROGAINE de chez PROJISO ou équivalent pour gaine de désenfumage, compris fourniture et pose de grillage galvanisé à mailles hexagonales, attestation de mise en œuvre et toutes sujétions. | m2 | 50
REGULATIONS
97 | Régulation - Installations type SIEMENS ou équivalent avec interface d'adaptation :
97.1 | Type d'installation - batterie électrique, Régulateur DXR2.E10-101A, Sonde de température d'ambiance QMX3.P30, Relais statique de puissance LM230/3AC. | Ens. | 1
97.2 | Type d'installation - batterie électrique, Régulateur DXR2.E10-101A, Vanne BELIMO 2V 3 points TR24 + R2015, Sonde de point de rosée HONEYWELL HSS DPS, Pressostat de débit. | Ens. | 1
97.3 | Type d'installation - poutre climatique 4 tubes, Régulateur DXR2.E10-101A, 2 Vannes 2 V 3 points BELIMO TR24 + R2015, Sonde de Température d'ambiance QMX3.P30, Sonde de point de rosée HONEYWELL HSS DPS. | Ens. | 1
97.4 | Type d'installation - poutre climatique 2 tubes, Régulateur DXR2.E10-101A, Vannes 2 V 3 points BELIMO TR24 +R2015, Sonde de Température d'ambiance QMX3.P30, Sonde de point de rosée HONEYWELL HSS DPS. | Ens. | 1
97.5 | Type d'installation - ventilo-convecteurs ou cassette, Régulateur DXR2.E10-101A, 2 Vannes 2 V 3 points BELIMO TR24 + R2015, sonde d'ambiance QMX3.P34, Sonde de point de rosée HONEYWELL HSS DPS. | Ens. | 1
98 | Matériel de détection de marque SIEMENS (sauf indication contraire) ou équivalent avec interface d'adaptation :
98.1 | sonde d'ambiance QMX3.P34. | U | 1
98.2 | sonde d'ambiance QMX3.P30. | U | 1
98.3 | sonde de gaine QAM 2120-040. | U | 1
98.4 | sonde combinée température hygrométrie QFM 3160. | U | 1
98.5 | sonde de température avec doigt de gant QAP 22. | U | 1
98.6 | sonde de température à plongeur QAE 2120.040. | U | 1
98.7 | sonde résultante CTS-LG/Ni. | U | 1
98.8 | sonde extérieur QAC 22. | U | 1
98.9 | hygrostat de gaine QHRG 30. | U | 1
98.10 | sonde de pression différentielle SIEMENS QBM 3020-3. | U | 1
98.11 | pressostat differentiel S+S PREMASREG 2+2. | U | 1
98.12 | indicateur multifonction JUMO CLEANTRANS 2. | U | 1
99 | Moteurs de marque BELIMO :
99.1 | moteur volet NF24A-S2. | U | 1
99.2 | moteur volet NF24A-SR-S2. | U | 1
99.3 | moteur volet LM24A-SR. | U | 1
99.4 | moteur volet LF24S. | U | 1
99.5 | moteur volet SF24A-S2. | U | 1
99.6 | moteur vanne 3 voies LR24A-MF. | U | 1
99.7 | moteur vanne 2 voies / 3 voies NR24A-MF. | U | 1
99.8 | moteur vanne 2 voies / 3 voies SR24A-MF. | U | 1
99.9 | moteur vanne papillon SR24-A-5. | U | 1
99.10 | moteur vanne 2 voies TR24. | U | 1
100 | Vannes de marque BELIMO :
100.1 | vanne 2 voies R2015-S1 DN15. | U | 2
100.2 | vanne 2 voies R2025 S2 DN25. | U | 2
100.3 | vanne 2 voies R2040-S3 DN40. | U | 2
100.4 | vanne 2 voies R2050-S4 DN50. | U | 2
100.5 | vanne 3 voies R2015-4-S1 DN15. | U | 2
100.6 | vanne 3 voies R3032-16-S3 DN32. | U | 2
100.7 | vanne 3 voies R3015-P25-S1 DN10. | U | 2
100.8 | vanne papillon D650N DN50. | U | 2
100.9 | vanne P6065W800 MP DN65. | U | 2
101 | Régulateur de marque SIEMENS :
101.1 | régulateur DXR2.E10-101A. | U | 1
101.2 | régulateur DXR2.E18-101A. | U | 1
101.3 | automate PXC 12. | U | 1
101.4 | automate PXC 100. | U | 1
101.5 | module de communication de bus TXS1-EF10-12F10. | U | 1
101.6 | module entrées sorties universel TXM1-8U. | U | 1
101.7 | module d'entrées digitales TXM1-8D-16D. | U | 1
101.8 | module de sorties digitales TXM1-6R. | U | 1
101.9 | passerelle multiprotocole HONEYWELL HAWKS HAWK660. | U | 1
102 | Variateur de marque VACON :
102.1 | 100 HVAC 5,5 kW | U | 1
102.2 | 100 HVAC 15 kW | U | 1
102.3 | 100 HVAC 30 kW | U | 1
MATERIEL DIVERS
103 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 50000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non), pour la pose des matériels réutilisés, pour la vidange d'installation, pour le remplissage d'installation, pour les essais de réglages, sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
104 | Main d'œuvre en heures de jour :
104.1 | Chef d'équipe. | H | 1
104.2 | Monteur. | H | 1
105 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés :
105.1 | Chef d'équipe. | H | 1
105.2 | Monteur. | H | 1
106 | Main d'œuvre spécialisé pour programmation en heures de jour :
106.1 | Heure de programmation d'automate SIEMENS, y compris toutes sujétions. | H | 1
106.2 | Heure de programmation superviseur SIEMENS DESIGO CC, y compris toutes sujétions. | H | 1
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur