## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | Arrachage des revêtements de sols existants de tous types compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | m2 | 1000
2 | Dépose du revêtement mural type SYSTEME DOUCHE compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | m2 | 200
3 | Dépose des plinthes bois compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | ml | 400
4 | Dépose de carrelage compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | m2 | 100
5 | Dépose faïence compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | m2 | 100
6 | Dépose de plinthes carrelages compris grattage du support, balayage et évacuation des gravois à la décharge publique. | ml | 400
7 | Enduit de ragréage et primaire sur support vieux ou neuf :
7.1 | couche d'accrochage PRIMASOL R - BOSTIK ou équivalent en exécution préalable. | m2 | 800
7.2 | couche d'accrochage PRIMATECH - BOSTIK ou équivalent pour supports spéciaux. | m2 | 200
7.3 | ragréage sur support neuf en enduit P3 à raison de 4.5 kg/m². | m2 | 1100
7.4 | ragréage sur support vieux en enduit P3 à raison de 6.5 kg/m². | m2 | 800
7.5 | ragréage fibré sur support parquet, carrelage ou après désamiantage. | m2 | 1000
7.6 | plus-value pour une deuxième passe de ragréage. | m2 | 50
7.7 | ragréage épais de 8 à 15 mm d'épaisseur type FLYT 360 de chez Bostik. | m2 | 50
7.8 | ragréage épais de 16 à 22 mm d'épaisseur type FLYT 360 de chez Bostik. | m2 | 80
7.9 | ragréage épais de 23 à 30 mm d'épaisseur type FLYT 360 de chez Bostik. | m2 | 80
7.10 | préparation du support suite à la dépose de remontés en plinthes ou plinthes bois. | ml | 50
8 | Traitement et préparation spécifique des supports :
8.1 | traitement de l'humidité à la résine EPONAL 336 avec saupoudrage de sable quartz. | m2 | 400
8.2 | traitement des fissures à la résine EPONAL 342 avec saupoudrage de sable quartz. | m2 | 400
8.3 | traitement des murs en SYSTEME DOUCHE, par préparation des murs, lessivage, enduisage en 2 passes avec primaire d'accrochage type 655D. | m2 | 400
8.4 | plus-value pour pose à la colle époxydrique. | m2 | 10
POSE DE REVÊTEMENTS
9 | Pose de revêtements textiles ou plastiques en lés par simple encollage comprenant toutes sujétions de coupes, découpes et entailles nécessaires :
9.1 | pose de sol plastique avec soudures à chaud. | m2 | 1800
9.2 | pose de linoléum avec soudures à chaud. | m2 | 600
9.3 | pose de revêtement mural type SYSTEME DOUCHE y compris toutes sujétions. | m2 | 600
9.4 | pose revêtement PVC électro-conducteur. | m2 | 100
9.5 | pose de sol plastique avec soudures à chaud en SOUS SECTION 4. | m2 | 200
10 | Pose de revêtements de sols en dalles ou lames plastiques à simple encollage comprenant toutes sujétions de coupes, découpes et entailles nécessaires. | m2 | 350
11 | Pose de revêtements de sols en dalles ou lames plastiques à simple encollage comprenant toutes sujétions de coupes, découpes et entailles nécessaires en SOUS SECTION 4. | m2 | 200
FOURNITURE DE REVÊTEMENTS EN LES
12 | Revêtements PVC TARKETT U4P3 :
12.1 | ACCZENT EXCELLENCE 4. | m2 | 150
12.2 | ACCZENT ESSENTIAL 4. | m2 | 150
12.3 | IQ GRANIT | m2 | 150
12.4 | revêtements PVC TARKETT TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS 4 en recouvrement de sol contenant de l'amiante. | m2 | 400
12.5 | Revêtement mural TARKETT PROTECT WALL 1,5 mm | m2 | 200
13 | Revêtements PVC GERFLOR U4P3 :
13.1 | TARALAY MILLENIUM COMPACT. | m2 | 500
13.2 | TARALAY PREMIUM COMPACT. | m2 | 500
13.3 | TARALAY PREMIUM DRY-TEX SYSTEM. | m2 | 300
13.4 | TARALAY SECURITE COMPACT | m2 | 300
13.5 | TARALAY INITIAL COMPACT. | m2 | 300
13.6 | TARALAY IMPRESSION COMPACT. | m2 | 300
13.7 | TARASTEP. | ml | 200
13.8 | revêtements PVC GERFLOR U4P3 TRANSIT TEX MAX en recouvrement de sol contenant de l'amiante. | m2 | 400
14 | Revêtements ELECTRO CONDUCTEUR GERFLOR U4P3 :
14.1 | MIPOLAN ELEGANCE EL5 | m2 | 80
14.2 | MIPOLAN ROBUST EL7 | m2 | 80
15 | Revêtements linoléum FORBO FLOORING U4P3 :
15.1 | MARMOLEUM MARBLED REAL 2.5 mm | m2 | 150
15.2 | MARMOLEUM DECIBEL 3,5 mm | m2 | 150
16 | Revêtements PVC FORBO FLOORING :
16.1 | SARLON ETERNAL. | m2 | 300
16.2 | SARLON TRAFIC 15 Db. | m2 | 300
16.3 | SARLON PRIMEO COMPACT. | m2 | 300
16.4 | SARLON MARCHE COMPLETE. | m2 | 300
16.5 | revêtements PVC FORBO Sarlon Trafic MODUL'UP en recouvrement de sol contenant de l'amiante. | m2 | 200
17 | Revêtement SYSTEME DOUCHE type GERFLOR, FORBO ou TARKETT :
17.1 | sol antidérapant R10 CPT. | m2 | 250
17.2 | revêtement mural soudé à chaud. | m2 | 500
17.3 | mise en place de seuil de douche PVC. | ml | 80
17.4 | fourniture et pose d'un siphon (type Purus) sur réservation existante, raccordement non compris. | U | 5
18 | Revêtements organiques bio-polyuréthane écologique type WINEO U4P3 ou U3P3 :
18.1 | PURLINE LEVANTE 2.5 mm en lé - U4P3. | m2 | 150
18.2 | PURLINE RESIDENZ 2.5 mm en lé - U4P3. | m2 | 150
18.3 | PURLINE WOOD en lames - U3P3. | m2 | 150
FOURNITURE DE REVÊTEMENT EN CARREAUX OU DALLES
19 | Revêtement en dalles ou lames GERFLOR ou FORBO :
19.1 | revêtement en dalles ou lames classiques. | m2 | 80
19.2 | revêtement en dalles ou lames plombantes. | m2 | 80
19.3 | revêtement en dalles GTI. | m2 | 50
19.4 | revêtement en dalles SAGA. | m2 | 80
19.5 | revêtement en dalles ATTRACTION. | m2 | 50
DIVERS ET ACCESSOIRES DE FINITIONS
20 | Remontées en plinthes :
20.1 | plus-value pour remontée en plinthe hauteur 10 cm. | ml | 800
20.2 | profil de finition pour remontée en plinthe GERFLOR PCC réf. 4022 622. | ml | 800
20.3 | gorge en forme de plinthe de 20 mm. | ml | 800
20.4 | fourniture et pose de cornière d'angle en PVC 25 X 25 pour douches. | ml | 50
21 | Fourniture et pose de joints de seuil uni y compris fixations vissées ou collées, coupes et toutes sujétions :
21.1 | seuils à vis de 40 à 50 mm. | ml | 70
21.2 | seuils à vis 60 à 100 mm. | ml | 70
21.3 | seuils à vis 110 à 180 mm. | ml | 10
21.4 | fourniture et pose de seuil ou JD en inox à façon fabriqué sur mesure jusqu'à 200 mm de largeur. | ml | 20
22 | Fourniture et pose de joint de dilatation rapporté. | ml | 20
23 | Fourniture et pose de plinthes collées en PVC 60 mm. | ml | 100
24 | Fourniture et pose de plinthes collées en PVC 100 mm. | ml | 200
25 | Fourniture et pose de bandes podotactiles en PVC collées. | U | 25
26 | Fourniture et pose de bandes podotactiles en clous galva ou alu collés. | ml | 25
27 | Fourniture et pose de bandes podotactiles en clous galva ou alu scellés. | ml | 25
28 | Protection de sol :
28.1 | fourniture et pose d'une protection de sol type polyane. | m2 | 1500
28.2 | fourniture et pose d'une protection de sol type Landold. | m2 | 1500
MATERIEL DIVERS
29 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 10000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non), pour la pose des matériels réutilisés sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
30 | Poseur en heures de jour. | H | 1
31 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés. | H | 1
32 | Forfait pour réalisation de réparations et raccords sur une demi-journée. | U | 1
33 | Forfait pour réalisation de réparations et raccords sur une journée. | U | 1
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur