## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
ENSEMBLES PVC
Les dimensions et compositions des différents éléments ci-dessous sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties ; une mesure des cotes d'exécution exacte sera effectuée sur place. Les prix indiqués ci-dessous intègreront la dépose de l'ancienne fenêtre. La conception des menuiseries correspondra en tout point à celle des châssis déjà en place sur les différents sites. Fourniture et pose de menuiseries en profilés PVC type REHAU ou équivalent, teinte blanche - cadre dormant avec chambre d'écoulement d'eau, renfort en acier galvanisé, selon avis technique ; parcloses, joints avec rejet d'eau, poignées en aluminium, les quincailleries nécessaires FERCO ou équivalent de premier choix et toutes sujétions y compris vitrage Isolant , joints Néoprène EPDM multi-lèvres et serrure de condamnation de l'ouvrant.
1 | Ensemble de surface comprise entre 1 et 2 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF, et 1 imposte fixe vitrée :
1.1 | sans volet roulant. | U | 10
1.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 10
2 | Ensemble de surface comprise entre 2 et 3 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF, et 1 imposte fixe vitrée :
2.1 | sans volet roulant. | U | 20
2.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 20
3 | Ensemble de surface comprise entre 3 et 4 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF, et 1 imposte fixe vitrée :
3.1 | sans volet roulant. | U | 10
3.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 10
4 | Ensemble de surface comprise entre 4 et 5 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF, et 1 imposte fixe vitrée :
4.1 | sans volet roulant. | U | 10
4.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 10
5 | Ensemble de surface de moins d'1 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF :
5.1 | sans volet roulant. | U | 5
5.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 5
6 | Ensemble de surface comprise entre 1 et 2 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF :
6.1 | sans volet roulant. | U | 20
6.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 20
7 | Ensemble de surface comprise entre 2 et 3 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF :
7.1 | sans volet roulant. | U | 20
7.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 20
8 | Ensemble de surface comprise entre 3 et 4 m² comprenant 1 ouvrant à 2 vantaux, 1 OB et 1 OF :
8.1 | sans volet roulant. | U | 10
8.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 10
9 | Ensemble de surface comprise entre 1 et 2 m² comprenant 1 ouvrant à 1 vantail OB et OF :
9.1 | sans volet roulant. | U | 10
9.2 | l'ensemble surmonté d'un volet roulant. | U | 10
10 | Fourniture et pose de grille d'entrée d'air frais (30 m3/h) sur châssis PVC compris découpe et toutes sujétions. | U | 20
11 | Remplacement de verrou de condamnation pour ouvrant à la française. | U | 10
12 | Remplacement de quincaillerie complète système OB Ferco Jet KF K 26 ou équivalent - Forfait à l'ouvrant. | U | 10
13 | Réglage de fenêtre existante - Forfait à l'ouvrant. | U | 10
VOLETS ROULANTS
14 | Dépose d'ancien volet roulant pour remplacement y compris toutes sujétions (ouvertures de faux-plafond, etc...) | U | 10
15 | Fourniture et pose de volets roulants à lames double paroi y compris coulisses insonorisées, manœuvre à sangle ou treuil en fonction de la surface, mécanisme avec butée anti-inversion, glissières latérales de 50 mm et toutes sujétions :
15.1 | volet PVC, surface tablier < 1 m² | U | 10
15.2 | volet PVC, surface tablier entre 1 et 2 m² | U | 20
15.3 | volet PVC, surface tablier entre 2 et 3 m² | U | 20
15.4 | volet PVC, surface tablier entre 3 et 4 m² | U | 20
15.5 | volet PVC, surface tablier entre 4 et 5 m² | U | 10
15.6 | volet aluminium, teinte aux choix, surface tablier < 1 m² | U | 10
15.7 | volet aluminium, teinte aux choix, surface tablier entre 1 et 2 m² | U | 20
15.8 | volet aluminium, teinte aux choix, surface tablier entre 2 et 3 m² | U | 20
15.9 | volet aluminium, teinte aux choix, surface tablier entre 3 et 4 m² | U | 20
15.10 | volet aluminium, teinte aux choix, surface tablier entre 4 et 5 m² | U | 10
16 | Plus-value pour fourniture et pose d'un moteur électrique pour volet roulant y compris fourniture pour raccordement par le lot électricité et toutes sujétions. | U | 20
PORTES
17 | Fourniture et pose de portes en aluminium à rupture de pont thermique, munies de 3 paumelles par ouvrant, 1 serrure 3 points, 1 seuil PMR, remplissage par panneaux isolants, y compris toutes finitions :
17.1 | dimensions de passage 900 X 2040 mm, teinte anodisé naturel. | U | 5
17.2 | dimensions de passage 900 X 2040 mm, teinte laqué blanc, vitrés. | U | 5
17.3 | dimensions de passage 1400 X 2040 mm, 2 vantaux, 1 crémone pompiers, teinte anodisé naturel. | U | 10
17.4 | dimensions de passage 1400 X 2040 mm, 2 vantaux, 1 crémone pompiers, teinte laqué blanc, vitrés. | U | 10
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non), pour la pose des matériels réutilisés, pour la vidange d'installation, pour le remplissage d'installation, pour les essais de réglages, sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
18 | Main d'œuvre en heures de jour :
18.1 | Menuisier. | H | 5
18.2 | Aide. | H | 2
19 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés
19.1 | Menuisier. | H | 5
19.2 | Aide. | H | 2
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur