## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
CHEMINEMENTS
1 | Fourniture et pose de conduits ICTA :
1.1 | ø 20 mm | ml | 50
1.2 | ø 25 mm | ml | 100
1.3 | ø 32 mm | ml | 50
2 | Fourniture et pose de conduits IRL :
2.1 | ø 16 mm | ml | 50
2.2 | ø 20 mm | ml | 100
2.3 | ø 25 mm | ml | 100
2.4 | ø 32 mm | ml | 50
2.5 | ø 40 mm | ml | 50
2.6 | ø 50 mm | ml | 50
2.7 | ø 63 mm | ml | 50
CABLES
3 | Fourniture et pose de fils H07VK souples dans armoires :
3.1 | 4 mm2 | ml | 500
3.2 | 6 mm2 | ml | 500
3.3 | 10 mm2 | ml | 500
3.4 | 16 mm2 | ml | 500
3.5 | 25 mm2 | ml | 500
3.6 | 35 mm2 | ml | 500
4 | Fourniture et pose de câbles type CR1 :
4.1 | 1 paire 9/10° | ml | 1000
4.2 | 2 paires 9/10° | ml | 1000
4.3 | 5 paires 9/10° | ml | 1000
4.4 | 3x1,5 mm2 | ml | 1000
4.5 | 3x2,5 mm2 | ml | 1000
4.6 | 3x4 mm2 | ml | 1000
4.7 | 3x6 mm2 | ml | 1000
4.8 | 4x1,5 mm2 | ml | 1000
4.9 | 4x2,5 mm2 | ml | 1000
4.10 | 5x1,5 mm2 | ml | 500
4.11 | 5x2,5 mm2 | ml | 500
4.12 | 5x4 mm2 | ml | 500
4.13 | 5x6 mm2 | ml | 500
5 | Fourniture et pose de câbles U1000 R2V :
5.1 | 3G1,5 mm2 | ml | 1000
5.2 | 3G2,5 mm2 | ml | 1000
5.3 | 3G4 mm2 | ml | 1000
5.4 | 3G6 mm2 | ml | 1000
5.5 | 3G10 mm2 | ml | 1000
5.6 | 4x1,5 mm2 | ml | 1000
5.7 | 4x2,5 mm2 | ml | 1000
5.8 | 4x4 mm2 | ml | 1000
5.9 | 4x6 mm2 | ml | 1000
5.10 | 4x10 mm2 | ml | 100
5.11 | 5G1,5 mm2 | ml | 100
5.12 | 5G2,5 mm2 | ml | 100
5.13 | 5G4 mm2 | ml | 100
5.14 | 5G6 mm2 | ml | 100
5.15 | 5G10 mm2 | ml | 100
5.16 | 5G16 mm2 | ml | 100
5.17 | 5G25 mm2 | ml | 100
5.18 | 5G35 mm2 | ml | 100
5.19 | 5G50 mm2 | ml | 100
5.20 | 5G70 mm2 | ml | 100
5.21 | 5G75 mm2 | ml | 100
5.22 | 5G95 mm2 | ml | 20
DISTRIBUTIONS
6 | Fourniture et pose de chemins de câbles en acier galvanisé :
6.1 | largeur 100 mm | ml | 100
6.2 | largeur 200 mm | ml | 100
6.3 | largeur 300 mm | ml | 100
6.4 | largeur 400 mm | ml | 100
6.5 | largeur 200 mm avec cloison de séparation et capotage. | ml | 100
6.6 | largeur 300 mm avec cloison de séparation et capotage. | ml | 100
6.7 | largeur 400 mm avec cloison de séparation et capotage. | ml | 100
6.8 | largeur 500 mm avec cloison de séparation et capotage. | ml | 100
7 | Fourniture et pose de goulottes ou colonnes en PVC :
7.1 | dimensions 80x50 mm | ml | 100
7.2 | dimensions 130x50 mm | ml | 100
7.3 | dimensions 150x50 mm | ml | 100
7.4 | dimensions 190x50 mm | ml | 100
7.5 | dimensions 230x60 mm | ml | 100
7.6 | Colonne 2 compartiments suivant hauteur sous plafond | U | 5
8 | Fourniture et pose de moulures :
8.1 | dimensions 20x12 mm | ml | 100
8.2 | dimensions 32x16 mm | ml | 100
8.3 | dimensions 50x20 mm | ml | 100
8.4 | dimensions 100x30 mm | ml | 100
8.5 | dimensions 120x50 mm | ml | 100
PERCEMENTS
9 | Percement de murs ou dalles en béton :
9.1 | section de 10 x 10 cm | ml | 10
9.2 | section de 20 x 10 cm | ml | 10
9.3 | section de 30 x 10 cm | ml | 10
9.4 | diamètre 30 mm | ml | 10
9.5 | diamètre 40 mm | ml | 10
9.6 | diamètre 70 mm | ml | 10
9.7 | diamètre 100 mm | ml | 10
LUMINAIRES ENCASTRES
10 | Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire led encastré basse luminance UGR<17 pour plafond modulaire avec fixation de sécurité depuis la structure en gros œuvre, genre AURORA EN-FPRO6060 ou similaire, corps en aluminium blanc, diffuseur polycarbonate : Etanchéité : IP44 Tension d'alimentation : 220-240 V Protection électrique : Classe 2 Convertisseur : Driver LED (fourni) Nombre de sources lumineuses : 25 Teinte d'éclairage : 4000 °K Module LED : Samsung (durée de vie utile de 50 000 heures). IRC : >80 Step MacAdam SDCM : 3 Consommation électrique : 110 lumens/watt Puissance lumineuse en sortie d'appareil : 3300 lumens Angle d'éclairage : 90° Intensité lumineuse réglable : Non Dimensions - L= 59,5 cm, l = 59,5 cm, ep = 2,9 cm + 4 cm | U | 80
11 | Eclairage ci-dessus avec driver dimmable. | U | 30
12 | Cadre saillie aluminium pour dalle 600x600x74 blanc. | U | 30
13 | Fourniture, pose et raccordement d'un luminaire spot encastré downlight à leds 23w 100DEG 4000K gradable 2800 lumens, boitier polymère, Classe II IP 44, genre AURORA EN-DL30 DOWNLIGHT ou similaire. | U | 25
LUMINAIRES APPARENTS
14 | Fourniture, pose d'un luminaire type plafonnier led 1200x600, Tôle d'acier prélaqué blanc en aluminium IP 44 - Classe II - IK06 :
14.1 | genre AURORA EN-FPRO1260-4000K version Dali. | U | 30
14.2 | cadre saillie pour dalle LED 1200x600 RAL9016. | U | 30
15 | Fourniture, pose d'un luminaire led type réglette double IP65, Genre AURORA EN-ANT1240B/EN-ANT1558B ou similaire :
15.1 | réglette double IP65 IK08 240v 2x58w 4000K. | U | 20
15.2 | réglette simple IP65 IK08 240v 1x34w-4000K. | U | 20
16 | Fourniture, pose d'un luminaire led type réglette double IP 65, Genre AURORA EN-ANT1240B/EN-ANT1558B :
16.1 | réglette double IP65 IK08 240v 2x58w 4000K. | U | 10
16.2 | réglette simple IP65 IK08 240v 1x34w-4000K. | U | 10
17 | Fourniture et pose de réglette led en milieu non accessible, Genre AURORA Eco8 EN-BN610/ EN-BN1220/EN-BN1524, réglette simple IP20 1x24w-4000K. | U | 10
18 | Fourniture, pose d'applique led classe 2, Interrupteur + Pc 220 V, Genre ARIC Maud asy 01 led 4000K blanche :
18.1 | applique 8w-4000K avec prise rasoir. | U | 20
18.2 | applique 8w-4000K sans prise rasoir. | U | 20
19 | Fourniture, pose et raccordement d'applique murale antivandale IP55 IK10 à leds, corps et jupe en aluminium, diffuseur polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C, ballast électronique avec détection, préavis, veille, genre LEGRAND CHARTRES ALU TAILLE 1 15 W ou similaire | U | 20
20 | Fourniture, pose d'un hublot extérieur en polypropylène ignifugé, diffuseur polycarbonate, visserie antivandalisme, IP 65 - Classe I - 850°C - IK 10, équipé de leds 18 W :
20.1 | genre PHILIPS CORELINE WL 121 ou similaire. | U | 20
20.2 | avec détecteur de mouvement intégré, genre PHILIPS CORELINE WL120 V, ou similaire. | U | 20
21 | Fourniture, pose d'un spot encastré orientable à led 6W. | U | 50
TETES DE LITS
22 | Fourniture, pose de gaines têtes de lits type MEDIVA évolution de TLV avec goulotte de remontée et équipements suivants (par lit) - 3 emplacements pour gaz médicaux, éclairage de veille, manipulateur Ackermann éjectable à voyant de tranquillisation, 2 télérupteurs, 2 éclairages (lecture et ambiance), 2 prises RJ 45, 4 PC gaine précâblée électriquement CFO et CFA avec bornier distinctif :
22.1 | gaine pour chambre à 1 lit, jusqu'à 3,5 ml. | U | 20
22.2 | plus-value pour prétubage des fluides médicaux de gaine pour chambre à 1 lit. | SO | 0
22.3 | plus-value pour éclairages renforcés de gaine pour chambre à 1 lit. | U | 1
22.4 | gaine pour chambre à 2 lits, jusqu'à 4,5 ml. | U | 10
22.5 | plus-value pour prétubage des fluides médicaux de gaine pour chambre à 2 lits. | SO | 0
22.6 | plus-value pour éclairages renforcés de gaine pour chambre à 2 lits. | U | 1
22.7 | plus-value pour adjonction sur gaines de prises de courant supplémentaires. | U | 1
22.8 | plus-value pour adjonction sur gaines de prises de fluides médicaux supplémentaires. | U | 1
22.9 | Plus-value par ml de gaine supplémentaires. | U | 1
23 | Fourniture, pose d'une gaines verticales type LUMIA de TLV avec équipements suivants (par lit) - 3 emplacements, gaz médicaux, éclairage de veille, manipulateur Ackermann éjectable à voyant de tranquillisation, 2 TL, 2 éclairages (ambiance et lecture par spot), 2 prises RJ 45 ,4 PC
23.1 | gaine pour chambre à 1 lit. | SO | 0
23.2 | plus-value pour prétubage des fluides médicaux de gaine pour chambre à 1 lit. | SO | 0
23.3 | gaine pour chambre à 2 lits. | SO | 0
23.4 | plus-value pour prétubage des fluides médicaux de gaine pour chambre à 2 lits. | SO | 0
23.5 | plus-value pour tablette support téléphone. | SO | 0
23.6 | plus-value pour adjonction sur gaines de prises de courant supplémentaires. | SO | 0
23.7 | plus-value pour adjonction sur gaines de prises de fluides médicaux supplémentaires. | SO | 0
APPAREILLAGES
24 | Fourniture, pose et raccordement de prises de courant encastrer type MOSAIC LEGRAND:
24.1 | 2x16 A + T | U | 20
24.2 | 2x20 A + T | U | 20
24.3 | 2x32 A + T | U | 20
24.4 | 3x32 A + T | U | 20
24.5 | 2x16 A + T à détrompeur (réseau onduleur) | U | 20
24.6 | détrompeur fiche mâle rouge. | U | 20
24.7 | support à vis pour Mosaic pour 1 poste ou 2 modules. | U | 20
24.8 | plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc. | U | 20
24.9 | support à vis pour Mosaic pour 2 poste ou 4 à 5 modules. | U | 20
24.10 | plaque de finition Mosaic pour 2x2 modules blanc. | U | 20
24.11 | boîte simple d'appareillage cloison sèche 1 poste. | U | 10
24.12 | boîte double d'appareillage cloison sèche 2 postes. | U | 10
24.13 | support à vis Mosaic 2x3 postes à 8 modules. | U | 10
24.14 | plaque de finition Mosaic pour 2x8 modules blanc | U | 10
24.15 | boîte multimatériaux Batibox 2x3 postes ou 2x6 à 8 m-pf 50mm. | U | 10
25 | Fourniture, pose et raccordement de prises de courant type MOSAIC en saillie avec boitier LEGRAND :
25.1 | 2x16 A + T | U | 20
25.2 | 2x20 A + T | U | 20
25.3 | 2x32 A + T | U | 20
25.4 | 3x32 A + T | U | 20
25.5 | 4x20 A + T | U | 20
25.6 | 2x16 A + T à détrompeur (réseau onduleur). | U | 20
25.7 | détrompeur fiche mâle rouge. | U | 20
25.8 | cadre saillie profondeur 40mm MOSAIC pour 2 modules. | U | 20
25.10 | support à vis pour Mosaic pour 1 poste ou 2 modules. | U | 20
25.11 | plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc. | U | 20
25.12 | cadre saillie profondeur 40mm MOSAIC pour 5 ou 2x2 modules. | U | 5
25.13 | support à vis pour Mosaic pour 2 poste ou 4 à 5 modules. | U | 5
25.14 | plaque de finition Mosaic pour 2x2 modules blanc. | U | 5
25.15 | cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2. | U | 5
25.16 | support à vis Mosaic 2x3 postes à 8 modules. | U | 5
25.17 | plaque de finition Mosaic pour 2x8 modules blanc. | U | 5
26 | Fourniture, pose et raccordement de prises de courant étanches IP55 type PLEXO ou HYPRA de LEGRAND :
26.1 | prise de courant étanche 2P+T 16 A. | U | 10
26.2 | prise de courant étanche 2P+T 20 A. | U | 10
26.3 | prise de courant étanche 2P+T 32 A. | U | 10
26.4 | prise de courant étanche 3P+T+N 20 A. | U | 10
26.5 | prise de courant étanche 3P+T+N 32 A. | U | 10
26.6 | prise de courant étanche 3P+T+N 63 A. | U | 10
27 | Fourniture, pose et raccordement d'appareillage à encastrer du type MOSAIC LEGRAND :
27.1 | interrupteur simple allumage. | U | 20
27.2 | va et vient. | U | 20
27.3 | bouton poussoir. | U | 20
27.4 | interrupteur simple allumage à voyant. | U | 20
27.5 | voyant 12v/24v type hublot, couleur au choix. | U | 20
27.6 | support à vis pour Mosaic pour 1 poste ou 2 modules. | U | 20
27.8 | plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc. | U | 20
27.9 | support à vis pour Mosaic pour 2 poste ou 4 à 5 modules. | U | 20
27.10 | plaque de finition Mosaic pour 2x2 modules blanc. | U | 20
27.11 | boîte simple d'appareillage cloison sèche 1 poste. | U | 20
27.12 | boîte double d'appareillage cloison sèche 1 poste. | U | 20
28 | Fourniture, pose et raccordement de détecteur de présence à encastrer en faux-plafond pour commande d'éclairage 1 voie 360DEG blanc. | U | 10
29 | Fourniture, pose et raccordement d'appareillage en apparent du type MOSAIC de LEGRAND :
29.1 | interrupteur simple allumage. | U | 20
29.2 | va et vient. | U | 20
29.3 | bouton poussoir. | U | 20
29.4 | variateur de lumière OSRAM MCU. | U | 20
29.5 | interrupteur simple allumage à voyant. | U | 20
29.6 | cadre saillie profondeur 40mm MOSAIC pour 2 modules. | U | 20
29.7 | support à vis pour Mosaic pour 1 poste ou 2 modules. | U | 20
29.8 | plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc. | U | 20
30 | Fourniture, pose et raccordement d'appareillage étanche du type PLEXO de LEGRAND :
30.1 | interrupteur simple allumage. | U | 10
30.2 | va et vient. | U | 10
30.3 | bouton poussoir. | U | 10
30.4 | voyant d'indication. | U | 10
31 | Fourniture, pose d'un boîtier à clé, contact non maintenu, pour le réarmement désenfumage. | U | 10
CONNECTIONS
32 | Fourniture, pose et raccordement de boites apparent de dérivation type plexo IP55 avec bornes WAGO :
32.1 | boîte de dérivation 80x80 mm | U | 5
32.2 | boîte de dérivation 105x105 mm | U | 5
32.3 | boîte de dérivation 155x110 mm | U | 5
32.4 | boîte de dérivation 220x170 mm | U | 1
32.5 | boîte de dérivation 310x240 mm | U | 1
33 | Fourniture pose et raccordement de cordons précâblés WAGO WINSTA, coloris au choix, longueur de base 2 ml :
33.1 | 3G1,5 midi mâle / femelle. | U | 5
33.2 | 3G1,5 midi femelle / dénudé. | U | 5
33.3 | 3G1,5 midi mâle / dénudé. | U | 5
33.4 | 3G2,5 midi mâle / femelle. | U | 5
33.5 | 3G2,5 midi femelle / dénudé. | U | 5
33.6 | 3G2,5 midi mâle / dénudé. | U | 5
33.7 | 5G1,5 midi mâle / femelle. | U | 5
33.8 | 5G1,5 midi femelle / dénudé. | U | 5
33.9 | 5G1,5 midi mâle / dénudé. | U | 5
34 | Fourniture pose et raccordement de connecteurs WAGO WINSTA, coloris au choix, compris boîtier de décharge de traction, 25 A :
34.1 | midi 3 pôles mâle. | U | 5
34.2 | midi 4 pôles mâle. | U | 5
34.3 | midi 5 pôles mâle. | U | 5
34.4 | midi 3 pôles femelle. | U | 5
34.5 | midi 4 pôles femelle. | U | 5
34.6 | midi 5 pôles femelle. | U | 5
35 | Fourniture, pose et raccordement de connecteur encastré WAGO WINSTA pour luminaire, calibre 25 A :
35.1 | midi 3 pôles. | U | 5
35.2 | midi 4 pôles. | U | 5
35.3 | midi 5 pôles. | U | 5
36 | Fourniture, pose et raccordement de dérivateur en T WAGO WINSTA, calibre 25 A, coloris au choix, compris 3° cliquet de verrouillage :
36.1 | midi 3 pôles | U | 5
36.2 | midi 4 pôles | U | 5
36.3 | midi 5 pôles | U | 5
37 | Fourniture pose et raccordement de distributeurs WAGO WINSTA, calibre 25 A, coloris au choix, compris 3° cliquet de verrouillage :
37.1 | midi bidirectionnel 3 pôles | U | 5
37.2 | midi unidirectionnel 3 pôles | U | 5
37.3 | midi1 entrée mâle / 3 sorties femelles 5 pôles | U | 5
37.4 | midi1 entrée mâle / 3 sorties femelles 3 pôles | U | 5
37.5 | distributeur 1 entrée mâle / 5 sorties femelles 3 pôles | U | 5
37.6 | midi distributeur 1 entrée mâle 5 pôles / 1 sortie femelle 5 pôles / 4 sorties femelles 3 pôles | U | 5
38 | Fourniture, pose et raccordement de distributeurs pour 1 ou 2 simples allumages WAGO WINSTA, calibre 25 A, coloris au choix. | U | 5
39 | Fourniture, pose et raccordement de distributeurs pour 1 circuit va et vient WAGO WINSTA, calibre 25 A, coloris au choix. | U | 5
PROTECTIONS
40 | Fourniture et pose d'un coffret pour arrêt de chaufferie équipé d'un disjoncteur tétrapolaire 400 VA - 20 A, un disjoncteur bipolaire 400 VA - 10 A, 2 voyants "présence tension" 230 V livré avec 2 PE PG 11, 2 PE PG16, 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion et une étiquette gravée "coupure chaufferie" + un marteau brise glace. | U | 5
41 | Bouton poussoir ARRET URGENCE sous coffret saillie isolant, IP65, avec bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence. | U | 5
42 | Fourniture, pose et raccordement sur réseau onduleur :
42.1 | transfo d'isolement médical de 10 KVA - TRI/MONO - 400V/230V. | U | 10
42.2 | contrôleur d'isolement IM10H de SCHNEIDER. | U | 10
42.3 | inverseur de source automatique 4 x 50 A SOCOMEC ATYS Tm. | U | 10
43 | Fourniture et pose de disjoncteur type iC 60 N de 0,5 à 63 A compact :
43.1 | unipolaire courbe C. | U | 20
43.2 | bipolaire 2 PP courbe C. | U | 20
43.3 | tripolaire 3 PP courbe C. | U | 20
43.4 | tétrapolaire 4 PP courbe C. | U | 20
43.5 | bipolaire 2 PP courbe D. | U | 20
43.6 | tripolaire 3 PP courbe D. | U | 20
43.7 | tétrapolaire 4 PP courbe D. | U | 20
43.8 | Acti9, iTL 2 x 16 A. | U | 20
43.9 | Acti9, iTL 4 x 25 A. | U | 20
44 | Fourniture et pose de bloc différentiel type iC 60 N 300 mA AC :
44.1 | bipolaire 25A. | U | 20
44.2 | tripolaire 25A. | U | 20
44.3 | tétrapolaire 25A. | U | 20
44.4 | bipolaire 40A. | U | 10
44.5 | tripolaire 40A. | U | 10
44.6 | tétrapolaire 40A. | U | 10
44.7 | bipolaire 63A. | U | 10
44.8 | tripolaire 63A. | U | 10
44.9 | tétrapolaire 63A. | U | 10
45 | Fourniture et pose de bloc différentiel type iC 60 N 30 mA AC :
45.1 | bipolaire 25A. | U | 20
45.2 | tripolaire 25A. | U | 20
45.3 | tétrapolaire 25A. | U | 20
45.4 | tripolaire 40A. | U | 10
45.5 | tripolaire 40A. | U | 10
45.6 | tétrapolaire 40A. | U | 10
45.7 | bipolaire 63A. | U | 10
45.8 | tripolaire 63A. | U | 10
45.9 | tétrapolaire 63A. | U | 10
46 | Fourniture, pose et raccordement de disjoncteurs de type modulaire de marque SIEMENS, type 5SY6, de 0,5 à 63 A compris contact SD :
46.1 | unipolaire courbe C. | U | 5
46.2 | bipolaire 2 PP courbe C. | U | 5
46.3 | tripolaire 3 PP courbe C. | U | 5
46.4 | tétrapolaire 4 PP courbe C. | U | 5
46.5 | bipolaire 2 PP courbe D. | U | 5
46.6 | tripolaire 3 PP courbe D. | U | 5
46.7 | tétrapolaire 4 PP courbe D. | U | 5
47 | et raccordement de bloc différentiel sur disjoncteur de marque SIEMENS 5SY6, type 5SM2 300 mA AC ou équivalent :
47.1 | bipolaire 0,3 à 40A. | U | 5
47.2 | tripolaire 0,3 à 40A. | U | 5
47.3 | tétrapolaire 0,3 à 40A. | U | 5
47.4 | bipolaire 0,3 à 63A. | U | 5
47.5 | tripolaire 0,3 à 63A. | U | 5
47.6 | tétrapolaire 0,3 à 63A. | U | 5
48 | Fourniture, pose et raccordement de bloc différentiel sur disjoncteur de marque SIEMENS 5SY6, type 5SM2 30 mA AC ou équivalent :
48.1 | bipolaire 0,3 à 40A. | U | 5
48.2 | tripolaire 0,3 à 40A. | U | 5
48.3 | tétrapolaire 0,3 à 40A. | U | 5
48.4 | bipolaire 0,3 à 63A. | U | 5
48.5 | tripolaire 0,3 à 63A. | U | 5
48.6 | tétrapolaire 0,3 à 63A. | U | 5
49 | Fourniture pose et raccordement de coffret de dérivation avec disjoncteur pour gaine à barre SIEMENS type BD2 :
49.1 | BD2AK04 avec disjoncteur 4x160 A VL160. | U | 2
49.2 | BD2AK05 avec disjoncteur 4x250 A VL250. | U | 2
50 | Fourniture pose et raccordement de départ en tiroir débrochable pour TGBT SIEMENS SIVACON IS 333, largeur 600 mm :
50.1 | 4x160 A disjoncteur motorisé 3VL2716-1EM46-8TD1 TM160R. | U | 2
50.2 | 4x250 A disjoncteur motorisé 3VL3725-1EM46-8TD1 TM250R. | U | 2
50.3 | tiroir débrochable complet suivant le disjoncteur a installer. | U | 2
51 | Fourniture, pose et raccordement de coffret de dérivation avec disjoncteur pour gaine à barre LEGRAND type MR :
51.1 | 4x160A avec disjoncteur. | U | 2
51.2 | 4x250A avec disjoncteur. | U | 2
52 | Fourniture, pose et raccordement de départ en tiroir débrochable pour TGBT ITEC type LOIRE IS 333 :
52.1 | 4x160 A avec disjoncteur motorisé SCHNEIDER NSX160 + MCVIs. | U | 2
52.2 | 5x250 A avec disjoncteur motorisé SCHNEIDER NSX250 + MCVIs. | U | 2
53 | Fourniture, pose et raccordement de :
53.1 | collier de mise à la terre. | U | 20
53.2 | borne de terre M6 x 35. | U | 20
53.3 | câble cuivre nu 35 mm2. | ml | 30
ECLAIRAGE DE SECURITE
54 | Fourniture, pose B.A.E.S type URALIGHT adressable URAVISION, IP 42, IK 07, y compris étiquette :
54.1 | 45 lumens/1 heure, non permanent. | U | 50
54.2 | 400 lumens/1 heure, permanent. | U | 5
55 | Fourniture, pose B.A.E.S type URAPROOF adressable URAVISION, IP 55, IK 08, y compris étiquette :
55.1 | 45 lumens/1 heure, non permanent. | U | 5
55.2 | 400 lumens/1 heure, permanent. | U | 5
56 | Fourniture, pose B.A.E.S type URAONE adressable URAVISION 90 lumens/1 heure permanent IP 42, IK 05 y compris étiquette. | U | 5
57 | Fourniture, pose et raccordement de boîtier interface URAVISION. | U | 50
58 | Fourniture, pose et raccordement de boîtier répétiteur URAVISION. | U | 50
59 | Fourniture, pose , mise en service de MODEM URAVISION. | U | 5
60 | Fourniture, pose et raccordement de câble BATIBUS 2x2,5mm2. | SO | 0
61 | Fourniture, pose B.A.E.S de marque LEGRAND à leds type ECO2, y compris étiquette :
61.1 | 45 lumens/1 heure, IP 43, IK 07, non permanent. | SO | 0
61.2 | 45 lumens/1 heure, IP 66, IK 10, non permanent. | SO | 0
61.3 | 400 lumens/1 heure IP 43, IK 07, permanent. | SO | 0
61.3 | 400 lumens/1 heure IP 65, IK 08, permanent. | SO | 0
62 | Fourniture, pose B.A.E.S de marque LEGRAND fluorescent AD 360 lumens/1 heure permanent IP 43, IK 07 y compris étiquette. | SO | 0
63 | Fourniture, pose d'un répéteur pour BAES LEGRAND ECO2. | SO | 0
64 | Fourniture, pose et raccordement de centrale de gestion pour BAES LEGRAND ECO 2 adressables. | SO | 0
65 | Fourniture, pose de plaque de signalisation verticale - éclairage par la tranche - pour BAES LEGRAND ECO 2. | SO | 0
COFFRET DE SECURITE
66 | Fourniture, pose d'un tableau de désenfumage 1 vitesse. | U | 2
67 | Fourniture, pose d'un tableau de désenfumage 2 vitesses. | U | 2
68 | Fourniture, pose d'un pressostat sur gaine de désenfumage. | U | 2
COFFRET DE CHANTIER
69 | Fourniture, pose et raccordements de coffret de chantier conforme aux recommandations de l'OPPBTP. Equipement : 3 prises 2 P + T 10/16 A 1 prise HYPRA 4 P+T 16 A 1 prise HYPRA 4 P+T 32 A 1 prise HYPRA 4 P+T 63A Disjoncteur général 4 PP différentiel 30mA Arrêt d'urgence Voyant de présence tension. | U | 2
HAUTE TENSION
70 | Cellules pour transformateur, coupure en atmosphère neutre SCHNEIDER FLUOKIT M+24, équipée d'un jeu de barres tripolaire avec interrupteur, organe de coupure manuel, fusibles à percuteur, sectionneur de mise à la terre amont et aval des fusibles, indicateur de tension, contact auxiliaire de signalisation. | U | 1
71 | Cellules de boucle, coupure en atmosphère neutre SCHNEIDER FLUOKIT M+24, équipée d'un jeu de barres tripolaire avec interrupteur, organe de coupure manuel, sectionneur de mise à la terre, indicateur de tension, contact auxiliaire de signalisation. | U | 2
72 | Transformateur à huile minérale 2000 KVA 17,5 KV / 410V à vide, avec traversées HT embrochables et verrouillables, traversées BT sur passe, barres, relais de protection multifonction, galets orientables non isolés, compatible avec existant. | U | 1
73 | Fourniture et pose de bac de rétention à extinction, gamme BAF de chez GMT ou similaire. | U | 1
74 | Transformateur sec enrobé classe F 2000 KVA 17,5 KV / 410V à vide ,avec enveloppe IP31, plages de raccordement HT, plages de raccordement BT,compatible avec existant, équipé de thermistances + relais de protection, galets de roulement orientables non isolés. | U | 1
75 | Fourniture et pose de boites de jonction de câble HTA 1x 150 mm2. | U | 2
76 | Fourniture et pose de câble HTA 12/20KV 1x150 mm2. | ml | 20
77 | Fourniture et pose de câble HTA 12/20KV 1x95 mm2. | ml | 20
ECLAIRAGE EXTERIEUR
78 | Fourniture, pose et raccordement de projecteur de marque THORN type AREAFLOOD 2 600w ou similaire. | U | 10
79 | Fourniture pose et raccordement de borne de marque THORN type CHARTOR IP44 IK09 HSE 50w ou similaire, coloris RAL 7015. | U | 10
80 | Fourniture pose et raccordement de luminaire de marque THORN type PLURIO 100w ou similaire, coloris RAL 7015. | U | 10
81 | Fourniture et pose de mât de 5 m avec embase de 1,20 m de haut diamètre 168 mm, rehausse de 2,80 m de haut diamètre 114 mm, portillon renforcé à vis imperdables, boîte de branchement et massif béton, coloris RAL 7015. | U | 10
GTB
82 | Matériels SIEMENS :
82.1 | automate PXC COMPACT. | U | 1
82.2 | automate PXC 100-200. | U | 1
82.3 | module de communication de bus TXS1-EF10-12F10. | U | 1
82.4 | module entrées sorties universel TXM1-8U. | U | 1
82.5 | module d'entrées digitales TXM1-8D-16D. | U | 1
82.6 | module de sorties digitales TXM1-6R. | U | 1
82.7 | passerelle multiprotocole HONEYWELL HAWKS CLAHAWK1016. | U | 1
82.8 | programmation automate sous XWORKS. | H | 7
82.9 | modification / adaptation superviseur DESIGO. | H | 7
CONTRÔLE D'ACCES
83 | Fourniture et pose de codeurs :
83.1 | SU 2. | U | 1
83.2 | LEGRAND 0 778 76. | U | 1
84 | Fourniture de gâche électrique 12/24 V avec têtière. | U | 10
85 | Fourniture pose et raccordement de matériel de contrôle d'accès SIEMENS SIPASS :
85.1 | extension de licence de base de données pour 8 portes ASE5100 DO. | U | 1
85.2 | contrôleur de portes ACC 010 avec coffret ANIXTER. | U | 5
85.3 | alimentation pour contrôleur de porte ou interface, de marque SLAT type ECDyn 24V 2,5A avec coffret ANIXTER. | U | 5
85.4 | chargeur 27,2 V / 3,5 A sortie 24 V sur rail DIN sym, + batteries BAT12-7,2. | U | 5
85.5 | interface pour 2 lecteurs de badges ADD 5190. | U | 5
85.6 | interface lecteur double module de porte ADD5100 carte seule. | U | 5
85.7 | interface 8 lecteurs ADE 5300 avec coffret ANIXTER. | U | 5
85.8 | lecteur de badges de proximité AR6111 MX. | U | 5
85.9 | bouton poussoir de sortie avec symbole clé PBNONC. | U | 5
85.10 | boîtier bris de glace vert DMV2C. | U | 5
85.11 | contrôle et validation SIEMENS par demi-journée. | Ens. | 2
85.12 | coffret chargeur 24v/2A. | U | 2
85.13 | coffret chargeur 48v/5A. | U | 2
INTERPHONIE
86 | Fourniture, pose et raccordement de matériel de type ZENITEL STENTOFON Cco IP :
86.1 | extension de licence 36 postes pour serveur ALPHACOM. | U | 2
86.2 | poste portier 1 direction type TURBINE TCIS 3 IP1, montage applique ou encastré, compris licence. | U | 10
86.3 | poste portier 2 directions type TURBINE TCIS 5 IP2, montage applique ou encastré, compris licence. | U | 10
86.4 | poste principal encastré lessivable 1008015000 avec afficheur, compris licence. | U | 10
86.5 | poste principal de bureau avec afficheur 1008000000, compris étrier de montage mural et licence. | U | 10
86.6 | poste principal de bureau vidéo LCD avec afficheur, 1408001635, compris licence. | U | 10
86.7 | poste portier vidéo une direction TCIV 3 1 bouton, montage applique ou encastré, compris licence. | U | 10
86.8 | poste portier vidéo 3 directions TCIV 6 bouton de défilement, montage applique ou encastré compris licence. | U | 10
86.9 | switch POE. | U | 10
86.10 | haut-parleur plafonnier IP 1401002100. | U | 10
86.11 | montage MOSAIC 2 modules sur goulotte existante. | U | 10
86.12 | montage MOSAIC 4 modules sur goulotte existante. | U | 10
86.13 | montage MOSAIC 2 modules avec boitier saillie. | U | 10
86.14 | montage MOSAIC 4 modules avec boitier saillie. | U | 5
APPEL MALADE
87 | Fourniture, pose et raccordement de câbles spéciaux posés surchemin de câbles ou encastrés sous conduit :
87.1 | type 6 paires + 1 paire blindée. | ml | 200
87.2 | type10 paires + 1 paire blindée. | ml | 200
87.3 | câble de bus ACKERMANN 89734C0. | ml | 200
87.4 | câble bus inter centrale ACKERMANN 89734R2. | ml | 200
88 | Fourniture, pose et raccordement de matériel ACKERMANN CLINO 99 PLUS avec phonie :
88.1 | centrale 72700A1. | U | 2
88.2 | carte bus 72700C1. | U | 2
88.3 | carte fibre optique 72700C1. | U | 2
88.4 | dérivateur amplificateur de bus E72642C avec plaque de propreté. | U | 2
88.5 | module fin de bus E72639A avec plaque de propreté. | U | 2
88.6 | alimentation 24V DC 10A 89954R2, compris couvercle et kit de montage. | U | 2
88.7 | alimentation 24V secourue ATLS16AS. | U | 2
88.8 | terminal avec fonction d'office 76921B1. | U | 2
88.9 | socle saillie pour ZT99 76919A1. | U | 2
88.10 | hublot secondaire de chambre 72556D2. | U | 20
88.11 | hublot secondaire 72555B1. | U | 20
88.12 | module d'appel avec bouton rouge E73073F3, compris plaque avec bouton. | U | 20
88.13 | prise auto-éjectable E74199A compris plaque de propreté. | U | 3
88.14 | manipulateur étanche 1 fonction 74154B4. | U | 3
88.15 | manipulateur étanche 2 fonctions 74154C3. | U | 2
88.16 | manipulateur étanche 5 fonctions 74155C3. | U | 2
88.17 | afficheur simple face 74656A1. | U | 20
88.18 | afficheur double face 74657A1. | U | 20
88.19 | kit de fixation pour afficheur double face 89603C1. | U | 20
88.20 | interface 4 contacts secs E72641A2 avec socle. | U | 3
88.21 | tirette d'appel WC et salle de bains E70045A3. | U | 3
88.22 | pupitre KSA phonie 74422A1N. | U | 2
88.23 | interface hublot pour pupitre E72583A1. | U | 2
89 | Fourniture pose et raccordement de matériel de marque ZENITEL de type AUSTCO :
89.1 | câble 4 paires PATCH ftp 5ème catégorie. | SO | 0
89.2 | alimentation 12V 10A PSA-10/240/950. | SO | 0
89.3 | module de chambre 2080CPS-XXSP. | SO | 0
89.4 | module de chambre avec afficheur 2080AN8-RMD. | SO | 0
89.5 | module de présence + gestion afficheur. | SO | 0
89.6 | US 2080 CPS-2MLSP5. | SO | 0
89.7 | boîtier applique pour hublot et bloc de chambre. | SO | 0
89.8 | boîtier applique double 2080 SUR/MNT-BOX/2. | SO | 0
89.9 | contrôleur de chambre 2080CCG-8. | SO | 0
89.10 | hublot de couloir 2080ODL-3LED. | SO | 0
89.11 | afficheur couloir mono face 2080ANX-PD1. | SO | 0
89.12 | afficheur couloir double face 2080ANX-PD1X2. | SO | 0
89.13 | afficheur de chambre 8 caractères 2080 AN8-RMD. | SO | 0
89.14 | unité centrale Ethernet. | SO | 0
89.15 | manipulateur 1 fonction 2080 CP-SCP/OB. | SO | 0
89.16 | manipulateur 3 fonctions 2080 CP-PCP/0B. | SO | 0
89.17 | module d'appel d'urgence prise jack 2080CPS-2MEM/P/BS + RLY-2. | SO | 0
89.18 | logiciel de mise en service. | SO | 0
89.19 | logiciel de supervision du système 2080 MC-MGMT/X. | SO | 0
89.20 | mise en service par ZENITEL. | SO | 0
89.21 | connecteur RJ45 mâle. | SO | 0
VIDEO
90 | Fourniture, pose et raccordement de matériel DAHUA :
90.1 | caméra dôme réseau IR DH-IPC-HDBW2431R-ZS-S2. | U | 10
90.2 | caméra panoramic series DH-IPC-EBW81230. | U | 10
90.3 | caméra réseau IR à plage dynamique DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2. | U | 10
90.4 | caméra starlight IR PTZ DH-SD59225U-HNI. | U | 10
90.5 | support caméra PTZ PFB 300S. | U | 10
90.6 | alimentation caméra PTZ power box PFA 140. | U | 10
90.7 | alimentation caméra dôme, panoramic, dynamique AC24V/3A | U | 10
90.8 | programmation caméra. | U | 10
DETECTION INCENDIE
91 | Fourniture, pose, raccordement, paramétrage et mise en service de matériel de marque SIEMENS :
91.1 | détecteur de fumée optique Sinteso C-Line FDO221. | U | 20
91.2 | détecteur thermique Sinteso C-Line FDT221. | U | 20
91.3 | détecteur multicritères Sinteso C-Line FDOT221. | U | 20
91.4 | détecteur multicritères Sinteso FDOT241 - A3. | U | 20
91.5 | détecteur de fumée optique OP110. | U | 20
91.6 | détecteur thermique H110. | U | 20
91.7 | détecteur multicritères OH110. | U | 20
91.8 | alimentation filtrée 220 V/24V - 24VA sous capot. | U | 5
91.9 | coffret bris de glace type FDM225 avec capot protection. | U | 5
91.10 | alarme générale sélective DAGS 300R sonore. | U | 5
91.11 | alarme générale sélective DAGS 300RL sonore et lumineux. | U | 5
91.12 | carte de zones adressables E3M140. | U | 5
91.13 | carte de zone adressable FDNET. | U | 5
91.14 | module d'entrée/sortie 4E/4S FDCI0222. | U | 5
91.15 | tableau de report Sinteso FT2011. | U | 1
91.16 | face avant déporté boîtier FT2040. | U | 1
91.17 | système aspirant Titanus Prosens 2 voies. | U | 1
91.18 | système aspirant Titanus Topsens 2 voies. | U | 1
91.19 | système aspirant Titanus Prosens 1 voie. | U | 1
91.20 | système aspirant Titanus Topsens 1 voie. | U | 1
91.21 | indicateur d'action DJ1192. | U | 1
91.22 | module électronique adressable MEA 20. | U | 1
91.23 | module électronique adressable MEA 20 AT. | U | 1
91.24 | module électronique adressable MEA 20 i, 4 voies. | U | 1
91.25 | CMSI STT20 en baie. | U | 1
91.26 | centrale adressable FC2060 en rack avec baie. | U | 1
91.27 | centrale boîtier SSI 2020 - 4, 512 points, STT20. | U | 1
91.28 | module déporté MD20 équipé de 2 bus de MEA et de 2 AES. | U | 1
91.29 | contrôle et validation SIEMENS par demi-journée. | U | 1
91.30 | heure bureau étude mise à jour super viseur MM8000, mise à jour dossier SSI. | U | 1
91.31 | transmetteur téléphonique. | U | 1
91.32 | démantèlement détecteurs Siemens. | U | 1
91.33 | module alligator | U | 1
INFORMATIQUES
92 | Baie renforcée de qualité supérieure EFILAN ou EFIRACK, avec tiroir 4 ventilateurs, 2 bandeaux de 9 prises 2 P + T filtrées SCHNEIDER INFRA+ VDI 6657, porte altuglass, fermeture à clef, panneaux amovibles, panneaux arrières en nid d'abeille SALOON, goulotte en fil d'acier de chaque côté sur toute la hauteur et passe-câbles sur les montants :
92.1 | 12 U 19", 600x600 mm | U | 2
92.2 | 15 U 19", 600x600 mm | U | 2
92.3 | 42 U 19", 600x600 mm | U | 2
92.4 | 12 U 19", 800x800 mm | U | 2
92.5 | 15 U 19", 800x800 mm | U | 2
92.6 | 42 U 19", 800x800 mm | U | 2
92.7 | bâti-Rack cabling 19" avec fixations au sol référence NU 37. | U | 2
92.8 | bâti-Rack cabling 19" avec fixations au sol référence NU 40. | U | 2
92.9 | bâti-Rack cabling 19" avec fixations au sol référence NU 43. | U | 2
92.10 | panneau de brassage 19" R&M 12 RJ 45 non blindées, categorie 7. | U | 5
92.11 | panneau de brassage 19" R&M 24 RJ 45 non blindées, categorie 7. | U | 5
92.12 | panneau de brassage 19" R&M 48 RJ 45 non blindées, categorie 7. | U | 5
92.13 | panneau de brassage 19" R&M 12 RJ 45 blindées, categorie 7. | U | 5
92.14 | panneau de brassage 19" R&M 24 RJ 45 blindées, categorie 7. | U | 5
92.15 | panneau 8 prises filtrées SCHNEIDER INFRA+ Réf. VDI 6657. | U | 5
92.16 | panneau 19" 48 RJ 45 Telecoms pour reprise de rocade téléphonique. | U | 5
92.17 | passage de câble 19" 1U. | U | 5
92.18 | passage de câble 19" 2U. | U | 5
92.19 | anneau guide câble en plastique 120x60 mm. | U | 5
92.20 | lot de visserie (vis+écrou-cage) pour baie informatique. | U | 5
92.21 | rouleau de serre-câble velcro noir 5m. | U | 5
93 | Point forfaitaire informatique avec 80 m de cable R&M S/FTP Cat.7, posé sous conduits existants ou apparent, raccordé sur RJ 45 R&M 45X45 cat 7 à fournir et panneau R&M RJ 45 existant,y compris tests de validation catégorie 7, avec mise a jour du synoptique et du cahier de test. | U | 20
94 | Cordons jarretieres RJ 45-RJ 45,catégorie 7 :
94.1 | longueur 0,5m blanc. | U | 30
94.2 | longueur 1m blanc. | U | 30
94.3 | longueur 1,5m blanc. | U | 30
94.4 | longueur 2m blanc. | U | 30
94.5 | longueur 3m blanc. | U | 30
94.6 | longueur 5m blanc. | U | 30
94.7 | longueur 0,5m bleu + clip R302343. | U | 30
94.8 | longueur 1m bleu + clip R302343. | U | 30
94.9 | longueur 1,5m bleu + clip R302343. | U | 30
94.10 | longueur 2m bleu + clip R302343. | U | 30
94.11 | longueur 3m bleu + clip R302343. | U | 30
94.12 | longueur 5m bleu+ clip R302343. | U | 30
94.13 | longueur 0,5m vert + clip R302348. | U | 30
94.14 | longueur 1m vert + clip R302348. | U | 30
94.15 | longueur 1,5m vert + clip R302348. | U | 30
94.16 | longueur 2m vert + clip R302348. | U | 30
94.17 | longueur 3m vert + clip R302348. | U | 30
94.18 | longueur 5m vert + clip R302348. | U | 30
94.19 | longueur 0,5m jaune + clip R302345. | U | 30
94.20 | longueur 1m jaune + clip R302345. | U | 30
94.21 | longueur 1,5m jaune + clip R302345. | U | 30
94.22 | longueur 2m jaune + clip R302345. | U | 30
94.23 | longueur 3m jaune + clip R302345. | U | 30
94.24 | longueur 5m jaune + clip R302345. | U | 30
94.25 | longueur 0,5m rouge + clip R302349. | U | 30
94.26 | longueur 1m rouge + clip R302349. | U | 30
94.27 | longueur 1,5m rouge + clip R302349. | U | 30
94.28 | longueur 2m rouge + clip R302349. | U | 30
94.29 | longueur 3m rouge + clip R302349. | U | 30
94.30 | longueur 5m rouge + clip R302349. | U | 30
94.31 | longueur 1m CROISE. | U | 30
94.32 | longueur 3m CROISE. | U | 30
94.33 | Cordon jarretière téléphonique deux fils | ml | 10
94.34 | Cordon jarretière téléphonique quatre fils | ml | 200
95 | Câbles informatique R&M :
95.1 | 1x4 paires S/FTP Cat.7-1000Mhz. | SO | 0
95.2 | 2x4 paires S/FTP Cat.7 1000Mhz. | SO | 0
95.3 | 1x4 paires U/FTP Cat.6A 650Mhz. | ml | 200
95.4 | 2x4 paires U/FTP Cat.6A 650Mhz. | ml | 200
95.5 | 1x4 paires F/FTP Cat.7 650Mhz. | SO | 0
95.6 | 2x4 paires F/FTP Cat.7 650Mhz. | SO | 0
96 | Test RJ45 et délivrance d'un rapport de validation de la Cat.7 pour chaque prise. | U | 1
97 | Remplacement prise RJ 45, compris diagnostic et test. | U | 5
98 | Réparation de ligne analogique, compris diagnostic et test. | U | 1
TELEPHONIE
99 | Câble téléphonique SYT1 :
99.1 | 2 paires 6/10. | ml | 50
99.2 | 3 paires 6/10. | ml | 200
99.3 | 5 paires 6/10. | ml | 50
99.4 | 10 paires 6/10. | ml | 50
99.5 | 15 paires 6/10. | ml | 50
99.6 | 30 paires 6/10. | ml | 50
99.7 | 56 paires 6/10. | ml | 50
99.8 | 112 paires 6/10. | ml | 50
100 | Boîte 128 paires avec capot. | U | 2
101 | Réglette CM 8 paires CAD à coupure. | U | 5
102 | Boîtier d'essais 2 fils. | U | 5
103 | Boîtier d'essais 4 fils. | U | 5
104 | Boîte de répartition 10 paires. | U | 5
105 | Boîte de répartition 15 paires. | U | 5
106 | Boîte de répartition 30 paires. | U | 5
107 | Module CAD. | U | 5
108 | Boîte de distribution - capacité 10 modules CAD. | U | 5
TELEVISION
109 | Câble de distribution TV réf. 17VATC. | ml | 100
110 | Câble coaxial KX6. | ml | 100
111 | Prise télévision complète. | U | 11
FIBRE OPTIQUE
112 | Fibre optique monomode OS1 :
112.1 | 12 brins | ml | 100
112.2 | 24 brins | ml | 100
112.3 | 12 brins, armée avec protection anti rongeurs. | ml | 100
112.4 | 24 brins, armée avec protection anti rongeurs. | ml | 100
112.5 | adaptateur SC. | U | 10
112.6 | adaptateur LC. | U | 10
112.7 | connecteur SC. | U | 10
112.8 | connecteur LC. | U | 10
113 | Pieuvre d'épanouissement ANIXTER ou équivalent pour câble :
113.1 | 6 fibres. | U | 10
113.2 | 12 fibres. | U | 10
113.3 | 24 fibres. | U | 10
114 | Jarretiere optique monomode double :
114.1 | SC-SC longueur 1 m. | U | 10
114.2 | LC-LC longueur 1 m. | U | 10
114.3 | LC-SC longueur 1 m. | U | 10
114.4 | SC-SC longueur 3 m. | U | 10
114.5 | LC-LC longueur 3 m. | U | 10
114.6 | LC-SC longueur 3 m. | U | 10
114.7 | SC-SC longueur 5 m. | U | 10
114.8 | LC-LC longueur 5 m. | U | 10
114.9 | LC-SC longueur 5 m. | U | 10
115 | Tiroir optique complet avec connectique :
115.1 | 12 brins SC. | U | 10
115.2 | 24 brins SC. | U | 10
115.3 | 12 brins LC. | U | 10
115.4 | 24 brins LC. | U | 10
116 | Test reflectometrique sur cable 12 fibres,2 extremites,apres montage des connecteurs, delivrance d'un cahier de test et mise à jour des dossiers. | U | 50
117 | Test reflectometrique sur cable 24 fibres,2 extremites,apres montage des connecteurs, delivrance d'un cahier de test et mise à jour des dossiers. | U | 50
118 | Etagère 19" fixe. | U | 2
119 | Etagère 19" coulissant. | U | 2
120 | Rail alimentation électrique 19" 9 prises. | U | 2
121 | Rail alimentation électrique 19" 12 prises. | U | 2
122 | Forfait pour pose seule d'équipements tiers de type borne Wifi, DECT, borne de géolocalisation (équipements fournis par le CHR). | U | 2
MATERIEL DIVERS
123 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 20000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non), pour la pose des matériels réutilisés, pour les essais de réglages, sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire.
124 | Main d'œuvre en heures de jour :
124.1 | Chef d'équipe. | H | 7
124.2 | Monteur. | H | 7
125 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés :
125.1 | Chef d'équipe. | H | 7
125.2 | Monteur. | H | 7
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur