## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
LAVABOS ET VASQUES
1 | Fourniture et pose de lavabo en céramique type HANDILAV réf. E1980 de JACOB DELAFON ou équivalent, sans trop-plein, couleur blanche, y compris fixations, dimensions 700 x 545. | U | 4
2 | Fourniture et pose de lavabo en céramique type O.NOVO VITA réf : 71196101 de VILLEROY & BOCH ou équivalent,sans trop-plein, couleur blanche, y compris fixations, dimensions 600 x 490. | U | 4
3 | Fourniture et pose de lavabo en céramique type O.NOVO VITA réf : 41196101 de VILLEROY & BOCH ou équivalent,sans trop-plein, couleur blanche, y compris fixations, dimensions 610 x 550. | U | 10
4 | Fourniture et pose de lave mains en céramique type O.NOVO réf : 536046 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, sans trop-plein, couleur blanche, y compris fixations, dimensions 450 x 350. | U | 1
5 | Fourniture et pose de lave mains d'angle en céramique type O.NOVO réf. 731033 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, sans trop plein, couleur blanche, y compris fixations, dimensions 320 x 320. | U | 1
6 | Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo 1/2" avec bec haut orientable type EUROSMART Cosmopolitan réf. 32830001 de GROHE ou équivalent. | U | 4
7 | Fourniture et pose de mitigeur bi-commande à poussoir temporisé sur plage type PRESTOMIX 2020 de PRESTO ou équivalent. | U | 4
8 | Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo 1/2" type EUROECO Spécial réf. 23293000 de GROHE ou équivalent avec limiteur de température. | U | 4
9 | Fourniture et pose de 2 robinets d'arrêt ou de réglage (eau chaude et froide). | U | 10
10 | Fourniture et pose d'une bonde à grille chromée ø 60 mm, filetage long 40/49. | U | 10
11 | Fourniture et pose d'un siphon PVC pour lavabo. | U | 10
12 | Fourniture et pose d'une glace rectangulaire à chanfrein poli y compris toutes sujétions de pose, de dimensions :
12.1 | 600 x 420 | U | 5
12.2 | 700 x 500 | U | 5
12.3 | 900 x 500 | U | 5
12.4 | Plus-value pour support miroir orientable multidirectionnel avec fixations invisibles et levier de réglage Réf. 047590 de chez PELLET. | U | 1
13 | Fourniture et pose d'accessoires sanitaires en nylon, traitement antibactérien, coloris aux choix :
13.1 | tablette avec plaque en verre sécurit arrondie de 600 mm, support en nylon et fixations invisibles type NY.924.260 de chez NORMBAU. | U | 1
13.2 | porte-serviettes 1 barre fixe avec noyau en acier anti-corrosif ø 34 longueur 400 type NY.444.210 de chez NORMBAU. | U | 1
13.3 | porte-serviettes 2 barres ø 20 mm, longueur 450 mm, avec bras orientable 180° type NY.582.010 de chez NORMBAU. | U | 1
13.4 | patère simple, avec fixations invisibles type NY.WH 57 de chez NORMBAU. | U | 1
13.5 | Plus-value pour supports miroir type NY.SPH 82.1 de chez NORMBAU (par 4). | U | 1
DOUCHES
14 | Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique de douche 1/2" type GROHTHERM 1000 réf. 34438003 de GROHE ou équivalent comprenant filtre, clapet anti-retour et robinet d'arrêt incorporé, manette de réglage de température graduée avec butée à 38°, limiteur ajustable jusqu'à 50° maximum, poignée de débit à butée réglable et système de maintien du corps froid. | U | 5
15 | Fourniture et pose d'un ensemble de panneau de douche complet, de marque DELABIE ou techniquement équivalent, référence produit 79 234 | U | 10
16 | Fourniture et pose d'une barre de douche complète type VITALIO RAIN 115 réf 26109000 de GROHE ou équivalent comprenant une barre de douche chromée de 600 réglable en hauteur, un flexible 1/2 - 1/2 de 1,75 m métallique gainé, une douchette avec système anti-calcaire. | U | 10
17 | Fourniture et pose d'un siphon grand débit type NICOLL réf SITARAL ou équivalent, sortie verticale ou horizontale de 50 mm pour douche en sol pvc plastifié. | U | 10
18 | Fourniture et pose de mains courantes/ barres de maintien ø 32 mm en inox 304 brossé ou ø 34 mm en aluminium finition gainé ABS traité anti-bactérien, fixations invisibles sur rosaces ø 76 mm, coloris inox ou blanc :
18.1 | angle 750 x 750 mm, 4 points de fixation, réf. 60328 ou 60743 de chez PRESTO. | U | 1
18.2 | angle 750 x 750 x 1150 mm avec support douchette réglable en hauteur et inclinaison, réf. 60334/5 ou 60736 de chez PRESTO. | U | 1
18.3 | verticale 1100 mm avec support douchette réglable en hauteur et inclinaison, réf. 60472 ou 60664 de chez PRESTO. | U | 1
W.C. ET URINOIRS
19 | Fourniture et pose d'un W.C. en céramique, pose au sol, type ARCHITECTURA réf. 568610 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, de couleur blanche. | U | 1
20 | Fourniture et pose d'un réservoir de chasse apparent, type ARCHITECTURA réf. 5773G1 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, de couleur blanche. | U | 1
21 | Fourniture et pose d'un bâti-support pour W.C. suspendu, autoportant ou fixation mural, type DUOFIX SIGMA 12 réf. 111.303.00.5 de GEBERIT ou équivalent comprenant châssis réglable en hauteur, réservoir de chasse, commande 3/6 L mécanique et toutes sujétions de pose. | U | 5
22 | Fourniture et pose d'un bâti-support pour W.C. suspendu, autoportant ou fixation mural, type SANBLOC SIGMA 12 réf. 440.317.00.5 de GEBERIT ou équivalent pour cloison CF 1H1/2 comprenant châssis réglable en hauteur, réservoir de chasse, commande 3/6 L mécanique et toutes sujétions de pose. | U | 5
23 | Fourniture et pose d'un W.C. suspendu en céramique type ARCHITECTURA réf. 5684R0 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, de couleur blanche. | U | 5
24 | Fourniture et pose d'un bâti-support pour W.C. suspendu, adapté PMR pour barre de relevage, autoportant ou fixation mural, type DUOFIX SIGMA 12 réf. 111.375.00.5 de GEBERIT ou équivalent comprenant châssis réglable en hauteur, réservoir de chasse, commande 3/6 L mécanique et toutes sujétions de pose. | U | 5
25 | Fourniture et pose d'un W.C. rallongé suspendu en céramique type ViCare réf. 5649R0 de VILLEROY & BOCH ou équivalent, de couleur blanche. | U | 5
26 | Fourniture et pose d'une plaque de commande double volume en ABS, démontable pour visite du mécanisme de chasse, type SYGMA 20 ou SYGMA 30 de GEBERIT ou équivalent. | U | 10
27 | Fourniture et pose d'un abattant double, en bois réticulé, blanc, type OLFA ou équivalent, forme adaptée à la cuvette. | U | 10
28 | Fourniture et pose de barres de relevage ø 32 mm en inox 304 brossé ou ø 34 mm en aluminium finition gainé ABS traité anti-bactérien, fixations invisibles sur rosaces ø 76 mm, coloris inox ou blanc :
28.1 | droite 300 mm, réf. 60311 ou 60451 de chez PRESTO. | U | 1
28.2 | coudée 135° droite ou gauche 400 x 400 mm, 3 points de fixations, réf. 60324 ou 60581 de chez PRESTO. | U | 1
28.3 | barre rabattable de 650 mm, réf. 60326 ou 60809 de chez PRESTO. | U | 5
29 | Distributeur de papier WC en inox réf. 063622 de chez PELLET. | U | 5
30 | Porte-rouleaux de réserve en laiton chromé réf. 010164 de chez PELLET. | U | 5
31 | Fourniture et pose d'accessoires sanitaires en nylon, coloris aux choix :
31.1 | distributeur de papier en rouleau avec fixations invisible et système antivol type NY.PRH 80 de chez NORMBAU. | U | 1
31.2 | porte-rouleaux de réserve NY.ERH 82.2. | U | 1
32 | Fourniture et pose d'un urinoir applique en céramique type O.NOVO réf 750800 de VILLEROY & BOCH ou équivalent comprenant vidage à action siphonique, tubulure d'alimentation, robinetterie temporisée et fixations. | U | 1
EVIERS
33 | Fourniture et pose d'une bonde évier à panier manuel ø 90 mm plastique/inox sans trop plein. | U | 3
34 | Fourniture et pose d'une bonde surverse, filetage long 40/49, hauteur de garde d'eau de 200 à 400 mm. | U | 3
35 | Fourniture et pose d'un siphon d'evier PVC. | U | 3
36 | Fourniture et pose d'un mitigeur d'evier 1/2" avec bec orientable, douchette extractible et flexible d'alimentation, type EUROSMART réf. 30355000 de GROHE ou équivalent. | U | 3
37 | Fourniture et pose d'un mitigeur d'evier 1/2" avec bec haut orientable type EUROSMART Cosmopolitan réf. 32845002 de GROHE ou équivalent. | U | 3
EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES POUR LAVAGE DE MAINS
38 | Fourniture et pose d'une robinetterie électronique double fluide à cellule infrarouge avec alimentation par pile lithium 6V, témoin de charge, mitigeur et électrovanne intégrée dans le socle,limiteur de température, purge automatique anti-bactérie en option au choix, type VOLTA réf. 55160 ou 55162 de chez PRESTO ou équivalent. | U | 3
39 | Fourniture et pose d'une robinetterie électronique double fluide à cellule infrarouge avec alimentation par pile lithium 6V, bec haut pour adaptation d'un filtre bactérien, système start/stop en option au choix, réf. 55132 ou 55134 de chez PRESTO ou équivalent. | U | 3
40 | Fourniture et pose d'un rejet électronique mural monofluide à cellule infrarouge séparée, saillie de 200 mm, avec alimentation par pile lithium 6V, témoin de charge, purge automatique anti-bactérie, cellule à fonctionnement direct ou start & stop, réf. 75226 de chez SANIFIRST ou équivalent. | U | 3
41 | Fourniture, pose et raccordement d'un mitigeur thermostatique mural type EUROTHERM de chez WATTS ou équivalent avec sécurité à 38° et adjonction aux entrées (eau chaude et eau froide) d'un clapet antipollution contrôlable type EA :
41.1 | ø 15 | U | 3
41.2 | ø 20 | U | 1
VIDOIRS ET DEVERSOIRS
42 | Fourniture et pose d'un vidoir en céramique type BEAUJON 2 réf. EN445 de JACOB DELAFON ou équivalent de couleur blanche comprenant un insertas pvc, une grille de fond en laiton chromé, une grille mobile en acier inoxydable, un siphon, une tubulure de raccordement des robinetteries, un robinet temporisé type PRESTO et des fixations de sol par vis cache têtes chromées. | U | 5
43 | Fourniture et pose d'un déversoir en céramique type O.NOVO réf 69120101 de VILLEROY & BOCH ou équivalent de couleur blanche comprenant un insertas pvc, une grille porte-seau en acier inoxydable, un siphon et des fixations. | U | 5
44 | Fourniture, pose et raccordement d'un mélangeur 1/2 mural type COSTA L réf. 31 187 001 de GROHE ou équivalent. | U | 5
45 | Fourniture et pose d'un robinet à dispositif anti-aspiration sur applique apparente avec flexible opaque à pression et robinet à gâchette lave-bassin à commande inversée de type DELABIE réf. 2592 ou équivalent. | U | 5
ÉQUIPEMENTS INCENDIE
46 | Fourniture et pose d'un robinet d'incendie armé (RIA) DN 25 longueur 30 m, fixation murale avec système tournant pivotant :
46.1 | DN 25 | U | 10
46.2 | DN 33 | U | 5
46.3 | plus-value pour RIA sur poteau pour fixation au sol. | U | 1
47 | Fourniture et pose d'un poteau d'incendie non renversable type PONT A MOUSSON ou équivalent, DN100/65-65, avec prises apparentes. | U | 2
TUYAUTERIES ET CALORIFUGES
48 | Fourniture et pose de tuyauterie en cuivre NF type SANCO, y compris supports, tés, coudes, raccords et fourreaux :
48.1 | ø 10/12 | ml | 30
48.2 | ø 12/14 | ml | 30
48.3 | ø 14/16 | ml | 30
48.4 | ø 16/18 | ml | 50
48.5 | ø 20/22 | ml | 50
48.6 | ø 26/28 | ml | 30
48.7 | ø 30/32 | ml | 30
48.8 | ø 40/42 | ml | 30
48.9 | ø 50/52 | ml | 50
49 | Fourniture et pose de tuyauterie en acier galvanisé, y compris supports tés, raccords et fourreaux :
49.1 | ø 40/49 | ml | 18
49.2 | ø 50/60 | ml | 18
49.3 | ø 66/76 | ml | 18
49.4 | ø 80/90 | ml | 18
50 | Fourniture et pose de tuyauterie composite multicouche en PER type MEPLA de GEBERIT, y compris supports, tés, coudes, raccords et fourreaux :
50.1 | DN 16 | ml | 20
50.2 | DN 20 | ml | 20
50.3 | DN 26 | ml | 20
50.4 | DN 32 | ml | 20
50.5 | DN 40 | ml | 20
50.6 | DN 50 | ml | 10
50.7 | DN 63 | ml | 10
51 | Fourniture et pose de calorifuge en mousse elastomère, surface auto-adhésive, épaisseur 13 mm, classement feu B-S3 d0, type Armaflex XG de chez Amacell ou équivalent :
51.1 | ø 12,15 ou 18 | ml | 30
51.2 | ø 20, 22 | ml | 50
51.3 | ø 28 | ml | 30
51.4 | ø 35 | ml | 10
51.5 | ø 40, 42 | ml | 12
51.6 | ø 50, 54 | ml | 12
51.7 | ø 64 | ml | 12
51.8 | ø 76 | ml | 1
51.9 | ø 102 | ml | 1
VANNES, PROTECTIONS ET EQUIPEMENTS DIVERS
52 | Fourniture et pose de vannes à boisseaux sphériques avec raccords union 3 pièces coniques :
52.1 | ø 15 | U | 10
52.2 | ø 20 | U | 10
52.3 | ø 25 | U | 10
52.4 | ø 32 | U | 2
52.5 | ø 40 | U | 2
52.6 | ø 50 | U | 1
53 | Fourniture et pose de vannes papillons d'isolement en fonte ou bronze (suivant matériaux des tuyauteries) à brides y compris contrebrides, joints et boulons :
53.1 | ø 50 | U | 2
53.2 | ø 65 | U | 2
53.3 | ø 80 | U | 2
53.4 | ø 100 | U | 6
53.5 | ø 125 | U | 1
53.6 | ø 150 | U | 1
54 | Fourniture et pose de vannes à boisseaux sphériques en pieds de colonnes, avec purgeur et vidange :
54.1 | ø 15 | U | 10
54.2 | ø 20 | U | 10
54.3 | ø 25 | U | 10
54.4 | ø 32 | U | 2
54.5 | ø 40 | U | 2
54.6 | ø 50 | U | 1
55 | Fourniture et pose de clapets antipollution contrôlable SOCLA ou équivalent, type EA selon norme EN1717, comprenant corps laiton, ressort inox et joint nitrile y compris vanne de test montée sur le bossage amont :
55.1 | ø 15 | U | 10
55.2 | ø 20 | U | 5
55.3 | ø 25 | U | 5
55.4 | ø 32 | U | 2
55.5 | ø 40 | U | 2
55.6 | ø 50 | U | 1
55.7 | ø 65 | U | 1
55.8 | ø 80 | U | 1
56 | Fourniture et pose de disconnecteurs contrôlables à zone de pression réduite SOCLA ou équivalent, type BA selon norme EN1717, comprenant corps laiton, ressort inox, membrane EPDM, joint EPDM/silicone et entonnoir pvc incorporer :
56.1 | ø 15 | U | 2
56.2 | ø 20 | U | 2
56.3 | ø 25 | U | 1
56.4 | ø 32 | U | 1
57 | Fourniture et pose de purgeurs d'air de type VAL'MATIC ø 15 mm, avec robinet d'isolement. | U | 2
58 | Fourniture et pose d'antibéliers pneumatiques à piston de marque WATTS ou équivalent de :
58.1 | ø 15 | U | 5
58.2 | ø 20 | U | 1
59 | Fourniture et pose de vanne de réglage (équilibrage) type TA ou équivalent de :
59.1 | ø 20 | U | 3
59.2 | ø 25 | U | 3
59.3 | ø 32 | U | 3
Fourniture et pose de tuyauteries et/ou raccords en fonte SUPER METALLIT U de PONT A MOUSSON ou équivalent, y compris joints et colliers de fixation.
60 | Tuyauterie :
60.1 | ø 50 | ml | 5
60.2 | ø 75 | ml | 5
60.3 | ø 100 | ml | 20
60.4 | ø 125 | ml | 10
61 | Coudes de 45° à 87°30 :
61.1 | ø 50 | U | 2
61.2 | ø 75 | U | 2
61.3 | ø 100 | U | 10
61.4 | ø 125 | U | 5
62 | Culottes et embranchements simples ou double de 45° à 87°30 :
62.1 | ø 50 | U | 5
62.2 | ø 75 | U | 5
62.3 | ø 100 | U | 5
62.4 | ø 125 | U | 5
63 | Culottes d'équerres :
63.1 | ø 75 | U | 5
63.2 | ø 100 | U | 5
64 | Cônes excentrés ø 100 - 50 ou 100 - 75. | U | 5
65 | Tés à plaque hermétique :
65.1 | ø 50 | U | 5
65.2 | ø 75 | U | 5
65.3 | ø 100 | U | 5
65.4 | ø 125 | U | 5
66 | Tampons KLERMETIC pour évacuation d'appareil ø 32, ø 40 ou ø 50 sur collecteur principal :
66.1 | ø 50 | U | 5
66.2 | ø 75 | U | 5
66.3 | ø 100 | U | 5
67 | Siphon de sol à grille amovible, garde d'eau minimum 20 mm, pour raccordement sur réseau EU :
67.1 | ø 75 | U | 5
67.2 | ø 100 | U | 5
68 | Plus value pour fonte SUPER METALLIT U Plus anti-acide de PONT A MOUSSON ou équivalent (tuyauteries et raccords). | %
69 | Fourniture et pose réseau d'évacuation en P.V.C., conforme aux normes NF E et NF Me, de marque Nicoll ou équivalent, y compris colliers, raccords et toutes sujétions :
69.1 | ø 32 | ml | 10
69.2 | ø 40 | ml | 20
69.3 | ø 50 | ml | 20
69.4 | ø 75 | ml | 20
69.5 | ø 100 | ml | 40
69.6 | ø 125 | ml | 40
70 | Fourniture et pose d'aérateurs à membrane type SAV de NICOLL :
70.1 | ø 50 | U | 5
70.2 | ø 100 | U | 5
71 | Fourniture et pose de siphon de sol à sortie verticale en P.V.C. de marque NICOLL ou équivalent comportant un corps à sceller et une grille amovible, couleur au choix :
71.1 | ø 40 | U | 5
71.2 | ø 75 | U | 5
71.3 | ø 100 | U | 5
CAROTTAGES
72 | Carottages dans murs ou dalles béton pour passage de canalisations :
72.1 | ø 50 | ml | 5
72.2 | ø 100 | ml | 5
72.3 | ø 160 | ml | 5
INTEGRATION/ RENFORT
73 | Fourniture, pose et raccordement d'un kit de fixation pour robinetterie 2 trous sur cloison en plaque de plâtre type Watts Robifix y compris encastrement des tubes PER, raccordement PER/PER Mepla, découpe de cloison et toutes sujétions. | U | 5
74 | Intégration de renforts bois dans cloisons en plaques de plâtre existante pour supportage d'appareil sanitaire y compris découpe de cloison (hors rebouchage) et toutes sujétions. | U | 5
75 | Confection de plot béton pour évacuation en traversée de dalle, hauteur 100 mm, jusqu'à 200 x 200 mm y compris fourniture, pose et dépose coffrage et toutes sujétions. | U | 5
MATERIEL DIVERS
76 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 50000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non), pour la pose des matériels réutilisés, pour la vidange d'installation, pour le remplissage d'installation, pour les essais de réglages, sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
77 | Main d'œuvre en heures de jour :
77.1 | Chef d'équipe. | H | 14
77.2 | Monteur. | H | 14
78 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés :
78.1 | Chef d'équipe. | H | 7
78.2 | Monteur. | H | 7
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur