## Lorquin + PSY est
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
A – CHARPENTE BOIS
DEPOSE, DEMOLITION & ELIMINATION
1 | Dépose en démolition de voligeage existant y compris coupe, descente des gravois et évacuations de toutes natures | m2 | 200
2 | Dépose en démolition de planche d’égout et de rive existante y compris coupe, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 50
3 | Dépose et démolition de charpente en bois existante y compris coupe, descente des gravois et évacuations de toutes natures | m3 | 3
4 | Transport et mise en décharge pour élimination des gravois | m3 | 3
5 | Transport et mise en décharge pour élimination de produits contenant de l’amiante, en respectant la législation liée au désamiantage et à l’élimination des déchets | m3 | 3
CHARPENTE NEUVE
6 | Fourniture et pose de bois de charpente en sapin des Vosges, bois traités, y compris coupe, fixation, boulons et toutes sujétions | m3 | 3
7 | Fourniture et pose de chevrons en sapin des Vosges, bois traités, y compris coupe et fixations non assemblées | m3 | 3
PLANCHES ET PANNEAUX POUR CHARPENTE NEUVE
8 | Fourniture et pose de planches en sapin des Vosges, bois traités en 27 mm d’épaisseur, y compris coupe et fixation | m2 | 200
9 | Fourniture et pose de planches d’égout ou de rives en sapin des Vosges, bois traités en 27 mm d’épaisseur, y compris coupe et fixation | ml | 50
10 | Fourniture et pose de planches en sapin des Vosges, bois traités en 27 mm d’épaisseur, pour fonçures de chéneaux, supports de noues, y compris coupe et fixation | ml | 50
11 | Fourniture et pose de planches en sapin des Vosges raboté, tiré du brut de 27 mm d’épaisseur, sans rainure ni languette pour habillages divers (saillies, queue de vache, sous face d’encorbellements, rives de volet, etc.) | ml | 20
12 | Fourniture et pose de panneaux formant substratum de couverture, y compris calpinage et mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant: | m2 | 5
14 | Panneau de particules de bois agglomérées de 22 mm d’épaisseur, portant label de tenue à l’eau (C.T.B.H.) | m2 | 20
16 | Panneau de particules de bois agglomérées de 22 mm d’épaisseur, avec languettes d’assemblages aux joints alternés, portant label (C.S.T.B.) | m2 | 20
B – COUVERTURE
DEPOSE, DEMOLITION & ELIMINATION
TUILES MECANIQUES
17 | Dépose et démolition de faîtage existant, y compris scellement au ciment, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 50
18 | Dépose et démolition d’arêtier existant, y compris scellement au ciment, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 50
19 | Dépose et démolition de châssis tabatière y compris fixations | U | 5
20 | Dépose et démolition de couverture en tuiles mécaniques existante, y compris démolition du lattis, descente des gravois et évacuations de toutes natures | m2 | 500
21 | Dépose avec soins de couverture en tuiles mécaniques existante pour réemploi, y compris descente et rangement | m2 | 500
22 | Dépose et démolition de bois de rive existant, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 100
TUILES PLATES
23 | Dépose et démolition de faîtage existant, y compris scellement au ciment, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 30
24 | Dépose et démolition d’arêtier existant, y compris scellement au ciment, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 30
25 | Dépose et démolition de couverture en tuiles plates toutes dimensions existantes, y compris démolition du lattis, descente des gravois et évacuations de toutes natures | m2 | 200
26 | Dépose avec soins de couverture en tuiles plates toutes dimensions existantes pour réemploi, y compris descente et rangement | m2 | 200
27 | Dépose et démolition de bois de rive existant, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 50
ARDOISES
28 | Dépose et démolition de couverture en ardoises existante, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | m2 | 5
29 | Dépose avec soins de couverture en ardoise existante pour réemploi, y compris dépose des fixations, descente et rangement | m2 | 5
PLAQUES ONDULEES
30 | Dépose et démolition de capot d’aération en éternit existant, y compris descente des gravois et évacuations de toutes natures | U | 1
31 | Dépose et démolition de couverture en plaques ondulées AMIANTEES grandes ondes existante, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures, y compris élimination des produits en respectant la législation liée au désamiantage et à l'élimination des déchets | m2 | 200
32 | Dépose et démolition de faîtière existante, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 20
33 | Dépose et démolition de bande de rive existante, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 10
34 | Dépose et démolition de raccord de murs existant, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 10
35 | Dépose et démolition de solin en zinc, y compris démolition du solin de béton, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 10
36 | Dépose et démolition de closoir d’égouts existant, y compris dépose des fixations, descente des gravois et évacuations de toutes natures | ml | 15
REALISATION DE COUVERTURE
TUILES MECANIQUES
37 | Fourniture et pose d’un film de protection fixé sur voligeage, y compris contre lattage en sapin des Vosges, bois traités 18/40 et toutes sujétions | m2 | 500
38 | Pose de couverture en tuiles mécaniques de réemploi | m2 | 500
39 | Fourniture et pose de couverture en tuiles mécaniques de 1er choix (15 au m2), y compris lattis à tuiles en sapin des Vosges, bois traités en 27/40, coupe, pannetonnage des tuiles face aux vents et toutes sujétions | m2 | 500
40 | Fourniture et pose de faîtière rouge, 3 au ml, y compris fixations, scellement au ciment et toutes sujétions | ml | 50
41 | Fourniture et pose d’arêtier rouge, 3 au ml, y compris fixations, scellement au ciment et toutes sujétions | ml | 50
42 | Fourniture et pose de tuile à rabat, y compris fixations sur planche de rive, ajustage et toutes sujétions | ml | 100
43 | Fourniture et pose de chatière de ventilation avec tamis métallique de 50 cm2, y compris toutes sujétions | U | 2
44 | Fourniture et pose de tuile à douille avec lanterne Æ100 mm, y compris toutes sujétions | U | 2
45 | Fourniture et pose de châssis galvanisé tabatière 60/45, y compris pattes de fixations, vitrage armé et toutes sujétions | U | 2
TUILES PLATES
46 | Fourniture et pose d’un film de protection fixé sur voligeage, y compris contre lattage en sapin des Vosges, bois traités 18/40 et toutes sujétions | m2 | 200
47 | Pose de couverture en tuiles plates de réemploi | m2 | 200
48 | Fourniture et pose de couverture en tuiles plate (36 au m2), y compris lattis à tuiles en sapin des Vosges, bois traités en 27/40, coupe et toutes sujétions | m2 | 200
49 | Fourniture et pose de faîtière rouge, 3 au ml, y compris fixations, scellement au ciment et toutes sujétions | ml | 30
50 | Fourniture et pose d’arêtier rouge, 3 au ml, y compris fixations, scellement au ciment et toutes sujétions | ml | 30
51 | Fourniture et pose de tuile à rabat, y compris fixations sur planche de rive, ajustage et toutes sujétions | ml | 50
52 | Fourniture et pose de chatière de ventilation avec tamis métallique de 50 cm2, y compris toutes sujétions | U | 2
53 | Fourniture et pose de tuile à douille avec lanterne Æ100 mm, y compris toutes sujétions | U | 2
ARDOISES NATURELLES
54 | Pose de couverture en ardoises de réemploi | m2 | 5
55 | Fourniture et pose d’ardoises d’Angers 22/32 en recherche sur couverture existante, y compris crochet inox de fixation sur voligeage, coupe, ajustage et toutes sujétions | U | 50
56 | Fourniture et pose de couverture en ardoises d’Angers 1er carré forte en 22/32 (38 au m2), y compris crochet inox de fixation sur voligeage, coupe et toutes sujétions | m2 | 5
PLAQUES ONDULEES
57 | Fourniture et pose de couverture en plaques ondulées en fibrociment grandes ondes teinte naturelle (sans amiante), y compris joints serplastiques dans les deux sens, étanchéité, coupe et toutes sujétions | m2 | 200
58 | Fourniture et pose de faîtières à charnières teinte naturelle (sans amiante), y compris fixations, joints serplastiques et toutes sujétions | ml | 20
59 | Fourniture et pose d’arêtiers teinte naturelle (sans amiante), y compris fixations, joints serplastiques et toutes sujétions | ml | 10
60 | Fourniture et pose de bandes de rives teinte naturelle (sans amiante), y compris fixations, joints serplastiques et toutes sujétions | ml | 10
61 | Fourniture et pose de closoirs teinte naturelle gris clair (sans amiante), y compris fixations, joints serplastiques et toutes sujétions | ml | 15
COUVERTURE BAC ACIER
62 | Fourniture et pose sur support existant de couverture bac acier double peau avec isolant 60mm | m² | 400
63 | Fourniture et pose sur support existant de couverture en bac acier simple peau avec revêtement anti-condensation, y compris fixation et toutes sujétions | m² | 400
64 | Fourniture et pose de closoir d'égout cache mousse cranté | ml | 40
65 | Bande de rive pignon laquée sur couverture en bac acier | ml | 20
66 | Fourniture et pose de garniture de raccordement en tôle sur rive contre mur avec bande soline | ml | 10
67 | Fourniture et pose d'arêtier sur couverture en bac acier | ml | 40
68 | Fourniture et pose de faîtière à boudin sur couverture bac acier | ml | 40
69 | Fourniture et pose d'abergement contre mur en tête de couverture bac acier avec bande soline | ml | 10
COUVERTURE EN ZINC NATUREL A JOINTS DEBOUTS
70 | Dépose de couverture ZINC descente et enlèvement des gravois en centre de tri | m² | 400
71 | Fourniture et pose de voligeage sapin sur le chevronnage existant | m² | 400
72 | Fourniture et pose de couverture à joints debouts en zinc (longues bandes) sur voligeage existant | m² | 400
73 | Agrafage et finition à l'égout sur joints debouts | ml | 80
74 | Relevé de 100mm sur couverture à joints debouts | ml | 10
75 | Arêtier comprenant relevés, tasseaux et couvre joint | ml | 40
76 | Faîtage ventilé sur couverture à tasseaux avec support en planches, relevés et couvre joint | ml | 40
77 | Relevé latéral de 15cm, en zinc naturel | ml | 10
78 | Rive sur couverture zinc comprenant relevé et bande soline | ml | 10
79 | Rive sur couverture zinc comprenant relevé et habillage de rive à cheval | ml | 10
80 | Rive sur couverture zinc comprenant relevé et main courante | ml | 10
81 | Rive sur couverture zinc comprenant relevé, planches de rives et main courante | ml | 10
REALISATION DE TRAVAUX DE ZINGUERIE
82 | Refixation de membrane en zinc par vis | ml | 1
83 | Fourniture et pose de gouttières en zinc épaisseur 65 dixième, demi-rond de 0,25 de développement, y compris crochets renforcés (3 au ml), talons, joints de dilatation, soudures, moignons Æ80 mm et toutes sujétions | ml | 10
84 | Idem ci dessus mais avec 0,33 de développement et 80 dixième d’épaisseur | ml | 10
85 | Idem ci dessus mais avec 0,40 de développement et 80 dixième d’épaisseur | ml | 30
86 | Fourniture et pose de tuyau de descente Æ80 mm en zinc épaisseur 65 dixième, y compris coudes, bagues, colliers à pointe galvanisée, soudures et toutes sujétions | ml | 10
87 | Idem ci dessus avec Æ100 mm | ml | 10
88 | Idem ci dessus avec Æ120 mm | ml | 10
89 | Plus-value pour doublage des crochets de gouttières | ml | 10
90 | Fourniture et pose de dauphin Æ100 mm en 1,00 m coudé, y compris colliers de fixations et toutes sujétions | U | 1
91 | Idem ci dessus avec Æ120 mm | U | 1
92 | Fourniture et pose de dauphin Æ100 mm en 2,00 m coudé, y compris colliers de fixations et toutes sujétions | U | 1
93 | Idem ci dessus avec Æ120 mm | U | 1
94 | Fourniture et pose de solin en zinc, y compris équerres, cimentage, pattes de fixations et toutes sujétions | ml | 10
95 | Idem ci dessus avec solin trapco avec joints silicones | ml | 10
96 | Fourniture et pose de zinc épaisseur 80 dixième pour exécution de garniture de cheminée, y compris talons, soudures, noquets, pattes de fixations et toutes sujétions: | m² | 2
97 | Pour couverture en tuiles | m² | 2
98 | Pour couverture en ardoises | m² | 2
99 | Pour couverture en plaques ondulées | m² | 0.5
100 | Fourniture et pose d’un film de protection pour éviter le contact bois-zinc, y compris recouvrement des lés, collages, découpes et toutes sujétions | m² | 5
101 | Fourniture et pose de terrasse en zinc épaisseur 80 dixième, y compris lattes trapézoïdale en sapin des Vosges, bois traités en 40 mm d’épaisseur, couvre joints en zinc, pattes de fixations, talons, soudures et toutes sujétions | m² | 5
102 | Fourniture et pose de zinc épaisseur 80 dixième pour exécution bandes d’égouts, noues, rives, mains courantes, couvre joints, faîtage, couvertines de mur, y compris pattes de fixations, coulisseaux, soudures, agrafes et toutes sujétions | ml | 5
103 | Fourniture et réalisation de chéneaux encastré, y compris talons, soudures, pattes de fixations, moignons pour zinc de 80 dixième et toutes sujétions, développement 80 cm | ml | 40
104 | Fourniture et pose de crapaudine de sécurité en fils galvanisés de Æ100 mm à Æ150 mm, y compris talons et toutes sujétions | U | 2
105 | Fourniture et pose de grille garde-neige en acier galvanisé, y compris supports de fixations (2 au ml), vis de fixations et toutes sujétions | ml | 1
OUVRAGES EN ZINC NATUREL prix unitaire
106 | Rive latérale sur couverture comprenant bande de rive en zinc de 20 cm de dév. et main courante en zinc fixée sur support existant | ml | 1
107 | Rive latérale sur couverture comprenant rive à noquets en zinc et main courante sur support existant | ml | 1
108 | Rive latérale contre mur comprenant bande de rive en zinc de 20 cm de dév. avec bande soline | ml | 1
109 | Rive latérale contre mur comprenant rive à noquets en zinc et bande soline | ml | 1
110 | Rive latérale sur couverture comprenant bande de rive en zinc de 20 cm de dév.et main courante en zinc avec planche de rive frontale et sous rive | ml | 1
111 | Rive latérale sur couverture comprenant rive à noquets en zinc, main courante avec planche de rive et sous rive | ml | 1
112 | Fourniture et pose d'habillage de rive en zinc dév. 25cm | ml | 1
113 | Fourniture et pose de bande d'égout en zinc dév.25cm | ml | 1
114 | Garniture d'abergement contre mur en tête de couverture, y compris bande soline | ml | 1
115 | Garniture d'abergement de cheminée 1 conduit y compris bande soline | ml | 1
116 | Garniture d'abergement de cheminée 2 conduits y compris bande soline | ml | 1
117 | Habillage de cheminée en tôle laquée 75/100e | ml | 1
118 | Fourniture et pose de noue en zinc de 40cm de développé, y compris: | ml | 1
119 | Fourniture et pose de noue en zinc de 50cm de développé | ml | 1
120 | Garniture d'abergement de lucarne comprenant abergement de lucarne, appuis de fenêtre, ajustage, soudures et toutes sujetions | ml | 1
121 | Garniture d'appui de fenêtre avec larmier, relevés sur jambages et raccords étanches | ml | 1
122 | Couvertine de 40cm de développement | ml | 1
123 | Sortie de ventilation VMC en toiture par chapeau VMC tôle et bavette plomb Ø125/150 | P | 1
124 | Fourniture et pose de ventilation avec chapeau Nicoll Ø100 | P | 1
125 | Fourniture et pose de ventilation avec chapeau Nicoll Ø160 | P | 1
126 | Garniture d'étanchéité au mât avec plaque d'antenne zinc en 2 parties : Prévoir après nos travaux le réglage si besoin de votre parabole | P | 1
127 | Fourniture et pose de crochet de service galvanisé fixé dans chevron par axe crampon et jupe d'étanchéité | P | 1
128 | Echelle garde neige galvanisée fournie et posée avec crochet garde neige galva à emboîtement et soubassement en zinc | ml | 1
129 | Fourniture et pose de bardage en zinc sur joue de lucarne y compris support et bande d'équerre en zinc prépatiné de 10cm dvt sur poteaux d'angle | m² | 1
130 | Fourniture et pose de chéneau encaissé dév. 65cm sur fonçure existante | ml | 1
131 | Fourniture et pose de joint avec bande de dilatation zinc/élastomère | P | 1
132 | Plus value pour déversoir latéral | P | 1
133 | Retour sur cheneau en plus value | P | 1
134 | Fourniture et pose d'une fonçure de chêneau | ml | 1
135 | Fourniture et pose de moignon Ø100 sur cheneau | P | 1
136 | Fourniture et pose de moignon Ø150 sur cheneau | P | 1
137 | Fourniture et pose de talon sur cheneau | P | 1
138 | Fourniture et pose de trop plein sur chêneau | P | 1
LIGNES DE VIE
139 | Fourniture et pose de potelet inox, y compris ajustement sur l’existant et toutes sujétions | U | 5
140 | Fourniture et pose de pièces d’extrémité en aluminium pour ligne de vie, y compris visserie inox et toutes sujétions | U | 10
141 | Fourniture et pose de renvoi d’angle en aluminium pour ligne de vie, y compris visserie inox et toutes sujétions | U | 2
142 | Fourniture et pose de pièces intermédiaire en aluminium pour ligne de vie, y compris visserie inox et toutes sujétions | U | 2
143 | Fourniture et pose de tendeur inox à œil en chape, y compris toutes sujétions | U | 2
144 | Fourniture et pose d’amortisseur d’énergie alu inox, y compris toutes sujétions | U | 1
145 | Fourniture et pose de câble en inox Æ10 mm, y compris ajustement et toutes sujétions | ml | 40
146 | Fourniture et pose de lot de 3 serre-câbles en inox + 1 cosse cœur inox, y compris toutes sujétions | U | 10
147 | Fourniture et pose de platine d’énergie en façade type sécurifié inox, bi-amarrage, y compris percements, fixations chimiques (tige inox Æ12 mm) et toutes sujétions | U | 25
148 | Fourniture et pose de renvoi d’angle inox extérieur fixé contre le mur, y compris chevilles, percements, fixations inox complètes et toutes sujétions | U | 2
149 | Fourniture et pose d’affiche obligatoire, fiche contre le mur pour Ligne De Vie type SECURIFIL | U | 1
COMPLEMENT DE FIXATION ET D’ETANCHEITE
150 | Plus-value pour crapautage en inox sur charpente métallique existante, y compris ajustements sur l’existant et toutes sujétions | U | 5
151 | Plus-value pour plaque d’adaptation inox pour étanchéité aluminium sur béton, y compris fixations chimiques et toutes sujétions | U | 5
152 | Plus-value pour bridage inox de potelet sur poutre bois | U | 5
153 | Fourniture et pose de platine en plomb épaisseur 20/10, de 0,5 ml pour raccordement sur bac acier existant, y compris soudures et toutes sujétions | U | 5
ACCES - PROTECTION - ET SECURITE
154 | Fourniture et pose d’échelle à crinoline en aluminium conforme à la norme NF, y compris équerres de fixations, fixations chimiques (résine de scellement et tige inox Æ12 mm) | ml | 6
155 | Fourniture et pose de condamnation d’accès pour échelle à crinoline, y compris trappon avec cadenas de sécurité et toutes sujétions | U | 1
156 | Façon de garde-corps de sécurité pour exécution de travaux de couverture et zinguerie, y compris pose, dépose, transport et toutes sujétions | ml | 40
157 | Façon d’échafaudage tubulaire de sécurité pour exécution de travaux de charpente, couverture et zinguerie, y compris pose, dépose, transport et toutes sujétions | m² | 200
158 | Echafaudage de pied | m² | 4
159 | Garde-corps périphérie acrotère | ml | 40
160 | Garde-corps dans chéneaux | ml | 40
161 | Mise en place ligne de vie provisoire | U | 4
TRAVAUX ACCESSOIRES prix unitaire
162 | Fourniture et pose de conducteur de paratonnerre en rond plein cuivre Ø8mm recuit | ml | 1
163 | Dépose et repose de conducteur de paratonnerre sur supports neufs | ml | 1
FENÊTRES DE TOIT prix unitaire
164 | Mise en place de protections et moyens d'accès, dépose de l'ancien chassis, dépose de la garniture d'abergement et préparation du support pour pose du nouveau chassis, dépose, ajustage et repose de la couverture périphérique | P | 1
165 | Dépose et repose de garniture de raccordement Velux | P | 1
166 | Dépose de l'ancien chassis, dépose de la garniture d'abergement et préparation du support pour pose du nouveau chassis, dépose, ajustage et repose de la couverture périphérique | P | 1
167 | Ouverture de la toiture, découpe du lattis, ajustage et repose de tuiles pour création d'un nouveau chassis | F | 1
168 | Fourniture et pose de chassis VELUX EverFinish GGU SK06 114x118cm version CONFORT (isolation thermique) finition blanche (fenêtre bois enrobé d'une coque en polyuréthane) | P | 1
169 | Fourniture et pose de chassis VELUX EverFinish GGU MK04 78x98cm version CONFORT (isolation thermique) finition blanche (fenêtre bois enrobé d'une coque en polyuréthane) | P | 1
170 | Fourniture et pose de volet roulant électrique type SMLSK06 sur chassis VELUX y compris commande simple fonction avec télécommande en fréquence radio | P | 1
171 | Fourniture et pose de volet roulant à énergie solaire VELUX type SSL SK06 avec télécommande incluse | P | 1
REGIE (heures de régie à justifier sur attachements)
172 | Tarif horaire jours ouvrés chef d'équipe | H | 7
173 | Tarif horaire jours ouvrés ouvrier | H | 7
174 | Tarif horaire week-end et jours fériés chef d'équipe | H | 7
175 | Tarif horaire week-end et jours fériés ouvrier | H | 7
176 | Cout d'un déplacement aller retour (véhicule+MO) | H | 7
177 | Tarif horaire location nacelle avec chauffeur jours ouvrés | H | 7
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur