## SITE
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix Unit. H.T. | Prix total H.T.
Les travaux seront exécutés conformément aux Prescriptions Techniques définies et précisées dans le CCTP et dans le présent document , Bordereau des prix.
CLOISONS FIXES MENUISEES
1 | Fourniture et pose de cloison, autostable, non porteuse, régnant sur toute la hauteur d'étage entre plancher. Cloison composée d'un système d'ossatures métalliques constitué de rails horizontaux et de montants verticaux disposés à entraxe de 0,9m, de plaques de plâtres BA 18 ( ép:18mm, largeur 0,9m) vissées de part et d'autre du système d'ossature et d'un isolant de laine minérale (rouleaux ou panneaux semi-rigide assortis d'une garantie de non tassement) y compris bandes, enduit spécial, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1 :
1.1 | cloison 98/62 coupe-feu 1H. | m² | 1000
1.2 | plus-value pour locaux à forte hygrométrie (EB+c), mise en œuvre de plaque type PREGYDRO ou équivalent. | m² | 100
1.3 | plus-value pour locaux à forte hygrométrie (EC), mise en œuvre de plaque type PREGYWAB ou équivalent. | m² | 20
1.4 | plus-value pour cloison anti-X, équivalente au plomb de 1 mm , mise en œuvre de plaque type SAFEBOARD ou équivalent. | m² | 20
1.5 | plus-value pour cloison anti-X, équivalente au plomb de 2 mm , mise en œuvre de plaque type SAFEBOARD ou équivalent. | m² | 20
1.6 | plus-value pour cloison anti-X, équivalente au plomb de 3 mm , mise en œuvre de plaque type SAFEBOARD ou équivalent. | m² | 20
CONTRE-CLOISONS
2 | Fourniture et pose de contre-cloison, autostable, non porteuse, régnant sur toute la hauteur d'étage entre plancher. Cloison composée d'un système d'ossatures métalliques constitué de rails horizontaux et de montants verticaux disposés à entraxe de 0,45m, de plaques de plâtres BA 18 ( ép:18mm, largeur 0,9m) vissées d'un côté du système d'ossature y compris bandes, enduit spécial, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1 :
2.1 | contre-cloison à ossature M90/35. | m² | 300
2.2 | plus-value pour contre-cloison CF 1h (2xBA18). | m² | 50
2.3 | plus-value pour locaux à forte hygrométrie (EB+c), mise en œuvre de plaque type PREGYDRO ou équivalent | m² | 10
2.4 | plus-value pour locaux à forte hygrométrie (EC), mise en œuvre de plaque type PREGYWAB ou équivalent. | m² | 10
2.5 | plus-value pour l'insertion d'un isolant minéral en panneaux ou en rouleaux (assorti d'une garantie de non tassement) dans l'épaisseur de l'ossature. | m² | 10
2.6 | plus-value pour adjonction de renforts pour la fixation d'élements extérieurs par intégration dans la cloison ou contre-cloison d'une planche de bois ou d'un feuillard métallique de 20 cm de hauteur repris sur l'ossature. | ml | 150
DECONSTRUCTION/CONSOLIDATION
3 | Déconstruction de cloisons fixes menuisées épaisseur 100 mm y compris évacuation en chariot fermé, traitement des déchets et toutes sujétions. | m² | 500
4 | Déconstruction partielle et renforcement de cloisons fixes menuisées épaisseur 100 mm pour création d'une baie libre (sans porte) hauteur 2,04 m y compris reprise de l'ossature métallique, bandes, enduit spécial, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1. | U | 5
5 | Idem 4 avec fixation d'une porte jusqu'à 120 cm. | U | 20
6 | Idem 4 avec fixation d'une porte supérieur à 120 cm. | U | 5
7 | Reprise de plâtre sur cloison de 100 mm suite à dépose de cloisons fixes menuisées y compris renforcement de structure, mise en œuvre de plaque de plâtre, bandes, enduit spécial, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1. | ml | 100
8 | Dépose d'huisserie y compris évacuation, traitement des déchets et toutes sujétions. | U | 50
DOUBLAGE COLLE
9 | Fourniture et pose d'un doublage de cloison par revêtement en plaque de plâtres standards ou spéciales bords amincis et parements à peindre - Pose par patins de mortier colle type MAP ou équivalent y compris bandes, enduit spécial, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1 :
9.1 | plaque de parement plâtre BA13 standard, épaisseur 12,5 mm. | m² | 50
9.2 | plaque de parement plâtre BA13 locaux humides, épaisseur 12,5mm, Type PREGYDRO ou équivalent. | m² | 10
9.3 | plaque de parement pour doublage thermique, épaisseur 93 mm (80+13), type TH32 Ultra ou équivalent. | m² | 50
9.4 | plaque de parement pour doublage thermique, épaisseur 113 mm (100+13), type TH32 Ultra ou équivalent. | m² | 50
9.5 | plaque de parement pour doublage thermique, épaisseur 133 mm (120+13), type TH32 Ultra ou équivalent. | m² | 20
9.6 | plus-value pour doublage type TH32 phonique ou équivalent. | m² | 10
9.7 | plus-value pour doublage type TH32 hydrofuge ou équivalent. | m² | 10
CLOISONS HOURDEES
10 | Exécution de cloisons en carreaux de platre plein à parements lisses, rives à emboitement par rainures et languettes, hourdage à la colle spéciale y compris semelles en matériau résiliant, finition des joints, traitement des angles saillants à l'aide de cornières d'angles métalliques et toutes sujétions de découpes, ajustages, calage nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Préparation et mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1 :
10.1 | carreaux épaisseur 7 cm. | m² | 1
10.2 | carreaux épaisseur 7 cm pour locaux humides. | m² | 1
10.3 | carreaux épaisseur 10 cm. | m² | 30
10.4 | carreaux épaisseur 10 cm pour locaux humides. | m² | 10
ARETES METALLIQUES
11 | Plus-value pour fourniture et pose d'arêtes métalliques galvanisées du commerce compris toutes suggestions de mise en oeuvre nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Les ouvrages sont situés sur des angles saillants de murs et cloisons enduits ou à enduire. | ml | 20
TETES DE CLOISONS
12 | Fourniture et pose de têtes de cloisons par profilés U galvanisés, épaisseur 10 cm. | ml | 10
RACCORDS
13 | Raccords d'enduits plâtre pour bouchement de trous isolés ou reprises partielles au droit des enduits conservés y compris repiquage, chargement et traitement des déchets :
13.1 | section jusqu'à 0,05 m². | U | 5
13.2 | section de 0,05 m² à 0,25 m². | U | 5
13.3 | section de 0,25 m² à 1 m². | U | 5
14 | Raccord sur cloisons fixes menuisées existantes :
14.1 | pour bouchement de trous de isolés sans reprise de structure. | U | 100
14.2 | pour bouchement de trous de visite (intégration de renfort, attentes pour robinetterie) réalisé sur un parement plâtre, jusqu'à 0,25 m², y compris bandes, enduit spécial et toutes sujétions. | U | 20
CREVASSES OU FISSURES
15 | Ouverture de crevasses ou fissures sur vieux murs, hachement en queue d'aronde, garnissage au plâtre et raccords superficiel. | ml | 10
CALFEUTREMENTS
16 | Calfeutrements linéaires au plâtre au pourtour des dormants en menuiserie y compris garnissage et raccords de finition. | ml | 50
HUISSERIE
17 | Pose d'huisserie dans cloisonnement type Placostil ou carreaux de plâtre neuf (Hors fourniture) :
17.1 | huisserie Métallique. | U | 10
17.2 | huisserie Bois. | U | 10
HABILLAGE
18 | Habillage standard de BâtiSupport sanitaire pour WC suspendu en plaque haute dureté (1,4x0,8x0,3m). | U
PROTECTION
19 | Fourniture et mise en place de polyane tendu sur liteaux pour éviter la propagation des poussières pendant les travaux y compris l'enlèvement en fin de chantier. | m² | 20
20 | Fourniture et pose de polyane posé au sol ou suspendu. | m² | 200
DEPOSE DE FAUX-PLAFONDS
21 | Dépose sans réemploi d’anciens faux-plafonds de toutes natures y compris isolants et ossatures, évacuation et traitement des déchets et toutes sujétions. | m² | 500
22 | Dépose avec soins pour réemploi d’anciens faux-plafonds de toutes natures y compris toutes les manutentions pour rangement sur le chantier ou dans l’établissement. | m² | 100
REPOSE D'ELEMENTS RECUPERES
23 | Repose d’éléments récupérés de faux plafonds suspendus en bacs aciers, tous types, avec mise en place d’une ossature récupérée. | m² | 20
24 | Repose d’éléments récupérés de faux plafonds suspendus en fibres de roche ou plâtre, tous types, avec mise en place d’une ossature récupérée. | m² | 80
REMPLACEMENT DE DALLES SUR FAUX-PLAFONDS EXISTANTS
25 | Dépose sans réemploi d’anciennes dalles de faux-plafonds avec conservation de la structure y compris évacuation et traitement des déchets et toutes sujétions. Fourniture et pose de dalles neuves y compris découpes et toutes sujétions :
25.1 | panneaux en fibres ou laine de roche, module de 600x600 ou 1200x600, face visible blanche et d’aspect lisse, réaction au feu M0. | m² | 50
25.2 | panneaux de plâtre, module de 600x600, face visible blanche et d’aspect lisse, réaction au feu M0, type Knauf Pixel ou équivalent. | m² | 50
FAUX-PLAFONDS NEUFS DEMONTABLES
Fourniture et mise en place de faux plafonds suspendus y compris tracés préparatoires de calpinage, cornières de rives, suspentes adaptés, découpes et réservations à la demande pour pose de bouches ou terminaux de ventilations et luminaires.
26 | Faux-plafonds de type métallique pour usage extérieur, ossature primaire et secondaire non apparente :
26.1 | panneaux blancs satinés. | m² | 50
26.2 | panneaux de couleur, au choix. | m² | 20
27 | Faux-plafonds en panneaux en fibres ou laine de roche, module de 600x600, face visible blanche et d’aspect lisse, réaction au feu M0 :
27.1 | ossature apparente. | m² | 500
27.2 | ossature semi apparente. | m² | 300
27.3 | ossature non apparente. | m² | 85
27.4 | plus-value pour couleur et ou finition différentes des modules. | m² | 70
27.5 | plus-value pour couleur spéciale de l’ossature. | m² | 75
27.6 | plus-value pour faux-plafonds résistant à l’humidité. | m² | 105
27.7 | étanche, face lessivable, compatible en milieux à hygiène maitrisé, type Rockfon Medicare Air. | m² | 100
28 | Faux-plafonds en panneaux de plâtre, module de 600x600, face visible blanche et d’aspect lisse, réaction au feu M0, ossature apparente :
28.1 | face lavable, type Knauf Pixel ou équivalent. | m² | 2500
28.2 | face lessivable, compatible en milieux à hygiène maitrisé, type Knauf Iso-Tone Hygiène. | m² | 70
28.3 | panneaux acoustiques type Knauf Delta 4 (décor au choix dans la gamme) ou équivalent. | m² | 75
28.4 | plaque de faux plafond en métal déployé de 600x600, peinture epoxy, ossature apparente, pour aération des fluides médicaux. | U | 50
JOUES VERTICALES
29 | Fourniture et pose de joues verticales en panneaux de BA13 pour arrêt des faux plafonds et habillage des costières de lanterneau y compris ossature appropriée reprise en dalle haute, découpes, ajustages, fixations, finitions et toutes sujétions :
29.1 | en hauteur inférieure à 600 mm. | ml | 150
29.2 | en hauteur supérieure à 600 mm. | ml | 150
PLAFONDS NEUFS ETANCHES
30 | Confection de plafonds suspendus en plaques de plâtre, fixées sur une ossature métallique y compris traitement des joints entre plaque et toutes sujétions. Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant. La finition de ces ouvrages sera au minimum une finition B selon le DTU 59-1 :
30.1 | au mètre superficiel. | m² | 99
30.2 | plus-value pour intégration de trappe de visite 600x600 mm, étanche, à ouverture type "pousser-lacher". | U | 5
30.3 | REI60. | m² | 20
30.4 | plus-value pour réalisation d'une ossature primaire de type STYL Prim 100 ou équivalent pour pose d'un faux-plafond. | m² | 20
ISOLATION
31 | Doublage thermique de dalles planchers par fixation de panneaux sandwich (20 mm fibrastyréne + 40 mm polystyrène + 20 mm fibrastyrène), réaction au feu M0. Pose par fixations mécaniques sur attaches spéciales. | m² | 20
32 | Doublage thermique et acoustique par déploiement de rouleaux de laine de verre ou de laine de roche, épaisseur 100 mm, à dérouler sur les faux plafonds y compris pare vapeur et toutes sujétions. | m² | 20
33 | Plus-value pour isolation phonique et thermique par fourniture et pose d’un matelas de laine de roche (épaisseur 50 mm) enveloppé d’une housse plastique spécialement conditionné au module des plaques. | m² | 20
PROTECTION ANTI-FEU
34 | Forfait installation de matériel sur le chantier. | U | 1
35 | Fourniture et mise en œuvre de produit pâteux de protection incendie composé de vermiculite, liants inorganiques et additifs spéciaux de type PROMASPRAY - P300 de la société PROMAT ou équivalent, compris traitement des supports et toutes sujétions :
35.1 | projection sur béton, CF 2h. | m² | 100
35.2 | projection sur structure métallique, CF 2h. | m² | 10
36 | Fourniture et mise en œuvre de produit fibreux de protection incendie CF 2h, pour projection sur gaine de ventilation, composé de laine minérale de type DOSSOLAN 3000 de la société DAUSSAN ou équivalent. | m² | 500
37 | Plus-value pour application d'un primaire d'accrochage. | m² | 20
38 | Plus-value pour mise en oeuvre d'un grillage à mi-épaisseur de la protection incendie. | m² | 20
39 | Protection coupe-feu des suspentes. | ml | 100
40 | Fourniture et pose d'un support en lattis métalliques nervurés type NERGALTO NG1 de la société METAL DEPLOYE ou équivalent. | m² | 20
41 | Fourniture et mise en œuvre de conduit autoportant, verticaux ou horizontaux, en plaques silicocalcaire de la gamme PROMATECT ou équivalent, pour réalisation de gaine de désenfumage ou habillage de gaines existantes, compris coupes, assemblages, fixations, traitement des joints et toutes sujétions. Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant :
41.1 | conduits verticaux, CF 1h. | m² | 50
41.2 | conduits verticaux, CF 2h. | m² | 50
41.3 | conduits horizontaux, CF 1h. | m² | 50
41.4 | conduits horizontaux, CF 2h. | m² | 50
MATERIEL DIVERS
42 | La fourniture de matériels autres que ceux prévus au présent bordereau sera payée sur la base des déboursés réels d'achats affectés du coefficient multiplicateur "entreprise" à indiquer par le soumissionaire dans la case "Prix unitaire" ci-contre. | Q |  | 20000
HEURES DE REGIE (à justifier sur attachement)
La main-d'oeuvre nécessaire à la pose des matériels autres que ceux prévus au présent bordereau ainsi que celle nécessaire pour la dépose des matériels existants (récupérés ou non) et pour la pose des matériels réutilisés sera réglée selon le temps réel passé pour l'exécution de ces travaux, au taux horaire de :
43 | Main d'œuvre en heures de jour :
43.1 | Ouvrier hautement qualifiés. | U | 14
43.2 | Manœuvre. | U | 14
44 | Plus-value pour main d'œuvre en heures de nuit, de dimanche et de jours fériés :
44.1 | Ouvrier hautement qualifié. | U | 7
44.2 | Manœuvre. | U | 7
TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
TOTAL T.T.C.
Le présent descriptif et bordereau de soumission arrêté à la somme de :
Fait à |  | , le
L'entrepreneur