## Annexe 2 DPGF SSI de - 10 ans
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES (DPGF) MAINTENANCE CORRECTIVE Annexe 2
Site | Campus | Désignation du bâtiment | Code domaine | Numéros CHORUS | n° ERP | Cat ERP | Marque matériel | Année SSI | Cat SSI | Type d'alarme | NB de niveaux | Maintenance corrective HT
Caen | Campus 1 | Bâtiment D | 1DR | 361732 | E 118 03296 004 | 1 | SIEMENS | 2024 | A | 1 | R+1 | 0
Caen | Campus 1 | Annexe droit | 1ad | 361746 |  |  | SIEMENS | 2024 | A | 2B | ss+rdc | 0
Caen | Campus 1 | Extension MRSH | 1SH | 361735 | 1180971 | 3 | DEF | 2016 | A | 1 |  | 0
Caen | Campus 1 | Bâtiment C | 1BU | 361731 | E 118 03296 022 | 2 | SIEMENS FS20 | 2024 | A | 1 | R+5 | 0
Caen | Campus 1 | Bâtiment B | 1B1 | 361693 | E118 03296 001 | 1 | DEF | 2023 | B | A vérifier | R+4 | 0
Caen | Campus 2 | BU Rosalind Franklin | 2BS | 441931 | E118 03297 004 | 2 | SIEMENS | 2024 | A | 1 | SSS+SS+R+6 | 0
Caen | Campus 2 | Sciences 1 | 1S1 | 325588 | E 118 03297 001 | 1 | CHUBB | 2022 | A | 1 | R+2 | 0
Caen | Campus 2 | Sciences 2 - 3 + Amphi 500 |  | 441934 | E 118 03297 000 | 1 | DEF CASSIOIPEE Forté S | 2022 | A | 1 | Rdj + Rdc à R+4 | 0
Caen | Campus 2 | Sciences 2 - 3 + Amphi 500 |  | 441934 | E 118 03297 000 | 1 | DEF CASSIOIPEE Forté S | 2022 | A | 1 | Rdj + Rdc à R+4 | 0
Caen | Campus 2 | IUT de Caen- Tertiaire | 2TE | 441928 | E118 03297 005 | 2 | FINSECUR | 2020 | D | A vérifier | R+1 | 0
Caen | Campus 2 | IUT de Caen-Mesures physiques-Chimie-Atelier | 2GC-2 MP | 441926 | E118 03297 006 | 3 | FINSECUR | 2020 | E | 2B | R+1 | 0
Caen | Campus 2 | IUT de Caen- Génie chimique-Amphi Varignon | 2GC | 441927 | E 118 03297 003 | 3 | FINSECUR | 2020 | D | A vérifier | R+1 | 0
Caen | Campus 3 | IUT | 3UT | 318059 | E 341 00062 000 | 2 | SIEMENS | 2016 | A | A vérifier | R+1 | 0
LUC / MER | Luc S/Mer | M1 (Bâtiment principal) | CM0 | 326590 | 38400296 | 4 | EATON NUGELEC | 2022 | E | 3 | SS+RDJ+R+3 | 0
LUC / MER | Luc S/Mer | M3 aquarium | CM3 | 376393 | - | 5 | EATON | 2023 | E | 3 | 1 SS R+1 | 0
LUC / MER | Luc S/Mer | M2 (Atelier) | CM2 | 376360 | - |  | MERLIN GERIN | 2023 | E | 3 | RDC | 0
DAMIGNY | Site de Damigny | Antenne de l'INSPE | DIU | 443167 | E14300076.000(8779) | 3 | ESSER | 2017 | B | A vérifier | R+1 | 0
Damigny | Site de Damigny | Antenne de l'IUT GON | DUA | 443170 | E14300019.000(560) | 3 | SIEMENS | 2016 | B | A vérifier | R+1 | 0
Cherbourg | Site de Cherbourg | ESIX | MEI | 443601 | E3830118 | 4 | CHUBB | 2017 | B | A vérifier | R+2 | 0
Cherbourg | Site de Cherbourg | ESIX | MEI | 443601 | E3830118 | 4 | CHUBB | 2017 | B | A vérifier | R+2 | 0
Cherbourg | Site de Cherbourg | HTU2 | MH2 | 443594 | - |  | legrand | 2015 |  | A vérifier |  | 0
Cherbourg | Site de Cherbourg | Antenne de l'IUT GON | MIU | 337133 | E1291010 | 2 | ESSER | 2024 |  | A vérifier |  | 0
St LO | Site de St-Lô | Antenne IUT GON | SLA | 443575 | E5020513 | 4 | chubb | 2017 | A | 1 | R+2 | 0
[10 empty] | Total HT |  | 0
[10 empty] | TVA |  | 0
[10 empty] | Total TTC |  | 0