**Annexe 1 :**

**Liste des installations du réseau d’eau potable de la formation BdD et de la DGA EV incluses dans le poste 1 forfaitaire**

**1 – FORAGES**

**1-1 BdD**

Forage Z1 (XY1 Centrale électrique)

Forage Mess Z2 (MM1 Mess S/officier)

Forage Z6 (SEA)

**1-2 DGA EV**

Forage Z7 (HM34 hélico gendarmerie)

**2 – RESERVOIRS - SURPRESSEURS**

**2-1 Formation BdD**

Château d'eau W1 (XY1 Centrale électrique) capacité 280 m3

Château d'eau W2 (MM1 Mess S/Officiers) capacité 312 m3

Surpresseur W6 (SEA) capacité 366 m3

**2-2 DGA EV**

Surpresseur W8 (SEA) capacité 305 m3

Dosatron B211

**3 – RESEAUX**

**3-1 BdD**

Linéaire de réseaux d'alimentation des eaux potables environ 35 Km

**3-2 DGA EV**

Linéaire de réseaux d'alimentation des eaux potables environ 5 Km