**Annexe 2 :**

**Liste des installations ince**n**die** **incluses dans le poste 1 forfaitaire : réservoirs incendie, poteaux incendie.**

**1- RESERVES INCENDIE**

**1-1 BdD**

Parking ESRT H5 capacité 145 m3

Tour de contrôle capacité 145 m3

HM 9 capacité 145 m3

Surpresseur W9 (EH) capacité 600 m3

Bâche incendie DRSU (120m3)

**1-2 DGAEV**

Bâche B211 (Champ de tir) capacité 120 m3

Bâche HZ604 (ADOUR) capacité 120 m3

**2 - POTEAUX INCENDIE**

**2-1 Formation BdD**

Secteur BA120 n° 1 à 59, 60 unités (PI 118 W9 )

**2-2 DGAEV**

Secteur DGAEV n° 101 à 117, 17 unités