## Plomberie
Accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance et l’exploitation des réseaux d’eau et assainissement des sites militaires de CAZAUX (Site n° 1 : Base de Défense de Cazaux – Site n° 2 : Direction Générale de l’Armement/Essais en vol de Cazaux)
D.Q.E PLOMBERIE
Toutes les prestations s'entendent "fourniture et pose", ainsi que toutes sujétions inhérentes à l'exécution d'ouvrages courants réalisés dans des conditions normales
1 |  | Echafaudage sur consoles suspendues, installation et repliement y compris location sur base de 4 semaines | ml | 44
2 |  | • plus-value de location par semaine supplémentaire | ml | 2
Dépose de couverture
13 |  | Zinc à agrafure sur terrasson | m2 | 2
14 |  | Zinc à agrafure sur brisis ou circulaire | m2 | 2
15 |  | Zinc à ressaut | m2 | 2
16 |  | Habillage zinc sur lucarne | m2 | 16
17 |  | Anciens membrons | ml | 6
18 |  | Bande d'astragale | ml | 1
19 |  | Dépose de bandes diverses complètes en zinc | ml | 1
20 |  | Dépose de faîtages métalliques | ml | 4
21 |  | Dépose d'arêtiers métalliques | ml | 4
22 |  | Dépose de noue en zinc | ml | 3
23 |  | Découverture de tuiles plates petit modèle | m2 | 8
24 |  | Découverture de tuiles plates grand modèle | m2 | 6
25 |  | Découverture de tuiles mécaniques petit modèle | m2 | 3
26 |  | Découverture de tuiles mécaniques grand modèle | m2 | 3
27 |  | Démolition de solins | ml | 2
28 |  | Démolition de ruellées | ml | 3
29 |  | Découverture d'ardoises carrées | m2 | 3
30 |  | Découverture d'ardoises petit modèle | m2 | 5
31 |  | Découverture d'ardoises grand modèle | m2 | 6
N° |  | Désignation | Unité | Prix unitaires HT (idem montant mentionné au BPU) | Qté | Montant (€ HT)
TUBES CUIVRE ACIER ET PVC
Pose des tuyauteries selon les règles de l'art, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre : coudes, tés, soudage ou brasage, supportages... Non compris calorifuge,
TUBE CUIVRE écroui ou recuit
1 | 347 | • diamètre 8x10 | ml |  | 10 | 0
2 | 348 | • diamètre 10x12 | ml |  | 20 | 0
3 | 349 | • diamètre 12x14 | ml |  | 10 | 0
4 | 350 | • diamètre 14x16 | ml |  |  | 0
5 | 351 | • diamètre 16x18 | ml |  |  | 0
6 | 352 | • diamètre 18x20 | ml |  | 30 | 0
7 | 353 | • diamètre 20x22 | ml |  |  | 0
8 | 354 | • diamètre 26x28 | ml |  |  | 0
9 | 355 | • diamètre 30x32 | ml |  | 30 | 0
10 | 356 | • diamètre 34x36 | ml |  |  | 0
11 | 357 | • diamètre 38x40 | ml |  |  | 0
12 | 358 | • diamètre 40x42 | ml |  |  | 0
13 | 359 | • diamètre 50x52 | ml |  | 50 | 0
14 | 385 | Dépose des tubes cuivre sans réemploi | ml |  |  | 0
ACIER GALVANISE
15 | 386 | • diamètre 12x17 | ml |  |  | 0
16 | 387 | • diamètre 15x21 | ml |  |  | 0
17 | 388 | • diamètre 20x27 | ml |  | 50 | 0
18 | 389 | • diamètre 26x34 | ml |  |  | 0
19 | 390 | • diamètre 33x42 | ml |  |  | 0
20 | 391 | • diamètre 40x49 | ml |  | 50 | 0
21 | 392 | • diamètre 50x60 | ml |  |  | 0
22 | 393 | • diamètre 66x76 | ml |  |  | 0
23 | 405 | Dépose des tubes acier sans réemploi | ml |  |  | 0
ACIER NOIR tube étiré sans soudure
Tube noir : (comprenant l'ensemble des raccords nécessaires et toutes sujétions)
24 |  | • tube noir • T1 12x17 | ml |  |  | 0
25 |  | • tube noir • T1 15x21 | ml |  |  | 0
26 |  | • tube noir • T1 20x27 | ml |  |  | 0
27 |  | • tube noir • T1 26x34 | ml |  |  | 0
28 |  | • tube noir • T1 33x42 | ml |  | 30 | 0
29 |  | • tube noir • T1 40x49 | ml |  |  | 0
30 |  | • tube noir • T1 50x60 | ml |  |  | 0
31 |  | • tube noir • T2 66x76 | ml |  |  | 0
32 |  | • tube noir • T2 80x90 | ml |  |  | 0
33 |  | • tube noir • T10 60,3x2,9 | ml |  |  | 0
34 |  | • tube noir • T10 70x2,9 | ml |  |  | 0
35 |  | • tube noir • T10 76,1x2,9 | ml |  |  | 0
36 |  | • tube noir • T10 88,9x3,2 | ml |  |  | 0
37 |  | • tube noir • T10 101,6x3,6 | ml |  | 30 | 0
38 |  | • tube noir • T10 108x3,6 | ml |  |  | 0
39 |  | • tube noir • T10 114,3x3,6 | ml |  |  | 0
40 |  | • tube noir • T10 133x4 | ml |  |  | 0
41 |  | • tube noir • T10 159x4,5 | ml |  |  | 0
42 |  | Peinture antirouille de tuyauteries acier prix par m² et par couche | m² |  |  | 0
43 |  | Peinture antirouille de surfaces planes acier, prix par m² et par couche | m² |  |  | 0
Tubes PVC évacuation comprenant fourniture et pose, fixation toutes les façons :
44 |  | • diamètre 25 | ml |  |  | 0
45 | 406 | • diamètre 32 | ml |  |  | 0
46 | 407 | • diamètre 40 | ml |  |  | 0
47 | 408 | • diamètre 50 | ml |  |  | 0
48 | 409 | • diamètre 63 | ml |  | 20 | 0
49 | 410 | • diamètre 75 | ml |  |  | 0
50 | 411 | • diamètre 90 | ml |  |  | 0
51 | 412 | • diamètre 100 | ml |  |  | 0
52 | 413 | • diamètre 110 | ml |  | 20 | 0
53 |  | dépose des tubes PVC évacuation sans réemploi | ml |  |  | 0
Tubes PVC pression de service 10 bars y compris toutes sujétions de mise en oeuvre
54 |  | • diamètre 25 | ml |  |  | 0
55 | 406 | • diamètre 32 | ml |  |  | 0
56 | 407 | • diamètre 40 | ml |  |  | 0
57 | 408 | • diamètre 50 | ml |  |  | 0
58 | 409 | • diamètre 63 | ml |  |  | 0
59 | 410 | • diamètre 75 | ml |  | 40 | 0
60 | 411 | • diamètre 90 | ml |  |  | 0
61 | 412 | • diamètre 100 | ml |  |  | 0
62 |  | Dépose des tubes PVC pression sans réemploi | ml |  |  | 0
Calorifugeage des tuyauteries eau glacée par coquilles de styrofoam et film pvc :
63 |  | • sur tube de diamètre 18 à 20 | ml |  |  | 0
64 |  | • sur tube de diamètre 21 à 22 | ml |  |  | 0
65 |  | • sur tube de diamètre 27 à 28 | ml |  |  | 0
66 |  | • sur tube de diamètre 32 à 34 | ml |  |  | 0
67 |  | • sur tube de diamètre 42 | ml |  |  | 0
68 |  | • sur tube de diamètre 49 | ml |  | 35 | 0
69 |  | • sur tube de diamètre 60 | ml |  |  | 0
70 |  | • sur tube de diamètre 70 | ml |  |  | 0
71 |  | • sur tube de diamètre 76 | ml |  |  | 0
72 |  | • sur tube de diamètre 90 | ml |  |  | 0
73 |  | • sur tube de diamètre 114 | ml |  |  | 0
74 |  | • sur tube de diamètre 133 | ml |  | 35 | 0
75 |  | • sur tube de diamètre 159 | ml |  |  | 0
76 |  | • supplément pour calorifugeage en local technique | ml |  |  | 0
77 |  | • supplément pour calorifugeage en vide sanitaire | ml |  |  | 0
78 |  | • supplément pour calorifugeage au-dessus de 3 m de hauteur | ml |  |  | 0
Calorifugeage des tuyaux par coquilles de laine minérale revêtement film pvc
79 | 166 | • sur tube de diamètre 18 à 20 | ml |  |  | 0
80 | 167 | • sur tube de diamètre 21 à 22 | ml |  |  | 0
81 | 168 | • sur tube de diamètre 27 à 28 | ml |  |  | 0
82 | 169 | • sur tube de diamètre 32 à 34 | ml |  |  | 0
83 | 170 | • sur tube de diamètre 42 | ml |  |  | 0
84 | 171 | • sur tube de diamètre 49 | ml |  | 20 | 0
85 | 172 | • sur tube de diamètre 60 | ml |  |  | 0
86 | 173 | • sur tube de diamètre 70 | ml |  |  | 0
87 | 174 | • sur tube de diamètre 76 | ml |  |  | 0
88 | 175 | • sur tube de diamètre 90 | ml |  |  | 0
89 | 176 | • sur tube de diamètre 114 | ml |  |  | 0
90 | 177 | • sur tube de diamètre 133 | ml |  |  | 0
91 | 178 | • sur tube de diamètre 139,7 | ml |  | 20 | 0
92 | 179 | • sur tube de diamètre 159 | ml |  |  | 0
93 | 180 | • sur tube de diamètre 168,3 | ml |  |  | 0
94 | 181 | • sur tube de diamètre 193,7 | ml |  | 30 | 0
95 | 182 | • supplément pour calorifugeage avec protection flin-koat | ml |  |  | 0
96 |  | habillage de calorifuge existant au moyen de film pvc | m² |  |  | 0
97 |  | habillage de calorifuge existant au moyen de tôle isoxal | m² |  |  | 0
98 |  | calorifugeage de réservoirs, 40mm laine de verre + tôle isoxal | m² |  |  | 0
Calorifugeage des tuyaux par tubes d'isolant mousse Armaflex épaisseur 19 mm
99 |  | • sur tube de diamètre 18 à 20 | ml |  |  | 0
100 |  | • sur tube de diamètre 21 à 25 | ml |  |  | 0
101 |  | • sur tube de diamètre 26 à 28 | ml |  |  | 0
102 |  | • sur tube de diamètre 32 à 34 | ml |  |  | 0
103 |  | • sur tube de diamètre 42 | ml |  | 10 | 0
104 |  | • sur tube de diamètre 49 | ml |  |  | 0
105 |  | • sur tube de diamètre 60 | ml |  |  | 0
Protection contre le gel des tuyaux par ruban chauffant autorégulant :
106 | 183 | • ruban chauffant | ml |  |  | 0
107 | 184 | • alimentation électrique | u |  |  | 0
108 | 185 | • thermostat | u |  |  | 0
109 | 186 | • terminaison | u |  |  | 0
Vanne d'isolement à boisseau spérique à passage intégral, montage sur tube cuivre ou acier, un raccord démontable
110 |  | • diamètre 15 | u |  |  | 0
111 |  | • diamètre 20 | u |  |  | 0
112 |  | • diamètre 25 | u |  |  | 0
113 |  | • diamètre 32 | u |  | 30 | 0
114 |  | • diamètre 40 | u |  |  | 0
115 |  | • diamètre 50 | u |  |  | 0
116 |  | • diamètre 60 | u |  |  | 0
117 |  | • diamètre 65 | u |  | 30 | 0
118 |  | • diamètre 80 | u |  |  | 0
Vanne de réglage compris prise de mesures, raccords démontables :
119 |  | • diamètre 15 | u |  |  | 0
120 |  | • diamètre 20 | u |  |  | 0
121 |  | • diamètre 25 | u |  | 20 | 0
122 |  | • diamètre 32 | u |  |  | 0
123 |  | • diamètre 40 | u |  |  | 0
124 |  | • diamètre 50 | u |  |  | 0
125 |  | • diamètre 50 | u |  | 20 | 0
126 |  | • diamètre 65 | u |  |  | 0
127 |  | • diamètre 80 | u |  |  | 0
Robinetterie chromée pour douche (fourniture et pose)
128 |  | • mélangeur à tête céramique | u |  |  | 0
129 |  | • mitigeur à cartouche céramique | u |  |  | 0
130 |  | • mitigeur thermostatique | u |  |  | 0
131 |  | • mitigeur temporisé pour douche encastré | u |  | 40 | 0
132 |  | • mitigeur temporisé pour douche apparent | u |  |  | 0
133 |  | • ensemble douche (support téléphone, flexible de 150 ml et douchette • pVC) | u |  |  | 0
134 |  | • support mural | u |  |  | 0
135 |  | • ensemble douche (barre de douche de 060, flexible de 150 ml douchette réglable et porte-savon) | u |  | 10 | 0
136 |  | • pomme de douche orientable pour ensemble à encastrer | u |  |  | 0
137 |  | • pomme de douche orientable pour ensemble apparent | u |  |  | 0
138 |  | Remplacement de cinquante pommes de douches réparties dans des bâtiments voisins | u |  |  | 0
Robinetterie chromée pour lavabo - (fourniture et pose)
139 |  | Installation d'un robinet eau chaude ou eau froide sur lavabo avec, si nécessaire, dépose de l'ancien | u |  |  | 0
140 |  | Remplacement d'un mélangeur monotrou sur lavabo avec, si nécessaire, dépose de l'ancien | u |  |  | 0
141 |  | Installation d'un mitigeur mécanique monotrou sur lavabo | u |  |  | 0
142 |  | Installation d'un lavabo blanc largeur 0,45 m | u |  |  | 0
143 |  | Installation d'une tablette de lavabo | u |  |  | 0
144 |  | Installation d'un mirroir au-dessus d'un lavabo | u |  |  | 0
145 |  | Installation d'un porte savon liquide | u |  | 15 | 0
146 |  | Installation d'un siphon de lavabo et raccordement sur une évacuation existante | u |  |  | 0
147 |  | Remplacement de cent brise-jets de robinets de lavabos répartis dans dix bâtiments voisins | u |  |  | 0
148 |  | Installation d'un timbre d'office avec robinetterie sur arrivées d'eau et évacuations existantes | u |  | 20 | 0
149 |  | Remplacement d'un robinet de chasse d'eau | u |  |  | 0
150 |  | Installation d'un robinet d'arrêt à commande par carré sur tube cuivre diamètre 12 mm | u |  |  | 0
Robinetterie pour évier (fourniture et pose)
151 |  | • robinet de puisage sur applique | u |  |  | 0
152 |  | • mélangeur monotrou tête à clapets bec tube mobile | u |  |  | 0
153 |  | • mélangeur mural tête céramique bec mobile | u |  | 30 | 0
154 |  | • mélangeur monotrou tête céramique bec mobile | u |  |  | 0
155 |  | • mitigeur mural cartouche céramique bec orientable | u |  |  | 0
156 |  | • mitigeur monotrou cartouche céramique bec orientable | u |  |  | 0
157 |  | • mitigeur monotrou cartouche céramique douchette extractible | u |  | 20 | 0
158 |  | • support d'évier | u |  |  | 0
Remplacement de robinetterie sanitaire et cuisines
159 |  | Remplacement d'un robinet mélangeur d'évier, lavabo, douche ou bain-douche | u |  |  | 0
160 |  | Remplacement d'un ensemble bonde et siphon sur appareil sanitaire | u |  |  | 0
161 |  | Remplacement d'un robinet mono-commande eau chaude ou froide | u |  |  | 0
162 |  | Fourniture et pose de filtres à tamis laiton sur circuit d'eau (DN 15 à 40) | u |  |  | 0
Réseaux d'adduction d'eau
Tuyaux polyéthylène semi-rigide :
163 |  | • tuyau de diamètre 20 mm | ml |  |  | 0
164 |  | • tuyau de diamètre 25 mm | ml |  |  | 0
165 |  | • tuyau de diamètre 32 mm | ml |  |  | 0
166 |  | • tuyau de diamètre 40 mm | ml |  |  | 0
Raccords de jonction en laiton avec bague et serrage de joints :
167 |  | • raccord pour tuyau de diamètre 20 mm | u |  |  | 0
168 |  | • raccord pour tuyau de diamètre 25 mm | u |  |  | 0
169 |  | • raccord pour tuyau de diamètre 32 mm | u |  |  | 0
170 |  | • raccord pour tuyau de diamètre 40 mm | u |  |  | 0
171 |  | • té pour tuyau de diamètre 20 mm | u |  | 50 | 0
172 |  | • té pour tuyau de diamètre 25 mm | u |  |  | 0
173 |  | • té pour tuyau de diamètre 32 | u |  |  | 0
174 |  | • té pour tuyau de diamètre 40 mm | u |  |  | 0
175 |  | • calorifugeage en mousse de 13 mm d'épaisseur de 12x17 à 26x34 | ml |  | 10 | 0
176 |  | • calorifugeage en mousse de 13 mm d'épaisseur de 33x42 à 50x60 | ml |  |  | 0
177 |  | • calorifugeage en mousse de 13 mm d'épaisseur de 66x76 à 102x114 | ml |  |  | 0
Tubes polyéthylène réticulé pour distribution eau froide ou chaude comprenant fixations, toutes sujétions de pose et tous raccords et accessoires :
178 |  | • tube et gaine annelé de diamètre 12 | ml |  |  | 0
179 |  | • tube et gaine annelé de diamètre 16 | ml |  |  | 0
180 |  | • tube et gaine annelé de diamètre 20 | ml |  |  | 0
181 |  | • tube et gaine annelé de diamètre 25 | ml |  |  | 0
182 |  | • boîtier de raccordement encastré de diamètre 15 | u |  |  | 0
183 |  | • sortie de plancher | u |  |  | 0
184 |  | • manchon de liaison de diamètre 12 sur tube cuivre | u |  | 20 | 0
185 |  | • raccord flexible de diamètre 12 longueur 300 ml | u |  |  | 0
186 |  | • raccord flexible de diamètre 15 longueur 300 ml | u |  |  | 0
187 |  | • collecteur de raccordement à 3 sorties | u |  |  | 0
188 |  | • coffret collecteur | u |  | 60 | 0
189 |  | • sortie complémentaire | ml |  |  | 0
190 |  | • purgeur automatique | u |  |  | 0
191 |  | • supplément pour travail en vide sanitaire par ml de pose | ml |  | 30 | 0
192 |  | • supplément pour travail à plus de 3 ml de hauteur par ml de pose | ml |  |  | 0
Accessoires (fourniture et pose)
193 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 15x21 | u |  |  | 0
194 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 20x27 | u |  |  | 0
195 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 26x34 | u |  |  | 0
196 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 33x42 | u |  |  | 0
197 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 40x49 | u |  |  | 0
198 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 50x60 | u |  |  | 0
199 |  | Robinet d'arrêt sur tube fer 66 x 76 | u |  | 20 | 0
200 |  | Robinet d'arrêt sur tube cuivre 15x21 | u |  |  | 0
201 |  | Robinet d'arrêt sur tube cuivre 20x27 | u |  |  | 0
202 |  | Robinet d'arrêt sur tube cuivre 26x34 | u |  |  | 0
203 |  | Robinet d'arrêt sur tube polyéthylène diamètre 20 mm | u |  | 40 | 0
204 |  | Robinet d'arrêt sur tube polyéthylène diamètre 25 mm | u |  |  | 0
205 |  | Robinet d'arrêt sur tube polyéthylène diamètre 32 mm | u |  |  | 0
206 |  | Robinet d'arrêt sur tube polyéthylène diamètre 40 mm | u |  |  | 0
207 |  | Robinet purgeur | u |  |  | 0
208 |  | Robinet de puisage sur applique 15x21 | u |  |  | 0
209 |  | Robinet de puisage à raccord au nez sur applique 15x21 | u |  | 30 | 0
210 |  | Robinet de puisage à raccord au nez sur applique 20x27 | u |  |  | 0
211 |  | Robinet machine à laver ou applique 15x21 chromé | u |  |  | 0
212 |  | Robinet machine à laver ou applique 20x27chromé | u |  |  | 0
213 |  | Anti-bélier à ressort 15x21 | u |  |  | 0
214 |  | Anti-bélier à ressort 20x27 | u |  |  | 0
215 |  | Anti-bélier pneumatique 15x21 | u |  |  | 0
216 |  | Anti-bélier pneumatique 20x27 | u |  | 20 | 0
217 |  | Anti-bélier pneumatique 26x34 | u |  |  | 0
218 |  | Réducteur de pression 15x21 | u |  |  | 0
219 |  | Réducteur de pression 20x27 | u |  |  | 0
220 |  | Réducteur de pression 26x34 | u |  |  | 0
221 |  | Compteur eau 15x21 jet unique | u |  |  | 0
222 |  | Mini compteur eau 15x21 | u |  |  | 0
223 |  | Compteur eau 26x34 jets multiples | u |  |  | 0
224 |  | Compteur eau 33x42 jets multiples | u |  |  | 0
DISCONNECTEURS - CLAPETS ANTI-RETOUR
Fourniture et pose disconnecteurs à zones de pression non contrôlables
225 |  | disconnecteur diamètre 15 x 21 | u |  |  | 0
226 |  | disconnecteur diamètre 20 x 27 | u |  |  | 0
227 |  | disconnecteur diamètre 26 x 34 | u |  |  | 0
Fourniture et pose disconnecteurs à zones de pression contrôlables
228 |  | disconnecteur diamètre 15 x 21 | u |  |  | 0
229 |  | disconnecteur diamètre 20 x 27 | u |  | 15 | 0
230 |  | disconnecteur diamètre 26 x 34 | u |  |  | 0
231 |  | disconnecteur diamètre 33 x 42 | u |  |  | 0
232 |  | disconnecteur diamètre 40 x 49 | u |  | 15 | 0
233 |  | disconnecteur diamètre 50 x 60 | u |  |  | 0
Fourniture et pose clapets anti-retour toutes positions, eau chaude ou froide
234 |  | clapet anti retour diamètre 15 x 21 | u |  |  | 0
235 |  | clapet anti retour diamètre 20 x 27 | u |  | 5 | 0
236 |  | clapet anti retour diamètre 26 x 34 | u |  |  | 0
237 |  | clapet anti retour diamètre 33 x 42 | u |  | 10 | 0
238 |  | clapet anti retour diamètre 40 x 49 | u |  |  | 0
239 |  | clapet anti retour diamètre 50 x 60 | u |  |  | 0
Adoucisseur d'eau - fourniture et pose
240 |  | Adoucisseur débit 15 m3/h | u |  |  | 0
241 |  | Adoucisseur débit 15 à 30 m3/h | u |  |  | 0
Filtres à eau - fourniture et pose
242 |  | Filtre à eau monture laiton corps PVC transparent à cartouche remplaçable diamètre 20x27 | u |  |  | 0
243 |  | Cartouche filtrante à sédiments 3 microns | u |  | 10 | 0
244 |  | Cartouche filtrante à sédiments 5 microns | u |  |  | 0
245 |  | Cartouche filtrante à charbon actif | u |  | 10 | 0
Ouvrages annexes
246 |  | Socle béton de 10 cm d'épaisseur | m² |  |  | 0
247 |  | Trappe de visite métallique 9 carreaux 10x10 | u |  |  | 0
248 |  | Grille de ventilation plastique 0,2 x 0,2 m | u |  |  | 0
Tuyauterie inox
249 |  | Fourniture et pose d’une tuyauterie INOX 304L DN 80 épaisseur 2 mm y compris supportage, joints et boulonnerie | ml |  |  | 0
250 |  | Fourniture et pose d’une tuyauterie INOX 304L DN 100 épaisseur 2 mm y compris supportage, joints et boulonnerie | ml |  |  | 0
251 |  | Fourniture et pose d’une tuyauterie INOX 304LDN 150 épaisseur 2 mm y compris supportage, joints et boulonnerie | ml |  |  | 0
252 |  | Fourniture et pose de bride point bleu et collet INOX 304L DN 80 | ml |  |  | 0
253 |  | Fourniture et pose de bride point bleu et collet INOX 304L DN 100 | u |  |  | 0
254 |  | Fourniture et pose de bride point bleu et collet INOX 304L DN 150 | u |  |  | 0
255 |  | Fourniture et pose de coude 90° INOX 304L DN 80 | u |  |  | 0
256 |  | Fourniture et pose de coude 90° INOX 304L DN 100 | u |  |  | 0
257 |  | Fourniture et pose de coude 90° INOX 304L DN 150 | u |  |  | 0
Ouvrages annexes
258 |  | Trappe de visite poste de relevage sans barres anti chute 1000x600 | u |  |  | 0
259 |  | Barres anti chute 800x800 | u |  |  | 0
TUYAUTERIE INOX
260 |  | Dépose des tubes inox sans réemploi | ml |  |  | 0
TOTAL (euros HT) | [5 empty] | 0

## Eaux
Accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance et l’exploitation des réseaux d’eau et assainissement des sites militaires de CAZAUX (Site n° 1 : Base de Défense de Cazaux – Site n° 2 : Direction Générale de l’Armement/Essais en vol de Cazaux)
D.Q.E EAU
Toutes les prestations s'entendent "fourniture et pose", ainsi que toutes sujétions inhérentes à l'exécution d'ouvrages courants réalisés dans des conditions normales
N° | OPTION | Désignation | Unité | Prix unitaires HT (idem montant mentionné au BPU) | Qté | Montant € HT
1 |  | Préparation chantier | u |  | 20 | 0
|  | Ce prix rémunère la préparation du chantier - l'établissement de l'organigramme nominatif du chantier. - la rédaction des méthodes d'exécution. - la reconnaissance des différentes contraintes (circulation, voirie, autres Services Publics) - la vérification de l'accessibilité aux ouvrages et de la manœuvrabilité des organes et équipements du réseau auprès de l'Exploitant du Service des Eaux - la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux et la recherche de sites de décharge. - les opérations de marquage des réseaux existants avec le Maître d'Ouvrage ou son prestataire, le maintien de ce marquage pour la durée du chantier, l'implantation des ouvrages, les réunions de chantier, la qualité. - la préparation du dossier d'exécution conforme à la description faite dans le CCTP. - le calendrier d'exécution des travaux. - le plan d'exécution |  |  |  | 0
2 |  | Amenée, installation et repli du chantier |  |  | 20 | 0
|  | Ce prix rémunère la prestation d'installation et de repliement du chantier ainsi que l'amortissement et l'entretien des installations nécessaires à la réalisation des travaux. Il comprend également : - l'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux. - la protection des zones de travaux et de circulation vis-à-vis du public. |  |  |  | 0
3 |  | Chantier < à 15000€ | u |  |  | 0
4 |  | Chantier > à 15000€ | u |  |  | 0
5 |  | Clôture de chantier de 2 m de haut en panneau grillagé | ml |  | 50 | 0
6 |  | Clôture de chantier de 2 m de haut en planches assemblées | ml |  |  | 0
7 |  | Panneau de signalisation amovible "Travaux" | ml |  |  | 0
8 |  | Barrière de protection 2,00 * 0,75 ht. | u |  |  | 0
9 |  | Lampe de signalisation à feu fixe ou clignotant | u |  |  | 0
10 |  | Installation et repliement de feux tricolores télécommandés | u |  | 30 | 0
11 |  | Location journalière de feux tricolores télécommandés | u |  |  | 0
12 |  | Location journalière mini-pelle y compris chauffeur | u |  |  | 0
13 |  | Transfert d'engins avec porte-chars aller/retour | Km |  |  | 0
14 |  | Location journalière pelle à chenille jusqu’à 20T y compris chauffeur | j |  | 15 | 0
15 |  | Location journalière tractopelle y compris chauffeur | u |  | 10 | 0
16 |  | Location journalière PL 19T y compris chauffeur | j |  | 10 | 0
17 |  | Location journalière PL 26T y compris chauffeur | j |  | 10 | 0
18 |  | Location excavatrice 19T pour terrassement y compris chauffeur | j |  |  | 0
19 |  | Location excavatrice 26T pour terrassement y compris chauffeur | j |  | 12 | 0
20 |  | Location journalière grue 25 T y compris chauffeur | u |  |  | 0
21 |  | Location journalière grue 60 T y compris chauffeur | u |  |  | 0
22 |  | Débroussaillage exécuté manuellement | m² |  |  | 0
23 |  | Grillage avertisseur | ml |  |  | 0
24 |  | Découpage à la scie d'un corps de chaussée | ml |  |  | 0
25 |  | Démolition chaussée | m2 |  |  | 0
26 |  | Sous couche grave ciment | m3 |  |  | 0
27 |  | Démolition et réfection de caniveaux avec réutilisation des éléments | ml |  | 20 | 0
28 |  | Fourniture et pose caniveaux | ml |  |  | 0
29 |  | Fourniture et pose bordures | ml |  |  | 0
30 |  | Carottage béton Ø 100 mm | u |  |  | 0
31 |  | Carottage béton Ø 150 mm | u |  |  | 0
32 |  | Carrotage béton Ø 200 mm | u |  |  | 0
33 |  | Carrotage béton Ø 250 mm | u |  |  | 0
34 |  | Carrotage béton Ø 300 mm | u |  |  | 0
35 |  | Dessouchage y compris abattage pour souche de Ø 0,20 à 0,40 m | u |  |  | 0
36 |  | Dessouchage y compris abattage pour souche de Ø 0,40 à 0,60 m | u |  |  | 0
37 |  | Dessouchage y compris abattage pour souche de Ø > 0,60 m | u |  |  | 0
38 |  | Blindage avec boisage jointif des parois de fouilles | u |  |  | 0
39 |  | Blindage avec boisage doublement jointif des parois de fouilles | m² |  |  | 0
40 |  | Découpage du gazon, mise en dépôt et remise en place | m² |  |  | 0
41 |  | Graines et ensemencement après travaux | m² |  |  | 0
42 |  | Découpage de tuyau fonte en place | u |  | 30 | 0
43 |  | Découpage de tuyau fonte en place dn < à 100 | u |  |  | 0
44 |  | Découpage de tuyau fonte en place dn > à 100 | u |  |  | 0
45 |  | Découpage de tuyau amiante-ciment en place avec plan de retrait | u |  |  | 0
46 |  | Découpage de tuyau amiante-ciment en place dn < à 100 | u |  |  | 0
47 |  | Découpage de tuyau amiante-ciment en place dn > à 100 | u |  | 30 | 0
48 |  | Découpage de tuyau PVC en place | u |  |  | 0
49 |  | Découpage de tuyau PVC en place dn > à 100 | u |  |  | 0
50 |  | Découpage de tuyau PVC en place dn < à 100 | u |  |  | 0
51 |  | Tranchée exécutée mécaniquement pour canalisation Ø int. ≤ 100 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | u |  |  | 0
52 |  | Tranchée exécutée mécaniquement pour canalisation Ø int. ≤ 200 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | ml |  | 100 | 0
53 |  | Tranchée exécutée mécaniquement pour canalisation Ø int. ≤ 300 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | ml |  |  | 0
54 |  | Tranchée exécutée manuellement pour canalisation Ø int. ≤ 100 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | ml |  |  | 0
55 |  | Tranchée exécutée manuellement pour canalisation Ø int. ≤ 200 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | ml |  |  | 0
56 |  | Tranchée exécutée manuellement pour canalisation Ø int. ≤ 300 mm génératrice supérieure du fût de la canalisation = 0,80 m | ml |  | 100 | 0
57 |  | Plus value aux prix 26 à 28 pour surprofondeur ne dépassant pas 3,00 m | ml |  |  | 0
58 |  | Plus value aux prix 29 à 31 pour surprofondeur ne dépassant pas 3,00 m | ml |  |  | 0
59 |  | Plus value pour utilisation d'un BRH pour démolition terrains durs ou béton | m3 |  |  | 0
60 |  | Plus value pour démolition avec marteau pneumatique terrains durs ou béton | m3 |  |  | 0
61 |  | Terrassement en masse | m3 |  |  | 0
62 |  | Rabattement de nappe 10 aiguilles - installation et repli matériel | FT |  | 10 | 0
63 |  | Rabattement de nappe 20 aiguilles - installation et repli matériel | FT |  |  | 0
64 |  | Rabattement de nappe 10 aiguilles - foctionnement journalier | J |  |  | 0
65 |  | Rabattement de nappe 20 aiguilles - foctionnement journalier | J |  |  | 0
66 |  | Epuisement de fouille pompe juqu'à 25m3/h | H |  |  | 0
67 |  | Epuisement de fouille pompe 50m3/h | H |  |  | 0
68 |  | Installation chantier avec trancheuse, amené et repli matériel tranchée larg.0,18m prof. Max 1,20m | Ft |  |  | 0
69 |  | Réalisation tranchée avec trancheuse terrain meuble larg.0,18m prof. Max 1,20m | J |  | 20 | 0
70 |  | Installation chantier pour forage dirigé amené et repli matériel | Ft |  |  | 0
71 |  | Réalisation forage dirigé en terrain meuble avec pose gaine dn125 | ml |  | 10 | 0
72 |  | Réalisation forage dirigé en terrain meuble avec pose gaine dn150 | ml |  | 10 | 0
73 |  | Réalisation forage dirigé en terrain meuble avec pose gaine dn180 | ml |  | 10 | 0
74 |  | Réalisation forage dirigé en terrain meuble avec pose gaine dn200 | ml |  | 10 | 0
75 |  | Remblais de terre exécuté manuellement | m3 |  |  | 0
76 |  | Remblais de terre exécuté mécaniquement | m³ |  |  | 0
77 |  | Mise en œuvre revêtement bitume monocouche | m³ |  |  | 0
78 |  | Tampon fonte de chaussée 105*105 cm | u |  |  | 0
79 |  | Tampon fonte série lourde 100*100 cm | u |  |  | 0
80 |  | Tampon fonte de trottoir 80*80 cm | u |  |  | 0
81 |  | Regard en béton préfabriqué avec dalle de fermeture de 0,30*0,30 m | u |  |  | 0
82 |  | Regard en béton préfabriqué avec dalle de fermeture de 0,40*0,40 m | u |  |  | 0
83 |  | Regard en béton préfabriqué avec dalle de fermeture de 0,50*0,50 m | u |  |  | 0
84 |  | Regard en béton préfabriqué sans dalle de fermeture de 1,00*1,00*1,00 à 1,2 m de ht | u |  |  | 0
85 |  | Plus value au prix N°50 pour surprofondeur au dela de 1,20m | dm |  |  | 0
86 |  | Regard en béton préfabriqué sans dalle de fermeture de 1,50*1,00*1,00 à 1,2 m de ht | u |  |  | 0
87 |  | Plus value au prix N°51 pour surprofondeur au dela de 1,20m | dm |  |  | 0
88 |  | Regard en béton préfabriqué sans dalle de fermeture de 2,00*1,00*1,00 à 1,2 m de ht | u |  |  | 0
89 |  | Plus value au prix N°52 pour surprofondeur au dela de 1,20m | dm |  |  | 0
90 |  | Regard en béton préfabriqué sans dalle de fermeture de 2,50*1,00*1,00 à 1,2 m de ht | u |  |  | 0
91 |  | Plus value au prix N°53 pour surprofondeur au dela de 1,20m | dm |  | 15 | 0
92 |  | Couvercle de fermeture en polyester pour regard ou trappes d'accès | u |  |  | 0
93 |  | Béton armé pour ouvrages divers (butée…) y compris coffrages et ferraillages | m³ |  |  | 0
94 |  | Fosse toutes eaux béton 3000 litres | u |  |  | 0
95 |  | Fosse toutes eaux béton 5000 litres | u |  |  | 0
96 |  | Fosse toutes eaux béton 10000 litres | u |  |  | 0
97 |  | Bac dégraisseur béton 500 litres | u |  |  | 0
98 |  | Drain annelé DN 100 mm | ml |  |  | 0
99 |  | Caillou 20/40 | m³ |  |  | 0
100 |  | Compactage remblai | m3 |  |  | 0
101 |  | Feutre non-tissé | m² |  |  | 0
102 |  | Plus value pour pose de canalisation en sous œuvre ou croismeent de réseaux, longueur < à 0,50m | u |  |  | 0
103 |  | Plus value pour pose de canalisation en sous œuvre ou croismeent de réseaux, longueur > à 0,50m | u |  |  | 0
104 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 60 | ml |  |  | 0
105 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 80 | ml |  |  | 0
106 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 100 | ml |  |  | 0
107 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 125 | ml |  | 40 | 0
108 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 150 | ml |  |  | 0
109 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 200 | ml |  |  | 0
110 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 250 | ml |  |  | 0
111 |  | Canalisation en fonte ductile NATURAL à emboîture standard Ø 300 | ml |  |  | 0
112 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn60 | u |  | 40 | 0
113 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn80 | u |  |  | 0
114 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn100 | u |  |  | 0
115 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn125 | u |  |  | 0
116 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn150 | u |  |  | 0
117 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn200 | u |  |  | 0
118 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn250 | u |  |  | 0
119 |  | Plus value pour joint de verrouillage canalisation standard dn300 | u |  |  | 0
120 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 60 | ml |  |  | 0
121 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 80 | u |  |  | 0
122 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 100 | u |  |  | 0
123 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 125 | u |  |  | 0
124 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 150 | u |  |  | 0
125 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 200 | u |  |  | 0
126 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 250 | u |  |  | 0
127 |  | Coude Natural à emboîture EXPRESS DN 300 | u |  |  | 0
128 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 60 et tubulure bride | u |  | 10 | 0
129 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 80 et tubulure bride | u |  | 20 | 0
130 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 100 et tubulure bride | u |  | 30 | 0
131 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 125 et tubulure bride | u |  |  | 0
132 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 150 et tubulure bride | u |  |  | 0
133 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 200 et tubulure bride | u |  |  | 0
134 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 250 et tubulure bride | u |  |  | 0
135 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 300 et tubulure bride | u |  |  | 0
136 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 60 | u |  |  | 0
137 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 80 | u |  |  | 0
138 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 100 | u |  |  | 0
139 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 125 | u |  |  | 0
140 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 150 | u |  |  | 0
141 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 200 | u |  |  | 0
142 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 250 | u |  |  | 0
143 |  | Té NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 300 | u |  |  | 0
144 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 80 | u |  | 40 | 0
145 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 100 | u |  |  | 0
146 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 125 | u |  |  | 0
147 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 150 | u |  |  | 0
148 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 200 | u |  |  | 0
149 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 250 | u |  |  | 0
150 |  | Cône NATURAL à emboîtures EXPRESS DN 300 | u |  |  | 0
151 |  | Plaque pleine NATURAL DN 60 | u |  |  | 0
152 |  | Plaque pleine NATURAL DN 80 | u |  |  | 0
153 |  | Plaque pleine NATURAL DN 100 | u |  |  | 0
154 |  | Plaque pleine NATURAL DN 125 | u |  |  | 0
155 |  | Plaque pleine NATURAL DN 150 | u |  |  | 0
156 |  | Plaque pleine NATURAL DN 200 | u |  |  | 0
157 |  | Plaque pleine NATURAL DN 250 | u |  |  | 0
158 |  | Plaque pleine NATURAL DN 300 | u |  |  | 0
159 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 60 | u |  |  | 0
160 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 80 | u |  |  | 0
161 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 100 | u |  | 50 | 0
162 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 125 | u |  |  | 0
163 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 150 | u |  |  | 0
164 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 200 | u |  | 50 | 0
165 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 250 | u |  |  | 0
166 |  | Manchon NATURAL à emboîture EXPRESS DN 300 | u |  |  | 0
167 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 60 | u |  |  | 0
168 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 80 | u |  |  | 0
169 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 100 | u |  |  | 0
170 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 125 | u |  |  | 0
171 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 150 | u |  |  | 0
172 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 200 | u |  |  | 0
173 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 250 | u |  |  | 0
174 |  | Bride emboîtement NATURAL à emboîture EXPRESS DN 300 | u |  |  | 0
175 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn60 | u |  | 30 | 0
176 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn80 | u |  |  | 0
177 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn100 | u |  |  | 0
178 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn125 | u |  | 40 | 0
179 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn150 | u |  |  | 0
180 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn200 | u |  |  | 0
181 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn250 | u |  |  | 0
182 |  | Plus value pour joint de verrouillage emboîture EXPRESS dn300 | u |  |  | 0
183 |  | Bride uni NATURAL DN 60 | u |  |  | 0
184 |  | Bride uni NATURAL DN 80 | u |  |  | 0
185 |  | Bride uni NATURAL DN 100 | u |  |  | 0
186 |  | Bride uni NATURAL DN 125 | u |  |  | 0
187 |  | Bride uni NATURAL DN 150 | u |  |  | 0
188 |  | Bride uni NATURAL DN 200 | u |  |  | 0
189 |  | Bride uni NATURAL DN 250 | u |  |  | 0
190 |  | Bride uni NATURAL DN 300 | u |  |  | 0
191 |  | Quick simple pour tuyaux fontes DN ≤ 100 PFA 16 bar | u |  |  | 0
192 |  | Quick simple pour tuyaux fontes DN = 100 16 bar | u |  |  | 0
193 |  | Quick simple pour tuyaux fontes DN = 125 PFA 16 bar | u |  |  | 0
194 |  | Quick simple pour tuyaux fontes DN = 150 PFA 16 bar | u |  |  | 0
195 |  | Quick simple pour tuyaux fontes DN = 200 PFA 16 bar | u |  |  | 0
196 |  | Quick verrouillé pour tuyaux fontes DN ≤ 100 PFA PFA 16 bar | u |  | 10 | 0
197 |  | Quick verrouillé pour tuyaux fontes DN = 100 PFA 16 bar | u |  |  | 0
198 |  | Quick verrouillé pour tuyaux fontes DN = 125 PFA 16 bar | u |  |  | 0
199 |  | Quick verrouillé pour tuyaux fontes DN = 150 PFA 16 bar | u |  |  | 0
200 |  | Quick verrouillé pour tuyaux fontes DN = 200 PFA 16 bar | u |  |  | 0
201 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 100 mm | u |  |  | 0
202 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 150 mm | u |  |  | 0
203 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 200 mm | u |  |  | 0
204 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 250 mm | u |  | 5 | 0
205 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 300 mm | u |  |  | 0
206 |  | Manchon LINK GS tuyaux fonte DN ≤ 350 mm | u |  |  | 0
207 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 100 mm | u |  | 5 | 0
208 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 150 mm | u |  |  | 0
209 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 200 mm | u |  |  | 0
210 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 250 mm | u |  |  | 0
211 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 300 mm | u |  |  | 0
212 |  | Manchon FIXLINK GS tuyaux fonte DN ≤ 350 mm | u |  |  | 0
213 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 100 mm | u |  |  | 0
214 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 150 mm | u |  |  | 0
215 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 200 mm | u |  |  | 0
216 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 250 mm | u |  | 5 | 0
217 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 300 mm | u |  |  | 0
218 |  | Manchon très large tolérance UltraLINK PFA 16 bar DN ≤ 350 mm | u |  |  | 0
219 |  | Manchon de réparation REPLINK ≤ 100 | u |  |  | 0
220 |  | Manchon de réparation REPLINK ≤ 150 | u |  |  | 0
221 |  | Manchon de réparation REPLINK ≤ 200 | u |  |  | 0
222 |  | Manchon de réparation REPLINK ≤ 250 | u |  |  | 0
223 |  | Manchon de réparation REPLINK ≤ 300 | u |  |  | 0
224 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 100 | ml |  |  | 0
225 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 125 | ml |  |  | 0
226 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 150 | ml |  |  | 0
227 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 200 | ml |  |  | 0
228 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 250 | ml |  | 10 | 0
229 |  | Canalisation polymère bi-orienté PN 25 DN 300 | ml |  |  | 0
230 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 40/50 | u |  |  | 0
231 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 63 | u |  |  | 0
232 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 75 | u |  |  | 0
233 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 90 | u |  |  | 0
234 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 110 | u |  |  | 0
235 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 125 | u |  |  | 0
236 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 140 | u |  |  | 0
237 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 160 | u |  |  | 0
238 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 200 | u |  |  | 0
239 |  | Contrebride de verrouillage en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC ou PE DN 225 | u |  |  | 0
240 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 40/50 | u |  |  | 0
241 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 63 | u |  |  | 0
242 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 75 | u |  |  | 0
243 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 90 | u |  |  | 0
244 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 110 | u |  |  | 0
245 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 125 | u |  |  | 0
246 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 140 | u |  |  | 0
247 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 160 | u |  |  | 0
248 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 200 | u |  |  | 0
249 |  | Coude en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 225 | u |  |  | 0
250 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 40/50 | u |  |  | 0
251 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 63 | u |  |  | 0
252 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 75 | u |  | 10 | 0
253 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 90 | u |  |  | 0
254 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 110 | u |  |  | 0
255 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 125 | u |  |  | 0
256 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 140 | u |  |  | 0
257 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 160 | u |  |  | 0
258 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 200 | u |  |  | 0
259 |  | Té en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures et tubulure à bride pour tubes PVC et PE DN 225 | u |  | 10 | 0
260 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 75 | u |  |  | 0
261 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 90 | u |  |  | 0
262 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 110 | u |  |  | 0
263 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 125 | u |  |  | 0
264 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 140 | u |  |  | 0
265 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 160 | u |  |  | 0
266 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 200 | u |  |  | 0
267 |  | Cône en fonte ductile KLIKSO à deux emboîtures pour tubes PVC et PE DN 225 | u |  |  | 0
268 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 40/50 | u |  |  | 0
269 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 63 | u |  |  | 0
270 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 75 | u |  |  | 0
271 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 90 | u |  | 10 | 0
272 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 110 | u |  |  | 0
273 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 125 | u |  |  | 0
274 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 140 | u |  |  | 0
275 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 160 | u |  |  | 0
276 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 200 | u |  |  | 0
277 |  | Raccord bride - emboîtement en fonte ductile KLIKSO pour tubes PVC et PE DN 225 | u |  | 10 | 0
278 |  | Canalisation en PVC 33/40 PN 16 | ml |  |  | 0
279 |  | Canalisation en PVC 53/63PN 16 | ml |  |  | 0
280 |  | Canalisation en PVC 63/75 PN 16 | ml |  |  | 0
281 |  | Canalisation en PVC 80/90 PN 16 | ml |  |  | 0
282 |  | Canalisation en PVC 99,4/110 PN 16 | ml |  |  | 0
283 |  | Canalisation en PVC 113/125 PN 16 | ml |  |  | 0
284 |  | Canalisation en PVC 99,4/110 PN 16 | ml |  |  | 0
285 |  | Canalisation en PVC 113/125 PN 16 | ml |  |  | 0
286 |  | Canalisation en PVC 125/140 PN 16 | ml |  |  | 0
287 |  | Canalisation en PVC 144/160 PN 16 | ml |  |  | 0
288 |  | Canalisation en PVC 180,8/200 PN 16 | ml |  |  | 0
289 |  | Canalisation en PVC 203,4/225 PN 16 | ml |  |  | 0
290 |  | Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à bride DN ≤ 100 | ml |  |  | 0
291 |  | Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à bride DN ≤ 150 | u |  |  | 0
292 |  | Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à bride DN ≤ 200 | u |  |  | 0
293 |  | Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à bride DN ≤ 250 | u |  | 10 | 0
294 |  | Joint de démontage autobuté à course longue pour robinet à bride DN ≤ 300 | u |  |  | 0
295 |  | Coude fonte à bride DN 40 | u |  |  | 0
296 |  | Coude fonte à bride DN 60 | u |  |  | 0
297 |  | Coude fonte à bride DN 80 | u |  |  | 0
298 |  | Coude fonte à bride DN 100 | u |  |  | 0
299 |  | Coude fonte à bride DN 125 | u |  |  | 0
300 |  | Coude fonte à bride DN 150 | u |  |  | 0
301 |  | Coude fonte à bride DN 200 | u |  |  | 0
302 |  | Coude fonte à bride DN 250 | u |  |  | 0
303 |  | Coude fonte à bride DN 300 | u |  |  | 0
304 |  | Té fonte à bride DN 40 |  |  |  | 0
305 |  | Té fonte à bride DN 60 | u |  |  | 0
306 |  | Té fonte à bride DN 80 | u |  |  | 0
307 |  | Té fonte à bride DN 100 | u |  |  | 0
308 |  | Té fonte à bride DN 125 | u |  |  | 0
309 |  | Té fonte à bride DN 150 | u |  |  | 0
310 |  | Té fonte à bride DN 200 | u |  |  | 0
311 |  | Té fonte à bride DN 250 | u |  |  | 0
312 |  | Té fonte à bride DN 300 | u |  |  | 0
313 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 60 | u |  |  | 0
314 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 80 | u |  |  | 0
315 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 100 | u |  |  | 0
316 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 125 | u |  |  | 0
317 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 150 | u |  |  | 0
318 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 200 | u |  |  | 0
319 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 250 | u |  |  | 0
320 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,25 m DN 300 | u |  |  | 0
321 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 60 | u |  |  | 0
322 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 80 | u |  | 20 | 0
323 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 100 | u |  |  | 0
324 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 125 | u |  |  | 0
325 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 150 | u |  |  | 0
326 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 200 | u |  |  | 0
327 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 250 | u |  |  | 0
328 |  | Manchette fonte à 2 brides longueur 0,5 m DN 300 | u |  |  | 0
329 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 60 | u |  |  | 0
330 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 80 | u |  |  | 0
331 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 100 | u |  |  | 0
332 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 125 | u |  |  | 0
333 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 150 | u |  |  | 0
334 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 200 | u |  |  | 0
335 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 250 | u |  |  | 0
336 |  | Manchette fonte d'ancrage à brides DN 300 | u |  |  | 0
337 |  | Cône fonte à brides DN 40/50 | u |  |  | 0
338 |  | Cône fonte à brides DN 60 | u |  |  | 0
339 |  | Cône fonte à brides DN 80 | u |  |  | 0
340 |  | Cône fonte à brides DN 100 | u |  |  | 0
341 |  | Cône fonte à brides DN 125 | u |  | 20 | 0
342 |  | Cône fonte à brides DN 150 | u |  |  | 0
343 |  | Cône fonte à brides DN 200 | u |  |  | 0
344 |  | Cône fonte à brides DN 250 | u |  |  | 0
345 |  | Cône fonte à brides DN 300 | u |  |  | 0
346 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 30 | u |  |  | 0
347 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 40 | u |  |  | 0
348 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 50 | u |  |  | 0
349 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 65 | u |  |  | 0
350 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 80 | u |  |  | 0
351 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 100 | u |  |  | 0
352 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 150 | u |  |  | 0
353 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 200 | u |  |  | 0
354 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 250 | u |  |  | 0
355 |  | Compteur Actaris Woltex M à impulsion DN 300 | u |  |  | 0
356 |  | Tête émettrice pour compteur à impulsion | u |  |  | 0
357 |  | Débitmètre électromagnétique avec électronique déporté DN 80 | u |  |  | 0
358 |  | Débitmètre électromagnétique avec électronique déporté DN 100 | u |  | 30 | 0
359 |  | Débitmètre électromagnétique avec électronique déporté DN 150 | u |  |  | 0
360 |  | Débitmètre électromagnétique avec électronique déporté DN 200 | u |  |  | 0
361 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 50 | u |  |  | 0
362 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 65 | u |  |  | 0
363 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 80 | u |  |  | 0
364 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 100 | u |  |  | 0
365 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 150 | u |  |  | 0
366 |  | Stabilisateur Actaris S-3D DN 200 | u |  |  | 0
367 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 40/50 | u |  |  | 0
368 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 60 | u |  |  | 0
369 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 80 | u |  |  | 0
370 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 100 | u |  |  | 0
371 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 125 | u |  |  | 0
372 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 150 | u |  |  | 0
373 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 200 | u |  | 30 | 0
374 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 225 | u |  |  | 0
375 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 250 | u |  |  | 0
376 |  | Fourniture et pose stabilisateur aval ou amont type CLA-VAL ou similaire DN 300 | u |  |  | 0
377 |  | Robinet-vanne à opercule DN 40 | u |  |  | 0
378 |  | Robinet-vanne à opercule DN 60 | u |  |  | 0
379 |  | Robinet-vanne à opercule DN 80 | u |  |  | 0
380 |  | Robinet-vanne à opercule DN 100 | u |  |  | 0
381 |  | Robinet-vanne à opercule DN 125 | u |  |  | 0
382 |  | Robinet-vanne à opercule DN 150 | u |  |  | 0
383 |  | Robinet-vanne à opercule DN 200 | u |  |  | 0
384 |  | Robinet-vanne à opercule DN 250 | u |  |  | 0
385 |  | Robinet-vanne à opercule DN 300 | u |  |  | 0
386 |  | Clapet anti-retour à boule DN 50 | u |  |  | 0
387 |  | Clapet anti-retour à boule DN 65 | u |  |  | 0
388 |  | Clapet anti-retour à boule DN 80 | u |  |  | 0
389 |  | Clapet anti-retour à boule DN 100 | u |  |  | 0
390 |  | Clapet anti-retour à boule DN 150 | u |  |  | 0
391 |  | Clapet anti-retour à boule DN 200 | u |  |  | 0
392 |  | Clapet anti-retour à battant DN 50 | u |  |  | 0
393 |  | Clapet anti-retour à battant DN 65 | u |  |  | 0
394 |  | Clapet anti-retour à battant DN 80 | u |  |  | 0
395 |  | Clapet anti-retour à battant DN 100 | u |  | 5 | 0
396 |  | Clapet anti-retour à battant DN 150 | u |  |  | 0
397 |  | Clapet anti-retour à battant DN 200 | u |  |  | 0
398 |  | Clapet anti-retour à battant DN 250 | u |  |  | 0
399 |  | Tube allonge fonte 1,00 m y compris embout | u |  |  | 0
400 |  | Tube allonge fonte 1,50 m y compris embout | u |  |  | 0
401 |  | Bouche à clé | u |  |  | 0
402 |  | Poteau incendie Emeraude CS n°4 DN 100 | u |  |  | 0
403 |  | Esse de réglage DN = 100 | u |  |  | 0
404 |  | Collier de prise en charge DN ≤ 100 | u |  |  | 0
405 |  | Collier de prise en charge DN ≤ 150 | u |  |  | 0
406 |  | Collier de prise en charge DN ≤ 200 | u |  |  | 0
407 |  | Collier de prise en charge DN ≤ 250 | u |  |  | 0
408 |  | Collier de prise en charge DN ≤ 300 | u |  |  | 0
409 |  | Disconnecteur BA bronze DN 1/2 | u |  |  | 0
410 |  | Disconnecteur BA bronze DN 3/4 | u |  | 5 | 0
411 |  | Disconnecteur BA bronze DN 1 | u |  |  | 0
412 |  | Disconnecteur BA bronze DN 1 1/4 | u |  |  | 0
413 |  | Disconnecteur BA bronze DN 1 1/2 | u |  |  | 0
414 |  | Disconnecteur BA bronze DN 2 | u |  | 5 | 0
415 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 60 | u |  |  | 0
416 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 80 | u |  | 5 | 0
417 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 100 | u |  |  | 0
418 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 150 | u |  |  | 0
419 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 200 | u |  |  | 0
420 |  | Disconnecteur BA fonte revêtu epoxy à brides DN 250 | u |  |  | 0
421 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 1/2 | u |  |  | 0
422 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 3/4 | u |  |  | 0
423 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 1 | u |  |  | 0
424 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 1 1/4 | u |  |  | 0
425 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 1 1/2 | u |  |  | 0
426 |  | Filtre laiton tamis acier inox DN 2 | u |  |  | 0
427 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 80 | u |  |  | 0
428 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 100 | u |  |  | 0
429 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 125 | u |  |  | 0
430 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 150 | u |  | 15 | 0
431 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 200 | u |  |  | 0
432 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 225 | u |  |  | 0
433 |  | Filtre fonte revêtu epoxy à brides tamis acier inox DN 250 | u |  |  | 0
434 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 1/2 | u |  |  | 0
435 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 3/4 | u |  |  | 0
436 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 1 | u |  |  | 0
437 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 1 1/4 | u |  |  | 0
438 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 1 1/2 | u |  |  | 0
439 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 2 | u |  |  | 0
440 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 60 | u |  |  | 0
441 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 80 | u |  |  | 0
442 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 100 | u |  |  | 0
443 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 150 | u |  |  | 0
444 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 200 | u |  |  | 0
445 |  | Kit de pièces détachées pour disconnecteur DN 250 | u |  |  | 0
446 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 1/2 | u |  |  | 0
447 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 3/4 | u |  |  | 0
448 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 1 | u |  | 10 | 0
449 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 1 1/4 | u |  |  | 0
450 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 1 1/2 | u |  |  | 0
451 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 2 | u |  |  | 0
452 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 60 | u |  | 10 | 0
453 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 80 | u |  |  | 0
454 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 100 | u |  |  | 0
455 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 150 | u |  |  | 0
456 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 200 | u |  |  | 0
457 |  | Contrôle disconnecteur BA DN 250 | u |  |  | 0
458 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 1/2 | u |  |  | 0
459 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 3/4 | u |  |  | 0
460 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 1 | u |  |  | 0
461 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 1 1/4 | u |  |  | 0
462 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 1 1/2 | u |  |  | 0
463 |  | Robinet à boisseau sphérique laiton DN 2 | u |  |  | 0
464 |  | Crépine inox pour réservoir DN ≤ 100 | u |  |  | 0
465 |  | Crépine inox pour réservoir DN ≤ 150 | u |  |  | 0
466 |  | Crépine inox pour réservoir DN ≤ 200 | u |  |  | 0
467 |  | Crépine inox pour réservoir DN ≤ 250 | u |  |  | 0
468 |  | Crépine inox pour réservoir DN ≤ 300 | u |  |  | 0
469 |  | Échelle composite y compris crinoline | u |  |  | 0
470 |  | Grille de ventilation composite y compris raccords de maçonnerie | ml |  |  | 0
471 |  | Robinet à flotteur DN 60 | m² |  |  | 0
472 |  | Robinet à flotteur DN 80 | u |  |  | 0
473 |  | Robinet à flotteur DN 100 | u |  |  | 0
474 |  | Robinet à flotteur DN 125 | u |  |  | 0
475 |  | Robinet à flotteur DN 150 | u |  |  | 0
476 |  | Capteur immergé 4/20 mA acier inox 316 L | u |  |  | 0
477 |  | Câble pour capteur immergé | u |  |  | 0
478 |  | Inspection forage caméra numérique couleur à visée axiale et radiale profondeur ≤ 150 m | ml |  |  | 0
479 |  | Inspection forage caméra numérique couleur à visée axiale et radiale profondeur ≤ 300 m | u |  |  | 0
480 |  | Inspection forage caméra numérique couleur à visée axiale et radiale profondeur ≤ 500 m | u |  |  | 0
481 |  | Inspection forage caméra numérique couleur à visée axiale et radiale profondeur ≤ 750 m | u |  | 2 | 0
482 |  | Plus-value pour inspection caméra sous flux dynamique 20 m3/h à 40 mètres | u |  |  | 0
483 |  | Plus-value pour mesure température et conductivité | u |  |  | 0
484 |  | Plus-value pour micro-moulinet | u |  |  | 0
485 |  | Plus-value pour gamma ray | u |  |  | 0
486 |  | Plus-value pour mesure résistivité | u |  |  | 0
487 |  | Plus-value pour CBL/VDL | u |  |  | 0
488 |  | Rapport d'inspection forage - Rapport papier et support informatique | u |  |  | 0
489 |  | Acide chlorhydrique 9 % par bidon de 30 L | u |  |  | 0
490 |  | Acide chlorhydrique 9 % par bidon de 30 L | u |  |  | 0
491 |  | Chlorite de sodium 7,5 % par bidon de 30 L | u |  |  | 0
492 |  | Fourniture pompe forage Base-vie Grundfos SP 77-11 avec 180 m de câble | u |  |  | 0
493 |  | Fourniture pompe forage Parpachot Grundfos 60-9 avec 70 m de câble | u |  |  | 0
494 |  | Fourniture démarreur progressif LH4 15 à 45 KW | u |  |  | 0
495 |  | Nettoyage réseau eau usée | u |  | 10 | 0
496 |  | Passage caméra dans réseau assainissement gravitaire y compris rapport | ml |  |  | 0
497 |  | Mise en œuvre revêtement bitume bi-couche | m² |  |  | 0
498 |  | Taux horaire d'une prestation réalisée par un électro-mécanicien | €HT/h |  | 10 | 0
499 |  | Taux horaire d'une prestation réalisée par un ouvrier qualifié | €HT/h |  |  | 0
500 |  | Bouche à incendie incongelable série A215 DN100 | u |  |  | 0
501 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 20 | ml |  |  | 0
502 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 25 | ml |  |  | 0
503 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 32 | ml |  |  | 0
504 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 40 | ml |  |  | 0
505 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 50 | ml |  |  | 0
506 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 63 | ml |  |  | 0
507 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 75 | ml |  |  | 0
508 |  | Tubes PEHD adduction d'eau potable DN 90 | ml |  |  | 0
509 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 20 | ml |  |  | 0
510 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 25 | u |  |  | 0
511 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 32 | u |  |  | 0
512 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 40 | u |  |  | 0
513 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 50 | u |  |  | 0
514 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 63 | u |  |  | 0
515 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 75 | u |  |  | 0
516 |  | Tés laiton non dézincifiable DN 90 | u |  |  | 0
517 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 20 | u |  |  | 0
518 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 25 | u |  | 20 | 0
519 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 32 | u |  |  | 0
520 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 40 | u |  |  | 0
521 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 50 | u |  |  | 0
522 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 63 | u |  |  | 0
523 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 75 | u |  |  | 0
524 |  | Coudes laiton non dézincifiable DN 90 | u |  |  | 0
525 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 25-20 | u |  |  | 0
526 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 32-25 | u |  |  | 0
527 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 40-32 | u |  |  | 0
528 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 50-40 | u |  |  | 0
529 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 63-50 | u |  |  | 0
530 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 75-63 | u |  |  | 0
531 |  | Réductions laiton non dézincifiable DN 90-63 | u |  |  | 0
532 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 20 | ml |  |  | 0
533 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 25 | ml |  |  | 0
534 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 32 | ml |  | 20 | 0
535 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 40 | ml |  |  | 0
536 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 50 | ml |  |  | 0
537 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 63 | ml |  |  | 0
538 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 75 | ml |  |  | 0
539 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 90 | ml |  |  | 0
540 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 100 | ml |  |  | 0
541 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 125/140 | ml |  |  | 0
542 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 150 | ml |  |  | 0
543 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 200 | ml |  |  | 0
544 |  | Isolant pour tube PE type Armaflex DN 225 | ml |  |  | 0
545 |  | Potence incendie tout inox | u |  |  | 0
546 |  | Pompe vide cave avec poire de niveau incorporée | u |  |  | 0
547 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN300 | ml |  |  | 0
548 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN400 | ml |  |  | 0
549 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN500 | ml |  |  | 0
550 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN600 | ml |  |  | 0
551 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN800 | ml |  |  | 0
552 |  | Pose canalisation béton armé 135A DN1000 | ml |  |  | 0
553 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN125 | ml |  |  | 0
554 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN160 | ml |  |  | 0
555 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN200 | ml |  |  | 0
556 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN250 | ml |  |  | 0
557 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN315 | ml |  |  | 0
558 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN400 | ml |  |  | 0
559 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN500 | ml |  |  | 0
560 |  | Pose canalisation PVC CR8 DN630 | ml |  |  | 0
561 |  | Pose canalisation PVC CR16 DN160 | ml |  |  | 0
562 |  | Pose canalisation PVC CR16 DN200 | ml |  |  | 0
563 |  | Pose canalisation PVC CR16 DN315 | ml |  |  | 0
564 |  | Pose canalisation PVC CR16 DN400 | ml |  |  | 0
565 |  | Pose canalisation annelé PVC CR8 DN200 | ml |  |  | 0
566 |  | Pose canalisation annelé PVC CR8 DN315 | ml |  | 20 | 0
567 |  | Pose canalisation annelé PVC CR8 DN400 | ml |  |  | 0
568 |  | Pose canalisation annelé PVC CR8 DN500 | ml |  |  | 0
569 |  | Pose canalisation annelé PVC CR8 DN630 | ml |  |  | 0
570 |  | Pièces de raccord P.V.C. 125 <= Ø < 200 | u |  |  | 0
571 |  | Pièces de raccord P.V.C. 200 <= Ø < 250 | u |  | 20 | 0
572 |  | Pièces de raccord P.V.C. 250 <= Ø < 400 | u |  |  | 0
573 |  | Pièces de raccord P.V.C. 400 <= Ø < 500 | u |  |  | 0
574 |  | Pièces de raccord P.V.C. 500 <= Ø < 630 | u |  |  | 0
575 |  | Coudes P.V.C. 125 <= Ø < 200 | u |  |  | 0
576 |  | coudes P.V.C. 200 <= Ø < 250 | u |  | 20 | 0
577 |  | coudes P.V.C. 250 <= Ø < 400 | u |  |  | 0
578 |  | coudes de raccord P.V.C. 400 <= Ø < 500 | u |  |  | 0
579 |  | coudes de raccord P.V.C. 500 <= Ø < 630 | u |  |  | 0
580 |  | Culottes de branchement P.V.C. 125 <= Ø < 200 | u |  |  | 0
581 |  | Culottes de branchement P.V.C. 200 <= Ø < 250 | u |  |  | 0
582 |  | Culottes de branchement P.V.C. 250 <= Ø < 400 | u |  |  | 0
583 |  | Culottes de branchement P.V.C. 400 <= Ø < 500 | u |  |  | 0
584 |  | Culottes de branchement P.V.C. 500 <= Ø < 630 | u |  |  | 0
585 |  | Variateur de vitesse pour pompe forage de 0,37 kW à 7,5 kW | u |  |  | 0
586 |  | Variateur de vitesse pour pompe forage de 15 kW à 18 kW | u |  |  | 0
587 |  | Variateur de vitesse pour pompe forage de 22 kW à 30 kW | u |  |  | 0
588 |  | Variateur de vitesse pour pompe forage de 37 kW à 55 kW | u |  |  | 0
589 |  | Ballon anti bélier et de régulation eau potable de 100 à 200 litres | u |  |  | 0
590 |  | Ballon anti bélier et de régulation eau potable de 500 à 750 litres | u |  |  | 0
591 |  | Analyseur de chlore en ligne | u |  |  | 0
592 |  | Préleveur automatique des eaux usées inox réfrigéré mono flacon | u |  |  | 0
593 |  | Kit de maintenance pour générateur de bioxyde de chlore | u |  |  | 0
594 |  | Pompe exhaure forage SP30-13 11 kW avec câble 95ml | u |  |  | 0
595 |  | Pompe exhaure forage SP30-3 3 kW avec câble 20ml | u |  |  | 0
596 |  | Colonne exhaure DN80 raccord ZMS en inox 304L | m |  |  | 0
597 |  | Ensemble pour tête de forage DN300 en inox 304L | u |  |  | 0
598 |  | Ensemble pour tête de forage DN200 en inox 304L | u |  |  | 0
599 |  | Automate S7-200 CPU 222 mono bloc | u |  |  | 0
600 |  | Arbre rotor série 500 acier avec carré inox | u |  |  | 0
601 |  | Paliers bille auto aligneurs diamètre 35 fonte | u |  |  | 0
602 |  | Roue dentée simplex 12,7 | u |  |  | 0
603 |  | Pignon 17 dents simplex 12,7 | u |  |  | 0
604 |  | Chaîne de transmission simplex 12,7 | u |  |  | 0
605 |  | Mètre de chaîne 8x24 galvanisée avec attaches | u |  |  | 0
606 |  | Racleur complet série 500 cranté galvanisé | m |  |  | 0
607 |  | Racleur complet série caoutchouc | u |  |  | 0
608 |  | Jeu de glissières PEHD en U | u |  |  | 0
609 |  | Enlévement et destruction des boues de station d'épuration non polluées (acceptées en valorisation agricole) | 10 m3 |  |  | 0
610 |  | Tubes PVC pression de service 10 Bars diamètre 50 | ml |  |  | 0
611 |  | Tubes PVC pression de service 10 Bars diamètre 63 | ml |  |  | 0
612 |  | Tubes PVC pression de service 10 Bars diamètre 75 | ml |  |  | 0
613 |  | Câble renforcé triple peau filin kévlar | m |  |  | 0
614 |  | Forage puits DN 100 | 10 m |  |  | 0
615 |  | Forage puits DN 100 par tranche de 1 mètre supplémentaire | u |  |  | 0
616 |  | Forage puits DN 110 | 10 m |  |  | 0
617 |  | Forage puits DN 110 par tranche de 1 mètre supplémentaire | u |  |  | 0
618 |  | Forage puits DN 150 | 10 m |  |  | 0
619 |  | Forage puits DN 150 par tranche de 1 mètre supplémentaire | u |  |  | 0
620 |  | Forage puits DN 200 | 10 m |  | 20 | 0
621 |  | Forage puits DN 200 par tranche de 1 mètre supplémentaire | u |  |  | 0
622 |  | Pompe immergée 2 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
623 |  | Pompe immergée 4 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
624 |  | Pompe immergée 6 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
625 |  | Pompe immergée 8 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
626 |  | Pompe immergée 10 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
627 |  | Pompe immergée 20 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
628 |  | Pompe immergée 30 m3/h pour une HMT de 50 m | u |  |  | 0
629 |  | Par m3/h supplémentaire au-delà de 30 m3/h pour une HMT de 50 m | m3/supp |  |  | 0
OPTIONS PROPOSEES
630 |  | Enlévement et destruction des boues de station d'épuration polluées (non acceptées en valorisation agricole) et de granulométrie inférieure à 5 cm | m3 |  |  | 0
631 |  | Pompe immergée 2 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
632 |  | Pompe immergée 4 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
633 |  | Pompe immergée 6 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
634 |  | Pompe immergée 8 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
635 |  | Pompe immergée 10 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
636 |  | Pompe immergée 20 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
637 |  | Pompe immergée 30 m3/h pour une HMT de 100 m | u |  |  | 0
638 |  | Par m3/h supplémentaire au-delà de 30 m3/h pour une HMT de 100 m | m3/supp |  |  | 0
639 |  | Pompe immergée 2 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
640 |  | Pompe immergée 4 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
641 |  | Pompe immergée 6 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
642 |  | Pompe immergée 8 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
643 |  | Pompe immergée 10 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
644 |  | Pompe immergée 20 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
645 |  | Pompe immergée 30 m3/h pour une HMT de 150 m | u |  |  | 0
646 |  | Par m3/h supplémentaire au-delà de 30 m3/h pour une HMT de 150 m | m3/supp |  |  | 0
647 |  | Pompe muticellulaire verticale 25 m3h 45 mce 7,5 kW | u |  | 10 | 0
648 |  | Essais de puits par palier + rapport (courbe, compte rendu……………..) | u |  |  | 0
649 |  | Esais de débit dynamique de forage AEP | u |  |  | 0
650 |  | Essais de débit de longue durée pour forage AEP | u |  |  | 0
651 |  | Dépose et manutention exhaure forage (tubes + pompe) | ml |  |  | 0
652 |  | Pose manutention exhaure forage (tubes + pompe) | ml |  |  | 0
653 |  | Mise en place de fermeture par cadenas avec passe réseau d'eau | u |  |  | 0
654 |  | Sprinkler galvanisé lit bactérien station d'épuration | u |  |  | 0
Founiture et pose d'une installation de déferrisation
655 |  | Tour d'oxydation pour un débit de 10 à 20 m3/h | u |  |  | 0
656 |  | Tour d'oxydation pour un débit de 20 à 40 m3/h | u |  |  | 0
657 |  | Tour d'oxydation pour un débit de 40 à 60 m3/h | u |  |  | 0
658 |  | Filtre à sable pour un débit de 10 à 20 m3/h | u |  |  | 0
659 |  | Filtre à sable pour un débit de 20 à 40 m3/h | u |  |  | 0
660 |  | Filtre à sable pour un débit de 40 à 60 m3/h | u |  |  | 0
661 |  | Panoplie de vannes pour tour oxydation | u |  |  | 0
662 |  | Panoplie de vannes pour filtre à sable | u |  |  | 0
663 |  | Mélangeur statique | u |  |  | 0
664 |  | Compresseur d'air avec cuve | u |  |  | 0
665 |  | Surpresseur d'air | u |  |  | 0
666 |  | Mesureur d'oxygène | u |  |  | 0
667 |  | Mesureur de pression différentielle | u |  |  | 0
Rechemisage réseau d'eau usée
668 |  | Rechemisage canalisation DN 100 | ml |  |  | 0
669 |  | Rechemisage canalisation DN 150 | ml |  |  | 0
670 |  | Rechemisage canalisation DN 200 | ml |  |  | 0
671 |  | Rechemisage canalisation DN 250 | ml |  |  | 0
672 |  | Rechemisage canalisation DN 300 | ml |  |  | 0
673 |  | Rechemisage canalisation DN 400 | ml |  |  | 0
674 |  | Fraisage des racines et encombrants dans conduites EU et EP DN 150 | ml |  |  | 0
675 |  | Fraisage des racines et encombrants dans conduites EU et EP DN 200 | ml |  |  | 0
676 |  | Fraisage des racines et encombrants dans conduites EU et EP DN 250 | ml |  |  | 0
677 |  | Fraisage des racines et encombrants dans conduites EU et EP DN 300 | ml |  | 15 | 0
678 |  | Fraisage des racines et encombrants dans conduites EU et EP DN 400 | ml |  |  | 0
679 |  | Mise en place d'un By-pass sur réseau d'assainissement | ml |  |  | 0
680 |  | Mise à disposition d'une cuve eau potable 20m3 | /jour |  |  | 0
681 |  | Enrobé à chaud | m2 |  |  | 0
682 |  | Réalisation d'un piezomètre de 5 m de profondeur | u |  |  | 0
683 |  | Réalisation d'un piezomètre par m supplémentaire | m/sup |  | 15 | 0
684 |  | Hydrocurage réseau d'assainissement ou pluvial | ml |  |  | 0
685 |  | Pompage et évacuation pour destruction des eaux souillées par hydrocarbures | m3 |  |  | 0
686 |  | Pompage et évacuation matières de fosse ou bâche toutes eaux | m3 |  |  | 0
687 |  | Vidange et remplissage d'un lot de 5 WC chimiques espacés sur 25 kms | u |  |  | 0
688 |  | Vidange et remplissage par WC chimique supplémentaire | u/sup |  |  | 0
689 |  | Recherche acoustique de fuites sur réseau d'eau | ml |  |  | 0
690 |  | Réparation de fuite en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture de pièces et réparations de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires | u |  | 5 | 0
691 |  | Réparation de fuite sous dalle béton ou sous chaussée compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture de pièces et réparations de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection de la dalle ou chaussée à l'identique, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
692 |  | Remplacement de poteau incendie (type Emeraude CS ou similaire) en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture d'un poteau, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, confection d'une dalle béton support, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  | 5 | 0
693 |  | Remplacement de poteau incendie (type Emeraude CS ou similaire) sur dalle béton ou enrobé compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture d'un poteau, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection du support, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
694 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN60 à DN100) en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  | 5 | 0
695 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN125 à DN150) en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
696 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN200) en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  | 5 | 0
697 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN250) en terrain naturel compris main d'oeuvre, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
698 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN60 à DN100) sur dalle béton ou enrobé compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection du support à l'identique, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
699 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN125 à DN150) sur dalle béton ou enrobé compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection du support à l'identique, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
700 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN200) sur dalle béton ou enrobé compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection du support à l'identique, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
701 |  | Remplacement bouche à clé et vanne de sectionnement (DN250) sur dalle béton ou enrobé compris main d'oeuvre, sciages, terrassements, fourniture du matériel, pièces et raccordements de toutes sortes, remblaiements selon les règles de l'art, remise en état initial, réfection du support à l'identique, évacuation des déchets et toutes interventions nécessaires. | u |  |  | 0
702 |  | Régulateur de niveau pour eaux usées | u |  |  | 0
TOTAL € H.T. | [5 empty] | 0

## Divers
Accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance et l’exploitation des réseaux d’eau et assainissement des sites militaires de CAZAUX (Site n° 1 : Base de Défense de Cazaux – Site n° 2 : Direction Générale de l’Armement/Essais en vol de Cazaux)
D.Q.E DIVERS
Toutes les prestations s'entendent "fourniture et pose", ainsi que toutes sujétions inhérentes à l'exécution d'ouvrages courants réalisés dans des conditions normales
N° | Désignation | Unité | Prix unitaires HT (idem montant mentionné au BPU) | Qté | Montant € HT
1 | Piezometres, Analyse physico-chimiques (pH, conductivité/résistivité, les formes azotées, la présence de phosphore, la présence de composés organiques, la présence de métaux liés à l’activité de compostage, la présence d’hydrocarbures, matières en suspension) | u |  | 5 | 0
2 | Vidange et traitement séparateur hydrocarbure | M3 |  |  | 0
Analyse Eaux Usées
3 | Analyse mensuelle des échantillons et fourniture d'un rapport comparatif sur la base des valeurs réglementaires (MES, DBO5, DCO, volume journalier le jour de l'auto-surveillance, volume mensuel) | u |  |  | 0
4 | Analyse trimestrielle des échantillons et fourniture d'un rapport comparatif sur la base des valeurs réglementaires (NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore Total) | u |  | 10 | 0
5 | Analyse trimestrielle de la siccité des boues lors du traitement par pompage en liquide et fourniture d'un rapport comparatif sur la base des valeurs réglementaires | u |  |  | 0
6 | Prélèvement 24h mensuel sur le poste de relèvement ou station d'épuration | u |  |  | 0
Eaux pluviales
7 | Scellement regard | u |  |  | 0
8 | Fourniture et pose d'avaloir | u |  |  | 0
Main d'œuvre EU
9 | Mise à disposition de 2 agents et d'un camion hydrocureur | h |  |  | 0
Traitements des déchets
10 | Evacuation et traitement des graisses | M3 |  |  | 0
Diagnositics divers
11 | Journée de prestation réalisée par un technicien pour un diagnostic détaillé du réseau correspondant à la règlementation relative au saturnisme hydrique sur la base de la norme AFNOR NF P41-021. | u |  |  | 0
12 | Journée de prestation réalisée par un technicien pour un diagnostique de présence de chlorure de vinyle monomère. | u |  |  | 0
13 | Fourniture de 10 cadenas de type réseau d'eau | u |  |  | 0
14 | Fourniture de 5 passes de type JPM 405 (réseau d'eau ou chauffage ou général) | u |  |  | 0
15 | Percement mur béton diamètre 15 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  | 5 | 0
16 | Percement mur béton diamètre 25 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  |  | 0
17 | Percement mur béton diamètre 35 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  | 5 | 0
18 | Percement mur béton diamètre 50 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  |  | 0
19 | Percement mur en blocs agglomérés creux diamètre 20 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  | 5 | 0
20 | Percement mur en blocs agglomérés creux diamètre 50 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  |  | 0
21 | Percement mur en blocs agglomérés creux diamètre 80 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  |  | 0
22 | Percement mur en blocs agglomérés creux diamètre 150 mm épaisseur jusqu'à 0,40 m | u |  |  | 0
23 | Création d'un percement circulaire diamètre 0,20 m avec pose d'une virole sur mur en agglos épaisseur 0,30 m | u |  |  | 0
24 | Création d'un percement circulaire diamètre 0,30 m avec pose d'une virole sur mur en agglos épaisseur 0,30 m | u |  | 5 | 0
25 | Création d'un percement circulaire diamètre 0,40 m avec pose d'une virole sur mur en agglos épaisseur 0,30 m | u |  |  | 0
26 | Création d'un percement circulaire diamètre 0,50 m avec pose d'une virole sur mur en agglos épaisseur 0,30 m | u |  |  | 0
Levage, manutentions, terrassements (matériels et personnels)
27 | Levage d'une charge jusqu'à 500 kg à 7 m de hauteur maxi avec déport de 2 m, durée de l'intervention sur site 2 heures, | u |  |  | 0
28 | location journalière d'une nacelle pour intervention jusqu'à 7m de hauteur | u |  | 5 | 0
29 | location journalière d'un échaffaudage pour intervention jusqu'à 4 m de hauteur | u |  |  | 0
30 | location journalière d'un échaffaudage pour intervention jusqu'à 7 m de hauteur | u |  |  | 0
31 | chargement et évacuation de matériels en décharge agréée | m3 |  |  | 0
32 | Ouverture tranchée sol bitume profondeur 0,80 m puis fermeture et reconstitution des surfaces | m |  |  | 0
33 | Ouverture tranchée sol gazon profondeur 0,80 m puis fermeture et reconstitution des surfaces | m |  |  | 0
34 | dépose et évacuation hors établissement de matériels anciens (par tranche de 100 kg) | u |  |  | 0
35 | démolition de socles béton d'anciens équipements (au m3) | u |  |  | 0
36 | Remplacement porte local technique acier 1 battant | u |  |  | 0
37 | Remplacement porte local technique acier 2 battants | u |  |  | 0
Analyses eau
38 | PH - norme de référence NF EN ISO 10523 Indice T 90008 | u |  |  | 0
39 | Couleur - norme de référence NF en ISO 7887 | u |  |  | 0
40 | MES - norme de référence NF EN 872 | u |  |  | 0
41 | DBO5 - norme de référence NF EN ISO 5815-1 | u |  |  | 0
42 | DCO - norme de référence NF T 90101 | u |  |  | 0
43 | COT - norme de référence NF EN 1484 | u |  |  | 0
44 | Cyanures totaux - norme de référence NFT 90-107 | u |  |  | 0
45 | Indice phénol - norme de référence NF T 90-109 | u |  |  | 0
46 | Hydrocarbures totaux HCT - norme de référence NF EN ISO 9377-2 / 11423-1 / NF ISO 11423-1 | u |  |  | 0
47 | Halogènes composés organiques halogéné absorbable (AOX) - norme de référence NF EN ISO 9562 | u |  |  | 0
48 | Analyses type RP | u |  | 1 | 0
49 | Analyses type P1 | u |  | 1 | 0
50 | Analyses type P2 | u |  | 1 | 0
51 | Analyses type D1 | u |  | 1 | 0
52 | Analyse type D2 | u |  | 1 | 0
53 | Prélèvement et analyse NITRATES | u |  | 1 | 0
54 | Prélèvement et analyse AZOTE total | u |  |  | 0
55 | COT - norme de référence NF EN 1484 | u |  |  | 0
56 | Coût horaire d'une prestation réalisée par un technicien de maintenance (quelque soit le jour ou l'heure ; déplacement inclus) | u |  |  | 0
57 | Plan de récolement | u |  |  | 0
Electricité
58 | Consignation installation électrique | u |  |  | 0
59 | Visite initiale de conformité | u |  |  | 0
60 | Armoire de commande PR Gestion électromécanique -2 pompes 2,2 kw | u |  | 10 | 0
61 | Armoire de commande PR Gestion électromécanique -2 pompes 4 kw | u |  | 10 | 0
62 | Fourniture et pose de câble électrique U1000RO2V 1.5 mm² | u |  |  | 0
63 | Fourniture et pose de câble électrique U1000RO2V 2.5 mm² | u |  |  | 0
64 | Fourniture et pose de câble électrique U1000RO2V 4 mm² | u |  |  | 0
TOTAL € H,T |  |  |  |  | 0

## TOTAL DQE
TOTAL D.Q.E.
SOUS TOTAL D.Q.E. PLOMBERIE | 0
SOUS TOTAL - D.Q.E. EAU | 0
SOUS TOTAL - D.Q.E. DIVERS | 0
TOTAL GENERAL D.Q.E. H.T. | 0
T.V.A. 20 % | 0
TOTAL GENERAL D.Q.E. T.T.C. | 0