## PDG
Service d’Infrastructure de Défense Nord-Ouest (SID-NO)
RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT POUR L’INSTALLATION DE LA MAISON DE LA SOLIDARITE | CONSTRUCTION D’UNE ANTENNE MEDICALE – 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT VANNES (56)
DEVIS DETAILLE
PHASE DCE - Numéro de dossier 23/053
SEPTEMBRE 2023
Macro Lot 03
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE
B.E.T.
OTEIS
9 Impasse Claude Nougaro - 44 800 SAINT-HERBLAIN
( : 02.51.77.86.40 – Fax : 02.51.77.86.41
E-mail : nantes@oteis.fr
2.7
2.7.1 | Désencombrement | m3 | 16
2.7.2 | Curage des bâtiments
| - Bâtiment A | ens | 1
| - Bâtiment D | ens | 1
| - Bâtiment E | ens | 1
| - Bâtiment E' | ens | 1
| - Bâtiment F | ens | 1
| - Bâtiment G | ens | 1
| - Bâtiment H | ens | 1
| - Bâtiment T | ens | 1
2.7.3 | Curage des parcelles | ens | 1
2.8 | DEMOLITION
2.9
Sous-total 2.9

## Préambule
PREAMBULE AU DEVIS DETAILLE
Les prix du marché sont des prix forfaitaires.
Les quantités figurant aux cadres quantitatifs sont établies par la MOE selon les différents articles des C.C.T.P. A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles de ces ouvrages à réaliser et sont exprimées soit à l'unité (u), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m²), soit au mètre cube (m³), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en œuvre, etc ... Les articles sans quantités figurant dans les cadres quantitatifs remis par la MOE sont à compléter par l'Entrepreneur sur la base des documents de consultation, suivant la méthodologie envisagée et son mode de chiffrage (PU décomposés ou non).
Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels.
Lorsqu'un candidat constate une erreur dans les quantités du cadre quantitatif établi par la MOE, il est invité à remplir dans la colonne " QTE Entreprise" du cadre quantitatif sa quantité; celle-ci servira au chiffrage de l'entreprise, la seule quantité valable pour la remise de son offre étant la quantité établie par la MOE et confirmée par l'entreprise ou celle modifiée par l'entreprise.
Après remise de son offre, l'entrepreneur ne peut prétendre à réclamation sur les quantités qu'il a portées au cadre quantitatif, les prix d'oeuvre qu'il contient servant seulement à établir les situations mensuelles.
L'entrepreneur doit obligatoirement reporter dans la colonne "Quantité entreprise" soit les quantités établies par la MOE et confirmées par celui-ci, soit les quantités modifiées par l'entrepreneur.
La décomposition de l'offre de l'entreprise doit impérativement respecter le cadre, la numérotation et l'ordre des articles préparés par la MOE. Aucun article ou sous-article figurant dans les cadres quantitatifs ne doit être supprimé (indiquer le cas échéant la mention "sans objet" ou "inclus à l'article ..." ).
Si nécessaire, l'entrepreneur peut, en fin de cadre du devis détaillé, ajouter des articles complémentaires pour les postes ou prestations qu'il jugerait indispensables pour la parfaite exécution de ses ouvrages dans le cadre de ses obligations de moyens et de résultats, et qui n'apparaîtraient pas explicitement dans les autres articles.

## Macro-Lot 03 CVCP
Rep | Désignation des Ouvrages | U | Qté MOE | Qté entreprise | PU | P total H.T
MACRO LOT 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE
Nota : | L'entreprise devra renseigner le matériel sélectionné (marque, type,..) pour chaque poste identifié par * dans le tableau des marques
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | GENERALITES | PM
3.2 | ORGANISATION DE CHANTIER
| Participation au compte prorata (en application du CCAP, du lot 00, du PGC et de la charte "chantier faibles nuisances") | ens |  |  |  | 0
| Installations de chantier | ens |  |  |  | 0
| Sécurité pendant les travaux | ens |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution et plans d'atelier | ens |  |  |  | 0
| Synthèse selon CCTC | ens |  |  |  | 0
| D.O.E./D.I.U.O. | ens |  |  |  | 0
| Organisation de chantier | ens |  |  |  | 0
| Neutralisations des réseaux | ens |  |  |  | 0
| Rapport de mesures de débits pièces par pièces | ens |  |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  |  | 0
Sous-total - 3.2 ORGANISATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
3.3 | CHAUFFAGE
3.3.1 | PRINCIPE GENERAL | SO
3.3.2 | ADDUCTION GAZ CHAUFFERIE (300 mbar)
| - Consignation, neutralisation et bouchonnage des réseaux gaz déposés suivant CCTP compris toutes sujétions | ens |  |  |  | 0
Réseaux enterrés
- Tube polyéthylène haute densité série GAZ, compris raccordements sur existants avec raccords électrosoudables, vanne d'isolement, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP
| DN | ml |  |  |  | 0
| DN | ml |  |  |  | 0
Coupures extérieures
| - Coffret de coupure extérieur vitré avec vannes d'isolement, étiquettes de repérage de sécurité et sujétions suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Réseaux apparents
| - Remontée verticale en façade suivant CCTP compris protection mécanique | ens |  |  |  | 0
- Tube en acier noir, compris supports accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø | ml |  |  |  | 0
| Ø | ml |  |  |  | 0
| - Compteur gaz communicant (M-BUS) à lecture directe | u |  |  |  | 0
| - Volume tampon gaz compris accessoires et sujétions | ens |  |  |  | 0
- Vanne d'isolement, compris accessoires et sujétions suivant CCTP :
| DN | u |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement gaz | u |  |  |  | 0
| - Filtre gaz | u |  |  |  | 0
| - Détendeur gaz 300/21 mbar | u |  |  |  | 0
| - Manomètre gaz | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.2 | [5 empty] | 0
3.3.3 | CHAUDIERE A CONDENSATION
* | - Chaudière compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Puissance : 60 kW
| - Robinet de vidange suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Soupapes de sécurité suivant CCTP | u
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | u
| - Vanne débit-métrique d'équilibrage suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| DN | u
| DN | u
| - Clapet de non retour suvant CCTP | u
Sous-total 3.3.3 | [5 empty] | 0
3.3.4 | RESEAU PRIMAIRE ET ACCESSOIRES
- Tube acier tarif 1 ou 10, sans soudure, compris supports, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø | ml |  |  |  | 0
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 4, suivant CCTP
| Ø | ml |  |  |  | 0
| - Collecteurs basse vitesse compris raccordements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
- Vannes d'isolement suivant CCTP
| DN | u |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  | 0
| - Manomètre à cadran avec vanne d'isolement | u |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux à plongeur | u |  |  |  | 0
* | - Séparateur d'air suivant CCTP | u |  |  |  | 0
* | - Filtre à boues magnétiques suivant CCTP | u |  |  |  | 0
- Vanne d'équilibrage suivant CCTP
| DN | u |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  | 0
| - Manostat manque d'eau suivant CCTP | u |  |  |  | 0
- Vase d'expansion compris accessoires suivant CCTP
| Capacité : litres | u |  |  |  | 0
| - Filtre suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Schéma de principe et repérage des installations suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.4 | [5 empty] | 0
3.3.5 | CIRCUITS ET ACCESSOIRES
| - Compteur d'énergie communicant (M-BUS) | u |  |  |  | 0
Circuit "Radiateurs"
* | - Pompe double suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Débit : m3/h
Pression : mCe
| - Prise de pression différentielle avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Vannes de vidange DN20 | u |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Robinet à soupape suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Clapet de non-retour | u |  |  |  | 0
* | Circuit "Plancher chauffant"
| - Pompe double suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Débit : m3/h
Pression : mCe
| - Prise de pression différentielle avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Vannes de vidange DN20 | u |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Robinet de soupape suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Clapet de non-retour | u |  |  |  | 0
* | Circuit "Batterie chaude CTA"
| - Pompe double suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Débit : m3/h
Pression : mCe
| - Prise de pression différentielle avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Vannes de vidange DN20 | u |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Clapet de non-retour | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.5 | [5 empty] | 0
3.3.6 | REGULATION
GENERAL
* | - Régulateurs de chauffage optimiseurs communicants, compris accessoires et sujétions suivant CCTP: | ens |  |  |  | 0
- Modules de permutation de pompes suivant CCTP
- Liaisons bus entre régulateurs suivant CCTP
- Sonde de température extérieure suivant CCTP
- 2 Sondes de température à plongeur
- Manostat
- Liaisons bus entre régulateurs suivant CCTP
| Circuit "Radiateurs" | ens |  |  |  | 0
- Sonde température à plongeur
- Sonde température ambiante
- Vanne 3 voies avec motorisation suivant CCTP
| Circuit "Plancher chauffant" | ens |  |  |  | 0
- Sonde température à plongeur
- Sonde température ambiante
- Thermostat limite haute 50°C suivant CCTP
- Vanne 3 voies avec motorisation suivant CCTP
| Circuit "Batterie chaude CTA" | ens |  |  |  | 0
- Sonde température à plongeur
Sous-total 3.3.6 | [5 empty] | 0
3.3.7 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Chaufferie
| - Armoire électrique conforme au CCTP comprenant : | ens |  |  |  | 0
Commandes
Protection
Asservissements
Signalisation
| - Raccordements électriques, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.7 | [5 empty] | 0
3.3.8 | CONDUITS DE FUMEES - VB - VH
* | - Conduit de fumées en acier inoxydable à double paroi, isolation 30 mm compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Ø
| - VB sur façade extérieure hors lot | PM
| - VH en toiture hors lot | PM
Sous-total 3.3.8 | [5 empty] | 0
3.3.9 | EVACUATION EAUX USEES
| - Collecteur eaux usées PVC haute température DN 50 compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.9 | [5 empty] | 0
3.3.10 | TUYAUTERIE
Réseaux apparents
- Tube en acier tarif 1 ou 10, sans soudure, compris supports, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø 15 x 21 | ml |  |  |  | 0
| Ø 20 x 27 | ml |  |  |  | 0
| Ø 26 x 34 | ml |  |  |  | 0
| Ø 33 x 42 | ml |  |  |  | 0
| Ø 40 x 49 | ml |  |  |  | 0
| - Accessoires de réseaux compris toutes sujétions suivant CCTP : | ens |  |  |  | 0
Collecteurs avec fixations
Vannes d'isolement
Vannes d'équilibrage à fonction multiple
Purgeurs
Robinets de vidange
Etiquetage
| - Equilibrage du réseau selon CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.10 | [5 empty] | 0
3.3.11 | CALORIFUGE
Calorifuge
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 4, suivant CCTP
| Ø 34 | ml |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  | 0
| Ø 49 | ml |  |  |  | 0
- Gaine isolante non fendue à cellules fermées, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 21 | ml |  |  |  | 0
| Ø 27 | ml |  |  |  | 0
| Ø 34 | ml |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.11 | [5 empty] | 0
3.3.12 | RADIATEURS EAU CHAUDE
* | - Radiateurs panneaux horizontaux ou verticaux à face lisse, compris accessoires et sujétions suivant CCTP : | u |  |  |  | 0
| - Robinets thermostatiques compris corps auto-équilibrant, bague d'inviolabilité renforcées suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Coude ou té de réglage | u |  |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u |  |  |  | 0
| - Vis de purge | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.12 | [5 empty] | 0
3.3.13 | PLANCHER CHAUFFANT
* | - Plancher chauffant, compris accessoires et sujétions suivant CCTP
| - Isolation périphérique | ens |  |  |  | 0
| - Film polyane | ens |  |  |  | 0
| - Isolation plancher par plaques isolantes (R=1,30 m².K/W) | m² |  |  |  | 0
| - Tubes polyéthylène BAO suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Collecteurs compris équipements | ens |  |  |  | 0
| - Adjuvant fluidifiant suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Thermostat d'ambiance suivant CCTP | u |  |  |  | 0
| - Moteurs thermiques suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.13 | [5 empty] | 0
3.3.14 | AEROTHERME EAU CHAUDE
* | - Aérotherme eau chaude, compris accessoires et sujétions suivant CCTP
Puissance : kW
| - Régulation préprogrammée communicante | ens |  |  |  | 0
| - Kit de supportage mural | ens |  |  |  | 0
| - Sonde d'ambiance | u |  |  |  | 0
| - Contact de position fin de course sur portail | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.14 | [5 empty] | 0
3.3.15 | RADIATEUR ELECTRIQUE
* | - Fourniture et pose de radiateurs électriques suivant CCTP | u |  |  |  | 0
Puissance : W
| - Raccordements électriques et mise en service suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.3.15 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.3 CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
3.4 | CLIMATISATION LOCAUX ELECTRIQUES
3.4.1 | UNITE EXTERIEURE
* | - Unité extérieure compris supportage, accessoires et sujétions suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
| - Traitement anti-corrosif pour milieu salin | PM
Sous-total 3.4.1 | [5 empty] | 0
3.4.2 | UNITE INTERIEURE
* | - Unité intérieure type console murale compris supportage, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.2 | [5 empty] | 0
3.4.3 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
- Tubes cuivre recuit compris fluide frigorigène, supports, gaines isolantes, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø 10 x 12 | ml |  |  |  | 0
| Ø 12 x 14 | ml |  |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.3 | [5 empty] | 0
3.4.4 | CONDENSATS
| - Tube PVC compact DN 32, compris raccords, supports, tés, coudes, tampons de vidange et toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.4 | [5 empty] | 0
3.4.5 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| - Raccordements électriques, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.5 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.4 CLIMATISATION LOCAUX ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
3.5 | CLIMATISATION LOCAUX URGENCES / PHARMACIE
3.5.1 | UNITE EXTERIEURE
* | - Unité extérieure compris supportage, accessoires et sujétions suivant CCTP |  |  |  |  | 0
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
| - Traitement anti-corrosif pour milieu salin | PM
Sous-total 3.5.1 | [5 empty] | 0
3.5.2 | UNITE INTERIEURE
* | - Unité intérieure type cassettes plafonnière compris supportage, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
| Puissance nominale : kW | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.2 | [5 empty] | 0
3.5.3 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
- Tubes cuivre recuit compris fluide frigorigène, supports, gaines isolantes, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø 10 x 12 | ml |  |  |  | 0
| Ø 12 x 14 | ml |  |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.3 | [5 empty] | 0
3.5.4 | CONDENSATS
| - Tube PVC compact DN 32, compris raccords, supports, tés, coudes, tampons de vidange et toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.4 | [5 empty] | 0
3.5.5 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| - Raccordements électriques, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.5 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.5 CLIMATISATION LOCAUX URGENCES / PHARMACIE |  |  |  |  | 0
3.6 | VENTILATION DOUBLE FLUX HYGIENIQUE
3.6.1 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
* | - Centrale de traitement d'air selon CCTP, compris accessoires et sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
débit : m3/h
pression : Pa
| - Traitement anti-corrosif pour milieu salin (intérieur de la centrale + batterie) | PM
| - Pièges à sons type baffle | U |  |  |  | 0
| - Supportage suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Compteur d'énergie et compteur de temps de fonctionnement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Raccordements aérauliques suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Raccordements hydrauliques suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.1 | [5 empty] | 0
3.6.2 | GAINES ET ACCESSOIRES
- Réseau de gaines circulaires spiralées de classe B en acier galvanisé, compris coudes, tés, supports, registres, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP.
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| - Réseau rectangulaire de classe B en acier galvanisé, compris pièces de transformations, plénums, coudes, supports, registres, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP. | kg |  |  |  | 0
- Matelas isolant, laine minérale ep 50mm, suivant CCTP
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire | m² |  |  |  | 0
- Matelas isolant, laine minérale ep 25mm, suivant CCTP
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire | m² |  |  |  | 0
| - Registres de réglage principaux | ens |  |  |  | 0
| - Trappes de nettoyage selon CCTP | ens |  |  |  | 0
- Module de régulation autoréglable (MR)
| (chiffré avec les bouches) | PM
- Registre motorisé circulaire TOP selon CCTP
| Ø 315 | U |  |  |  | 0
| Ø 250 | U |  |  |  | 0
| Ø 200 | U |  |  |  | 0
- Gaine souple isophonique suivant CCTP
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
- Pièges à sons en traversée de cloison suivant CCTP
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.2 | [5 empty] | 0
3.6.3 | BOUCHES DE SOUFFLAGE / REPRISE
* | - A : Bouche plafonnière petit débit en acier laqué, compris accessoires, MR et toutes sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
* | - B : Diffuseur plafonnier à jet rotatif en acier galvanisé compris accessoires, MR et sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Dim 600x600 mm
* | - C : Grille de reprise plafonnière en acier galvanisé, compris accessoires, MR et sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Dim 600x600 mm
* | - D : Diffuseur linéaire à fente en alu compris accessoires, MR et sujétions suivant CCTP
| Dim : mm | u |  |  |  | 0
| Dim : mm | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.3 | [5 empty] | 0
3.6.4 | GRILLES DE TRANSFERT ACOUSTIQUE
* | - Fourniture par le présent lot au lot Menuiseries intérieures / Cloisons des grilles de transfert acoustiques compris accessoires | u |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.4 | [5 empty] | 0
3.6.5 | GRILLES EXTERIEURES
| - Détermination des grilles extérieures pour les lots serrurerie suivant CCTP | PM
| - Raccordement des équipements CVC sur les grilles extérieures compris plénums en tôle d'acier glava | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.5 | [5 empty] | 0
3.6.6 | SORTIES DE TOITURE
| - Détermination des sorties de toiture pour le lot Etanchéité suivant CCTP | PM
| - Raccordement des équipements CVC sur les sorties de toiture compris plénums en tôle d'acier glava | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.6 | [5 empty] | 0
3.6.7 | REGULATION ET ACCESSOIRES
| GENERAL | ens |  |  |  | 0
- Régulateurs de ventilation de type automate communicants compris toutes sujétions suivant CCTP
- Liaisons bus entre régulateurs suivant CCTP
| CTA | ens |  |  |  | 0
* | - Régulateur de ventilation type intégré communicant
- Thermostat antigel
- Sonde T° de gaine
- Vanne 3 voies avec motorisation suivant CCTP
| - Mise au point régulation CTA suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Régulation terminale
| - Sonde CO2 | U |  |  |  | 0
| - Sonde de présence | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.7 | [5 empty] | 0
3.6.8 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| - Armoires électriques ventilation selon CCTP | ens |  |  |  | 0
Commandes
Protections
Asservissement
Signalisation
| - Raccordements électriques des équipements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.6.8 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.6 VENTILATION DOUBLE FLUX HYGIENIQUE |  |  |  |  | 0
3.7 | VENTILATION SIMPLE FLUX SANITAIRE
3.7.1 | CAISSONS D'EXTRACTION
* | - Caisson d'extraction basse consommation, insonorisé compris accessoires et sujétions suivant CCTP
| VEX-01 | U |  |  |  | 0
débit : m3/h
pression : Pa
| VEX-02 | U |  |  |  | 0
débit : m3/h
pression : Pa
| - Pièges à sons circulaires | ens |  |  |  | 0
| - Supportage | ens |  |  |  | 0
| - Régulation pression constante | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.1 | [5 empty] | 0
3.7.2 | GAINES ET ACCESSOIRES
- Réseau de gaines circulaires spiralées de classe B en acier galvanisé, compris coudes, tés, supports, registres, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP.
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| - Registre de réglage principaux | ens |  |  |  | 0
| - Trappes de nettoyage selon CCTP | ens |  |  |  | 0
- Module de régulation autoréglable (MR)
| (chiffré avec les bouches) | PM
- Gaine souple isophonique suivant CCTP
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.2 | [5 empty] | 0
3.7.3 | BOUCHES D'EXTRACTION
* | - E : Bouche VMC, compris module autorégulant, accessoires, MR et toutes sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.3 | [5 empty] | 0
3.7.4 | GRILLES EXTERIEURES
| - Détermination des grilles extérieures pour les lots serrurerie, VRD, GO suivant CCTP | PM
| - Raccordement des équipements CVC sur les grilles extérieures compris plénums en tôle d'acier glava | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.4 | [5 empty] | 0
3.7.5 | SORTIES DE TOITURE
| - Détermination des sorties de toiture pour le lot Etanchéité suivant CCTP | PM
| - Raccordement des équipements CVC sur les sorties de toiture compris plénums en tôle d'acier glava | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.5 | [5 empty] | 0
3.7.6 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| - Raccordements électriques des équipements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.6 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.7 VENTILATION SIMPLE FLUX SANITAIRE |  |  |  |  | 0
3.8 | PLOMBERIE SANITAIRES
3.8.1 | ADDUCTION AEP
| - Consignation, neutralisation et bouchonnage des réseaux AEP déposés suivant CCTP compris toutes sujétions | ens |  |  |  | 0
| - Piquage sur réseau existant et mise en œuvre d'une vanne d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
Réseaux enterrés
- Tube poléthylène haute densité, bande bleues qualité alimentaire compris raccords, accessoires et sujétions suivant CCTP
| DN | ml |  |  |  | 0
| DN | ml |  |  |  | 0
Arrivée AEP dans le bâtiment
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Filtre à bride suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Réducteur de pression + vannes suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Vanne de prélèvement suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Themomètre | U |  |  |  | 0
Départ "EFS bâtiment"
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Compteur à lecture directe et communicant (M-BUS) suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Remplissage des installations de chauffage
| - Disconnecteur à zone de pression suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Filtre suivant CCTP | U |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Pot d'introduction de réactif suivant CCTP | ens
| - Compteur d'eau à lecture directe et communicant (M-BUS) compris toutes sujétions selon CCTP | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.1 | [5 empty] | 0
3.8.2 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
* | - Ballons électriques petite capacité compris accessoires, mise en œuvre et sujétions suivant CCTP
| Capacité : 15 litres | U |  |  |  | 0
| Capacité : 30 litres | U |  |  |  | 0
| Capacité : 50 litres | U |  |  |  | 0
* | - Ballons électriques grande capacité compris accessoires, mise en œuvre et sujétions suivant CCTP
| Capacité : 100 litres | U |  |  |  | 0
| Capacité : 200 litres | U |  |  |  | 0
| - Raccordements électriques | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.2 | [5 empty] | 0
3.8.3 | DISTRIBUTION EF - ECS
- Tube cuivre écroui, compris raccords, supports isophoniques suivant CCTP :
| Ø 30 x 32 | ml |  |  |  | 0
| Ø 26 x 28 | ml |  |  |  | 0
| Ø 20 x 22 | ml |  |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  |  | 0
| Ø 12 x 14 | ml |  |  |  | 0
| Ø 10 x 12 | ml |  |  |  | 0
- Accessoires de réseaux suivant CCTP :
| Vannes d'isolement principales | ens |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement secondaires | ens |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement terminales | ens |  |  |  | 0
| Purges | ens |  |  |  | 0
| Vidanges | ens |  |  |  | 0
| Réducteur de pression | ens |  |  |  | 0
| Disconnecteur d'extrémité | ens |  |  |  | 0
| Etiquetage | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.3 | [5 empty] | 0
3.8.4 | CALORIFUGE
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 4, suivant CCTP
| Ø 32 | ml |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  |  | 0
- Gaine isolante non fendue à cellules fermées, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 32 | ml |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.4 | [5 empty] | 0
3.8.5 | EVACUATIONS
Eaux usées / Eaux vannes
(y compris ventilations de chutes)
- Tubes PVC compact, compris raccords supports, tés, coudes, tampons de vidange, et toutes sujétions suivant CCTP
| Ø 100 | ml |  |  |  | 0
| Ø 75 | ml |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  |  | 0
| Ø 40 | ml |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  | 0
| - Traitement phonique (30 mm de laine minérale) compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Chapeaux de ventilation en toiture compris accessoires et sujétions suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Eaux pluviales
| - Evacuation des EP en façade hors lot CVC | PM
Traversées de dalles
| - Fourreaux de traversées selon CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.5 | [5 empty] | 0
3.8.6 | DESINFECTION
| - Désinfection des réseaux en fin de travaux, compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  | 0
| - Analyses d'eau selon CCTP | ens |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.6 | [5 empty] | 0
3.8.7 | APPAREILS SANITAIRES
* | - Repère 1a : WC adulte suspendu | U |  |  |  | 0
Cuvette à fond creux suivant CCTP
Bati support suivant CCTP
Abattant double en thermodur, à descente progressive selon CCTP
* | - Repère 1b : WC adulte suspendu PMR | U |  |  |  | 0
Cuvette à fond creux suivant CCTP
Bati support suivant CCTP
Abattant double en thermodur, à descente progressive selon CCTP
* | - Repère 2 : Urinoir | U |  |  |  | 0
Urinoir céramique type coquille suivant CCTP
Robinet de chasse temporisé mural suivant CCTP
* | - Repère 3a : Lavabo adulte PMR (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Lavabo en céramique autoportant, 55x55cm, sans trop plein selon CCTP
Robinet mitigeur temporisé sur plage à commande omnidirectionnelle suivant CCTP
* | - Repère 3b : Lavabo médicaux (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Lavabo en céramique autoportant, 55x55cm, sans trop plein selon CCTP
Kit robinet à bec fondu et mitigeur sur plage à commande démorale temporisée suivant CCTP
* | - Repère 4 : Lave-mains (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Lave-mains en porcelaine vitrifiée autoportant, 50x24cm, selon CCTP
Robinet mitigeur temporisé sur plage à commande omnidirectionnelle suivant CCTP
* | - Repère 5 : Evier céramique 110x50 (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Evier céramique à encastrer, 2 cuves, un égouttoir, 110x50cm, selon CCTP
Mitigeur mécanique orientable sur plage suivant CCTP
* | - Repère 6 : Paillasse (EF+ECS)
Paillasses avec plans en résine acrylique, cuve incorporée, meuble porteur en mélaminé suivant CCTP
Mitigeur mécanique sur plage avec commande rallongée suivant CCTP
| Dim 3350 x 750 mm, 1 cuve 600 x 450 mm | U |  |  |  | 0
| Dim 1400 x 600 mm, 1 cuve 600 x 450 mm | U |  |  |  | 0
| Dim 1400 x 600 mm, 1 cuve 600 x 450 mm | U |  |  |  | 0
* | - Repère 7 : Déversoir ménage (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Déversoir en céramique avec grille porte seau selon CCTP
Mitigeur mécanique mural orientable suivant CCTP
* | - Repère 8 : Douche (EF+ECS) | U |  |  |  | 0
Mitigeur de douche thermostatique en laiton chromé avec sécurité anti-brulure suivant CCTP
Ensemble de douche selon CCTP
Barre de douche et support de douchette selon CCTP
* | - Repère 9 : Robinet de puisage (EF) selon CCTP compris traçage électrique pour robinet extérieurs | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.7 | [5 empty] | 0
3.8.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
* | - Repère BAR 01 : Barre de relevage WC PMR, dim 579 x 336 mm, suivant CCTP | U |  |  |  | 0
* | - Repère BAR 02 : Barre d'appui douche PMR, dim 1086 x 460 mm, suivant CCTP | U |  |  |  | 0
* | - Repère SIE 03 : Siège de douche relevable suivant CCTP | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.8 | [5 empty] | 0
3.8.9 | ATTENTES
- Attentes EF/ECS/EU/EV compris pose, raccordement et toutes sujétions suivant CCTP et plans
| A / Machine à laver | U |  |  |  | 0
| B / Lave-vaisselle | U |  |  |  | 0
Sous-total 3.8.9 | [5 empty] | 0
Sous-total - 3.8 PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  | 0
3.9 | GTB
Etendue des prestations
| Ecran tactile de supervision | ens |  |  |  | 0
| Images / graphisme | ens |  |  |  | 0
| Fourniture | ens |  |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  |  | 0
| Programmation | ens |  |  |  | 0
| Essais | ens |  |  |  | 0
| Documents | ens |  |  |  | 0
| Installation | ens |  |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | ens |  |  |  | 0
* | - Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des équipements nécessaires compris l'ensemble des capteurs | ens |  |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des unités locales compris les modules d’interface E/S, les barre-bus et embases, les coffrets et autres sujétions de montage | ens |  |  |  | 0
| - Raccordement de l'ensemble des capteurs et actionneurs | ens |  |  |  | 0
| - Raccordement de l'ensemble des points laissés en attente sur bornier par les autres corps d'état | ens |  |  |  | 0
| - Fourniture et pose de l'ensemble des câbles d'alimentation et des bus sur chemin de câble propres à la GTC | ens |  |  |  | 0
| - La pose, la mise en service et le paramétrage des équipements | ens |  |  |  | 0
Sous-total - 3.9 GTB |  |  |  |  | 0
Total HT - MACRO LOT 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 0
Total TVA 20% - MACRO LOT 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 0
Total TTC - MACRO LOT 03 – CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 0

## Recap
Récapitulatif du prix global et forfaitaire
| Désignation des Ouvrages | P total H.T
ZONE 1
3.2 | ORGANISATION DE CHANTIER | 0
3.3 | CHAUFFAGE | 0
3.4 | CLIMATISATION LOCAUX ELECTRIQUES | 0
3.5 | CLIMATISATION LOCAUX URGENCES / PHARMACIE | 0
3.6 | VENTILATION DOUBLE FLUX HYGIENIQUE | 0
3.7 | VENTILATION SIMPLE FLUX SANITAIRE | 0
3.8 | PLOMBERIE SANITAIRES | 0
3.9 | GTB | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| T.V.A. 20.0 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
Fait à Le
L'entrepreneur