## PDGARDE
Service d’Infrastructure de Défense Nord-Ouest (SID-NO)
RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT POUR L’INSTALLATION DE LA MAISON DE LA SOLIDARITE | CONSTRUCTION D’UNE ANTENNE MEDICALE – 3EME RIMA QUARTIER FOCH DELESTRAINT - VANNES – 56
PROJET 23/053
DEVIS DETAILLE
D.C.E.
DECEMBRE 2024
Macro Lot n°04 - Electricité-Photovoltaïque
|  | Numéro de projet | 23/053
B.E.T.
OTEIS
ZAC Les Hauts de Couëron 3 - 23 Rue Jan Palach - 44220 COUERON
( 02.51.77.86.40 – Fax : 02.51.77.86.41
E-mail : nantes@oteis.fr
2.7
2.9

## Préambule
PREAMBULE AU DEVIS DETAILLE
Les prix du marché sont des prix forfaitaires. Les quantités figurant aux cadres quantitatifs sont établies par la MOE selon les différents articles des C.C.T.P. A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles de ces ouvrages à réaliser et sont exprimées soit à l'unité (u), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m²), soit au mètre cube (m³), soit au kilogramme (kg), soit en ensembles (ens) sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en oeuvre, etc ... Les articles sans quantités figurant dans les cadres quantitatifs remis par la MOE sont à compléter par l'Entrepreneur sur la base des documents de consultation, suivant la méthodologie envisagée et son mode de chiffrage (PU décomposés ou non). De même certains articles traitant de suggestion d'execution sont réputés compris dans les prix unitaires, ils seront anotés "cis" dans les cadres quantitatifs remis par la MOE. Les articles en relation avec les prestations dues par un autre lot seront anoté "pour mémoire" (pm) Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels. Lorsqu'un candidat constate une erreur dans les quantités du cadre quantitatif établi par la MOE, il est invité à remplir dans la colonne " QTE Entreprise" du cadre quantitatif sa quantité; celle-ci servira au chiffrage de l'entreprise, la seule quantité valable pour la remise de son offre étant la quantité établie par la MOE et confirmée par l'entreprise ou celle modifiée par l'entreprise. Après remise de son offre, l'entrepreneur ne peut prétendre à réclamation sur les quantités qu'il a portées au cadre quantitatif, les prix d'oeuvre qu'il contient servant seulement à établir les situations mensuelles. L'entrepreneur doit obligatoirement reporter dans la colonne "Quantité" soit les quantités établies par la MOE et confirmées par celui-ci, soit les quantités modifiées par l'entrepreneur. La décomposition de l'offre de l'entreprise doit impérativement respecter le cadre, la numérotation et l'ordre des articles préparés par la MOE. Aucun article ou sous-article figurant dans les cadres quantitatifs ne doit être supprimé (indiquer le cas échéant la mention "sans objet" ou "inclus à l'article ..." ). Si nécessaire, l'entrepreneur peut, en fin de cadre du devis détaillé, ajouter des articles complémentaires pour les postes ou prestations qu'il jugerait indispensables pour la parfaite exécution de ses ouvrages dans le cadre de ses obligations de moyens et de résultats, et qui n'apparaîtraient pas explicitement dans les autres articles.
Nota : | L'entrepreneur fournira en annexe du présent cadre, ses observations, corrections si nécessaires.

## Macro-Lot 04 CFO CFA PV
Rep. | Désignation des ouvrages | u | Qté | Prix unitaire | Prix Totaux € HT
MACRO LOT 04 COURANT FORT - COURANT FAIBLE - PHOTOVOLTAIQUE
1 | GENERALITES
| - Organisation et installation de chantier | ens | 1
| - Maintenance des installations électriques de chantier | ens | 1
| - Nettoyage chantier | ens | 1
| - Compte Inter-entreprises suivant PGC et CCAP | ens | 1
| - Démarche et coordination avec les services techniques de la caserne | ens | 1
| - Calculs Caneco | ens | 1
| - Perméabilité à l'air | ens | 1
| - Plan PAC | ens | 1
| - Plans DOE - Dossier DIUO | ens | 1
| - Essais | ens | 1
| - Formation du personnel | ens | 1
| TOTAL Généralités 1 |  |  |  | 0
3 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
Isolement électrique du bâtiment à déconstruire
| - Dépose de la liaison et du coffret entre le répartiteur de jonctions aérienne pignon Ouets-bât 004 et le coffret de raccordement aérien du bâtiment déconstruit (Bat 005-Ancien Mess) | ens | 1
| - Dépose de la liaison et du coffret aérien en pignon du bâtiment déconstruit (Bat 005-Ancien Mess) | ens | 1
Dévoiement des alimentations des bâtiments annexes au projet
| - Boîte de jonctions milieu façade Ouest-Bât 003 | u | 1
| - Liaison courants forts entre la boîte de jonctions Bât 004 pignon Ouest et la nouvelle boîte de jonctions milieu façade Ouest-Bât 003 | ens | 1
| - Liaison courants forts entre la boîte de jonctions Bât 003 pignon Ouest et le TGBT Bât 083 | ens | 1
| - Adaptation des fourreaux entrants dans les bâtiments et les boîtes de jonctions aériennes | ens | 1
| - Préparation aux coupures | ens | 1
| - Contrôle des isolements des câbles | ens | 1
| - Dépose des anciennes liaisons | ens | 1
| - Divers, accessoires | ens | 1
| - Câblage, raccordements | ens | 1
| - Accessoires, divers | ens | 1
| - Mise en service, essais | ens | 1
Dévoiement des câbles courants faibles
| - Accompagnement du lot VRD pour isoler de la zone chantier les fourreaux courants faibles existants | ens | 1
| - Adaptation câble n°1 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°7 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°11 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°9 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°19 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°21 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°16 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°17 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Adaptation câble n°18 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Nouvelle liaison en remplacement du câble n°18, compris raccordements | ens | 1
| - Adaptation câble n°20 suivant tableau du CCTP | ens | 1
| - Nouvelle liaison en remplacement du câble n°20, compris raccordements | ens | 1
| - Contrôle des isolements de l'ensemble des câbles nouvellement installés | ens | 1
| - Recette statique de tous les liens capillaires permanents établis | ens | 1
| - Recette optique de la rocade fibre optique 0S2 | ens | 1
| SOUS-TOTAL 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | ORIGINE DE L'INSTALLATION
Réseau normal
| - Liaisons entre le répartiteur de jonctions aérienne pignon Ouets-bât 004 et le TGBT | ml
| - Divers, accessoires | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
| - Accessoires, divers | ens | 1
Réseau ondulé
| Fourniture et pose onduleur suivant CCTP | u | 1
| Batteries pour une autonomie de 2 heures | ens | 1
| Accessoire et divers | ens | 1
| Liaisons, raccordements, mise en service | ens | 1
| SOUS-TOTAL 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | CANALISATIONS PRINCIPALES
L'entrepreneur devra prévoir des alimentations générales en fonction des besoins des autres corps d'état. Lors de la mise sous tension de l'installation, si l'une de ces attentes n'est pas utilisée, l'extrémité de la canalisation devra être protégée par une boîte de jonction, les conducteurs raccordés sur bornes.
- Alimentation depuis TGBT
| * Tableau divisionnaire TD DIRISI | ens | 1
| * Chaufferie | ens | 1
| * Armoire de ventilation VEX-01 | ens | 1
| * Armoire de ventilation VEX-02 | ens | 1
| * CTA 01 | ens | 1
| * Unité climatisation intérieur | ens | 1
| * Unité climatisation extérieur | ens | 1
| * Cabine audio | ens | 1
| * BECS | ens | 1
| * Enrouleurs ralonge PC | ens | 1
| * Aérothermes | ens | 1
| * Réfrigérateurs | ens | 1
| * Sèche-mains | ens | 1
| * Registres motorisés | ens | 1
| * Portes automatiques | ens | 1
| * Portails automatiques garage | ens | 1
| * Onduleur | ens | 1
| * Centrale SSI | ens | 1
| * Alimentation Electrique de Sécurité | ens | 1
| * Centrale alarme technique | ens | 1
| * Borne de recharge de véhicules électriques | ens | 1
| * Onduleur photovoltaïque | ens | 1
| * Alimentations diverses sur l'ensemble des bâtiments nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1
| * Mise à la terre des équipements spécifiques | ens | 1
| * Fourreaux, conduits et accessoires divers | ens | 1
| * Pose et raccordement de toutes les liaisons, compris toutes sujétions | ens | 1
| * Accessoires et divers | ens | 1
Rebouchage
| - Rebouchage des traversées des murs et planchers CF avec produits agréés | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 | TGBT
| - Fourniture et pose du TGBT suivant CCTP y compris câblage, raccordement, repérage, étiquetage, essais et mise en service | u | 1
| - Raccordement amont et aval | ens | 1
| - Arrêt d'urgence y compris câblage, raccordement, repérage, étiquetage, essais et mise en service | u | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
| - Etiquetage porte (triangle jaune + étiquette gravée mentionnant "local TGBT") | ens | 1
| - Support à plan en PVC rigide | u | 1
| - Accessoire de fixation | ens | 1
| - Etiquetage de la porte du local (triange jaune + étiquette gravée mentionnant "Local TGBT" | ens | 1
| SOUS-TOTAL 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TABLEAUX TERMINAUX
Fourniture et pose de Tableaux terminaux selon CCTP compris fixations, raccordements et accessoires divers suivant plans:
| - Coffret de coupure général électrique réseau normal | u | 1
| - Coffret de coupure général électrique réseau ondulé | u | 1
| - Coffret de coupure général ventilation | u | 1
| - Coffret de coupure chaufferie | u | 1
| - TD DIRISI | u | 1
| - Coffret de coupure général TD DIRISI | u | 1
| - Coffret de commande d'éclairage de l'accueil conforme au CCTP | u | 1
| - Liaison entre coffret TGBT et coffret de coupure réseau normal | ens | 1
| - Liaison entre coffret TGBT et coffret de coupure réseau ondulé | ens | 1
| - Liaison entre coffret TGBT et coffret de coupure ventilation | ens | 1
| - Liaison entre coffret TGBT et coffret de coupure chaufferie | ens | 1
| - Goulotte métallique de remontée en façade vers coffret de coupure chaufferie | ml | 2
| - Liaison entre coffret TGBT et TD DIRISI | ens | 1
| - Liaison entre coffret TD DIRISI et coffret de coupure TD | ens | 1
| - Liaison entre TGBT et Tableau d'allumage TA | ens | 1
| - Transformateur, relayage, divers | ens | 1
| - Câblage, raccordements | ens | 1
| - Etiquetage des portes des tableaux électriques DIRISI (triangle jaune + étiquette gravée suuivant la charte DIRISI) | ens | 1
| - Support de plans en PVC rigide | u | 1
| - Accessoires divers | ens | 1
| - Etiquettage gravé, fixé par rivets | ens | 1
| - Rebouchage des traversées des murs et planchers CF avec produits agréés | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.5 |  |  |  |  | 0
3.6 | CHEMINEMENT COURANTS FORTS
3.6.3 | Chemins de câbles
| - chemins de câble, 500x54 compris supports | ml
| - chemins de câble, 400x54 compris supports | ml
| - chemins de câble, 250x54 compris supports | ml
| - chemins de câble, 200x54 compris supports | ml
| - chemins de câble, 100x54 compris supports | ml
| - chemins de câble, 100x54 compris supports | ml
| - Capotage CEM des chemins de câbles nécessaires | ens | 1
| - Accessoires et divers (éclisses, visserie…) | ens | 1
3.6.4 | Conduits isolants
| - Fourreaux diamètre 20 | ens | 1
| - Fourreaux diamètre 40 | ens | 1
| - Fourreaux additionnels de divers Ø | ens | 1
| - Coulage | ens | 1
| - Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1
| - Divers | ens | 1
3.6.5 | Plinthes et goulotte de distribution technique
| - Goulotte technique PVC 130 X 55-3 compartiments | ml
| - Accessoire de finition pour plinthe (angle, embout, té…) | ens | 1
| - Descente verticale de 3 ml en PVC 130 x 55 - 2 compartiments | u
| - Kit d'encastrement multi-poste | ens | 1
3.6.6 | Colonne de distribution verticale
| - Colonne double compartiments | u
| - Accessoire de finition | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.6 |  |  |  |  | 0
3.7 | CANALISATIONS DE DISTRIBUTION SECONDAIRES ET TERMINALES
L'entrepreneur devra prévoir des alimentations générales des besoins des autres corps d'état. Lors de la mise sous tension de l'installation, si l'une de ces attentes n'est pas utilisée, l'extrémité de la canalisation devra être protégée par une boîte de jonction, les conducteurs raccordés sur bornes.
Réseau normal/ondulé
| - Canalisations éclairage, PC et forces issues du TGBT | ens | 1
| - Canalisations éclairage, PC et forces issues du TD DIRISI | ens | 1
| - Alimentations diverses sur l'ensemble des bâtiments nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1
| - Mise à la terre des équipements spécifiques | ens | 1
| - Fourreaux, conduits et accessoires divers | ens | 1
Rebouchage
| - Rebouchage des traversées des murs et planchers CF avec produits agréés | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.7 |  |  |  |  | 0
3.8 | ECLAIRAGE NORMAL
3.8.4 | Appareils d'éclairage
| - Luminaire type 1 | u
| - Luminaire type 2 | u
| - Luminaire type 3 | u
| - Luminaire type 4 | u
| - Luminaire type 5 | u
| - Luminaire type 6 | u
| - Accessoires de fixation | ens | 1
| - Câblage et raccordement de l'ensemble des appareils suivant CCTP | ens | 1
| - Fourreaux, conduits | ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
| - Essais, réglages, mise en service | ens | 1
| - Nettoyage des luminaires en fin de chantier | ens | 1
| - Divers | ens | 1
3.8.8 | Gestion des éclairages
| - Détecteur de présence automatique sanitaires, vestiaires, locaux de service, locaux communs | u
| - Détecteur de présence automatique des dégagements | u
| - Détecteur de mouvement automatique des escaliers, des extérieurs et parking | u
| - Télécommande pour les locaux communs | u | 2
| - Télécommande pour les dégagements | u | 2
| - Télécommande pour les escaliers et les extérieurs | u | 2
| - Réglage, essai, mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.8 |  |  |  |  | 0
3.9 | APPAREILLAGE
Série : intérieure standard
| - Interrupteur simple allumage | u
| - Interrupteur simple allumage avec voyant lumineux | u
| - Interrupteur simple allumage avec voyant-témoin lumineux | u
| - Interrupteur va et vient | u
| - Bouton poussoir | u
| - PC TRI 20 A+T | u
| - PC 10/16 A+T | u
| - PC 10/16 A+T, réseau ondulé, de couleur rouge sans détrompeur | u
| - PC 10/16 A+T, réseau médicalisé, de couleur verte sans détrompeur | u
| - PC 10/16 A+T sur goulotte | u
| - Interrupteur de proximité | u
| - Sortie de câble | u
Série : étanche IP55/IK07
| - Interrupteur simple allumage | u
| - Interrupteur simple allumage avec voyant lumineux | u
| - Interrupteur va et vient | u
| - Bouton poussoir | u
| - PC 10/16 A+T | u
| - Prise de courant sur enrouleur à rappel, compris fixations | u | 2
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des commandes d'éclairage | ens | 1
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des prises de courant | ens | 1
| - Fourreaux, conduits | ens | 1
| - Accessoires de pose et de raccordement | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.9 |  |  |  |  | 0
3.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
3.10.4 | Appareil d'éclairage à leds :
- Evacuation SATI
| * Bloc étanche IP55/IK08, classe II | u
| * Bloc standard IP42/IK07, classe II | u
| * Grille de protection IK10 | u
| * Bloc standard IP42/IK07 DBR, classe II | u
- Ambiance SATI
| * Bloc ambiance 400 lumens "drapeau" IP40/IK04, classe 2 | u
| * Platine d'encastrement | u
3.10.6 | Télécommande
| - Boîtier de télécommande et de tests blocs standards | u | 1
3.10.7 | Câblage des circuits éclairage de sécurité
| - Canalisations BAES issues du TGBT | ens | 1
| - Etiquettage | ens | 1
| - Fourreaux, conduits, accessoires et divers | ens | 1
| - Essais et mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.10 |  |  |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
3.11.2 | Commande des circuits
| - Horloge astronomique | u | 1
| - Réglage des systèmes de gestion d'éclairage | ens | 1
| - Essais et mise en service | ens | 1
| - Commande d'éclairage depuis le TGBT | ens | 1
| - Liaisons de télécommande | ens | 1
| - Câblage | ens | 1
| - Essai, mise en service | ens | 1
3.11.3 | Appareil d'éclairage
| - Type A | u
| - Type B compris massif | u
| - Type C compris mât et massif | u
| - Type D | u
| - Canalisations issues du TGBT | ens | 1
| - Relayage | ens | 1
| - Fixation, câblage et raccordement de l'ensemble des appareils d'éclairage extérieurs. | ens | 1
| - Fourreaux, conduits, accessoires et divers | ens | 1
| - Essais, réglages et mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.11 |  |  |  |  | 0
3.12 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
| - Protection niveau 1 dans le TGBT | ens | 1
| - Protection niveau 2 contre les surtensions dans chaque TD DIRISI | ens | 1
| - Fixations, câblage et raccordement des protections contre les surtensions | ens | 1
| - Accessoires et divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.12 |  |  |  |  | 0
3.13 | RESEAUX DE TERRE
| - Ceinturage du bâtiment en câblette de terre Cu 29 mm2, | ens | 1
| - Collecteur de terre TGBT | u | 1
| - Collecteur de terre local Dirisi | u | 1
| - Liaisons équipotentielles principales LEP | ens | 1
| - Liaisons équipotentielles locales LEL | ens | 1
| - Liaison équipotentielle supplémentaire LES : vestiaires, siphons de sol | ens | 1
| - Liaisons équipotentielles charpentes métalliques | ens | 1
| - Liaisons équipotentielles faux-plancher local DIRISI | ens | 1
| - Collecteur de terre dans le local urgences conformément à la norme NFC 15-211 | ens | 1
| - Plot de terre dans le local urgences conformément à la norme NFC 15-211 | ens | 1
| - Liaison équipotentielle supplémentaire dans les urgences, conformément à la NFC 15-211 | ens | 1
| - Mesure de prise de terre | ens | 1
| - Terre informatique en câble isolé de 35 mm² | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
| - Accessoires et divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.13 |  |  |  |  | 0
3.14 | BORNE DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES
| - Borne de recharge de véhicules électriques suivant CCTP, compris tous es accessoires | u
| - Potelet support | u
| - Canalisations depuis TGBT | ens | 1
| - Accessoires et divers (éclisses, visserie…) | ens | 1
| - Participation à la mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL 3.14 |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS 3 |  |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
4.2 | CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES
4.2.2 | Chemins de câbles
| - Chemin de dalles 500 x 54 | ml
| - Chemin de dalles 400 x 55 | ml
| - Chemin de dalles 250 x 54 | ml
| - Chemin de dalles 200 x 54 | ml
| - Chemin de dalles 100 x 54 | ml
| - Câblette de traçage, cuivre nu 29mm2 | ml
| - Accessoire de pose et de raccordement | ens | 1
| - Interconnection et maillage des masses | ens | 1
| - Fourreaux, conduits | ens | 1
| - Accessoires, divers | ens | 1
4.2.4 | Conduits isolants
| - Fourreaux additionnels de divers Ø | ens | 1
| - Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | 1
| - Divers | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | ROCADES
| - Démarches auprès des services techniques de la base | ens | 1
4.3.3 | Rocade cuivre
| - Rocade téléphonique 56 paires entre le bâtiment principal informatique (91) et le local DIRISI | ml
| - Repérage du câble en étiquettes gravées suivant CCTP sur tout le cheminement et dans les chambres de tirage | ens | 1
| - Panneau de brassage téléphonique | ens | 1
| - Module CAD de coupure pour le brassage téléphonique | ens | 1
| - Module porte étiquette | ens | 1
| - Jarretière | ens | 1
| - Noyau RJ45 téléphonique | u | 56
| - Guide câbles | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
| - Cordons de brassage | ens | 1
| - Recette de tous les liens | ens | 1
| - Etiquetage et repérage | ens | 1
4.3.4 | Rocade fibre optique
| - Rocade optique multimode OM4, 12 brins entre le bâtiment principal informatique (91) et le local DIRISI | ml
| - Repérage du câble en étiquettes gravées suivant CCTP sur tout le cheminement et dans les chambres de tirage | ens | 1
| - Tiroir optique 24 connecteurs complet suivant CCTP | u | 2
| - Panneau guide câble DCMananger | u | 2
| - Guide cordons | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
| - Cordons de brassage optique | ens | 1
| - Recette de tous les liens | ens | 1
| - Etiquetage et repérage | ens | 1
| - Documentation suivant référentiel | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | PRECABLAGE BANALISE VDI
4.4.7 | Mise à la terre
| - Câbles cuivre nus et isolés d'interconnexion et de maillage des masses des baies, faux-plafonds, etc… avec barettes de terre et d'isolement dans les locaux des baies VDI. | ens | 1
4.4.8 | Equipements
Baies de brassage
| - Baie VDI 800x800mm, hauteur 42u, au standard 19 pouces suivant CCTP compris accessoires | u
| - Réglettes de 8PC 2P + T10/16A parafoudrée | u
| - Plateau charge lourde | u
| - Panneaux balais en face avant | ens | 1
| - Guide cordons horizontal | ens | 1
| - Guide cordons vertical | ens | 1
Panneau de brassage téléphonique
| - Panneau de brassage de ressource téléphonique catégorie 3 | ens | 1
| - Panneau de distribution 2U-19" équipable jusqu'à 48 RJ 45 | ens | 1
| - Support de connecteur pour RJ45 blindées | ens | 1
| - Connecteurs RJ 45 blindées 45x45 catégorie C6 A générique | ens | 1
| - Support oburateur | ens | 1
| - Raccordement de connecteur RJ45 | ens | 1
| - Etiquette et repérage de chaque port | ens | 1
Panneaux de brassage informatique
| - Panneaux de distribution 2U-19'' équipable jusqu'à 48RJ45 | ens | 1
| - Support de connecteur pour RJ45 blindées | ens | 1
| - Connecteurs RJ45 blindées 45x45 catégorie C6A générique | ens | 1
| - Support obturateur | ens | 1
| - Raccordement de connecteur RJ45 | ens | 1
| - Etiquette et repérage de chaque port | ens | 1
Prises ou points d'accès (ensemble prises RJ banalisées )
| - Prise terminale RJ 45 blindée 45x45 catégorie C6 générique, de type encastrée en plinthes, cloisons, y compris tous dispositifs et cadres d'adaptations aux différents montages possibles, raccordements | u
| - Prise terminale RJ 45 étanche blindée 45x45 catégorie C6 générique, de type encastrée en plinthes, cloisons, y compris tous dispositifs et cadres d'adaptations aux différents montages possibles, raccordements | u
| - Etiquette et repérage de chaque prise | ens | 1
Câblage paire torsadées
| - Câble F/FTP 100 Ohms C6A 1x4 paires, gaine LSOH, sous fourreaux, tubes, moulures, goulottes et sur chemins de dalles | ens | 1
| - Câble F/FTP 100 Ohms C6A 2x4 paires, gaine LSOH, sous fourreaux, tubes, moulures, goulottes et sur chemins de dalles | ens | 1
Cordons de brassage cuivre
| - Cordons de brassage | ens | 1
4.4.10 | Identification Repérage et étiquetage
| - Etiquetage généralisé des liens et des cordons | ens | 1
| - Etiquetage généralisé des prises, des panneaux, des modules, etc | ens | 1
4.4.11 | Test à réaliser
Recette du câblage cuivre
| - Recette statique de tous les liens capillaires permanents établis | ens | 1
| - Recette dynamique de toutes les chaînes de liaisons capillaires établis | ens | 1
Recette du câblage optique
| - Recette optique de toutes les rocades et liens établis | ens | 1
| - Commentaires de l'entreprises de mise en oeuvre | ens | 1
4.4.12 | Recollement du réseau
| - Dossier de recette de tous les liens | ens | 1
| - Dossier DOE spécifique du câblage VDI | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | RESEAU TELEVISION
4.5.4 | Matériels
Aérien de reception
| Campagne de mesures de champs sur site avant étude | ens | 1
| Mât support en inox avec accessoires de fixation | ens | 1
| Dispositifs de fixations, mats, dispositifs d'étanchéités | ens | 1
| Dispositifs parafoudres éclateurs coaxiaux, y compris drains d'écoulement directs à la terre, à raison d'un PFE par lien coaxial | ens | 1
| Canalisations anti-UV pour transport des signaux TV jusqu'à l'intérieur du bâtiment, y compris dispositifs de protections | ens | 1
Station de tête
| Station de tête de réseau à traitement mono canal pour couplage terrestre, amplification et égalisation du bouquet TNT, y compris modulateurs / démodulateurs / injecteurs de courant CC, et alimentations électriques parafoudrées | ens | 1
| Répartiteur primaire blindé ULB+VR à 4 / 6 / 8 directions équilibrables, placé en station de tête | ens | 1
Matériels de distribution
| Amplificateurs ULB+VR type C3, téléalimenté 48 V en gaine technique courants faibles | ens | 1
| Répartiteurs blindés ULB+VR à 2/4/6/8 directions équilibrables | ens | 1
| Dérivateurs blindés ULB+VR à 2/4/6/8 directions équilibrées | ens | 1
| Bouchon de charge 75 Ohms | ens | 1
Réseau de distribution
| Fourreaux ICA ou ICTL nécessaires | ens | 1
| Canalisations de transport en cables coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ml
| Canalisations de distribution des prises TV en cables coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ml
Prises terminales TV
| Prise terminale encastrée blindée ULB avec séparateur à 1 sortie TV de 9.52mm F intégrés | u
4.5.5 | Mise en service
| Raccordements, réglages, tests, et essais | ens | 1
| Essais COSAEL | ens | 1
| Formation des exploitants et techniciens du site, y compris supports et notices techniques | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | GTC
| - Coordination avec le lot CVC | ens | 1
| - Alarme technique sur bornes suivant CCTP | ens | 1
| - Canalisations pour collectes des infos d'alarmes entre les installations techniques et le TGBT en câble SYT1 9/10 | ens | 1
| - Canalisations entre le TGBT et l'armoire électriques CVC dans la chaufferie | ens | 1
| - Fourreautages, tubages et différentes moulures nécessaires | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
| - Essais et mise en service | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | ALARME TECHNIQUE
Centrale d'alarme technique
| - Centrale alarme technique suivant CCTP | ens | 1
| - Transmetteur téléphonique sur IP | ens | 1
| - Modules déportés, relayage | ens | 1
| - Divers | ens | 1
Canalisations
| - Canalisations pour collectes des infos d'alarmes entre les installations techniques et la centrale en câble SYT1 9/10 | ens | 1
| - Fourreautages, tubages et différentes moulures nécessaires | ens | 1
| - Raccordements | ens | 1
Programmation, essais et mise en service
| Programmation de la centrale d'alarme technique | ens | 1
| Essais et mise en service | ens | 1
| Coordinations et essais des alarmes avec la base et chaque lot considéré | ens | 1
SOUS-TOTAL 4.7 |  |  |  |  | 0
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 4 |  |  |  |  | 0
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| - Centrale équipement d'alarme de type 4 | u | 1
| - Alimentation électrique de sécurité conforme à la norme NFS 61940 | u | 1
| - Déclencheur manuel à membrane déformable | u
| - Diffuseur sonore NF S 32.001 | u
| - Difuseur lumineusx-Feu flash clignotant | u
| - Asservissements | ens | 1
| - Câblage boucle de détection, couleur rouge | ens | 1
| - Câblage CR1, 2x1,5mm2, diffuseur sonore | ens | 1
| - Identification, repérage et étiquetage | ens | 1
| - Colliers HILTI | ens | 1
| - Accessoires et divers | ens | 1
| - Essais et mise en service | ens | 1
TOTAL SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE 5 |  |  |  |  | 0
6 | PHOTOVOLTAIQUE
6.1 | Généralités
| Préambule - principe de raccordement | pm
| Qualification de l'entreprise | pm
| Assurance | pm
Couplage au réseau
| Fourniture, pose et raccordement au TGBT | ens | 1
| Câble de raccordement entre l'onduleur et le disjoncteur du TGBT | ens | 1
| Mise en service de l'installation | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 | Arborescence électrique
| Fourniture, pose et raccordement d'un Tableau Général AC équipé suivant CCTP | u | 1
| Intégration à l'installation d'un dispositif de découplage suivant CCTP | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement onduleur suivant CCTP | ens | 1
| Alarme technique | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement d'un Coffret de protection DC | u | 1
| Fourniture, pose et raccordement de boîtes de jonction DC | ens | 1
| Dispositif de coupure d'urgence AC, compris câblage | u | 1
| Dispositif de coupure d'urgence DC, compris ensemble de câblage (Arrêt d'urgence, liaisons vers coffrets DC, …) | u | 1
| Accessoires, divers | ens | 1
| Paramétrage, mise en service de l'installation | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Champ photovoltaïque
| Panneau photovoltaique | u | 26
| Fourniture et la pose de l’ensemble des accessoires nécessaires à la pose du champ photovoltaïque suivant les dispositions de l’ATec, notamment : • Support de rail acier+ joint EPDM (fixation dans la panne), • Rail acier anti-corrosion renforcé, • Etriers aluminium, • Visserie, • Kit et câblage de mise à la terre de la structure, • Connecteur Terre Module (CTM), • … • Nota : accessoires à adapter au type de couverture | ens | 1
| Fourniture au lot étanchéité/couverture des plots de fixations à l'étanchéité avec le calepinage | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.3 |  |  |  |  | 0
6.4 | Cheminements
| Ensembles de cheminements comprenant : - Fourreaux - Chemins de câbles - Cheminement EI60 si nécessaire | ens | 1
| Divers et accessoires | u | 1
SOUS-TOTAL 6.4 |  |  |  |  | 0
6.5 | Protections contre les surtensions
| Liaison équipotentielle de l’ensemble des masses des équipements (structures du champ solaire, onduleur, terre des masses de la distribution électrique intérieure) | ens | 1
| Mise à la terre des structures de fixation du champ solaire | ens | 1
| Ensemble de Parafoudres (sorties des modules, limite de concession, …) | ens | 1
| Divers dispositions | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.5 |  |  |  |  | 0
6.6 | Câblage
| Ensemble de câblage DC, compris connectique, dispositifs de pose et de fixation, raccordement, … | ens | 1
| Ensemble de câblage AC, compris connectique, dispositifs de pose et de fixation, raccordement, … | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.6 |  |  |  |  | 0
6.7 | Signalisation
| Signalisation / étiquetage de l'ensemble de l'installation suivant les prescription du CCTP | ens | 1
SOUS-TOTAL 6.7 |  |  |  |  | 0
TOTAL PHOTOVOLTAIQUE 6 |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL 1+3+4+5+6 HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES
| Total généralités | ens | 1 |  | 0
3 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS
3.1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES | ens | 1
3.2 | ORIGINE DE L'INSTALLATION | ens | 1
3.3 | CANALISATIONS PRINCIPALES | ens | 1
3.4 | TGBT | ens | 1
3.5 | TABLEAUX TERMINAUX | ens | 1
3.6 | CHEMINEMENT COURANTS FORTS | ens | 1
3.7 | CANALISATIONS DE DISTRIBUTION SECONDAIRE | ens | 1
3.8 | ECLAIRAGE NORMAL | ens | 1
3.9 | APPAREILLAGE | ens | 1
3.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE | ens | 1
3.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ens | 1
3.12 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | ens | 1
3.13 | RESEAUX DE TERRE | ens | 1
3.14 | BORNE DE RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES | ens | 1
| Total CFO | ens | 1 |  | 0
4 | ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
4.2 | CHEMINEMENTS COURANTS FAIBLES | ens | 1
4.3 | ROCADES | ens | 1
4.4 | PRECABLAGE BANALISE VDI | ens | 1
4.5 | TELEVISION | ens | 1
4.6 | GTC | ens | 1
4.7 | ALARME TECHNIQUE | ens | 1
| Total CFA | ens | 1 |  | 0
5 | SECURITE INCENDIE
| Total SSI | ens | 1 |  | 0
6 | PHOTOVOLTAIQUE
6.1 | GENERALITES | ens | 1
6.2 | ARBORESCENCE ELECTRIQUE | ens | 1
6.3 | CHAMP PHOTOVOLTAIQUE | ens | 1
6.4 | CHEMINEMENTS | ens | 1
6.5 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | ens | 1
6.6 | CABLAGE | ens | 1
6.7 | SIGNALISATION | ens | 1
| Total PHOTOVOLTAIQUE | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Montant total en lettres TTC en EUROS :
Fait à …………………… Le …………………….
L'entrepreneur