## PDG
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
CPAM LOT
Remplacement du Réseaux Change Over 238 rue Hauteserre - 46000 CAHORS
MAITRE D’OUVRAGE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
238 rue Hauteserre 46000 CAHORS
|  | MAITRE D'ŒUVRE |  |  |  | BUREAU DE CONTRÔLE
|  | S.A.S. B.E.T. DIMA |  |  |  | XXX
8, rue JP Pasqualini – Le SAPHO entrée C
06800 - CAGNES-SUR-MER
Phase : | Lot :
PRO DCE | 01 | CVC
| Version |  | Indice | Date | Sujet de l’indice actuel :
| Définitive |  | 3 | 2025-03-20
| Réf. Affaire | Phase | Rédacteur |  | version définitive
| 607 | PRO/DCE | SMA
protéger
protéger
Note on C29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer
Note on D29: Cellule avec liaison Ne pas supprimer

## DPGF
CPAM LOT
Remplacement du Réseau Change over
Lot CVC
DPGF Phase PRO/DCE du 20/03/2025
| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté BET | Qté ENT | Prix H.T. |  | Totaux Poste
[6 empty] | Unit. | Tot.
T1 | 1 | PRESCRIPTIONS GENERALES | Inclus |  |  | 0
0
T1 | 2 | ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
T2 | 2.1 | Démarches Administratives | Inclus |  |  | 0
0
T2 | 2.2 | Exigences et attestation liées au respect de la réglementation thermique Applicable | Ens | 1
T2 | 2.3 | Plans et études d'éxécution | Ens | 1
T2 | 2.4 | Echantillons | Inclus
T2 | 2.5 | Visas et approbations | Inclus
TT1 |  | TOTAL POSTE | 2
T1 | 3 | ESSAIS-MISE EN SERVICES DES INSTALLATIONS – RECEPTION
T2 | 3.1 | Essais des installations | Ens | 1
T2 | 3.2 | Assurance et Garantie | Inclus
T2 | 3.3 | Formation | Inclus
T2 | 3.4 | Désinfection des réseaux | Inclus
T2 | 3.5 | Repérage des installations | Inclus
T2 | 3.6 | OPR-Réception | Inclus
T2 | 3.6 | Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | 1
TT1 |  | TOTAL POSTE | 3
T1 | 4 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | PM
T1 | 5 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES
T2 | 5.1 | Logistique et installations de chantier
T3
|  | Protections des zones de travail suivant CCTP | Ens | 1
TT3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.1
T2 | 5.2 | Nettoyage du chantier | Inclus
T2 | 5.3 | Travaux préparatoires
T3 | 5.3.1 | Désembouage des réseaux existants
|  | Désembouage des réseaux existants suivant CCTP y compris toutes sujeitions | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.1
T3 | 5.3.2 | Inspection télévisuelle des Réseaux
|  | Rinçage hydrodynamique | Ens | 1
|  | Inspection télévisuelle des Réseaux | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.2
T3 | 5.3.3 | Consignations
|  | Consignations | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.3
T3 | 5.3.4 | Repérage et mesures de débit
|  | Repérage et mesures de débit | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.4
T3 | 5.3.5 | Vannes complémentaires
Mise en place de vannes complémentaires par gel de tuyauterie sans vindage y compris remplacement des vannes TA supprimées par de vannes d'isolement.
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 20 | Ens | 1
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 50 | Ens | 11
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 65 | Ens | 4
|  | vannes y compris rallonge pour calorifuge DN 80 | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3.5
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.3
T2 | 5.4 | Continuité de fonctionnement de la production et Chauffage Provisoire
|  | Continuité de fonctionnement | Inclus
|  | Chauffage Provisoire | Ens | 1
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 0
T2 | 5.5 | Dépose et repose du faux plafond
T3
|  | Faux plafond circulations | m² | 573
|  | Faux plafond faux-plafond démontable 600x600 | m² | 2107
TT3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.5
T2 | 5.6 | Travaux de dépose et évacuation
T3
|  | § L’ensemble des tuyauterie diamètre inférieures ou égales à DN 25 suivant plans de repérage. | Ens | 1
|  | § L’ensemble des bras morts suivant plans de repérage. | Ens | 1
|  | § L’ensemble du calorifuge sur la totalité des réseaux. | Ens | 1
|  | § L’ensemble des robinets et vannes d’arrêt, vannes de réglage et purgeurs | Ens | 1
|  | § L’ensemble des réseaux terminaux de raccordement des ventilo-convecteurs en PER. | Ens | 1
|  | § L’ensemble des vannes de régulation 2 voies des ventilo-convecteurs. | Ens | 1
|  | § L’ensemble des pompes et panoplies secondaires | Ens | 1
|  | § L’ensemble des vannes de régulation 3 voies des CTA. | Ens | 1
TT3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.6
T2 | 5.7 | PRODUCTION THERMIQUE
T3 | 5.7.1 | Production Calorifique
| 5.7.1.1 | Chaudière | PM
| 5.7.1.2 | Equipements hydrauliques | PM
| 5.7.1.3 | Carnaux et cheminées | PM
| 5.7.1.4 | Raccordement des condensats | PM
| 5.7.1.5 | Raccordement Gaz | PM
| 5.7.1.6 | Détection Gaz | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7.1
T3 | 5.7.2 | Production Frigorifique
| 5.7.2.1 | Groupes de production frigorifique | PM
| 5.7.2.2 | Equipements hydrauliques | Ens | 1
| 5.7.2.3 | Renforcement intérieur du ballon | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7.2
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.7
T2 | 5.8 | Distribuition Hydraulique
| 5.8.1 | Principe retenu | PM
T3 | 5.8.2 | Pompes de distribuition
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique circuit CTA | u | 1
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique Circuit SO | u | 1
|  | Pompe double de circulation y compris isolation thermique Circuit NE | u | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.2
T3 | 5.8.3 | Panoplies pompes
Filtres à tamis
|  | DN 100 | u | 2
|  | DN 80 | u | 1
Manchons antivibratiles
|  | DN 100 | u | 4
|  | DN 80 | u | 2
Vannes d'isolement y compris rehausse pour le calorifuge
|  | DN 80 | u | 2
|  | DN 100 | u | 4
Clapet anti-retour
|  | DN 80 | u | 1
|  | DN 100 | u | 2
|  | Manomètre différentiel | ens | 3
|  | Vannes 2 voies autorégulantes DN 25 - Bypass | u | 3
|  | Vanne de réglage autorégulante avec prises de pression | u
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
Compteur d'énergie
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
|  | DN 80 | u | 1
|  | DN 100 | u | 2
|  | Thermomètres | u | 6
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 6
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.3
T3 | 5.8.4 | Désemboueur
|  | Remplacement du purgeur automatique par un purgeur automatique grand débit | u | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.4
T3 | 5.8.5 | Canalisations Locaux techniques
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml | 6
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml | 25
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 50
|  | Brossage des tuyauteries existantes et Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 96
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.5
T3 | 5.8.6 | Canalisations Intérieures
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | Remplacé par DN 20
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml | 670
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml | 270
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml | 26
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml | 20
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml
|  | Brossage des tuyauteries existantes et Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 322
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.6
T3 | 5.8.7 | Purge des Réseaux
|  | Remplacement des purgeurs automatiques par des purgeurs automatique grand débit | u | 16
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.7
T3 | 5.8.8 | Calorifuge réseaux hydrauliques
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée en Local Technique intérieur et extérieur, au moyen de coquilles, finition tôle Isoxal | m² | 203
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée hors Local Techniqu au moyen de coquilles, finition parevapeur alu | m² | 747
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.8.8
T3 | 5.8.9 | Protection anti-gel | PM
T3 | 5.8.10 | Expansion | PM
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.8
T2 | 5.9 | Terminaux de Traitement d'Ambiance
T3 | 5.9.1 | Principes retenus | PM
T3 | 5.9.2 | Flexibles hydrauliques
Flexibles hydrauliques avec barrière anti-oxygène
Flexibles hydrauliques calorifugés
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u | 188
|  | DN 25 | u | 194
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.2
T3 | 5.9.3 | Robinets et vannes d'isolement
Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u | 188
|  | DN 25 | u | 194
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.3
T3 | 5.9.4 | Vannes de réglage et régulation autorégulantes
Vanne de réglage 2 voies autorégulante
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u | 94
|  | DN 25 | u | 97
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.9.4
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.9
T2 | 5.10 | VENTILATION
T3 | 5.10.1 | Principes Retenus | PM
T3 | 5.10.2 | Panoplie hydraulique
Vannes d'isolement y compris racccords démontables et rehausse pour le calorifuge en ce qui concerne les réseaux d'eau glacée
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u | 2
|  | DN 65 | u | 2
Filtre à tamis
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u | 1
|  | DN 65 | u | 1
|  | Manomètre différentiel | ens | 2
|  | Thermomètres | u | 4
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 4
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.2
T3 | 5.10.3 | Robinets et vannes d'isolement
Vanne de réglage 2 voies autorégulante
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u | 1
|  | DN 50 | u | 1
|  | DN 65 | u
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.3
T3 | 5.10.4 | Régulation
|  | Mise à jour des programmes des automates | ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.10.4
TT2 |  | TOTAL POSTE | 5.10
T2 | 5.11 | ELECTRICITE - REGULATION
T3
|  | Electricité Régulation | ens | 1
TT3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 5.11
TT1 |  | TOTAL POSTE
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. BASE
20%
TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. BASE
T1 | 6 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES - PSE
T2 | 6.1 | PSE n°01: Remplissage des installations
T3 | 6.1.1 | Principe retenu | PM
T3 | 6.1.2 | Remplissage automatique
|  | Remplissage automatique y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.2
T3 | 6.1.3 | Adoucisseur
|  | Tuyauterie EF | ml | 2
|  | ARMAFLEX, épaisseur 13 MM, | ml | 2
|  | Robinet B.S. | U | 4
|  | Filtre | U | 1
|  | Adoucisseur y compris groupe de dosage PERMO METRIC 60L, pot d'introduction, filtre F20CEC et mise en service constructeur | Ens | 1
|  | Première charge de sel | Inclus | 1
|  | Réseau de raccordement à la vidange | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.3
T3 | 6.1.4 | Traitement anti-corrosion
|  | Traitement anti-corrosion y compris toutes sujeitions suivant CCTP | Ens | 1
|  | Bouteilles d'injection avec accéssoires | U | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1.4
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 6.1
TT1 |  | TOTAL POSTE | 6
T1 | 7 | TRANCHES OPTIONNELLES
T2 | 7.1 | Tranche Optionnelle n°01: Remplassement des Réseaux en Local Technique
T3 | 7.1.1 | Principe retenu | PM
T3 | 7.1.2 | Dépose et Travaux Préparatoires
|  | Dépose et Travaux Préparatoires | Ens | 1
|  | Manutention/Levage | Ens | 1
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.1.2
T3 | 7.1.3 | Distribution Hydraulique Locaux techniques
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml | 25
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml | 35
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 55
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 125 | ml | 40
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 175
|  | Brossage des tuyauteries existantes et Peinture Anti-rouille 2 couches -Moins Value Poste §5.8.5 | m² | -96
|  | Remplacement de la robinetterie | Ens | 1
|  | Repose des pompes conservées et raccordement des equipements conservés ( chaudières et Groupes froid, capteurs régulation,...) | h | 136
Remplacement des organes de coupure, de régulation et de réglage :
Filtres à tamis
|  | DN 100 | u | 4
|  | DN 80 | u | 2
Manchons antivibratiles
|  | DN 100 | u | 4
|  | DN 80 | u | 4
Vannes d'isolement y compris rehausse pour le calorifuge
|  | DN 80 | u | 8
|  | DN 100 | u | 8
Clapet anti-retour
|  | DN 80 | u | 2
|  | DN 100 | u | 2
|  | Manomètre différentiel | ens | 4
|  | Manomètre | u | 8
|  | Souppapes de sécurité | u | 8
|  | Entonoir pour souppapes de sécurité | u | 4
|  | Vanne de réglage autorégulante avec prises de pression: | u
|  | DN 15 | u
|  | DN 20 | u
|  | DN 25 | u
|  | DN 32 | u
|  | DN 40 | u
|  | DN 50 | u
|  | DN 65 | u | 2
|  | Thermomètres | u | 10
|  | Purgeur d'air grand débit et vannes de vidange | ens | 4
|  | Vannes 2 Voies TOR DN 100 | u | 8
|  | Vannes 2 Voies TOR DN 50 | u | 2
|  | Régulation : Remplacement des capteur et actionneurs | Ens | 1
Le calorifuge étant prévu d'être remplacé en totalité en base §5.8.8
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.1.3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.1
T2 | 7.2 | Tranche Optionnelle n°02: Remplassement des Réseaux Colonnes Montantes
T3 | 7.2.1 | Principe retenu | PM
T3 | 7.2.2 | Dépose et Travaux Préparatoires
|  | Dépose et Travaux Préparatoires | Ens | 1
|  | Création d'un acès à la Trémie Technique | Ens | 4
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.2.2
T3 | 7.2.3 | Canalisations
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 98
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 150 | ml
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 36
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.2.3
T3 | 7.2.4 | Calorifuge réseaux hydrauliques
|  | Calorifugeage des tuyauteries d'eau Chaude/eau Glacée hors Local Technique au moyen de coquilles, finition parevapeur alu | m² | 60
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.2.4
T3 | 7.2.5 | Travaux de remise en état
|  | Fourniture et pose de trappes de visite coupe-feu 2 heures 800x800 | Ens | 3
|  | Reprise de peinture du pain de mur ou l'ouverture à été créé | m² | 75
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.2.5
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.2
T2 | 7.3 | TRANCHE OPTIONNELLE N°03: Remplassement des Réseaux de distribuition horizontaux
T3 | 7.3.1 | Principe retenu | PM
T3 | 7.3.2 | Dépose et Travaux Préparatoires
|  | Dépose et Travaux Préparatoires | ml | 1310
|  | Création d'un acès à la Trémie Technique | Ens | 4
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.3.2
T3 | 7.3.3 | Canalisations
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 15 | S.O.
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 20 | S.O.
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 25 | S.O.
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 32 | ml | 320
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 40 | ml | 250
|  | TUBE NOIR TARIF 3 DN 50 | ml | 580
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 65 | ml | 155
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 80 | ml | 50
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 100 | ml | 50
|  | TUBE NOIR TARIF 10 DN 150 | ml
|  | Peinture Anti-rouille 2 couches | m² | 350
|  | Brossage des tuyauteries existantes et Peinture Anti-rouille 2 couches- moins value poste §5.8.6 | m² | -322
Calorifuge des réseaux compris en base §5.8.8
TT3 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.3.3
TT2 |  | SOUS-TOTAL POSTE | 7.3
TT1 |  | TOTAL POSTE | 7
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME |  |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE OPTIONNELLE 3 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE OPTIONNELLE 3 |  |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. PSE |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. PSE |  |  |  | 0
F |  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3 |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL en EUROS H.T. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3+PSE | [5 empty] | 0
20%
TOTAL GENERAL en EUROS T.T.C. TRANCHE FERME + TO1+TO2+TO3+PSE
Note on A6: indiquer dans la colonne : - N° de famille ou - T1 (titre 1) ou - T2 (titre 2) ou - T3 (titre 3) ou - T4 (titre 4) ou - TT1 (sous-total titre 1) ou - TT2 (sous-total titre 2) ou - TT3 (sous-total titre 3) ou - TT4 (sous-total titre 4) ou - F (fin du devis)