## Page de garde
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DU PROJET GRAND DAX "ADOUR" 51, Avenue Georges Chaulet 40100 DAX
Maitre d'ouvrage : Direction Régionale France Travail Nouvelle Aquitaine Service Immobilier et Logistique 33056 Bordeaux Cedex 87 rue Nuyens TSA 90001
Lot n°5
PLOMBERIE / SANITAIRE
DPGF
| Dossier | 322
| Date | 2025-03-26
| Phase | DCE
| Indice | A

## LOT 5 SANS PRIX
Maître d'ouvrage : FRANCE TRAVAIL | [5 empty] | 2025-03-24
Maître d'œuvre : CAMILLE LORIN
Affaire : AMENAGEMENTS INTERIEURS DU PROJET GRAND DAX "ADOUR" | [5 empty] | DPGF
LOT n°5 : PLOMBERIE / SANITAIRE
|  |  | Qté BETEL | Qté ENT. | PRIX | PRIX
Rep. | DESIGNATION | U |  |  | UNITAIRE | TOTAL
MAITRE D'OUVRAGE : FRANCE TRAVAIL
| SIRET M. OUVRAGE : | SERVICE :
| N° ENGAGEMENT : | N° MARCHE :
| MAITRE D'OEUVRE : CAMILLE LORIN | SIRET M. ŒUVRE :
| ENTREPRISE : | SIRET ENTREPRISE :
Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier de consultation. Il appartiendra à l'entreprise de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation parfaite des ouvrages décrits.
7 | TRAVAUX DIVERS
| Protection des ouvrages existants | ens | 1
Total € H.T. 7
8 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
8.2 | Installation de chantier
| Toutes les installations de chantier (points de puisages pour travaux, alimentation en EFS / ECS et raccordements des EU /EV des installations de la base de vie) seront à la charge du lot n°3 (plâtrerie). | pm
Sous-total € H.T. 8.2
8.3 | Distribution et Canalisations
8.3.1 | Réseau général eau froide
| Alimentation principale Le réseau d’alimentation AEP est existant et réalisé par le bailleur. | pm
| Vanne d'arrêt générale | u | 1
| Filtre, réducteur de pression, clapet anti-retour | ens | 1
| Tube cuivre y compris raccords | ens | 1
| Toutes prestations conformes au CCFTp | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.3.1
8.3.2 | Distributions Ef et ECS
| Vanne prélèvement type BS DN15 | u
| Tube cuivre écroui DN10/12 | ml
| Tube cuivre écroui DN12/14 | ml
| Tube cuivre écroui DN16/18 | ml
| Divers raccords, ingrédients, fixations et supports isophoniques | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.3.2
8.3.3 | Calorifuge
| Calorifuge épaisseur 25 mm | ml
Sous-total € H.T. 8.3.3
8.3.4 | Réseaux d'évacuation EU - EV
| Tube PVC de 32 | ml
| Tube PVC de 40 | ml
| Tube PVC de 50 | ml
| Tube PVC de 100 | ml
| Tampon de réduction, manchons de dilatation, coudes, tés, …. | ens | 1
| Accessoires fixations tube PVC, colle | ens | 1
| Isolation acoustique par coquilles de laine de roche | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.3.4
8.3.5 | Réseaux d'évacuation EUc
| Tube PVC de 20 | ml
| Tube PVC de 32 | ml
| Tube PVC de 40 | ml
| Tube PVC de 50 | ml
| Tampon de réduction, manchons de dilatation, coudes, tés, …. | ens | 1
| Accessoires fixations tube PVC, colle | ens | 1
| Isolation acoustique par coquilles de laine de roche | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.3.5
8.4 | Robinetteries et accessoires
| Vanne isolement type BS DN15 | u
| Vanne isolement type BS DN20 | u
| Nourrice EFS compris vanne d'isolement et étiquettage sur chaque départ suivant CCFTp | u
| Nourrice ECS, compris vanne d'isolement et étiquettage sur chaque départ suivant CCFTp | u
| Divers raccords, ingrédients, fixations et supports isophoniques | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.4
Total € H.T. 8.3
8.5 | Production d'eau chaude sanitaire
8.5.2 | Production 01
| Fourniture et pose d'un chauffe-eau instantané | u | 3
| Raccordement électrique sur attente du lot électricité | u | 3
Sous-total € H.T. 8.5.2
Total € H.T. 8.5
8.6 | Appareils sanitaires et Accessoires
8.6.1 | Généralités
| Lorsque les canalisations sont encastrées dans des cloisons ou gaines techniques, les sorties sous appareils sanitaires s’effectueront au moyen de kits de fixations adaptés, équipés de raccords filetés et rosaces de finition chromées de marque FIXOPLAC ou techniquement équivalent. | pm
| Kit de fixation robinetterie (Utilisable également avec la FIXOPLATINE pour une utilisation sur murs lisses/PVC ou faïence) | u | 2
| Kit de fixation pour robinetterie vasque/lavabo/évier/lave-mains avec rosace de finition chromée et vannes d’isolement | u | 9
| Kit de fixation pour robinetterie WC avec rosace de finition chromée | u | 9
| Kit de fixation pour robinetterie machines à laver avec rosace de finition chromée | u | 2
Sous-total € H.T. 8.6.1
8.6.2 | Renforts cloisons
| Renforts cloisons sur tous les appareils sanitaires, équipements et accessoires | ens | 1
Sous-total € H.T. 8.6.2
8.6.3 | WC standard
| WC Standard avec réservoir suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 4
Sous-total € H.T. 8.6.3
8.6.4 | WC surélevé PMR
| WC PMR avec réservoir suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 5
Sous-total € H.T. 8.6.4
8.6.5 | Vidoir et accessoires
| Vidoir et accessoires suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose | u | 1
Sous-total € H.T. 8.6.5
8.6.6 | Lave-mains
| Lave-mains et accessoires suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 4
Sous-total € H.T. 8.6.6
8.6.7 | Lavabo PMR
| Lave-mains et accessoires suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 4
Sous-total € H.T. 8.6.7
8.6.8 | Evier
| Evier à encastrer et accessoires suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 2
Sous-total € H.T. 8.6.8
8.6.9 | Attentes EF
| Attente lave-vaisselle suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 1
| Attente fontaine suivant CCFTp, y compris toutes sujétions de pose. | u | 1
Sous-total € H.T. 8.6.9
8.6.10 | Accessoires
8.6.10.1 | Barre d'appui coudée | u | 5
8.6.10.2 | Sèche-mains | u | 8
8.6.10.3 | Miroirs | u | 8
8.6.10.4 | Poubelles murales | u | 9
8.6.10.5 | Brosse WC | u | 9
Sous-total € H.T. 8.6.10
Total € H.T. 8.6
8.7 | Desinfection des réseaux sanitaires
| A l'issue des travaux, le titulaire du présent lot doit procéder à la désinfection préalable de l'ensemble des réseaux d'eau sanitaires (alimentation en EF, ECS), suivant la circulaire ministérielle DGS/VS4/98/771 du 31 décembre 1998. | ens | 1
| Après la désinfection des réseaux sanitaires, le titulaire du présent lot doit remettre une attestation de réalisation avec résultat de l’analyse d’eau réalisée par un laboratoire agréé. | ens | 1
Total € H.T. 8.7
Total € H.T. 8
9 | DISPOSITION GENERALES
| Nettoyage chantier et évacuation en déchetterie publique | ens | 1
| Compte-prorata | ens | 1
| Essais, mise en service, fiches AQC, compris toutes sujétions | ens | 1
| Dossier DOE suivant CCFTp | ens | 1
Total € H.T. 9
TOTAL LOT n°5 HT
TVA 20%
TOTAL LOT n°5 TTC

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total