## Page de garde
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DU PROJET GRAND DAX "ADOUR" 51, Avenue Georges Chaulet 40100 DAX
Maitre d'ouvrage : Direction Régionale France Travail Nouvelle Aquitaine Service Immobilier et Logistique 33056 Bordeaux Cedex 87 rue Nuyens TSA 90001
Lot n°4
ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
DPGF
| Dossier | 322
| Date | 2025-03-26
| Phase | DCE
| Indice | A

## LOT 4 SANS PRIX
Maître d'ouvrage : FRANCE TRAVAIL | [5 empty] | 2025-03-01
Maître d'œuvre : CAMILLE LORIN
Affaire : AMENAGEMENTS INTERIEURS DU PROJET GRAND DAX "ADOUR" | [5 empty] | DPGF
LOT n°4 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
|  |  | Qté BETEL | Qté ENT. | PRIX | PRIX
| DESIGNATION | U |  |  | UNITAIRE | TOTAL
MAITRE D'OUVRAGE : FRANCE TRAVAIL
| SIRET M. OUVRAGE : | SERVICE :
| N° ENGAGEMENT : | N° MARCHE :
| MAITRE D'OEUVRE : CAMILLE LORIN | SIRET M. ŒUVRE :
| ENTREPRISE : | SIRET ENTREPRISE :
Le présent cadre de bordereau a été établi suivant les prescriptions techniques décrites dans le CCTP et les équipements mentionnés sur les plans du dossier de consultation. Il appartiendra à l'entreprise de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation parfaite des ouvrages décrits.
5 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
5.5 | MISE A LA TERRE
L'entreprise réalisera la mise à la terre de toutes les parties métalliques
de la construction ainsi que les canalisations, chemins de câbles, …
| Câble V/J et accessoires de raccordement | ens | 1
| Interconnexion câblette cuivre | ens | 1
| Liaisons équipotentielles | ens | 1
| Barrette de mesure | u | 1
Total € H.T. 5.5
5.7 | ALIMENTATION ELECTRIQUE
| Alimentation local depuis local transfo à charge du bailleur | pm
| Dimensionnement câble et disjoncteur général de coupure en phase EXE | ens | 1
Total € H.T. 5.7
5.8 | BRANCHEMENT GENERAL
| Tarif C4, interrupteur / sectionneur à charge du bailleur | pm
| Disjoncteur AGCP | ens | 1
| Liaison tarif vers TGBT | ens | 1
Total € H.T. 5.8
5.9 | TABLEAUX DE PROTECTION
| TGBT selon CCTP | ens | 1
| Arrêt d'urgence ventilation | ens | 1
| Arrêt d'urgence TGBT | ens | 1
| Horloges de programmation modulaires | ens | 1
Alimentation forces :
| Ventouse avec asservissement au contrôle d'accès par badges (alim secourue) | u | 1
| Ventouse | u | 10
| Gâche électrique (alim secourue) | u | 3
| Plaques électriques | u | 1
| Baie informatique | u | 2
| Armoire CVC | u | 1
| UTL | u | 11
| Sèche-mains | u | 8
| Chauffe-eau | u | 3
| HP | u | 4
| Caméra | u | 2
| Micro | u | 2
| Plateaux amovibles | u | 2
| Eclairage LED | u | 2
| Alarme incendie | u | 1
| Coffret d'alarmes techniques | u | 1
| Pose et raccordements | ens | 1
| Repérage et équilibrage des phases | ens | 1
Total € H.T. 5.9
5.10 | DISTRIBUTIONS ET CANALISATIONS
| Fourreaux et tubes (ICTA, IRL, …), boîtes de raccordement | ens | 1
| Moulures et goulottes | ens | 1
| Boîtes d'encastrement | ens | 1
| Chemins de câbles courants forts compris accessoires et supports | ml | 135
| Chemins de câbles courants faibles compris accessoires et supports | ml | 135
| Plinthe électrique comprenant 2 compartiments | ml | 185
| Percements et rebouchages | ens | 1
| Divers ingrédients de montage | ens | 1
Total € H.T. 5.10
5.11 | APPAREILLAGES
| Point lumineux sur simple allumage et ligne | u | 1
| Point lumineux sur simple allumage étanche et ligne | u | 0
| Point lumineux sur simple allumage avec voyant lumineux et ligne | u | 3
| Point lumineux sur va et vient et ligne | u | 2
| Commande de porte par inter à clé et ligne | u | 2
| Coupure générale éclairage | u | 1
| Boutons poussoir lumineux et ligne | u | 59
| Commande par détecteur de mouvement | u | 69
| Commande sur horloge | u | 1
| Commande sur minuterie | u
| PCS 2P+T 10/16 A et ligne spécialisées | u | 2
| PC 2P+T 10/16 A ondulées et ligne | u | 8
| PC 2P+T 10/16 A et ligne (bâtiment) | u | 116
| PT1- Nourisse composée de 1pc+1rj | u | 74
| PT2- Nourisse composée de 2pc+2rj | u | 72
| PT3- Nourisse composée de 1pc+1rj+1 hdmi | u | 10
| PT4- Nourisse composée de 4pc+4rj | u | 0
| Prises VDI et tube (sans câble) | u | 35
| Prises HDMI et tube (sans câble) | u | 10
| Commande M/D volets roulants | u
Total € H.T. 5.11
5.12 | LUMINAIRES
| Type 1 | u | 127
| Type 2 | u | 104
| Type 3 | u | 6
| Type 4 | u | 9
Total € H.T. 5.12
5.13 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Télécommande | u | 1
| Blocs de balisage | ens | 33
| Bloc d'ambiance | ens | 2
| BAPI | u | 1
| Câblages sous tubes, fourreaux, moulures ou goulottes | ens | 35
Total € H.T. 5.13
5.14 | ECRANS
| DAPE | u | 1
| Coworking | u | 1
| Atelier 1 | u | 1
| Atelier 2 | u | 1
Total € H.T. 5.14
TOTAL 5 - ELECTRICITE COURANTS FORTS HT
6 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
6.3 | RESEAUX VDI
| Adduction téléphone / fibre à la charge du maître d'ouvrage / promoteur | pm
| Baie informatique | ens | 1
| Bloc 6 PC réseau normal | u | 1
| Bloc 6 PC réseau ondulé | u | 1
| Cordons de brassage | ens | 1
| Câbles VDI catégorie 6 A 4P sous tubes | ens | 3
| Raccordement sur prises VDI | u | 3
| Raccordements et divers, recettage | ens | 1
| Mise à la terre | ens | 1
| Liaisons HDMI, câblages et raccordement de l'ensemble | ens | 1
Total € H.T. 6.3
6.4 | ALARME INCENDIE
| Centrale d'alarme incendie TYPE 3 | u | 1
| Déclencheur manuel à membranes déformables | u | 4
| BAAS | u | 10
| BAAL | u | 13
| Câblages DM sous tube | u | 4
| Câblages sirène sous tube | u | 10
| Câblages flash lumineux sous tube | u | 13
| Câblages sous tubes, fourreaux, moulures ou goulottes | ens | 1
| Programmation, Essai, mise en service, formation | ens | 1
| Système d'alerte | ens | 1
Total € H.T. 6.4
6.5 | CONTRÔLE D'ACCES
| bbg vert lumineux | u | 9
| câblage et raccordement ventouse | ens | 9
| BP et câblage avec 3ml de mou dans boite | ens | 9
| Fourreaux aiguillé pour lecteur | ens | 9
| cablage local technique / porte - repérage | ens | 9
Total € H.T. 6.5
6.6 | INTRUSION
| Cablage pour contacts de porte, détecteurs, clavier y/c repérage | ens | 1
Total € H.T. 6.6
6.7 | ALARMES TECHNIQUES
| Coffret complet d'alarmes techniques | ens | 1
Total € H.T. 6.7
6.8 | ALARME ANTI AGRESSION
| Cablage pour récepteurs et BPHU, y/c repérage | ens | 1
Total € H.T. 6.8
6.9 | VIDEO SURVEILLANCE
| Cablage pour camera y/c repérage | ens | 1
Total € H.T. 6.9
6.10 | VIDEOPHONIE
| Platine videophonique à défilement 2 fils | ens | 2
| Moniteur couleur mural | ens | 2
| Alimentation, boitiers de gestions | ens | 1
| Cablage | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
Total € H.T. 6.10
6.11 | EQUIPEMENT DES SALLES DE REUNIONS ET ATELIER 2
| Vidéoprojecteur | u | 2
| Captation vidéo et audio | ens | 2
| Contrôleur ethernet | u | 2
| switch | u | 2
| lecteur blue-ray | u | 2
| enceintes externes | u | 4
| câblage et raccordement | ens | 2
| Mise en service et formation | ens | 2
Total € H.T. 6.11
TOTAL 6 - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES HT
7 | DISPOSITIONS GENERALES
| Nettoyage de chantier | ens | 1
| Compte-prorata | ens | 1
| Attestation CONSUEL | ens | 1
| Coordination avec ENEDIS et ORANGE | ens | 1
| Essais, mise en service, PV COPREC, compris toutes sujétions | ens | 1
| Dossier EXE suivant CCTP | ens | 1
| Dossier DOE suivant CCTP | ens | 1
| Formations personnel et exploitant | ens | 1
Total € H.T. 7
TOTAL LOT n°4 HT
TVA 20%
TOTAL LOT n°4 TTC
6.13 | PSE1 : LUMINAIRES BUREAUX
Remplacement des luminaires des bureaux type 1 :
dalle encastrée LED 600X600 par des dalles plus qualitatives avec un UGR < 16
et une luminance < 200 Cd/m² à 65° et fabriqué en France
| Moins value Type 1 base | u | -127
| Plus value Type 1 PSE1 | u | 128
Total € H.T. 6.13
6.14 | PSE2 : LUMINAIRES SUR PIEDS INDIVIDUELS
OPEN SPACE, luminaires sur pieds individuels à chaque poste de travail
en lieux et place des luminaires en plafond
| Moins value Type 1 base | u | -29
| Plus value Type 1 PSE2 | u | 18
Total € H.T. 6.14

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
PSE 1
PSE 2