## BPU DM NORD
STATIONNEMENT CHU GABRIEL MONTPIED ¦ CLERMONT -FERRAND (63) |  | Phase | BPU LOT 01 - VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD
PRO
Bordereau Prix Unitaires (BPU) |  | Version
LOT 01 | VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD | D
art. | Prestation |  | Unité | PU €
1. | GENERALITES
Les prix unitaires des équipements ci-dessous devront comprendre les études, DOE, contrôles, essais, mises en service, nettoyage, organisation de chantier conformément au prescriptions du chapitre "généralités" ainsi que toutes autres sujétions nécessaires au bon déroulement du projet.
2. | FRAIS GENERAUX - ETUDES
2.1 | INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER
2.1.1 | Constat d'huissier |  | ENS
Ce prix rémunère le passage d'un huissier pour l'ensemble des bâtiments à proximité des travaux et des avoisinants proches des parkings. Il comprend la réalisation du constat avant et après les travaux et de la diffusion des constats à l'ensemble des parties concernées
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2 | Installation de chantier générale |  | ENS
Ce prix rémunère les frais d'installation de chantier, aménagement des bureaux de chantier et des aires de stockage, ainsi que des accès chantiers, frais liés à la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé selon les modalités définies par le maître d'oeuvre et le coordonnateur SPS. Ce prix s'applique selon la catégorie du chantier, au sens de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, ainsi que de l'ensemble des textes, décrets et règlements en vigueur par rapport à la sécurité et la protection de la santé. Ce prix rémunère également les frais liés à la mise en place pour l'entreprise des mesures de coordination SPS, y compris les documents requis les réunions spécifiques. La salle de réunion sera mise à disposition de la Maitrise d'ouvrage dans une salle à proximité du chantier
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.3 | Signalisation et sécurisation de chantier provisoire y compris alternats manuel ou par feux tricolores. |  | ENS
Ce prix rémunère au forfait, la mise en oeuvre de la signalisation et du matériel de sécurisation réglementaire du chantier, conforme en tous points à l'instruction ministérielle sur la signalisation routière, l'amenée et la mise en place des panneaux, feux tricolore et alternat, séparateur de voirie provisoire type GBA ou plastique, barrières de chantier etc. Mise en place au démarrage des travaux et évacuation de l'ensemble en fin de chantier, suivant arrêté de police ou consignes du maître d'oeuvre; la maintenance de cette signalisation pendant la durée des travaux (jour et nuit, ainsi que les jours fériés) est à la charge de l'entreprise, y compris toutes sujétions. Cette signalisation et sécurisation dépends étroitement de l’organisation choisi par l’entreprise en lien avec le phasage des travaux.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.4 | Panneau de chantier - 3,00x4,00m ht |  | ENS
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panneau d'information de chantier en PVC alvéolaire de 8 mm d'épaisseur et de dimensions 1,50 x 2,00 m sur support mobile. Il comprend la fourniture et la pose du support et toutes les sujétions de fixation (type buse bétonnée ou autres). Il comprend aussi la dépose du panneau et du support, toutes les sujétions d'entretien durant les travaux, de démontage et de manutention. La maquette du panneau sera fournie par le CHU
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.5 | Fermeture de zones travaux |  | ENS
Ce prix rémunère la fourniture, pose et déplacement des clôtures de chantier de type Heras ou équivalent, compris plots supports et collier de serrage entre panneaux. Mise en œuvre d'un portail de chantier de dimension adaptée au passage des camions et engins de chantier avec fermeture suivant cahier de charges. Déplacement suivant carnet de phasage travaux.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 | RECOLLEMENT - DOE - ESSAIS - EXE
2.2.1 | DOE - Recollement - Etudes et relevé topographie |  | ENS
Ce prix rémunère l'ensemble de études, relevé topographique, établissement du dossier des ouvrages exécutés et recollement de la zone travaux, suivant dispositions énoncées dans le CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2 | Etudes d'exécution |  | ENS
Ce prix au forfait, les études d’exécution nécessaires à la réalisation du projet. Il s'applique à l'ensemble des moyens nécessaires, personnel et matériel, comprenant la réalisation des plans d'exécution des ouvrages à soumettre au Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre pour validation, plan comprenant le nivellement du projet, les cotes fil d'eau des ouvrages d'assainissement, toutes sujétions nécessaires à la réalisation des ouvrages projetés, les plans de détail et les plans d’atelier, les notes de calcul éventuelles.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3 | Campagne d'essai à la plaque |  | ENS
Ce prix s'applique au forfait pour la réalisation d’essais à la plaque selon la norme NF P94-117-1 et comprend, l’amenée et le repliement du matériel nécessaire aux essais à la plaque ø 60 cm, - la fourniture des tableaux d’essais faisant apparaître les points avec leurs références et les valeurs, EV1, EV2 et rapport EV2/EV1 (K), avec rapport d’analyse par le laboratoire agréé donnant les éventuelles mesures correctives à apporter aux sols en place pour l’utilisation envisagée. Ce prix est rémunéré pour une intervention d'une demi- journée permettant la réalisation de 1 à 10 essais.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.4 | Marquage / Piquetage et Géoréférencement des réseaux existants |  | ENS
Ce prix rémunère le marquage piquetage avec détection et géoreferencement des réseaux existants y compris plan de recollement et dossier photos. Le détail de ces prestations est précisé au CCTP.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES ET LIBERATION DES EMPRISES
3.1 | LIBERATION DES EMPRISES
3.1.1 | Dépose des poubelles, table et bancs |  | ENS
Ce prix rémunère toutes sujétions de dépose de mobilier urbain dans l’emprise de la zone travaux et mise à disposition, comprenant : • Descellement et dépose du mobilier urbain • Nettoyage et remise en état du mobilier conservé avec produit adapté • Protection des ouvrages et stockage provisoires dans l’emprise du chantier ou dans local mis à disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages • Evacuation des ouvrages non conservés, notamment dégradés et non modifiable, compris frais de décharges
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.2 | Dépose, remise en état et repose abri vélos - 6,00x2,15m |  | ENS
Ce prix rémunère toutes sujétions de dépose, remise en état et repose de l’abri à vélo publique, comprenant : • Ensemble des moyens de manutentions et de levage de l’ouvrage • Dépose soignée de l’abri à vélo sur platine fixé sur dallage béton avec son rail d’accroches des 2 roues et arceaux • Nettoyage et remise en état de l’abri à vélos avec produit adapté • Protection des ouvrages et stockage provisoires dans l’emprise du chantier ou dans local mis à disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages. Dépose des protections en fin d‘intervention • Remise en place de l’abri à vélo sur dallage en béton armé, par visserie adaptée compris percement et scellement chimique
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3 | Dépose des barrières levantes |  | U
Ce prix rémunère toutes sujétions de dépose des barrières levantes avec leurs équipements, comprenant : • Déconnexion en courant fort et courant faible des équipements de contrôle d’accès (barrière levante, lecteur de badge), enlèvement des alimentations jusqu’à la chambre de tirage à proximité • Dépose des barrières levantes et potence, potelet de support des platines de gestion (lecteur de badge, …) • Démolition du massif de fondation des équipements compris fouille et remblaiement après intervention • Protection des ouvrages et stockage provisoires dans l’emprise du chantier ou dans local mis à disposition de la Maitrise d’ouvrage, compris manutention et transport des ouvrages • Evacuation des ouvrages non conservés, notamment dégradés et non modifiable, compris frais de décharges
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.4 | Dépose des bordures anti stationnement |  | U
Ce prix rémunère la dépose des bordures anti-stationnement en périphérie des espaces verts et stabilisé, comprenant : • Descellement des bordures lors de présence d’un ciment coulé dans les espaces verts • Dépose complète des bordures compris engins de manutention et transport • Evacuation compris frais de décharge
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.5 | Dépose de signalétiques verticales |  | U
Ce prix rémunère toutes sujétions de travaux de dépose et l’évacuation de panneau d’indication, comprenant : • La dépose avec soin, et par tout moyen nécessaire, en vue de la repose des panneaux • La démolition du socle béton enterré, le remblaiement du trou et enlèvement des gravois, • Évacuation des matériaux issue de la démolition en centre de recyclage par tous moyens nécessaires, y compris frais induits et taxes dues, à quelque titre que ce soit • Mise à disposition des panneaux à la Maitrise d’ouvrage ou repose suivant demande compris massif de fondation en béton en support des panneaux
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.6 | Dépose et repose des rochers |  | Ens
Ce prix rémunère la récupération des rochers et pierre de grande taille pour repose dans la zone de travaux, comprenant : • Inventaire des rochers et pierre de grande taille à conserver en présence du Maitre d’œuvre et de la Maitrise d’Ouvrage • Manutention des rochers, transport par engins mécaniques et stockage provisoire sur site • Repose et calage des rochers suivant plans d’implantations • Mise à disposition de la Maitrise d’ouvrage des rochers supplémentaires, dans espace réservé sur site
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.7 | Arrachage ou abattage et dessouchage d'arbre Ø > 30 cm |  | U
Ce prix rémunère l'abattage et le dessouchage d'arbres de diamètre inférieur à 30cm et non protégés (type bicentenaire), comprenant le tronçonnage, élagage, sécurité des travailleurs et environnants, évacuation des coupes et remblaiement des trous. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.8 | Arrachage ou abattage et dessouchage d'arbre Ø < 30 cm |  | Ens
Ce prix rémunère l'abattage et le dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 30cm et non protégés (type bicentenaire), comprenant le tronçonnage, élagage, sécurité des travailleurs et environnants, évacuation des coupes et remblaiement des trous. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.9 | Protection des arbres existants |  | U
Ce prix rémunère le dispositif de protection des arbres mis en place pour tous les arbres dans l’emprise du chantier destinés à être conservés. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.10 | Voie piétonne provisoire - 20,00x1,20m |  | ENS
Ce prix rémunère la réalisation d'une voie piétonne provisoire accessible aux PMR, brancards et piéton comprenant apport de terre et mise à niveau, plaques métalliques de circulation et garde-corps provisoire. Dépose et remise en état en fin d'intervention. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.11 | Voie carrossable provisoire |  | M2
Ce prix rémunère la réalisation d'une voie carrossable de circulation provisoire. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 | PREPARATION DE TERRAIN
Les quantités prises en compte seront celles mesurées en place sans foisonnement. Les prix tiennent compte de toutes sujétions résultant de la présence de conduites et d'accessoires dans le sous-sol.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.1 | Démolition de dallages en béton armé |  | M2
Ce prix rémunère la démolition d'ouvrages de génie civil en béton armé suivant le principe suivant : • Terrassement préalable jusqu’à l’arase inférieure des ouvrages en béton • Démolition des surfaces en béton armé type dalle ou dallage en béton armé ou massifs béton par tous moyens nécessaires, et toutes sujétions, toutes épaisseurs confondues • Compris bordures périphériques et autres ouvrages incorporés, • Évacuation des matériaux en centre de recyclage par tous moyens nécessaires, y compris frais induits et taxes dues, à quelque titre que ce soit, notamment la TGAPficiels ou enterrés sur l'ensemble du périmètre, hors bordures, regards existants comptés par ailleurs.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.2 | Démolition de chaussées de voirie |  | M2
Ce prix rémunère les voiries et trottoir en enrobé à déposer ou à modifier seront décapés suivant le principe suivant : • Démolition des surfaces avec revêtement enrobé par tous moyens nécessaires, et toutes sujétions, sur une épaisseur moyenne de 20 cm, • Évacuation des matériaux en centre de recyclage par tous moyens nécessaires, y compris frais induits et taxes dues, à quelque titre que ce soit, notamment la TGAP, • Compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.3 | Découpe chaussée de 0 à 25 cm d'épaisseur |  | ML
Ce prix rémunère les voiries et trottoir en enrobé à déposer ou à modifier seront découpés à la scie ou par autre moyen approprié des revêtements de surface pour une démolition nette et franche, sans détérioration des parties conservées. Epaisseur de l’enrobé entre 0 à 25 cm.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.4 | Dépose de bordures de voirie T4 |  | ML
Ce prix rémunère la dépose et évacuation des bordures de voiries au droit des enrobés, bordures de type T4 avec hauteur de vue de 2cm à 14cm, compris manutention et mise en décharge.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.5 | Dépose de bordures séparatives I2 |  | ML
Ce prix rémunère la dépose et évacuation des bordures séparatives de voiries, bordures de type I2 collées sur l’enrobé ou encastrées compris manutention et mise en décharge..
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.6 | Decapage de terre végétale et évacuation |  | M3
Ce prix rémunère les zones végétalisées dans l’emprises des futures zones de voiries et de stationnement seront préalablement décapées et comprenant : • Décapage d'une couche de terre végétale sur une épaisseurs moyenne de 30 cm. • Evacuation des terres hors site
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.7 | Démolition de surfaces en stabilisé |  | M2
Ce prix rémunère le décapage des zones en stabilisé suivant le principe suivant : • Décapage d'une couche de matériaux stabilisé ou mélange terre-graviers, sur une épaisseur de 15 cm, • Compris bordures périphériques et autres ouvrages incorporés, • Évacuation des matériaux en décharge agréée, par tous moyens nécessaires, y compris frais induits, • Compris toutes sujétions de préservation des réseaux et regards existants conservés.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. | VOIRIE - BORDURES - GENIE CIVIL
4.1 | GENERALITES
4.2 | MATERIAUX D'APPORT POUR CHAUSSEE ET TROTTOIRS
4.2.1 | Terrassements et évacuation après décapage des structures de voirie ou de la terre végétale |  | M3
Ces prix rémunèrent le terrassement en déblais et évacuation en décharge spécilaisée suivant préconisation de l'article du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.2 | Réglage et compactage du fond de forme |  | M2
Ces prix rémunèrent le réglage et compactage du fond de forme suivant préconisation de l'article du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3 | Couche de forme sous voiries poids lourds, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille |  | M2
Ces prix rémunèrent le transport, la fourniture et la msie en oeuvre de couche de forme sous voirie lourde compris géotextile anticontaminant en fond de fouille et en GNT 0/80 sur 56cm d'épaisseur, suivant préconisation de l'article du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.4 | Couche de forme sous voiries et parking véhicules légers, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille |  | M2
Ces prix rémunèrent le transport, la fourniture et la msie en oeuvre de couche de forme sous voirie légère et parking compris géotextile anticontaminant en fond de fouille et en GNT 0/80 sur 39cm d'épaisseur, suivant préconisation de l'article du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.5 | Couche de forme sous trottoirs, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille |  | M2
Ces prix rémunèrent le transport, la fourniture et la msie en oeuvre de couche de forme sous voirie légère et parking compris géotextile anticontaminant en fond de fouille et en GNT 0/80 sur 30cm d'épaisseur, suivant préconisation de l'article du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.6 | Réglage sous voiries poids lourds |  | M2
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre de la couche de réglage en grave semi-concassée naturelle 0/31.5 sur 10 cm, ou en grave 20/50 semi-concassé lavé, leurs réglages et nivellements fins.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.7 | Réglage sous voiries et parking véhicules légers et trottoirs enrobés et stabilisés |  | M2
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la mise en œuvre de la couche de réglage en grave semi-concassée naturelle 0/31.5 sur 5 cm, ou en grave 20/50 semi-concassé lavé, leurs réglages et nivellements fins.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3 | COUCHE DE ROULEMENT - ENROBES - REVETEMENTS
4.3.1 | BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 (230Kg/m²) - Poids lourds |  | M2
Ce prix rémunère la fourniture et à la mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG) su couche de grave bitume de classe 3, suivant les normes NF EN 13 108-1 et NF P 98- 150-1 pour la réalisation de revêtements définitifs.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.2 | BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 (140Kg/m²) - Véhicules légers |  | M2
Ce prix rémunère la fourniture et à la mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu (BBSG), suivant les normes NF EN 13 108-1 et NF P 98- 150-1 pour la réalisation de revêtements définitifs.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3 | Confection de trottoir BB 0/6 |  | M2
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et l'application des revêtements en béton bitumineux 0/6 mm sur 5 cm sur structure complète, compris toutes sujétions de sciage et coffrage pour les trottoirs.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.4 | Grenaillage soigné du BBSG au niveau des nouvelles zones de stationnement |  | M2
Ces prix rémunèrent la réalisation d’un grenaillage sur les enrobés permettant l’obtention d’un albédo élevé des voiries et comprenant BBSG4 0/10 à granulat Quartz clair ép. 6cm, études formulation, ensemble des essais, et mise en oeuvre conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.5 | Confection de trottoir en sable stabilisé |  | M2
Ces prix rémunèrent la fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé sur plateforme compactée, de teinte ocre jaune ou de caractéristiques similaires, compris planche d'essais, conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 | BORDURES ET CANIVEAUX
4.4.1 | Généralités
4.4.2 | Bordures préfabriquées - classe A - Type T2 20x30 arète chanfreinée vue 14 cm |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture et pose de bordures préfabriquées de type T2 de classe A, dimension 20x30cm et hauteur de vue 14cm, compris ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisations du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.3 | Bordures préfabriquées - classe A - Type T2 20x30 arète chanfreinée vue 2 cm |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture et pose de bordures préfabriquées de type T2 de classe A, dimension 20x30cm et hauteur de vue 2cm, compris ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisations du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.4 | Bordures préfabriquées - classe A - Type CR1 vue 2 cm |  | ML
Ce prix rémunère la fourniture et pose de bordures préfabriquées de type CR1 de classe A, avec hauteur de vue 2cm, compris ensemble des sujétions pour bordures courbées, suivant préconisation du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.5 | Caniveau préfabriqué de voirie simple pente - Type CS2 |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en simple pente de type CS2 permettant l’écoulement des eaux pluviales vers les exutoires intégrés dans la voirie (grille et avaloir), suivant préconisation du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5 | OUVRAGE DE GENIE CIVIL
4.5.1 | Complément pavés béton autobloquant |  | M2
Ces prix rémunèrent la fourniture et pose de pavés autobloquants, identique aux existants, venant en complément du cheminement existant. Suivant préconisation du CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.2 | Dallage en béton armé - abri vélo |  | M2
Ces prix rémunèrent la réalisation de dallage en béton armé d’épaisseur 20cm pour abri vélo, comprenant le terrassement et évacuation des terres, réglage et compactage, géotextile anticontaminant en fond de forme, réglage en 0/31,5 sur 5 cm, coffrage élémentaires, armature en treillis soudés, coulage du béton et finition brute. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.3 | Socle béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 8,50x0,80x0,15m ht |  | Ens
Ces prix rémunèrent la réalisation de socle en béton armé en support des équipements de contrôle d’accès et barrière levante avec intégration des fourreaux pour alimentation et chambre de tirage et comprenant le terrassement en fouilles et évacuation des terres, remblaiement après réalisation, tuyaux janolènes de passages dans le socle, câblettes de terre, aiguillage et contrôle des fourreaux, chambre de tirage intégrée, socle en béton suivant préconisation des généralités du chapitre, béton de propreté, intégration des platines de préscellement. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.4 | Socle béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 6,50x0,80x0,15m ht |  | Ens
Ces prix rémunèrent la réalisation de socle en béton armé en support des équipements de contrôle d’accès et barrière levante avec intégration des fourreaux pour alimentation et chambre de tirage et comprenant le terrassement en fouilles et évacuation des terres, remblaiement après réalisation, tuyaux janolènes de passages dans le socle, câblettes de terre, aiguillage et contrôle des fourreaux, chambre de tirage intégrée, socle en béton suivant préconisation des généralités du chapitre, béton de propreté, intégration des platines de préscellement. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.5 | Massifs béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 0,80x0,80x0,15m ht |  | Ens
Ces prix rémunèrent la réalisation de massifs en béton armé en support des équipements de barrière levante et comprenant le terrassement en fouilles et évacuation des terres, remblaiement après réalisation, tuyaux janolènes de passages dans le massif, câblettes de terre, aiguillage et contrôle des fourreaux, massifs en béton suivant préconisation des généralités du chapitre, béton de propreté, intégration des platines de préscellement. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5.6 | Massifs béton armé pour candélabre - 0,80x0,80x0,15m ht |  | Ens
Ces prix rémunèrent la réalisation de massifs en béton armé en support des candélabres autonomes de 6.00m ht et comprenant le terrassement en fouilles et évacuation des terres, remblaiement après réalisation, massifs en béton suivant préconisation des généralités du chapitre, béton de propreté, intégration des platines de préscellement. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. | RESEAUX HUMIDES ET RESEAUX SECS
5.1 | GENERALITES
5.2 | DEVOIEMENT ET MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS
5.2.1 | Démolition des réseaux existants |  | ENS
Ce prix rémunèrent la démolition et évacuation en décharge agréée après déconnexion, compris transport et frais induits, des tronçons de réseaux existants non conservés et/ou abandonnés, découverts lors des travaux de terrassements, après vérification de leur inutilité. La prestation comprend : • La mise à découvert et la dépose des regards existants non conservés • La protection des collecteurs et conduites à conserver par scellement d'un cavalier béton de diamètre adapté • Le remblaiement auto-compactant en grave-ciment • Réglage et nivelage de la plateforme après démolition et remblaiement • Réduction des produits de démolition, chargement et évacuation en décharge, compris frais éventuels • Compris toutes sujétions de de nivellement et de réglage.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.2 | Suppression du système d'arrosage et création de regard AEP |  | ENS
Ce prix rémunèrent dans les espaces verts supprimées dans les zones travaux, la suppression du système d’arrosage et modification des vannes de branchement, comprenant : • Recherche et libération des têtes d’arrosage dans les espaces verts • Déconnexion du système d’arrosage dans le regard de raccordement APE à proximité. • Fourniture et mise en place d’un nouveau regard à vannes d’arrosage dans les espaces verts conservés à proximité, compris vannes de raccordement sur le réseau existant conservé pour branchement futur • Terrassement et dépose complète des réseaux d’alimentation du système d’arrosage dans les espaces verts non conservés compris tête d’arrosage • Transport et évacuation des éléments en décharge compris ensemble des frais
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2.3 | Mise à la cote d'ouvrages divers |  | ENS
Ce prix rémunèrent la remise à la côte des chambres de tirages et divers regards existants conservés comprenant les travaux de maçonnerie nécessaires. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 | MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX EP
5.3.1 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées |  | ML
Ces prix rémunèrent l'exécution de tranchée pour la pose des conduites des réseauxdans des terrains de toute nature, de profondeur moyenne 1.50 m, comprenant le piquetage, les fouilles en déblais et évacuation des terres, réglages et compactage du fond de forme, sable de réglage. Après pose des canalisations il sera prévu le remblaiement des fouilles et compactage soigné par couche de 30 cm. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.2 | Modification du réseau EP existant |  | ENS
Ce prix rémunèrent le remplacement des canalisations existantes en eau pluviale suite à la mise en place de la rétention, comprenant : • Détection et géolocalisation précise du réseau EP concerné avant intervention • Ouverture de tranchées suivant article ci-avant • Tronçonnage et dépose de la canalisation EP existante, conservation de la tranchée pour mise en place d’une nouvelle canalisation prévue dans les articles suivants • Evacuation de l’ensemble à la décharge
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.3 | Remplacement de regard avec grille avaloir |  | ENS
Ce prix rémunèrent le remplacement du regard avaloir exisant par la fourniture et la pose de regard béton pour le réseau d’eaux pluviales avec grille avaloir, comprenant la dépose de l'ouvrage, le piquetage et nivellement, terrassement complémentaire, blindages et préfouilles, regard étanche, échelon pour accès, plaque de recouvrement avec tempon hydraulique en fonte C250KN compris étanchéité, grille avaloir de la classe D400KN avec fente, pièces de raccordement des réseaux et accessoires divers. Conforment au CCTP.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.4 | Rétention EP par collecteurs surdimensionnés Ø 1200 mm - 28 m3 |  | ML
Ce prix rémunèrent la fourniture et mise en place de canalisation Ø 1200mm pour la réalisation d’un stockage de 28 m3, comprenant le piquetage, le terrassement en déblais et évacuation des terres, réglage et compactage du donf de forme, sable de réglage en fond, pose des canalisations, mur en parpaings étanché, raccordement sur les canalisations en entrée et sortie, remblaiement et compactage soignée par couches de 30cm. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.5 | Limiteur de débit VORTEX |  | ENS
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un limiteur de débit de fuite par vortex. Le débit sortant des collecteurs de rétention sera géré par la mise en place d’un limiteur de débit fixe à effet vortex en sortie d’ouvrage, coté rétention. La section de passage est au moins trois fois plus grande que celle d’un trou d’ajustage. Le limiteur réduira donc le risque de bouchon en sortie de bassin. Il sera en acier inox AISI 304 et fixé aux parois du collecteur par visserie adaptée, la face arrière sera revêtu d’un joint en mousse EPDM et complément par bride d’adaptation pour regard circulaire.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.6 | Débourbeur séparateur à hydrocarbures |  | ENS
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un débourbeur séparateur à hydrocarbure avec by-pass, tampons intégrés. Il sera conforme aux normes NF EN 858-1, NF P16-451-1/CN et certifié NF. Le séparateur hydrocarbure sera en acier S235 protégé par un revêtement en poudre époxy – polyester et aura un dégrillage amovible. Un dispositif d’obturation automatique en inox avec joint à lèvre sera intégré. Les tampons seront de classe B125 à D400 suivant implantation avec cadre réglable, classe de résistance 1a selon NF P16-451-1/CN. Raccordement par joint à lèvres et accès total. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.7 | Canalisation EP PVC 200 mm |  | ML
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de tuyaux PVC dans la tranchée commune et sur sable de réglage en fond de tranchée prévu par ailleurs, comprenant tuyaux PVC conformes aux normes françaises homologuées, PVC CR8, norme NFP 16-352, ensemble des exécutions particulière d'assemblages et de connections, accessoires, sable d'enrobage, grillage avertisseur conforme à la norme NF EN 12613. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.8 | Regard EP 500x500 mm avec grille fonte classe C250 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose des regards à grille en fonte 50x50 cm sur canalisations comprenant l'étiquetage et nivellement, fouilles en trous, réglage et compactage du fond de forme, béton de propreté, blindages ou préfouilles, regard avec grille fonte C250KN compris espacement entre vides inférieur à 2cm et raccordement des canalisations, remblaiement en matériaux 0/31,5. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.9 | Regard de visite 1000x1000 mm avec tampon fonte C250 - Profondeur 0,70m |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose des regards à tampons fonte 100x100 cm sur canalisations comprenant l'étiquetage et nivellement, fouilles en trous, réglage et compactage du fond de forme, béton de propreté, blindages ou préfouilles, regard avec tampon fonte C250KN et raccordement des canalisations,, remblaiement en matériaux 0/31,5. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.10 | Raccordement sur regard EP existant privé |  | ENS
Ce prix rémunèrent le raccordement du réseau EP sur regard existant dans le cadre de la création d’une nouvelle rétention EP et modification des existants sur le domaine privé du CHU, compris fouilles et dégagement du regard, découpage des matériaux de surfaces, carottage du voile béton du regard, branchement de la nouvelle canalisation. La canalisation existante sera déconnectée et déposée et les fouilles remblayées. Conformément au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4 | MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX EAU USEE - SCAN
5.4.1 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées |  | ML
Ces prix rémunèrent l'exécution de tranchée pour la pose des conduites des réseauxdans des terrains de toute nature, de profondeur moyenne 1.50 m, comprenant le piquetage, les fouilles en déblais et évacuation des terres, réglages et compactage du fond de forme, sable de réglage. Après pose des canalisations il sera prévu le remblaiement des fouilles et compactage soigné par couche de 30 cm. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.2 | Canalisation EU PVC 100 mm |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de canalisations PVC y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE. Raccordement sur grille avaloir neuve de chaussée
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.3 | Regard EU 400x400 mm avec tampon fonte C250 - Profondeur 0,50m |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un regard béton en pied du bâtiment modulaire, de dimension 400x400 et de 0,50m de profondeur. Tampon fonte de classe C250. Il comprend les terrassements, la réalisation du lit de pose, la pose des éléments préfabriqués, le remblai autour de l'ouvrage, calage et mise en altimétrie, hors réfection de chaussée. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4.4 | Raccordement sur regard EU existant privé |  | ENS
Ce prix rémunèrent le raccordmeent des canalisations sur le regard existant sur le domaine privé compreant repérage et fouille pour dégagement du regard, carottage soignée du voile béton, branchement des canalisations compruis ensemble des accessoires de raccord entre les éléments. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5 | RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - SCAN
5.5.1 | Carottage dans parois béton |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisation d'un carottage dans le voile béton du bâtiment général pour le passage du réseaux AEP Ø 40mm dans le bâtiment. Il sera également prévu la découpe de l'étanchéité des parois enterrées et la reprise complète du complexe en périphérie du passage du réseau. Calfeutrement en périphérie du réseau.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.2 | Tranchées, fourreau bleu TPC 110mm, grillage avertisseur, remblaiement |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de fourreau TPC Ø110 mm comprenant la réalisation de fouilles en tranchées, lit de sable, fourreaux TPC bleu pré-manchonnés et à coller, sable d'enrobage et grillage avertisseur au couleur adapté, remblaiement en matériaux tout venant et compactage par couches. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.3 | Regard de visite 1000x1000 mm |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un regard de visite pour l'arrivé de l'AEP compris tampon fonte de classe C250. Il comprend les terrassements, la réalisation du lit de pose, la pose des éléments préfabriqués, le remblai autour de l'ouvrage, calage et mise en altimétrie, hors réfection de chaussée et espaces verts. Conformement au CCTP . Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6 | RESEAUX COURANTS FORT ET FAIBLES
5.6.1 | Carottage dans parois béton |  | ENS
Ce prix rémunèrent la réalisation d'un carottage dans le voile béton du bâtiment général pour le passage des réseaux électriques CFO-CFA dans le bâtiment. Il sera également prévu la découpe de l'étanchéité des parois enterrées et la reprise complète du complexe en périphérie du passage du réseau. Calfeutrement en périphérie du réseau.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.2 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées - SCAN |  | ML
Ces prix rémunèrent l'exécution de tranchée pour la pose des fourreaux dans des terrains de toute nature, comprenant le piquetage, les fouilles en déblais et évacuation des terres, réglages et compactage du fond de forme, sable de réglage. Après pose des fourreaux il sera prévu le remblaiement des fouilles et compactage soigné par couche de 30 cm. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.3 | Fourreaux Ø 250 mm compris terrassement - SCAN |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 250mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE.
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.4 | Fourreaux Ø 90 mm compris terrassement - SCAN |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 90mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE.
5.6.5 | Chambre de tirage 600x600x400 mm avec tampon fonte C250 - SCAN |  | ML
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'une chambre de tirage béton en pied du bâtiment modulaire, de dimension 600x600x400mm. Tampon fonte de classe C250. Il comprend les terrassements, la réalisation du lit de pose, la pose des éléments préfabriqués, le remblai autour de l'ouvrage, calage et mise en altimétrie, hors réfection de chaussée. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.6 | Terrassement commune en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées |  | ML
Ces prix rémunèrent l'exécution de tranchée pour la pose des fourreaux dans des terrains de toute nature, comprenant le piquetage, les fouilles en déblais et évacuation des terres, réglages et compactage du fond de forme, sable de réglage. Après pose des fourreaux il sera prévu le remblaiement des fouilles et compactage soigné par couche de 30 cm. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.7 | Fourreaux Ø 63 mm compris terrassement |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 63mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE. Les fourreaux devront être passer dans le coulage des socles béton des barrières et sorties libres sur 50cm
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.8 | Fourreaux Ø 50 mm compris terrassement |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 50mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE. Les fourreaux devront être passer dans le coulage des socles béton des barrières et sorties libres sur 50cm
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.9 | Fourreaux Ø 32 mm compris terrassement |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 32mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE. Les fourreaux devront être passer dans le coulage des socles béton des barrières et sorties libres sur 50cm
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.10 | Fourreaux Ø 20 mm compris terrassement |  | ML
Ces prix rémunèrent la fourniture, le transport et la pose de fourreaux TPC 20mm y compris la fourniture et la mise en œuvre et le réglage des matériaux de consolidation du fond de fouille. Terrassements en tranchées < 1,30 m de profondeur, y compris évacuation des excédents en décharge classée, lit de pose, sablage des tubes, remblaiement en grave 0/80 D31 ou matériaux extraits en cas d'accord du MOE. Les fourreaux devront être passer dans le coulage des socles béton des barrières et sorties libres pour boucles magnétiques au sol
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.11 | Chambre de tirage 600x600x400 mm avec tampon fonte C250 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'une chambre de tirage béton en pied du bâtiment modulaire, de dimension 600x600x400mm. Tampon fonte de classe C250. Il comprend les terrassements, la réalisation du lit de pose, la pose des éléments préfabriqués, le remblai autour de l'ouvrage, calage et mise en altimétrie, hors réfection de chaussée. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.12 | Chambre de tirage 400x400x150 mm avec tampon fonte C250 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'une chambre de tirage béton en pied du bâtiment modulaire, de dimension 400x400x150mm. Tampon fonte de classe C250. Il comprend les terrassements, la réalisation du lit de pose, la pose des éléments préfabriqués, le remblai autour de l'ouvrage, calage et mise en altimétrie, hors réfection de chaussée. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6.13 | Cablette cuivre nu 25mm2 |  | ML
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose en fond de fouille de câblette en cuivre nu 22mm² pour le réseau électrique
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7 | ECLAIRAGE DE VOIRIE
5.7.1 | Dépose des candélabres existants |  | U
Ce prix rémunèrent la dépose et évacuation de candélabres existants comprenant déconnexion préalable, démolition demassifs béton, fourniture de mât d'éclairage provisoire. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7.2 | Reprise fourreaux et alimentation des candélabres |  | ML
Ce prix rémunèrent la reprise des fourreaux et alimentation des candélabres déposés comprenant la dépose du câblage existant, manchonnage des fourreaux conservés, nouvea câblage entre les mâts de candélabres conservés et reconnexion. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7.3 | Candélabres autonomes 365 nuits - Simple - 6,00 m ht |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un de candélabres autonomes 365 nuits/an, simple et de hauteur 6,00m. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7.4 | Candélabres autonomes 365 nuits - Double - 6,00 m ht |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose d'un de candélabres autonomes 365 nuits/an, double et de hauteur 6,00m. Conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. | SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
6.1 | SIGNALISATION VERTICALE
6.1.1 | Panneau d'information "Texte à personnalisé" |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau d'information avec texte à personnaliser compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.6 | Panneau de police AB3a |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau de police type AB3a compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.7 | Panneau de police C12 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau de police type C12 compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.8 | Panneau de police C13 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau de police type C13 compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.9 | Panneau de police B1 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau de police type B1 compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.10 | Panneau de police AB4 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau de police type AB4 compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.11 | Panneau d'information directionnelle -D42b |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau d'information directionnelle diagrammastique type D42b compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1.12 | Panneau d'information tarifaire |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de panneau d'information tarifaire compris fouille et massif de fondation, mât support et panneau. Conforme au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2 | MARQUAGE AU SOL
6.2.1 | Effacement de places de parking |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisation d'effacement des lignes blanches de marquage au sol par peinture noire
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.2 | Flèches directionnelles au sol |  | U
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de flèches directionnelles au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.3 | Passage piéton |  | U
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de passage piétons au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.4 | Bande podotactile - 2,00m |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de bande podotactile à coller au sol, de largeur 0,40m et longueur 2,00m, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.5 | Délimitation des places de parking |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de délimitation de places de parking au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.6 | Zebra piéton sur places ambulance |  | M2
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de zébra au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.7 | Bande STOP |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de bande STOP au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.8 | Bande CEDEZ-LE-PASSAGE |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de bande discontinu pour CEDEZ LE PASSAGE au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.9 | Lignes de circulation voirie |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de lignes de circulation de voies au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.10 | Marquage Taxi et ambulance sur places de parking |  | U
Ce prix rémunèrent la réalisation de texte au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.11 | Délimitation corridor piéton |  | ML
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de lignes de circulation pour corridor au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.12 | Marquage logo piéton corridor |  | U
Ce prix rémunèrent la réalisaiton de logo piéton pour corridor au sol en peinture résine thermoplastique, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. | ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
7.1 | ESPACES VERTS
7.1.1 | Apport de terre végétale |  | M2
Ce prix rémunèrent l'apport de terre végétale sur 50cm dans les îlots végétalisés compris transport, compactage et altimétrie
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1.2 | Engazonnement |  | M2
Ce prix rémunèrent la fourntiure et mise en œuvre de semi d'engazonnement sur l'ensemble des espaces verts compris arrosage et entretien sur 1 année complète
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2 | PLANTATIONS
7.2.1 | Arbres à haute tige et canopé large |  | U
Ce prix rémunèrent la plantation d'arbres à haute tige et large canopé de hauteur minimale 3m compris terrassement pour fosse, remblaiement, tripode, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. | MOBILIER URBAIN
8.1 | MOBILIER URBAIN
8.1.1 | Barrières de ville - 1,60m longueur |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et mise en place de barrière de ville conformement au CCTP, à sceller dans enrobé ou massif béton, compris fondations en gros béton dans les espaces verts
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.2 | Potelets en fonte - 1,00m ht |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et mise en place de potelets en fonte de 1,00m ht conformement au CCTP, à sceller dans enrobé ou massif béton, compris fondations en gros béton dans les espaces verts
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.3 | Balises autorelevables type J12 |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et mise en place de balises autorelevables en délimitation de voie d'accès compris scellement au sol et clé de fixation
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.4 | Arceaux de protection 3 pieds |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et mise en place d'arceaux de protection de candélabres sur trottoirs sur 3 pieds conformement au CCTP, à sceller dans enrobé
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.5 | Poubelles publique urbaine |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de poubelle publique sur trottoir conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.6 | Banc béton |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de bancs urbains en béton sur trottoir, à proximité de l'entrée principale, conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.7 | Borne anti-bélier - Ø270mm / 800mm ht |  | U
Ce prix rémunèrent la fourniture et pose de bornes anti-bélier conformement au CCTP
PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------