## DQE Lot 01 VRD
STATIONNEMENT CHU GABRIEL MONTPIED ¦ CLERMONT -FERRAND (63) |  | Phase | DQE LOT 01 - VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD
PRO
Détail quantitatif estimatif (DQE) |  | Version
LOT 01 | VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD | D
art. | Prestation | Unité | Qté | PU € | TOTAL €
1. | GENERALITES | pm |  |  | 0
Les prix unitaires des équipements ci-dessous devront comprendre les études, DOE, contrôles, essais, mises en service, nettoyage, organisation de chantier conformément au prescriptions du chapitre "généralités" ainsi que toutes autres sujétions nécessaires au bon déroulement du projet.
2. | FRAIS GENERAUX - ETUDES
2.1 | INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER |  |  |  | 0
0
2.1.1 | Constat d'huissier | ENS | 1 |  | 0
2.1.2 | Installation de chantier générale | ENS | 1 |  | 0
2.1.3 | Signalisation et sécurisation de chantier provisoire y compris alternats manuel ou par feux tricolores. | ENS | 1 |  | 0
2.1.4 | Panneau de chantier 3,00x4,00m ht | ENS | 1 |  | 0
2.1.5 | Fermeture de zones travaux | ENS | 1 |  | 0
2.2 | RECOLLEMENT - DOE - ESSAIS - EXE |  |  |  | 0
0
2.2.1 | DOE - Recollement - Etudes et relevé topographie | ENS | 1 |  | 0
2.2.2 | Etudes d'exécution | ENS | 1 |  | 0
2.2.3 | Campagne d'essai à la plaque | ENS | 1 |  | 0
2.2.4 | Marquage / Piquetage et Géoréférencement des réseaux existants | ENS | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre FRAIS GENERAUX - ETUDES |  |  |  | 0
3. | TRAVAUX PREPARATOIRES ET LIBERATION DES EMPRISES
3.1 | LIBERATION DES EMPRISES |  |  |  | 0
0
3.1.1 | Dépose des poubelles, table et bancs | ENS | 1 |  | 0
3.1.2 | Dépose, remise en état et repose abri vélos - 6,00x2,15m | ENS | 1 |  | 0
3.1.3 | Dépose des barrières levantes | U | 2 |  | 0
3.1.4 | Dépose des bordures anti stationnement | U | 96 |  | 0
3.1.5 | Dépose de signalétiques verticales | U | 10 |  | 0
3.1.6 | Dépose et repose des rochers | Ens | 1 |  | 0
3.1.7 | Arrachage ou abattage et dessouchage d'arbre Ø > 30 cm | U | 7 |  | 0
3.1.8 | Arrachage ou abattage et dessouchage d'arbre Ø < 30 cm | Ens | 1 |  | 0
3.1.9 | Protection des arbres existants | U | 8 |  | 0
3.1.10 | Voie piétonne provisoire - 20,00x1,20m | Ens | 1 |  | 0
3.1.11 | Voie carrossable provisoire | M2 | 73 |  | 0
3.2 | PREPARATION DE TERRAIN |  |  |  | 0
0
Les quantités prises en compte seront celles mesurées en place sans foisonnement. Les prix tiennent compte de toutes sujétions résultant de la présence de conduites et d'accessoires dans le sous-sol.
3.2.1 | Démolition de dallages en béton armé | M2 | 75 |  | 0
3.2.2 | Démolition de chaussées de voirie | M2 | 640 |  | 0
3.2.3 | Découpe chaussée de 0 à 25 cm d'épaisseur | ML | 425.1 |  | 0
3.2.4 | Dépose de bordures de voirie T4 | ML | 422 |  | 0
3.2.5 | Dépose de bordures séparatives I2 | ML | 90 |  | 0
3.2.6 | Decapage de terre végétale et évacuation | M3 | 306.3 |  | 0
3.2.7 | Démolition de surfaces en stabilisé | M2 | 45 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre TRAVAUX PREPARATOIRES ET LIBERATION DES EMPRISES |  |  |  | 0
4. | VOIRIE - BORDURES - GENIE CIVIL
4.1 | GENERALITES
4.2 | MATERIAUX D'APPORT POUR CHAUSSEE ET TROTTOIRS |  |  |  | 0
0
4.2.1 | Terrassements et évacuation après décapage des structures de voirie ou de la terre végétale | M3 | 1068.6 |  | 0
4.2.2 | Réglage et compactage du fond de forme | M2 | 1781 |  | 0
4.2.3 | Couche de forme sous voiries poids lourds, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille | M2 | 127 |  | 0
4.2.4 | Couche de forme sous voiries et parking véhicules légers, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille | M2 | 813 |  | 0
4.2.5 | Couche de forme sous trottoirs, y compris Geotextile anticontaminant posé en fond de fouille | M2 | 477 |  | 0
4.2.6 | Réglage sous voiries poids lourds | M2 | 127 |  | 0
4.2.7 | Réglage sous voiries et parking véhicules légers et trottoirs enrobés et stabilisés | M2 | 1380 |  | 0
4.3 | COUCHE DE ROULEMENT - ENROBES - REVETEMENTS |  |  |  | 0
0
4.3.1 | BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 (230Kg/m²) - Poids lourds | M2 | 127 |  | 0
4.3.2 | BBSG 0/10 ou 0/14 cl 3 (140Kg/m²) - Véhicules légers | M2 | 813 |  | 0
4.3.3 | Confection de trottoir BB 0/6 | M2 | 477 |  | 0
4.3.4 | Grenaillage soigné du BBSG au niveau des nouvelles zones de stationnement | M2 | 1114 |  | 0
4.3.5 | Confection de trottoir en sable stabilisé | M2 | 90 |  | 0
0
4.4 | BORDURES ET CANIVEAUX |  |  |  | 0
0
4.4.1 | Généralités
4.4.2 | Bordures préfabriquées - classe A - Type T2 20x30 arète chanfreinée vue 14 cm | ML | 416 |  | 0
4.4.3 | Bordures préfabriquées - classe A - Type T2 20x30 arète chanfreinée vue 2 cm | ML | 16 |  | 0
4.4.4 | Bordures préfabriquées - classe A - Type CR1 vue 2 cm | ML | 51 |  | 0
4.4.5 | Caniveau préfabriqué de voirie simple pente - Type CS2 | ML | 30 |  | 0
0
4.5 | OUVRAGE DE GENIE CIVIL |  |  |  | 0
0
4.5.1 | Complément pavés béton autobloquant | M2 | 25 |  | 0
4.5.2 | Dallage en béton armé - abri vélo | M2 | 23 |  | 0
4.5.3 | Socle béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 8,50x0,80x0,15m ht | Ens | 1 |  | 0
4.5.4 | Socle béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 6,50x0,80x0,15m ht | Ens | 2 |  | 0
4.5.5 | Massifs béton armé pour équipement de contrôle d'accès - 0,80x0,80x0,15m ht | Ens | 2 |  | 0
4.5.6 | Massifs béton armé pour candélabre - 0,80x0,80x0,15m ht | Ens | 7 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre VOIRIE - BORDURES - GENIE CIVIL |  |  |  | 0
0
5. | RESEAUX HUMIDES ET RESEAUX SECS
5.1 | GENERALITES
5.2 | DEVOIEMENT ET MODIFICATION DES RESEAUX EXISTANTS |  |  |  | 0
0
5.2.1 | Démolition des réseaux existants | Ens | 1 |  | 0
5.2.2 | Suppression du système d'arrosage et création de regard AEP | Ens | 1 |  | 0
5.2.3 | Mise à la cote d'ouvrages divers | Ens | 1 |  | 0
5.3 | MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX EP |  |  |  | 0
0
5.3.1 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées | ML | 31 |  | 0
5.3.2 | Modification du réseau EP existant | Ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Remplacement de regard avec grille avaloir | Ens | 1 |  | 0
5.3.4 | Rétention EP par collecteurs surdimensionnés Ø 1200 mm - 28 m3 | ML | 25 |  | 0
5.3.5 | Limiteur de débit VORTEX | ENS | 1 |  | 0
5.3.6 | Débourbeur séparateur à hydrocarbures | ENS | 1 |  | 0
5.3.7 | Canalisation EP PVC 200 mm | ML | 31 |  | 0
5.3.8 | Regard EP 500x500 mm avec grille fonte classe C250 | U | 1 |  | 0
5.3.9 | Regard de visite 1000x1000 mm avec tampon fonte C250 - Profondeur 0,70m | U | 1 |  | 0
5.3.10 | Raccordement sur regard EP existant privé | Ens | 1 |  | 0
5.4 | MODIFICATION ET COMPLEMENT DES RESEAUX EAU USEE - SCAN |  |  |  | 0
0
5.4.1 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées | ML | 12 |  | 0
5.4.2 | Canalisation EU PVC 100 mm | ML | 12 |  | 0
5.4.3 | Regard EU 400x400 mm avec tampon fonte C250 - Profondeur 0,50m | U | 1 |  | 0
5.4.4 | Raccordement sur regard EP | Ens | 1 |  | 0
5.5 | RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE - SCAN |  |  |  | 0
0
5.5.1 | Carottage dans parois béton | ENS | 1 |  | 0
5.5.2 | Tranchées, fourreau bleu TPC 110mm, grillage avertisseur, remblaiement | ML | 50 |  | 0
5.5.3 | Regard de visite 1000x1000 mm | U | 1 |  | 0
5.6 | RESEAUX COURANTS FORT ET FAIBLES |  |  |  | 0
0
5.6.1 | Carottage dans parois béton | ENS | 2 |  | 0
5.6.2 | Terrassement en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées - SCAN | ML | 60 |  | 0
5.6.3 | Fourreaux Ø 250 mm compris terrassement - SCAN | ML | 60 |  | 0
5.6.4 | Fourreaux Ø 90 mm compris terrassement - SCAN | ML | 60 |  | 0
5.6.5 | Chambre de tirage 600x600x400 mm avec tampon fonte C250 - SCAN | U | 4 |  | 0
5.6.6 | Terrassement commune en tranchées, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, remblai de tranchées | ML | 236 |  | 0
5.6.7 | Fourreaux Ø 63 mm compris terrassement | ML | 849 |  | 0
5.6.8 | Fourreaux Ø 50 mm compris terrassement | ML | 33 |  | 0
5.6.9 | Fourreaux Ø 32 mm compris terrassement | ML | 6 |  | 0
5.6.10 | Fourreaux Ø 20 mm compris terrassement | ML | 7 |  | 0
5.6.11 | Chambre de tirage 600x600x400 mm avec tampon fonte C250 | U | 9 |  | 0
5.6.12 | Chambre de tirage 400x400x150 mm avec tampon fonte C250 | U | 3 |  | 0
5.6.13 | Cablette cuivre nu 25mm2 | ML | 895 |  | 0
5.7 | ECLAIRAGE DE VOIRIE |  |  |  | 0
0
5.7.1 | Dépose des candélabres existants | U | 7 |  | 0
5.7.2 | Reprise fourreaux et alimentation des candélabres | ML | 136 |  | 0
5.7.3 | Candélabres autonomes 365 nuits - Simple - 6,00 m ht | U | 5 |  | 0
5.7.4 | Candélabres autonomes 365 nuits - Double - 6,00 m ht | U | 2 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre RESEAUX HUMIDES ET RESEAUX SECS |  |  |  | 0
6. | SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
6.1 | SIGNALISATION VERTICALE |  |  |  | 0
0
6.1.1 | Panneau d'information "voie d'accès urgences et ambulances CHU" - repère A1 | U | 1 |  | 0
6.1.2 | Panneau d'information "parking réservé ambulances externes" - repère A2 | U | 1 |  | 0
6.1.3 | Panneau d'information "parking réservé TAXI VSL externes" - repère A3 | U | 1 |  | 0
6.1.4 | Panneau d'information "Voie d'accès urgences" - repère A4 | U | 1 |  | 0
6.1.5 | Panneau d'information "Parking TAXI VSL scanner" - repère A5 | U | 1 |  | 0
6.1.6 | Panneau de police AB3a | U | 2 |  | 0
6.1.7 | Panneau de police C12 | U | 2 |  | 0
6.1.8 | Panneau de police C13 | U | 1 |  | 0
6.1.9 | Panneau de police B1 | U | 2 |  | 0
6.1.10 | Panneau de police AB4 | U | 3 |  | 0
6.1.11 | Panneau d'information directionnelle -D42b | U | 1 |  | 0
6.1.12 | Panneau d'information tarifaire | U | 1 |  | 0
6.2 | MARQUAGE AU SOL |  |  |  | 0
6.2.1 | Effacement de places de parking | ML | 190 |  | 0
6.2.2 | Flèches directionnelles au sol | U | 16 |  | 0
6.2.3 | Passage piéton |  |  |  | 0
| °Passage piéton - 6,40x 2,00 m | U | 1 |  | 0
| °Passage piéton - 6,80x 1,80 m | U | 1 |  | 0
| °Passage piéton - (17,00+7,50)x 1,50 m | U | 1 |  | 0
| °Passage piéton - 5,00x 1,50 m | U | 1 |  | 0
6.2.4 | Bande podotactile - 2,00m | U | 8 |  | 0
6.2.5 | Délimitation des places de parking | ML | 276.4 |  | 0
6.2.6 | Zebra piéton sur places ambulance | M2 | 55 |  | 0
6.2.7 | Bande STOP | ML | 22 |  | 0
6.2.8 | Bande CEDEZ LE PASSAGE | ML | 9 |  | 0
6.2.9 | Lignes de cicrulation voirie | ML | 57 |  | 0
6.2.10 | Marquage Taxi et ambulance sur places de parking | U | 32 |  | 0
6.2.11 | Délimitation corridor piéton | ML | 66 |  | 0
6.2.12 | Marquage logo piéton corridor | U | 4 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE |  |  |  | 0
7. | ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
7.1 | ESPACES VERTS |  |  |  | 0
0
7.1.1 | Apport de terre végétale | M2 | 415 |  | 0
7.1.2 | Engazonnement | M2 | 415 |  | 0
7.2 | PLANTATIONS |  |  |  | 0
0
7.2.1 | Arbres à haute tige et canopé large | U | 8 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre ESPACES VERTS ET PLANTATIONS |  |  |  | 0
8. | MOBILIER URBAIN
8.1 | MOBILIER URBAIN |  |  |  | 0
0
8.1.1 | Barrières de ville - 1,60m longueur | U | 30 |  | 0
8.1.2 | Potelets en fonte - 1,00m ht | U | 45 |  | 0
8.1.3 | Balises autorelevables type J12 | U | 10 |  | 0
8.1.4 | Arceaux de protection 3 pieds | U | 7 |  | 0
8.1.5 | Poubelles publique urbaine | U | 3 |  | 0
8.1.6 | Banc béton | U | 2 |  | 0
8.1.7 | Borne anti-bélier - Ø270mm / 800mm ht | U | 1 |  | 0
BASE | Total HT BASE du sous chapitre MOBILIER URBAIN |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
BASE | Total HT BASE VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD |  |  |  | 0
TVA au taux de : |  | 20% |  |  | 0
BASE | Total TTC BASE VRD ET AMENAGEMENT PAYSAGER - DM NORD |  |  |  | 0