## DPGF LOT 3 + COMPLEMENT
N° D'AFFAIRE
[5 empty] | 6031 | 3
DATE :
2025-02-10
DPGF - LOT 3 - STRUCTURE CAVES
Immeuble 127 rue de Clignancourt 75018 PARIS
CODE | LOT | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANT | PU / € HT | PT / € HT
0000 |  | GÉNÉRALITÉS
0010 | TCE | REMARQUES CONCERNANT LE QUANTITATIF | PM
Les quantités sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier et le cas échéant de les modifier. L'entreprise est seule responsable du quantitatif des ouvrages à traiter. L'entreprise est réputée : • Avoir pris pleine connaissance de tous plans et documents utiles à la réalisation des travaux. • Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages. • Avoir procédé à une visite détaillée du site et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux ainsi qu'au fonctionnement du chantier.
0020 | TCE | DÉBARRAS DES INSTALLATIONS PRIVATIVES | PM
Il devra être organisé le débarras de l'ensemble des caves de l'immeuble avant le démarrage du chantier.
0030 | TCE | PLAN DE PRINCIPE | PM
Un plan de principe du R-1 est fourni dans le cadre de cette étude pour le chiffrage.
PM
1000 |  | INSTALLATION DE CHANTIER
1010 | COP | DÉBARRAS DES CAVES | A LA CHARGE DES LOCATAIRES
En fonction des besoins du chantier, certaines caves devront être accessibles et libres de tout stockage pour permettre la bonne exécution des travaux. Le débarras de ces lots privatifs reste à l'initiative et à la charge de leurs propriétaires.
Localisation : ensemble des caves
1020 | TCE | GÉNÉRALITÉ : PEINTURE AU PLOMB | PM
En cas de présence de peinture au plomb, les intervenants devront impérativement être pourvus d'équipement individuel adapté à ces travaux à risques (combinaison journalière jettable, gants, masque à cartouche, lunettes, surchaussures…). Le chef d'entreprise concerné prendra toutes dispositions nécessaires en matière d'équipement, précaution, encadrement et suivi médical. Les informations adaptées seront communiquées par l'entreprise au coordonnateur SPS.
1030 | TCE | BASE VIE MODULAIRE4/5 OUVRIERS ET SANITAIRE
• Installation et désinstallation de bungalow de chantier prééquipés et précablés pour vestiaires, sanitaires et réfectoire à l'usage de tous les intervenants compris double transport et frais de location pendant la durée du chantier, toutes démarches nécessaires à cette installation et toutes sujétions de raccordement sur les réseaux communs
• Installation d'un sanitaire de chantier intégrant cuvette, accessoire, cuve, dispositif de vidange. Coltinage, montage, installation et enlèvement suivant besoins du chantier et spécificités du site. Maintenance et nettoyage pendant la durée des travaux compris taxes et droits divers.
|  | localisation : baraque de chantier dans le jardin | ENS | 1 | 0 | 0
|  | localisation : WC dans le jardin | ENS | 1 | 0 | 0
1040 | TCE | ARMOIRE ÉLECTRIQUE | ENS | 1 | 0 | 0
Installation d'une armoire de chantier raccordée sur les services généraux et équipée d'un disjoncteur, de prises de courant à l'usage de l'ensemble des intervenants, d'un arrêt d'urgence type coup de poing compris toutes démarches nécessaires à cette installation; consommation à la charge du Maître d'ouvrage.
1050 | TCE | BRANCHEMENT ET COMPTEUR D'EAU
Eau à tirer pour les besoins du chantier sur robinet de puisage mis à la disposition par le Maître d'Ouvrage, compris vanne quart de tour avec raccord au nez et tuyau; consommation à la charge du Maître d'ouvrage.
|  | localisation : fontaine sur sur ou sur jardin | ENS | 1 | 0 | 0
1060 | TCE | PANNEAU DE CHANTIER | ENS | 1 | 0 | 0
Réalisation et pose de panneau de chantier réglementaire, comportant les caractéristiques de l'opération, le nom et l'adresse du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des entreprises intervenantes.
1070 | RAV | STATIONNEMENT ET EMPRISE SUR LE DOMAINE PUBLIC | ENS | 1 | 0 | 0
Pendant la période de préparation du chantier, l'Entrepreneur aura à sa charge toutes les démarches vis-à-vis de la ville de Paris pour : - réserver les deux places de stationnement situées à proximité (voir plans N°6EX et N°6PR) pendant toute la durée du chantier - obtenir l'avis favorable de la ville au sujet de l'emprise des échafaudages sur le domaine public Les frais de réservation des deux places et les frais d'emprise des échafaudages seront à la charge de l'Entrepreneur.
1080 | TCE | CONSTAT D'HUISSIER | ENS | 1 | 0 | 0
Constat dressé par huissier au frais et à l'initiative de l'entrepreneur avant le début des travaux compris copies aux différents intéressés.
localisation : parties communes traversées à RDC
localisation : murs périphériques de la cour
1090 | TCE | PROTECTIONS
Protections des accès par polyanes au sols et bas de murs lorsque nécessaire. Nettoyage soigné en fin de chantier.
|  | localisation : parties communes à RDC | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
2000 | MAÇ | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2010 | MAÇ | DÉBARRAS DES CAVES | M3 | 20 | 0 | 0
Les caves doivent être entièrement vidés par leurs propriétaires avant le début des travaux. Dans le cas où il resterait des détritus à mettre à décharge : chiffrage pour 20 M3 (estimatif) —> chargement, évacuation, mise à décharge.
2030 | ELEC | ÉCLAIRAGE
Installation d'un éclairage provisoire de chantier. Pose et dépose à la fin du chantier.
|  | Localisation : caves | ENS | 1 | 0 | 0
2040 | MAÇ | SÉCURITÉ
Complément d'étaiement, toutes mesures de sécurité. Selon nécessité et demande du maître d'œuvre s'il y a lieu. Compris tout remaniement au cours du chantier.
|  | Localisation : caves | ENS | 1 | 0 | 0
2050 | MAÇ | DÉMOLITION
• Afin de permettre les travaux de renforcement structurel des planchers haut du sous-sol, démolition de l'ensemble des cloisons non-porteuses et la dépose des portes sans conservation. HSP d'environ 2,10 m
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, ensemble des cloisons | ML | 25 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, ensemble des cloisons | ML | 37 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, cloison entre lots 21 et 22 | ML | 4.7 | 0 | 0
• Dépose de la structure existante et mise à la décharge.
|  | localisation : 2 fers HEA, caves zone sous bâtiment rue | ML | 8.5 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | ML | 82 | 0 | 0
|  | localisation : 2 fers HEA, caves 20 et 21, sous bâtiment cour | ML | 8.6 | 0 | 0
• Démolition de chape maçonnée et évacuation des gravois. Nous rappelons que toutes les caves n'ont pas été visitées, faute d'accès lors de notre passage. Si d'autres chapes sont constatées durant les travaux, leur démolition feront l'objet d'un chiffrage complémentaire.
|  | provision pour | M2 | 10 | 0 | 0
2060 | MAÇ | CURAGE ET PASSIVATION EN PLAFONDS
• Curage des plafonds • Brossage et passivation des fers conservés • Sondage de l'ensemble des plafonds, piochage des parties soufflées, dégradées ou sonnant creux en plâtre. • Raccord au mortier de plâtre gros après dépoussiérage des surfaces à enduire compris armature galvanisée suivant l'importance de la surface à traiter et l'hétérogénéité du support, renformis nécessaires et finition dressée.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue | M2 | 123 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | M2 | 82 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour | M2 | 32 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
3000 | MAÇ | STRUCTURE
NOTA : Un plan de principe et un plan de zonage du R-1 sont fournis dans le cadre de cette étude pour le chiffrage.
3010 | MAÇ | ETUDE TECHNIQUE
La note de calcul du bureau d'études mandaté par l'entreprise devra être impérativement transmise par l'entreprise pour justifier le dimensionnement de l'ensemble des ouvrages en sous-œuvre du plancher haut des caves.
|  | Localisation : ensemble des plafonds concernés par les travaux | ENS | 1 | 0 | 0
3020 | MAÇ | POTEAUX
Fourniture et pose de fers HEA de 140, dimentionnement à adapter suivant la note de calcul du BET, formant poteaux, posés sur semelles dito par platines boulonnées et soudées. Suivant plan schématique.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue | U | 2 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | U | 3 | 0 | 0
3030 | MAÇ | MISE EN PLACE OSSATURE HEA 200
• Façon d'empochements dans maçonnerie porteuse
• Fourniture et pose poutres métalliques HEA 200 suivant note de calcul du BE
• Scellement et blocage au mortier expansif
• 2 couches antirouille sur nouvelle ossature
• Cales métalliques de blocage entre la nouvelle et l'ancienne ossature
• Points et cordons de soudure à la demande
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue (x8) | ML | 27.2 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour (x8) | ML | 28 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone bâtiment cour (x4) | ML | 17 | 0 | 0
3040 | MAÇ | MISE EN PLACE OSSATURE IPE 160 (entraxe 70cm env.)
• Façon d'empochements dans maçonnerie porteuse et liaisonnement sur poutres HEA 200.
• Sommiers de réception BA
• Fourniture et pose de poutrelles métalliques IPE 160 suivant note de calcul du BE
• Scellement et blocage au mortier expansif
• 2 couches antirouille sur nouvelle ossature
• Points et cordons de soudure à la demande
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue (x40) | ML | 144 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour (x48) | ML | 104 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone bâtiment cour (x20) | ML | 28 | 0 | 0
3050 | MAÇ | REMPLISSAGE ENTRE ÉLÉMENTS D'OSSATURE MÉTALLIQUE
• Fourniture de bardeaux préfabriqués terre cuite ou béton • Pose entre les profilés • Bourrage béton soigné entre bardeaux et sous-face de l'ancien plafond
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue | M2 | 123 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | M2 | 82 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone bâtiment cour | M2 | 32 | 0 | 0
3060 | MAÇ | REMPLACEMENT LINTEAU
Remplacement de linteau dégradé par HEB ou IPN double en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception en béton anti retrait armé à déterminer selon calcul du BET. Intervention en passe alternée pour ne pas destabiliser la structure. scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de blocage en briques pleines hourdées à plat et calfeutrement au mortier de chaux. Compris tout étaiement nécessaire.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, double IPN | U | 2 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, double IPN | U | 2 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, double IPN | U | 2 | 0 | 0
3070 | MAC | REMPLACEMENT LINTEAU SOUPIRAIL
En remplacement des linteaux de soupiraux détériorés, fourniture et pose de profil métallique type IPN, section suivant étude technique du BET mandaté par l'entreprise, en appui dans les murs porteurs sur sommiers de réception en béton anti retrait armé compris étaiement préalable du plancher, retaille des saignées dans mur en meulières, scellement et blocage au mortier expansif, application de deux couches de peinture antirouille, toutes sujétions de blocage en briques pleines hourdées à plat et calfeutrement au mortier de chaux.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, double IPN | U | 8 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, double IPN | U | 8 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
4000 |  | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE MAÇONNERIES
4010 | MAÇ | DÉCAPAGE SOL
• Décapage du sol de 20 cm env., mise à décharge des terres en excédent. Prévoir la réalisation d'une marche supplémentaire en pied d'escalier d'accès aux caves (du bâtiment rue). • Pour obtenir un sol avec une horizontalité satisfaisante et un état de surface homogène, ratissage des points hauts et apports aux points bas, régalage final.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, ensemble des sols | M2 | 123 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, ensemble des sols | M2 | 82 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes | M2 | 100 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, PV adaptation des regards | U | 1 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, PV adaptation des regards | U | 2 | 0 | 0
4020 | MAÇ | REJOINTOIEMENT PIEDS DE MUR
Reprises ponctuelles sur pieds de murs déchaussés. Blocages et révision de joints au mortier de chaux sur les parties basse H 40cm
|  | Localisation : caves zone sous bâtiment rue, murs périphériques | ML | 98 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, murs périphériques | ML | 38 | 0 | 0
4030 | MAÇ | CLOISONS SÉPARATIVES REFECTION
• Restitution des cloisonnements dito implantation actuelle • Terrassement pour longrines de fondations • Coulage des fondations y c. armatures • Cloisonnement en parpaings creux de 10cm ajouré en pied et en tête
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue | ML | 25 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | ML | 37 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, cloison entre lots 21 et 22 | ML | 4.7 | 0 | 0
4040 | MAÇ | GRAVILLONS EN SOLS
Sur terre battue, après régalage général et restitution de l'état de surface, épandage soigné de gravillons roulés (épaisseur env. 5 cm).
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes | M2 | 16.5 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, parties communes | M2 | 12.5 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes | M2 | 12 | 0 | 0
4050 | MAÇ | PORTES CAVES
Fourniture et pose de portes en bois à claire-voie (scellements, petites fournitures, serrure + 3 clefs, numérotation des portes). Compris dépose et mise à la décharge des portes existantes
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue | U | 12 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour | U | 8 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour | U | 11 | 0 | 0
4060 | MAÇ | AGRANDISSEMENT DE SOUPIRAIL
• Sondages de repérage des soupiraux à agrandir. • Carottage en oblique et en plusieurs passes de gros mur en moellons pour agrandir l'orifice de ventilation de caves compris protections à l'intérieur du volume de cave. • Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux. • Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivant nécessité. • Complément de maçonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en agrandissement et au niveau de la façade cour et de la façade rue.
|  | localisation : ensemble des soupiraux | U | 13 | 0 | 0
4070 | MAÇ | RÉOUVERTURE DE SOUPIRAIL
• Sondages de repérage des soupiraux condamnés • Réouverture par carottage en oblique et en plusieurs passes de gros mur en moellons pour ouvrir l'ancien orifice de ventilation de caves compris protections à l'intérieur du volume de cave. • Blocages des pourtours, réfection des joints d'appareillage au mortier de chaux. • Traitement soigné des épaufrures et couturage de fissures suivant nécessité. • Complément de maçonnerie au mortier de chaux suivant état des conduits en réouverture et au niveau de la cour et de la façade arrière du bâtiment B. • Fourniture et pose d'une nouvelle grille de ventilation en métal déployé fixées sur cadre compris cordon étanche en périmétrie et dépose des anciennes grilles. Fourniture, pose et scellement de grilles en métal constituées d'un cadre en cornière avec angles soudés et pattes de scellements, remplissage par métal déployé soudé à l'intérieur des cornières compris peinture antirouille et toutes sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail.
|  | localisation : soupirail de la cave 1 | U | 1 | 0 | 0
|  | provision pour | U | 2 | 0 | 0
4080 | MAÇ | GRILLE DE SOUPIRAIL
• Remplacement des grilles de ventilation de cave sur soubassement, façade et tabernacle. Fourniture, pose et scellement de grilles de ventilation à ailettes en acier TORDJMAN Métal, cadre cornière avec angles soudés et pattes de scellements, compris toutes sujétions de rectification nécessaire du tableau du soupirail. • Application d'une peinture anticorrosion en phase acqueuse (résines alkydes uréthanes) en deux couches qualité extérieure sur une couche d'impression antirouille compris lessivage et grattage des peintures écaillées et des parties oxydées.
|  | localisation : ensemble des soupiraux | U | 16 | 0 | 0
4090 | MAÇ | PIERRE DE SEUIL 1,60 M DE LONG
Recouvrement de seuil par pierre marbrière de 30mm épaisseur collée sur système d'étanchéité liquide armaturé en plein avec une couche de sable de silice en finition compris angle adouci, larmier et plinthes
|  | localisation : pierre de seuil de la porte cochère | U | 1 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
5000 |  | TRAVAUX TECHNIQUES LIÉS
ALMENTATION GAZ
NOTA : Intervention de GRDF avant les travaux de renforcement de structure.
ALMENTATION EAU FROIDE
5010 | TCE | INTERVENTIONS PONCTUELLES PLOMBERIE
• Mise en volant de l'ensemble des dispositifs d'alimentation et d'évacuation d'eau • Mise en place de canalisations souples si nécessaire pendant la durée du chantier pour ne pas neutraliser l'utilisation des réseaux d'évacuation. • Modification des dispositifs d'alimentation et d'évacuation d'eau là où nécessaire pour permettre la bonne réalisation des travaux et la mise en œuvre des ouvrages confortatifs. • Raccrochage des réseaux suite au renforcement , compris toutes sujétions d'exécution nécessaire.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes | ML | 25 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, parties communes | ML | 25 | 0 | 0
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
5020 | TCE | INTERVENTIONS PONCTUELLES ÉLECTRICITÉ
• Neutralisation et dégrafage provisoire des installations électriques, compris hublots d'éclairage fixés au plafond ou en partie haute des murs, gênant la mise en œuvre des ouvrages de renforcement de plancher. • Dépose des câbles et fourreaux inutilisés et inactifs. Compris bouchements soignés de maçonnerie. • Raccrochage soigné sur rails métalliques et adapté aux nouveaux ouvrages sur les murs en fin de travaux, compris fourniture et pose de colliers et accessoires. • Compris toutes sujétions d'exécution nécessaire.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes | ML | 15 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, parties communes | ML | 15 | 0 | 0
5030 | TCE | TABLEAU DE PROTECTION
Fourniture et pose d'une tableau modulaire de protection et de commande LEGRAND ou similaire dans coffret de ditribution, emplacements pour dispositifs de répartition, protection phases et sectionnement neutre des circuits emplacements pour disjoncteur, contacteur jour/nuit compris étiquetage des lignes et raccordement de l'ensemble des alimentations existantes.
|  | localisation : caves | ENS | 1 | 0 | 0
5040 | TCE | RÉFECTION COMPLÈTE DE L'ECLAIRAGE DES CAVES
Réfection de l'installation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables RO2V, compris douilles, globes étanches (9 unités) classe II MAP 400 de marque SARLAM ou équivalent et ampoules de 75 W; Raccordement sur le réseau existant des services généraux. Commande générale par boutons poussoirs va-et-vient lumineux; répartis dans les couloirs de cave et jusqu'en haut de l'escalier. Dépose de l'ancienne installation et mise à la décharge
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes | ML | 15 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, parties communes | ML | 15 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes | ML | 15 | 0 | 0
5050 | TCE | PRISES DE COURANT ÉTANCHE
Réfection de l'installation d'éclairage sous tubes plastiques étanches IRO et cables Réfection de l'installation d'alimentation de prise de courant étanches (3 unités) 16 A+T, type PLEXO, sous tube IRO et raccordement au réseau.
|  | localisation : caves zone sous bâtiment rue, parties communes | ENS | 1 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous cour, parties communes | ENS | 1 | 0 | 0
|  | localisation : caves zone sous bâtiment cour, parties communes | ENS | 1 | 0 | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6000 | MAC | DIVERS
6010 | MAÇ | GRAVOIS
Nettoyage au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition et de dépose, mise en sac des gravois, manutention et transport dans les décharges publiques concernées, compris frais et taxes liés. NOTA : Le chiffrage de l'entreprise s'appuiera sur le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020. L'entreprise devra faire la liste des produits dangereux et des produits polluants et prévoir un tri spécifique. L'entreprise devra s'assurer de la destination finale des déchets. Le carnet de bordereau de suivi devra être transmis en fin de chantier. Il est strictement interdit de brûler ou d'enfouir les déchets sur le chantier.
Liste des déchets à trier : ........................................................................................................................................................................................................................................
Liste des points de collecte à indiquer par l'entreprise (identification avec raison sociale, adresse et type d'installation) : ........................................................................................................................................................................................................................................
|  | maçonnerie : estimation par l'entreprise de la quantité totale de déchets générée et estimation des coûts associés à la gestion et à l'enlèvement de ces déchets | M3 | 1 | 0 | 0
6020 | MAÇ | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER | ENS | 1 | 0 | 0
Nettoyage, compris lavage ou essuyage des sols des parties communes concernées.
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
|  | SOUS-TOTAL |  |  |  | #REF!
|  | TOTAL CAVES HT (TVA à 10%) |  |  |  | 0
|  | TVA 10% |  |  |  | 0
|  | TOTAL CAVES TTC |  |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  |  | #REF!