## Page de garde
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif
INRAE Saint-Marcel-lès-Valence
Chemin de Gotheron
Saint-Marcel-lès-Valence
MAITRE D'OUVRAGE
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
Chemin de Gotheron
26 320 Saint Marcel-lès-Valence
LOT 05 - ELECTRICITE
|  |  | N°DOSSIER | 23053
|  |  | Date | 2025-02-10
BUREAU D'ETUDES CVC
BE ACT |  |  | Phase | DCE
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  |  | Ind | B
DPGF

## DPGF BASE
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-lès-Valence DPGF LOT 05 - ELECTRICITE
§ de référence au CCTP |  |  |  |  | PRIX EN € HT
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Unité | PRIX UNITAIRE | MONTANT
[5 empty] | En € HT | En € HT
Ce document reprend chronologiquement les chapitres du CCTP. L'entreprise devra respecter ce cadre en détaillant très précisément, pour chacun des chapitres, l'ensemble des organes et/ou composants décrits dans le CCTP. A charge de l'entreprise d'insérer le nombre de lignes nécessaires pour renseigner la DPGF, et d'y indiquer les quantités, prix unitaires et totaux. Les totaux, sous-totaux, etc. devront être clairement inscrits et comptabilisés.
| PRESENTATION DU SITE | PM
| GENERALITES | PM
| REALISATIONS | PM
| ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE | PM
| Réalisation des plans d'exécutions et détails | 1 |  | ens |  | 0
| Réalisation des ouvrages exécutés | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL : ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| RECEPTION DES INSTALLATIONS | PM
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER | PM
1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Installation de chantier suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation des installations électriques ans les zones de travaux après investigation des installations existantes | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose des luminaires fluorescents à remplacer | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose / repose des éléments électriques en façade pour mise en œuvre de l'ITE | 1 |  | ens |  | 0
| Dépose / repose de l'éclairage de sécurité dans la zone où le faux plafond est abaissé | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS
1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
2 | TABLEAU ELECTRIQUE
| 1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation RDC » | 1 |  | ens |  | 0
| 1 disjoncteur différentiel Ph+N 10 A 300mA « caisson de ventilation R+1 » | 1 |  | ens |  | 0
| Le disjoncteur différentiel « disponible » positionné en dernière ligne sera utilisé pour les alimentations de volets roulants électriques | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION
3.1 | Canalisations
| Ligne d’alimentation Ph+N+T (I=10A) en câble U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, laissé en attente à proximité du caisson avec 3m00 de mou | 2 |  | ens |  | 0
| Ligne d’alimentation Ph+N+T (Pu=100W) en câble U1000R2V 3G1.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, laissé en attente à proximité de chaque store avec 3m00 de mou. | 2 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.1 : Canalisations |  |  |  |  | 0
3.2 | Chemin de câbles
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc | 50 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de câbles |  |  |  |  | 0
3.3 | Goulottes PVC
| Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux | 10 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourreaux
| Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme | 50 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux |  |  |  |  | 0
3.5 | Traversées de parois
| Traversées de parois suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
4 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc
| Luminaire cafétéria marque THORN type OMEGA PRO ou techniquement équivalent selon CCTP | 4 |  | u |  | 0
| Luminaire vestiaires H027 R+1 / Circulation marque THORN type PopPack LED ou techniquement équivalent selon CCTP | 5 |  | u |  | 0
| Luminaire douches / sanitaires RDC et R+1 marque THORN type KATONA ROND ou techniquement équivalent selon CCTP | 12 |  | u |  | 0
| SOUS TOTAL 4 : APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF BASE
PRESENTATION DU SITE
GENERALITES
REALISATIONS
| ELEMENTS A FOUNIR PAR L'ENTREPRISE |  |  |  |  | 0
| Réalisation des plans d'exécutions et détails |  |  |  |  | 0
| Réalisation des ouvrages exécutés |  |  |  |  | 0
RECEPTION DES INSTALLATIONS
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE DEPOSE |  |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES TRAVAUX BASE DE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | PM
2 | TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
4 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## DPGF PSE
Réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment administratif Chemin de Gotheron - 26 320 Saint-Marcel-lès-Valence DPGF LOT 05 - ELECTRICITE
§ de référence au CCTP |  |  |  |  | PRIX EN € HT
| DESIGNATION DES TRAVAUX | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Unité | PRIX UNITAIRE | MONTANT
[5 empty] | En € HT | En € HT
DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS
1 | PRINCIPE | PM
2 | TABLEAU ELECTRIQUE
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau laboratoire 016 RDC » | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16A 30mA « chauffe-eau vestiaire F 019 RDC » | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau cafétéria 005 RDC » | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau vestiaire H 027 R+1 » | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau laboratoire 026 R+1 » | 1 |  | ens |  | 0
| Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel ph+N 16 A 30mA « chauffe-eau sanitaire 030 R+1 » | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 2 : TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION
3.1 | Canalisations
| Ligne d’alimentation Ph+N+T (I=16A) en câble U1000R2V 3G2.5mm2 passée sur chemin de câbles et sous conduit isolant, aboutissant sur interrupteur à proximité du ballon ECS. | 6 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.1 : Canalisations |  |  |  |  | 0
3.2 | Chemin de câbles
| Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers, etc | 50 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.2 : Chemin de câbles |  |  |  |  | 0
3.3 | Goulottes PVC
| Goulottes PVC pour distribution en apparent des réseaux | 25 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.3 : Goulottes PVC |  |  |  |  | 0
3.4 | Fourreaux
| Fourreaux de distribution suivant CCTP, non propagateurs de flamme | 100 |  | ml |  | 0
| SOUS TOTAL 3.4 : Fourreaux |  |  |  |  | 0
3.5 | Traversées de parois
| Traversées de parois suivant CCTP | 1 |  | ens |  | 0
| SOUS TOTAL 3.5 : Traversées de parois |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 3 : DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
4 | APPAREILLAGE
4.1 | Prise de courant
| Prise de courant type MOSAIC 45, blanc de LEGRAND ou équivalent | 6 |  | u |  | 0
Appareillage IP20, connexion à bornes automatiques, mécanisme 45x45 mm, pour montage encastré ou sur goulotte.
| SOUS TOTAL 4.1 : Prise de courant |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL 4 : APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL : DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PSE05-01
| DESCRIPTION DES TRAVAUX PSE05-01 DE COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
1 | PRINCIPE |  |  |  |  | PM
2 | TABLEAU ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
3 | DISTRIBUTION |  |  |  |  | 0
4 | APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0