## Lot 01 - IdC Maçonnerie GO VRD
N° | Réf. | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quantités | Quantités | Prix Unitaires | Sommes
Art. | CCTP |  |  | MOE | Entreprise | h.t | h.t
[6 empty] | en € | en €
LOT 01
INSTALLATION DE CHANTIER / MAÇONNERIE / GROS ŒUVRE / VRD
0 | 3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
0
1 | 3.1.1 | État des lieux | Ens | 1 |  |  | 0
0
2 | 3.1.2 | Panneau de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
| 3.1.3 | Base vie |  |  |  |  | 0
3 |  | - Pour amenée du matériel et 1ère installation | Ens | 1 |  |  | 0
4 |  | - Location mensuelle et entretien | Mois | 8 |  |  | 0
5 |  | - Pour dépose, repli et remise en état des lieux | Ens | 1 |  |  | 0
0
6 | 3.1.4 | Sanitaire de chantier | U | 1 |  |  | 0
7 |  | - Pour amenée du matériel et 1ère installation | Mois | 8 |  |  | 0
8 |  | - Location mensuelle et entretien | U | 1 |  |  | 0
|  | - Pour dépose, repli et remise en état des lieux |  |  |  |  | 0
0
9 | 3.1.5 | Installation électrique de chantier | Ens | 1 |  |  | 0
0
10 | 3.1.6 | Branchement en eau - évacuation | Ens | 1 |  |  | 0
0
| 3.1.7 | Protection des sols |  |  |  |  | 0
11 |  | - Pour amenée du matériel et 1ère installation | m² | 308 |  |  | 0
12 |  | - Location mensuelle et entretien | Mois | 8 |  |  | 0
13 |  | - Pour dépose, repli et remise en état des lieux | m² | 308 |  |  | 0
0
| 3.1.8 | Clôture de chantier |  |  |  |  | 0
14 |  | - Pour amenée du matériel et 1ère installation | ml | 73 |  |  | 0
15 |  | - Location mensuelle et entretien | Mois | 8 |  |  | 0
16 |  | - Pour dépose, repli et remise en état des lieux | ml | 73 |  |  | 0
17 |  | - Plus value pour portail à 2 vantaux | U | 2 |  |  | 0
0
18 | 3.1.9 | Cheminement provisoire | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
| 3.2 | CURAGE / DÉMOLITIONS |  |  |  |  | 0
0
| 3.2.1 | Déposes en démolition |  |  |  |  | 0
19 |  | - Cheminement en béton armé à l'intérieur de la Glacière | m3 | 1.5 |  |  | 0
20 |  | - Muret et dalle de seuil en béton armé à l'entrée de la Glacière | m3 | 0.5 |  |  | 0
21 |  | - Mur de soutènement des terres en béton armé compris drain routier provisoire | m3 | 1.8 |  |  | 0
0
22 | 3.2.1 | Purges et déposes sans conservation | Ens | 1 |  |  | 0
0
23 | 3.2.3 | Dévégétalisation et dessouchage | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
24 | 3.3 | ÉTAIEMENTS | Ens | 1 |  |  | 0
0
| 3.4 | TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
0
25 | 3.4.1 | Terrassement en déblai / remblai et reprofilage du talus | m3 | 108 |  |  | 0
26 |  | - Plus value pour accès difficile - terrassement manuel | Ens | 1 |  |  | 0
0
27 | 3.4.2 | Création d'un talus en mélange terre/pierre | m3 | 4 |  |  | 0
0
28 | 3.4.3 | Enlèvement des terres excédentaires | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
| 3.5 | RESTAURATION DES MAÇONNERIES DE LA GLACIÈRE |  |  |  |  | 0
0
| 3.5.1 | Traitement biocide |  |  |  |  | 0
29 |  | - Parements extérieurs | m² | 133 |  |  | 0
30 |  | - Parements intérieurs | m² | 100 |  |  | 0
0
| 3.5.2 | Brossage des parements |  |  |  |  | 0
31 |  | - Parements extérieurs | m² | 133 |  |  | 0
32 |  | - Parements intérieurs | m² | 100 |  |  | 0
0
| 3.5.3 | Nettoyage par micro-gommage |  |  |  |  | 0
33 |  | - Parements extérieurs | m² | 133 |  |  | 0
34 |  | - Parements intérieurs | m² | 100 |  |  | 0
0
35 | 3.5.4 | Démontage / remontage partiel de la voûte | m3 | 1.4 |  |  | 0
0
36 | 3.5.5 | Remontage du mur latéral | m3 | 1.5 |  |  | 0
0
37 | 3.5.6 | Remaillage de fissures et remplacement de pierre | Ens | 1 |  |  | 0
0
38 | 3.5.7 | Coulinage à la chaux | kg | 1000 |  |  | 0
0
| 3.5.8 | Rejointoiement au mortier de chaux |  |  |  |  | 0
39 |  | - Parements intérieurs | m² | 133 |  |  | 0
0
| 3.5.9 | Patine d'harmonisation en recherche |  |  |  |  | 0
40 |  | - Parements intérieurs | m² | 80 |  |  | 0
0
41 | 3.5.10 | Restauration de la chape de finition | m² | 104 |  |  | 0
0
42 | 3.5.11 | Enduit ciment naturel type ciment romain formant étanchéité | m² | 104 |  |  | 0
0
43 | 3.5.12 | Membrane drainante verticale | m² | 104 |  |  | 0
0
44 | 3.5.13 | Membrane géotextile anti-racinaire | m² | 104 |  |  | 0
0
0
| 3.6 | DRAIN EN PÉRIPHÉRIE DE LA GLACIÈRE |  |  |  |  | 0
0
45 | 3.6.1 | Fouilles en tranchées | m3 | 22.8 |  |  | 0
0
46 | 3.6.2 | Fourniture et pose de drain | ml | 29 |  |  | 0
0
47 | 3.6.3 | Regard 40x40 avec couvercle béton | U | 5 |  |  | 0
0
0
| 3.7 | TRAITEMENT DU PIED DE MUR PIGNON DU 36B |  |  |  |  | 0
0
48 | 3.7.1 | Fouilles en tranchées | m3 | 9.2 |  |  | 0
0
49 | 3.7.2 | Nettoyage et reprise des maçonneries dégagées | m² | 26 |  |  | 0
0
50 | 3.7.3 | Réfection de l'étanchéité du mur pignon | m² | 26 |  |  | 0
0
51 | 3.7.4 | Fourniture et pose de drain | ml | 12 |  |  | 0
0
52 | 3.7.5 | Réfection du réseau EP enterré | ml | 13 |  |  | 0
0
53 | 3.7.6 | Regard DN800 avec couvercle béton | U | 1 |  |  | 0
0
54 | 3.7.7 | Regard 40x40 avec couvercle béton | U | 2 |  |  | 0
0
0
| 3.8 | RÉFECTION DU MURET DE SOUTÈNEMENT |  |  |  |  | 0
0
55 | 3.8.1 | Fouilles en tranchées | m3 | 1.7 |  |  | 0
0
56 | 3.8.2 | Fondation en béton armé | m3 | 1.2 |  |  | 0
0
57 | 3.8.3 | Muret en maçonnerie de moellon avec chaînage d'angle | m3 | 0.9 |  |  | 0
0
58 | 3.8.4 | Chaperon de mur en pierre de taille | m3 | 0.2 |  |  | 0
0
59 | 3.8.5 | Étanchéité | m² | 1.5 |  |  | 0
0
60 | 3.8.7 | Fourniture et pose de drain | ml | 2 |  |  | 0
0
0
| 3.9 | CRÉATION D'EMMARCHEMENT |  |  |  |  | 0
0
61 | 3.9.1 | Fouilles pour fondation | m3 | 0.7 |  |  | 0
0
62 | 3.9.2 | Fondation en béton armé | m3 | 0.5 |  |  | 0
0
63 | 3.9.3 | Fourniture et pose grès français | m² | 1.5 |  |  | 0
64 |  | - Plus value pour rainurage des nez de marches et contremarches | Ens | 1 |  |  | 0
0
0
| 3.10 | CRÉATION D'UN SEUIL A L'ENTRÉE DE LA GLACIÈRE |  |  |  |  | 0
0
65 | 3.10.1 | Fond de forme en grave compactée compris géotextile | m² | 5 |  |  | 0
0
66 | 3.10.2 | Massif de pose en béton | Ens | 1 |  |  | 0
0
| 3.10.3 | Fourniture et pose grès français |  |  |  |  | 0
67 |  | - Pour le seuil | m² | 3.5 |  |  | 0
68 |  | - Pour le caniveau | ml | 2.5 |  |  | 0
0
69 | 3.10.4 | Réservation circulaire pour intégration de luminaires | U | 2 |  |  | 0
0
70 | 3.10.5 | Fourniture et pose d'avaloir à grilles en fonte | U | 2 |  |  | 0
0
0
71 | 3.11 | NOUE DRAINANTE | ml | 11 |  |  | 0
0
| 3.12 | RÉSEAUX EP ET RACCORDEMENTS AU-DEVANT DE LA GLACIÈRE |  |  |  |  | 0
0
72 | 3.12.1 | Fouilles en tranchées | m3 | 2.9 |  |  | 0
0
73 | 3.12.2 | Canalisations | ml | 12 |  |  | 0
0
0
| 3.13 | MODIFICATION DE LA FINITION DU SOL AU NIVEAU DES ESPACES INTÉRIEURS |  |  |  |  | 0
0
74 | 3.13.1 | Décompactage des terres | m3 | 16 |  |  | 0
0
75 | 3.13.2 | Réalisation d'une fouille blindée sous suivi archéologique | m3 | 24.1 |  |  | 0
0
76 | 3.13.3 | Remblais avec excavation du sol pour figurer le puits à glace | m3 | 26 |  |  | 0
0
77 | 3.13.4 | Massif de pose en béton | Ens | 1 |  |  | 0
0
78 | 3.13.5 | Revêtements en gravillons roulés sur dalles stabilisatrices | m² | 32 |  |  | 0
0
79 | 3.13.6 | Fourniture et pose de grès français | ml | 11 |  |  | 0
0
0
80 | 3.14 | ÉCLAIRAGES ENCASTRÉS AU SOL | U | 12 |  |  | 0
0
81 | 3.15 | RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | Ens | 1 |  |  | 0
0
82 | 3.16 | SCELLEMENTS / DESCELLEMENTS | U | 50 |  |  | 0
0
| 3.17 | REMISE EN ÉTAT DES ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0
0
83 | 3.17.1 | Engazonnement | m² | 108 |  |  | 0
0
84 | 3.17.2 | Revêtements gravillonnés | m² | 80 |  |  | 0
0
| 3.18 | TRAVAUX EN DÉPENSES CONTROLÉES |  |  |  |  | 0
85 |  | - Heures de compagnon | H | 40 |  |  | 0
86 |  | - Heures d'aide | H | 40 |  |  | 0
0
0 | [6 empty] | 0
0
0
0 |  | TOTAL H.T. - LOT 01 | …............................................................................................... |  |  |  | 0
0
0 |  | T.V.A. 20 % | …............................................................................................... |  |  |  | 0
0
0
0 |  | MONTANT TOTAL T.T.C. | …............................................................................................... |  |  |  | 0
Les quantités indiquées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-dessus sont fixées par le Maître d'Œuvre, elles sont données à titre indicatif et ne revêtent pas un caractère contratuel. Il appartient à l'entrepreneur, préalablement à la remise de son offre, de vérifier celles-ci et éventuellement de les modifier en fonction de ses propres calculs.
A, Le,
L'entrepreneur