## Dépose
La planification et l’exécution de l’évacuation de tous les équipements obsolètes liés au groupe froid,
Entreprise: |  |  |  | Date:
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U. (€ H.T.) | TOTAL (€ H.T.)
Depose, évacuation et traitement des déchets
1.1 | Vidange des réseaux à modifier | Ens |  |  | 0
1.2 | Dépose et évacution du groupe froid et mise en destruction | Ens |  |  | 0
1.3 | Dépose et évacuation des anciens contacteurs | Ens |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1: | 0
Etudes, contrôle et validation
2 | Bordereau de suivi de dechet, bon de retraitement et/ou destruction | Ens
|  |  |  | TOTAL 2: | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (H.T.) | / |  |  | 0
| TVA 20 % | / |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (T.T.C.) | / |  |  | 0
#REF!

## Nouveaux équipements
Nouveaux équipements
Entreprise: |  |  |  | Date:
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U. (€ H.T.) | TOTAL (€ H.T.)
Groupe de production eau glacée Extérieur
1.1 | Fourniture et pose d'un groupe de production eau glacée Caractéristiques: Groupe Air/Eau puissance minimum 140KW Nominal Plages de fonctionnement -20°C/+35°C Régime d'eau -6C°/-2°C, Deux circuits frigorifiques séparés. | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Modification des reseaux (tuyauteries) actuels et création y compris calorifugeage | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Mise en place d'un jeu de vanne permettant le raccordement de la nouvelle machine | Ens | 1 |  | 0
1.4 | Appoint en antigel afin d'optenir une protection circuits -15°C | Ens | 1 |  | 0
1.5 | Accessoires hydrauliques (manometres, filtre, vanne d'équilibrage, purge d'air, bouteille d'injection de glycole, thermomètre, manchons compensateurs, point de vidange,vanne de régulation, isolation…) | Ens | 1 |  | 0
1.6 | Mise en place ballon tampon minimum 500 litres | Ens | 1
1.7 | Pompes doubles hautes pression | Ens | 1
1.8 | Raccordement électrique de l'ensemble et/ou modification électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1: | 0
Mise sous alarme des équipements (GTB)
2.1 | Remontée des informations du fonctionnement sur le logiciel de supervision existant via le protocole de communication Bacnet IP | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL 2: | 0
Etudes, Contrôle et validation
3.1 | Eudes, plans et DOE | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Autocontroles entreprise | Ens | 1 |  | 0
3.3 | Mise en service hydrauliques et electriques | Ens | 1
3.4 | Tests de performance des installations
3.5 | Protection de chantier, nettoyage chantier et évacuation des déchets. | Ens | 1 |  | 0
3.6 | Etiquetages et répérages des réseaux et du matériel | Ens | 1 |  | 0
3.7 | Visite initiale la DESP Application des réglementations F-GAS | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 3: | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (H.T.) | / |  |  | #REF!
| TVA 20 % | / |  |  | #REF!
| TOTAL OFFRE DE BASE (T.T.C.) | / |  |  | #REF!
#REF!