## LOT 3
Affaire n°25TE0041 - Travaux d’amélioration de la sécurité incendie et remplacement partiel du S.S.I. de la résidence des Cèdres du Centre Hospitalier Intercommunal de MONTDIDIER - ROYE. - Relance du lot n°3 - CADRE de DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE Les candidats doivent impérativement renseigner dans son intégralité le cadre de D.P.G.F. et ne pas le modifier (ni ajout ni suppression ni modification), sous peine d'entacher leur offre d'irrégularité.
Lot n°3 : MENUISERIES INTERIEURES - FAUX-PLAFONDS - CLOISONS/CONDUITS - REVÊTEMENTS DE SOLS
CODE | DESIGNATION | QUANTITE | U | P.U. | MONTANT H.T.
Chapitre 2.1 - MENUISERIES INTERIEURES
2-1.3/ | Etudes
| - Etudes et dessins |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.4/ | Blocs-portes et façades de gaines techniques
a) Coupe-feu,Pare-flamme
| - CF 1 h à 1 vantail |  | U
| - CF 1 h à 2 vantaux |  | U
| - PF ½ h à 1 vantail |  | U
| - PF ½ h à 2 vantaux |  | U
b) Blocs-portes asservis (Normes DAS)
| - BP DAS |  | U
| - Ventouses |  | U
| - Report de position de sécurité (limite de Z.C.) |  | U
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.5/ | Signalétique
| Signalétique |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.6/ | Habillages
| - Chants plats en sapin du pays en 8x40 mm |  | ML
| sous-total |  |  |  | 0
2-1.7/ | Calfeutrements - scellements
| Calfeutrements et scellements des équipements mis en place |  | ENS
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.2 - FAUX-PLAFONDS
2-2/ | Faux-plafonds
| - Déposes partielles des faux-plafonds pour permettre la réalisation des travaux des autres corps d’état. |  | FT
| - Repose des faux-plafonds |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.3 - REPRISE DU CONDUIT D’AIR FRAIS
2-3/ | Reprise du conduit d'Air Frais
Préparation
| - Découpage partie de conduit existant |  | Ml
| - Dépose et évacuation des parties conduits à reprendre. |  | M²
Système PROMATECT L500
| - Gaines coupe-feu intérieures |  | M²
| - Conduits d'amenée d'air frais coupe-feu extérieurs |  | M²
| - Calfeutrement de traversée de paroi verticale |  | ENS
| - Habillage conduits (cloison placostil) |  | M²
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.4 - CLOISONS A PAREMENTS PLATRE RENFORCEES
2-4 | Cloisons à parement plâtre renforcées
| - VTP 1er étage |  | Ens
| - VTP 2ème étage |  | Ens
| sous-total |  |  |  | 0
Chapitre 2.5 - REVÊTEMENTS de SOLS
2-5.3 | Préparation des supports
| a) Primaire |  | FT
| b) Ragréage |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
2-5.4 | Reprises des sols souples
| Aux droits des travaux |  | FT
| sous-total |  |  |  | 0
|  | TOTAL en € HT |  |  | 0
Le candidat est réputé avoir vérifié l'ensemble des prestations et travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages lors de la visite sur site obligatoire
A Amiens, le
Signature et tampon de l'entreprise