MARCHE PUBLIC DE SERVICES

ANNEXE FINANCIERE A L’ACTE D’ENGAGEMENT

Etabli en application des articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 (Appel d’offres ouvert)

L2125-1, R2161-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 (Accord-cadre à bons de commande)

du Code de la commande publique

Pouvoir adjudicateur :

Centre hospitalier Bretagne Atlantique

Fonction Achat mutualisée – Secteur Travaux

20, boulevard Général Maurice Guillaudot

BP 70555

56017 VANNES cedex

En qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique

Objet du marché public :

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES INSTALLATIONS

DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DES FLUIDES MEDICAUX

RELANCE

# Article 1 Maintenance préventive

# (Avec tarifs unitaires pour l’entretien et le contrôle des prises et unités de détente)

- CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. (€ HT) | Total ( € HT) |
| Prise BM entretenue | 900 |  |  |
| Prise BM contrôlée | 516 |  |  |
| Prise BL entretenue | 90 |  |  |
| Prise BL contrôlée | 65 |  |  |
| Prise BK entretenue | 126 |  |  |
| Prise BK contrôlée | 80 |  |  |
| Prise DKD entretenue | 2000 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 1634 |  |  |
| Prise CFL entretenue | 2 |  |  |
| Prise CFL contrôlée | 1 |  |  |
| Prise AGA entretenue | 2 |  |  |
| Prise AGA contrôlée | 2 |  |  |
| Prise Sega et Staubli entretenue | 34 |  |  |
| Prise Sega et Staubli contrôlée | 34 |  |  |
| Détendeur 3,5/40 entretenu | 1 |  |  |
| Détendeur 3,5/40 contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur 4,5/80 entretenu | 19 |  |  |
| Détendeur 4,5/80 contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur BP300 entretenu | 1 |  |  |
| Détendeur BP300 contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur DKD B entretenu | 10 |  |  |
| Détendeur DKD B contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur ROTAREG entretenu | 32 |  |  |
| Détendeur ROTAREG contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur Rotarex Double entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 6 |  |  |
| Détendeur DAMAO Double entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 74 |  |  |
| Détendeur UD2 Cahouet entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 67 |  |  |
| Réseau d’oxygène desservant PTM, B21, BMC, CHIRURGIE, l’USN, Maisons Du Lac, DECKER et MARCELLIN | Forfait annuel |  |  |
| Secours oxygène réanimation | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’air Médical et d’air médical à usage technique desservant le PTM, le B21, le BMC et la CHIRURGIE. | Forfait annuel |  |  |
| Production d’air Médical PTM | Forfait annuel |  |  |
| Armoire de gestion des secours d’air par cadre de Chubert | Forfait annuel |  |  |
| Production d’air stérilisation BMC | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de protoxyde d’azote desservant le PTM, B21 et la CHIRURGIE | Forfait annuel |  |  |
| Centrale bouteilles de protoxyde d’azote du PTM | Forfait annuel |  |  |
| Réseau des prises SEGA | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide Maisons du lac | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide Maisons du lac | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide PTM et CHIRURGIE | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide PTM | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du BMC | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide BMC | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide MARCELLIN | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide MARCELLIN | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide DECKER | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide DECKER | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide Chambre Mortuaire | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide Ch. Mortuaire | Forfait annuel |  |  |
| Réseau CO2 des laboratoires du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Centrale Bouteilles CO2 des laboratoires du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de mélange CO2N2H2 des laboratoires du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Centrale Bouteilles de mélange CO2N2H2 des laboratoires du B21 | Forfait annuel |  |  |
| Entretien annuel des deux armoires de secours de néonatologie | Forfait annuel |  |  |
| Entretien annuel des 8 détendeurs mobiles | Forfait annuel |  |  |
| Analyseur d’air médical SERVOMEX | Forfait annuel |  |  |
| Centrale de détection de gaz ADS des laboratoires | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’air IFSI (TOHANNIC) | Forfait annuel |  |  |
| Production d’air IFSI(TOHANNIC) | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide IFSI (TOHANNIC) | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide IFSI(TOHANNIC) | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’oxygène desservant LE PRATEL et Pratel IZEL | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’air médical desservant LE PRATEL | Forfait annuel |  |  |
| Centrale bouteille d’air médical du Pratel | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide LE PRATEL | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide LE PRATEL | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide PRATEL IZEL | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide PRATEL IZEL | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide KERIOLET | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide KERIOLET | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’oxygène desservant KERIOLET | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

- CENTRE HOSPITALIER ALPHONSE GUERIN DE PLOERMEL

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. (€ HT) | Total (€ HT) |
| Prise BM entretenue | 151 |  |  |
| Prise BM contrôlée | 75 |  |  |
| Prise BL entretenue | 25 |  |  |
| Prise BL contrôlée | 12 |  |  |
| Prise DKD entretenue | 396 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 198 |  |  |
| Prise CFL entretenue | 33 |  |  |
| Prise CFL contrôlée | 16 |  |  |
| Prise AGA entretenue | 127 |  |  |
| Prise AGA contrôlée | 63 |  |  |
| Prise Autres entretenue | 22 |  |  |
| Prise Autres contrôlée | 22 |  |  |
| Détendeur CF entretenu | 6 |  |  |
| Détendeur CF contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur 4,5/80 entretenu | 5 |  |  |
| Détendeur 4,5/80 contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur DKD A entretenu | 1 |  |  |
| Détendeur DKD A contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur DKD B entretenu | 10 |  |  |
| Détendeur DKD B contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur ROTAREG entretenu | 22 |  |  |
| Détendeur ROTAREG contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur DAMAO D entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 9 |  |  |
| Réseau d’oxygène du site de PLOERMEL | Forfait annuel |  |  |
| Réseau d’air médical du site de PLOERMEL | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de protoxyde d’azote du site de Ploërmel | Forfait annuel |  |  |
| Centrale bouteilles de protoxyde d’azote | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du site de PLOERMEL | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

- CENTRE HOSPITALIER JOSSELIN

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. (€ HT) | Total (€ HT) |
| Prise DKD entretenue | 251 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 125 |  |  |
| Détendeur MD Double entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 7 |  |  |
| Réseau d’oxygène du site de JOSSELIN | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du site de JOSSELIN | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

- EPHAD MALESTROIT

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. (€ HT) | Total ( € HT) |
| Prise BL/BM entretenue | 76 |  |  |
| Prise BL/BM contrôlée | 76 |  |  |
| Prise DKD entretenue | 54 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 54 |  |  |
| Détendeur 4 et 8 /80 entretenu | 1 |  |  |
| Détendeur 4 et 8 /80 contrôlé | 1 |  |  |
| Détendeur DKD entretenu | 3 |  |  |
| Détendeur DKD contrôlé | 1 |  |  |
| Réseau d’oxygène du site de MALESTROIT | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du site de MALESTROIT | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide de MALESTROIT | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

- CENTRE HOSPITALIER DE BELLE ILE EN MER

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. ( € HT) | Total (€ HT) |
| Prise DKD entretenue | 152 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 76 |  |  |
| Détendeur UD2 Cahouet entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 6 |  |  |
| Réseau d’oxygène du site de BELLE ILE | Forfait annuel |  |  |
| Centrale Cadres Oxygène | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du site de BELLE ILE | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

- CENTRE HOSPITALIER BASSE VILAINE DE NIVILLAC

|  |  | PRIX |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Installations | NOMBRE Quantité estimative non contractuelle | P.U. ( € HT) | Total ( € HT) |
| Prise DKD entretenue | 79 |  |  |
| Prise DKD contrôlée | 79 |  |  |
| Détendeur UD2 Cahouet entretenu (1 détendeur entretenu + 1 détendeur contrôlé) | 4 |  |  |
| Réseau d’oxygène du site de NIVILLAC | Forfait annuel |  |  |
| Réseau de vide du site de de NIVILLAC | Forfait annuel |  |  |
| Production de vide | Forfait annuel |  |  |
| Signalisation et Synoptiques | Forfait annuel |  |  |
| Inventaire Détaillé et recueils | Forfait annuel |  |  |
| TOTAL EUROS HT |  |  |  |

# Article 2 Prestations hors maintenance préventive

Observation préalable concernant le Centre hospitalier de Belle île en mer :

| Les coûts de transport (traversées homme et véhicule) et d'hébergement (nuités le cas échéant) liés à l'insularité ne sont pas compris dans les prix unitaires. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ils seront chiffrés à l'établissement du devis au moment de la survenance du besoin. |  |  |  |
| Les justificatifs devront être joints à la facturation. |  |  |  |

# Liste des pièces détachées - Prix en fourniture et pose

DÉPOSE DE TUYAUTERIE

Dépose des tuyauteries comprenant coupes sur place, descellement des colliers supports et calorifuges, sujétions diverses telles que échafaudages et rebouchage.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 12x14 | ML |  |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 18x20 | ML |  |
| Tuyau cuivre jusqu'au ø 22x24 | ML |  |

FOURNITURE ET POSE TUYAUTERIES CUIVRES

Fourniture et pose de tuyauteries cuivre dégraissées et tatouées TMX comprenant :

Pose avec fixations par des colliers munis de bagues de désolidarisation, accessoires, tés, coudes, emboîtures, brasures au fil d'argent sous azote, Réductions, tés, identification des gaz conforme à la norme nfx 08-100.

En cas de nécessité, il sera prévu un fourreau métallique acier ou cuivre sur les parties du réseau d'oxygène qui ne pourraient être ventilées.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Cuivre 8x10 ou 10x12 | ML |  |
| Cuivre 12x14 | ML |  |
| Cuivre 14x16 | ML |  |
| Cuivre 16x18 | ML |  |
| Cuivre 18x20 | ML |  |
| Cuivre 20x22 | ML |  |
| Cuivre 26x28 | ML |  |
| Cuivre 30x32 | ML |  |
| Cuivre 40x42 | ML |  |
| Cuivre 42x44 | ML |  |
| Cuivre 52x54 | ML |  |
| Cuivre 54x56 | ML |  |
| Fourreau galva médiflex ø 20 | ML |  |
| Fourreau galva médiflex ø 30 | ML |  |

FOURNITURE ET POSE VANNES DE SECTIONNEMENT

Toutes les vannes de sectionnement quart de tour seront de type à boisseau sphérique métal (sans téflon) de marque LEGRIS, passage normal taraudées, femelle/femelle y compris raccordement et étanchéité.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Robinet ø 8x13 | U |  |
| Robinet ø 12x17 | U |  |
| Robinet ø 15x21 | U |  |
| Robinet ø 20x27 | U |  |
| Robinet ø 26x34 | U |  |
| Robinet ø 33x42 | U |  |
| Robinet ø 40x49 | U |  |
| Robinet ø 50x60 | U |  |
| Robinet ø 66x76 | U |  |
| Coffret de vanne | U |  |

FOURNITURE ET POSE DE PRISES MURALES

Les prises murales devront être conformes à la norme NFS-90-116. Elles seront à double clapets avec boîtier d'encastrement ou de saillie selon le cas et signalisation de marque D.K.D (avec couvercles métalliques).

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Prise oxygène GTL | U |  |
| Prise d'air 3,5 b GTL | U |  |
| Prise de vide GTL | U |  |
| Prise protoxyde d'azote GTL | U |  |
| Prise d'air 7 b GTL | U |  |
| Prise séga GTL | U |  |
| Prise d'oxygène en saillie | U |  |
| Prise d'air 3,5b en saillie | U |  |
| Prise de vide en saillie | U |  |
| Prise de Protoxyde d’azote en saillie | U |  |
| Prise d'air 7b en saillie | U |  |
| Prise séga en saillie | U |  |

FOURNITURE ET POSE DE PRISES MURALES

Les prises murales devront être conformes à la norme NFS-90-116. Elles seront à double clapets avec boîtier d'encastrement ou de saillie selon le cas et signalisation de type BM (avec couvercles métalliques).

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Prise oxygène GTL | U |  |
| Prise d'air 3,5 b GTL | U |  |
| Prise de vide GTL | U |  |
| Prise protoxyde d'azote GTL | U |  |
| Prise d'air 7 b GTL | U |  |
| Prise séga GTL | U |  |
| Prise d'oxygène en saillie | U |  |
| Prise d'air 3,5b en saillie | U |  |
| Prise de vide en saillie | U |  |
| Prise de Protoxyde d'azote en saillie | U |  |
| Prise d'air 7b en saillie | U |  |
| Prise séga en saillie | U |  |

FOURNITURE ET POSE DE DETENTEURS-REGULATEURS DOUBLE ET MATERIELS ASSOCIES

L'ensemble fourni, posé comprendra un ensemble de seconde détente, compris par détente 2 vannes, filtres, détendeur BP, clapet, 2 manomètres et prises annexes pour alimentation de secours en by-pass, il sera de type Damao.

* Le fournisseur devra se conformer aux installations existantes de chaque établissement

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Régulateur oxygène | U |  |
| Régulateur d'air médical 3,5b | U |  |
| Régulateur Protoxyde d'azote | U |  |
| Régulateur d'air médical 7b | U |  |
| Régulateur double oxygène | U |  |
| Régulateur double AIR 3,5b | U |  |
| Régulateur double Protoxyde d'azote | U |  |
| Régulateur double AIR 7b | U |  |

FOURNITURE ET POSE DE CONTROLES DES PRESSIONS DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

La fourniture et pose de ces matériels s'entend toutes fournitures et poses d'accessoires telles que boîtier d'encastrement ou de saillie, le bloc de secours 24V pour centrale d'alarme, les raccords sur réseau pour les capteurs de pression.

Les systèmes de contrôles des pressions des réseaux de fluides médicaux devront être conformes aux normes NFS 90-155 et IEC601-1.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Centrale d'alarme 4 voies | U |  |
| Report d'alarme miroir | U |  |
| Capteur de pression (tous gaz) 4/20 mA | U |  |
| Capteur de pression (vide) 4/20 mA | U |  |
| Centrale d’alarme type Sécuridys 816, 8 voies | U |  |

FOURNITURE ET POSE DE GAINES ALUMINIUM ANODISEE

La fourniture et la pose de gaines aluminium anodisées type BRA Téhalit de section 10x8cm y compris couvercle, embouts, accessoires et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Gaine simple compartiment avec couvercle | ML |  |
| Gaine double compartiment avec couvercle | ML |  |
| Gaine y compris couvercle avec 2 réservations FM largeur 24cm | U |  |
| Gaine y compris couvercle avec 3 réservations FM largeur 36cm | U |  |
| Gaine y compris couvercle avec 4 réservations FM largeur 48cm | U |  |
| Gaine y compris couvercle avec 5 réservations FM largeur 63cm | U |  |
| Gaine y compris couvercle avec 6 réservations FM largeur 72cm | U |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 12cm | ML |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 20cm | ML |  |
| Goulotte cache canalisation ép 5cm, larg 30cm | ML |  |

FOURNITURE ET POSE COFFRETS

Fourniture et pose de coffrets encastrés ou apparents compris porte vitrée, encoches ou trous pour passage des canalisations, serrures à clef et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Coffret 500x250x120mm | U |  |
| Coffret 500x500x120mm | U |  |
| Coffret 700x500x120mm | U |  |
| Coffret 1000x700x120mm | U |  |

Fourniture et pose de coffrets encastrés ou apparents compris porte vitrée, encoches ou trous pour passage des canalisations, fermeture par plombage et toutes sujétions de pose.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Coffret 500x250x120mm | U |  |
| Coffret 500x500x120mm | U |  |
| Coffret 700x500x120mm | U |  |
| Coffret 1000x700x120mm | U |  |

OUVRAGES DIVERS

Raccordement par té sur canalisation, raccordement en bout de canalisations existantes, y compris coupures té ou emboîture et brasure.

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Raccordement par té | U |  |
| Raccordement en bout de canalisation | U |  |

Remplacement (dépose, fourniture et pose).

| LIBELLE | Unité | Prix € HT |
| --- | --- | --- |
| Remplacement d'une prises sur UD | U |  |
| Remplacement d'un couvercle de prise | U |  |
| Remplacement flexible de bras Oxygène | U |  |
| Remplacement flexible de bras Air Médical | U |  |
| Remplacement flexible de bras Vide | U |  |
| Remplacement flexible de bras Protoxyde d'azote | U |  |
| Remplacement flexible de bras Air 8 bars | U |  |
| Remplacement flexible de bras rejet Sega | U |  |

| Coefficient d'entreprise applicable aux fournitures non listées ci-dessus sur le prix d’achat hors T.V.A. : |  |
| --- | --- |

Ce coefficient comprend toute sujétion, y compris les frais de port.

Les factures des fournisseurs devront être jointes lors de la facturation.

# Coût de main d’œuvre et de déplacement

Pour le continent :

| Taux horaire d'intervention (pour maintenance corrective et prestations non listées à l’article 2A) : |  |
| --- | --- |
| Forfait de déplacement (uniquement pour maintenance corrective) : |  |

| Taux de majoration jour pour dimanche et jours fériés : |  |
| --- | --- |
| Taux de majoration pour intervention de nuit 22h-6h 7J/7 : |  |

Pour le Centre Hospitalier de Belle île en mer :

| Taux horaire d'intervention (pour maintenance corrective et prestations non listées à l’article 2A) : |  |
| --- | --- |
| Forfait de déplacement (uniquement pour maintenance corrective) : |  |

| Taux de majoration jour pour dimanche et jours fériés : |  |
| --- | --- |
| Taux de majoration pour intervention de nuit 22h-6h 7J/7 : |  |

| Les coûts de transport (traversées homme et véhicule) et d'hébergement (nuités le cas échéant) liés à l'insularité ne sont pas compris dans les prix unitaires. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ils seront chiffrés à l'établissement du devis au moment de la survenance du besoin. |  |  |  |
| Les justificatifs devront être joints à la facturation. |  |  |  |