|  |  | Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier Direction des Travaux et du Biomédical |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FICHE DE DECLARATION DE TRAVAUX (Niveau de risque 3 ou 4 ou 5) |  |  |
| #### NOM et Prénom du postulant : Coordonnées (fixe et mobile) : Adresse mail : |  |  |  |  |
| Intitulée de l’opération : |  |  |  |  |
| Service : |  |  | Date prévisionnelle début travaux : |  |
| Site : |  |  |  |  |
| Niveau de risque défini pour l’opération : |  |  |  |  |
| Diffusion du dossier : CSDS / CDS : Equipe bio nettoyage : A diffuser à l’équipe bio nettoyage du site concerné Laboratoire d'Ecologie Microbienne Hospitalière : Mme LE Pr JUMAS-BILAK Estelle, Mme Le Docteur ROMANO-BERTRAND Sara. Equipe ONET : nettoyage@chu-montpellier.fr Encadrement du postulant : Coordonnées mails des entreprises extérieures ou du référent de la société : |  |  |  |  |
| Emetteur : Postulant DTB | Mesures de prévention : DHH |  |  | Validation : CLIN |
| Date : | Cachet DHH |  |  | Cachet CLIN |
| Nom : |  |  |  |  |
| Signature : |  |  |  |  |

Description des travaux

Bâtiment – Zone – Etage – Services concernés :

Classification « risque » des services concernés (à renseigner par DHH) :

Localisation des travaux par rapport aux services à risque de l'hôpital :

Nature des travaux :

Description détaillée des travaux :

Délai d'exécution des travaux :

Corps d'état concernés :

(Lot technique, coordonnées entreprises intervenantes et référents chantier)

Plans des zones de chantier :

(Un plan par phase ou par zone de chantier)

Evaluation des risques – Niveau 3

- Se référer à la fiche réflexe.

Evaluation des risques – Niveau 4 ou 5

(Evaluation en fonction des lignes cochées ci-dessous par le DHH)

- Risque aspergillaire pour les patients

- Risque environnemental dans des zones contrôlées

- Risque augmenté par le maintien d’une activité dans des salles contiguës

- Risque augmenté selon la cartographie des risques CHU

Description des phases et plans de confinement

(Un plan par phase ou par zone de chantier)

Description écrite succincte des confinements :

- Prévenir l’IDE référente et/ou LEMH si difficultés de confinement sous les faux plafonds :  3 82 96 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr).

- Prévenir le LEMH pour RDV validation des confinements et tests fumigènes éventuels :  3 82 96 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr)

Règles de circulation dans le service et autour du chantier, usage des locaux

Accès au chantier pour les intervenants :

Accès à l’espace sanitaire (point d’eau + WC) pour les intervenants :

Accès au service pour les soignants :

Accès au service pour les patients et visiteurs :

Règles particulières à ce chantier

(A compléter par le DHH, si recommandations supplémentaires par rapport à la fiche réflexe)

- Prendre connaissance avant le démarrage du chantier de la fiche réflexe « Bonnes pratiques générales lors des travaux au CHU de Montpellier »

- Autres ?

Bionettoyage et purges pendant les travaux

Tous les jours :

Fin de phase chantier :

Sécurisation de la réouverture après travaux

(Supprimer les lignes inutiles)

- Bionettoyage au détergeant désinfectant en fin de travaux

Où ?

Comment ?

- Bionettoyage en 3 OPérations en fin de travaux

Où ?

Comment ?

- Bionettoyage à l’Oxyfloor® en fin de travaux

Où ?

Comment ?

- Désinfection des surfaces par voie aérienne

Où ?

Comment ?

- Mise (remise) en place de filtres antimicrobiens sur les points d’eau

Où ?

Comment ?

- Contrôle microbiologique de l’air par le LEMH

- Attente des résultats à J7 pour réouverture

- Réouverture possible dès que les prélèvements sont faits

- Réouverture possible sans attendre les prélèvements

- Prévenir de LEMH en temps utile : 38296 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr) et IDE référente

- Contrôle microbiologique de l’eau par le LEMH

- Attente des résultats à J7 pour réouverture

- Réouverture possible dès que les prélèvements sont faits

- Réouverture possible sans attendre les prélèvements

- Prévenir de LEMH en temps utile : 38296 (laboecologie-hygiene@chu-montpellier.fr) et IDE référente

FICHE RÉFLEXE

Bonnes pratiques générales lors des travaux au CHU Montpellier

- Intervenants techniques

- Arrivée au CHU et accès zone de chantier :

  - Ne se présenter qu’à la date et aux horaires définis avec le postulant et le CDS du secteur pour chacune des phases.

  - Entrer au sein du CHU avec une tenue professionnelle propre, porter un masque chirurgical et suivre les règles d’habillage et d’Hygiène en vigueur dans chaque zone traversée.

  - Faire des frictions hydro-alcooliques des mains fréquemment en dehors de la zone de confinement, en particulier en entrant dans un bâtiment du CHU et dès la sortie du chantier.

  - Localiser le point d’eau et les toilettes réservés aux travaux. Ne pas utiliser d’autres points d’eau.

  - Dépoussiérer par essuyage humide les outils avant l’entrée dans les bâtiments du CHU ou les transporter en container fermé.

- Confinement de la zone de travaux :

  - Avoir à disposition placo, polyane, bandes adhésives, silicone, polyuréthane… et tout le matériel nécessaire au confinement du chantier.

  - Vérifier fréquemment l’intégrité des polyanes et des cloisons de confinement : toute brèche doit être signalée et les travaux interrompus jusqu’à reprise d’étanchéité.

  - Pour enlever les polyanes : 1) Humidifier le polyane avec un spray d'eau ; 2) Le rouler côté poussières à l'intérieur ; 3) L'évacuer dans un sac ferme.

- Pendant toute l’intervention :

  - Ne jamais entreprendre de travaux non prévus par la FDT hors de la zone de confinement ou la zone de chantier: informer le postulant et l’IDE hygiéniste si besoin.

  - Limiter les allées et venues des ouvriers en regroupant l’approvisionnement en matériels.

  - Faire les découpes en atelier, à l’extérieur du bâtiment ou dans la zone confinée.

  - Evacuer les déchets du chantier dans des conteneurs fermés.

  - Tous les jours et en fin de chantier, laisser les abords du chantier visuellement propre et évacuer les déchets dans des conteneurs fermés.

  - En fin de chantier enlever la poussière à l’aspirateur, asperger les polyanes et les replier côté sale à l’intérieur, essuyage humide des cloisons en dur avant enlèvement.

- CDS du service en travaux

  - Informer son équipe des travaux, de leur durée et des différentes phases.

  - Réorganiser les circulations afin de ne plus accéder à la zone de travaux et limiter la circulation dans la zone proche des travaux.

  - Définir avec l’IDE hygiéniste un point d’eau et des toilettes pour les intervenants travaux.

  - Fournir les éventuels EPI nécessaires à la circulation dans le service, la solution hydro-alcoolique et les détruits de draps.

  - Vérifier fréquemment l’intégrité des polyanes et des cloisons de confinement : toute brèche doit être signalée et les travaux interrompus jusqu’à reprise d’étanchéité.

  - Signaler tout dysfonctionnement ou empoussièrement au postulant CHU et à l’IDE hygiéniste.

  - Augmenter si nécessaire la fréquence de l’entretien quotidien.

  - Organiser l’entretien de fin de travaux avec l’équipe de bio nettoyage et / ou le prestataire privé.

  - Prévoir les contrôles microbiologiques avec le LEMH si nécessaire.

À AFFICHER SUR LES CHANTIERS