## DPGF OFFRE DE BASE
CPAM DU PUY DE DOME Installation d’un système de gestion technique du bâtiment - Centre Pasteur D.P.G.F. OFFRE DE BASE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaire | Montant €HT | SOUS TOTAL €HT
1. | INTERVENTION PREALABLES - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
1.1 | Etudes et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
1.2 | Constat initial | ens | 1 |  | 0
1.3 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
1.4 | Dépose d'équipements | ens | 1 |  | 0
1.5 | Dépose des faux-plafonds | ens | 1 |  | 0
1.6 | Percements | ens | 1 |  | 0
2. | EQUIPEMENTS GTB |  |  |  |  | 0
2.1 | Coffret GTB | ens | 1 |  | 0
2.2 | Automates | ens | 1 |  | 0
2.3 | Unités de gestion de protocole | ens | 1 |  | 0
2.4 | Contrôleurs terminaux | ens | 1 |  | 0
2.5 | Modules de communication De Dietrich (chaudières) | ens | 1 |  | 0
2.6 | Modules de communication pour CTA VIM | ens | 1 |  | 0
2.7 | Modules de communication pour climatisation | ens | 4 |  | 0
2.8 | Modules d’entrées tout ou rien, module relais et autres accessoires | ens | 1 |  | 0
3. | CABLAGE |  |  |  |  | 0
3.1 | Câbles puissance et télécommande | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Câbles pilotage, alarme, bus téléreport et télécommande | Ens | 1 |  | 0
3.3 | Boitiers de dérivation | U |  |  | 0
3.4 | Fourreaux encastrés | U |  |  | 0
3.5 | Fourreaux apparents | U |  |  | 0
3.6 | Chemins de câbles | U |  |  | 0
3.7 | Goulottes PVC | U |  |  | 0
3.8 | Câblage de communication | Ens | 1 |  | 0
3.9 | Recette de l’installation | Ens | 1 |  | 0
4. | EQUIPEMENTS DE SUPERVISION |  |  |  |  | 0
4.1 | Poste informatique – superviseur local | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Licence informatique - coût d'acquisition | Ens | 1 |  | 0
5. | ORGANES DE MESURE/ ACTIONNEURS / THERMOSTATS |  |  |  |  | 0
5.1 | Sonde de température ambiante | u | 7 |  | 0
5.2 | Sonde de température extérieure | u | 1 |  | 0
5.3 | Compteur de calories primaire chaudières | u | 1 |  | 0
5.4 | Sous-compteurs électriques | u | 6 |  | 0
5.5 | Bouton de relance pour dérogation sur l’éclairage | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Contacteur de puissance pilotage pour les départs prises de courant | Ens | 1 |  | 0
6. | PROGRAMMATION – ESSAIS – MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
6.1 | Ingénierie et programmation GTB | Ens | 1 |  | 0
6.2 | Essais – mise en service | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Formation | Ens | 1 |  | 0
6.5 | Réception des ouvrages | PM
7. | TRAVAUX HYDRAULIQUES COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  | 0
7.1 | Robinets thermostatiques pilotables (PSE n° 1) | u | 45 |  | 0
RECAPITULATIF
[6 empty] | TOTAL €HT | TOTAL €TTC
| TOTAL € HT PRESTATIONS DE BASE |  |  |  |  | 0 | 0
| PSE n° 1 - € HT |  |  |  |  | 0 | 0
| COUT ANNUEL EVENTUEL* |  |  |  |  | 0
| Licence logiciel de supervision |  |  |  |  | 0
* montant indépendant de tout contrat de maintenance
Signature :

## DPGF OFFRE VARIANTE LIBRE
CPAM DU PUY DE DOME Installation d’un système de gestion technique du bâtiment - Centre Pasteur D.P.G.F. OFFRE VARIANTE*
* DPGF à modifier par le candidat
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaire | Montant €HT | SOUS TOTAL €HT
1. | INTERVENTION PREALABLES - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
1.1 | Etudes et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
1.2 | Constat initial | ens | 1 |  | 0
1.3 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
1.4 | Dépose d'équipements | ens | 1 |  | 0
1.5 | Dépose des faux-plafonds | ens | 1 |  | 0
1.6 | Percements | ens | 1 |  | 0
2. | EQUIPEMENTS GTB |  |  |  |  | 0
2.1 | Coffret GTB | ens | 1 |  | 0
2.2 | Automates | ens | 1 |  | 0
2.3 | Unités de gestion de protocole | ens | 1 |  | 0
2.4 | Contrôleurs terminaux | ens | 1 |  | 0
2.5 | Modules de communication De Dietrich (chaudières) | ens | 1 |  | 0
2.6 | Modules de communication pour CTA VIM | ens | 1 |  | 0
2.7 | Modules de communication pour climatisation | ens | 4 |  | 0
2.8 | Modules d’entrées tout ou rien, module relais et autres accessoires | ens | 1 |  | 0
3. | CABLAGE |  |  |  |  | 0
3.1 | Câbles puissance et télécommande | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Câbles pilotage, alarme, bus téléreport et télécommande | Ens | 1 |  | 0
3.3 | Boitiers de dérivation | U |  |  | 0
3.4 | Fourreaux encastrés | U |  |  | 0
3.5 | Fourreaux apparents | U |  |  | 0
3.6 | Chemins de câbles | U |  |  | 0
3.7 | Goulottes PVC | U |  |  | 0
3.8 | Câblage de communication | Ens | 1 |  | 0
3.9 | Recette de l’installation | Ens | 1 |  | 0
4. | EQUIPEMENTS DE SUPERVISION |  |  |  |  | 0
4.1 | Poste informatique – superviseur local | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Licence informatique - coût d'acquisition | Ens | 1 |  | 0
5. | ORGANES DE MESURE/ ACTIONNEURS / THERMOSTATS |  |  |  |  | 0
5.1 | Sonde de température ambiante | u | 7 |  | 0
5.2 | Sonde de température extérieure | u | 1 |  | 0
5.3 | Compteur de calories primaire chaudières | u | 1 |  | 0
5.4 | Sous-compteurs électriques | u | 6 |  | 0
5.5 | Bouton de relance pour dérogation sur l’éclairage | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Contacteur de puissance pilotage pour les départs prises de courant | Ens | 1 |  | 0
6. | PROGRAMMATION – ESSAIS – MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
6.1 | Ingénierie et programmation GTB | Ens | 1 |  | 0
6.2 | Essais – mise en service | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1 |  | 0
6.4 | Formation | Ens | 1 |  | 0
6.5 | Réception des ouvrages | PM
7. | TRAVAUX HYDRAULIQUES COMPLEMENTAIRES |  |  |  |  | 0
7.1 | Robinets thermostatiques pilotables (PSE n° 1) | u | 45 |  | 0
RECAPITULATIF
[6 empty] | TOTAL €HT | TOTAL €TTC
| TOTAL € HT PRESTATIONS AVEC VARIANTE(S) |  |  |  |  | 0 | 0
| PSE n° 1 - € HT |  |  |  |  | 0 | 0
| COUT ANNUEL EVENTUEL* |  |  |  |  | 0
| Licence logiciel de supervision |  |  |  |  | 0
* montant indépendant de tout contrat de maintenance
Signature :