## Page de garde
Phase DCE
D.P.G.F.
Institut Polaire Paul-Emile Victor
Station Concordia
2024-05-01
BET fluides
Ethis ingénierie
39 rue de la Villeneuve CS 54485 – 56324 LORIENT CEDEX
T : 02 97 21 81 60 - Mail : ethis@ethis-ingenierie.com
Maitre d’ouvrage
Groupement d’Intérêt Public – Institut Polaire Français Paul-Emile Victor (IPEV)
Technopole Brest Iroise CS60075
29280 PLOUZANE

## Partie Materiel & Divers
PARTIE MATERIEL & DIVERS
DESIGNATION | U. | Qté | PU HT | TOTAL € HT
1. DISTRIBUTION GENERALE
Chemin de câble et supports
Chemin de câbles en fil d'acier finition Electrozinc Hauteur 54mm - Largeur 50mm de marque LEGRAND réf 000 061 ou équivalent | Ml | 102
Chemin de câbles en fil d'acier finition Electrozinc Hauteur 54mm - Largeur 100mm de marque LEGRAND réf 000 071 ou équivalent | Ml | 102
Éclisse rapide sans vis Autoclic pour chemins de câbles fils de marque LEGRAND réf 558 280 ou équivalent | U | 100
Tige filetée M8 barre 1m finition Electrozinc | U | 40
Vis à tête hexagonale M8X30 finition Electrozinc | U | 200
Vis à tête hexagonale M8X20 finition Electrozinc | U | 200
Ecrou M8 finition Electrozinc | U | 300
Rondelle M8 finition Electrozinc | U | 300
Kit visserie KITASSTR composé de CE30 + CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils - finition ZnMg de marque LEGRAND réf 3 504 24 ou équivalent | U | 300
Ecrou pour rail E41 M8 - EZ de marque LEGRAND réf 8 018 11 ou équivalent | U | 100
Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 1000daN et longueur 3000mm - finition galvanisation de marque LEGRAND réf 0 130 33 ou équivalent | U | 10
Console CCP21S pour chemins de câbles fils largeurs 50 à 150mm - pour fixation plafond de charges lourdes en lyre - charge 145daN et longueurs 142 et 150mm - finition galvanisation de marque LEGRAND réf 5 977 00 ou équivalent | U | 80
Rail R41S Longueur 3 mètres, épaisseur 2mm finition galvanisation de marque LEGRAND réf 3 437 50 ou équivalent | U | 10
Eclisse de jonction droite barre 1100mm EZ de marque LEGRAND réf 5 582 01 ou équivalent | U | 20
Berceau sans vis pour chemins de câbles fils largeur 50mm - fixation murale et sol charges légères à moyennes - GC de marque LEGRAND réf 5 860 43 ou équivalent | U | 100
Suspensions sans vis pour chemins de câbles fils finition GS de marque LEGRAND réf 5 580 51 ou équivalent | U | 200
Support PA23 tige filetée pour IPN - finition Electrozinc de marque LEGRAND réf 350 580 ou équivalent | U | 100
Crapaud fixation plafond de rail 41x41- finition GC de marque LEGRAND réf 5 590 23 ou équivalent | U | 60
Agrafe d'équipotentialité sans outils pour chemins de câbles fils de marque NIEDAX réf 651314 ou équivalent | U | 100
Conduits
Tube IRL (Isolant Rigide Lisse) Ø16mm | Ml | 150
Tube IRL (Isolant Rigide Lisse) Ø20mm | Ml | 150
Tube IRL (Isolant Rigide Lisse) Ø25mm | Ml | 150
Embase polyamide à visser pour tube IRL | U | 1000
Clip serre-câbles de poutre EP4-7, Ø15-18mm | U | 400
Clip serre-câbles de poutre EP8-12, Ø15-18mm | U | 400
Clip serre-câbles de poutre EP4-7, Ø19-24mm | U | 400
Clip serre-câbles de poutre EP8-12, Ø19-24mm | U | 400
Clip serre-câbles de poutre EP4-7, Ø25-32mm | U | 200
Clip serre-câbles de poutre EP8-12, Ø25-32mm | U | 200
Collier polyamide noir 99 × 2.5MM de marque PANDUIT réf PLT1M-C0 ou équivalent | U | 1000
Collier polyamide noir 180 × 4.8MM de marque PANDUIT réf PLT2S-C0 ou équivalent | U | 2000
Collier polyamide noir 173 × 9mm de marque PANDUIT réf HV940-CO ou équivalent | U | 1000
Collier polyamide noir 265 × 9mm de marque PANDUIT réf HV965-CO ou équivalent | U | 1000
Collier polyamide noir 367 × 9mm de marque PANDUIT réf HV9100-CO ou équivalent | U | 500
Boites de dérivation
BOITE DERIVATION ROUGE 105/105/55 7 EMBOUTS IP 55 - IK 07 Tenue au fil incandescent 960 °C de marque LEGRAND réf 0 920 21 ou équivalent | U | 25
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE AVEC JOINT ET ECROU ISO16 ROUGE Tenue au fil incandescent 960 °C de marque LEGRAND réf 0 919 30 ou équivalent | U | 150
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE AVEC JOINT ET ECROU ISO20 ROUGE Tenue au fil incandescent 960 °C de marque LEGRAND réf 0 919 31 ou équivalent | U | 150
Etiquettes de marquage
Ruban transfert thermique résine noir compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf RMER4BL ou équivalent | U | 8
Gaine thermorétractable jaune - largeur 50,8mm - pour câble de 6,4mm à 2mm compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf H200X044H2T ou équivalent | U | 1000
Gaine thermorétractable double-face jaune - largeur 50,8mm - pour câble de 12.7mm à 4.3mm compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf H200X084H2T-2 ou équivalent | U | 1000
Plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester jaune de 50,8mm x 12,7mm compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf M200X050Y6T ou équivalent | U | 1000
Plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester jaune de 76,0mm x 25,4mm compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf M300X100Y6T ou équivalent | U | 500
Étiquettes rectangle blanche 50,8mm × 25,4mm compatible avec imprimante PANDUIT TDP43ME de marque PANDUIT réf C200X100APT ou équivalent | U | 500
Étiquettes industrielles en vinyle, écriture noir sur blanc 9mm compatible avec étiqueteuse DYMO Rhino 4200 de marque DYMO réf 18443 ou équivalent | U | 6
Étiquettes industrielles en vinyle, écriture noir sur blanc 12mm compatible avec étiqueteuse DYMO Rhino 4200 de marque DYMO réf 18444 ou équivalent | U | 6
Étiquettes industrielles en vinyle, écriture noir sur blanc 19mm compatible avec étiqueteuse DYMO Rhino 4200 de marque DYMO réf 18445 ou équivalent | U | 6
SOUS-TOTAL 1 |  |  |  | 0
2. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ET CÂBLAGE
Alimentation alarme incendie depuis TGBT
Transformateur d'isolement | U | 1
Câble CR1 3G(section à définir selon note de calcul) mm² | Ml | 40
Alimentation AES depuis TGBT
Câble CR1 3G(section à définir selon note de calcul) mm² | Ml | 40
ASSERVISSEMENTS ET CÂBLAGES
Câblage des boucles de détection C2 SYT1 1P0,9 rouge avec écran | Ml | 3000
Câblage des boucles de détection CR1-C1 1P0,9 | Ml | 1500
Câblage des lignes de diffusion et d'asservissement CR1 2x2,5 | Ml | 1500
Câblage blindé entre les modules d'entrées/sorties et les CMSI existant (remontées des alarmes feux et dérangement) silicone blindé (section à définir selon note de calcul) | Ml | 3000
Alimentations des portes DAS (recoupement) siliconne C2 + CR1 2P0,9 | Ml | 1000
SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 0
3. CONTRÔLE, EMPOTAGE ET LIVRAISON
CONTRÔLE, EMPOTAGE ET LIVRAISON
Accès à l'entrepot pour contrôle materiel. Mise à disposition de materiel d'empotage. Livraison chez prestataire pour export. | E | 1
SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  | 0
MONTANT T.V.A. 20% |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## Partie SSI
PARTIE SSI
DESIGNATION | U. | Qté | PU HT | TOTAL € HT
4. ALARME INCENDIE
Dépose du matériel SSI existant | SO
CENTRALE SSI
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) type 1 FC2040XX de marque SIEMENS et centralisateur de Mise en sécurité incendie (CMSI) catégorie A type STT30-1 de marque SIEMENS compris AES, | Ens | 1
Cartes d'extensions nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Précisez les références | U | 2
Tableau répétiteur d'exploitation FT2011-A1 de marque SIEMENS | U | 10
PERIPHERIQUE DE DETECTION
Module d'entrées / sorties | U | 4
Détecteur optique de fumée FDO221/FDB221/FDB291 de marque SIEMENS | U | 190
Détecteur multicritère FDOOT241-A de marque SIEMENS | U | 48
Détecteur de flamme IFDF241-9/FDFB291-PC de marque SIEMENS | U | 6
Indicateur d'action FDAI92/AI330-PC de marque SIEMENS | U | 79
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable FDM226-RP-PC + volet translucide de marque SIEMENS | U | 27
SIGNALISATION DE l'ALARME
Matériel déporté MEA20I-48 marque SIEMENS | U | 4
Diffuseur sonore "SY+SOCLE PC" marque SIEMENS | U | 28
Diffuseur lumineux "SOLISTA LX CEILING" marque SIEMENS | U | 6
Diffuseur sonore + diffuseur lumineux "SY+EMBASE LUMINEUSE-PC" SIEMENS | U | 19
ASSERVISSEMENTS ET CÂBLAGES
Module d'entrée / sortie pour reprise d'info alarme et dérangement | U | 4
Ventouse | U | 6
Ventouse avec contact de position de sécurité | U | 8
Câblage des boucles de détection C2 SYT1 1P0,9 rouge avec écran | PM
Câblage des lignes de diffusion et d'asservissement CR1 2x2,5 | PM
Câblage blindé entre les modules d'entrées/sorties et les CMSI existant (remontées des alarmes feux et dérangement) siliconne blindé 1P0,9 | PM
Alimentations des portes DAS (recoupement) siliconne C2 + CR1 2P0,9 | PM
MATERIELS DE TESTS
Perche de test électronique | U | 1
Testeur de ligne FDUL221 | U | 1
Perche téléscopique | U | 1
Testeur de détecteurs | U | 1
Cartouche de fumée | U | 16
ETUDES D'EXECUTION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Etudes d'excution (synoptique, plan de câblage, bilan de puissance AES) | Ens | 1
Aide à distance pour la mise en service et la programmation | Ens | 1
Gestion d'affaire | Ens | 1
SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 0
5. SPARE - PIECES DE RECHANGES
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) type 1 FC2040XX de marque SIEMENS et centralisateur de Mise en sécurité incendie (CMSI) catégorie A type STT30-1 de marque SIEMENS compris AES, | Ens | 1
Tableau répétiteur d'exploitation FT2011-A1 de marque SIEMENS | U | 2
Module d'entrées / sorties | U | 2
Détecteur optique de fumée FDO221/FDB221/FDB291 de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 20
Détecteur multicritère FDOOT241-A de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 20
Détecteur de flamme IFDF241-9/FDFB291-PC de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 3
Socle standard FDB291 de marque SIEMENS | U | 20
Socle standard FDB293 de marque SIEMENS | U | 5
Embase FDB221 de marque SIEMENS | U | 20
Indicateur d'action FDAI92/AI330-PC de marque SIEMENS | U | 10
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable + volet translucide de marque SIEMENS | U | 10
Diffuseur sonore "SY+SOCLE PC" marque SIEMENS | U | 10
Diffuseur lumineux "SOLISTA LX CEILING" marque SIEMENS | U | 5
Diffuseur sonore + diffuseur lumineux "SY+EMBASE LUMINEUSE-PC" SIEMENS | U | 10
Matériel déporté | U | 2
Elément de surveillance de ligne | Ens | 1
SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  | 0
MONTANT T.V.A. 20% |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## Partie LOGICIEL ET FORMATION
PARTIE LOGICIEL ET FORMATION
DESIGNATION | U. | Qté | PU HT | TOTAL € HT
6. LOGICIEL ET FORMATION
LOGICIEL ET FORMATION
Formation à la programmation du personnel | Ens | 1
Connectivité et accès à distance | Ens | 1
SOUS-TOTAL 6 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  | 0
MONTANT T.V.A. 20% |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0

## Récapitulatif
RECAPITULATIF
PARTIE MATERIEL & DIVERS | 0
PARTIE SSI | 0
PARTIE LOGICIEL ET FORMATION | 0
TOTAL H.T. | 0
MONTANT T.V.A. 20% | 0
TOTAL T.T.C. | 0

## TOTAL (hidden)
Estimation - LOT MATERIELS DIVERS
DESIGNATION | U. | Qté | PU HT | TOTAL € HT
1. ORIGINE DE L'INSTALLATION | SO
SOUS-TOTAL 1
2. DISTRIBUTION GENERALE
Chemin de câbles en dalle d'acier galvanisé à chaud courants faibles
CDC 100x50 | Ens | 1 | 1600 | 1600
SOUS-TOTAL 2 |  |  |  | 1600
3. ALIMENTATIONS SPECIFIQUES ET AUTRES LOTS
Alimentation alarme incendie depuis TGBT
Transformateur d'isolement | U | 1 | 550 | 550
Câble CR1 3G2,5 mm² | Ens | 1 | 200 | 200
Alimentation AES depuis TGBT
Câble CR1 3G4 mm² | Ens | 1 | 250 | 250
ASSERVISSEMENTS ET CÂBLAGES
Ventouse | U | 6 | 250 | 1500
Ventouse avec contact de position de sécurité | U | 8 | 500 | 4000
Câblage des boucles de détection C2 SYT1 1P0,9 rouge avec écran | U | 2000 | 0.35 | 700
Câblage des lignes de diffusion et d'asservissement CR1 2x2,5 | U | 1000 | 0.8 | 800
Câblage blindé entre les modules d'entrées/sorties et les CMSI existant (remontées des alarmes feux et dérangement) siliconne blindé 1P0,9 | Ens | 2275 | 4.5 | 10237.5
Alimentations des portes DAS (recoupement) siliconne C2 + CR1 2P0,9 | Ens | 400 | 1.25 | 500
SOUS-TOTAL 3 |  |  |  | 18737.5
4. ALARME INCENDIE
Dépose du matériel SSI existant | SO
CENTRALE SSI
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) type 1 FC2040XX de marque SIEMENS et centralisateur de Mise en sécurité incendie (CMSI) catégorie A type STT30-1 de marque SIEMENS compris AES, | Ens | 1 | 13849 | 13849
Carte d'extension | U | 2 | 329 | 658
Tableau répétiteur d'exploitation FT2011-A1 de marque SIEMENS | U | 10 | 1672 | 16720
PERIPHERIQUE DE DETECTION
Module d'entrées / sorties | U | 4 | 379 | 1516
Détecteur optique de fumée FDO221/FDB221/FDB291 de marque SIEMENS | U | 190 | 128 | 24320
Détecteur multicritère FDOOT241-A de marque SIEMENS | U | 48 | 216.2 | 10377.6
Détecteur de flamme IFDF241-9/FDFB291-PC de marque SIEMENS | U | 6 | 2222 | 13332
Indicateur d'action FDAI92/AI330-PC de marque SIEMENS | U | 79 | 34.7 | 2741.3
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable FDM226-RP-PC + volet translucide de marque SIEMENS | U | 27 | 142.7 | 3852.9
SIGNALISATION DE l'ALARME
Matériel déporté MEA20I-48 marque SIEMENS | U | 4 | 437.5 | 1750
Diffuseur sonore "SY+SOCLE PC" marque SIEMENS | U | 28 | 31.6 | 884.8
Diffuseur lumineux "SOLISTA LX CEILING" marque SIEMENS | U | 6 | 77 | 462
Diffuseur sonore + diffuseur lumineux "SY+EMBASE LUMINEUSE-PC" SIEMENS | U | 19 | 116 | 2204
0
ASSERVISSEMENTS ET CÂBLAGES
Module d'entrée / sortie pour reprise d'info alarme et dérangement | U | 4 | 379 | 1516
Ventouse | PM
Ventouse avec contact de position de sécurité | PM
Câblage des boucles de détection C2 SYT1 1P0,9 rouge avec écran | PM
Câblage des lignes de diffusion et d'asservissement CR1 2x2,5 | PM
Câblage blindé entre les modules d'entrées/sorties et les CMSI existant (remontées des alarmes feux et dérangement) siliconne blindé 1P0,9 | PM
Alimentations des portes DAS (recoupement) siliconne C2 + CR1 2P0,9 | PM
MATERIELS DE TESTS
Perche de test électronique | U | 1 | 1890 | 1890
Testeur de ligne FDUL221 | U | 1 | 1651 | 1651
Perche téléscopique | U | 1 | 606 | 606
Testeur de détecteurs | U | 1 | 2423.74 | 2423.74
Cartouche de fumée | U | 1 | 167 | 167
ETUDES D'EXECUTION, ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
Etudes d'excution (synoptique, plan de câblage, bilan de puissance AES) | Ens | 1 | 6318.55 | 6318.55
Aide à distance pour la mise en service et la programmation | Ens | 1 | 5730.91 | 5730.91
Gestion d'affaire | Ens | 1 | 7457.15 | 7457.15
Formation à la programmation du personnel | Ens | 1 | 18240 | 18240
Connectivité et accès à distance | Ens | 1 | 2912 | 2912
SOUS-TOTAL 4 |  |  |  | 141579.95
5. SPARE - PIECES DE RECHANGES
Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) type 1 FC2040XX de marque SIEMENS et centralisateur de Mise en sécurité incendie (CMSI) catégorie A type STT30-1 de marque SIEMENS compris AES, | Ens | 1 | 13849 | 13849
Tableau répétiteur d'exploitation FT2011-A1 de marque SIEMENS | U | 2 | 1672 | 3344
Module d'entrées / sorties | U | 2 | 379 | 758
Détecteur optique de fumée FDO221/FDB221/FDB291 de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 20 | 117.5 | 2350
Détecteur multicritère FDOOT221/FDB221 de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 20 | 146 | 2920
Détecteur de flamme IFDF241-9/FDFB291-PC de marque SIEMENS sans socle ni embase | U | 3 | 2222 | 6666
Socle standard FDB291 de marque SIEMENS | U | 20 | 3 | 60
Socle standard FDB293 de marque SIEMENS | U | 5 | 46 | 230
Embase FDB221 de marque SIEMENS | U | 20 | 8 | 160
Indicateur d'action FDAI92/AI330-PC de marque SIEMENS | U | 10 | 34.7 | 347
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable + volet translucide de marque SIEMENS | U | 10 | 163.9 | 1639
Diffuseur sonore "SY+SOCLE PC" marque SIEMENS | U | 10 | 31.6 | 316
Diffuseur lumineux "SOLISTA LX CEILING" marque SIEMENS | U | 5 | 77 | 385
Diffuseur sonore + diffuseur lumineux "SY+EMBASE LUMINEUSE-PC" SIEMENS | U | 10 | 116 | 1160
Matériel déporté | U | 2 | 300 | 600
Elément de surveillance de ligne | Ens | 1 | 275 | 275
SOUS-TOTAL 5 |  |  |  | 35059
TOTAL H.T. |  |  |  | 196976.45
MONTANT T.V.A. 20% |  |  |  | 39395.29
TOTAL T.T.C. |  |  |  | 236371.74