## PDG
Maître d'Ouvrage
M.ROCHETTE
Ingénieur Travaux
2 rue Robert Ploton
42700 FIRMINY
04 77 40 72 31
Opération
RENOVATION DU BATIMENT S DU CHU DE FIRMINY
2 Rue Robert Ploton
42700 FIRMINY
Lot n°9
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRE - REGULATION
Phase
DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Document
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-02-14 | Création du document | YH | YH
A | 2025-03-28 | Mise à jour suivant RICT, DAAT et retour MOA | YH | YH

## base
Préambule :
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire. Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales, conduits, etc...
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | TRAVAUX GENERAUX – PREPARATOIRES – DEPOSES - MODIFICATIONS
1.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES – DEPOSES – DOCUMENTS
1.1.1 | TRAVAUX PREALABLES
| Alimentation des installations de chantier | ens | 1 |  | 0
| Etudes d'exécution et synthèse | ens | 1 |  | 0
| Repérage exhaustif, relevés et identification des systèmes, équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Isolement et neutralisation des équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
| Purge et vidange des réseaux chauffage de plomberie | ens | 1 |  | 0
| Mise en attente des réseaux réutilisés | ens | 1 |  | 0
1.1.2 | DEPOSES – MODIFICATIONS
| Dépose et évacuation des équipements et réseaux non conservés | m² | 240 |  | 0
| Percements et carottages (</=Ø150) dans dalles et murs yc rebouchement CF | ens | 1 |  | 0
| Percements et carottages cloisons yc rebouchement CF | ens | 1 |  | 0
1.1.3 | DOCUMENTS – FORMATION
| Documentations et DOE global du lot | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Total 1.1 : TRAVAUX PREPARATOIRES – DEPOSES – DOCUMENTS |  |  |  | 0
| Total 1 : TRAVAUX GENERAUX – PREPARATOIRES – DEPOSES - MODIFICATIONS |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTCULIERES CHAUFFAGE-CLIMATISATION
2.1 | GENERALITES
PM
2.2 | EQUIPEMENTS DE L’INSTALLATION
2.2.1 | UNITE EXTERIEURE
| Groupe extérieure réversible au R-32 | U | 1 |  | 0
| Accessoires support et fixation, garantie | ens | 1 |  | 0
2.2.2 | BOITIER DE SELECTION
| Boitier de sélection compatible R-32 | U | 1 |  | 0
2.2.3 | UNITE INTERIEURE CASSETTE
| FXZA15A | U | 1 |  | 0
| FXZA20A | U | 2 |  | 0
| FXZA32A | U | 2 |  | 0
2.2.4 | UNITE INTERIEURE MURALE
| FXAA15A | U | 2 |  | 0
2.2.5 | UNITE INTERIEURE GAINABLE
| FXSA20A | U | 1 |  | 0
| FXSA25A | U | 1 |  | 0
| Plénum de raccordement rect-circ | U | 4 |  | 0
| Diffuseur soufflage/reprise Ø250 | U | 3 |  | 0
| Grille de soufflage mural yc plénum | U | 1 |  | 0
| Flexible isolé Ø250 | U | 4 |  | 0
2.2.6 | TELECOMMANDE
| Télécommande filaire U.I | U | 8 |  | 0
2.2.7 | LIAISONS FRIGORIFIQUES
Tube cuivre :
| 3/4" | ml | 10 |  | 0
| 5/8" | ml | 25 |  | 0
| 3/8" | ml | 85 |  | 0
| 1/4" | ml | 50 |  | 0
| Accessoires | ens | 1 |  | 0
| Isolation thermique type Armaflex | ml | 170 |  | 0
2.2.8 | EVACUATION DES CONDENSATS
| Tube PVC évac Ø25 ou Ø32 | ml | 50 |  | 0
2.2.9 | ELECTRICITE
| Liaison télécommande - UI | ens | 1 |  | 0
| Liaison bus entre UE et UI | ens | 1 |  | 0
| Liaison GTC avec Passerelle | ens | 1 |  | 0
| Total 2.2 : EQUIPEMENTS DE L’INSTALLATION |  |  |  | 0
2.3 | MISE EN SERVICE
| Repérage de l'installation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, essais et réglages suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total 2.3 : MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| Total 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTCULIERES CHAUFFAGE-CLIMATISATION |  |  |  | 0
3 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES VENTILATION
3.1 | GENERALITES VENTILATION
PM
3.2 | VENTILATION DOUBLE FLUX
3.2.1 | CTA DOUBLE FLUX
| CTA Double flux | U | 1 |  | 0
| Accessoires | ens | 1 |  | 0
3.2.2 | RESEAUX AERAULIQUES
Conduits y compris accessoires divers (manchettes, trappes de visites, coudes, tés, réductions, pièces de transformation, bouchons, mastics, bande à trous, bande adhésive, colliers, feuillards, supportage…)
Gaine acier galvanisé
| Ø100 | ml | 6 |  | 0
| Ø125 | ml | 15 |  | 0
| Ø200 | ml | 22 |  | 0
| Ø250 | ml | 14 |  | 0
| Ø315 | ml | 6 |  | 0
| Ø355 | ml | 32 |  | 0
| Ø500 | ml | 23 |  | 0
| 600x300 | kg | 237.6 |  | 0
| Calorifugage 25 mm laine de verre | m² | 122 |  | 0
| Prise d'air type pare-pluie | U | 1 |  | 0
| Rejet type pare-pluie | U | 1 |  | 0
3.2.3 | PIEGE A SON
| Piège a son rectangulaire | U | 3 |  | 0
| Piège a son circulaire | U | 1 |  | 0
3.2.5 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE - CIRCULAIRE
| Diffuseur sans registre Ø125 | U | 1 |  | 0
| Diffuseur avec registre Ø200 | U | 4 |  | 0
| Diffuseur avec registre Ø250 | U | 4 |  | 0
| Diffuseur avec registre Ø315 | U | 6 |  | 0
Gaine souple isolée
| Ø125 | U | 10 |  | 0
| Ø200 | U | 4 |  | 0
| Ø250 | U | 4 |  | 0
| Ø315 | U | 6 |  | 0
3.2.6 | BOUCHE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE – CARRE
| Bouche carré yc flexible | U | 9 |  | 0
3.2.7 | BOUCHE D'EXTRACTION - COUPE-FEU
| Bouche CF | U | 2 |  | 0
3.2.8 | ACCESSOIRES AERAULIQUES
| Registre motorisé proportionnel Ø355 | U | 2 |  | 0
| Registre motorisé proportionnel Ø250 | U | 4 |  | 0
| Régulateur à débit constant Ø125 ou Ø100 | U | 13 |  | 0
| Registre d'équilibrage Ø355 | U | 2 |  | 0
| Registre d'équilibrage Ø100 | U | 1 |  | 0
| Total 3.2 : VENTILATION DOUBLE FLUX |  |  |  | 0
3.3 | MISE EN SERVICE
| Mise en service, essais et réglages Prise de mesures de débits | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage et repérage des réseaux et équipements Affichage synoptiques en LT | ens | 1 |  | 0
| Total 3.3 : MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| Total 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES VENTILATION |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | PRINCIPE
PM
4.2 | ARRIVEE D’EAU POTABLE
| Vanne d'isolement | U | 2 |  | 0
| Filtre à tamis avec vanne de chasse | U | 1 |  | 0
| Compteur d'eau | U | 1 |  | 0
| Clapet anti-pollution | U | 1 |  | 0
| Détendeur avec manomètre | U | 1 |  | 0
| Calorifuge panoplie EF | ens | 1 |  | 0
| Total 4.2 : ARRIVEE D’EAU POTABLE |  |  |  | 0
4.3 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE
4.3.1 | CHAUFFE-EAU MENAGE
| Chauffe eau électrique 100 L type Zénéo | U | 1 |  | 0
| Accessoires | ens | 1 |  | 0
4.3.2 | CHAUFFE-EAU REPOS
| Chauffe eau électrique 50 L type Zénéo | U | 1 |  | 0
| Accessoires | ens | 1 |  | 0
| Total 4.3 : PRODUCTION D’EAU CHAUDE |  |  |  | 0
4.4 | DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
4.4.1 | DISTRIBUTION MULTICOUCHE
Tube multicouches EF :
| DN10 | U | 8 |  | 0
| DN15 | ml | 26 |  | 0
| DN20 | ml | 30 |  | 0
| Calorifugeage classe 2 en VS | ml | 64 |  | 0
Tube multicouches ECS :
| DN15 | ml | 28 |  | 0
| DN20 | ml | 5 |  | 0
| Calorifugeage classe 4 | ml | 33 |  | 0
| Accessoires (vannes, etc…) | ens | 1 |  | 0
4.4.3 | ATTENTES EF ET ECS
Attentes EF :
| Attente EF DN15 - LL/LV | U | 2 |  | 0
| Attente DN15 en réserve | U | 2 |  | 0
| Total 4.4 : DISTRIBUTION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
4.5 | EVACUATIONS EU/EV
4.5.1 | Evacuations appareillage en PVC
Tube PVC M1 :
| Ø32 | ml | 14 |  | 0
| Ø40 | ml | 5 |  | 0
| Ø50 | ml | 4 |  | 0
| Ø75 | ml | 22 |  | 0
| Ø100 yc remonté et raccordement VP | ml | 25 |  | 0
4.5.2 | Attentes évacuations
| Attente siphonnée Ø40 | U | 2 |  | 0
| Attente siphonnée Ø40 en réserve | U | 2 |  | 0
| Total 4.5 : EVACUATIONS EU/EV |  |  |  | 0
4.6 | EVACUATIONS EAUX PLUVIALES
| Raccordement des EP sur réseau existant en VS | ens | 10 |  | 0
| Total 4.6 : EVACUATIONS EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
4.7 | APPAREILS SANITAIRES
4.7.1 | WC SUSPENDU PMR
| Cuvette suspendu PMR yc acessoires | U | 2 |  | 0
| Bâti-support yc plaque et acessoires | U | 2 |  | 0
4.7.2 | WC SUSPENDU
| Cuvette suspendu yc acessoires | U | 1 |  | 0
| Bâti-support yc plaque et acessoires | U | 1 |  | 0
4.7.3 | LAVABO PRELEVEMENT
| Lavabo | U | 2 |  | 0
| Mitigeur mécanique | U | 2 |  | 0
4.7.4 | LAVABO WC
| Lavabo | U | 3 |  | 0
| Robinet temporisé | U | 3 |  | 0
4.7.5 | EVIER SALLE DES INSTANCES
| Evier type EVO | U | 1 |  | 0
| Mitigeur mécanique col de cygne | U | 1 |  | 0
4.7.6 | EVIER SALLE REPOS
| Evier type EEBM116A06 | U | 1 |  | 0
| Mitigeur mécanique orientable | U | 1 |  | 0
4.7.7 | VIDOIR
| Vidoire / poste d'eau | U | 1 |  | 0
| Réservoir de chasse | U | 1 |  | 0
| Mitigeur mécanique mural | U | 1 |  | 0
4.7.8 | BAC A LAVER
| Bac à laver | U | 1 |  | 0
| Mitigeur mécanique mural | U | 1 |  | 0
| Total 4.7 : APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
4.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
4.8.1 | BARRE DE RELEVEMENT WC PMR
| Barre WC PMR droite | U | 2 |  | 0
4.8.2 | MIROIR
| Miroir | U | 3 |  | 0
| Total 4.8 : ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0
4.9 | MISE EN SERVICE
| Analyse d'eau, rinçage et désinfection | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, les essais et réglages de toutes les installations de plomberie modifiées et créées | ens | 1 |  | 0
| Etiquetage et repérage des réseaux et équipements | ens | 1 |  | 0
| Total 4.9 : MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
| Total 4 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
5 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE – GTC
5.1 | GENERALITES
PM
5.2 | ELECTRICITE
5.2.1 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Armoire électrique complète | U | 1 |  | 0
| AU ventilation | U | 1 |  | 0
5.2.2 | DISTRIBUTION DE PUISSANCE
| Alim CTA | U | 1 |  | 0
| Alim registre motorisé | U | 6 |  | 0
| Alim UE VRV | U | 1 |  | 0
| Alim UI / boitier de sélection | U | 10 |  | 0
| Alim BECS | U | 2 |  | 0
| Alim automates | ens | 1 |  | 0
| Chemin de câble Régulation / alims techniques | ml | 30 |  | 0
| Accessoires (fourreaux, goulottes, tubes, etc…) | ens | 1 |  | 0
| Total 5.2 : ELECTRICITE |  |  |  | 0
5.3 | RÉGULATION / GTC
5.3.1 | MATERIEL
| Régulateur | ens | 1 |  | 0
| Automate | U | 3 |  | 0
| Sonde C02 | U | 3 |  | 0
| Panel server, passerelles | ens | 1 |  | 0
5.2.2 | CABLAGE
| Câblage de commande et régulation | ens | 1 |  | 0
| Total 5.3 : RÉGULATION / GTC |  |  |  | 0
5.4 | MISE EN SERVICE / PROGRAMMATION
| Programmation, intégration à la supervision, développement des vues, mise en service | ens | 1 |  | 0
| Étiquetage et le repérage des réseaux et équipements | ens | 1 |  | 0
| Total 5.4 : MISE EN SERVICE / PROGRAMMATION |  |  |  | 0
| Total5 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES ELECTRICITE – GTC |  |  |  | 0
| Total Général |  |  |  | 0