## PDG
Maître d'Ouvrage
M.ROCHETTE
Ingénieur travaux
2 rue Robert Ploton
42704 FIRMINY
Opération
RENOVATION DU BATIMENT S DU CHU DE FIRMINY
2 rue Robert Ploton - 42700 FIRMINY
Lot n° 10
ELECTRICITE CFO / CFA
Document
DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Document
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
Maître d'Œuvre
DB INGENIERIE
Quadrant 4 - 485 rue des Valets
01120 Montluel
04 74 34 90 18
contact@db-ingenierie.fr
Indice | Date | Sommaire des modifications | Rédacteur | Relecteur
0 | 2025-05-14 | Création du document | MG | DB
A | 2025-03-28 | Mise à jour | MG | DB

## base
Préambule :
Ce document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité de la nature des matériaux et des quantités nécessaires pour une parfaite mise en oeuvre des travaux prévus au descriptif.
Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire. Le marché est de type M.O.R : marché à obligation de résultat | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail. | Ce document peut être complété si l'entrepreneur le juge nécessaire.
ART | DESIGNATION | U | Qté | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSES
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Coffret de chantier | ens | 1 |  | 0
| Eclairage de chantier | ens | 1 |  | 0
| Total 1.1 : INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1.2 | DEPOSE
| Dépose et évacuations des départs TD Bâtiment S / TD Chauffage Bâtiment S et alimentations | ens | 1 |  | 0
| Dépose des installations électriques | ens | 1 |  | 0
| Total 1.2 : DEPOSE |  |  |  | 0
| Total 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSES |  |  |  | 0
2 | COURANTS FORTS
2.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Consignations | ens | 1 |  | 0
| Disjoncteur 4x63A Diff.1A TD Bâtiment S | ens | 1 |  | 0
| Disjoncteur 4x63A Diff.1A TD CVC Bâtiment S | ens | 1 |  | 0
a) Variante 1
| Dépose des alimentations existantes | ens | 1 |  | 0
| Liasions TGBT - TD Elec Bâtiment S | ens | 1 |  | 0
| Liasions TGBT - TD CVC | ens | 1 |  | 0
a) Variante 2
| Mise en œuvre d'un coffret de prolongation | ens | 1 |  | 0
| Liasions Coffret - TD Elec Bâtiment S | ens | 1 |  | 0
| Liasions Coffret - TD CVC | ens | 1 |  | 0
| Total 2.1 : ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
2.2 | RESEAU DE TERRE
| Piquet de terre | ens | 1 |  | 0
| Bornes principales de terre | U | 1 |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Total 2.2 : RESEAU DE TERRE |  |  |  | 0
2.3 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Fourniture, pose et raccordement TD Bâtiment S | ens | 1 |  | 0
| Total 2.3 : ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
2.5 | DISTRIBUTION
| Chemin de câble courant fort type "Cablofil" | ml | 50 |  | 0
| Chemin de câble courant faible type "Cablofil" | ml | 50 |  | 0
| Provision Goulotte 3 compartiments | ml | 20 |  | 0
| Câble de distribution circuits Eclairage | ml | 1140 |  | 0
| Câble de distribution circuits Prises de courant | ml | 1000 |  | 0
| Alimentation Onduleur | ml | 20 |  | 0
| Alimentation Baie Info | ml | 20 |  | 0
| Alimentation BSO | U | 22 |  | 0
| Alimentation VR | U | 4 |  | 0
| Frigo | U | 2 |  | 0
| Lave-Vaisselle | U | 1 |  | 0
| Contrôle d'accès | U | 1 |  | 0
| Alimentations en attente | U | 5 |  | 0
| Total 2.5 : DISTRIBUTION |  |  |  | 0
2.6 | ECLAIRAGE
| Luminaire type A (600x600 DALI) | U | 22 |  | 0
| Luminaire type B (Downlight LED DALI) | U | 20 |  | 0
| Luminaire type C (Downlight LED) | U | 4 |  | 0
| Luminaire type D (Spot LED) | U | 5 |  | 0
| Luminaire type E (Réglette LED) | U | 6 |  | 0
| Luminaire type F (Etanche LED 600) | U | 5 |  | 0
| Luminaire type G (Etanche LED 1500) | U | 3 |  | 0
| Luminaire type H (Cercle LED d700) | U | 4 |  | 0
| Luminaire type I (Cercle LED d900) | U | 1 |  | 0
| Luminaire type J (Cercle LED d1500) | U | 2 |  | 0
| Luminaire type K (Projecteur LED) | U | 4 |  | 0
| Luminaire type L (Applique LED) | U | 2 |  | 0
| Total 2.6 : ECLAIRAGE |  |  |  | 0
2.7 | ECLAIRAGE SECURITE
| BAES 45 lm étanche | ens | 4 |  | 0
| BAES 45 lm | ens | 9 |  | 0
| BAPI | ens | 1 |  | 0
| Total 2.7 : ECLAIRAGE SECURITE |  |  |  | 0
2.8 | APPAREILLAGE
| PC Normale | U | 19 |  | 0
| PC Ondulée | U | 6 |  | 0
| PC étanche | U | 5 |  | 0
| PT1 (1 PCN + 1 PCO + 1 RJ) | U | 16 |  | 0
| PT2 (2 PCN + 2 PCO + 2 RJ) | U | 2 |  | 0
| Interrupteur simple allumage | U | 3 |  | 0
| Interrupteur simple allumage étanche | U | 4 |  | 0
| BP | U | 9 |  | 0
| Détecteur présence circulation | U | 1 |  | 0
| Détecteur présence 360° | U | 6 |  | 0
| Détecteur présence et de luminosité 360° | U | 8 |  | 0
| Horloge astronomique | U | 1 |  | 0
| Total 2.8 : APPAREILLAGE |  |  |  | 0
2.9 | REPORT GTC
| Ensemble de communication yc: - Switch Sécurité / GTC - Passerelle IP PANEL SERVEUR - Interface MODBUS - Liaisons MODBUS - Liaisons IP Passerelle / Switch sécurité | ens | 1 |  | 0
| Total 2.9 : REPORT GTC |  |  |  | 0
| Total 2 : COURANTS FORTS |  |  |  | 0
3 | COURANTS FAIBLES
3.1 | SSI
| Déclencheurs Manuel | U | 5 |  | 0
| BAAS | U | 5 |  | 0
| BAAL | U | 4 |  | 0
| Boitier Bris de Glace Vert | U | 2 |  | 0
| Télécommande BAAS et BAAL | ens | 1 |  | 0
| Distribution et câblage | ens | 1 |  | 0
| Total 3.1 : SSI |  |  |  | 0
3.2 | RESEAU VDI
| Prises RJ45 Poste de Travail | U | 20 |  | 0
| Prises RJ45 GTC - Armoire CVC | U | 5 |  | 0
| Prises WIFI | U | 2 |  | 0
| Câblage Fibre Optique | ens | 1 |  | 0
| Distribution et Câblage Cuivre | ml | 675 |  | 0
| Cordons de brassages | U | 40 |  | 0
| Test Réflectométrie Fibre Optique existante | PM
| Recette | ens | 1 |  | 0
| Total 3.2 : RESEAU VDI |  |  |  | 0
3.3 | CONTRÔLE D'ACCES / VISIOPHONIE
Contrôle d'accès
Variante 3
| Liaison RS 435 | ml | 90 |  | 0
| Interface 2 lecteurs | ens | 1 |  | 0
| Lecteur de badge | ens | 2 |  | 0
| Ensemble batteries + chargeur | ens | 1 |  | 0
| Alim. Ventouse électrique | U | 2 |  | 0
| Distribution et câblage | ens | 1 |  | 0
Variante 3
| Contôleur central | ens | 1 |  | 0
| Interface 2 lecteurs | ens | 1 |  | 0
| Lecteur de badge | ens | 2 |  | 0
| Ensemble batteries + chargeur | ens | 1 |  | 0
| Alim. Ventouse électrique | U | 2 |  | 0
| Distribution et câblage | ens | 1 |  | 0
Visiophonie
| Switch PoE | ens | 1 |  | 0
| Platine de rue 1 bouton | U | 1 |  | 0
| Platine de rue 3 boutons | U | 1 |  | 0
| Moniteur de réception | U | 4 |  | 0
| Distribution et câblage | ens | 1 |  | 0
| Total 3.3 : CONTRÔLE D'ACCES / VISIOPHONIE |  |  |  | 0
| Total 3 : COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
| TOTAL GLOBAL: |  |  |  | 0