## C01
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.1
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C02
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.2
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C03
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.3
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C04
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.4
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C05
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.5
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C06
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.6
Marque : AXIS
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C07
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.7
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C08
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.8
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C09
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.9
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C10
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.10
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C11
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.11
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C12
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.12
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C13
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.13
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C14
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.14
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C15
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.15
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C16
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.16
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C17
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.17
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C18
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.18
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C19
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.19
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C20
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.20
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C21
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.21
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C22
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.22
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C23
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.23
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C24
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.24
Marque : VIVOTEK
Type de caméra:DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C25
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.25
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C26
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.26
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C27
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.27
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C28
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.28
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C29
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.29
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C30
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.30
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C31
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.31
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C32
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.32
Marque : AXIS
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C33
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.33
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C34
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.34
Marque : VIVOTEK
Type de caméra:TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C35
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.35
Marque : AXIS
Type de caméra: TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C36
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.36
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C37
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.37
Marque : VIVOTEK
Type de caméra:TUBE
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C38
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.38
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: Dome (Fisheyes)
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C39
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.39
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C40
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.40
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C41
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.41
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C42
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.42
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C43
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.43
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C44
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.44
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C45
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.45
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C46
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.46
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C47
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.47
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C48
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.48
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C49
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.49
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C50
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.50
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C51
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.51
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C52
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.41
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME MOTORISÉ
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C53
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.53
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C54
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.54
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C55
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.55
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc

## C56
RATP MAINTENANCE SERVICE
Fiche d'enregistrement
VIDEO SURVEILLANCE ( Visite préventive)
Date : 14/01/2024 | Lieu :RENE MURET
N° de la caméra : 192.168.14.56
Marque : VIVOTEK
Type de caméra: DOME
Type de Boitier de caméra :
Objectif :
IR
Actions à mener | Contrôle |  | Réglage | RAS | A réparer ou à changer
| Visuel | Essai
Vérification de la connectique (RJ45,BNC, optique suivant installations) | Ok | Ok |  | Ok
Contrôler le fonctionnement | Ok | Ok |  | Ok
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre | Ok | Ok |  | Ok
Nettoyer la caméra | Ok | Ok |  | Ok
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | Ok | Ok |  | Ok
IMAGE DE REFERENCE
Observation :
Ras.
OUI
NON
Couleur
Noir & Blanc