## Page de garde
Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
Cellule des marchés
avc-cellule.marches@aphp.fr
125, RUE DE STALINGRAD
93009 BOBIGNY CEDEX
Bordereau de Prix
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VIDEOSURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE D'ACCES DES HOPITAUX
AVICENNE
JEAN VERDIER
RENEMURET
2025 - 2029
- EDITION 2025 -

## Fourniture et pièces détachées
BPU Fourniture, pose et pièces détachées
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
VIDEOSURVEILLANCE / CONTRÔLE D'ACCES
POUR MÉMOIRE: Sont inclus dans les prix unitaires:
- Le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
- Les protections par tout moyens des éxistants (toutes surfaces horizontales et verticales), des
materiels équipements et mobiliers présents sur zone, nécessaires à l'exécution des préstations
demandés,
- Les nettoyages en cours et en fin de travaux
- L'enlèvement de tous les matériels et chutes de materiaux et autres résultants des travaux
- Le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus, compris
frais et droits (RAPPEL : il est interdit d''utiliser les bennes des HUPSSD)
- Les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3,50m de hauteur
- Le suivi du chantier, les plans de récolement et la delivrance du DOE
- Toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement du materiel installé:
- Fourniture, pose du materiel, cablage, licence, paramettrage et mise en service
- Permis feu éventuellement
Divers pour vidéosurveillance
1 |  | Dépose de caméra + support |  | U
0
2 |  | Modification de l'angle de vision d'une caméra |  | U
0
3 |  | Enregistreur local 10 To |  | U
4 |  | Enregistreur local 16 To |  | U
5 |  | Ecran LCD 1920 X 1080 42" HDMI, fourniture, pose (intégration dans le mobilier), raccordements |  | U
0
6 |  | Support pour 1 à 3 écrans 42'' (totem) |  | U
S7 |  | Repositionnement d'une caméra |  | U
0
| Connexions |  |  |  | 0
0
7 |  | Câble HO7RNF 3G2.5 |  | ml
0
8 |  | Câble HO7RNF 3G6 |  | ml
0
9 |  | Câble fibre optique 144 SM |  | ml
0
10 |  | Câble fibre optique 12 SM |  | ml
0
11 |  | Câble fibre optique 6 SM |  | ml
0
12 |  | Jarretiére optique |  | U
0
13 |  | Prise Terminale Optique intérieur |  | U
0
14 |  | Prise Terminale Optique extérieure |  | U
0
15 |  | Tiroir optique 36 FO, 36 connecteurs, |  | U
0
16 |  | Tiroir optique 12 FO, 12 connecteurs, |  | U
0
17 |  | Tiroir optique 6 FO, 6 connecteurs, |  | U
0
| Caméras extérieures |  |  |  | 0
0
|  | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE : |  |  | 0
0
18 |  | Caméra HD 720p dôme mobile PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
19 |  | Caméra HD 720p fixe 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support m^t, injecteur. |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
20 |  | Caméra HD 720p fixe avec leds intégrées 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
21 |  | Caméra FULL HD 1080p dôme mobile PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
22 |  | Caméra FULL HD 1080p fixe 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support m^t, injecteur. |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
23 |  | Caméra FULL HD 1080p fixe avec leds intégrées 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
24 |  | Caméra 4K 8 mégapixel fixe 180° PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
25 |  | Caméra 4K 8 mégapixel fixe 360° PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
0
26 |  | Caméra longue portée mobile IP66 sortie IP+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
27 |  | Caméra longue portée mobile IP66 sortie IP+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
28 |  | Projecteur infrarouge de 20 m de portée |  | U
29 |  | Projecteur infrarouge de 50 m de portée |  | U
30 |  | Projecteur infrarouge de 100 m de portée |  | U
31 |  | Projecteur infrarouge de 150 m de portée |  | U
S32 |  | Camera motorisée SD9368-EHL |  | U
S33 |  | camera éxterieur IB9387-HT |  | U
0
| Caméras intérieures |  |  |  | 0
0
|  | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE : |  |  | 0
0
|  | Caméra HD 720p dôme mobile PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
S34
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
|  | Caméra HD 720p fixe 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support m^t, injecteur. |  | U
S35
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
Caméra HD 720p fixe avec leds intégrées 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur,
S36 |  |  |  | U
0
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S37 |  | Camera VIVOTEK 4 vues MA9322-EHTVL |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S38 |  | Camera VIVOTEK dome FD9389-EHTV-v2 |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S39 |  | Camera VIVOTEK SD9368-EHL |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S40 |  | Camera VIVOTEK IB9387-HT-A |  | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE :
S41 |  | Caméra HD 720p dôme mobile PoE sortie IP/Cu+objectif+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur, |  | U
S42 |  | Caméra HD 720p fixe 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support m^t, injecteur. |  | U
Caméra HD 720p fixe avec leds intégrées 10 à 90° PoE sortie IP/Cu+objectif mégapixel+enveloppe extérieure+support mural ou support mât,injecteur,
S43 |  |  |  | U
S44 |  | Camera VIVOTEK 4 vues MA9322-EHTVL |  | U
S45 |  | Camera VIVOTEK dome FD9389-EHTV-v2 |  | U
S46 |  | Camera VIVOTEK IB9387-HT-A
S47 |  | Camera VIVOTEK SD9368-EHL
Autres caméras
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE :
S48 |  |  | AXIS M3216-LVE Dome Camera | U
Surveillance abordable en 4 MP avec deep learning Excellente qualité d’image en 4 MP Lightfinder, Forensic WDR, OptimizedIR Prise en charge des outils d’analyse avec stockage avancés Connectivité audio et E/S Fonctionnalités de cybersécurité intégrées
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S49 |  |  | AXIS Q6074-E PTZ Network Camera | U
PTZ d’extérieur avec vidéo au format HDTV 720p et zoom optique 30x HDTV 720p avec zoom optique 30x Axis Lightfinder 2.0 Autotracking 2 et aide à l’orientation Outils d’analyse intégrés TPM certifié FIPS 140-2 de niveau 2
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S50 |  |  | Dôme 2 MP intérieur avec IR et deep learning Excellente qualité d’image en 2 MP Lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR Analyses avec deep learning Connectivité audio et E/S Fonctions de cybersécurité intégrées | U
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
S51 |  |  | AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit | U
Idéal pour la circulation à basse vitesse > Lecture des plaques d'immatriculation de 7 à 20 m (20 à 65 pi) > Résistant aux conditions climatiques sévères > OptimizedIR pour la reconnaissance dans l'obscurité > Intégration à AXIS Camera Station
- Fourniture de la licence
- fourniture, pose et raccordement du cabe réseau
- main d'œuvre: pose, raccordement et reglage de la camera
- Gaine, tube, boite de jonction et accèssoires de fixation et de raccordement
- configuration sur l'outil de supervision,
- suivie de chantier et DOE,
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE :
S52 |  |  | AXIS M3216-LVE Dome Camera | U
Surveillance abordable en 4 MP avec deep learning Excellente qualité d’image en 4 MP Lightfinder, Forensic WDR, OptimizedIR Prise en charge des outils d’analyse avec stockage avancés Connectivité audio et E/S Fonctionnalités de cybersécurité intégrées
S53 |  |  | AXIS Q6074-E PTZ Network Camera
|  |  | PTZ d’extérieur avec vidéo au format HDTV 720p et zoom optique 30x HDTV 720p avec zoom optique 30x Axis Lightfinder 2.0 Autotracking 2 et aide à l’orientation Outils d’analyse intégrés TPM certifié FIPS 140-2 de niveau 2 | U
S54 |  |  | Dôme 2 MP intérieur avec IR et deep learning Excellente qualité d’image en 2 MP Lightfinder 2.0, Forensic WDR et OptimizedIR Analyses avec deep learning Connectivité audio et E/S Fonctions de cybersécurité intégrées | U
S55 |  |  | AXIS P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit | U
Idéal pour la circulation à basse vitesse > Lecture des plaques d'immatriculation de 7 à 20 m (20 à 65 pi) > Résistant aux conditions climatiques sévères > OptimizedIR pour la reconnaissance dans l'obscurité > Intégration à AXIS Camera Station
0
| Accessoires pour caméras |  |  |  | 0
0
|  | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE : |  |  | 0
0
S56 |  | Injecteur POE pour caméra fixe |  | U
S57 |  | Injecteur POE pour caméra mobile |  | U
S58 |  | Casquette de protection acier petite taille (h0,5mxL1m) |  | U
S59 |  | Casquette de protection acier grande taille (h1mxL2m) |  | U
S60 |  | Poteau béton armé 6 m, 4 kN, classe D pour usage vidéo |  | U
S61 |  | Poteau béton armé 9 m, 4 kN, classe D pour usage vidéo |  | U
S62 |  | Poteau béton armé 12 m, 4 kN, classe D pour usage vidéo |  | U
S63 |  | Smart Switches Manageables ProSAFE Gigabit PoE/PoE+:
S64 |  | GS516TP |  | U
S65 |  | GS728TP |  | U
S66 |  |  | GS752TP | U
S67 |  | GS728TPP |  | U
S68 |  | Routeur Firwall SSL VPN Gigabit ProSAFE SRX5308 |  | U
S69 |  | Station de travail HP Z2 G5 Format Tour |  | U
S70 |  | Serveur Power Edge R750xs |  | U
S71 |  | HP Z2G9 V16Go carte graphique 4 écrans |  | U
S72 |  | NETGEAR AV |  | U
S73 |  | IT M4350 Swtches |  | U
S74 |  | Ancrage façade |  | U
0
| CONTRÔLE D'ACCES SALTO |  |  |  | 0
0
0
| Logiciel |  |  |  | 0
0
S75 |  | Logiciel de programmation de systémes de contrôles d'accès du type XS4 SALTO |  | U
0
S76 |  | Formation des utilisateurs sur 1/2 journée |  | U
0
| Plaques et béquilles à lecteur intégré |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture, pose et raccordement de plaque et béquilles : |  |  | 0
S77 |  | - | à 1 lecteur intégré du type XS4 ONE SALTO | U
S78 |  | - | à double lecteurs intégrés du type XS4 DOUBLE SALTO | U
S79 |  | - | à 1 lecteur intégré pour porte CH type XS4 2.0 MINI SALTO | U
S80 |  | - | à 1 lecteur intégré et clavier à code du type XS4E60K SALTO | U
S81 |  | - | à 1 lecteur intégré antivandalisme du type XS4E40 SECURITE SALTO | U
0
| Cylindres à lecteur intégré |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture, pose et raccordemen de cylindres : |  |  | 0
S82 |  | - | demi-cylindre européen type XS4 GEO SALTO | U
S83 |  | - | cylindre européen à 1 tête de lecture type XS4 GEO 1 SALTO | U
S84 |  | - | cylindre européen à 2 têtes de lecture type XS4 GEO 2 SALTO | U
0
| Serrures |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture, pose et raccordemen de serrures électroniques : |  |  | 0
S85 |  | - | coffre de serrure européen à mortaiser entraxe 85 mm type XS4 EURO SALTO | U
S86 |  | - | coffre de serrure européen à mortaiser entraxe 92 mm type XS4 PROFIL SALTO | U
S87 |  | - | Cserrure antipanique à mortaiser type XS4 PBA 120 SALTO | U
0
| Badges |  |  |  | 0
0
|  | Fourniture de badge d'indentification de proximité sans contact au format "carte de crédit" |  |  | 0
S88 |  | - | blanc à mémoire de 1 Kbytes | par 10 U
S89 |  | - | blanc à mémoire de 4 Kbytes | par 10 U
S90 |  | - | imprimable à mémoire de 1 Kbytes | par 10 U
S91 |  | - | omprimable à mémoire de 4 Kbytes | par 10 U
0
|  | Fourniture de badge d'indentification de proximité sans contact au format "porte-clès" |  |  | 0
S92 |  | - | couleur au choix à mémoire de 1 Kbytes | par 10 U
S93 |  | - | couleur au choix à mémoire de 4 Kbytes | par 10 U
0
| Lecteurs muraux |  |  |  | 0
0
Fourniture, pose et raccordement de lecteurs muraux de badge d'indentification de proximité sans contact
S94 |  | - | lecteur de badge mural interieur sur socle type XS4 2.0 SALTO | U
S95 |  | - | lecteur de badge mural interieur a encastrer type XS4 2.0 SALTO | U
S96 |  | - | lecteur de badge mural extérieur sur socle type XS4 2.0 SALTO | U
S97 |  | - | lecteur de badge mural exterieur a encastrer type XS4 2.0 SALTO | U
S98 |  | - | Capot anti vandale typr XS4 WRMFWAV SALTO | U
S99 |  | - | lecteur de badge extérieurlongue distance pour véhicule | U
S100 |  | - | convertisseur pour lecteur de badge extérieurlongue distance pour véhicule | U
S101 |  | - | lecteur mural modulaire RFID type XS4 SALTO | U
S102 |  | - | embase pour lecteure lural modulaire | U
S103 |  | - | lecteur de badge mural interieur RIFD pour profil étroit type XS4 salto | U
0
| Unités de contrôle |  |  |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement de : |  |  | 0
S104 |  | - | contrôleur type XS4 2,0 SALTO | U
S105 |  | - | contrôleur type CU50ENSVN SALTO | U
S106 |  | - | contrôleur type CU5000 SALTO | U
S107 |  | - | carte d'extension type EB5008 SALTO | U
S108 |  | - | adaptateur pour unité de contrôle type CUADAPT SALTO | U
S109 |  | - | lecteur de badge mural interieur pour profil étroit | U
0
| Gâches éléctriques, ventouses |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
0
|  | Gâche électrique 24v à émission à émission avec diode de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S110
|  | Gâche électrique 24v à émission en applique de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S111
|  | Gâche électrique 24v à rupture à larder de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S112
|  | Gâche électrique 24v à rupture en applique de haute résistance pour menuiserie bois, PVC ou Alu, y compris toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S113
|  | Ventouse électromagnétique 24v /300 Kg NFC 61937 à rupture de courant en applique pour menuiserie bois, PVC ou Alu, utilisation intérieure ou extérieure, comprenant la contre-plaque, les plaques ou équerres de fixation, toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S114 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | Ventouse électromagnétique 24v /500 Kg NFC 61937 à rupture de courant en applique pour menuiserie bois, PVC ou Alu, utilisation intérieure ou extérieure, comprenant la contre-plaque, les plaques ou équerres de fixation, toutes sujétions de pose et de raccordement |  | U
S115
Alimentations
Fourniture, pose et raccordement de :
S116 |  | Coffret chargeur capable de fournir 2 ampères 24 volts avec une batterie NP17 sans |  | U
entretien classifié étanche (type YUSA ou équivalent).
S117 |  | Alimentation à découpage 12V 5A 7Ah |  | U
S118 |  | Alimentation à découpage 24V 2,5A 7Ah
0
S119 |  | Fourniture et la pose d’un chargeur délivrant 3 ampères sous 24 volts avec batterie NP24 type SALTO |  | U
S120 |  | Branchement sur le réseau alimentation 220v, y compris la fourniture et la pose du disjoncteur, goulotte et le câble permettant les différents raccordements électriques |  | U
S121 |  | Fourniture et la pose d’une boîte de raccordement métallique mini 9 paires, |  | U
S122 |  | Fourniture et la pose d’une boîte de raccordement métallique mini 20 paires, |  | U
S123 |  | Fourniture et la pose d’une boîte de raccordement métallique mini 42 paires, |  | U
S124 |  | Fourniture et pose câble blindé double paire SYT1 |  | ml
0
S125 |  | Goulotte etcâble multipaires permettant les différents raccordements entre centrale, |  | ml
coffret d'alimentation, signalisation et les différents organes
CONTRÔLE D'ACCES ARD
Logiciel
S126 |  | Extension ARD Entreprise de 500 à 1000 lecteurs |  | U
S127 |  | Extension licence supervision graphique 500 à 2500 points |  | U
Extension du nombre de points gérés dans le module de supervision graphique.
Contrôle d'accès Filaire
Fourniture, pose et raccordement de :
S128 |  | Lecteur ARD C3 ISO14443/18092 - Antivandale/Noir |  | U
|  | - | Lecteur de contrôle d'accès intérieur/extérieur, antivandale, fréquence 13,56 MHz pour une identification par carte sans contact 14443 A/B.
|  | - | Coloris : Noir RAL 9005, pose en applique.
|  | - | Réhausse obligatoire sur surface métallique G01248 - P.U. HT: 25,8 mm)
S129 |  | UTL Grand coffret intérieur : 1xOTES3 220VAC-12VDC Sauveg |  | U
Unité de Traitement Logique : - Gestion complète de 3 accès, - Alimentation secourue 12V/4.7A/7Ah, - 1x batterie, - Communication IP 10/100 Mbits, - Défaut autoprotection capot et arrachement inclus - Défaut secteur et alerte batterie basse inclus - Coffret pour usage intérieur (443 x 394 x 121 mm).
Contrôle d'accès sans Fil
Fourniture, pose et raccordement de :
S130 |  | -Béquille AX 'Online' - ép 38-60 - Sans rosace |  | U
S131 |  | - | Passerelle Smart Intego RS 485 | U
Hub ou noeud de passerelle raccordée au contrôleur par bus RS485. Communique avec les béquilles et cylindres électroniques de la gamme Smart Intego Simons Voss sur la fréquence radio 868MHz.
Accessoires
Fourniture, pose et raccordement de :
S132 |  | - Ventouse électromagnétique ( résistance 300KG ) |  | U
S133 |  | - | Equerre L pour ventouse électromagnétique 300 Kg | U
S134 |  | - | Equerre Z pour ventouse électromagnétique 300/500 Kg | U
S135 |  | - | Double verrou Alligator DS3000 DT 2VTX 24/48V | U
- Conforme à la norme NF S 61-937 sans empiètement dans le passage,
- Pênes à galet descendant à rattrapage du jeu de portes.
S136 |  |  | Poignée de tirage GOLF | U
conforme à la réglementation accessibilité
S137 |  |  | Boîtier de déverrouillage manuel vert à 3 contacts avec LED | U
Eclairage en vert ou en rouge.
3 contacts inverseurs (CO / NO / NF) indépendants.
S138 |  |  | Gâche électrique rupture 12V DC pour barre anti-panique | U
Résistance : 700 Kg, Alimentation 12 V, Montage en applique.
S139 |  |  | Gâche électrique 12 V à rupture de courant | U
Résistance : 500 Kg, Alimentation 12 V, Montage encastré.
S140 |  |  | Alimentation 24V 5A coffret ABS (sans batterie) | U
S141 |  |  | Batterie 12 Volts / 7 Ah | U
Prestations
S142 |  | Paramétrage de l'application |  | U
Déclaration des équipements matériels dans le logiciel.
Intégration des plans dans le logiciel ARD Access, création des points controlés et des commandes à distance.
S143 |  | - | Assistance à la mise en service et aux tests | U
Visiophone
Fourniture, pose et raccordement de :
S144 |  |  | 2N IP Verso - Unité principale avec caméra | U
C'est une unité principale de base de la gamme 2N® IP Verso des systèmes d'interphone modulaires IP avec caméra, conçus pour combiner la flexibilité des fonctions et des spécifications avec une finition luxueuse et élégante. C'est le coeur d'un système d'interphone IP, autour duquel des modules supplémentaires peuvent être spécifiés pour construire les spécifications exactes de votre dispositif d'entrée de porte final. L'interphone 2N® IP Verso est très durable, fonctionne parfaitement dans des environnements de -30 °C à + 60 °C et peut résister à des changements brusques de temps.
S145 |  |  | 2N IP Verso - Module Boucle auditive | U
S146 |  |  | 2N® IP Verso - module avec 5 boutons poussoir Quick | U
Module à 5 touches mécaniques permettant une sélection rapide des utilisateurs. Les touches sont sous-éclairées et peuvent être labellisées.
S147 |  |  | 2N IP Verso - Cadre d'installation saillie, 3 modules | U
S148 |  |  | 2N IP Verso - Plaque de montage pour 3 modules | U
S149 |  |  | 2N Indoor Compact - Moniteur 4,3'' noir | U
2N, Indoor Compact, poste intérieur vidéo intercom avec écran couleur 4,3 inch et interface d'utilisation intuitive, protocol (S)IP, audio full duplex HD, noir, seulement installation encastrée, PoE/12 VDC et support de table incl

## Maintenance préventive
BPU prestations de maintenance de la vidéosurveillance et contrôle d'accès
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | U | Prix Unitaire
d'art du CCTP |  |  |  |  | POUR UNE ANNEE en € HT
5.1.1. | AUDIT OPTIONNEL EN DEBUT DE MARCHE
|  | - | pour site AVICENNE | ens
|  | - | pour site JEAN VERDIER | ens
|  | - | pour site RENE MURET | ens
5.1.2. | MAINTENANCE PREVENTIVE DE VIDEOSURVEILLANCE (selon inventaire au 31/12/2024 - Annexé à l'accord cadre)
|  | - | pour site AVICENNE | 2
|  | - | pour site JEAN VERDIER | 2
|  | - | pour site RENE MURET | 2
2
5.1.3. | MAINTENANCE INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES VIDEOSURVEILLANCE (Pour une équipement supplementaire)
|  | - | pour site AVICENNE | 2
|  | - | pour site JEAN VERDIER | 2
|  | - | pour site RENE MURET | 2
5.2.1. | MAINTENANCE PREVENTIVE DES CONTRÔLE D'ACCES (selon inventaire au 31/12/2024 - Annexé à l'accord cadre)
|  | - | pour site AVICENNE | 2
|  | - | pour site JEAN VERDIER | 2
|  | - | pour site RENE MURET | 2
5.2.2. | MAINTENANCE PREVENTIVE INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRE CONTROLES D'ACCES (Pour une équipement supplementaire)
|  | - | pour site AVICENNE | 2
|  | - | pour site JEAN VERDIER | 2
|  | - | pour site RENE MURET | 2
INTERVENTION TECHNICIEN SUR SITE
|  | - | Coefficient multiplicateur chiffré de revente de pièces détachées non chiffrées au BPU | U
|  | - | Coût horaire d'intervention d'un technicien incluant le déplacement | U