## PDG
MAITRISE D'OUVRAGE
ENAP
440 Av. Michel Serres
47916 AGEN
DÉCOMPOSITION DE PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
DOSSIER n° 47003-AA24
DOJOs ENAP | MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE PRODUCTION VRV RAFRAICHISSEMENT ET CHAUFFAGE
ENAP
Cachet de l'entreprise candidate
MAITRISE D'ŒUVRE
ENERGIO
1 bis, rue d'Entraigues
37000 TOURS
Tél : 02 47 88 02 02

## Preambule
PREAMBULE
| Entreprise | : | ................
| Prix Valeur | : | ................
| Validité de l’offre | : | ................ | mois
| Main d'oeuvre HT par heure | : | ................
| Délai d’exécution | : | ................
OBJET DES TRAVAUX
MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE PRODUCTION VRV RAFRAICHISSEMENT ET CHAUFFAGE
Les matériels sélectionnés dans ce dossier le sont à titre indicatif. Les entreprises peuvent proposer des matériels et des procédés ayant strictement les mêmes caractéristiques tant sur le plan des performances que sur la fiabilité des produits.
Tous les dimensionnements et quantitatifs sont donnés à titre indicatif.
Ils doivent être vérifiés, validés ou modifiés par l’entreprise qui ne pourra se dégager de ses responsabilités en cas d’erreurs.
En cas de divergence (quantité, type de matériel) entre les dossiers remis par le maître d’ouvrage aux entreprises et le dossier remis par les entreprises après leur chiffrage, seul fera foi le dossier remis par le maître d’ouvrage.
Des modifications peuvent être apportées mais elles doivent être indiquées.

## DPGF
POSTE A - Travaux préliminaires |  | U | Qté | Main d’oeuvre |  | Fourniture | PU HT | Montant HT
|  |  |  | heures | montant
Mise au repos des installations |  | ens | 1
Mise en place des protections nécessaires |  | ens | 1
Base de vie |  | ens | 1
Dossier d'exécution (fiches techniques, notes de calculs, plans, dimensionnement, …) |  | ens | 1
Levage et mise en place des équipements par grutage. |  | ens | 1
PRIX TOTAL en € H.T
POSTE B - Maçonnerie/Faux plafonds |  | U | Qté | Main d’oeuvre |  | Fourniture | PU HT | Montant HT
|  |  |  | heures | montant
Percement de la toiture terrasse pour le passage des réseaux. |  | ens | 1
Calfeutrement des trous après passage des réseaux. |  | ens | 1
Calfeutrement et bouchage des trous autour des tuyauteries |  | ens | 1
Mise en place de fourreau à chaque pénétration de mur autour des tuyauteries |  | ens | 1
Etude de structure de la toiture terrasse |  | ens | 1
PRIX TOTAL en € H.T
POSTE C - RéseauFroid/Chaud |  | U | Qté | Main d’oeuvre |  | Fourniture | PU HT | Montant HT
|  |  |  | heures | montant
DOJO 1 et 2
Mise en place des réseaux frigorifiques depuis la terrasse jusqu’à l’entrée des Dojos. |  | ens | 1
Unité extérieure VRV de marque DAIKIN type RXYA14A ou équivalent. |  | u | 1
Réseaux circuit frigorifique DOJO N°1 |  | ens | 1
Unité gainable DOJO N°1 de marque DAIKIN type FXHA100A ou équivalent |  | u | 2
Réseaux circuit frigorifique DOJO N°2 |  | ens | 1
Unité gainable DOJO N°2 de marque DAIKIN type FXHA100A ou équivalent |  | u | 2
Réseaux condensats avec pompe de relevage |  | ens | 1
Accessoires |  | ens | 1
Gaines textiles perforées DOJO N°1 de marque ATIB ou équivalent |  | u | 2
Gaines textiles perforées DOJO N°2 de marque ATIB ou équivalent |  | u | 2
DOJO 3 et 4
Mise en place des réseaux frigorifiques depuis la terrasse jusqu’à l’entrée des Dojos. |  | ens | 1
Fourniture et installation d’une unité extérieure VRV de marque DAIKIN type RXYA14A ou équivalent. |  | u | 1
Réseaux circuit frigorifique DOJO N°3 |  | ens | 1
Unité gainable DOJO N°3 de marque DAIKIN type FXHA100A ou équivalent |  | u | 2
Réseaux circuit frigorifique DOJO N°4 |  | ens | 1
Unité gainable DOJO N°4 de marque DAIKIN type FXHA100A ou équivalent |  | u | 2
Réseaux condensats avec pompe de relevage |  | ens | 1
Accessoires |  | ens | 1
Gaines textiles perforées DOJO N°3 de marque ATIB ou équivalent |  | u | 2
Gaines textiles perforées DOJO N°4 de marque ATIB ou équivalent |  | u | 2
PRIX TOTAL en € H.T
POSTE D- Électricité-Régulation-Gestion communicante |  | U | Qté | Main d’oeuvre |  | Fourniture | PU HT | Montant HT
|  |  |  | heures | montant
Armoire électrique et tous les câblage : Disjoncteurs, compteurs… |  | ens | 1
|  | ens | 1
Fourniture et mise en place des chemins de câbles depuis le poste électrique jusqu'aux unités extérieures |  | ens | 1
Raccordement électrique VRV unités extérieures |  | ens | 1
Raccordement des unités intérieures |  | ens | 1
Disjoncteur différentiel 30mA monophasé de marque LEGRAND ou équivalent |  | u | 8
Télécommande murale filaire de marque DAIKIN type MADOKA ou équivalent |  | u | 8
Matériel et système de marque DAIKIN type I Touch Manager ou équivalent |  | ens | 1
Analyse fonctionnelle |  | ens | 1
Régulation unités intérieures suivant CCTP |  | ens | 1
etude programmation |  | ens | 1
Analyses de divers points suivants CCTP |  | ens | 1
Contrôle à distance des fonctions de programmation, surveillance, gestion alarmes, lectures, commandes, |  | ens | 1
réglages suivant CCTP
PRIX TOTAL en € H.T
POSTE E - Divers |  | U | Qté | Main d’oeuvre |  | Fourniture | PU HT | Montant HT
|  |  |  | heures | montant
|  |  |  | heures | montant
Essais - contrôles |  | ens | 1
Dossiers de récolement |  | ens | 1
Mise en service |  | ens | 1
PRIX TOTAL en € H.T
| BASE | HT |  |  | TVA |  | TTC
A | POSTE A - Travaux préliminaires |  |  |  | 1.2
B | POSTE B - Maçonnerie/Faux plafonds |  |  |  | 1.2
C | POSTE C - RéseauFroid/Chaud |  |  |  | 1.2
D | POSTE D- Électricité-Régulation-Gestion communicante |  |  |  | 1.2
E | POSTE E - Divers |  |  |  | 1.2
| PRIX TOTAL BASE en € | 0 |  |  |  |  | 0