## Page de garde
ACCORD-CADRE 2025-02
Prestations de maintenance installations
de chauffage, de ventilation et de climatisation
CCTP - Annexe 1 : Descriptif des installations techniques
Seul l’exemplaire de ce document détenu dans les archives de l’UC-IRSA fera foi
Pouvoir adjudicateur :
UC-IRSA - Union de caisses-Institut inter-Régional pour la Santé
Benoît REMARS
45 rue de la Parmentière
B.P 122
37521 LA RICHE

## Lot 01
LOT 01
SITE | BATIMENT | LOT | TYPE D'EQUIPEMENT | MARQUE | MODELE | PUISSANCE | QUANTITE | DATE DE MISE EN SERVICE | LOCALISATION
18 | BOURGES | LOT 1 | VASE D'EXPANSION A MEMBRANE | REFLEX | N8 / 05 |  | 1 | 2011-08-01 | CHAUFFERIE
18 | BOURGES | LOT 1 | POMPE SIMPLE (reseau de production) | SALSON | SXM 32-35 | 50 W | 1 | 2011-08-01 | CHAUFFERIE
18 | BOURGES | LOT 1 | POMPE SIMPLE (reseau BOUCLAGE) | SALSON | NSB 30-25 B | 114 W | 1 | 2011-08-01 | CHAUFFERIE
18 | BOURGES | LOT 1 | BALLON ELECTRIQUE AVEC RECHAUFFEUR ECS | CHAROT | HELIO 300L | 3 KW | 1 | 2011-08-01 | CHAUFFERIE
18 | BOURGES | LOT 1 | DISCONNECTEUR CONTROLABLE | SOCLA | BA2760 |  | 1 | 2011-08-01 | CHAUFFERIE
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | CHAUDIERE | GUILLOT | OPTIMAGAZ 232 | 230KW | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | DISCONNECTEUR |  |  |  | 2 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | POMPE DE CIRCULATION | SAMLSON | DCX 50-50 | 350 W | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE RESEAU NORD/OUEST
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | POMPE DE CIRCULATION | SAMLSON | DCX 50-50 | 350 W | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE RESEAU SUS/OUEST
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | POMPE DE CIRCULATION | SAMLSON | DCX 50-50 | 350 W | 1 | 2000-10-01 | PRIMAIRE CHAUDIERE
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | POMPE DE CIRCULATION | SAMLSON | CLX 2050 | 50 W | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE BATTERIES LABO
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | POMPE DE CIRCULATION | SAMLSON | XL 20 | 20 W | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE BALLON ECS
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | VASES D'EXPANSIONS |  |  |  | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE
37 | TOURS 2000 | LOT 1 | BALLON ECS | CHAROT | ECO MIXTE 500L |  | 1 | 2000-10-01 | CHAUFFERIE
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | CHAUDIERE | De Dietrich | ELISDENS DTG 130-65 | 55 KW | 1 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | VASE D'EXPASION | FLAMCO | 35/0,5 |  | 1 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | BALLON ECS | THERMODYNAMIQUE |  |  | 1 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | POT A BOUE | FLAMCO | REF 132437D76 |  | 2 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | GROUPE EAU GLACEE | CARLIER | 30 RY 033B | 31,7 KW | 1 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | POMPE DOUBLE | GRUNFO | MAGNA UPED 32-120 | 345 W | 2 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
37 | TOURS 2009 | LOT 1 | POMPE SIMPLE | SAMLSON | NEC-2-M-25 | 180 W | 1 | 2009-03-01 | LOCAL CHAUFFERIE EXT
491 | ANGERS | LOT 1 | CHAUDIERE A CONDENSATION | VIESSMAN | VM3-1 D40 | 90 Kw | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 1 | DISCONNECTEUR |  |  |  | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 1 | VASE D'EXPANSION | PNEUNATEX | STATICO SD -80 LITRES | 260 KW | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 2 | PRODUCTION ECS GAZ | ELM le blanc | AGL10 | 7,2 KW | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 1 | POMPE double | WILO | Stratos D-40/1-8 | 0,168 KW | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
50 | ST-LÔ | LOT 1 | CHAUDIERE MURALES A CONDENSATION | CHAPPEE | LUNA PRIME | 55 KW | 2 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | VASE D'EXPANSION |  |  | 80 LITRES | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | Vanne équipée de servomoteur | SIEMENS | V2V |  | 2 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | POMPE BOUCLAGE SIMPLE | GRUNDFOS | UP 20-30 N 150 | 75 W | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | POMPE BOUCLAGE SIMPLE | GRUNDFOS | UPS 25-55 180 | 109W | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | POMPE DOUBLE | GRUNDFOS | UPSD 32-80 180 | 192 W | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | POT A BOUES |  |  |  | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | DISCONNECTEUR |  |  |  | 2 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
50 | ST-LÔ | LOT 1 | PRODUCTION ECS | PIM 120 | MIXTE |  | 1 | 2008-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE
53 | LAVAL | LOT 1 | CHAUDIERE GAZ | CHAPPEE | EDENA 2 | 68 KW | 1 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
53 | LAVAL | LOT 1 | VASE D'EXPANSION 50L |  |  |  | 1 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
53 | LAVAL | LOT 1 | BOITIER DE REGULATION EAU CHAUDE | ECO CONTROL | EC2.32A |  | 1 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
53 | LAVAL | LOT 1 | POMPE CIRCULATEUR DOUBLE | SAMLSOM | CLX2050 | 50 W | 2 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
53 | LAVAL | LOT 1 | POMPE CIRCULATEUR SIMPLE | SAMLSOM | SXM32-26 | 70 W | 1 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
53 | LAVAL | LOT 1 | DISCONNECTEUR | SOCLA | CA25 REF2885 |  | 1 | 2002-04-01 | CHAUFFERIE SOUS GARAGE AUTO
76 | LE HAVRE | LOT 1 | CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION | ATLANTIQUE | CONDENSINOX | 60 KW | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | BALLON ECS MIXTE | ATLANTIC | GRAND CONFORT | 94 KW | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | FILTRE A BOUES | ATLANTIC | MAG'NET | 190 KW | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | DISCONNECTEUR |  |  |  | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | VASE D'EXPANSION |  |  |  | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | CIRCULATEUR ECS | SAMSON | SXS32-35M | 0,128 kw | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | POMPE DOUBLE RESEAU REGULE | SAMSON | DCX32-80N | 0,242 KW | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 1 | POMPE DOUBLE RESEAU CONSTANT | SAMSON | DCX32-50 | 0,114 KW | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage

## Lot 02
LOT 02
SITE | BATIMENT | LOT | TYPE D'EQUIPEMENT | MARQUE | MODELE | PUISSANCE | QUANTITE | DATE DE MISE EN SERVICE | LOCALISATION
18 | BOURGES | LOT 2 | CLIMATISEUR | MITSUBISHY | PURY P300 Y | PR33KW - PC37 KW | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CLIMATISEUR | MITSUBISHY | PURY P300 Y | PR28KW - PC31 KW | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CLIMATISEUR | MITSUBISHY | PURY P300 Y | PR40KW - PC45 KW | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P20 VCM-E | 2200 W | 5 | 2011-08-01 | RDC MEDECIN 1 ET 2/Bureau chef CPSP/ Salle reunion
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P25 VCM-E | 2800 W | 6 | 2011-08-01 | RDC IDE 1 ET 2/ 3 ACCUEIL/
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P20 VBM-E | 2200 W | 13 | 2011-08-01 | RDC BUREAU A-B-C-PDS- (x2)VACCINATION-1-2-3-4-5-6
18 | BOURGES | LOT 2 | CTA DOUBLE FLUX | ALDES | DFE+2000 | 6 kW | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CAISSON EXTRACTION | ALDES | VERIKA +450 | 6 KW | 2 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CAISSON INSUFLATION | VIM | KSDA 10 | 10 KW | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | CLIMATISEUR | WINDOX | MXZ6C120VA | 120VA | 1 | 2011-08-01 | TERRASSE TOITURE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h | France AIR | ALISE S30 |  | 25 | 2011-08-01 | REZ-DE-CHAUSSEE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 45 m3/h | France AIR | ALISE S45 |  | 5 | 2011-08-01 | REZ-DE-CHAUSSEE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 60 m3/h | France AIR | ALISE S60 |  | 2 | 2011-08-01 | REZ-DE-CHAUSSEE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h | France AIR | ALISE S30 |  | 4 | 2011-08-01 | ETAGE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 45 m3/h | France AIR | ALISE S45 |  | 6 | 2011-08-01 | ETAGE
18 | BOURGES | LOT 2 | Bouche d'extraction autoréglable 60 m3/h | France AIR | ALISE S60 |  | 2 | 2011-08-01 | ETAGE
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P20 VCM-E | 2200 W | 3 | 2011-08-01 | ETAGE COULOIR CIRCULATION
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P25 VCM-E | 2800 W | 8 | 2011-08-01 | ETAGE : BUREAU1-2-3-4-5/chef/Salle rèunion/mamographie
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 4 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P40 VCM-E | 3650 W | 1 | 2011-08-01 | ETAGE LOCAL POSE
18 | BOURGES | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE 1 VOIES | MITSUBISHY | PLFY-P20 VBM-E | 2200 W | 1 | 2011-08-01 | ETAGE CHEF ADJOINT
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 2 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-2T |  | 2 |  | LABO VISU
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 2 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-2T |  | 1 |  | TGBT
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 2 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-2T |  | 1 |  | LABO ASSEMBLAGE
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 4 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-4T |  | 8 |  | LABO BOX BIO/HEMATO/BUREAUX
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 4 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-4T |  | 2 |  | LABO BIOCHIMIE / LABO D'ESSAIS
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 4 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-4T |  | 2 |  | LABO IMMUNOLOGIE / HEMATOLOGIE
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CASSETTE 2 TUBES | CIAT | COADIS LINE 600-2T |  | 1 |  | Local VALISE
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | EXTRACTEUR | ALDES | EASY VEC COMPACT |  | 1 |  | COMBLES - AILE NORD
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | EXTRACTEUR | ALDES | EASY VEC COMPACT |  | 1 |  | COMBLES - AILE OUEST
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | EXTRACTEUR | ALDES | EASY VEC COMPACT |  | 1 |  | COMBLES - AILE SUD
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | GROUPE EAU GLACEE | CARRIER | 30-RA-70 | 69 KW | 1 | 2000-10-01 | LOCAL EXTERIEUR
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Climatiseur Bi-Split + 2 CASSETTES | MITSUBISHI | MXZ-3A54VA /MXZ-3A54VA | (x2) 6,8 KW | 1 | 2000-10-01 | LOCAL FRIGO LABO
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette plafonnière | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA5 / SLZ-M25FA | UE 5,6 KW /UI 5kw | 1 | 2000-10-01 | LOCAL METROLOGIE
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette | MITSUBISHI | MUZ-AP50VG / MSZ-AP50VG | 5 KW/ 32W | 1 | 2000-10-01 | LOCAL SERVEUR
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette | MITSUBISHI | SUZ-KA50VA5/MSZ-GC35VA | 6,8 KW/ 35W | 1 | 2000-10-01 | LOCAL BAIE DE BRASSAGE
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unité extérieure - Clim. VRV Laboratoire | DAIKIN | REYQ 8U | 42,8 kW froid | 2 |  | Extérieur - pignon Nord
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXAQ-63A | 6,5 kW froid | 2 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXAQ-15A | 1,3 kW froid | 2 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXAQ-25A | 2,3 kW froid | 1 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXAQ-20A | 1,9 kW froid | 2 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type CASSETTE | DAIKIN | FXZQ-32A | 3,5 kW froid | 1 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXZQ-20A | 1,9 kW froid | 2 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Unités intérieure - type MURAL | DAIKIN | FXZQ-25A | 2,5 kW froid | 1 |  | Laboratoire
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Extracteur VMC - sanitaires | ALDES | EASY VEC - C4 |  | 3 |  | COMBLES - AILES NORD / OUEST / SUD
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Extracteur CIRCULATION / VENTILATION NOCTURNE | ALDES | EASY VEC - COMPACT |  | 2 |  | COMBLES - AILES NORD / OUEST
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | Extracteur CIRCULATION / VENTILATION NOCTURNE | ALDES | TOURELLE TAVA/TAHA |  | 1 |  | Terrasse - AILES SUD
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | CLIMATISATION C.L.A.T. (unité extérieure) | DAIKIN | 3MXM68 NO |  | 1 |  | Terrasse aile SUD
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | UNITES INTERIEURES (CLAT) | DAIKIN | CTXM15R |  | 2 |  | Locaux prélèvements S-0-08 et S-0-09
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION | ALDES | BEM 780 BLANC |  | 16 | 2000-10-01 | GRANDE SALLE DE REUNION RDC
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP 15 |  | 13 | 2000-10-01 | REP PLAN BEA1
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP 30 |  | 120 | 2000-10-01 | REP PLAN BEA2
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP 45 |  | 6 | 2000-10-01 | REP PLAN BEA3
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP 60 |  | 11 | 2000-10-01 | REP PLAN BEA4
37 | TOURS 2000 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | MRR 220V | 2,7 W | 16 | 2000-10-01 | COULOIR SALLE DE REUNION
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION | MITSUBISHI |  |  | 1 | 2009-03-01 | TERRASSE TOITURE
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | SYSTEMAIRE |  |  | 1 | 2009-03-31 | TERRASSE TOITURE
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP COLOR 30 |  | 7 | 2009-03-01 | REP BEA1
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP COLOR 45 |  | 1 | 2009-03-01 | REP BEA2
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP COLOR 60 |  | 10 | 2009-03-01 | REP BEA3
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE | ALDES | BAP COLOR 90 |  | 3 | 2009-03-01 | REP BEA4
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | BOUCHE DE SOUFFLAGE | ALDES | BIM 320 |  | 3 | 2009-03-01 | REP BS-1
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE EAU GLACEE | CIAT | 235/22/R4 |  | 1 | 2009-03-01 | REP CP-1
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE EAU GLACEE | CIAT | 235/22/R6 |  | 2 | 2009-03-01 | REP CP-2
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE EAU GLACEE | CIAT | MELODY |  | 2 | 2009-03-01 | REP CP-3
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE EAU GLACEE | CIAT | 235/33/R5 |  | 1 | 2009-03-01 | REP CP-5
37 | TOURS 2009 | LOT 2 | CASSETTE PLAFONNIERE EAU GLACEE | CIAT | 235/33/R7 |  | 3 | 2009-03-01 | REP CP-6
491 | ANGERS | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette | DAIKIN | RKS 35G /FTXS 35G | 3,5 KW | 1 | 2010-01-01 | TOIT TERRA EXT / LOCAL SERVEUR
491 | ANGERS | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette | DAIKIN | RZQS 125 DV1 / FDQ 125B | 12,5 KW | 1 | 2010-01-01 | TOIT TERRA EXT / ACCUEIL
491 | ANGERS | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette |  | RZQS 71 CV1 / FBQ 71B | 7,1 KW | 1 | 2010-01-01 | TOIT TERRA EXT / SALLE DE REUNION
491 | ANGERS | LOT 2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CTA GOLD | 08 C 1121 | 1100W | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 2 | DEGAZEUR | FLAMCO | FLEXAIR 50S | Contenance 2,3 LITRES | 1 | 2010-01-01 | LOCAL CHAUFFERIE NIVEAU R+2
491 | ANGERS | LOT 2 | BOUCHE VMC |  |  |  | 41 | 2010-01-01 | Rez de chaussé
491 | ANGERS | LOT 2 | BOUCHE VMC |  |  |  | 34 | 2010-01-01 | 1 ére Etage
491 | ANGERS | LOT 2 | BOUCHE VMC |  |  |  | 8 | 2010-01-01 | 2 éme Etage
491 | ANGERS | LOT 2 | Grilles de soufflage |  |  |  | 4 | 2010-01-01 | 2 éme Etage
491 | ANGERS | LOT 2 | Grilles d'aspiration |  |  |  | 2 | 2010-01-01 | 2 éme Etage
491 | ANGERS | LOT 2 | Climatiseur avec une cassette | DAIKIN | RKS 35G /FTXS 35G | 3,5 KW | 1 | 2010-01-01 | TOIT TERRA EXT / LOCAL SERVEUR
492 | CHOLET | LOT 2 | CAISSON VMC | ALDES |  |  | 1 |  | COMBLE
492 | CHOLET | LOT 2 | BOUCHE VMC | ALDES | COLOR BAP |  | 13 | 2010-01-01 | COULOIR / SALLE EXAMEN / BUREAU
492 | CHOLET | LOT 2 | BOUCHE VMC AVEC DETECTION | ALDES |  |  | 1 | 2010-01-01 | 1 ERE ETAGE SANITAIRE
50 | ST-LÔ | LOT 2 | UE Climatiseur avec une cassette | MITSUBISHI | MU-GA20VB | 2,30 KW | 2 | 2008-01-01 | LOCAL BAIE BRASSAGE + TGBT
50 | ST-LÔ | LOT 2 | CAISSON EXTRACTION | ALDES | SIRIUS 600 | 124W | 5 | 2008-01-01 | COMBLE
50 | ST-LÔ | LOT 2 | CAISSON EXTRACTION | ALDES | SIRIUS 1200 | 350 W | 1 | 2008-01-01 | COMBLE
50 | ST-LÔ | LOT 2 | CAISSON EXTRACTION | France AIR | ANTARES 2200 SDR | 590 KW | 1 | 2008-01-01 | COMBLE
50 | ST-LÔ | LOT 2 | CAISSON DESENFUMAGE | ALDES | CYCLONE F400 | 2,2 KW | 1 | 2008-01-01 | COMBLE
50 | ST-LÔ | LOT 2 | RIDEAU AIR CHAUD | BIDDLE | CAM150-ER | 800 KPA | 1 | 2008-01-01 | SAS ENTREE
53 | LAVAL | LOT 2 | EXTRACTEUR | ALDES | CVEC 1500 | 187 W | 1 | 2002-04-01 | ETAGE
53 | LAVAL | LOT 2 | EXTRACTEUR | VEKITA | 4501 | débit 0-450 m3/h | 1 | 2002-04-01 | RDC
53 | LAVAL | LOT 2 | EXTRACTEUR | ALDES | Mini VEC 160 | 125 W | 1 | 2002-04-01 | COMBLE
76 | LE HAVRE | LOT 2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (simpla flux) | VIM | CAD X DI REGULE | 16 KW 44,5A | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
76 | LE HAVRE | LOT 2 | BOUCHE D'extraction AUTOREGLABLE | VIM | BEIP 160 |  | 29 | 2011-02-01 | Ensemble des pièces du bâtiments SAUF chaufferie
76 | LE HAVRE | LOT 2 | CTA DOUBLE FLUX | VIM | CADB DI 30 | 550 W | 1 | 2011-02-01 | LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 2 éme Etage
Note on A5: hameau olivier:
Note on A78: hameau olivier: