MARCHE PUBLIC DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX (BP)

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Ministère chargé des Transports

Objet de la consultation

Entretien et maintenance des réseaux d’assainissement des Centres d’Exploitation et d’Intervention (CEI), des Aires de repos et de l’assainissement de surface de la RN 145

Remise des offres

Date et heure limites de réception : lundi 19 mai 2025 à 12 h 00 (heure locale de l’adresse du RPA)

LOT N° 1 : AIRES DE REPOS DE L’ESPÉRANCE NORD ET SUD + CEI DE GUÉRET

| N° Prix | Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 1000 | ### Vidange fosse Aire de Repos de l’Espérance Nord Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 1010 | ### Plus-value pour le prix 1000 pour vidange fosse Aire de Repos de l’Espérance Nord en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 1020 | ### Vidange complète fosse Aire de Repos de l’Espérance Nord Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 1030 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur l’Aire de Repos de l’Espérance Nord en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 1040 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur l’Aire de Repos de l’Espérance Nord en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de l’équipement concerné, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |
| 2000 | ### Vidange fosse « Poids Lourds » Aire de Repos de l’Espérance Sud Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 2010 | ### Plus-value pour le prix 2000 pour vidange fosse « Poids Lourds » Aire de Repos de l’Espérance Sud en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 2020 | ### Vidange complète fosse « Poids Lourds » Aire de Repos de l’Espérance Sud Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 2030 | ### Vidange fosse « Véhicules Légers » Aire de Repos de l’Espérance Sud Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 2040 | ### Plus-value pour le prix 2030 pour vidange fosse « Véhicules Légers » Aire de Repos de l’Espérance Sud en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 2050 | ### Vidange complète fosse « Véhicules Légers » Aire de Repos de l’Espérance Sud Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 2060 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur l’Aire de Repos de l’Espérance Sud en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 2070 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur l’Aire de Repos de l’Espérance Sud en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |
| 3000 | ### Vidange fosse de décantation CEI de Guéret Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 3010 | ### Plus-value pour le prix 3000 pour vidange fosse de décantation CEI de Guéret en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 3020 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur le CEI de Guéret en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 3030 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur le CEI de Guéret en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |

LOT N° 2 : AIRES DE REPOS DE NOUHANT ET QUINSSAINES + CEI DE GOUZON

| N° Prix | Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 4000 | ### Vidange fosse du CEI de Gouzon Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 4010 | ### Plus-value pour le prix 4000 pour vidange fosse du CEI de Gouzon en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 4020 | ### Vidange complète fosse CEI de Gouzon Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 4030 | ### Vérification micro station du CEI de Gouzon Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La vérification du bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif selon les prescriptions du fabricant - Vérification de la recirculation des boues, du matériel électromécanique (compresseur, turbine, pompe de relevage), l’électronique, les ventilations, les alarmes, etc. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 4040 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur le CEI de Gouzon en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 4050 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur le CEI de Gouzon en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |
| 5000 | ### Vidange fosse Aire de Repos de Nouhant Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 5010 | ### Plus-value pour le prix 5000 pour vidange fosse Aire de Nouhant en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 5020 | ### Vidange complète fosse Aire de Repos de lNouhant Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 5030 | ### Vérification de l’unité de traitement BIOROCK D15 de l’Aire de Nouhant Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La vérification visuelle de l’étanchéité de l’arrivée des eaux usées, de la répartition des effluents, du tassement central des média. - La vérification visuelle du premier niveau de BIOROCK media (nettoyage si nécessaire) - Le prélèvement eaux traitées - Le nettoyage de la rampe de répartition et de l’alarme visuelle avec contrôle de fonctionnement (position flotteur). |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 5040 | ### Changement des sacs de l’unité de traitement BIOROCK D15 de l’Aire de Nouhant Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La sortie de toutes les couches de sacs BIOROCK, l’évacuation et le traitement de ceux-ci, le lavage du fond et des parois de l’unité, la fourniture et la pose de sacs neufs de BIOROCK |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………… |  |
| 5050 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur l’Aire de Repos de Gouzon en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 5060 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur l’Aire de Repos de Gouzon en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |
| 6000 | ### Vidange fosse Aire de Repos de Quinssaines Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le nettoyage du pré-filtre, la remise en eaux de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 6010 | ### Plus-value pour le prix 6000 pour vidange fosse Aire de Repos de Quinssaines en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 6020 | ### Vidange complète fosse Aire de Repos de Quinssaines Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage des boues, le lavage haute pression des parois, le remplacement du pré-filtre, le réensemencement avec une partie des boues pompées, la remise en eaux de la fosse à un niveau suffisant pour éviter la remontée de la fosse, l’évacuation des boues et le traitement de celles-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 6030 | ### Débouchage canalisation d’assainissement sur l’Aire de Quinssaines en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | LE FORFAIT : ………………………………………………………………. |  |
| 6040 | ### Débouchage WC, urinoir ou lavabo sur l’Aire de Quinssaines en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - Le pompage éventuel des résidus, le débouchage de la canalisation concernée, l’évacuation des résidus et le traitement de ceux-ci. |  |
|  | L’UNITE : ………………………………………………………………. |  |

LOT N° 3 : HYDROCURAGE ASSAINISSEMENT DE SURFACE

| N° Prix | Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
| --- | --- | --- |
| 7000 | ### Hydrocurage de caniveau à fente Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La mise à disposition d’un véhicule hydrocureur avec opérateur. - La mise à disposition d’une semie citerne avec opérateur. |  |
|  | LE FORFAIT JOURNALIER : |  |
| 7010 | ### Plus-value pour le prix 7000 pour intervention en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |
| 7020 | ### Hydrocurage de caniveau à fente Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La mise à disposition d’un véhicule hydrocureur avec opérateur. - La mise à disposition d’une semie citerne avec opérateur. |  |
|  | LE FORFAIT A LA SEMAINE : |  |
| 7030 | ### Hydrocurage de canalisations, regards, ouvrages divers Ce prix rémunère : L’amenée et le repli du matériel nécessaire à la prestation, les dispositions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, - La mise à disposition d’un véhicule hydrocureur avec opérateur. - La mise à disposition d’une semie citerne avec opérateur. |  |
|  | LE MÈTRE LINÉAIRE : |  |
| 7040 | ### Plus-value pour le prix 7030 pour intervention en urgence avec délai de prévenance inférieur à 24 heures |  |
|  | LA PLUS-VALUE : ………………………………………………………… |  |