## DPGF A REMPLIR
Note préliminaire :
L'entreprise est invitée à poser via PLACE, toutes les questions concernant les les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | ELECTRICITE COURANT FORT
3.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose et consignation des équipements courant fort non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.2 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant desciptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE TERRE
| Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.4 | ORIGINE DES INSTALLATIONS COURANT FORT | pm
3.5 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
| Création d'un nouveau tableau divisionnaire TD R+2 neuf entièrement équipé suivant CCTP | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.6 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Chemins de câbles : 100 X 50 | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles : 200 X 50 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Calfeutrement traversées de planchers et parois | ens | 1 |  | 0
| Alimentation climatisation | ens | 1 |  | 0
| Alimentation caissons VMC | u |  |  | 0
| Alimentation CTA | u |  |  | 0
| Alimentation des BECS | u |  |  | 0
| Alimentation baies VDI | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.7 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Downlight REV13, marque REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1950lm, 15w, IRC>90 | u |  |  | 0
| Spot LED type SMOOTH, type LUMIPARTS ou équivalent, 6W, 550lm, 3000K, IP20 | u |  |  | 0
| Linéaire type 40521130XPL, marque REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1130mm, 4400lm, L90B10 70000h, IP20, IK05, blanc ou noir selon choix architecte | u |  |  | 0
| Linéaire type 40522239XPL, marque REVOLUM ou équivalent, 3000K, 2239mm, 9350lm, L90B10 70000h, IP20, IK05, blanc ou noir selon choix architecte | u |  |  | 0
| Linéaire type 405110711PL, marque REVOLUM ou équivalent, 3000K, 710mm, 2750lm, L90B10 70000h, IP20, IK05, blanc ou noir selon choix architecte | u |  |  | 0
| Suspension circulaire type 5517.095.xOL, marque REVOLUM ou équivalent, 950mm, 9600lm, DALI, L80B10 80000h, IP20, IK03, blanc ou noir selon choix architecte | u |  |  | 0
| Parc étanche LED, type SR05-36W-1230, marque REVOLUM TRI-PROOF. | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.8 | APPAREILLAGE
Marque : Type :
| - Bouton poussoir encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence encastré 360° | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - Poste de travail bureau (2PCN+3PCD+1RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail imprimante (1PCN+1RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail plafond vidéoprojection (1PCN + 1RJ45 +1 prise HDMI) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Liaison HDMI (5ml) | u |  |  | 0
| - Goulotte 3 compartiments | ml |  |  | 0
| - Perche électrique type AXXE-DC, marque ENSTO | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
Câblage dans chapitre distribution secondaire
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
4.1 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Dépose installations existantes
| Dépose des existants selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Réseau de terre
| Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm
Répartiteur général
| Fourniture et pose Baie RG dito CCTP | u |  |  | 0
Sous-répartiteur d'étage
| Fourniture et pose Baie SR R+2 selon CCTP | u |  |  | 0
Rocade fibre
| Liaison fibre 1x12 brins multimodes 50/125 OM4 depuis RG vers SR RDC, y compris tiroirs, raccordements et essais | ens | 1 |  | 0
| Liaison fibre 1x12 brins multimodes 50/125 OM4 depuis RG vers SR R+1, y compris tiroirs, raccordements et essais | ens | 1 |  | 0
| Liaison fibre 1x12 brins multimodes 50/125 OM4 depuis RG vers SR R+2, y compris tiroirs, raccordements et essais | ens | 1 |  | 0
Précâblage informatique et téléphonique
| Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
| Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
| Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Recette informatique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | INCENDIE
Fourniture et pose :
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Sirène incendie | u |  |  | 0
| Détecteur optique | u |  |  | 0
| Indicateur d'action | u |  |  | 0
| Raccordement ventouses | ens | 1 |  | 0
| Câble 2x1p 9/10e SYT rouge | ml |  |  | 0
| Câble 2x1,5² CR1 | ml |  |  | 0
| Câble U1000 R2V | ml |  |  | 0
| Programmation, mise en service, formation du personnel | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0