## DPGF PL-CVC
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
3 | PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CHAUFFAGE
| PRODUCTION DE CHALEUR EXISTANTE | pm
| ALIMENTATION EN EAU FROIDE | pm
DEPOSE DES EXISTANTS NON CONSERVES
| Consignation et dépose de l'ensemble des réseaux de chauffage au R+2 | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
RESEAU DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE
Nouveau réseau de distribution en tube acier
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Percements et raccordement des nouveaux réseaux sur les antennes verticales des étages inférieurs. Y compris dépose / repose des FP existants de l'étage inférieur et autre prestation nécessaire. | ens | 1 |  | 0
Calorifuge 32mm finition alu
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| DN | ml |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
RADIATEUR EAU CHAUDE
Fourniture et pose de raditeur acier (y compris fixations et toutes sujétions)
Marque :
Type :
| - Puissance : 1000W | u | 12 |  | 0
| - Puissance : 1500W | u | 14 |  | 0
| - Puissance : 2000W | u | 36 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
ROBINETTERIE DE RADIATEURS
Robinet thermostatique
| Ø 15 x 21 | u |  |  | 0
Té ou coude de réglage
| Ø 15 x 21 | u |  |  | 0
Purgeur d'air à vis
| Ø 15 x 21 | u |  |  | 0
Robinet de vidange à vis pointeau
| Ø 12 x 17 | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
PURGEURS D'AIR
| Bouteille de purge | u |  |  | 0
| Purgeur automatique | u |  |  | 0
| Vanne d'isolement | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4 | PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES VENTILATION
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose des équipements et autres selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
INSTALLATION CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR N°1
| Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux | ens | 1 |  | 0
Marque : CALADAIR ou équivalent
Type : EXAECO 17
Débit de soufflage :
Débit d’extraction :
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose
- Manchette souple.
- Régulation selon CCTP
- …
| Grutage | ens | 1 |  | 0
| Création d'un piquage EC CTA depuis le réseau existant en chaufferie vers la nouvelle CTA | ens | 1 |  | 0
REJET D'AIR EXTRAIT
| Rejet d'air directement en extérieur, sortie en sifflet | ens | 1 |  | 0
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
AMENEE D'AIR NEUF
| Prise d'air neuf directement en extérieur, sortie en sifflet | ens | 1 |  | 0
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
PIEGE A SON
Piège à son à la reprise et au soufflage d'air
Marque :
Type :
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP | u | 1 |  | 0
RESEAUX AERAULIQUES
| Trappes de visites | u |  |  | 0
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine rectangulaire galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
| ……..x…….. | m² |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Suivant CCTP, compris accessoires, finitions et toutes sujétions.
CALORIFUGE DES RESEAUX
| Calorifuge en laine de roche 40 mm avec finition ISOXAL | m² |  |  | 0
| Calorifuge en laine de roche 25 mm avec finition Kraft Alu | m² |  |  | 0
Suivant CCTP, compris accessoires, finitions et toutes sujétions.
CLAPET COUPE FEU
Fourniture et pose de clapets coupe-feu 1h à réarmement manuel
Marque :
Type :
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
Suivant CCTP, compris accessoires, finitions et toutes sujétions.
MODULE DE REGULATION
Fourniture et pose de modules de régulation
Marque :
Type : MR
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
REGISTRE D'EQUILIBRAGE
| Fourniture et pose de registres d'équilibrage | u |  |  | 0
Marque
Type :
Compris raccords et accessoires
GRILLES D'EXTRACTION
| Marque | u |  |  | 0
Type
SIFFLETS DE SOUFFLAGE
| Marque | u |  |  | 0
Type
ESSAIS ET REGLAGES
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
| Raccordement électrique de la centrale de traitement d'air depuis les attentes laissées au lot électricité | ens | 1 |  | 0
ARRET D'URGENCE
| Coffret électrique | ens | 1 |  | 0
| Report d'alarme (y compris raccordement) | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEES
CAISSON D'EXTRACTION
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction double peau
Marque :
Type :
Débit :
| Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose | u | 2 |  | 0
REJET D'AIR EXTRAIT
| Rejet d'air directement en extérieur, sortie en sifflet | ens | 1 |  | 0
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose, suivant CCTP
RESEAUX AERAULIQUES
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
CLAPET COUPE FEU
Fourniture et pose de clapets coupe-feu 1h à réarmement manuel
Marque :
Type :
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| Ø | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
| ……..x…….. | u |  |  | 0
Suivant CCTP, compris accessoires, finitions et toutes sujétions.
BOUCHE D'EXTRACTION
| Marque | u |  |  | 0
Type
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
| Raccordement électrique de la centrale de traitement d'air depuis les attentes laissées au lot électricité | ens | 1 |  | 0
| Coffret électrique | ens | 1 |  | 0
| Report d'alarme de la centrale à l'accueil ou bureau de direction (y compris raccordement) | ens | 1 |  | 0
ESSAIS ET REGLAGES
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total VENTILATION |  |  |  | 0
5 | PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CLIMATISATION
CLIMATISATION LOCAL INFORMATIQUE
UNITE EXTERIEURE
| Fourniture et pose d'une unité extérieure selon CCTP | u |  |  | 0
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
Pf :
| Founiture et pose d'un support mural anti-vibratiles | ens | 1 |  | 0
UNITE INTERIEURE
Fourniture et pose d'unités intérieures selon CCTP :
Marque: MITSUBISHI ou équivalent
Type:
| Pf : | u |  |  | 0
CIRCUIT FRIGORIFIQUE EN 2 TUBES
Liaison frigorifique (tube en cuivre qualité frigo) calorifugé:
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Raccords | u |  |  | 0
| Goulotte périphérique PVC | ml |  |  | 0
| Chemin de câbles | ml |  |  | 0
EVACUATION DES CONDENSATS
| Evacuation des condensats selon CCTP | ens | 1 |  | 0
| Rebouchage selon CCTP et grilles | ens | 1 |  | 0
REGULATION
| Fourniture et pose de commande individuelle selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| Sous-total CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | PLOMBERIE
DEPOSE DES EXISTANTS
| Consignation du réseau EF | ens | 1 |  | 0
| Dépose des équipements existants non conservés | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
WC PMR
Fourniture et mise en œuvre d’ensemble cuvette suspendue sur bâti support encastré
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Caractéristiques suivant CCTP
WC STANDARD
Fourniture et mise en œuvre d’ensemble cuvette suspendue sur bâti support encastré
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Caractéristiques suivant CCTP
LAVABO STANDARD ET PMR
Fourniture et pose lavabo en céramique Blanc
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Robinet mitigeur temporisé
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Caractéristiques suivant CCTP
VIDOIR
Fourniture et mise en œuvre d’un déversoir mural en céramique de couleur blanche de dimensions 45 x 34 cm
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Robinet mitigeur temporisé
Marque :
| Type : | u |  |  | 0
Caractéristiques suivant CCTP
| Sous-total |  |  |  | 0
ACCESSOIRES SANITAIRES
BARRE DE RELEVEMENT
| Barre de relèvement en tube acier selon CCTP | u |  |  | 0
MIROIR SUR LAVABOS
| Glace miroir rectangulaire de 650 x 560 mm de mm d’épaisseur avec bords adoucis et agrafes de fixation. Fourniture et pose au droit de chaque lavabo adultes | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
PLOMBERIE
| ORIGINE DES INSTALLATION | pm
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| Fourniture et pose d'un ballon ECS selon CCTP | u |  |  | 0
Compris raccords, accessoires, supports, fixations et toutes sujétions de pose
DISTRIBUTION EAU FROIDE
Tube en cuivre écroui y compris raccords, coudes supports et accessoires:
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Vannes à boisseau sphérique | u |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation de type ARMAFLEX ou équivalent - 19 mm minimum d'épaisseur
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
DISTRIBUTION EAU CHAUDE SANITAIRES
Tube en cuivre écroui y compris raccords, coudes supports et accessoires:
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Vannes à boisseau sphérique | u |  |  | 0
Calorifuge anti-condensation de type ARMAFLEX ou équivalent - 19 mm minimum d'épaisseur
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
DESINFECTION DES RESEAUX
| Désinfection des réseaux suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
EVACUATION EU-EV - EG
EU - EV :
Tube PVC M1 compris raccords, supports et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
VENTILATION PRIMAIRE
Tube PVC M1 compris raccords, supports et accessoires
| DN 100 | ml |  |  | 0
| clapets à membrane | u |  |  | 0
| Sous-total PLOMBERIE |  |  |  | 0
| Sous total PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
7 | SYNTHESE
| Réalisation d'une mission de synthèse afin d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état | ens | 1 |  | 0
| Sous-total SYNTHESE |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers suivant le CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A. 20% | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C. | 0