## PDG
Maîtrise d’Ouvrage : IFP ENERGIES NOUVELLES (ci-après IFPEN) Etablissement public industriel et commercial 1 & 4 avenue de Bois Préau – 92 500 RUEIL MALMAISON
Lieu d'exécution IFPEN Rond-point de l'échangeur de Solaize 69360 Solaize
Objet du Marché : Affaire n° 458364-25-BAT-SOL "Travaux de remplacement des réseaux d’eau de refroidissement des bâtiments EMERAUDE et MICA B nord situés sur le site d’IFPEN à Solaize" TRAVAUX BATIMENT MICA B NORD
Les soumissionnaires ont la possibilité de chiffrer des postes de coûts non prévus initialement dans la DPGF notamment par l'ajout d'une ou plusieurs lignes sous l'intitulé "opérations diverses à détailler". Les formules de calcul sont déjà présaisies de sorte que les (sous) totaux se calculent automatiquement.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Bâtiment MICA B NORD
Projet remplacement des réseaux d'eau de refroidissement
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude de celles-ci avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée aprés passation du marché.
Sous réserve des dispositoons du RC, aucune suppression de ligne n'est autorisée Toute modification de texte ou de quantité doit apparaitre en rouge dans la DPGF Tout autre poste de coût ne figurant pas initialement dans la DPGF est à chiffrer dans le chapitre "Opérations diverses à détailler" en bas du document Toute ligne non renseignée équivaudra à 0€
Abbréviations acceptées HL : Hors Lot - CP : Compris - SO : Sans Objet
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU €HT | PT €HT
LOT TECHNIQUE FLUIDES
1 | GENERALITES
| Etudes (dimensionnement des installations, sélection matériels, notes de calculs dilation, intégration GMAO…) | ens | 1 |  | 0
| Plans et schémas | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier (PDP, accueil sécurité, RAF, conducteur de travaux…) | ens | 1 |  | 0
| Installation de chantier (équipements de travail en hauteur, coffret de chantier, matériel adapté à la zone ATEX…) | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE POSE DES NOUVEAUX RESEAUX
2.1 | Travaux préparatoires
| Campagne de mesures des débits hydrauliques avant travaux | ens | 1 |  | 0
| Ouverture et reprise du caisson au R+1 pour passage des réseaux dans la trémie | ens | 1 |  | 0
| Réalisation de percements de la dalle diamètre 150mm entre le R+1 et le RDC y compris ouverture de la trémie, rebouchage | u | 2 |  | 0
| Réalisation de carottages diamètre 80mm en façade du batiment MICA B NORD et le local stockage U892 pour le passage des nouveaux réseaux y compris rebouchage et plaque de propreté | u | 6 |  | 0
| Sous total 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Travaux de pose des nouveaux réseaux RDC et local U892
Vanne d'isolement
| DN15 | u | 12 |  | 0
| DN50 | u | 2 |  | 0
Vanne de réglage
| DN15 | u | 6 |  | 0
| DN50 | u | 1 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
Tube serti en acier INOX 304L y compris raccords et supportage
| DN15 | ml | 54 |  | 0
| DN20 | ml | 36 |  | 0
| DN50 | ml | 36 |  | 0
| Calorifuge des réseaux intérieurs en armaflex ép.25 mm |  |  |  | 0
| DN15 | ml | 48 |  | 0
| DN20 | ml | 6 |  | 0
| DN50 | ml | 54 |  | 0
| Calorifuge des réseaux extérieur en coquille styrofoam ép.30 mm finition tôle | m² | 20 |  | 0
| Sous total 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Travaux de pose des nouveaux réseaux R+1
Vanne d'isolement
| DN15 | u | 10 |  | 0
| DN50 | u | 4 |  | 0
Vanne de réglage
| DN15 | u | 5 |  | 0
| DN50 | u | 1 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
Tube serti en acier INOX 304L y compris raccords et supportage
| DN15 | ml | 10 |  | 0
| DN50 | ml | 42 |  | 0
Calorifuge des réseaux intérieurs en armaflex ép.25 mm
| DN15 | ml | 10 |  | 0
| DN50 | ml | 42 |  | 0
| Sous total 2.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | DEPOSE ET RACCORDEMENT APRES COUPURE
3.1 | Travaux de raccordement de la production
Reprise de la panoplie eau de refroidissement comprenant :
Vanne d'isolement
| DN50 | u | 5 |  | 0
Clapet anti retour
| DN50 | u | 2 |  | 0
Manchons antivibratiles
| DN50 | u | 4 |  | 0
| Repose des pompes de distribution | u | 2 |  | 0
| Thermomètre | u | 2 |  | 0
| Manomètre monté entre 2 vannes | u | 2 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 2 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 2 |  | 0
| Repose sonde de température | u | 2 |  | 0
Reprise de la panoplie eau de de ville et vase d'expansion:
Vanne d'isolement
| DN15 | u | 4 |  | 0
| DN32 | u | 1 |  | 0
Compteur d'eau à impulsion
| DN15 | u | 1 |  | 0
| Manomètre | u | 1 |  | 0
| Repose pressostat | u | 1 |  | 0
| Vanne 3 voies avec soupapes de sécurité (avec certificats CE et de tarage) et raccordement des échappements des soupapes au réseau de récupération | ens | 1 |  | 0
Réseaux
Tube serti en acier INOX 304L y compris raccords et supportage
| DN15 | ml | 2 |  | 0
| DN32 | ml | 6 |  | 0
| DN50 (soudé possible sur la panoplie pompe) | ml | 24 |  | 0
| Calorifuge des réseaux en LT en coquille styrofoam ép.30 mm finition PVC | m² | 45 |  | 0
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Raccordement des machines
| Raccordement machines R+1 | ens | 4 |  | 0
| Raccordement U860 et U860 compresseur - RDC | ens | 1 |  | 0
| Raccordement U842 et armoire - RDC | ens | 1 |  | 0
| Raccordement U453 - RDC | ens | 1 |  | 0
| Raccordement U892 extérieur | ens | 2 |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Travaux de dépose des réseaux
| Consignation et vidange du réseau eau de refroidissement | ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de la panoplie de distribution secondaire de l'échangeur et de l'alimentation eau de ville depuis la vanne avant compteur Equipements conservés : pompes de distribution, sondes, vase d'expansion | ens | 1 |  | 0
| Dépose réseaux R+1 | ens | 1 |  | 0
| Dépose réseaux RDC | ens | 1 |  | 0
| Dépose réseaux extérieur et local U892 | ens | 1 |  | 0
| Condamnation des tuyauteries non déposées dans la trémie (injection mousse CF) | ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | ELECTRICITE / REGULATION
| Consignation et déconnexion électrique des équipements de la panoplie échangeur (pompes, sondes…) | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des pompes et sondes sur les cables laissés en attente à la dépose | ens | 1 |  | 0
| Raccordement du nouveau compteur EDV sur la carte entrées universelles de l'automate | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour du schéma électrique | ens | 1 |  | 0
| Programmation automate et modification supervision | HL
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Tests d'étanchéité des réseaux | ens | 1 |  | 0
| Remplissage du réseau | ens | 1 |  | 0
| Equilibrage et mise en service de l'installation | ens | 1 |  | 0
| Repérage et étiquetage des équipements | ens | 1 |  | 0
| Intégration en GMAO | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | SO
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | OPERATIONS DIVERSES - A DETAILLER
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
| Valorisation déchets métalliques/acier | T | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0