## Lot n°2
Poste | DESIGNATION DES OUVRAGES | Qté | Qté | unité | Prix Unitaires | TOTAUX | Sous-totaux
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX TRANCHE FERME | [6 empty] | 0
2
4.1 | Installation de chantier - sécurité | [6 empty] | 0
2
4.2 | Travaux zone détention | [6 empty] | 0
2
4.2.1 | SOUS STATION Bâtiment A | [6 empty] | 0
2
4.2.1.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudières + préparateur ECS : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.1.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose de deux SKID chauffage P= 600 kW selon CCTP | 2 |  | ens
Hydraulique primaire:
| Fourniture et pose de tube DN 125 | 50 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 18 |  | m |  |  |  | 0
| percements | 4 |  | u
0
Hydraulique secondaire:
| Fourniture et pose de tube DN 125 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 18 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 125 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
| Collecteurs départ/retour DN 250 | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
création d'un départ régulé R+3:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 80 | 12 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 80 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 80 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
création d'un départ régulé RDC-R+1-R+2:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| Fourniture et pose de tube acier DN 100 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 100 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 100 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 26 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage | 2 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
création d'un départ constant DN 65:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 18 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose de tube acier DN 50 | 18 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 50 | 6 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne deux voies | 3 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 4 |  | ens
4.2.1.3 | Travaux Plomberie | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de ballon ECS 1000 L de marque Atlantic type Corflow ou équivalent | 3 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture d'une résistance électrique de 10 kW | 3 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 3 |  | U
Raccordements hydrauliques:
Alimentation EFA:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 40/42 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 40 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de groupe de sécurité | 3 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un compteur impulsionnel DN 40 | 1 |  | U
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
Alimentation ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 40/42 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 40 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 3 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
Alimentation Bouclage ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 26/28 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 3 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 3 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
4.2.1.4 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube cuivre Ø 28 | 12 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un filtre DN 25 | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un disconnecteur BA | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un vase d'introduction de produit inclus les vannes d'isolement | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 500 L, compris vannes d'isolement, | 2 |  | u
4.2.1.5 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge collecteurs | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 42 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 125 | 58 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 100 | 42 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 80 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 65 | 44 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 18 |  | ml |  |  |  | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition tôle | [6 empty] | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 125 | 4 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge plomberie: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'Armaflex | 18 |  | ml |  |  |  | 0
0
4.2.1.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis l'armoire de distribution du bâtiment | [6 empty] | 0
| Création d'un nouveau départ protégé - inclus câble d'alimentation | 1 |  | ens
| Fourniture et pose d'un nouveau transformateur pour création du Neutre en sous-station | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une nouvelle armoire électrique | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
4.2.2 | SOUS STATION Bâtiment C: raccordement au chauffage urbain | [6 empty] | 0
2
4.2.2.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| vidange et dépose collecteurs | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.2.2 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
Réseau de distribution depuis SKID RCU:
Hydraulique primaire:
| Fourniture et pose de tube DN 250 | 56 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une pompe simple | 2 |  | ens
| Fourniture et pose de vanne DN 250 | 4 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de clapet anti retour DN 250 | 2 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une pompe simple | 2 |  | ens
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 100 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de clapet anti retour DN 100 | 2 |  | m |  |  |  | 0
| percements | 4 |  | u
Alimentation antenne réseau interne Sud :
| Fourniture et pose de tube DN 150 | 4 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 150 | 2 |  | U |  |  |  | 0
Alimentation antenne réseau interne Nord:
| Fourniture et pose de tube DN 125 | 28 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 125 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| percements | 2 |  | u
0
4.2.2.3 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 32 | 18 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 32 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un filtre DN 32 | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un disconnecteur BA | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un vase d'introduction de produit inclus les vannes d'isolement | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'un groupe de maintien de pression CHAROT type STABILO MP1 ou équivalent équipé de deux bâches de 500 L, | 1 |  | u
4.2.2.4 | Isolation calorifuge
| Calorifuge accessoires | 22 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 250 | 56 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 150 | 4 |  | ml
| Calorifuge pour tuyauterie DN 125 | 28 |  | ml
| Calorifuge pour tuyauterie DN 100 | 6 |  | ml |  |  |  | 0
4.2.2.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| Création d'un nouveau départ protégé - inclus câble d'alimentation | 1 |  | ens
| Fourniture et pose d'un nouveau transformateur pour création du Neutre en sous-station | 1 |  | U
| fourniture et pose du coffret d'alimentation | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
4.2.3 | SOUS STATION Bâtiment C | [6 empty] | 0
2
4.2.3.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| vidange- consignation électrique - dépose préparateur ECS + canalisations + fumisterie + gaz : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.3.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 450 kW | 2 |  | ens
raccordement primaire :
| Fourniture et pose de tube DN 80 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| Collecteurs départ/retour DN 250 | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 100 | 2 |  | U
création d'un départ régulé DN 100:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| Fourniture et pose de tube acier DN 100 | 20 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 100 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 100 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
| percements | 2 |  | u
création d'un départ constant DN 65:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 28 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose de tube acier DN 50 | 18 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 50 | 6 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne deux voies | 3 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 4 |  | ens
| percements | 2 |  | u
4.2.3.3 | Travaux Plomberie | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de ballon ECS 1000 L de marque Atlantic type Corflow ou équivalent | 3 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture d'une résistance électrique de 10 kW | 3 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 3 |  | U
Raccordements hydrauliques:
Alimentation EFA:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 50/52 | 24 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 50 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de groupe de sécurité | 3 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un compteur impulsionnel DN 50 | 1 |  | U
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
Alimentation ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 50/52 | 24 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 40 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 3 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
Alimentation Bouclage ECS douches:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 30/32 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'équilibrage | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de pompe de bouclage WILO star Z 25-6-3 | 1 |  | U
| remise en place pompe existante | 1 |  | U
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de clapet anti retour DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 2 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
Alimentation Bouclage ECS lavabo:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 20/22 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'équilibrage | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de pompe de bouclage WILO star Z 20/7-3 | 2 |  | U
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de clapet anti retour DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 2 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
0
4.2.3.4 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube cuivre Ø 28 | 12 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un filtre DN 25 | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un vase d'introduction de produit inclus les vannes d'isolement | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 500 L, compris vannes d'isolement, | 2 |  | u
0
4.2.3.5 | Isolation calorifuge
| Calorifuge chauffage: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge collecteurs | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 44 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 100 | 20 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 80 | 6 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 65 | 28 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 18 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge plomberie: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'Armaflex | 48 |  | ml |  |  |  | 0
4.2.3.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| Armoire : voir poste 4.2.3.5 | [6 empty] | 0
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
4.2.4 | SOUS STATION Gymnase | [6 empty] | 0
2
4.2.4.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose canalisations - pompes - accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.4.2 | Travaux hydrauliques en sous-station Bâtiment C | [6 empty] | 0
0
Hydraulique primaire
| Fourniture et pose de tube DN 65 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 320 kW | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 24 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 2 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 2 |  | ens
| percements | 2 |  | u
4.2.4.3 | Travaux hydrauliques en sous-station gymnase:
rénovation départ radiateurs DN 32:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 32 | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 2 |  | ens
rénovation départ aérothermes DN 65:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| adaptation hydraulique | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
4.2.4.4 | Travaux de plomberie | [6 empty] | 0
Alimentation ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 26/28 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
| Fourniture et pose d'un compteur | 1 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
Alimentation Bouclage ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 20/22 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 20 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'équilibrage DN 20 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
0
4.2.4.5 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube cuivre Ø 28 | 12 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un filtre DN 25 | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 500 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
4.2.4.6 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge tuyauteries chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge accessoires | 20 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 65 | 30 |  | ml |  |  |  | 0
| reprise calorifuge sur existant | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Calorifuge canalisations plomberie | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'Armaflex | 12 |  | ml |  |  |  | 0
4.2.4.7 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| armoire skid et pompe : commune avec installation Bâtiment C | [6 empty] | 0
| armoire gymnase: nettoyage existante et réadaptation | 1 |  | ens
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
4.2.5 | SOUS STATION Bâtiment ULE | [6 empty] | 0
0
4.2.5.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudières : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.5.2 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un MTA simple service P= 23 kW | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
| Hydraulique primaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | u
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
| Hydraulique secondaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
4.2.5.3 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 15 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur DN 15 | 1 |  | u
0
4.2.5.4 | Isolation - calorifuge | [6 empty] | 0
0
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 25 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
0
4.2.5.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| raccordement MTA sur l'alimentation existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose matériel de régulation pour MTA | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.6 | SOUS STATION Bâtiment QI/QD | [6 empty] | 0
2
4.2.6.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudières + préparateur ECS : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.2.6.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 120 kW | 1 |  | ens
| Fourniture et pose d'un compteur de calories | 1 |  | ens
Hydraulique primaire
| Fourniture et pose de tube DN 50 | 6 |  | m |  |  |  | 0
0
Hydraulique secondaire
| Fourniture et pose de tube DN 50 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
rénovation départ régulé 1:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
rénovation départ régulé 2:
| conservation pompe simple existante | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 25 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 25 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
création d'un départ constant DN 40:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| Fourniture et pose de tube acier DN 40 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 40 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 40 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage indépendante de la pression | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne deux voies motorisée indépendante de la pression | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 25 | 1 |  | U
Alimentation primaire ECS:
| Fourniture et pose d'un ballon de stockage primaire 300 L | 1 |  | u
| Fourniture et pose de tube acier DN 32 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 5 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
4.2.6.3 | Travaux de plomberie | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose d'une production ECS instantanée de marque Atlantic type RUBIS EVO 206 ou équivalent | 1 |  | ens
Alimentation EF:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 30/32 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 32 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur impulsionnel DN 25 | 1 |  | U
Alimentation ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 30/32 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 32 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
Alimentation Bouclage ECS:
Conservation pompe existante
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 26/28 | 2 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de clapet anti -retour DN 25 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
4.2.6.4 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 25 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 100 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
4.2.6.5 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 25 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 40 | 12 |  | ml
| Calorifuge pour tuyauterie DN 32 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
0
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'Armaflex | 8 |  | ml |  |  |  | 0
4.2.6.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| Adaptation armoire électrique existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
4.3 | Travaux en zone Ateliers | [6 empty] | 0
2
4.3.1 | SOUS STATION Atelier Façonnage | [6 empty] | 0
2
4.3.1.1 | Création d'un local sous-station | [6 empty] | 0
| travaux de terrassement pour fondation | 1 |  | ens
| travaux de fondations - dalle béton | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| travaux de menuiserie métallique et bardage - menuiserie | 1 |  | ens
2
4.3.1.2 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
| dépose aérothermes existants + réseau gaz | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
4.3.1.3 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 280 kW | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
Hydraulique primaire:
| Fourniture et pose de tube DN 65 | 6 |  | m |  |  |  | 0
Hydraulique secondaire:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 114 |  | ml
| fourniture et pose de tube acier DN 50 | 160 |  | ml
| fourniture et pose de tube acier DN 32 | 64 |  | ml
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
| percements | 2 |  | u
4.3.1.4 | Aérothermes eau chaude | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose d'aérothermes eau chaude - P = 35 kW | 8 |  | ens
| vannes d'isolement DN 20 | 16 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne de régulation indépendante de la pression | 8 |  | U
| fourniture et pose de flexibles DN 20 | 16 |  | U
4.3.1.4 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 25 | 1 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 100 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
4.3.1.5 | Isolation - calorifuge
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge accessoires | 8 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 65 | 120 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 160 |  | ml
| Calorifuge pour tuyauterie DN 32 | 64 |  | ml
4.3.1.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis l'armoire de distribution dans le bâtiment: | [6 empty] | 0
| création d'un départ protégé depuis armoire électrique la plus proche | 1 |  | ens
| fourniture et pose du coffret d'alimentation | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
| câblages et raccordements des aérothermes et destratificateurs | 1 |  | ens |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
4.5 | Supervision - GTC | [6 empty] | 0
0
| , analyse fonctionnelle, programmation; mise en service | 1 |  | ens
0
4.4 | Mise en service - DOE- Etudes | [6 empty] | 0
2
| Etudes d'exécution | 1 |  | ens
| Mise en service | 1 |  | ens
| DOE | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
| Sous-total TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°1 | [6 empty] | 0
2
5.1 | Installation de chantier - sécurité | [6 empty] | 0
2
5.2 | Travaux zone détention | [6 empty] | 0
2
5.2.1 | SOUS STATION Bâtiment B | [6 empty] | 0
2
5.2.1.1 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 900 kW | 1 |  | ens
Hydraulique primaire
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 12 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | u
0
Hydraulique secondaire
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
5.2.1.2 | Isolation - calorifuge | [6 empty] | 0
0
| Calorifuge chauffage: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge accessoires | 3 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 100 | 18 |  | ml |  |  |  | 0
0
5.2.1.3 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| conservation armoire existante: | [6 empty] | 0
| Câblage SKID + sonde + actionneurs | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture matériel de régulation et mis en place dans armoire existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
5.2.2 | SOUS STATION Bâtiment UVF | [6 empty] | 0
0
5.2.2.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudière et ballon ECS: hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
5.2.2.2 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un MTA double service P= 60 kW | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
| Hydraulique primaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
0
| Hydraulique secondaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 25 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.2.2.3 | Remplissage chauffage - expansion
| raccordement depuis adoucisseur sortie TH 0 sur le disconnecteur existant | 1 |  | ens
| fourniture et pose de vanne de DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 30 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
5.2.2.4 | Travaux plomberie | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un adoucisseur d'eau | 1 |  | u
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 20/27 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 20 | 2 |  | U |  |  |  | 0
5.2.2.5 | Travaux isolation - chauffage | [6 empty] | 0
0
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 25 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge plomberie | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge pour tuyauterie Armaflex | 6 |  | ml |  |  |  | 0
0
0
5.2.2.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| raccordement MTA sur alimentation existante - alimentation adoucisseur | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose matériel de régulation pour MTA | 1 |  | ens |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
5.2.3 | SOUS STATION Bâtiment PCI | [6 empty] | 0
2
5.2.3.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudières - pompes et vannes : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
5.2.3.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 160 kW | 1 |  | ens
| Fourniture et pose d'un compteur de calories | 1 |  | ens
| Démontage et adaptation skid | 1 |  | ens
Hydraulique primaire
| Fourniture et pose de tube DN 50 | 6 |  | m |  |  |  | 0
0
Hydraulique secondaire
| Fourniture et pose de tube DN 50 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
rénovation départ régulé parloir:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
rénovation départ régulé gradé:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
rénovation départ régulé bureaux:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
5.2.3.3 | Remplissage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 25 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 200 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
5.2.3.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 24 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 12 |  | ml |  |  |  | 0
0
5.2.3.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| conservation armoire et mise à jour | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation production ECS | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
5.2.4 | SOUS STATION Bâtiment Vestiaires personnel | [6 empty] | 0
0
5.2.4.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudière : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
5.2.4.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un MTA double service P= 23 kW | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
0
| Hydraulique primaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 4 |  | m |  |  |  | 0
0
| Hydraulique secondaire | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose de tube DN 25 | 4 |  | m |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.2.4.3 | Remplissage chauffage - expansion | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose de tube acier DN 15 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur DN 15 | 1 |  | u
0
5.2.4.4 | Travaux Plomberie | [6 empty] | 0
0
| raccordement EF et ECS sur MTA | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un compteur DN 15 | 1 |  | u
0
5.2.4.5 | Isolation calorifuge | [6 empty] | 0
0
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 25 - calorifuge canalisations existantes | 16 |  | ml |  |  |  | 0
0
5.2.4.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| raccordement sur alimentation existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose matériel de régulation pour MTA | 1 |  | ens |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
5.3 | Travaux en zone Ateliers | [6 empty] | 0
2
5.3.1 | SOUS STATION Atelier C1 et A3 | [6 empty] | 0
2
5.3.1.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose chaudières + canalisations : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| inertage cuves fioul | 1 |  | ens
0
5.3.1.2 | Travaux hydrauliques chauffage | [6 empty] | 0
0
| Fourniture et pose d'un SKID chauffage P= 850 kW | 1 |  | ens
Hydraulique primaire:
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 128 |  | m |  |  |  | 0
0
Hydraulique secondaire:
| Fourniture et pose de tube DN 100 | 18 |  | m |  |  |  | 0
| Collecteurs départ/retour DN 200 | 1 |  | ens
| fourniture et pose de piquages pour pot à boue | 2 |  | U |  |  |  | 0
création d'un départ régulé DN 100:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| Fourniture et pose de tube acier DN 100 | 18 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 100 | 6 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 100 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Fourniture et pose de tube acier DN 65 | 18 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 2 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage DN 40 | 1 |  | U
| Fourniture et pose de tube acier DN 50 | 4 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 50 | 2 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'équilibrage DN 32 | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
création d'un départ constant vers atelier A3:
| fourniture et pose d'une pompe double | 1 |  | ens
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 6 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 65 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 65 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'un compteur de calorie | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
5.3.1.3 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 25 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 25 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un filtre DN 25 | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un vase d'introduction de produit inclus les vannes d'isolement | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 500 L, compris vannes d'isolement, | 2 |  | u
5.3.1.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge collecteurs | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 26 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 100 | 164 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 65 | 18 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 4 |  | ml |  |  |  | 0
| calorifuge tôle pour canalisations extérieures | 6 |  | ml
5.3.1.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'une armoire de contrôle commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages du skid et régulation | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
5.3.2 | Chauffage Atelier menuiserie A3 | [6 empty] | 0
2
5.3.2.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| dépose générateur d'air chaud + canalisations + gaine de soufflage et reprise : hors désamiantage | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| inertage cuves fioul | 1 |  | ens
| Bouchement des parois | 1 |  | ens
0
5.3.2.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
depuis sous-station Atelier A1:
| fourniture et pose de tube acier DN 65 | 136 |  | ml
| fourniture et pose de tube acier DN 50 | 30 |  | ml
| fourniture et pose de tube acier DN 40 | 16 |  | ml
| fourniture et pose de tube acier DN 32 | 24 |  | ml
| portique supportage canalisation entre Bâtiment C1 et A3 | 1 |  | ens
5.3.2.3 | Aérothermes eau chaude | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose d'aérothermes eau chaude - P = 32 kW | 8 |  | ens
| vannes d'isolement DN 20 | 16 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'une vanne de régulation indépendante de la pression | 8 |  | U
| fourniture et pose de flexibles DN 20 | 16 |  | U
5.3.2.4 | Isolation - calorifuge | [6 empty] | 0
0
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| Calorifuge intérieur pour tuyauterie DN 65 | 102 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge intérieur pour tuyauterie DN 50 | 30 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge intérieur pour tuyauterie DN 40 | 16 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge intérieur pour tuyauterie DN 32 | 24 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge extérieur pour tuyauterie DN 65 | 34 |  | ml |  |  |  | 0
5.3.2.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis le tableau de distribution situé dans le bâtiment | [6 empty] | 0
| fourniture et pose du coffret d'alimentation | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
5.4 | Travaux zone administration | [6 empty] | 0
5.4.1 | Travaux secondaires Bâtiment G | [6 empty] | 0
0
5.4.1.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| Dépose selon descriptif CCTP | 1 |  | ens
0
5.4.1.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose d'un collecteur départ/retour DN 100 | 1 |  | ens
création d'un départ régulé:
| fourniture et pose de tube acier DN 50 | 4 |  | ml
| fourniture et pose d'un clapet anti -retour DN 50 | 1 |  | U
| pose pompe existante | 1 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 50 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
création d'un départ constant
| fourniture et pose de tube acier DN 25 | 12 |  | ml
| fourniture et pose d'un clapet anti -retour DN 25 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une pompe simple | 1 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 25 | 4 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
5.4.1.3 | Travaux de plomberie | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose d'une production ECS accumulée de marque Atlantic type CONFORTO S150 L ou équivalent | 1 |  | ens
Alimentation EF:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 22/24 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 20 | 2 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose de clapet AR type BA DN 20 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un compteur impulsionnel DN 20 | 1 |  | U
| Fourniture et pose d'un groupe de sécurité | 1 |  | U
Alimentation ECS:
| Fourniture et pose de tube cuivre Ø 22/24 | 6 |  | m |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne d'isolement DN 20 | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de thermomètres | 1 |  | U
| Fourniture et pose de prise d'échantillon légionelles | 1 |  | U
| Fourniture et pose d'un adoucisseur d'eau selon CCTP | 1 |  | u
| Adaptation hydraulique et robinetterie | 1 |  | ens
5.4.1.4 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 15 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne de DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 80 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
5.4.1.5 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 13 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 4 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge pour tuyauterie DN 25 | 12 |  | ml
| Calorifuge pour collecteurs | 1 |  | ens
0
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'Armaflex | 6 |  | ml |  |  |  | 0
5.4.1.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture d'une nouvelle armoire électrique de contrôle commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages force et commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneur sonde - automate skid - automate circuit secondaire + ECS | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
5.4.2 | SOUS STATION Bâtiment J- logement de fonction | [6 empty] | 0
5.4.2.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
| Dépose selon CCTP | 1 |  | ens |  |  |  | 0
0
5.4.2.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose pompe simple | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 40 | 2 |  | U
| modifications hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.4.2.3 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 15 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un disconnecteur BA | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 80 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
4.2.2.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 4 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 40 | 1 |  | ens |  |  |  | 0
5.4.2.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'une armoire de contrôle commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Régulation - GTC | 1 |  | ens
0
0
5.4.3 | Travaux secondaires Bâtiment FA - économat - Bâtiment P | [6 empty] | 0
0
5.4.3.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| Dépose selon CCTP | 1 |  | ens
0
5.4.3.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
0
| modification départ Bureau: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'un clapet anti -retour DN 40 | 1 |  | U
| fourniture et pose pompe double | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 40 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
Modification départ Accueil Famille:
| pose pompe existante | 1 |  | ens
| fourniture et pose de vanne DN 32 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un clapet anti -retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
Modification départ Annexe
| pose pompe existante | 1 |  | ens
| fourniture et pose de vanne DN 25 | 4 |  | U |  |  |  | 0
| fourniture et pose d'un clapet anti -retour DN 25 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.4.3.3 | Remplissage chauffage - expansion
Sans objet
5.4.3.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 20 |  | U
5.4.3.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| modification armoire existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Régulation - GTC | 1 |  | ens
0
5.4.4 | Travaux secondaires Bâtiment F | [6 empty] | 0
0
0
5.4.4.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| Dépose selon CCTP | 1 |  | ens
0
5.4.4.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| pose pompe simple existante | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 50 | 2 |  | U
| modifications hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.4.4.3 | Remplissage chauffage - expansion
| fourniture et pose de tube acier DN 15 | 2 |  | m
| fourniture et pose de vanne DN 15 | 2 |  | u
| fourniture et pose d'un manomètre | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un compteur émetteur d'impulsion | 1 |  | u
| fourniture et pose d'un disconnecteur BA | 1 |  | u
| Fourniture et pose d'une vase d'expansion sous pression d'azote. Volume unitaire 80 L, compris vannes d'isolement, | 1 |  | u
5.4.5.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 4 |  | U
| Calorifuge pour tuyauterie DN 50 | 1 |  | ens |  |  |  | 0
5.4.4.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'une armoire de contrôle commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Régulation - GTC | 1 |  | ens
0
5.4.5 | SOUS STATION Bâtiment U - SPIP - CELIBATAIRES | [6 empty] | 0
0
0
5.4.5.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| Dépose selon CCTP | 1 |  | ens
0
5.4.5.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
| Fourniture et pose d'un collecteur aller et un collecteur retour DN 100 | 1 |  | ens
| Fourniture et pose de tube DN 50 | 6 |  | m |  |  |  | 0
rénovation départ régulé DN 32:
| fourniture et pose d'une pompe simple | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
création d'un départ constant DN 25:
| raccordement sur nouveau collecteur | 1 |  | ens
rénovation départ régulé DN 32:
| fourniture et pose d'une pompe simple | 1 |  | ens
| adaptations hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne d'isolement DN 32 | 4 |  | U
| fourniture et pose d'un clapet anti-retour DN 32 | 1 |  | U
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens
5.4.5.3 | Travaux Plomberie | [6 empty] | 0
production ECS : neuve en février 2025
| Fourniture et pose d'un adoucisseur d'eau selon CCTP | 1 |  | u
| Adaptation hydraulique et robinetterie | 1 |  | ens
0
5.4.5.4 | Remplissage chauffage - expansion
Installations conservées
0
5.4.5.5 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 14 |  | U
| Calorifuge collecteurs | 1 |  | ens
5.4.5.6 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'une armoire de contrôle /commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| câblages régulation et pompes | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Matériel régulation GTC: actionneurs sondes | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
5.4.6 | SOUS STATION Bâtiment Q | [6 empty] | 0
5.4.6.1 | Travaux de dépose | [6 empty] | 0
0
| Dépose selon CCTP | 1 |  | ens
0
5.4.6.2 | Travaux hydrauliques | [6 empty] | 0
0
| fourniture et pose pompe simple | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| fourniture et pose de vanne DN 40 | 2 |  | U
| modifications hydrauliques | 1 |  | ens
| fourniture et pose d'une vanne trois voies | 1 |  | U |  |  |  | 0
| Thermomètres et accessoires | 1 |  | ens |  |  |  | 2
0
5.4.6.3 | Remplissage chauffage - expansion
sans objet : conservation matériel en place
5.4.6.4 | Isolation - calorifuge
| Calorifuge chauffage | [6 empty] | 0
| fourniture et pose de coquille de laine de verre épaisseur selon CCTP finition PVC | [6 empty] | 0
| reprise calorifuge existant | 1 |  | ens
| Calorifuge accessoires | 4 |  | U
5.4.6.5 | Electricité - régulation | [6 empty] | 0
0
| depuis alimentation existante: | [6 empty] | 0
| fourniture et pose d'une armoire de contrôle commande | 1 |  | ens |  |  |  | 0
| Régulation - GTC | 1 |  | ens
0
0
5.5 | Supervision - GTC | [6 empty] | 0
0
| PC, licences, imagerie, analyse fonctionnelle, programmation; mise en service | 1 |  | ens
| formation usagers GTC | 3 |  | ens
0
5.6 | Mise en service - DOE- Etudes | [6 empty] | 0
2
| Etudes d'exécution | 1 |  | ens
| Mise en service | 1 |  | ens
| DOE | 1 |  | ens
[7 empty] | 0 | 0
2
| Sous-total TRANCHE OPTIONNELLE n°1 |  |  |  |  | 0 |  | 2
2
| TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0 | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0 | 0
Ligne de formules