## Lot n°1
Poste | DESIGNATION DES OUVRAGES | Qté | Qté | unité | Prix Unitaires | TOTAUX
|  | BE | vérifiée entreprise
4. | DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE FERME | [5 empty] | 0
4.1 | Installations de chantier - sécurité | [5 empty] | 0
| Clôture de chantier | 1 |  | ens |  |  | 0
| mise en place base vie selon PGC | 1 |  | ens |  |  | 0
4.2 | Travaux de réseaux de chaleur enterrés | [5 empty] | 0
4.2.1 | Piquetage des réseaux | [5 empty] | 0
| piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la durée du chantier | 1 |  | ens |  |  | 0
2
4.2.2 | VRD | [5 empty] | 0
Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):
| ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied de chaque bâtiment à raccorder, préparation de fond de fouille conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur | [5 empty] | 0
| - fouille sur terrain végétal | 251 |  | ml |  |  | 0
| - fouille sur enrobé | 96 |  | ml |  |  | 0
0
| Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de surface à l'identique | [5 empty] | 0
| -remblai et finition sur terrain végétal | 251 |  | ml |  |  | 0
| -remblai et finition sur enrobé | 96 |  | ml |  |  | 0
4.2.3 | fourniture et pose de tube enterré | [5 empty] | 0
0
Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):
| Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 à DN 200 | [5 empty] | 0
| DN 150 |  |  | ml
| DN 125 | 380 |  | ml
| DN 100 |  |  | ml |  |  | 0
| DN 80 | 266 |  | ml
| DN 65 | 34 |  | ml
| DN 50 | 4 |  | ml
| DN 40 |  |  | ml
| DN 32 |  |  | ml
| DN 25 | 10 |  | ml
| Géolocalisation des soudures | 1 |  | ens
| Contrôle radio des soudures par organisme agrée | 1 |  | ens
| Autocontrôle manchons et soudures | 1 |  | ens
4.2.4 | Pénétrations sous-stations | [5 empty] | 0
0
Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):
| pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et bouchement | 4 |  | ens |  |  | 0
0
4.2.5 | Réseau fibre | [5 empty] | 0
Réseau Nord (bât C -> atelier façonnage):
| réseau fibre enterré : Fourniture et pose fourreau + fibre | 347 |  | ml
réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre
| - bâtiment C | 10 |  | ml
| - bâtiment A | 15 |  | ml
4.2.6 | Epreuve des canalisations | [5 empty] | 0
| épreuve sous pression selon CCTP: zone Nord | 1 |  | ens
4.2.7 | Rinçage - mise en eau | [5 empty] | 0
| rinçage du réseau selon CCTP: zone nord | 1 |  | ens |  |  | 0
| remplissage- traitement initial zone Nord | 1 |  | ens |  |  | 0
0
4.3 | DOE- Etudes | [5 empty] | 0
2
| Etudes d'exécution | 1 |  | ens
| DOE | 1 |  | ens
2
| Sous-total TRANCHE FERME |  |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTION TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE N°1 | [5 empty] | 0
5.1 | Installations de chantier - sécurité | [5 empty] | 0
| Clôture de chantier | 1 |  | ens |  |  | 0
| mise en place base vie selon PGC | 1 |  | ens |  |  | 0
5.2 | Travaux de réseaux de chaleur enterrés | [5 empty] | 0
5.2.1 | Piquetage des réseaux | [5 empty] | 0
| piquetage des réseaux existants et maintien en état pendant la durée du chantier | 1 |  | ens |  |  | 0
2
5.2.2 | VRD | [5 empty] | 0
Réseau Sud (bât C -> atelier C1):
| ouverture d'une tranchée depuis la sous station RCU jusqu'en pied de chaque bâtiment à raccorder, préparation de fond de fouille conformément au CCTP, lit de sable, grillage avertisseur | [5 empty] | 0
| - fouille sur terrain végétal | 264 |  | ml |  |  | 0
| - fouille sur enrobé | 117 |  | ml |  |  | 0
0
| Fermeture de la fouille avec remblai, restitution des états de surface à l'identique | [5 empty] | 0
| -remblai et finition sur terrain végétal | 264 |  | ml |  |  | 0
| -remblai et finition sur enrobé | 117 |  | ml |  |  | 0
0
5.2.3 | fourniture et pose de tube enterré | [5 empty] | 0
0
Réseau Sud (bât C -> atelier C1):
| Fourniture et pose de tubes acier pré isolé DN 25 à DN 200 | [5 empty] | 0
| DN 150 | 594 |  | ml
| DN 125 |  |  | ml
| DN 100 | 102 |  | ml |  |  | 0
| DN 80 |  |  | ml
| DN 65 |  |  | ml
| DN 50 | 36 |  | ml
| DN 40 |  |  | ml
| DN 32 | 10 |  | ml
| DN 25 | 20 |  | ml
| Géolocalisation des soudures | 1 |  | ens
| Contrôle radio des soudures par organisme agrée | 1 |  | ens
| Autocontrôle manchons et soudures | 1 |  | ens
5.2.5 | Pénétrations sous-stations | [5 empty] | 0
0
Réseau Sud (bât C -> atelier C1):
| pénétration en sous-station : carottage du voile béton chaufferie pour passage des tuyauteries - inclus protection mécanique et bouchement | 5 |  | ens |  |  | 0
| réseau aérien: vestiaire personnel | 8 |  | ml
0
5.2.5 | Réseau fibre | [5 empty] | 0
Réseau Sud (bât C -> atelier C1):
| réseau fibre enterré : Fourniture et pose de fourreau + fibre | 381 |  | ml
| Atelier maintenance : réseau fibre enterré hors passage RCU: Fourniture et pose de gaine TPC + fibre | 16 |  | ml
| Alimentation Gymnase: création de fouille - passage dans fourreau puis passage en aérien | 1 |  | ens
réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre
| - atelier C1 | 65 |  | ml
| - Bâtiment A3 : | 44 |  | ml
| - Bâtiment C : | 10 |  | ml
| - Bâtiment vestiaire personnel : | 5 |  | ml
antennes administration
| - réseau fibre enterré: fourniture et pose de réseau fibre en fouille inclus remblai - chambre de tirage et réfection de surface | 225 |  | ml
| - réseau fibre enterré: fourniture et pose de fibre dans fourreau existant | 273 |  | ml
| -réseau fibre aérien : Fourniture de chemin de câble + fibre | 22 |  | ml
5.2.6 | Epreuve des canalisations | [5 empty] | 0
| épreuve sous pression selon CCTP: zone Sud | 1 |  | ens
5.2.7 | Rinçage - mise en eau | [5 empty] | 0
| remplissage- traitement initial zone Nord | 1 |  | ens |  |  | 0
| remplissage- traitement initial zone sud | 1 |  | ens |  |  | 0
0
5.3 | DOE- Etudes | [5 empty] | 0
2
| Etudes d'exécution | 1 |  | ens
| DOE | 1 |  | ens
| Sous-total TRANCHE OPTIONNELLE n°1 |  |  |  |  | 0
0
| TOTAL (€ HT) |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| TOTAL (€ TTC) |  |  |  |  | 0
Ligne de formules