|  |  |
| --- | --- |
| Eiffage_Energie-systemes_0072_01_colour_RGB | NOMENCLATURES DES MATERIELS INSTALLES |

**Site: BASILIQUE DE ST DENIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom commercial | **Marque - Référence** | **Nombres** |
| Centrale CASSIOPE FORTE C | DEF – Forte C | 1 |
| Report d’explotation | DEF - Altra + | 3 |
| Déclencheur Manuel Radio | DEF – DMOA-W | 16 |
| Détecteur de fumée Optique Radio | DEF – OAO-W-A | 35 |
| Détecteur Optique Linéaire | DEF – Lynx | 4 |
| Interface radio | DEF – OIR | 6 |
| Diffuseur Lumineux | DEF – DSF2000 | 2 |
| Diffuseur Sonore 90db | DEF – AVS2000 | 3 |
| Diffuseur Sonore 114db | DEF – AVSU FP114 | 6 |
| Alimentation Electique de sécurité | SLAT – 24-2 | 1 |
| Equipements d’alimentation Electrique | DEF – Powerline 24-2 | 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

MAJ : 30/11/2022