## LOT 1
ACCORD FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ - Annexe 1 au CCATP - Liste des points de livraison - LOT 1
N° | Nom du Site | RAE | Adresse du point de livraison | CP | VILLE | Version (longue ou courte utilisation) | Type de contrat TURPE | Puissance souscrite en période de pointe (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Pleines Saison Haute (HPH) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Creuses Saison Haute (HCH) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Pleines Saison Basse (HPB) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Creuses Saison Basse (HCB) (kVA ou kW) | Consommation annuelle prévisionnelle période de pointe (kWh) | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Pleines Saison Haute (HPH) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Creuses Saison Haute (HCH) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Pleines Saison Basse (HPB) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle Heures Creuses Saison Basse (HCB) - kWh | Consommation totale ( KWh )
1 | CEPRECO | 30000110369992 | 45 AVENUE ANDRE CHENIER<br>59100 ROUBAIX |  |  | CU | C2 CU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5350 | 40768 | 17391 | 43732 | 18134 | 125375
2 | PORTS DE LILLE - ZONE1 | 30000110395657 | BATIMENT X<br>PL LEROUX DE FAUQUEMONT<br>59000 LILLE |  |  | CU | C2 CU | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 58847 | 490488 | 334807 | 694593 | 434396 | 2013131
3 | PORTS DE LILLE - BATIMENTS I-J-M | 30000110434371 | PORT FLUVIAL 2E AVENUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C2 CU | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3209 | 26290 | 12425 | 25882 | 10900 | 78706
4 | PORTS DE LILLE - LCT PORTIQUE1 | 30000110874905 | 12EME RUE<br>PORT DE LILLE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C2 CU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1385 | 10737 | 8172 | 12186 | 6818 | 39298
5 | LEEDS LILLE | 30000111715733 | 299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59000 LILLE |  |  | CU | C2 CU | 160 | 160 | 180 | 300 | 300 | 20453 | 159091 | 92586 | 149344 | 67172 | 488646
6 | PORTS DE LILLE PORTIQUE 2 +ECLAI PLTFM | 30000111874461 | 18 RUE DU PORT FLUVIAL<br>59120 LOOS |  |  | CU | C2 CU | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5024 | 30747 | 14611 | 24342 | 18489 | 93213
7 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 30000120116464 | CENTRE TERTIA 3000<br>59300 VALENCIENNES |  |  | CU | C2 CU | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 23993 | 156030 | 66465 | 132553 | 51450 | 430491
8 | VALENCIENNES | 30000120124788 | 35 AV DU SENATEUR GIRARD BP577<br>59300 VALENCIENNES |  |  | CU | C2 CU | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4718 | 38792 | 17777 | 44552 | 17125 | 122964
9 | SIADEP | 30000130108708 | RUE FRANCIS DE PRESSENCE<br>62300 LENS |  |  | CU | C2 CU | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4271 | 35606 | 16129 | 39919 | 14147 | 110072
10 | ARTOIS EXPO | 30000140789753 | RUE ROGER SALENGRO<br>62223 ST LAURENT BLANGY |  |  | CU | C2 CU | 240 | 240 | 240 | 302 | 323 | 17645 | 144284 | 113511 | 122965 | 77449 | 475854
11 | STATION DE POMPAGE | 30000160120782 | ZONE INDUSTRIELLE DE LONGPRE<br>RUE DU GRAND MARAIS<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C2 CU | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 30358 | 272349 | 198266 | 442556 | 282181 | 1225710
12 | STATION DE POMPAGE | 30000160160717 | XXX<br>80470 ARGOEUVES |  |  | CU | C2 CU | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 225 | 1703 | 1539 | 2056 | 1549 | 7072
13 | STATION D'EPURATION | 30000160180846 | ZI LONGPRE<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C2 CU | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 25106 | 219875 | 173804 | 313215 | 216161 | 948161
14 | IMMEUBLE CROIX ROMPUE | 30000160182424 | RUE ST FUSCIEN<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C2 CU | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1379 | 11371 | 6770 | 16890 | 8756 | 45166
15 | HOTEL CONSULAIRE AMIENS | 30000160386372 | 6 BOULEVARD DE BELFORT<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C2 CU | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4600 | 36418 | 18015 | 45854 | 21125 | 126012
16 | STATION DE POMPAGE DE BREILLY | 30000160823559 | STATION DE POMPAGE DE BREILLY STATION DE POMPAGE DE BREILLY<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C2 CU | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 4415 | 48698 | 39346 | 31248 | 23285 | 146992
17 | ATELIER DE MAINTENANCE TREPORT | 30000210081584 | QUAI SUD<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU | C2 CU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1343 | 12726 | 9985 | 8405 | 5749 | 38208
18 | LAON | 30000410064408 | 3 RUE DES MINIMES<br>02000 LAON |  |  | CU | C2 CU | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 5936 | 49431 | 26526 | 61949 | 32586 | 176428
19 | BEAUVAIS | 30002120529450 | 18 RUE D ALLONNE<br>60000 BEAUVAIS |  |  | CU | C2 CU | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 15252 | 128486 | 82100 | 117780 | 65675 | 409293
20 | ANZIN | 50003039025575 | RUE JEAN MARIE DELQUIGNIES<br>59410 ANZIN |  |  | CU | C2 CU | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 45809 | 392938 | 212789 | 474989 | 246713 | 1373238
21 | STATION DE POMPAGE BREILLY | 50038451880280 | CHEMIN RURAL DU BOIS DE FONTAINE<br>80470 BREILLY |  |  | CU | C2 CU | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 14821 | 128666 | 108132 | 206628 | 153662 | 611909
22 | THEATRE LILLE | 50085637692591 | place du theatre angle grande chaussee<br>59000 LILLE |  |  | CU | C2 CU | 191 | 191 | 191 | 243 | 243 | 16874 | 149820 | 103503 | 198757 | 126448 | 595402
23 | PORTS DE LILLE - BATIMENT H | 30000110341017 | PORT FLUVIAL 2E AVENUE<br>59000 LILLE |  |  | LU | C4 LU | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 37808 | 30440 | 12013 | 7401 | 87662
24 | PORTS DE LILLE - BATIMENT G | 30000110405353 | PORT DE LILLE 2E AVENUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 37507 | 28727 | 6707 | 4130 | 77071
25 | PORTS DE LILLE - LCT BUREAUX | 30000110440905 | 12EME RUE 3EME AVENUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 53637 | 24258 | 22016 | 14726 | 114637
26 | PORTS DE LILLE CENTRE DES ENTREPRISES | 30000111022310 | 1ERE RUE PORT DE WAMBRECHIES<br>59118 WAMBRECHIES |  |  | CU | C4 CU |  | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 45803 | 25979 | 12748 | 7795 | 92325
27 | PORTS DE LILLE - BATIMENT N | 30000111070454 | PORT FLUVIAL 2E AVE 9E RUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 24 | 24 | 24 | 37 |  | 17127 | 12817 | 4896 | 3611 | 38451
28 | IPRA | 30000111682766 | 47 RUE DU GAL LECLERC<br>59100 ROUBAIX |  |  | LU | C4 LU | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 7842 | 8435 | 2534 | 2817 | 21628
29 | PORTS DE LILLE - BATIMENT Q | 30000111738890 | BAT.Q 3EME AV 12EME RUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 20789 | 8482 | 9561 | 3796 | 42628
30 | PORTS DE LILLE - BATIMENT X | 30000112025241 | 1RE AVENUE DU PORT DE LILLE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 14 | 14 | 14 | 37 |  | 2487 | 1236 | 2895 | 4008 | 10626
31 | SCI GRAND HAINAULT intégré | 30000120809664 | 360 RUE MARC LEFRANCQ<br>59300 VALENCIENNES |  |  | LU | C4 LU | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 97420 | 92257 | 35868 | 30158 | 255703
32 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 30000121005113 | CITE DE L&#39;ENTREPRISE<br>95 RUE DE NEUF MESNIL<br>59750 FEIGNIES |  |  | CU | C4 CU |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 10968 | 15761 | 2537 | 3927 | 33193
33 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 30000121093518 | CITE DE L&#39;ENTREPRISE<br>95 RUE DU NEUF MESNIL<br>59750 FEIGNIES |  |  | CU | C4 CU |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 3259 | 2816 | 1719 | 1415 | 9209
34 | LENS | 30000130238855 | RUE BOLLAERT<br>62300 LENS |  |  | CU | C4 CU |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 36516 | 24496 | 14104 | 8800 | 83916
35 | PORTS DE LILLEF - BAT2/4 | 30000130267100 | BAT. 2 ET 4<br>59211 SANTES |  |  | LU | C4 LU | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  | 52724 | 47206 | 12923 | 11265 | 124118
36 | DOUAI TRADE CENTER | 30000130509860 | RUE PIERRE DUBOIS<br>59500 DOUAI |  |  | LU | C4 LU | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  | 103284 | 74170 | 35024 | 26166 | 238644
37 | PORTS DE LILLEF - BATIMENT 15 | 30000130928803 | 6 RUE PORT DE SANTES<br>59211 SANTES |  |  | CU | C4 CU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 977 | 4079 | 515 | 2856 | 8427
38 | PORTS DE LILLEF - BATIMENT 15 | 30000131133914 | ZI PORT DE SANTES 6¬ME RUE<br>59211 SANTES |  |  | CU | C4 CU |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 330 | 114 | 109 | 54 | 607
39 | PORTS DE LILLE - BATIMENT 13 | 30000131374218 | BAT 13 1ER AVENUE 6EME RUE<br>59211 SANTES |  |  | CU | C4 CU |  | 34 | 34 | 34 | 37 |  | 470 | 492 | 237 | 243 | 1442
40 | ARRAS | 30000140165300 | 8 RUE DU 29 JUILLET<br>62000 ARRAS |  |  | CU | C4 CU |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 16094 | 16668 | 5239 | 6232 | 44233
41 | CCI REGION HAUTS DE FRANCE | 30000140327300 | 14 B RUE DES ROSATI<br>62000 ARRAS |  |  | CU | C4 CU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
42 | BETHUNE | 30000141194009 | 24 RUE SADI CARNOT<br>62400 BETHUNE |  |  | LU | C4 LU | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 31558 | 31789 | 11083 | 13555 | 87985
43 | PORT DE ARQUES | 30000141253952 | PORT FLUVIAL<br>62510 ARQUES |  |  | CU | C4 CU |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 2402 | 982 | 2912 | 3948 | 10244
44 | SCI IMMARTOIS (intégré) | 30000141288488 | RUE KEPLER<br>62223 ST LAURENT BLANGY |  |  | CU | C4 CU |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 7682 | 3838 | 4046 | 2117 | 17683
45 | LAHO BOULOGNE | 30000150523956 | BOULEVARD BEAUCERF<br>62200 BOULOGNE SUR MER |  |  | CU | C4 CU |  | 20 | 20 | 20 | 37 |  | 1631 | 2152 | 589 | 1050 | 5422
46 | SCI LITTORAL HAUTS-DE-France(intégré) | 30000150942012 | 825 RUE MARCEL DORET<br>62100 CALAIS |  |  | CU | C4 CU |  | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 1768 | 964 | 1547 | 1957 | 6236
47 | SCI LHDF VILLAGE FORMATION | 30000150997116 | AV. GIRONDE BP 70<br>59140 DUNKERQUE |  |  | CU | C4 CU |  | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 60791 | 77146 | 11657 | 17530 | 167124
48 | HOTEL CONSULAIRE CALAIS | 30000154056231 | 24 BOULEVARD DES ALLIES<br>62100 CALAIS |  |  | CU | C4 CU |  | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 48736 | 26926 | 14929 | 7725 | 98316
49 | CARRE DES AFFAIRES CALAIS | 30000154075460 | CARRE DES AFFAIRES CALAIS 885 RUE LOUIS BREGUET<br>62100 CALAIS |  |  | CU | C4 CU |  | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 57285 | 26143 | 26174 | 10093 | 119695
50 | ESPACE SOMME | 30000160574913 | IMMEUBLE PARMENTIER face au 92 RUE DU HOCQUET<br>80000 AMIENS |  |  | CU | C4 CU |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 2623 | 3880 | 435 | 1013 | 7951
51 | BIOLAB | 30000161060718 | 41 AVENUE PAUL CLAUDEL<br>80000 AMIENS |  |  | LU | C4 LU | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  | 26369 | 21010 | 8994 | 6160 | 62533
52 | CARRE DES AFFAIRES DES VILLES SOEURS | 30000164104840 | ZAC LE GROS JACQUES<br>1 RUE DES ENERGIES NOUVELLES<br>80460 OUST MAREST |  |  | CU | C4 CU |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 46648 | 34715 | 17422 | 11003 | 109788
53 | COMPIEGNE | 30000167404025 | BATIMENT ADER 2 MERCIERES 5 TER RUE CLEMENT ADER<br>60200 COMPIEGNE |  |  | CU | C4 CU |  | 102 | 102 | 102 | 102 |  | 109093 | 67880 | 42092 | 34803 | 253868
54 | CFA NOGENT | 30000168752750 | 6 RUE SOMASCO PROLONGEE<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | LU | C4 LU | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |  | 76026 | 44110 | 26206 | 12658 | 159000
55 | CFA NOGENT | 30000169271839 | 230 RUE CHARLES SOMASCO<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | CU | C4 CU |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 38388 | 49491 | 12458 | 18099 | 118436
56 | ECLUSE TREPORT | 30000210112109 | QUAI ALBERT CAUET<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU | C4 CU |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 3269 | 1821 | 1982 | 1391 | 8463
57 | ECLUSE SADI CARNOT | 30000210484540 | QUAI SADI CARNOT<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU | C4 CU |  | 144 | 144 | 144 | 144 |  | 22837 | 39203 | 9937 | 15645 | 87622
58 | PORT DE PLAISANCE TREPORT | 30000210565988 | QUAI DE LA RETENUE<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU | C4 CU |  | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 46279 | 27601 | 28613 | 16857 | 119350
59 | EU | 30000211605509 | PLACE GUILLAUME LE CONQUERANT<br>76260 EU |  |  | CU | C4 CU |  | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 21240 | 7242 | 11055 | 4047 | 43584
60 | ST QUENTIN | 30000410252050 | 83 RUE ARISTIDE BRIAND<br>02100 ST QUENTIN |  |  | CU | C4 CU |  | 192 | 192 | 192 | 192 |  | 72363 | 72199 | 32031 | 31651 | 208244
61 | PORTS DE LILLE - BATIMENT R | 50003141390347 | 4E AVENUE<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 7125 | 2526 | 1313 | 563 | 11527
62 | HOTEL CONSULAIRE BOULOGNE SUR MER | 50004161658115 | 98 BD GAMBETTA<br>62200 BOULOGNE SUR MER |  |  | CU | C4 CU |  | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 28445 | 29305 | 7013 | 7071 | 71834
63 | LALO LEULINGHEM | 50013120227317 | RUE MAURICE CLABAUT<br>62380 SETQUES |  |  | CU | C4 CU |  | 108 | 108 | 108 | 108 |  | 29233 | 31865 | 4948 | 5575 | 71621
64 | CCI HAUTS DE France | 50021085033026 | 230 RUE CHARLES SOMASCO<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | CU | C4 CU |  | 216 | 216 | 216 | 216 |  | 53660 | 49295 | 10141 | 13272 | 126368
65 | TOURCOING | 50021562901832 | 445 BOULEVARD GAMBETTA<br>59200 TOURCOING |  |  | CU | C4 CU |  | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 46572 | 39997 | 17530 | 12901 | 117000
66 | PORT DE LILLE - BEUVRY | 50021660813292 | Port fluvial<br>62660 BEUVRY |  |  | CU | C4 CU |  | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 27209 | 15222 | 11742 | 10239 | 64412
67 | SCI CTRE FLANDRE INTERIEURE (intégré) | 50029342458172 | N°80 BOULEVARD ABBE LEMIRE<br>59190 HAZEBROUCK |  |  | CU | C4 CU |  | 18 | 18 | 18 | 37 |  | 12948 | 17532 | 4536 | 6407 | 41423
68 | A. France LILLE | 50035256138240 | 9 Rue Anatole France<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 776 | 562 | 2 | 0 | 1340
69 | EVENEMENTIEL PALAIS DE LA BOURSE | 50037446665109 | CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE Chambre du Commerce et de l&#39;Industrie<br>40 Place du Théâtre<br>59000 LILLE |  |  | CU | C4 CU |  | 240 | 240 | 240 | 240 |  | 1418 | 437 | 290 | 80 | 2225
70 | HENIN BEAUMONT | 50038060736807 | plateforme MULTIMODALE DELTA 3<br>1<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | LU | C4 LU | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  | 36155 | 74777 | 20792 | 38369 | 170093
71 | HENIN BEAUMONT | 50046888557530 | rue des hauts de france<br>622<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU | C4 CU |  | 15 | 15 | 15 | 37 |  | 13140 | 8957 | 7263 | 7109 | 36469
72 | HENIN BEAUMONT | 50047177993160 | rue des hauts de france<br>622<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU | C4 CU |  | 39 | 39 | 39 | 39 |  | 29315 | 37247 | 2522 | 3023 | 72107
73 | HENIN BEAUMONT | 50047901582166 | CAMPUS EURALOGISTIC<br>ZONE DELTA 3<br>62590 OIGNIES |  |  | CU | C4 CU |  | 8 | 8 | 9 | 37 |  | 11678 | 13165 | 3590 | 4870 | 33303
74 | BORNES DE RECHARGES CALAIS | 50057543216807 | 885 RUE LOUIS BREGUET<br>62100 CALAIS |  |  | CU | C4 CU |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 8099 | 10309 | 1 | 0 | 18409
75 | SCI GRAND HAINAULT intégré | 50058417414253 | 154/159 AVENUE ALAN TURING<br>59410 ANZIN |  |  | CU | C4 CU |  | 140 | 140 | 140 | 140 |  | 40814 | 43253 | 17530 | 18092 | 119689
76 | CCI LAHO Artois formation Lens | 50060868935919 | rue letienne<br>62300 LENS |  |  | CU | C4 CU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 6694 | 0 | 3463 | 0 | 10157
77 | SANTES CONTENEURS TERMINAL | 50062902722218 | 1ERE AVENUE RUE DU GENERAL KOENIG - 1ERE AVENUE<br>59211 SANTES |  |  | CU | C4 CU |  | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 24898 | 14317 | 9494 | 6671 | 55380
79 | SANTES | 50083598279535 | 9 eme rue PORT DE SANTES<br>59211 SANTES |  |  | CU | C4 CU |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 12282 | 6175 | 6670 | 3307 | 28434
81 | CCI PDL - BETHUNE | 50098505963910 | AVENUE GEORGE WASHINGTON PORT FLUVIAL<br>62400 BETHUNE |  |  | CU | C4 CU |  | 108 | 108 | 108 | 108 |  | 3317 | 2432 | 2369 | 2853 | 10971
N° | Nom du Site | RAE | Adresse du point de livraison | CP | VILLE | Option | Option Tarifaire TURPE 7 | Puissance Souscrite (kVA) | [5 empty] | Heures Pleines Saison Haute Base pour les LU et CU Heures Pleines pour le MUDT | Heures Creuses Saison Haute Heures Creuses pour les MUDT | Heures Pleines Saison Basse | Heures Creuses Saison Basses | Conso TOTALE en kWh
82 | PORT DE LILLE - POMPE DE RELEVAGE LCT | 01113024506894 | 14E RUE POMPE DE RELEVAGE PORT FLUVIAL<br>59000 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 99 | 376.5 | 1689 | 376.5 | 2541
83 | PORT DE LILLE -ECLAIRAGE LILLE | 01114182249225 | ECLAIRAGE 2E*AVENUE<br>PORT FLUVIAL<br>59000 LILLE |  |  | MUDT | C5 - MUDT | 36 | [5 empty] | 0 | 6571 | 10458 |  | 17029
84 | PORT DE LILLE CCI HDF - HCT | 01118234296264 | MR ELKADI INTERSECTION D191 340 RUE DE LA LYS<br>59250 HALLUIN |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 1394 | 2900 | 13165 | 2900 | 20359
85 | PORT DE LILLE POSTE GARDE WAMBRECHIES | 01119826253605 | PORT FLUVIAL<br>ZONE PORTUAIRE<br>59118 WAMBRECHIES |  |  | CU | C5 - CU | 6 | [5 empty] | 2676 | 0 | 0 | 0 | 2676
86 | STATION DE RELEVAGE WAMBRECHIES | 01127062143605 | RUE CLEMENT ADER rue DE BONDUES<br>59118 WAMBRECHIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 962 | 3909 | 962 | 5833
87 | TOURCOING | 01128364680940 | RDC R<br>445 BRD GAMBETTA<br>59200 TOURCOING |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 8 | 0 | 1 | 0 | 9
88 | LEEDS LILLE | 01145730780917 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 1 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 15 | [5 empty] | 635 | 1600.5 | 8683 | 1600.5 | 12519
89 | CCI HAUTS DE France | 01146020216569 | BT B 2ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 113 | 546.5 | 4003 | 546.5 | 5209
90 | LEEDS LILLE | 01146309652151 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 3ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 605 | 1009.5 | 8109 | 1009.5 | 10733
91 | LEEDS LILLE | 01146599087721 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 4ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 273 | 431 | 4080 | 431 | 5215
92 | LEEDS LILLE | 01146888523354 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 5 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 622 | 525 | 8197 | 525 | 9869
93 | LEEDS LILLE | 01147177958943 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 6 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 433 | 798 | 6034 | 798 | 8063
94 | LEEDS LILLE | 01147467394578 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 7 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 518 | 708.5 | 6575 | 708.5 | 8510
95 | LEEDS LILLE | 01147756830198 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 8 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 121 | 117.5 | 1866 | 117.5 | 2222
96 | LEEDS LILLE | 01147901547940 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 8 ET<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 133 | 363 | 2499 | 363 | 3358
97 | LEEDS LILLE | 01148190983556 | CENTRE D AFFAIRE INTERNATION BT B 9.1<br>299 BOULEVARD DE LEEDS<br>59777 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 501 | 832 | 5430 | 832 | 7595
98 | HOPITAL MILITAIRE LILLE | 01150216991689 | 58 RUE L HOPITAL MILITAIRE<br>59800 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 105 | 425.5 | 4036 | 425.5 | 4992
99 | HOPITAL MILITAIRE LILLE | 01150361709447 | ..<br>56 rue DE L HOPITAL MILITAIRE<br>59800 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 251 | 544.5 | 8568 | 544.5 | 9908
100 | HOPITAL MILITAIRE LILLE | 01150506427205 | ..<br>56 rue DE L HOPITAL MILITAIRE<br>59800 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 55 | 134.5 | 1885 | 134.5 | 2209
101 | HOPITAL MILITAIRE LILLE | 01150651145071 | 58 RUE L HOPITAL MILITAIRE<br>59800 LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 1037 | 2822 | 17140 | 2822 | 23821
102 | CCI REGION HAUTS-DE-FRANCE | 01177423991445 | 99 RUE DES RESISTANTS<br>59280 ARMENTIERES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 0 | 1066.5 | 4193 | 1066.5 | 6326
103 | PORT DE LILLE - MARQUETTE | 01193053377616 | SG SG<br>RUE LA FONTAINE<br>59520 MARQUETTE LEZ LILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SCI VILLAGE ARTISANAL POLECO intégré | 01207959376377 | POL&#39;ECO APP SG<br>rue BERTHELOT<br>59860 BRUAY SUR L ESCAUT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 0 | 81 | 282 | 81 | 444
106 | SCI VILLAGE ARTISANAL POLECO INTEGRE | 01210130143370 | BUREAUX POL ECO rue BERTHELOT<br>59860 BRUAY SUR L ESCAUT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 4503.5 | 19202 | 4503.5 | 28209
107 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 01210130199040 | USINE RELAIS 8 ET 9 RUE ANATOLE FRANCE<br>59494 PETITE FORET |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 6 | [5 empty] | 0 | 1018.5 | 1362 | 1018.5 | 3399
108 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 01211722092154 | 95 RUE DE NEUF MESNIL<br>59750 FEIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 0 | 1123.5 | 2136 | 1123.5 | 4383
109 | SAINT SAULVE | 01241823374014 | ROUTE DE BRUAY<br>59880 ST SAULVE |  |  | CU | C5 - CU | 3 | [5 empty] | 2884 | 0 | 0 | 0 | 2884
110 |  | 01264399328244 | RUE DU PRESIDENT LECUYER<br>59880 ST SAULVE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
111 | ECLAIRAGE PUBLIC LA SENTINELLE | 01266425370809 | POSTE PETIT MUID av JEAN JAURES<br>59174 LA SENTINELLE |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 12 | [5 empty] | 0 | 9563 | 9456 | 9563 | 28582
112 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 01286106990740 | 95 RUE DE NEUF MESNIL<br>59750 FEIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 32.5 | 79 | 32.5 | 144
114 | CCI HDF | 01290882691454 | VILLAGE D&#39;ENTREPRISE<br>999 rue JOSQUIN DESPREZ<br>59300 VALENCIENNES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 5030.5 | 19655 | 5030.5 | 29716
115 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 01291172127006 | VILLAGE D&#39;ENTREPRISE<br>999 rue JOSQUIN DESPREZ<br>59300 VALENCIENNES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 5751 | 20950 | 5751 | 32452
116 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 01298552736798 | ZI CITE DE L ENTREPRISE POSTE*076<br>95 RUE DE NEUF MESNIL<br>59750 FEIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 1548 | 5506 | 1548 | 8602
117 | ECLAIRAGE DU PORT DE SANTES | 01312011515620 | AV CENTRALE 80 ZONE PORTUAIRE<br>59211 SANTES |  |  | CU | C5 - CU | 7.6 | [5 empty] | 33353 | 0 | 0 | 0 | 33353
118 | HENIN BEAUMONT | 01320405105524 | DELTA 3 CELLULE 1<br>chemin DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 599.5 | 3378 | 599.5 | 4577
119 | EURALOGISTIQUE 2 CELLULE 14 | 01322286436907 | DELTA 3 FACE POMPE ESSENCE CELLULE 14<br>CHEMIN DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 52 | 406.5 | 1547 | 406.5 | 2412
120 | HENIN BEAUMONT | 01322431154797 | VAL HAINAUT CCI LENS SG CCI LENS<br>CHEMIN DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 34 | 1311.5 | 3288 | 1311.5 | 5945
121 | PDL HARNES | 01327062217843 | PORT FUVIAL<br>rue GILBERT GHEYSENS<br>62440 HARNES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 579 | 3866.5 | 8513 | 3866.5 | 16825
122 | HENIN BEAUMONT | 01339073713802 | CENTRE DE SERVICE DE<br>chemin DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 231 | 2570 | 12110 | 2570 | 17481
123 | HENIN BEAUMONT | 01339218431660 | CENTRE DE SERVICE DE<br>chemin DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 309 | 2641 | 14536 | 2641 | 20127
124 | HENIN BEAUMONT | 01339363149400 | CENTRE DE SERVICE DE RDC<br>chemin DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 8 | 109.5 | 1959 | 109.5 | 2186
125 | HENIN BEAUMONT | 01339507867259 | CENTRE DE SERVICE DELTA 3 RDC<br>CHEMIN DE JERUSALEM<br>62110 HENIN BEAUMONT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 2 | 52 | 952 | 52 | 1058
126 | PORTS DE LILLE SANTES | 01341244512142 | ..<br>30 rue DU GENERAL KOENIG<br>59211 SANTES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 0 | 59 | 227 | 59 | 345
127 | OIGNIES | 01348914505503 | ZONE DELTA 3 ECHANGEUR BHT MONO 1<br>LE MARAIS DE L ABIETTE<br>62590 OIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 0 | 1 | 24 | 1 | 26
128 | OIGNIES | 01349059223363 | ZONE DELTA 3 ECHANGEUR BHT MONO 2<br>LE MARAIS DE L ABIETTE<br>62590 OIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 0 | 34 | 232 | 34 | 300
129 | OIGNIES | 01349203941123 | ZONE DELTA 3 ECHANGEUR BHT TRI 1<br>LE MARAIS DE L ABIETTE<br>62590 OIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 359 | 1293 | 6125 | 1293 | 9070
130 | OIGNIES | 01349348658937 | ZONE DELTA 3 ECHANGEUR BHT TRI 2<br>LE MARAIS DE L ABIETTE<br>62590 OIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 95 | 298.5 | 3701 | 298.5 | 4393
131 | CCI HAUTS DE FRANCE | 01380028881702 | ZONE PORTUAIRE 6 E AVENUE DU PORT DE SANTES<br>59211 SANTES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
132 | OIGNIES | 01382054881716 | ZONE DELTA 3 ECHANGEUR TRI-HENIN<br>LE MARAIS DE L ABIETTE<br>62590 OIGNIES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 242 | 780 | 6184 | 780 | 7986
133 | PORT DE LILLE - SANTES GARDIEN | 01383357391192 | ENTREE COTE TRU<br>av DU PORT DE SANTES<br>59211 SANTES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 226 | 735 | 1465 | 735 | 3161
134 | SCI IMMARTOIS (intégré) | 01411866768998 | BONNETTES - RUE WILL<br>7 av WINSTON CHURCHILL<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 1367.5 | 5470 | 1367.5 | 8205
135 | SCI IMMARTOIS (intégré) | 01412735165432 | SECRETARIAT PEPINIER<br>N1 rue KEPLER<br>62223 ST LAURENT BLANGY |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 24 | [5 empty] | 0 | 4545.5 | 14802 | 4545.5 | 23893
136 | ARRAS | 01434298078005 | COFFRET FACE VERCOLOR RUE DES ROSATI<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1
137 | SCI IMMARTOIS (intégré) | 01445875521949 | B LES BONNETTES 800<br>1 rue DE L ORIGAN<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 914.5 | 6789 | 914.5 | 8618
138 | SCI IMMARTOIS | 01446164957552 | B LES BONNETTES B 800 1<br>1 rue DE L ORIGAN<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 1996 | 10993 | 1996 | 14985
139 | ROCLINCOURT | 01461360326511 | AERODROME ARRAS ROCLINCOURT CHEMIN DE FARBUS<br>62223 ROCLINCOURT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 10154.5 | 43744 | 10154.5 | 64053
140 | CCI PDL - BEUVRY | 01464544077170 | PORT FLUVIAL<br>62660 BEUVRY |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 317 | 991.5 | 3778 | 991.5 | 6078
141 | CCI PDL - BEUVRY | 01464833512788 | NEGOCE A COTE DE FRT2 PORT FLUVIAL<br>62660 BEUVRY |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | CCI PDL - BEUVRY | 01465412383901 | ZI BETHUNE PORT FLUVIAL<br>62660 BEUVRY |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 2.5 | 16 | 2.5 | 21
143 | CCI PDL - BETHUNE | 01466280644166 | AV GEORGES WASHINGTON<br>62400 BETHUNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 279 | 702.5 | 4698 | 702.5 | 6382
144 | CCI PDL - BEUVRY | 01468017254798 | LOT 1 LOT 1<br>PORT FLUVIAL<br>62660 BEUVRY |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 766 | 1255 | 4974 | 1255 | 8250
145 | ARRAS | 01483936300895 | 16 PCE DU TRENTE TROISIEME<br>62000 ARRAS |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 2962.5 | 15385 | 2962.5 | 21310
146 | ARRAS | 01484081018650 | BP 191<br>2 rue DU VINGT NEUF JUILLET<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 157 | 1808.5 | 8560 | 1808.5 | 12334
147 | LAHO SAINT OMER | 01484081035751 | Z.I.<br>LE BROCKUS<br>62500 ST OMER |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 1538 | 3297.5 | 29779 | 3297.5 | 37912
148 | ARRAS | 01484225736409 | 2 rue DU VINGT NEUF JUILLET<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 148 | 1351.5 | 6738 | 1351.5 | 9589
149 | ARRAS | 01484659889817 | BUREAUX 4 RUE DU VINGT NEUF JUILLET<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 54 | 178.5 | 977 | 178.5 | 1388
150 | ARRAS | 01484949325460 | 6 RUE DU VINGT NEUF JUILLET<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 26 | 477.5 | 1991 | 477.5 | 2972
151 |  | 01487554158342 | ECLAIRAGE QUAI N 4 AV GEORGES WASHINGTON<br>62400 BETHUNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ARRAS | 01487988399207 | SERVICES GENERAUX<br>14 rue DU GENERAL BARBOT<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 3 | 83 | 370 | 83 | 539
153 | ARRAS | 01488133117010 | DES VOYAGEURS DU P D C 2EM ETG<br>16 RUE DU GENERAL BARBOT<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 239 | 1381 | 239 | 1859
154 | SIADEP | 01488711988209 | 11 rue DU GENERAL BARBOT<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 133 | 1791.5 | 14953 | 1791.5 | 18669
155 | ARRAS | 01489001423842 | 8 rue DU GENERAL BARBOT<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 71 | 965.5 | 4855 | 965.5 | 6857
156 | CCI PDL - BETHUNE | 01492040427855 | AV GEORGES WASHINGTON<br>62400 BETHUNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | SIADEP | 01494500612181 | 4 RUE DE LA GARE<br>62161 DUISANS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 15 | [5 empty] | 306 | 1012 | 5466 | 1012 | 7796
158 | BETHUNE | 01495368991850 | ..<br>44 rue SADI CARNOT<br>62400 BETHUNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 191 | 636.5 | 2842 | 636.5 | 4306
159 | SIADEP | 01495658427486 | ..<br>44 rue SADI CARNOT<br>62400 BETHUNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 535 | 1841 | 13543 | 1841 | 17760
160 | SCI IMMARTOIS (intégré) | 01496092597932 | B LES BONNETTES BAT B<br>av WINSTON CHURCHILL<br>62000 ARRAS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 0 | 188.5 | 1308 | 188.5 | 1685
161 | SCI CREIMMO 2 intégré | 01508827692887 | PRO 3<br>rue DU DEVELOPPEMENT<br>59820 GRAVELINES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 2542.5 | 4086 | 2542.5 | 9171
162 | LAHO DUNKERQUE | 01579884132550 | SCI DU PORT COMMERCE 3<br>AVENUE DE L UNIVERSITE<br>59140 DUNKERQUE |  |  | CU | C5 - CU | 12 | [5 empty] | 4326 | 0 | 0 | 0 | 4326
163 | VILLAGE PMI BOVES | 01603328430258 | *<br>AVENUE DU SUPERBE ORENOQUE<br>80440 BOVES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 1000 | 3511 | 7405 | 3511 | 15427
164 | LES CAPETS | 01603762632102 | SERV.GEN.<br>3 rue VINCENT AURIOL<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 349 | 1219 | 6025 | 1219 | 8812
165 | LES CAPETS | 01604196785536 | 1ER ETAGE 1<br>3 rue VINCENT AURIOL<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 30 | [5 empty] | 392 | 1027.5 | 6736 | 1027.5 | 9183
166 | CONCESSION LONGUEAU | 01610564316836 | DANS LE TRANSFORMATEUR AVENUE DU GREAT ESTERN<br>80330 LONGUEAU |  |  | CU | C5 - CU | 8.5 | [5 empty] | 30347 | 0 | 0 | 0 | 30347
167 | ECOPOLIS HOTEL ENTP | 01612445709902 | S.G PASSERELLE NORD S.G PASSERELLE NORD<br>53 av DE L EUROPE<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 375 | 2493 | 375 | 3243
168 | ECOPOLIS HOTEL ENTP | 01612590427769 | S.G PASSERELLE SUD S 53 av DE L EUROPE<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 623 | 4573 | 623 | 5819
169 | ECOPOLIS HOTEL ENTP | 01612735145527 | 1ER ETAGE FISZEL 7<br>53 av DE L EUROPE<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 0 | 348.5 | 4036 | 348.5 | 4733
170 | ECOPOLIS HOTEL ENTP | 01612879863351 | S.G FISZEL S.G FISZEL<br>53 av DE L EUROPE<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 178 | 1998.5 | 10650 | 1998.5 | 14825
171 | GLISY | 01613458663822 | ..<br>allée DE MAITRE ZACHARIUS<br>80440 GLISY |  |  | CU | C5 - CU | 3.7 | [5 empty] | 14022 | 0 | 0 | 0 | 14022
172 | EIN - POMPE DE RELEVAGE | 01618668567719 | PT CD 412PANNEAU 31 BOIS 14<br>RUE ANDRE DUROUCHEZ<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 2897 | 3661.5 | 10512 | 3661.5 | 20732
173 | EIN - PN 101 | 01618813285509 | Z I PT MANUTA<br>RUE ANDRE DUROUCHEZ<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 137 | 111 | 430 | 111 | 789
174 | VILLAGE PMI N° 2 ECOPOLIS | 01619536874565 | EP VILLAGE PMI EP VILLAGE PMI E.P<br>N1 rue JEAN JACQUES MENTION<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 182 | 1146.5 | 920 | 1146.5 | 3395
175 | VILLAGE PMI MIXTE ROYE | 01619826259550 | EP-POMPE RELEVAGE - ZI ROYE ZONE INDUSTRIELLE OUEST<br>80700 ROYE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 733 | 2297.5 | 2789 | 2297.5 | 8117
176 | STATION DE REFOULEMENT | 01636468809132 | ZAC EAUX USEES<br>AVE ROGER DUMOULIN<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | AMIENS | 01637337190684 | BT 3 S SOL BT 3 S SOL<br>14 rue DU 8 MAI 1945<br>80090 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 34 | 93 | 397 | 93 | 617
178 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE | 01641968071276 | LOCAL CCI LOCAL CCI<br>7 PASSAGE AUGUSTE PERRET<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 23862 | 0 | 0 | 0 | 23862
179 | HOTEL D'ENTREPRISES NESLE | 01643125840622 | Z ACTIVITE FACE DECHETERIE SG<br>ROUTE DE ROUY<br>80190 NESLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 193 | 434.5 | 1667 | 434.5 | 2729
180 | ECLAIRAGE PUBLIC AMIENS | 01646888489795 | ALLEE ALAIN DECAMP ZI*<br>ALLEE ALAIN DECAMP<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | EIN - CANALISATION COMMUNE | 01648480404450 | ECLUSE D&#39;ETOUVIE CHEMIN DU HALAGE<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 35 | 82.5 | 312 | 82.5 | 512
182 | CCI DES HAUTS DE FRANCE Communs DORET 1 | 01651085365359 | PEPINIERE D ENTREPRISES A47 ROUTE DE DOULLENS<br>80100 ABBEVILLE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 1857 | 0 | 0 | 0 | 1857
183 | VILLAGE ENTREPRISE CCI ABBEVILLE | 01651374800967 | PEPINIERES D ENTREPRISES ROUTE DE DOULLENS<br>80100 ABBEVILLE |  |  | MU 4P | C5 - MU 4P | 36 | [5 empty] | 0 | 8249.5 | 37985 | 8249.5 | 54484
184 | NOGENT SUR OISE | 01653111366399 | 41 BD P DE COUBERTIN<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 88 | 878 | 3829 | 878 | 5673
185 | CCI HAUT DE France | 01653256084133 | 0 41 BD P DE COUBERTIN<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 1843 | 0 | 0 | 0 | 1843
186 | NOGENT SUR OISE | 01653545519725 | SG 41 BD P DE COUBERTIN<br>60180 NOGENT SUR OISE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 180 | 608.5 | 1105 | 608.5 | 2502
187 | VILLAGE PMI N° 4 | 01661504992388 | VILLAGE PMI 1 2 3 EP<br>AVE ROGER DUMOULIN<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | IMMEUBLE LAMARTINE | 01663241634311 | 3E ETAGE - FATTON 3 3<br>18 rue LAMARTINE<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 245 | 294 | 1473 | 294 | 2306
189 | IMMEUBLE POSTEL | 01670911671905 | POSTE 57 ROUTE DE PARIS<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 7 | 3 | 13 | 3 | 26
190 | ESPACE SOMME | 01673661310187 | ESPACE SOMME ESPACE SOMME DS PARK<br>93 rue DU HOCQUET<br>80000 AMIENS |  |  | MUDT | C5 - MUDT | 18 | [5 empty] | 0 | 1980 | 5351 |  | 7331
191 | VILLAGE TPE ECOPOLIS | 01676555650413 | ZI NORD SG<br>RUE JEAN JACQUES MENTION<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 154 | 521 | 802 | 521 | 1998
192 | PJV PEPINIERE D'ENTREPRISES | 01678436990483 | SERVICE GENERAUX RUE DES INDES NOIRES<br>80440 BOVES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 3003 | 6235 | 29894 | 6235 | 45367
193 | PJV PEPINIERE D'ENTREPRISE | 01678581708241 | BUREAUX RUE DES INDES NOIRES<br>80440 BOVES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 3922 | 6250.5 | 24767 | 6250.5 | 41190
194 | LES CAPETS | 01679450041547 | RDC<br>3 rue VINCENT AURIOL<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 98 | 363 | 1519 | 363 | 2343
195 | IMMEUBLE LAMARTINE | 01687554224834 | COMMUNS<br>18 rue LAMARTINE<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 36 | [5 empty] | 931 | 1717.5 | 8044 | 1717.5 | 12410
196 | IMMEUBLE LAMARTINE | 01687698942669 | RS 5 5<br>18 rue LAMARTINE<br>80000 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 18 | [5 empty] | 223 | 420.5 | 2977 | 420.5 | 4041
197 | VILLAGE PMI MIXTE | 01688133060310 | HOTEL D ENTREPRISE SG SG<br>RUE DU CHAMP MACRET<br>80700 ROYE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 137 | 665 | 2910 | 665 | 4377
198 | EIN - CHÂTEAU D'EAU PROCTER | 01696671461976 | Z I Z I<br>RUE ANDRE DUROUCHEZ<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 6 | 19 | 77 | 19 | 121
199 | BORNE RACCO PECHEUR | 02130390638781 | QU FRANCOIS 1ER<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 15 | 60 | 277 | 60 | 412
200 | EU | 02191461607479 | RUE JEAN DUHORNAY<br>76260 EU |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | PONTS ET CHAUSSEES | 02195224256924 | SIGNAUX JETEE EST QUAI LA REPUBLIQUE<br>76470 LE TREPORT |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 3945 | 16020 | 3945 | 23910
202 | SOISSONS | 04131548463918 | APP 3 APP 3 RDC<br>13 RUE PORTE HOZANNE<br>02200 SOISSONS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 6 | [5 empty] | 37 | 534.5 | 4620 | 534.5 | 5726
203 | VERVINS | 04164254642901 | LOC 3<br>rue DES REMPARTS<br>02140 VERVINS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 362 | 560 | 4810 | 560 | 6292
204 | CCI HAUT DE FRANCE | 21208538275840 | BAT ADER 2 LOCAL N 2<br>5T RUE CLEMENT ADER<br>60200 COMPIEGNE |  |  | CU | C5 - CU | 6 | [5 empty] | 289 | 0 | 0 | 0 | 289
205 | COMPIEGNE | 21208682993696 | BAT ADER 2* 2 ETAGE GAUCHE LOCAL N 12<br>5T RUE CLEMENT ADER<br>60200 COMPIEGNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 174 | 349.5 | 1769 | 349.5 | 2642
206 | COMPIEGNE | 21209551300470 | BAT ADER 2 LOCAL N 3<br>5T RUE CLEMENT ADER<br>60200 COMPIEGNE |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 282 | 576.5 | 3136 | 576.5 | 4571
209 | SCI LITTORAL HAUT DE France intégré | 50030046396997 | APP A05 ETG RDC - BA APP A05 ETG RDC - BA<br>885 rue LOUIS BREGUET<br>62100 CALAIS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 9 | [5 empty] | 0 | 656 | 2339 | 656 | 3651
210 | AMIENS | 50057687460904 | POULAINVILLE , stati<br>av ROGER DUMOULIN<br>80080 AMIENS |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 15 | [5 empty] | 0 | 704 | 1778 | 704 | 3186
211 | SCI GRAND HAINAUT intégré | 50060577798184 | ETG RDC APPSG<br>7 AVENUE DU SENATEUR GIRARD<br>59300 VALENCIENNES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 12 | [5 empty] | 7430 | 0 | 0 | 0 | 7430
212 | EP ROUTE D HESDIN | 50060870010989 | EP POSTE PRE SALE<br>ROUTE D HESDIN<br>80100 ABBEVILLE |  |  | CU | C5 - CU | 12 | [5 empty] | 18000 | 0 |  | 0 | 18000
213 | LAHO Coquelles C1 | 50080110519600 | ETG RDC APPCEL2<br>20 BVD DU PARC<br>62231 COQUELLES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 12126 | 0 | 0 | 0 | 12126
214 | LAHO Coquelles C2 | 50087346409656 | ETG RDC APPCEL3<br>20 BVD DU PARC<br>62231 COQUELLES |  |  | CU 4P | C5 - CU 4P | 24 | [5 empty] | 8938 | 0 | 0 | 0 | 8938
Note on D158: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 01473806018027

## LOT 2
ACCORD FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ - Annexe 1 au CCATP - Liste des points de livraison - LOT 2
N° | Nom du Site | RAE | Adresse du point de livraison | CP | VILLE | Version (longue ou courte utilisation) | Type de contrat TURPE | Puissance souscrite en période de pointe (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Pleines Saison Haute (HPH) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Creuses Saison Haute (HCH) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Pleines Saison Basse (HPB) (kVA ou kW) | Puissance souscrite en période Heures Creuses Saison Basse (HCB) (kVA ou kW) | Consommation annuelle prévisionnelle période de pointe (kWh) | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Pleines Saison Haute (HPH) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Creuses Saison Haute (HCH) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle période Heures Pleines Saison Basse (HPB) - kWh | Consommation annuelle prévisionnelle Heures Creuses Saison Basse (HCB) - kWh | Consommation totale ( KWh )
1 | CAMPING | 60007610000012 | ROUTE DE PARIS<br>80200 PERONNE | 80200 | PERONNE | CU | C4 CU | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 17730 | 61390 | 8941 | 32428 | 120489
N° | Nom du Site | RAE | Adresse du point de livraison | CP | VILLE | Option | Option Tarifaire TURPE 7 | Puissance Souscrite (kVA) | [5 empty] | Heures Pleines Saison Haute Base pour les LU et CU Heures Pleines pour le MUDT | Heures Creuses Saison Haute Heures Creuses pour les MUDT | Heures Pleines Saison Basse | Heures Creuses Saison Basses | Conso TOTALE en kWh
2 | BUREAU RELAIS PERONNE | 60007610101260 | RUE SAINT FURSY<br>80200 PERONNE | 80200 | PERONNE | CU | C5 - CU | 3 | [5 empty] | 393 | 0 | 0 | 0 | 393
3 | PERONNE | 60007610101751 | SIEGE DELEGATION<br>80200 PERONNE | 80200 | PERONNE | CU | C5 - CU | 3 | [5 empty] | 18757 | 0 | 0 | 0 | 18757
4 | PORT DE PLAISANCE PERONNE | 60007610102562 | ROUTE DE PARIS<br>80200 PERONNE | 80200 | PERONNE | CU | C5 - CU | 3 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4