## SYNTHESE
Indice
2025-04-01
DPGF
| CLIENT : |  | Université de Bordeaux
| PROJET : |  | Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
| Adresse : |  | Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
| Surface du projet : |  |  |  | 9700
| Niveaux : |  |  |  | 2
TRAVAUX
CatTete | LOTS ARCHITECTURAUX |  |  |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 1 | LOT | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 2 | LOT | CURAGE |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 3 | LOT | PLATRERIE |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 4 | LOT | MENUISERIE INT |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 5 | LOT | PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 6 | LOT | FAUX-PLAFOND |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 7 | LOT | REVETEMENTS DE SOL |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 8 | LOT | AGENCEMENT |  | 0
LOTS ARCHITECTURAUX | 9 | LOT | MACONNERIE |  | 0
Pied1
CatTete | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
LOTS TECHNIQUES | 10 | LOT | CVC-PLOMBERIE |  | 0
LOTS TECHNIQUES | 11 | LOT | ELECTRICITE |  | 0
PiedLOTS TECHNIQUES
| Montant Total € HT - TRAVAUX |  |  |  | 0
HONORAIRES
| Honoraires MOE : |  |  |  | 0
| Honoraires "Autres" : |  |  |  | 0
| Montant Total € HT - HONORAIRES |  |  |  | 0
Aléas
AleaLOTS ARCHITECTURAUX | Aléas des LOTS ARCHITECTURAUX : |  |  | 5% | 0
AleaLOTS TECHNIQUES | Aléas des LOTS TECHNIQUES : |  |  | 10% | 0
| Montant Total € HT - Aléas |  |  |  | 0
| Montant Total du Projet € HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| Montant Total de l'opération € TTC |  |  |  | 0
| Ratio du Projet €/m² HT |  |  |  | 0

## TABLEAU_REPARTITION_COUTS
Ce tableau est à renseigner obligatoirement
IMPORTANT : 1/ Le pouvoir adjudicateur est soumis au respect du secret des affaires : en vertu de l'article L2132-1 du code dela commande publique," l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles dont il a eu connaissance lors de la procédure de passation, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation du montant total ou du prix détaillé des offres." En conséquence, en aucun cas les informations complétées ci-dessous ne seront divulguées. 2/ La date de référence est la date de détermination des prix initiaux (= date limite de remise des offres fixée au règlement de la consultation). 3/ Les lignes ci-dessous en violet doivent obligatoirement être complétées
Répartition du poids par nature des coûts du Total TTC | % | Précisions
Main d'œuvre
Matériels et équipements
Produits et consommables
Transports/déplacements
Frais divers
Autres (à préciser):
Total sur 100%
Marge en %

## INSTALLATION CHANTIER
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | INSTALLATION DE CHANTIER
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
1. Installation de chantier
1..1 Base de vie
| Installation d'une base vie extérieure (bungalows) compris toutes sujétions de raccordement |  | MOIS |  |  | 0
Réfectoire 20 personnes
Comprenant :
| Tables |  | Unité |  |  | 0
| Chaises coques |  | Unité |  |  | 0
| Un micro-onde |  | Unité |  |  | 0
| Un réfrigérateur |  | Unité |  |  | 0
| Poubelle de tri sélectif |  | Unité |  |  | 0
| Porte-manteau ou patères |  | Unité |  |  | 0
| 1 point d’eau potable type fontaine bidon à eau avec gobelets |  | mois |  |  | 0
Vestiaires 20 personnes
Comprenant :
| Vestiaires individuels fermant à clé avec 2 compartiments |  | Unité |  |  | 0
| Bancs |  | Unité |  |  | 0
| Porte-manteau ou patères |  | Unité |  |  | 0
| Poubelle de tri selectif |  | Unité |  |  | 0
Salle de réunion
Comprenant :
| Tables |  | ens |  |  | 0
| Chaises |  | ens |  |  | 0
Consommables et équipements divers
| Consommables de chantier (essuie-mains, papier hygiènique, produits d'entretien,…) |  | sem |  |  | 0
| Affichages de chantier (signalisation des espaces, consignes de sécurité, informations,…) |  | ens |  |  | 0
1.2 Nettoyages
Réalisation des opérations de nettoyage : - Nettoyage de la base de vie en cours de chantier - Nettoyage de fin de chantier (un nettoyage OPR / un nettoyage de réception), zone par zone, selon phasage des travaux.
| Nettoyage base vie et ouvrages (nettoyage quotidien) |  | ens |  |  | 0
Nettoyage pré-OPR et réception travaux
| Nettoyage pré-OPR |  | ens |  |  | 0
| Nettoyage réception |  | ens |  |  | 0
1.3 Protection des ouvrages
Mise en œuvre de protections des ouvrages existants (sol / murs /huisseries de portes) selon besoin des cheminements chantier.
| Comdamnation des accès des sanitaires par le remplacement des cylindres, y compris repose en fin de chantier |  | Unité |  |  | 0
| Protection du sol de l'accès immeuble au droit des acheminements comprenant : - en polyane |  | m² |  |  | 0
| Protection du sol des paliers d'étages comprenant : - en polyane |  | m² |  |  | 0
| Protection des murs des escaliers , des paliers d'étages comprenant et des zones de circulation : - en polyane |  | ens |  |  | 0
| Protection des angles saillants : |  | ft |  |  | 0
| Protection des parois sols et plafonds du monte charge, en panneaux d'aggloméré y compris les réservations pour les commandes, l'éclairage, la ventilation |  | ft |  |  | 0
| Mise en place de plaques d’isorel dans les zones centrales des étages |  | m² |  |  | 0
1.3 Gestion des déchets
| Mise en place de bennes 10m3 de couleur |  | unité |  |  | 0
| Evacuation par rotation vers le centre de contrôle et de tri |  | unité |  |  | 0
| Constat d'huissier |  | ens |  |  | 0
TOTAL € HT - INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## CURAGE
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | CURAGE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
2. Curage
NIVEAU RDC
2.1 Dépose de la banque d’accueil
| Dépose et évacuation en décharge de la banque d’accueil de la salle de vie, compris tous éléments de fixation. NB : une portion du plan de travail sera déposée soigneusement et conservée pour réutilisation ultérieure. | Selon plans : oOpé 1.1 | ens |  |  | 0
2.2 Dépose de faux-plafond
| Dépose et évacuation en décharge de faux-plafond, compris ossature et suspentes si non réutilisées. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
2.3 Dépose de cloisonnement
| Dépose et évacuation en décharge de cloisonnement de type plaques de plâtre sur ossature métallique. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
2.4 Dépose de sol souple
| Dépose et évacuation en décharge de sol souple, compris grattage de restes de colle sur le support | Selon plans : oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
2.5 Dépose de bloc-porte
| Dépose et évacuation en décharge de bloc porte | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | Unité |  |  | 0
2.6 Dépose de plinthes
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | ml |  |  | 0
2.7 Dépose d'élément menuisé
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | ens |  |  | 0
NIVEAU R+1
2.2 Dépose de faux-plafond
| Dépose et évacuation en décharge de faux-plafond, compris ossature et suspentes si non réutilisées. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
2.3 Dépose de cloisonnement
| Dépose et évacuation en décharge de cloisonnement de type plaques de plâtre sur ossature métallique. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
2.4 Dépose de sol souple
| Dépose et évacuation en décharge de sol souple, compris grattage de restes de colle sur le support | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
2.5 Dépose de bloc-porte
| Dépose et évacuation en décharge de bloc porte | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | Unité |  |  | 0
2.6 Dépose de plinthes
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | ml |  |  | 0
2.7 Dépose d'élément menuisé
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ens |  |  | 0
2.7 Dépose de faïence
| Dépose et évacuation en décharge de faïence, de manière soignée afin de détériorer au minium le support. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
NIVEAU R+2
2.2 Dépose de faux-plafond
| Dépose et évacuation en décharge de faux-plafond, compris ossature et suspentes si non réutilisées. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
2.3 Dépose de cloisonnement
| Dépose et évacuation en décharge de cloisonnement de type plaques de plâtre sur ossature métallique. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
2.6 Dépose de plinthes
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.2 | ml |  |  | 0
2.7 Dépose d'élément menuisé
| Dépose et évacuation en décharge de plinthes. | Selon plans : oOpé 1.2 | ens |  |  | 0
2.7 Dépose de faïence
| Dépose et évacuation en décharge de faïence, de manière soignée afin de détériorer au minium le support. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
TOTAL € HT - CURAGE | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## PLATRERIE
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | PLATRERIE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
3. Plâtrerie
NIVEAU RDC
3.1 Cloison EI60
| Fourniture et pose de cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique, de résistance au feu EI60. Compris joints par bandes calicots. | Selon plans : oOpé 1.0 | m² |  |  | 0
3.2 Reprises de plâtrerie
| Réalisation de reprises de plâtrerie au droit de cloisons déposées. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | ft |  |  | 0
3.2 Reprises de bandes calicots
| Réfection complète des bandes calicots du plafond de l’espace de vie. | Selon plans : oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
| Location de 2 PIRL ou d’un échafaudage roulant: 2 semaines |  | sm |  |  | 0
3.2 Création d’imposte en plaques de plâtre
| Fourniture et pose d'imposte en plaques de plâtre sur ossature métallique. Compris joints par bandes calicots. | Selon plans : oOpé 1.5 | m² |  |  | 0
NIVEAU R+1
3.1 Cloison EI60
| Fourniture et pose de cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique, de résistance au feu EI60. Compris joints par bandes calicots. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
3.2 Reprises de plâtrerie
| Réalisation de reprises de plâtrerie au droit de cloisons déposées. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ft |  |  | 0
NIVEAU R+2
3.1 Cloison EI60
| Fourniture et pose de cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique, de résistance au feu EI60. Compris joints par bandes calicots. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
3.2 Reprises de plâtrerie
| Réalisation de reprises de plâtrerie au droit de cloisons déposées. | Selon plans : oOpé 1.2 | ft |  |  | 0
TOTAL € HT - PLATRERIE | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## PLATRERIE MENUISERIE INTERIEURE
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | MENUISERIE INT
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
4. Menuiserie intérieure
NIVEAU RDC
4.1 Bloc porte EI30 P140
| Fourniture et pose de bloc-porte à peindre, P140 tiercée, avec huisserie bois. Résistance au feu EI30. Compris ferme-porte. Compris quincaillerie complète et cylindre selon organigramme. Compris plaque de protection inox hauteur 80cm sur les deux faces. | Selon plans : oOpé 1.0 | U |  |  | 0
4.2 Bloc porte EI30 P90
| Fourniture et pose de bloc-porte à peindre, P90, avec huisserie bois. Résistance au feu EI30. Compris ferme- porte. Compris quincaillerie complète et cylindre selon organigramme. Compris plaque de protection inox hauteur 80cm sur les deux faces. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | U |  |  | 0
4.3 Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes bois droites, hauteur 10cm, compris toutes sujétions de fixation et de parfaite finition. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | ml |  |  | 0
4.5 Aménagement de placard
| Réalisation d’un aménagement de placard constitué d'un façade de placard et d'étagères intérieures | Selon plans : oOpé 1.5 | ens |  |  | 0
4.6 Remplacement de serrure
| Remplacement de la serrure endommagée de l’actuel local poubelles. | Selon plans : oOpé 1.5 | ens |  |  | 0
4.7 Organigramme
| Réalisation d’un organigramme dans la continuité de celui du site (Bricard AYU9 Profil chifral). Achat des cylindres à réaliser auprès du prestataire du MOA. | Selon plans : toutes opérations | ens |  |  | 0
NIVEAU R+1
4.3 Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes bois droites, hauteur 10cm, compris toutes sujétions de fixation et de parfaite finition. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ml |  |  | 0
4.4 Pose de grille de ventilation
| Pose sur un vantail de porte, de grille de ventilation fournie par le lot CVC | Selon plans : oOpé 1.2 | U |  |  | 0
NIVEAU R+2
4.3 Plinthes bois
| Fourniture et pose de plinthes bois droites, hauteur 10cm, compris toutes sujétions de fixation et de parfaite finition. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ml |  |  | 0
4.4 Pose de grille de ventilation
| Pose sur un vantail de porte, de grille de ventilation fournie par le lot CVC | Selon plans : oOpé 1.2 | U |  |  | 0
TOTAL € HT - MENUISERIE INT | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!
Insérer une ligne en-dessous AVEC FORMULES

## REVETEMENTS MURAUX
AGENCEMENT | [5 empty] | Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
5. Revêtement mural
NIVEAU RDC
5.1 Mise en peinture de support horizontal
| Après préparation des supports, mise en peinture des plafonds, faux-plafonds, soffites... Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
5.2 Mise en peinture de cloison
| Après préparation des supports, mise en peinture des cloisons existantes et créées. Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
5.3 Mise en peinture d’élément menuisé
| Après préparation des supports, mise en peinture des éléments menuisés existants et créés (plinthes, huisseries de portes, trappes…). Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1
| Huisseries |  | ens |  |  | 0
| Plinthes |  | ml |  |  | 0
NIVEAU R+1
5.2 Mise en peinture de cloison
| Après préparation des supports, mise en peinture des cloisons existantes et créées. Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3
| Cloisons |  | m² |  |  | 0
| Retombées |  | ml |  |  | 0
5.3 Mise en peinture d’élément menuisé
| Après préparation des supports, mise en peinture des éléments menuisés existants et créés (plinthes, huisseries de portes, trappes…). Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3
| Huisseries |  | ens |  |  | 0
| Plinthes |  | ml |  |  | 0
5.4 Mise en peinture d’élément métallique
| Après préparation des supports, mise en peinture des éléments métalliques apparents : tuyauteries créées dans le cadre des déplacements de radiateurs par le lot CVC. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ft |  |  | 0
NIVEAU R+2
5.2 Mise en peinture de cloison
| Après préparation des supports, mise en peinture des cloisons existantes et créées. Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2
| Cloisons |  | m² |  |  | 0
| Retombées |  | ml |  |  | 0
5.3 Mise en peinture d’élément menuisé
| Après préparation des supports, mise en peinture des éléments menuisés existants et créés (plinthes, huisseries de portes, trappes…). Finition A. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3
| Huisseries |  | ens |  |  | 0
| Plinthes |  | ml |  |  | 0
5.4 Mise en peinture d’élément métallique
| Après préparation des supports, mise en peinture des éléments métalliques apparents : tuyauteries créées dans le cadre des déplacements de radiateurs par le lot CVC. Compris protection des ouvrages environnants. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | ft |  |  | 0
TOTAL € HT - PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## FAUX PLAFOND
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | FAUX-PLAFOND
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
6. Faux-plafond
NIVEAU RDC
6.1 Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600*600
| Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600x600 sur ossature métallique, type Ekla de chez Rockfon, ou équivalent. Bord A – T24. Compris toutes sujétions de fixation. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
NIVEAU R+1
6.1 Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600*600
| Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600x600 sur ossature métallique, type Ekla de chez Rockfon, ou équivalent. Bord A – T24. Compris toutes sujétions de fixation. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
NIVEAU R+2
6.1 Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600*600
| Fourniture et pose de faux-plafond en dalles minérales 600x600 sur ossature métallique, type Ekla de chez Rockfon, ou équivalent. Bord A – T24. Compris toutes sujétions de fixation. | Selon plans : oOpé 1.2 | m² |  |  | 0
TOTAL € HT - FAUX-PLAFOND | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## REVETEMENT DE SOL
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | REVETEMENTS DE SOL
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
7. Revêtement de sol
NIVEAU RDC
7.1 Ragréage
| Après préparation du support, réalisation d’un enduit de ragréage adapté au revêtement de sol projeté. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
7.2 Fourniture et pose de revêtement de sol PVC U4P4
| Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol PVC en lés, de classement U4P4. Compris barre de seuil. REF : GERFLOR Attraction Connect ou équivalent (U4P4) | Selon plans : oOpé 1.1
| Revêtement de sol |  | m² |  |  | 0
| Barre de seuil |  | ml |  |  | 0
7.3 Peinture de sol
| Réalisation de peinture de sol après ragréage du support. Coloris au choix du MOA. | Selon plans : oOpé 1.0 oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
7.5 Fourniture et pose de carrelage
| Fourniture et mise en œuvre de carrelage antidérapant collé, compris plinthes assorties et profil de jonction au seuil. Référence CASALGRANDE Granito Evo, ou équivalent. | Selon plans : oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
7.6 Fourniture et pose de faïence
| Fourniture et pose de faïence en crédence d’un plan de travail. Hauteur 60cm. Compris profils de finition. | Selon plans : oOpé 1.1 | m² |  |  | 0
NIVEAU R+1
7.1 Ragréage
| Après préparation du support, réalisation d’un enduit de ragréage adapté au revêtement de sol projeté. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
7.4 Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type bureau
| Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol PVC collé, en dalles. Référence LIBERTY ORIGINAL 55 ou équivalent. Compris barre de seuil. | Selon plans : oOpé 1.2 oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
7.7 Joint de dilatation
| Fourniture et pose de couvre-joint de dilatation | Selon plans : oOpé 1.3 | ft |  |  | 0
NIVEAU R+2
7.1 Ragréage
| Après préparation du support, réalisation d’un enduit de ragréage adapté au revêtement de sol projeté. | Selon plans : oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
7.4 Fourniture et pose de revêtement de sol PVC type bureau
| Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol PVC collé, en dalles. Référence LIBERTY ORIGINAL 55 ou équivalent. Compris barre de seuil. | Selon plans : oOpé 1.3 | m² |  |  | 0
TOTAL € HT - REVETEMENTS DE SOL | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## AGENCEMENT
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | AGENCEMENT
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
9. Agencement
NIVEAU RDC
9.1 Meuble tisanerie
| Fourniture et installation d’un ensemble agencé comprenant : -Meubles de rangement -Caissons et façades pour intégration d’un lave-vaisselle (électroménager hors lot) -Niches pour micro-ondes -Plan de travail avec découpe pour intégration d’un évier | Selon plans : oOpé 1.1 | ens |  |  | 0
9.2 Meuble espace de vie
| Fourniture et installation d’un ensemble agencé comprenant : -Meubles de rangement -Caissons pour intégration de frigos (électroménager hors lot) -Niches pour micro-ondes -Plan de travail avec découpe pour intégration d’un évier -Portes escamotables | Selon plans : oOpé 1.1 | ens |  |  | 0
NIVEAU R+1
9.3 Plan de travail
| Fourniture et installation de plan de travail épaisseur 38mm, revêtement stratifié. Compris toutes sujétions de fixation, et piètement si nécessaire. | Selon plans : oOpé 1.2 | ml |  |  | 0
NIVEAU R+2
9.3 Plan de travail
| Fourniture et installation de plan de travail épaisseur 38mm, revêtement stratifié. Compris toutes sujétions de fixation, et piètement si nécessaire. | Selon plans : oOpé 1.2 | ml |  |  | 0
TOTAL € HT - AGENCEMENT | [5 empty] | 0
LOT | VARIANTE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
LOT | OPTIONS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - OPTIONS | [5 empty] | 0
LOT | COMPLEMENTS
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL € HT - COMPLEMENTS | [5 empty] | 0
0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## GOE
Indice
2025-03-05
DPGF
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Aménagement d'espace tertiaires et réfection Opération 2 : Mise en accessibilité du batiment 13
Adresse : Institut européen de chimie et biologie rue Escarpin, 33600 PESSAC
LOT | MACONNERIE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
11. Maçonnerie
11.1 Création d’une terrasse
| Création d’une terrasse extérieure pour la salle de vie, comprenant : -Dépose et évacuation en décharge des pierres -Réalisation d’un dallage en béton désactivé, compris terrassement, fondations et toutes sujétions | - Selon plans | m² |  |  | 0
11.1 Création d’un local poubelles
| Création d’un local poubelles extérieur indépendant, comprenant : - Dallage et cheminement en béton (compris terrassement et fondations) - Structure métallique en acier galvanisé thermolaqué, revêtue avec habillage bois européen selon plans, comprenant deux baies libres permettant l’accès - Couverture polycarbonate anti-UV | - Selon plans
| Plateforme en béton |  | m² |  |  | 0
| Claustra |  | m² |  |  | 0
| Couverture |  | m² |  |  | 0
TOTAL € HT - MACONNERIE | [5 empty] | 0
NE PAS SUPPRIMER
| NOUVELLE LIGNE |  | #REF! | #REF! | #REF!

## ELEC
Indice
2025-03-03
ESTIMATION - Lot CFO CFA - UNIVERSITE de BORDEAUX - Phase PRO - OP1 Aménagement intérieur
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB), situé au sein du Campus Universitaire
Ref CCTP | Désignation | Unité | Qte / m² | Prix / m² | Total (en €)
Description des travaux courants forts
3.1.1 | Installation de chantier |  |  |  | 0
| Installation de chantier suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Divers et accessoires | ens |  |  | 0
3.1.2 | Etudes techniques |  |  |  | 0
| Etudes techniques EXE + DOE | ens |  |  | 0
3.2 | Travaux relatifs aux installation techniques existantes |  |  |  | 0
| Consignation électrique | ens |  |  | 0
| Travaux de maintien en fonctionnement des zones non impactées par les travaux | ens |  |  | 0
| Dépose liaison et équipement désaffectée | ens |  |  | 0
| Travaux de percements et rebouchages | PM |  |  | 0
3.3 | Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  | 0
| Prise de terre générale et électrique | PM |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | PM |  |  | 0
| Terre informatique 25mm² | PM |  |  | 0
| Barette terre informatique | PM |  |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles | PM |  |  | 0
| Divers et accessoires | PM |  |  | 0
3.4 | Distribution électrique du bâtiment |  |  |  | 0
| Coffret à déplacer dans le local stockage (RDC) | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD RDC - TD 0-3 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD RDC - TD 4-0 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+1 - TD 1-3 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+1 - TD 1-4 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+1 - TD 1-1 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+1 - TD 1-2 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+2 - TD 2-1 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD R+2 - TD 2-2 | ens |  |  | 0
| Reprise de l'armoire TD RDC - Extérieur | ens |  |  | 0
| Divers et accessoires | ens |  |  | 0
3.5 | Cheminements et canalisations |  |  |  | 0
Cheminement BT
| Chemin de câble CFO | PM |  |  | 0
| Chemin de câble CFA | PM |  |  | 0
Fourreaux, gaines et goulotte
| Tube ICT / IRO 20 | ml |  |  | 0
| Gaines ICT | ml |  |  | 0
| Goulotte PVC 3 compartiments | ml |  |  | 0
| Goulotte au sol | ml |  |  | 0
| Colonnette | u |  |  | 0
| Supports de fixatione et autres accessoires divers | ens |  |  | 0
Câbles
| Câbles 3G1,5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles 2x1,5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles 3G2,5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles 5G1,5mm² | ml |  |  | 0
| Câbles 5G2,5mm² | ml |  |  | 0
3.6 | Equipements éclairages et appareillages |  |  |  | 0
Eclairage
| Luminaire Type 1 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 2 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 3 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 4 | u |  |  | 0
| Luminaire Type 5 | u |  |  | 0
Commandes d'éclairage
| Détecteur de présence 180° | u |  |  | 0
| Bouton poussoir | u |  |  | 0
| Divers et accessoires | ens |  |  | 0
| Alimentation Volet roulant | ens |  |  | 0
Prise terminales
| Prise de courant | u |  |  | 0
| Prise de courant étanche | u |  |  | 0
| Poste de travail Type 1 | u |  |  | 0
| Alimentation spécifique (Réfrigérateur, Micro-onde, machine à café etc) | u |  |  | 0
0
| Divers et accessoire | ens |  |  | 0
0
| Alimentations électriques équipements CVC (BECS, radiateurs, etc) voir plans CVC | ens |  |  | 0
0
| Alimentation 12 systèmes d'occultation des puits de lumière dans les salles de réunion | u |  |  | 0
3.7 | Equipements éclairage de sécurité |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
| BAES | u |  |  | 0
| BAES Etanche | u |  |  | 0
| Bloc d'ambiance | u |  |  | 0
| Câblage | ml |  |  | 0
| Divers et accessoire | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  |  | 0
3.2 | Description des travaux courants faibles
3.8 | Système de sécurité incendie | PM |  |  | 0
3.9 | Précâblage téléphonique / Informatique |  |  |  | 0
| Câble Cat 6a 1x4p ou 2x4p | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 WIFI | u |  |  | 0
| Prise RJ45 poste de travail | u |  |  | 0
| Cordon de brassage | u |  |  | 0
| Repérage | ens |  |  | 0
| Recettage et mise en service | ens |  |  | 0
| Divers et accessoire | ens |  |  | 0
TOTAL €HT - CFO CFA |  |  |  |  | 0

## CVC-PLB
Indice
2025-03-05
DPGF | [7 empty] | ECONOMISTE |  |  |  | ENTREPRISE
CLIENT : Université de Bordeaux
PROJET : Institut Européen de Chimie et de Biologie (IECB), situé au sein du Campus Universitaire
Adresse de réalisation : Le campus de l'Université de Bordeaux, à PESSAC
Surface du projet : | [5 empty] | 6500
Niveaux : R+1, R+2, R+3, R+4 | [5 empty] | 4 Niveaux
LOT | CVC | [5 empty] | 0% | ACHATS ESTIMATIF |  |  |  | ACHATS ENTREPRISE |  |  |  | ENTREPRISE 1 | [5 empty] | ENTREPRISE 2 | [5 empty] | ENTREPRISE 3 | [5 empty] | ENTREPRISE 4 | [5 empty] | ENTREPRISE 5
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Marge Brute | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | PU | TOTAL | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT | Comparatif Achats | Observations
1 | GENERALITES |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Etudes d'exécution, notes de calcul et coordination suivant documents de marché |  | ens |  |  |  | 0% | ens | 1 | 281.1033 | 281.1033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 281.1033 |  |  |  | 0 | 0 | 281.1033 |  |  |  |  | 0 | 281.1033 |  |  |  | 0 | 0 | 281.1033 |  |  |  |  | 0 | 281.1033
| Dossier des ouvrages exécutés |  | ens
| Prise en compte des prescriptions d'Université Bordeaux |  | inclus |  |  |  |  | ens | 1 | 140.5517 | 140.5517
|  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL 1 GENERALITES |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 | SPECIFICATION DES TRAVAUX DE DEPOSE |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Consignation, dépose et mise en décharge de l'ensemble des équipements CVC / Plomberie à déposer du projet, y compris dispositions relatives au phasage du projet et à la continuité d'exploitation du bâtiment. |  | ens |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | ml | 118 | 12.0791 | 1425.3338
| SOUS-TOTAL 5 SPECIFICATION DES TRAVAUX DE DEPOSE | [6 empty] | ens | 65 | 50 | 3250
[8 empty] | u | 65 | 32.5 | 2112.5
6 | SPECIFICATION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT THERMIQUE |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
F&P unités intérieures radiateur y compris supportage, raccordements, finitions et petits accessoires suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
| Marque/modèle : |  | u
| Marque/modèle : |  | u
| Marque/modèle : |  | u
F&P robinet thermostatique suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
F&P thermostat programmable y compris raccordements, finitions et petits accessoires suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
Réseaux hydrauliques aériens intérieurs et extérieurs suivant CCTP yc supportage antivibratile, calorifuge et préconisations anti-condensation, finitions, petits accessoires et essais
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 32 |  | ml
| DN 40 |  | ml
Réseaux d'évacuation des condensats PVC suivant CCTP yc supportage, antivibratile, finitions, siphon, clapet antiretour et mise en service
| DN 32 |  | ml
Conduits de soufflage et reprise souples isolé acoustique type PHONIFLEX ou équivalent suivant CCTP
| DN 160 |  | ml
| DN 200 |  | ml
| Dépose et repose des faux-plafonds, traitements des traversées et carrotages si nécessaire suivant CCTP |  | ens
| Etiquetage des réseaux |  | ens
| Equilibrages et mise en service |  | ens
[8 empty] | ml | 118 | 12.0791 | 1425.3338
| SOUS-TOTAL 6 SPECIFICATION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT THERMIQUE | [6 empty] | ens | 65 | 50 | 3250
[8 empty] | u | 65 | 32.5 | 2112.5
7 | SPECIFICATION DES TRAVAUX DE VENTILATION | [6 empty] | ens | 1 | 3240 | 3240
F&P bouche de diffusion d'air petit débit y compris module de régulation, supportage, fixation, raccordement suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
F&P grille de reprise coupe-feu 1H yc plénum de raccordement, supportage et fixation, module de régulation suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
F&P diffuseur de reprise 600x600 yc plénum de raccordement, supportage et fixation, module de régulation suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
| F&P Grille de transfert acoustique y compris fixation et finitions suivant CCTP |  | u
Conduit de soufflage et reprise souple isolé acoustique type PHONIFLEX suivant CCTP
| DN 200 |  | ml
| DN 250 |  | ml
Gaine en tôle acier galvanisé y compris toutes pièces de transformation, accessoires de montage, supportage et ingrédients divers suivant CCTP :
| Ø 125 |  | ml
| Ø 160 |  | ml
| Ø 200 |  | ml
| Ø 250 |  | ml
| Ø 315 |  | ml
| Ø 355 |  | ml
| Ø 400 |  | ml
| Gaine rectangulaire |  | kg
| Calorifuge 25mm laine de roche revêtement aluminium gaines intérieures |  | m²
| Dépose et repose des faux-plafonds, traitements des traversées et carrotages si nécessaire suivant CCTP |  | ens
| Etiquetage des réseaux |  | ens
| Equilibrage, mise en service et essais |  | ens
SOUS-TOTAL 7 SPECIFICATION DES TRAVAUX DE VENTILATION
8 | SPECIFICATION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE | [6 empty] | ens | 1 | 3240 | 3240
| F&P Attente EFS / EU pour équipements suivant plans y compris accessoires, vannes, bouchons suivant CCTP |  | u |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| F&P préparateur ECS 30 L sous évier pour équipements suivant plans y compris accessoires, vannes, purgeur suivant CCTP |  | u |  |  |  | 0% | ens | 1 | 4680 | 4680 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4680 |  |  |  | 0 | 0 | 4680 |  |  |  |  | 0 | 4680 |  |  |  | 0 | 0 | 4680 |  |  |  |  | 0 | 4680
| Fourniture et pose de tube PVC d'évacuation y compris supportage, raccordements, finitions et accessoires suivant CCTP | [6 empty] | ens | 1 | 3240 | 3240
| -DN40 |  | ml
| -DN 75 |  | ml |  |  |  |  | ens | 1 | 6922.5 | 6922.5
Fourniture et pose de tube cuivre écrouis y compris supportage, antivibratile, calorifuge armaflex, finitions, raccordements suivant CCTP
| DN 12/14 |  | ml
| -DN 16/18 |  | ml
| -DN 20/22 |  | ml
| Dépose et repose des faux-plafonds, traitements des traversées et carrotages si nécessaire suivant CCTP |  | ens
| Etiquetage des réseaux |  | ens
| Rinçage des réseaux |  | ens
| Equilibrage, mise en service et essais |  | ens
SOUS-TOTAL 8 SPECIFICATION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL € HT - CVC | [6 empty] | 0% |  |  |  | 35319.8226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35319.8226 |  |  |  |  | 0 | 35319.8226 |  |  |  |  | 0 | 35319.8226 |  |  |  |  | 0 | 35319.8226 |  |  |  |  | 0 | 35319.8226
Aléas d'exécution - Provision d'unités intérieures gainables
F&P unités intérieures gainable en provision y compris supportage, raccordements, flexibles coupures de proximité, finitions et petits accessoires suivant CCTP
| Marque/modèle : |  | u
| Marque/modèle : |  | u
| - Y compris panoplie de régulateurs V2V motorisés, vannes d'équilibrages, vannes d'isolements en provision suivant CCTP, finitions et petits accessoires |  | u
Réseaux hydrauliques aériens intérieurs et extérieurs suivant CCTP yc supportage antivibratile, calorifuge et préconisations anti-condensation, finitions, petits accessoires et essais
| DN 15 |  | ml
| DN 20 |  | ml
| DN 32 |  | ml
Réseaux d'évacuation des condensats PVC suivant CCTP yc supportage, antivibratile, finitions, siphon, clapet antiretour et mise en service
| DN 32 |  | ml
Conduits de soufflage et reprise souples isolé acoustique type PHONIFLEX ou équivalent suivant CCTP
| DN 160 |  | ml
| DN 200 |  | ml
TOTAL € HT - Aléas d'exécution